宁德市福化环保科技有限公司

临时配电施工项目

招标文件

招标编号：

招标人：宁德市福化环保科技有限公司（盖章）

2018年3月

目录

- 招标公告

- 投标人须知

第三章  合同条款

第四章  评审办法

第五章  投标文件格式

第六章  其他

# 比选公告

宁德市工业废物综合处置中心临时配电施工项目已批准建设，建设资金来自自筹，资金已落实。本招标项目的招标人为宁德市福化环保科技有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开比选招标。

一、标的名称、数量及主要技术参数

  - 工程建设地点：福建省宁德市福鼎龙安开发区；

  - 工程建设规模：

招标范围和内容：本项目临时施工用电经福鼎市供电公司现场勘察，测算该项目施工时配电约为250KVA，并确认相关线路及施工方案。我司已向供电公司提交了相关的申请，经供电公司委托相关单位设计，需新装变压器(S11-M-250kVA)1台、综合配电箱(F2*630A/75kvar变比600/5  0.2S级)1台、高压计量(AC10KV)1台、隔离开关（GW9-15/630A）1组、新装避雷器(HY5WS-17/50)3台、跌落式熔断器(RW11-12F/100A)3台、法兰组装杆（∅190×15×M×G）10根、敷设铜蕊电力电缆YJV22-1KV-4×150：10m、高压验电接地环（ JDL-50-240）：9付、防雷过电保护器：6组、安装分界开关：1套、架设高压绝缘架空线JKLGYJ-10KV-185:3×550×1.05=1740m、安装GJ普通拉线：3组,V型拉线：1组，刷杆号：高压10基、具体详见施工图纸及工程量清单；

  - 工程造价：本工程预算总造价256321元（包含设计费、施工费、安装费等一切费用；且设计费用为10582元，设计费由中标单位支付给供电设计单位）。本工程的比选最高控制价：（小写）256321元人民币，（大写）人民币贰拾伍万陆仟叁佰贰拾壹元整；

  - 工期要求：总工期为20日历天；

1.5．工程质量要求：符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过福鼎市供电公司及建设单位验收合格并送电；

二、申请人资格要求

2.1、独立法人。在中华人民共和国境内依法注册、合法存在，并具有独立法人资格的各类民事主体。

2.2本招标项目要求投标人须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于叁级电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备福建省电力监管机构核发有效的五级及以上承装类《承装(修、试)电力设施许可证》和《施工安全生产许可证书》；并在人员、设施、资金等方面具备相应的施工能力。

2.3、拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）。

注：根据《关于开展一级注册建造师临时执业证书延续注册及执业工作有关事项的通知》（闽建筑函[2014]6号）要求：项目经理持一级建造师临时执业证书的，需为按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员，已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

2.4、本招标项目 不接受 联合体投标。

三、获取招标文件及投标文件的递交

1、获取招标文件

凡有意参加投标者，请于2018年3月16日至2018年3月21日（不含法定公休日、法定节假日），每天上午 9 时 00 分至 11时30分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同）至宁德市福化环保科技有限公司{地址：福鼎市龙安开发区龙华小区1梯201室}招标文件，招标文件（含其他资料）每份人民币 200元。

2、投标文件递交

2.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年 3月 22日，上午12时  00分，递交至宁德市福化环保科技有限公司(地址：福鼎市龙安开发区龙华小区1梯201室 )。

2.2、在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人或其委托代理人应当持委托书原件和身份证原件到场核验登记；在递交投标文件的同时，投标人应提交购买招标文件的购取凭证（加盖投标人单位公章或授权委托人签字）；

2.3、逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、本招标项目采用的评标办法： 采用经评审的最低价中标法  。

四、发布公告的媒介

本次招标公告仅在福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）                 上发布，招标公告将明确对供应商的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开启投标等事宜。

五、联系方式

比选人：宁德市福化环保科技有限公司

联系人：陈金恺

办公电话： 0593-7272611

六、免责声明

我公司发布本次项目招标采购信息的官方媒介包括：福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的招标采购信息均为非法转载，均为无效。

七、附加项

无

第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标人 | 宁德市福化环保科技有限公司 |
| 2 | 2.2 | 项目名称与编号 | 项目名称：宁德市工业废物综合处置中心临时配电施工项目 |
| 3 | 2.3 | 招标组织形式 | / |
| 4 | 2.3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 2.5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6 | 2.5.3 | 合格的投标人条件 | 1、独立法人。在中华人民共和国境内依法注册、合法存在，并具有独立法人资格的各类民事主体。 2、本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于叁级电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具有独立法人资格，并具备福建省电力监管机构核发有效的五级及以上承装类《承装(修、试)电力设施许可证》和《施工安全生产许可证书》；并在人员、设施、资金等方面具备相应的施工能力。 3、拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）。 注：根据《关于开展一级注册建造师临时执业证书延续注册及执业工作有关事项的通知》（闽建筑函[2014]6号）要求：项目经理持一级建造师临时执业证书的，需为按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员，已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。 4、本招标项目 不接受 联合体投标。 |
| 7 | 2.21.1 | 投标文件的提交、送达 | 1、纸质投标文件递交截止时间：2018年 3月22日 12时0分（北京时间，于截止时间前30分开始接收纸质投标文件）递交至宁德市福化环保科技有限公司。 2、招标人将在投标文件截止时间进行公开唱价，邀请所有投标人参与。 若以上时间和地点发生变化，将提前1个工作日以邮件方式告知各供应商。 注：开标时若为授权人则应提供授权委托书原件 【格式详见投标文件（技术）：授权委托书】及身份证原件核验。 |
| 8 | 2.8 | 招标文件的答疑及澄清 | 所有需要澄清的疑问应于 2018 年3月 21日 12时00分前书面提交宁德市福化环保科技有限公司。 招标人书面澄清时间为 2018 年 3月 21 日17 时00分之前。 通过以下方式发出澄清文件：福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn） |
| 9 | 2.11 | 投标文件的构成 | 投标文件的构成： 投标文件（技术）应包括以下内容： 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书 三、授权委托书 四、项目部人员配备表 五、拟派出项目负责人简要情况表 六、投标人基本账户信息 七、其他资料 投标文件（报价）应包括以下内容： 一、投标函 二、投标一览表 三、廉洁承诺书 四、其他资料 |
| 10 | 2.14.1 | 联合体 | 不允许 |
| 11 | 2.16 | 招标保证金 | \ |
| 13 | 2.18 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 14 | 2.19 | 投标文件份数 | 1、投标文件技术部分：正本1份 ，副本1份（纸质投标文件） 2、投标文件报价部分：正本1份， 副本1份（纸质投标文件） |
| 15 | 2.19 | 投标文件签字、盖章 | 1、投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章，投标文件中凡出现投标人法人代表或授权人签字的地方应签字。 2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写； 注：①文件中所有标注“盖章”处原则上均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”等代替。 ②文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章，不能以打印体代替。 |
| 16 | 2.20 | 投标文件的装订 | 1、投标文件（技术）与投标文件（报价）须分开单独密封装订，正、副本须分别装订成册，并清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准。 2、投标人应将投标文件“（技术）”和“（报价）”单独密封提交，并在包封上标明“（技术）”和“（报价）”字样。投标文件内、外层封套格式详见第六章投标文件（技术）与投标文件（报价）的封面。 |
| 17 | 2.27 | 评分标准和办法 | 采用经评审最低价中标法 |
| 18 | 2.23 | 投标报价 | 1、本工程的招标控制价总金额：（小写） 256321元人民币（大写）人民币贰拾伍万陆仟叁佰贰拾壹元整，其中包含（包含设计费、施工费、安装费等一切费用；且设计费用为10582元，设计费由中标单位支付给供电设计单位）； 2、本工程的投标报价=招标控制价×折扣率； 3、投标报价的价格均四舍五入保留到人民币元； 4、折扣率报价：折扣率区间为[5%-100%]； |
| 19 | 2.1 | 标段（标包） | 不划分 |
| 20 | 2.1 | 标段（标包）划分情况 | 本项目为1个标段（标包）。 |
| 21 | 2.30.2 | 中选候选人公示媒介 | 福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn） |
| 22 | 2.31 | 履约保证金 | 本工程不适用 |
| 23 | 增加 | 付款方式和条件 | 以签订合同条款为准。 以上付款时中标单位均应提供增值税专用发票，如无法提供专用发票，则招标人有权不进行付款。 |
| 24 | 增加 | 入围规则 | 根据报价由低到高排名，推荐2家中标候选人，1家中标人。若中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不能按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定中标人。 |
| 25 | 2.30 | 签订书面合同 | 投标人在收到成交通知书后3日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 26 | 2.32 | 投诉处理 | 投标人认为本次公开招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人监督部门投诉。投诉时请署名，否则招标人不予受理。 |

本表关于要采购的服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

2.投标人须知

- 招标人及项目名称

- 招标人名称：见投标人须知前附表。

- 项目名称与编号：见投标人须知前附表。

- 标段（标包）见投标人须知前附表。

- 项目的确定和资金来源

本项目已经批准，资金已落实 。

- 组织形式

本次招标由招标人自主公开招标。

- 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

- 资格审查

2.5.1资格后审是指在公开唱价后由评审委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。

2.5.2资格后审一般包括下列内容：

1)  资格要求；

其他业绩要求；

审查标准和方法。

2.5.3为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第6项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格审查文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第6项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

2.5.4资格后审的审查标准和方法见本招标文件的第五章“评审办法”。

2.5.5资格后审不合格的投标人，由评审委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

- 招标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担所有参与准备和参与招标有关的费用。

- 招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 项目服务需求

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

第七章 其他

- 招标文件的澄清及踏勘现场

- 投标人要求对招标文件进行澄清，应以书面形式通知招标人。招标人对招标文件有必要澄清的问题以书面形式予以答复，同时将书面形式答复发给所有购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。所有关于招标文件的澄清均作为招标文件的补充部分。

- 投标人在收到澄清后，应立即以书面形式确认收到该澄清。

- 投标人要求澄清招标文件的截止时间，在投标人前附表中规定。

- 本项目不组织投标人踏勘现场，投标人人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 招标文件的修改

- 在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，招标人可以对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人收到上述通知后，应立即以书面形式确认收到修改文件。

- 投标文件的编写

- 投标人应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或投标文件产生重大偏差均会造成无效投标。凡属于细微偏差的将会由评审委员会做出不利于投标人的评审。

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

- 投标文件的构成

- 投标文件（技术）应包括以下内容：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、项目部人员配备表

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、投标人基本账户信息

七、其他资料

- 投标文件（报价）应包括以下内容：

一、投标函

二、投标一览表

三、廉洁诚信承诺书

四、其他资料

- 报价限制条件

本项目不接受低于成本的报价。

- 投标报价

- 投标人应在投标单项报价表上标明本合同拟提供服务的单价（如适用）和总价。见前附表

- 投标单项报价表上的价格应按下列要求填写：

投标方报价书报价内容不完整，未对报价书的每一细项进行详细、清晰的报价，漏报、错报、不报报价书/内容，未按《招标文件》报价要求和规定格式填写，报价内容与报价方式，招标人有权就投标方报价和投标视为无效报价和投标。

※投标方须严格按照本项目综合招标文件中的报价格式等要求进行报价，报价格式中各项报表主要内容均必须填写，不得缺省或回避填写，否则综合招标评审委员会有权进行核证，由此引起的后果由投标方承担。

- 证明投标人合格和资格的文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件或投标函，并作为其投标文件的一部分。

- 投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件要求。

- 投标人提交的证明其成交后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件要求，即

- 应符合投标须知前附表第6项投标人资格要求；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

- 投标人应提供银行资信证明。

- 证明服务的合格性和符合招标文件的规定的文件（如有时）

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

- 投标文件的有效期

2.16.1 投标有效期的具体时间见招标文件前附表第11项。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

2.16.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收招标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长招标保证金的有效期，在延长期内本须知关于招标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 备选投标方案

2.17.1 投标人不得递交备选投标方案。

- 投标文件的式样和签署

2.18.1投标人按本须知前附表的规定，编制纸质投标文件1份“正本”和1份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.18.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权的代表人签署并盖单位章。

2.18.3 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代表人签字确认。

2.18.4 投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方必须盖单位章。

- 投标文件的密封和标记

2.19.1 投标人投标文件（技术）与投标文件（报价）须分开单独密封装订，单独提交，并在包封上标明“技术或报价”字样。投标人应将投标文件的正本和副本密封在外层包封，在每份投标文件的正本和副本封面上明确标明“正本”或“副本”。包封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代表人签字。

2.19.2 外层包封应写明招标人名称和地址、合同名称、项目名称、招标编号、。

2.19.3 在外层包封上应写明投标人的名称与地址、邮政编码，并注明公开唱价时间以前不得开封，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

2.19.4 提交投标文件时，招标人应对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

2.19.5 对于不符合上述要求的投标文件退还给投标人。

2.19.6 招标人对于编制投标文件的其他要求。

- 投标文件的提交、送达

2.20.1投标人必须在投标须知前附表规定的截止时间内 将纸质投标文件提交至投标人须知前附表所述的单位和地址。

2.20.2逾期送达或未送达指定地点的纸质投标文件， 为无效投标，招标人不予受理。

2.20.3招标人按投标须知第2.21的规定修改招标文件后，可以书面补充通知的方式，酌情推迟提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

- 投标文件的修改和撤回

2.21.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以向招标人递交修改或撤回其投标文件的书面要求并进行修改或撤回。在投标截止日期以后，不能更改和撤回投标文件 。

- 投标程序及公开唱价

2.22.1开标按下列程序进行：

①主持人宣布应标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

②主持人宣布开标纪律；

③主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

- ④主持人宣布投标文件开标顺序；

⑤按宣布的开标顺序开标，同时检查和宣布投标文件密封的完好情况，并经参加开标的投标人代表签字确认，公布《投标一览表》规定的内容，并记录在案；

2.22.2招标人将于招标公告所列的时间和地点公开唱价，参加唱价的投标人代表应签名报到，以证明其出席唱价。投标截止时间和唱价时间为同一个时间。

2.22.3 公开唱价由招标人或其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或其代表出席。投标人或投标人推选的代表 对纸质投标文件密封性进行检查。但按规定提交合格撤回书面要求的投标文件不予开封 。

2.22.4投标文件有下列情况之一的将视为无效，无效的情况将不予开封或开启解密：

- 投标文件未按规定标志、密封；

- 投标截止时间以后送达的投标文件；

2.22.5公开唱价时，招标人或其委托的招标代理机构当众宣布参加本次采购的投标人个数、投标文件的密封情况等情况。 公开唱价信息，具体包括：投标人名称、投标总报价等内容。

2.22.6公开唱价内容填写在“公开唱价记录表”中，由主持人、唱价人、记录人、投标人以及监督人签字确认，存档备查。

- 评审委员会

2.23.1 评审委员会从宁德市福化环保科技有限公司中随机抽取3名评标专家。

2.23.2 评审期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评审的过程和结果。

2.23.3 评审委员会成员名单在成交结果确定前保密。

- 投标文件的澄清和说明

2.24.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，并作为评审报告的一部分。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.24.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.24.3 评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

- 投标文件的评审

2.25.1 评审委员会依据本章第5.2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当按无效投标处理。

2.25.2 评审委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

2.25.3 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若单价有明显的小数点错位，应与投标人进行澄清更正；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.25.4 对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的微细偏差，评审委员会可以要求投标人进行补正，拒不补正的，在评审时可以对微细偏差作出不利于该投标人的评审，量化标准应当在招标文件中规定。

2.25.5 在评审之前，评审委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对招标文件中加 “※”或重体字标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致无效投标。

2.25.6 公开唱价之后，投标人不得要求通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被评审委员会视为无效投标：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

- 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（可选，若无则删除）

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖单位章；

- 业绩不满足招标文件要求的；

- 投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

2.25.7 评审委员会只对符合上述要求的投标文件进行评审和比较。

- 评审方法

2.26.1 采用经评审的最低价中标法详见本投标文件第五章 评审办法

- 相关人员的接触

2.27.1从公开唱价之日起至授予合同期间，投标人不得就与其招标有关的事项与招标人和评审委员会的人员私下接触。

2.27.2 投标人试图对招标人和评审委员会的招标、比较的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

- 中选结果通知书

2.28.1 招标人根据公布的评审方法和规则对投标文件进行评审，推荐成交候选人。

2.28.2成交候选人名单将在投标须知前附表所载明的媒介进行公示，公示日期不少于3日进行公示。

2.28.3经招标人内部决策机构审核后，最终确定成交供应商。

2.28.4 成交供应商确定后，招标人或委托招标代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2.28.5成交通知书是招标文件和合同的组成部分。

2.28.6 成交通知书对招标人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，招标人改变成交结果，应当承担法律责任；成交供应商书面放弃的，招标保证金不退。

- 签订书面合同

2.29.1 招标人在成交通知书中载明与成交供应商签订书面合同的时间地点，招标人与成交供应商不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.29.2 招标人在发送成交通知书的同时，将把招标文件中提供的合同格式连同签订合同的相关事宜同时发送给成交供应商。

2.29.3 成交供应商在收到成交通知书后按成交通知书中规定的期限，与招标人签订合同。若成交供应商在规定期限内由于其自身的原因，未与招标人签订合同，招标人有权取消其成交资格，并保留追究其法律责任的权力。

2.29.4 中选单位放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，招标人可将合同授予下一个中选候选人，或重新招标。

- 投诉处理

2.30.1投标人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人监督部门投诉。

- 第三章  合同条款及格式

电力建设工程施工合同

工程名称：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

签订地点：

签订时间：

施工证书编号：

建设单位（甲方）（全称）：宁德市福化环保科技有限公司

施工单位（乙方）（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁德市工业废物综合处置中心临时配电施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：宁德市工业固体废物综合处置中心临时配电施工项目。

2.工程地点：福建省宁德市福鼎龙安开发区       。

3.资金来源：企业自筹                  。

4.工程建设内容及规模：

本项目临时施工用电经福鼎市供电公司现场勘察，测算该项目施工时配电约为250KVA，并确认相关线路及施工方案。我司已向供电公司提交了相关的申请，经供电公司委托相关单位设计，需新装变压器(S11-M-250kVA)1台、综合配电箱(F2*630A/75kvar变比600/5  0.2S级)1台、高压计量(AC10KV)1台、隔离开关（GW9-15/630A）1组、新装避雷器(HY5WS-17/50)3台、跌落式熔断器(RW11-12F/100A)3台、法兰组装杆（∅190×15×M×G）10根、敷设铜蕊电力电缆YJV22-1KV-4×150：10m、高压验电接地环（ JDL-50-240）：9付、防雷过电保护器：6组、安装分界开关：1套、架设高压绝缘架空线JKLGYJ-10KV-185:3×550×1.05=1740m、安装GJ普通拉线：3组,V型拉线：1组，刷杆号：高压10基、具体详见施工图纸及工程量清单；

本建设项目供电工程施工过程中所发生的路由费用，含路由审批、破路赔偿、绿化赔偿、拆迁赔偿等，由甲方负责。

二、施工管理

乙方应严格遵守建设部门和电力部门颁发的管理制度，加强管理，保证安全、文明施工。施工过程中，由于乙方自身安全措施不力而出现的责任和因此发生的费用均由乙方负责。非乙方责任造成的事故，由甲方承担责任和费用；如若发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理，甲方应为此提供方便条件。

- 三、造价编制依据及收费标准

编制依据：

- 编制的清单规范及材料价格：

（2）编制依据的定额及取费标准：编制依据的定额及取费标准：《建筑法》、《社会保险法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号）、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、采用《20kV及以下配电网工程建设预算编制及计算标准》（福建）定额结算。

- 及其他有关政策规定。

（3）计价方法：闽建筑[2015]39号文安全文明施工费最低取费按费率比例分配给相应建筑和安装工程、闽建筑[2016]15号文安全文明施工费最低取费按分部分项工程费进行分配。、闽建筑函[2015]63号文定额调整、闽建筑[2014]156号文房屋建筑工程模板人工单价调整、闽建筑[2013]92号文人工单价调整、闽建筑[2013]36号文定额调整、闽建筑[2012]40号文定额调整、闽建筑[2012]39号文人工单价调整、闽建筑[2011]6号文定额调整、闽建筑[2009]38号定额调整、闽建筑[2007]11号定额调整。

- 四、承包形式及支付

- 本工程采用固定总价合同形式，本工程的合同总金额：人民币        元，包含设计费、施工费、安装费等一切费用；

- 其中设计费用为10582元，设计费由中标单位支付给供电设计单位；

3.支付方式：按中标价进行合同的签订，完工并通过福鼎供电公司验收合格、审计通过并送电后付一次性支付。

4.以上付款时乙方均应提供增值税专用发票，如无法提供专用发票，则甲方有权不进行付款。

五、工程施工期限

1.该工程总工期为20天，自具备现场开工条件之日起算。

2.如遇下列情况，工期作相应顺延：

（1）甲方现场不具备施工条件，影响乙方进场施工。

（2）甲方原因引起设计变更，影响乙方工程进度。

（3）由于甲方提供的线路走廊及配变安装地址不符合国家电力技术规范或当地供电企业确定的供电方案而影响工程进度。

（4）由于第三方原因而影响工程进度者。

（5）不可抗力的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）或因其它天气原因（如雷、雨等）而影响工程进度者。

六、工程质量和检查验收

1.乙方应按照标准、规范和设计要求严格进行施工，接受甲方监督，严格执行国家颁发的施工验收规范及质量评定标准。本工程质量定为合格以上。乙方必须建立有效的工程质保机构和采取有效的保质措施。

2.乙方承诺主设备保修期为自设备投运之日起12个月。

3.工程具备验收条件后，乙方应书面通知甲方，并按规定向甲方提供有关图纸、施工技术资料及记录、电气设备的使用说明书及相关资料。甲方收到乙方验收通知后，应在5个工作日内组织相关人员以国家标准及设计图纸的要求进行验收。若施工质量达不到设计和规范要求，乙方必须返工直到验收合格（甲方自行施工的部分由甲方负责整改），验收合格后双方应及时办理工程竣工验收签证书。

七、甲方责任

1.及时向乙方提交勘察设计基础资料及文件，并对其完整性、真实性、正确性、可靠性负责。

2.根据国家电力技术规范及当地供电企业确定的供电方案，提供合适的线路走廊及配变变址。

4.对工程进度进行监督，与乙方做好现场的协调、配合工作，确保现场施工的安全、顺利进行。

5.乙方设备、材料进场时，甲方应配合做好清点工作。

6.参加工程的竣工验收，并履行交接手续。配合做好工程中间检查、竣工检验的相关工作。

八、乙方责任

1.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备进场计划、开竣工报告等，做好各项施工准备工作。

2.保证按时、按质、按量提供工程所需的材料、设备。

3.严格按照经当地供电部门审核通过的施工图纸与工程说明、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及预算清单内容进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工。

4.及时提供隐蔽工程中间检查申请及竣工报验申请相关配套资料给甲方。

5.现场施工中，乙方自行负责施工安全，做好安全措施、保证施工安全，严格按技术规范进行施工，完整提供有关技术资料，对施工过程中乙方责任引起的事故负责。

九、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下 第一 种方式处理：

1. 提交   宁德市 仲裁委员会仲裁；

2. 依法向人民法院起诉。

十、本合同一式捌份，双方各执肆份。

十一、本合同自签订之日起生效，到工程竣工验收合格交付使用且款项结清后失效。

发包人（甲方）：  (公章)                  承包人（乙方）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：

第四章 评审办法

- 4.1评审过程

由招标人组建的评审委员会负责对全部投标文件中的相关内容进行评审。评审按照以下程序进行：

1、对全部投标文件进行资格评审，检查投标文件是否完全满足招标文件要求，资格评审中有一项不符合评审标准的，将做否决投标处理，不得进入价格评审。

2、通过资格评审的投标文件，将根据评审办法载明的评审方法和评审标准对投标人进行报价排序。

3、评审委员会构成： 3人，从 宁德市福化环保科技有限公司采取随机取抽的方式确定     。

- 4.2采用经评审的最低价中标法

4.2.1资格评审标准

采用资格后审方式进行资格审查，资格审查采用合格制。审查不通过的投标单位所投标书视为无效投标，本项目拟在福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）发布公告为确保投标单位满足条件，本项目从以下方面进行资格审查。

| 评审因素 | 项目 | 资格标准（否决项） | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入条件 | 法人资格 | 在中华人民共和国境内依法注册、合法存在，并具有独立法人资格的各类民事主体。 | 提供营业执照复印件 |
|  | 资质要求 | 投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于叁级电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具有独立法人资格，并具备电力监管机构核发有效的五级及以上承装类《承装(修、试)电力设施许可证》和《施工安全生产许可证书》；并在人员、设施、资金等方面具备相应的施工能力。 | 资质证书复印件、承装(修、试)电力设施许可证复印件、施工安全生产许可证书复印件 |
|  | 项目负责人资质等级 | 须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证） | 提供项目负责人身份证复印件、执业证书复印件等相关材料 |
|  | 其他 | 本项目不接受联合体，联合体将被直接否决。 |  |

4.2.2价格评审的标准

| 项目 | 投标折扣率（保留2位小数） |
| --- | --- |
| 宁德市福化环保科技有限公司临时配电施工项目 | 报价折扣率区间为[5%-100%] |

注：1、本工程的招标控制价总金额：（小写） 256321元人民币（大写）人民币贰拾伍万陆仟叁佰贰拾壹元整，

其中包含：（1）本工程支付给供电单位的设计费用总金额：10582元，

（2）本工程的投标报价=招标控制价×折扣率

（3）投标报价的价格均四舍五入保留到人民币元。

（4）折扣率报价：折扣率区间为[5%-100%]。

- 4.3推荐中选候选人

4.3.1本项目评选办法采用经评审最低价中标法。

4.3.2根据资格评审合格的投标人按最终报价由低到高顺序推荐2家中标候选人，最终报价最低的投标人为中选人，若中选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不能按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序确定中选人。

- 4.4采购异常处理

4.4.1.若采购项目实施期间收到异议，涉及供应商资格条件设置不合理、标段划分不合理、采购文件或资格预审文件发售期不合理、预留的投标文件递交时间不合理等情况，则应采取相应措施后重新启动采购程序。

4.4.2.非因上述不合理因素导致供应商不足时，按以下方式操作：

4.4.2.1若投标供应商少于3家时，则启动第二次公开招标采购程序；

4.4.2.2若启动第二次公开招标工作时，投标供应商仍少于3家，则实施公开询价工作，评审办法则采用经评审的最低价中选法；评审小组由3人组成

4.4.2.3若重新启动询价工作时，投标供应商仍为2家时，则继续实施后续询价；
  4.4.2.4若重新启动询价工作时，供应商仅有1家时：

4.4.2.4.1若重新启动询价程序后仍仅有1家投标供应商，且与上一轮投标供应商相同，则直接与该供应商进行谈判；

4.4.2.4.2若重新启动询价程序后仍仅有1家投标供应商，但与上一轮投标供应商不同，则直接与该2家供应商进行竞争性谈判；若竞争性谈判中只有1家投标或只有1家符合资格条件，则与该供应商进行谈判。

4.4.2.4.3谈判时的技术商务和价格目标参照询价方案设置，谈判小组成员由综合部指定1人、财务人员1人、招标人员1人组成。

- 4.5附则

4.5.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查（除企业资质证书原件），如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

4.5.2在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

第五章  投标文件格式

投标文件密封件外层封套格式

（项目名称及标包名称）

招标编号：

投标文件（技术）

招标人：

地址：

投标人：                    （盖单位章）

地址及邮政编码：

___ 年   月   日

-------------------于  年  月  日  之前不准启封----------------------

投标文件密封件投标文件及内层封套格式

（项目名称及标包名称）

投标文件（技术）

本（正本或副本）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

___ 年   月   日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、项目部人员配备表

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、投标人基本账户信息

七、其他资料

注：以上复印件均需加盖公章

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：

1、需附上企业营业执照复印件、资质证书复印件，应提供原件备查（资质证书除外）；

2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

四、项目部人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现场 岗位及职务 | 注册执业证书（岗位证书）名称及证号 | 专 业 | 职 称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册执业证书（或岗位证书）名称及证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程规模 | 工程造价 |  | 开工日期 |  |  | 竣工验收日 期 |  | 工程质量 |  | 奖罚 情况 |

注：应附上建造师资格证书及身份证、安全考核B证复印件。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

六、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

日期：    年      月     日

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

七、其他资料

（1）投标人认为应提供的其他材料

投标文件密封件外层封套格式

（项目名称及标包名称）

招标编号：

投标文件（报价）

招标人：

地址：

投标人：                    （盖单位章）

地址及邮政编码：

___ 年   月   日

-------------------于  年  月  日  之前不准启封----------------------

投标文件密封件投标文件及内层封套格式

（项目名称及标包名称）

投标文件（报价）

本（正本或副本）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

___ 年   月   日

目录

一、投标函

二、投标一览表

三、廉洁诚信承诺书

四、其他资料

- 一、投标函

致：（招标人名称）

1．根据你方项目编号为         （项目名称）项目招标文件，遵照法律法规有关规定，经研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸及其他有关文件后，我方愿意按照投标须知前附表规定的报价承包本项目，并承诺按本招标文件、合同条件等承包上述工程的施工。

2．我方已详细审核并确认全部投标文件，包括修改文件及有关附件。

3．我方承认投标文件投标一览表是我方投标文件的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同条件中规定的工期内完成并移交全部工程。

5．如果我方中标，我方保证本工程竣工质量等级达到国家及移动相关规范规定的合格标准。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8．我方保证提供的资料和证明文件真实可靠，如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

9．我方承诺投标文件中拟派的项目经理         （姓名及证书编号）即为承建该项目的项目负责人，未经招标人同意随意更换的按违约处理。

10．其他承诺：

投标人：______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

日期：  年  月   日

- 二、投标一览表

| 服务内容 | 项目经理 | 证书编号及身份证号 | 折扣率 | 投标报价（含税）：元 | 增值税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福鼎生产调度楼项目施工临时配电施工项目 |  |  |  |  | 11% |
| 备注：1、本工程的招标控制价总金额：（小写） 256321元人民币（大写）人民币贰拾伍万陆仟叁佰贰拾壹元整，其中包含： 1、本工程支付的设计费用总金额：10582元； 2、本工程的投标报价=招标控制价×折扣率 3、投标报价的价格均四舍五入保留到人民币元。 4、折扣率报价：折扣率区间为[5%-100%]。 |  |  |  |  |  |

投标人：______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

日期：  年  月   日

- 三、廉洁诚信承诺书

宁德市福化环保科技有限公司：

为保障采购工作公平、公开、公正开展，推进廉洁诚信建设，预防商业贿赂和不正当竞争，保障采购中各方的合法权益，我公司在参与宁德市福化环保科技有限公司   （项目名称及标包）     投标工作时自愿作出如下承诺：

一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。

二、严格杜绝以下行为：

（一）给予或以借用等名义向宁德市福化环保科技有限公司有关工作人员、评审委员会成员、其它评审人员提供财物或其它财产性权利；

（二）向宁德市福化环保科技有限公司有关工作人员、评审委员会成员、其它评审人员提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

（三）向宁德市福化环保科技有限公司有关工作人员、评审委员会成员、其它评审人员赠送礼金、各种有价证券、支付凭证；

（四）支付、报销应由宁德市福化环保科技有限公司有关工作人员、评审委员会成员、其它评审人员负担的费用、票据；

（五）隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料；或进行虚假承诺、夸大产品或服务性能和质量等指标；泄露宁德市福化环保科技有限公司商业秘密；或与其他单位相互勾结、串通，用不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争；

（六）其他影响采购活动依法、公正开展及损害宁德市福化环保科技有限公司经济利益、形象和声誉的不廉洁、不诚信行为。

三、如违反以上承诺，我单位自愿接受宁德市福化环保科技有限公司依据有关规定对我公司进行严肃处理（包括但不限于取消入围供应商资格、中标资格以及终止合同等），并赔偿宁德市福化环保科技有限公司的全部损失。任何第三方因我单位违反以上承诺而向宁德市福化环保科技有限公司索赔或主张权利的，所有责任及后果均由我单位独自承担。

四、如宁德市福化环保科技有限公司有关工作人员、评审委员会成员、其它评审人员发生不廉洁、不诚信行为，我单位有义务及时向宁德市福化环保科技有限公司监督检查部门举报或投诉。

五、本廉洁诚信承诺书为我单位投标此次采购项目正式文件的附件，经我单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖我单位公章后生效。

甲方监督检查部门举报渠道  地址：宁德市福化环保科技有限公司（项目管理部）

电子邮箱：       举报电话：

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日期：     年   月 　日

第六章  其他

注：招标人认为需求增加的要求