**福建省东南电化股份有限公司**

**2018年6月-2019年5月**

**安全阀维护维修服务合同**

**自主比选文件**

**比选人：福建省东南电化股份有限公司**

**二〇一八年〇四月**

目 录

第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 参选人选定

第六章 合同授予

第七章 中选后相关履约要求

第八章 其它

附件一：合同范本

附件二：报价单

附件三：承诺函

附件四：法人授权书

**第一章 比选公告**

**1、介绍**

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2018年06月01日至2019年05月31日全厂安全阀维护维修服务合同进行比选。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件

**第二章 比选须知**

**1、比选范围**

福建省东南电化股份有限公司2018年06月01日至2019年05月31日全厂安全阀维护维修服务合同

**2、定义和解释**

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3 “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作及其他类似的义务。

**3、比选文件组成**

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、参选文件格式、服务需求一览表及技术规范和评标细则

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

**4、比选文件的澄清**

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前3日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**5、比选文件的修改、补充**

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视合同已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已报名比选的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**6、参选人资格**

6.1 参选人必须具备独立法人资格，且具有阀门制造或维修经营范围、二年以上化工类经营业绩，并能开具的正式增值税发票，服务业绩优良，社会信誉好单位均可参加投标。

6.2经营年限内无商业纠纷案件，无偷税漏税行为，无税务欺诈行为。

6.3本次业务外包不接受联合体报名。

**7、比选文件的递交**

7.1比选文件递交的截止时间：2018年05月07日16时00分，

7.2提交投标文件的地点为：**福建省东南电化股份有限公司商务室（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258。**

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

**第三章 参选文件的编制**

**1、参选文件的组成：**

①投标单位经营历史简介，经营能力介绍，企业法人营业执照（复印件）、税务登记证（经年检或年审合格的复印件）,法人代表身份证（复印件）及联系方式；服务承诺函。

②参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

③提供参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。

④以上①至③项内容合并密封并加盖公章标注；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

**2、参选书格式**

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

**3、参选报价**

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价，并注明所报价格税率。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的工具、劳务及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

**4、特别说明**

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

下不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面、传真、电子邮件等形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

**第四章 评比规则**

**1、评分规则：**

**评分规则：**

1.1 评选委员会：比选人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委指定的《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规的有关规定组建评选委员会；

1.2 比选仪式由比选人主持，在比选文件中规定的地点和时间召开。开标时当众查验参选文件密封情况，确认无误后拆封。评标委员会按照有关法律、法规规定和比选文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对参选文件进行评审。

1.3 评分办法

评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1. 技术部分评分（满分40分）

1、对比选文件的响应程度（5分）

根据投标文件对比选文件中的要求的响应程度，是否有资质、内容、格式不满足比选文件的要求或有缺漏项由评委会在1-5分之间进行评分。

2、投标人综合实力（满分15分）

根据投标人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近几年（2011年至2016年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，投标人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

3、投标人类似项目业绩（满分20分）

投标人在TDI、MDI等光化反应的相关类似工程业绩证明（如合同）等（满分10分），其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分10分）。由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，投标人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B、商务部分评分 （满分60分）

评标委员会将根据本评标细则对各合格投标人的投标报价进行算术性错误修正。

设定基准价，取消一个最低价与一个最高价，剩下其他价格的平均值作为基准价格，

PF= [1-（F-F基）的绝对值/F基]\*60

注： 1）PF为投标价格得分

2）F基为评标基准价

3）F为各合格投标人的报价。

4）计算分数时四舍五入取小数点后两位。

A+B得分累加后最高者作为第一中标人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 评分项目 | 得分 |
| 技术评分 | 1 | 文件的响应程度（0-5） |  |
| 2 | 投标人综合实力（0-15） |  |
| 3 | 投标人类似项目业绩（0-20） |  |
| 商务评分 | 4 | 商务评分（0-60） |  |
| 总分 |  | |  |

1.4 参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选小组成员施加影响；及其它违反招参选法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格；

1.5 评选主要内容：对参选文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。

1.6 以往的业绩及相关证明材料，可附表提供；

1.7 具备良好的沟通、合作能力，服从比选人的管理。

1.8 如参选单位少于三家的，评标小组有权根据报价情况组织进行议标。

**2、以下情况作废标处理：**

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

**第五章 参选人选定**

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、福建省东南电化公司招标小组按规定程序,根据评标的标准和要求综合评定确定中选单位。

3、公布中选单位（电话通知）。

**第六章 合同授予**

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果口头或电话通知所有未中选的参选人。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后需在10个工作日内按比选人要求提供办理相关手续的各项资质。若因中选单位原因未在规定的时间内提供相关手续资质，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

5、中选人必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求降价，不得拒绝执行合同内容等行为，如出现上述情况，将取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

6、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

**第七章 中选后相关履约要求**

1、中选单位须服从比选人的管理规定，不得影响甲方的生产运行，若因组织不力或其它服务质量等问题造成第三方索赔和追究法律责任，则发生一切费用由中选单位承担，且比选人有权单方取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人必须严格执行《安全阀维护清洗检修服务合同》。

4、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

5、严禁中选单位任何形式的业务转包、分包，一经发现甲方将取消乙方的合同资格。

**第八章 其它**

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：黄工

5、联系电话：15059142044

附件一：合同样本

**安全阀维护维修服务合同**

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就安全阀门维护维修事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。

项目名称:福建省东南电化股份有限公司安全阀维护维修服务

一、维修内容：

乙方受甲方委托，为福建省东南电化股份有限公司在用的安全阀提供有偿维护维修服务。

**二、**维修期限：

2018年06月01日至2019年05月31日。

**三、**维修单价、工程量计算方式及付款方式：

1、维修收费标准如下：

因阀门种类、结构很多， 使用材料也不一样 。阀门损坏程度不同，我们只能出具维修报价范围框架。如果按照每项阀门维修的单价报价，不容易使得双方确认待修部位能否使用的安全性。责任不明确，容易导致纠纷。故按行业惯例以采购价的百分之几来计算维修费用。

# 福建省东南电化阀门维修报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目  序号 | 阀门损坏情况 | 描述 | 维修收费  参照标准 | 质保期 | 维修收费报价（比率%） | | 备注 |
| 非在线 | 在线 |
| 1 | 起步维修价 | 拆卸阀门清洗、研磨、喷漆、压力试验 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |
| 2 | 损坏 30% | 外漏修复／内漏修复 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |
| 3 | 损坏 30%以上至 50% | 阀体损坏或内部件全部损坏 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |
| 4 | 损坏 50%以上至整台阀门更换 | 所有内件都已损坏。阀体损坏，更换阀体 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |

2、工程量计算方式：甲方根据乙方维修量据实结算。

3、付款方式： 根据双方计算确认的金额按季支付。每季 15 日之前，双方凭借经甲方车间主管、设备部检维修分片管理人员及乙方代表签字确认的维修签证单和签证单汇总表，确认上季应付金额；乙方提供相应金额17%增值税发票，甲方收到发票后 一个月内按应结算款的90%予以结算拨付。余10%的款为保修款，待质保期（十二个月）满，经甲方确认无质量问题后付清余款。

4、质保期: 自维修后验收之日起，承诺保养一年。在保修期间, 因乙方的原因造成阀门故障的，乙方应及时无偿对该阀门进行修复保养。

四、维修服务标准及内容：

每台到厂维修的阀门均做各工件部位的金属材料成分、切片做材料分析（主要是阀体金属密度）、试压报告、出具阀门总体体检报告。（特殊阀门需要脱油脱脂，维修之前按照技术数据标明）。损坏的标牌，位号牌、包装箱、说明书、体检报告均有我方在修复好的阀门包装箱内存放。

五、甲方责任：

1、为乙方出入厂区进行阀门维修工作提供方便。

2、提供完整的阀门技术资料。

3、甲方负责提供现场施工所需要的配合工作，如照明、水源、电源，施工所需的脚手架以及压缩空气等配合。

4、修复阀门需由甲方有关部门出具派工单后，乙方方可施工。甲方督促、检查乙方所承维修阀门的质量及完成情况。

六、乙方责任：

1、严格按照公司阀门维护保养手册向甲方提供阀门维修服务。

2、接受甲方监督，确保服务到位。

3、在接到甲方报修通知后12小时内赶到现场，进行阀门维修。

4、 乙方现场施工人员根据阀门维修安全防护的要求，进入现场时，必须穿戴好与本工种相关的防护用品，戴好安全帽。在工作时应遵守甲方安全协议规定及其它规章制度，如有违章作业，一经发现，甲方有权制止，若乙方继续违章作业，则甲方有权立即停止其施工并处以罚款，由此情况所造成的一切后果，均由乙方自行负责。

5、施工中使用的人工、专用机具由乙方自理，凡属施工时用工不当，或者专用机具配备不当，而引起工程拖期，由乙方自行负责。

6、施工中不得任意动用非乙方材料，否则，由此产生的后果乙方自行负责。

7、工程质量不符合合同规定，乙方应该负责免费修理或返工，由此造成其它损失由乙方负责。

8、乙方施工完毕时。应做到完工、料净、场地清。

七、其它约定事项：

合同未尽事宜,由双方协商解决。

八、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，自双方签字盖章起成立，并依法生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

附件二、报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  序号 | 阀门损坏情况 | 描述 | 维修收费  参照标准 | 质保期 | 维修收费报价（比率%） | | 备注 |
| 非在线 | 在线 |
| 1 | 起步维修价 | 拆卸阀门清洗、研磨、喷漆、压力试验 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |
| 2 | 损坏 30% | 外漏修复／内漏修复 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |
| 3 | 损坏 30%以上至 50% | 阀体损坏或内部件全部损坏 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |
| 4 | 损坏 50%以上至整台阀门更换 | 所有内件都已损坏。阀体损坏，更换阀体 | 原阀门采购合同价格 | 等同于原新阀标准 |  |  |  |

附件三：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司2018年6月至2019年5月全厂《安全阀维护维修服务合同》比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的各项标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选2018-2019年度业务外包项目中任意一项目，必定根据福建省东南电化股份有限公司要求，完成业务外包项目工作内容。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受福建省东南电化股份有限公司2018年6月至2019年5月全厂《安全阀维护维修服务合同》比选文件、附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订《安全阀维护维修服务合同》。否则，视为本单位自动弃权。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：

联系人：

电 话：

年 月 日附件四：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于 (公司住所)的 （公司名称)的法定代表人 (法定代表人姓名)代表本公司授权 （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司《安全阀维护维修服务合同》的意向比选方申请登记、比选竞价、《安全阀维护维修服务合同》的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系方式：