福建省东南电化股份有限公司

TDI循环水泵节能技改项目

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年四月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：需要提供的材料

附件二：报价

附件三：承诺函

附件四：法人授权书

附件五：节能水泵合同

第一章   比选公告

1、介绍

为响应公司降本增效活动，福建省东南电化股份有限公司拟对本公司TDI循环水泵节能技改项目进行比选。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

第二章   比选须知

1、比选范围

在保证改造后的系统流量、压力等关键工况指标不低于现有工况的前提下，通过提升水泵自身性能，整改系统存在的不利因素，降低能耗，项目改造拟采用单独购置节能水泵或合同能源管理模式进行：

表1：现场水泵参数表

| 设备名称 | 设备位号 | 设备数量 | 额定流量（m3/h） | 额定扬程（m） | 电机额定功率（KW） | 运行主管流量（m3/h） | 运行主管压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI循环水泵 | P26001A | 1台 | 6000 | 62 | 1400 | 18000-23000 | 0.5-0.55 |
|  | P26001C | 1台 | 6000 | 62 | 1400 |  |  |

注：系统运行流量压力参数为在线流量计及压力表显示值，改造后的系统流量、压力等关键工况指标不得低于现有工况。

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3 “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次参选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、参选文件格式、服务需求一览表及技术规范和评标细则。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前3日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视文件已收到。

5.2 为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已报名比选的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1  参选人必须是国内注册（指按国家有关规定要求注册的）节能服务公司，所提供的产品必须是全新的、满足比选要求的合格产品及服务要求，具有法人资格且无不良记录；

6.2参选人必须具备水泵生产资质，并有完善的质量保证体系及国家B级水泵测试平台，产品具备中国节能产品认证证书；

6.3参选人必须有在国有大型化工企业或同类上市企业内成功改造案例，可以提供验收报告单，盖有对方公章。

6.4经营年限内无商业纠纷案件，无偷税漏税行为，无税务欺诈行为。

6.5本次业务外包不接受联合体报名。

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年5月25日16时00分。

7.2提交参选文件的地点为：福建省东南电化公司四楼商务室（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏、联系电话：86552258。注：参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①参选单位经营历史简介、经营能力介绍、企业法人营业执照（复印件）、法人代表身份证（复印件）及联系方式、具有高能效水泵生产制造资质、报价单、服务承诺函等。

②参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

③提供参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。

④以上①至③项内容合并密封并加盖公章；

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的工具、劳务及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

下不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面、传真、电子邮件等形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评分规则：

1.1评标依据：评委将以比选文件和参选文件为评标依据。

1.2评分办法：采用综合评分法，对参选人的投标报价、技术、承诺总节电率、售后服务、资信业绩等四方面内容按百分制打分。

(一) 评审时，评标委员会在评标过程中如发现参选人的总报价明显低于其它参选人的报价或者明显低于采购预算价及市场行价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本核算，应当要求该参选人做出书面说明，并提供报价来源相关证明资料。参选人不能合理说明或者不能提供报价来源相关证明资料的，视作该参选人以低于成本报价投标，对其参选文件不予评审。

1、价格分………………………………………………………………20分

（1）价格分计算公式如下：

有效参选人最低投标报价金额（万元）

某有效参选人价格分＝	                             ×20

某有效参选人投标报价金额（万元）

2、技术分………………………………… ……………………………16分

（1）由评委根据参选人的设投标产品技术规格参数及技术、主要部件及技术、节能水泵运行是否稳定、 关键部件是否是水泵标准件等情况，由评委独立打分，满分12分。

投标产品技术规格参数及技术、主要部件及技术、节能水泵运行是否稳定、关键部件是否是水泵标准件等是否达到或优于比选文件要求（经评是标委员会认可），第一得12分，第二得9分，第三得6分，其他不得分。

（2）参选人是否有出厂检测的测试平台，可出具每一套设备真实的质检报告，保障每一套系统出厂质量；是否有水泵生产资质，有独立生产场地；是否已通过ISO9001质量管理体系认证；（1～4分）

3、总节电率分………………………………………………………………36分

（1）总节电率（20分）

计算公式如下：

某有效参选人承诺总节电率得分＝20-（最高有效参选人承诺总节电率-某有效参选人承诺总节电率×100）

注：评审时，评标委员会如发现参选人承诺的单台水泵节电率明显高于其它参选人的或者明显高于比选人预测的，有理由怀疑其承诺的节电率的真实性，应当要求该参选人做出书面说明并提供承诺节电率来源相关证明资料。参选人不能合理说明或者不能提供承诺节电率来源相关证明资料的，视作该参选人以虚假承诺投标，对其承诺节电率部分不予评审。

（2）5年内比选方节能收益评估计算（万元）（16分）

五年比选方节能收益＝某有效参选人年节能金额×5年—某有效参选人投标报价金额

按五年比选方收益降序排列，第一得16分，第二得12分，第三得8分；其他不得分，共16分。

4、售后服务分……………………………………………………………8分

（1）根据参选文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术标准，按照第一得3分，第二得2分，第三得1分，其他不得分。

（2）在同等保质期内延长一年的加 1 分，最多加1分。

5、资质业绩分……………………………………………………………20分

（1）参选人2014年以来国内大型化工企业有水泵节能改造项目业绩的（以有效合同复印件为准，加盖单位公章，否则提交无效），每提供 1 项得3分，满分12分。有外资化工企业水泵节能改造项目业绩的可加3分，最多加3分。

（2）参选人具备水泵生产资质且水泵节能改造在国家发改委或工信部有备案的（以有效备案材料复印件为准，加盖单位公章，否则提交无效），得5分。

6、总得分＝1＋2＋3＋4＋5。

(二)评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。

1.2参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选小组成员施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格；

1.3具备良好的沟通、合作能力，服从比选人的管理。

1.4如参选单位少于三家的，评标小组有权根据报价情况组织进行议标。

2、以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1、比选人将在参选截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的比选小组负责。

2、东南电化公司比选小组按规定程序,根据评标的标准和要求综合评定确定中选单位。

3、公布中选单位（电话通知）。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果口头或电话通知所有未中选的参选人。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后7个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后需在10个工作日内按比选人要求提供办理相关手续的各项资质。若因中选单位原因未在规定的时间内提供相关手续资质，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

5、中选人必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求降价，不得拒绝执行合同内容等行为，如出现上述情况，将取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

6、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、中选单位须服从比选人的管理规定，不得影响甲方的生产运行，若因组织不力或其它服务质量等问题造成第三方索赔和追究法律责任，则发生一切费用由中选单位承担，且比选人有权单方取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人必须严格执行合同中的有关规定。

4、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

5、严禁中选单位任何形式的业务转包、分包，一经发现甲方将取消乙方的合同资格。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、本次改造项目具体施工方案，由中标单位负责编制；具体施工时间，比选单位在施工前1个月通知中标单位；

3、关于改造所需相关数据，参选方可事先安排技术人员到我司现场进行实地考察测绘。

4、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

5、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

6、比选联系人：杨工

5、联系电话：13655019822

附件一  需要提供的资料

1.1参选单位企业概况、营业执照、经营范围、水泵节能改造资质（或者节能型水泵生产制造资料证明文件、相关业绩证明材料等）。

1.2参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

1.3提供参选报价表。报价单参照格式进行报价并请标注出具体税率。如私自修改报价格式按废标处理。

1.4以上1.1至1.3项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。

附件二：报价单

表1 单独购置水泵模式

| 设备名称 | 位号 | 数量 | 改造内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI循环水泵 | P26001A | 1台 | 高效节能型水泵 |  |  |
| TDI循环水泵 | P26001C | 1台 | 高效节能型水泵 |  |  |

表2 合同能源管理模式

| 设备名称 | 位号 | 数量 | 改造内容 | 分成年限及分成比例介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水泵 | P26001A | 1台 | 高效节能型水泵 |  |
| TDI循环水泵 | P26001C | 1台 | 高效节能型水泵 |  |

注：1、购买报价包括完成本项目的所有费用，以上报价含    %的增值税专用发票；

2、合同能源管理，乙方负责全部费用，须开具    %的增值税专用发票。

附件三：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司TDI循环水泵节能技改项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的各项标准。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选2018年度业务外包项目中任意一项目，必定根据福建省东南电化股份有限公司要求，完成业务外包项目工作内容。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受东南电化TDI循环水泵节能技改项目的比选文件、附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订合同。否则，视为本单位自动弃权。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件四：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司《东南电化TDI循环水泵节能技改项目合同》的意向比选方申请登记、比选竞价、《东南电化TDI循环水泵节能技改项目同》的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件五：节能水泵合同

1、合同能源管理合同

福建东南电化股份有限公司

TDI循环水泵节能技改

合同能源管理项目

合

同

2018年 5月    日

合同能源管理项目合同

| 甲方（用能单位） | 单位名称 | 福建东南电化股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
| 乙方（节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |

充分节约能源，降低成本，甲乙双方本着“互惠互利、合作双赢”的原则，鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就 TDI循环水系统节能技改 项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行 循环水系统 专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1节  术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2合同能源管理项目

合同能源管理机制实施的节能项目。

1.3节能服务公司

提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

1.4能耗基准

由用能单位和节能服务公司共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。

1.5项目节能量

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

第2节  项目期限

2.1 本合同合作期为5年，效益分享期5年，每台水泵运行时间单独计时。甲方完成项目验收并出具证明文件后，双方签字认可后的次日为节能效益分享期的起始日。设备保修期为5年。分享期内每年运行时间不少于8000小时（因乙方原因造成设备无法运行的应进行相应扣减），若不足8000小时，按8000小时结算。分享期乙方应确保项目节电率不少于  %，若低于  %，则甲方按    %计算节电收益。

2.2本项目的建设期从本合同生效之日算起，乙方在60个工作日内完成所有技改设备的安装调试。

第3节  项目方案设计、实施和项目的验收

3.1甲乙双方应当依据合同有关条款，在平等、公正条件下签订循环水系统节能技改项目技术协议，并根据技术协议所列的项目要求以及合同的规定进行本项目的实施。

3.2乙方应当依照第2.2条规定的时间依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

3.3节能改造效果验收：该项目系统正常运行后，每个水泵技改完成后安全运转72小时后进行验收，验收以后双方确认签字，开始计量节电效益, 商务结算以实际节电率为准。

3.4技改后管网能源介质流量、系统压力满足工艺要求（详见技术协议中要求的工艺参数）。

3.5双方应当共同对项目节能量进行测量和确认，在达到验收条件后，甲乙双方应及时组织验收，签署《节能改造工程验收单》。甲、乙双方共同现场验收，验收完毕填报的《节能改造工程验收单》，双方签字盖章作为验收依据。

第4节  节电量的计算方法

4.1技改前在每台水泵电机的控制柜内安装电度表和累时器，双方共同确认系统水泵平稳运行72小时的耗电量，计算出水泵技改前小时耗电量P1，并以此为基准。

水泵技改前的小时耗电量P1（kWh/h）＝技改前72小时的电能量/72

4.2技改系统验收完毕后，采集72小时每个水泵的耗电量及运行时间，计算技改以后的水泵小时耗电量P2：

水泵技改后的小时耗电量P2（kWh/h）＝技改后72小时的电能量/72

4.3计算出系统的节电率。

节电率（%）=(P1−P2)P1×100%

式中：P1—技改前系统小时耗电量；P2—技改后系统小时耗电量

4.4节电费（元）= 节电量（kWh）×电价（元/ kWh）

4.5乙方节电收益（元）= 节电费（元）× 乙方收益比率（%）

4.6节电率在设备正常运行状态下测定，以双方确认的《节能改造工程验收单》参数计算为准。

4.7每台改造设备安装累时器用于计量运行时间（h）。

4.8设备整体运行正常情况下，电度表和累时器每年校准一次，运行期间双方若对数据有疑义，均可提出校准要求，另一方应积极配合，共同校准确认。

第5节  节能效益分享方式

5.1验收合格后，通过计算水泵有效运行时间和双方确认好的节电率计算实际节电量。合作期内，电价参照用能方加权平均结算电价执行，用能方须提供外购电价费用表，（按照峰谷平进行测算）随行就市。

本合同执行第一年和第二年，甲方分享节电收益的   %，乙方分享节电收益的  %。本合同执行第三年和第四年，甲方分享节电收益的  %，乙方分享节电收益的  %。本合同执行第五年，甲方分享节电收益的  %，乙方分享节电收益的  %。为节能技改项目所投入的设备维修、设备更新改造、技术升级的资金全部由乙方投入。

5.2乙方定期抄录的设备运行时间及填报的《改造工程收费单》，甲方应及时签署确认，3个工作日内未提出异议则视为已同意乙方所填报的《改造工程节电收费单》的内容。

5.3节能效益由甲方按照第5.1条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下：

(a) 自权益分享日起，节电收益按每  进行结算，甲方根据实际运行节约电量按每   向乙方支付节电收益，甲方在收到经双方确认的《改造工程节电收费单》及乙方开具的节能服务发票后在15日内支付乙方的节电收益，乙方节电收益产生的相关税费，由乙方自行承担。

(b) 甲方在收到发票及《改造工程节电收费单》后15日内向乙方付款，甲方向乙方付款时，必须以电汇的方式付到乙方指定的帐户中（本合同帐户），甲方不得以现金或其它方式向乙方任何人员支付节电收益，双方另有书面约定除外，否则属违约，付款无效。

5.4如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。

5.5技改后，如遇到生产装置停车大检修等情况，造成水系统未产生节电效益，则甲方将不支付给乙方当期的节电收益，合作期限顺延。

5.6合作期满，资产所有权和节电收益均归甲方所有，乙方不再分享节电收益。合作期满，系统技术升级、设备更新、设备维护由乙方进行有偿服务，维护费用不得高于市场一般价格的5%。

第6节  甲方的义务

6.1甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

6.2提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如生产调度、设备试运行等。

6.3 甲方应配合乙方开展节能量测量和验证。

6.4 甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并及时确认乙方提供的安装完成和试运行正常的验收文件。

6.5 合作期间，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时书面通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

6.6 甲方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求。

6.7 甲方应保证与项目相关的设备、设施按照正常工况下运行良好。

6.8 甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

6.9 甲、乙双方应当协助对方有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，补助和奖励不论哪方取得必须以得到的补助或奖励的50%分享给对方。

第7节  乙方的义务

7.1 乙方应当按照附件一的项目技改方案规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、节能设备和计量仪表的购置、建设、运营、维护及人员培训。

7.2 乙方应当确保其工作人员严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方的现场指挥。

7.3 乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方的施工、管理要求。

7.4 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应在24小时内响应，及时完成相关维修或设备更换。

7.5 乙方应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

第8节  项目的更改

8.1  项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人应当定期进行工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

8.2  如在项目的建设期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。

8.3  在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

8.4  在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。

第9节  所有权和风险分担

9.l 在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权及风险均属于乙方。自合作期期满之日起，该项目财产的所有权将无偿转让给甲方，风险也随即由甲方承担。

9.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和/或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由乙方承担。

第10节  质量保证

10.1乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对其由于加工制造工艺或使用的材料缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方方通知后24小时内响应，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

10.2乙方免费对甲方操作人员进行培训，以使他们能够正确地操作和维护设备。具体内容详见技术协议，具体时间及人员由双方协商确定。

10.3除本合同另有规定外，乙方承担项目移交甲方运行前的一切风险损失，但不包括由甲方造成的或甲方未尽到本合同规定的义务引起的损失。

10.4该项目设备的质保期为验收合格后5年。质保期内，设备运行过程中出现非人为故障，乙方负责无偿提供备件与技术支持；由于甲方操作人员违反操作规程操作失当或其它人为原因致使设备出现故障，需要乙方修理的，经双方共同确认后，修理和换件所需成本费由甲方承担。

第11节 违约责任

11.1如甲方未能按照本合同约定支付乙方节电收益的，自本合同规定的应付款最后期限之第二日起至实际付款日止，则每逾期一日，按乙方应得收益的万分之二的标准向乙方支付滞纳金；同时停止技改设备使用直到付清欠款为止。

11.2 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

11.3 合同履行期间，如果甲方由于搬迁等原因而使本合同无法履行，甲方应按照乙方项目投资减去合同履行期间甲方已支付的节能款，向乙方付清余款；若甲方向乙方支付的节能款已超过乙方项目投资，则甲方不再支付任何费用。乙方项目投资费用参照乙方项目报价单。

11.4本合同签订后，若甲方单方面原因终止合同、拒绝节能改造，甲方须承担违约责任；若乙方单方面原因终止合同、放弃节能改造，同样承担违约责任。

11.5如果乙方的施工影响到甲方的安全生产，乙方应当承担影响甲方安全生产而造成的全部损失。

第12节 不可抗力

12.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染。

(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。

但不得包括一方资金短缺的事实。

12.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

12.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

12.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

12.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第13节 合同项下的权利、义务的转让

13.1 甲方有特殊原因需要转移本合同项下的各种权利和义务的，应征得乙方同意；未征得乙方同意之前，甲方以任何方式转让或转移本合同项下的权利、义务都是无效。

13.2 工程验收后，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同所有的收益权利及与之相关的义务转让给任何第三方。

13.3 自合同生效后两年内，甲方可参照乙方总体项目投资对全套设备进行回购，即甲方按照乙方项目投资减去合同履行期间甲方已支付的节能款，向乙方付清余款；若甲方向乙方支付的节能款已超过乙方项目投资，则甲方不再支付任何费用。乙方项目投资费用参照乙方项目报价单。合同履行超过两年，甲方不能对全套设备进行回购。

第14节 人身和财产损害和赔偿

14.1 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

14.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第15节 保密条款

15.1乙方根据多年研究成果“高效流体输送技术”设计提供的工艺循环水系统节能改造方案及“高效节能泵”等设备仅为本合同规定的项目使用，甲方有保护乙方知识产权的义务，不得将方案及设备参数告知第三方或供给第三方使用，否则由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

第16节 争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

第17节  知识产权

本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：

项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。

第18节  费用的分担

18.1双方应当各自承担谈判和订立本合同的花费。

18.2除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。

18.3受限于第18.2条的规定，除非本合同下的其他条款或附件另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运营、监测的所有费用，包括项目所需设备、设施、技术购置、更换的费用。

第19节 合同的生效及其他

对本合同的任何补充或修改，必须经合同双方协商一致，并签署补充或变更合同。

经授权代表签字的合同传真件具有与原件同样的法律效力。

合同正式签订后双方所签署的循环水系统节能技改项目技术协议是合同不可分割的组成部分，与本合同同时生效，与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式 四 份，具有同等法律效力，双方各执 两 份。

本合同由双方授权代表于2018年    月     日在       签订。

签字页

甲方（盖章）：                      乙方：

授权代表签字：                      授权代表签字：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税号：                              税号：

法定代表人：                        法定代表人：

签定日期：                          签定日期：

2、单独购置水泵合同

福建省东南电化股份有限公司

TDI循环水系统节能技改项目

供

货

合

同

买方：

卖方：

2018年   月

合同协议书

福建省东南电化股份有限公司（以下简称“买方”）为一方和            （以下简称“卖方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件

1.1 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1.1.1 合同特殊条款

1.1.2 技术协议

1.1.3 合同附件

1.1.4 合同一般条款

1.1.5 投标人提交的投标函及投标文件

1.1.6 货物需求一览表

1.1.7 技术规范书

1.1.8双方约定的其他文件

1.2 一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。

2. 合同范围和条件

2.1 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 货物及数量

3.1 本合同项下卖方所供货物的品种、数量及型号详见“技术协议”。

4. 合同金额

4.1 根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币￥   元整（ 元整）。

4.2 本合同总价含设备制造费、设备组装费、设备包装费、按国家规定收费标准运到甲方现场的运输费、税金、保险费、技术服务费、现场安装费及其他所需费用。

4.3 合同总价为一次不变价。以上总金额为货到买方现场指定地点安装调试合格。设备移交前一切费用由卖方承担。

5. 付款条件

5.1 本合同货物的付款条件在“合同特殊条款”中有明确规定。

6. 交货时间和交货地点

6.1 工期要求：卖方应在合同签订后6个月内，向买方移交完整的、稳定运行的节能改造系统，并接受考核。如因系统不具备施工条件或买方原因而影响到施工进度的，则此工期不计入考核工期，并相应顺延。

6.2 收货、收件人：福建省东南电化股份有限公司

交货地点：福建省东南电化股份有限公司TDI循环水工程现场

7. 合同生效

7.1 本合同在满足下列所有条件时即生效：

7.1.1 合同由双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署；

- 合同份数

本合同正本一式五份，买方执三份，卖方执二份，副本自行复印。

买方：                                 卖方：

法定代表人                             法定代表人

（或委托代理人）：                      （或委托代理人）：

地 址：                                地 址：

电 话：                                电 话：

传 真：                                传 真：

纳税人识别号：                         开户银行：

帐 号：

年    月    日                           年    月   日

- 二、合同一般条款

合同一般条款

- 1. 定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3 “买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.4 “卖方”系指中标后提供合同货物和服务的供货商或制造商。

1.5 “合同设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.6 “备品备件”系指根据本合同提供的备用部件，包括随机备品备件和买方根据实际运行要求所需的生产用备品备件。

1.7 “现场”系指将要进行合同设备安装和运转的地点。

1.8 “技术资料”系指与合同设备相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、技术指导和运行维护等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子版文档等)。

1.9 “技术服务”系指由卖方提供的与本合同设备的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.10 “监造”系指在合同设备的制造过程中,由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

1.11 “监造代表”系指由买方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。

1.12 “试运行”系指单机、整机或各系统和/或设备在调试和试运行阶段进行的运行。

1.13 “性能验收试验”系指为检验合同设备是否达到本合同规定的性能保证值而进行的试验。

1.14 “初步验收”系指当性能验收试验的结果表明已达到了本合同规定的保证值后，买方对合同设备的验收。

1.15 “最终验收”系指买方对合同设备质量保证期满后的验收。

1.16 “最后一批交货”系指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98%以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。

1.17 “设备缺陷”系指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.18 “规范”系指包括在合同中的工程规范、增加的工程规范，或由卖方提供的并经买方批准的规范。

1.19 “图纸”指由买方根据合同向卖方提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及买方提供的经买方批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其他技术资料。

- 2. 适用范围

2.1 本合同一般条款适用于不被合同其他部分规定所取代的范围。

- 3. 技术规格和标准

3.1 本合同项下所供合同设备的技术规格应与本招标文件技术规范规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，合同设备则应符合相应的国家或国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

- 4. 专利权

4.1 卖方须保障买方在使用其合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 5. 交货和运输

5.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。分部套交货时间在技术协议中规定。

5.2 交货地点：福建省东南电化股份有限公司TDI循环水工程现场。

5.3 合同生效后在买方要求的时间内卖方向买方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物预计启运10天前，卖方应以邮件或传真将本合同6.6款中的各项内容通知买方。

5.4 每批合同设备交货日期以到买方工厂指定地点时间为准。此日期即本合同11.9款计算迟交货物违约金时的根据。

5.5 卖方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方到现场交货地点的运输。

5.6 在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内，卖方应以邮件或传真将该批货物的如下内容通知买方。

(1) 合同号；

(2) 货物备妥发运日；

(3) 货物名称及编号和价格；

(4) 货物总毛重；

(5) 货物总体积；

(6) 总包装件数；

(7) 交运车站/码头名称、车号/船号和运单号；

(8) 重量超过二十吨或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(9) 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

5.7 合同特殊条款中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

5.8 在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过_2_个月运到指定目的车站/码头，并且通知买方。

5.9 卖方应按合同附件技术协议规定，向买方分批提供满足后处理生产线装置设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料，并应分别列出上述技术资料的清单及符合技术协议规定的交付进度。

5.10 技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知买方。

5.11 技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按本合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后7 天内［对急用者应在3天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后10天内［对急用者应在3天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

5.12 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前__15_天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

- 6. 包装与标记

6.1卖方交付的所有货物要符合GB191-73包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

6.3 卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1)合同号；

(2)目的站/码头；

(3)供货、收货单位名称；

(4)设备名称、图号；

(5)箱号/件号；

(6)毛重/净重(公斤)；

(7)体积(长×宽×高，以毫米表示)。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

6.4 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

6.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单各二份。

6.6合同附件技术协议中列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

6.7 备品备件应分别包装并按本合同6.2款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

6.8 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

6.9 栅格式箱子和/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

6.10 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

6.11 卖方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

6.12 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

6.13 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

(1)合同号；

(2)供货、收货单位名称；

(3)目的站/码头；

(4)毛重；

(5)箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

6.14 凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

6.15 买方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后［6个月］内返卖方(费用由卖方承担)。

- 7. 技术服务和联络

7.1 卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

7.2 卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

7.3 卖方应在合同生效后 1 个月内以邮寄方式向买方提交执行本合同7.1和7.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。

7.4 在合同生效后 1 个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

7.5 卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

7.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

7.7 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。如有重大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。

7.8 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应尽量满足买方要求。

7.9 买卖双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

7.10 对盖有“密件”印章的买卖方的资料，双方都有为其保密的义务。

7.11 卖方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由其自行负担。

7.12 卖方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

7.13 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7.14 卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员在本合同生效后 1 个月内提交买方予以确认。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求3天内卖方没有答复，将按11.11款视为延误工期等同处理。

7.15 由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

7.16 技术服务和联络的具体要求在技术协议中规定。

- 8. 技术资料

8.1 除招标文件的技术规范中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后４５日历日内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2 卖方应另备上述一套完整的资料随包装好的每批货物一起发运。

- 9. 质量监造与检验

9.1 监造：如有需要，按以下执行；

9.1.1 卖方应在本合同生效日期起 2 个月内，向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合技术协议的规定。

9.1.2买方将进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为技术协议中所列的相应标准。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

9.1.3 监造的范围及具体监造检验/见证项目在技术协议中规定。

9.1.4 卖方必须为驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

9.1.4.1 本合同设备开始加工制造前提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.1.4.2 提前 21 天提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.4.3 与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及技术协议规定的有关文件以及复印件。

9.1.4.4 向监造代表提供工作、生活方便。

9.1.5 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常运行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方将不承认该检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下进行该项试验。

9.1.6 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下卖方不得擅自处理。

9.1.7 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同11款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

9.2 工厂检验与现场开箱检验

9.2.1 由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给买方存档。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

9.2.2 货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检查前 7天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或每一批设备到达现场 3个月后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

9.2.3 现场检验时，如发现设备由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

9.2.4 卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后 7 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后14天内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

9.2.5 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

9.2.6 卖方在接到买方按本合同9.2.2至9.2.5款规定提出的索赔后，应按本合同9.2.7款的规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由买方从履约保函或下次付款中扣除。

9.2.7 由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响厂建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后 1 个月，否则按本合同11.11款处理。

9.2.8 买方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达货物储放场之日起的 6 个月。

9.2.9 上述9.2.2至9.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按本合同11款及技术协议的规定应承担的质量保证责任的解除。

- 10. 安装、调试、试运和验收

10.1 本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。重要工序由卖方提供(技术协议)。安装、调试过程中，若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，买方自行负责(设备问题除外)；若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，卖方承担责任。

10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照合同附件技术协议的要求进行。

10.3 合同设备的安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过10天内，否则将按本合同11.11款视为延误工期等同处理。

10.4 性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行168小时完毕后 12个月内进行，这项验收试验由买方负责，卖方参加。

性能验收试验完毕，每套合同设备达到技术协议所规定的各项性能保证值指标后，买方应在 10 天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

如果合同设备不能达到技术协议所规定的一项或多项保证指标时按本合同10.6款和11.6款办理。

10.5 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步验收证书。

10.6 如果第一次性能验收试验达不到技术协议所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后 6个月内进行第二次验收试验。

10.7 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到合同附件技术协议所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属卖方原因，则应按本合同11款执行；

如属买方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后 21天内由买方代表签署由卖方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时卖方仍有义务与买方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

10.8 每套合同设备最后一批交货到达现场之日起24个月内，如买方原因该合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后10天内，应由买方签署并由卖方会签本合同设备最终验收证书。

在合同设备稳定运行168小时后，如果由于买方原因造成的性能验收试验的延误超过3个月，则此后10天内买方应签署并由卖方会签的本合同设备初步验收证书。

10.9 不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，买方将于初步验收证书签发之日起至一年并完成索赔后止10天内按照本合同11.4款的规定签发最终验收证明书。

10.10 按本合同10.4款及10.7款出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修时。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认)，卖方应按照本合同5.8款及11.3.1款的规定进行修理或调换。

10.11 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应向买方支付相应的费用。

- 11. 保证与索赔

11.1 保证期一般是指合同设备或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起 18个月(签最终验收证书)。二者以先到日期为准。该保证期的具体内容按本合同10款和11款有关条款执行。

11.2 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证根据技术协议所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求，合同设备在投产后的第一年内，运行半年以后年可用小时数要求达到7500小时，年强迫停机率小于2%，卖方为合同设备承担的保证期应到买方出具最终验收证书时止。

11.3本合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 1 个月内，否则，应按本合同11.11款处理。

由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

11.4 合同规定的保证期满后，由买方在15天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.5 在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按本合同9.2.4条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。

11.6 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.7 由于卖方责任，在本合同9款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到技术协议所规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担违约金，其计算方法通常根据各种设备经济指标保证值按成本法计算。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

11.8 如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等)则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

11.9 考虑到卖方推迟交货或不能交货对买方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按技术协议规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同5.1款和5.4款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1个月，每月违约金金额为合同金额的5%；

迟交2个月，每月违约金金额为合同金额的10%；

不满一月按一月计算。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

卖方迟交超过2个月时，卖方向买方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，买方有权终止部分或全部合同，除非卖方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。

11.10 如由于确属卖方责任未能按技术协议的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周，卖方支付违约金5万元/件，迟交时间的计算以本合同5.11款规定为准。

11.11 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付每套合同设备总价的0.5%违约赔偿金，每套合同设备这部分赔偿金最多不超过每套合同设备总价的5%。且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。

11.12 卖方对于根据本合同11.7、11.9、11.10、11.11款承担的每套合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超过每套合同设备总价的50%。

11.13 卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

11.14 如果由于买方原因，迟付货款，买方应根据法律规定支付延期付款违约金。

- 12. 保险

12.1 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或买方自提货物方式交货的，其保险由买方办理，亦可委托卖方代为办理。

- 13. 付款方式与条件

13.1 除另有规定外，可采用下列付款方式之一付款：

（1）信汇付款；

（2）电汇付款；

（3）汇票付款。

13.2合同生效后，买方按合同特殊条款规定的比例支付款项。

13.3 卖方应书面向买方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行的服务的发票和合同特殊条款规定的单证，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

- 14. 价格

14.1 卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应为￥：￥   元整（  元整）。

- 15. 税费

15.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

15.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

- 16. 质量保证

16.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后３０日历日内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失按本合同11条规定索赔及追究卖方的违约责任。

16.2 除非合同特殊条款中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后１２个月，买方在货物交货后６个月内不组织验收，则质量保证期为货物交货后１８个月。

- 17. 分包与外购

17.1 卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。

17.2 卖方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交买方同意后，在本合同生效 3 个月内，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料、提交给买方。买方收到卖方提交的分包商文件后 2 个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知买方。

17.3 分包(外购)设备/部件的技术服务、技术配合按本合同7.10、7.11、7.12款的规定办理。

17.4 卖方对所有分包（外购）设备、部件承担本合同项下的全部责任。

17.5 分包与外购内容在技术协议中规定。

- 18. 合同的变更、修改、中止和终止

18.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的 14 个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

18.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后 14 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在 14 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留中止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

18.3 如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

18.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方和/或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

18.5 因卖方原因而不能交货，卖方应向买方支付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的30%，实际损失超过违约金数额的，还应赔偿买方由此产生的实际损失。

18.6 如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

18.7 若本合同18.6款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

- 19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

19.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在 15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

19.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。

- 20. 合同争议的解决

20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意提交买方所在地人民法院通过诉讼方式裁决。

20.2 由上述过程发生的费用除上述法院另有规定外，应由败诉方承担。

20.3 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

- 21. 合同生效

21.1 本合同生效条件：

本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字且加盖合同专用章。

本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止;因本合同产生的纠纷未解决前，本合同继续有效.

- 22. 其它

22.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

22.2 本合同所包括的技术协议及附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

22.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

22.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

22.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

22.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

22.7 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

- 三、合同特殊条款

专用合同条款内容是结合本项目实际情况制订，是对第2章通用合同条款细目的补充说明，二者若有矛盾，以专用合同条款为准。

（1）以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1 | 本合同设备必须按技术协议要求提供；本合同的总金额为￥ 元整（人民币 元整）含设备运输费、税金、保险费、技术服务费、现场安装费等； |
| 13 | 付款方式与条件（合同一般条款第13条） - 合同签订后，卖方对买方的TDI循环水系统进行节能技改，当改造前后系统工况一致时且设备运行正常，性能考核节能率≧10%；满足以上条件，卖方提供下列单证和文件，买方支付合同总价金额的60%；即￥ 元（元整） a.买方验收合格所签发的初步验收证书。 b.提供本合同全额的增值税专用发票。 当TDI循环水系统改造节能率＜8%时，认定改造失败，卖方负责恢复原有设备及管件系统，并满足原有工艺及性能。项目自动终止，若卖方不予恢复，其所有设备将归买方所有。 2.设备性能考核合格后稳定运行6个月后，卖方提供下列单证和文件，买方支付合同总价金额金额的 30%；即￥ 万元（元整） a. 买方验收合格所签发的初步验收证书。 3.质量保证期结束时的支付款。 质量保证期为设备正常运转后12个月结束后十五日历天内，卖方凭下列单证和文件，买方以转帐方式向卖方支付剩余的尾款。 a.质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件 |

## 四、合同附件

### （一）技术协议书  （另附）

### （二）价格表

| 项目名称 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 含税单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI循环水系统节能技改项目 | 水泵 |  |  |  |  |
|  | 合同总价为：元整（￥元整） |  |  |  |  |