福建省东南电化股份有限公司

2018年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年九月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：参选报价表

附件二：法人授权书

附件三：承诺函

附件四：技术规格书

附件五：合同

第一章   比选公告

1、介绍

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目进行立项比选。现对该项目进行公开比选，选定参选人。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件

第二章   比选须知

1、比选范围

1.1福建省东南电化股份有限公司质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目清单详见如下：

| 质检中心2018年度仪器外校清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 数量/台 | 技术服务类型 | 备注 |
| TDI 分析 | 1 | 气相色谱仪GC-10 | 岛津2014C | 1 | 校准 |  |
|  | 2 | 气相色谱仪GC-14 | 岛津2014C | 1 | 校准 |  |
|  | 3 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 4 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 5 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | 1 | 校准 | COCl2、PID、CL2、NH3传感器 |
|  | 6 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 1 | 校准 |  |
|  | 7 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 1 | 校准 |  |
|  | 8 | 便携式露点仪 | DPT-500 | 1 | 校准 |  |
|  | 9 | 微量氧测定仪 | POA200 | 1 | 校准 |  |
|  | 10 | 微量氧测定仪 | POA200 | 1 | 校准 |  |
|  | 11 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 1 | 校准 |  |
|  | 12 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 1 | 校准 |  |
|  | 13 | 微库仑定硫仪 | ZWK-2001 | 1 | 校准 |  |
|  | 14 | 极谱仪 | 797MVA | 1 | 校准 |  |
|  | 15 | 极谱仪 | 797MVA | 1 | 校准 |  |
|  | 16 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 17 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 18 | 热重分析仪 | TGA/DSC1100SF | 1 | 校准 |  |
|  | 19 | 热重分析仪 | TG 209 F3 | 1 | 校准 |  |
|  | 20 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 21 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 22 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 23 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 24 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 25 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 26 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 27 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 28 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1 | 校准 |  |
|  | 29 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1 | 校准 |  |
|  | 30 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1 | 校准 |  |
|  | 31 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1 | 校准 |  |
|  | 32 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 33 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 34 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 35 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 36 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 37 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 38 | 电热恒温鼓风干燥箱 | HT101-1G | 1 | 校准 |  |
|  | 39 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 40 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 41 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 42 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 43 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 检定 |  |
|  | 44 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 45 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 46 | 砝码 | 500g | 1 | 检定 |  |
|  | 47 | 砝码 | E2/2000g | 1 | 检定 |  |
|  | 48 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
|  | 49 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
| 污水 分析 | 50 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 校准 |  |
|  | 51 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 52 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 53 | 紫外-可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 检定 |  |
|  | 54 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4II | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 55 | 有毒有害气体检测仪 | PGM7320 | 1 | 校准 | PID传感器 |
|  | 56 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 57 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 58 | 台式常规水电导率仪 | DDS-307A | 1 | 校准 |  |
|  | 59 | 盐度计 | CT-3081 | 1 | 校准 |  |
|  | 60 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 61 | 砝码 | 500g | 1 | 检定 |  |
| 原料 分析 | 62 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 1 | 校准 |  |
|  | 63 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 1 | 校准 |  |
|  | 64 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 1 | 校准 |  |
|  | 65 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 1 | 校准 |  |
|  | 66 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 校准 |  |
|  | 67 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 校准 |  |
|  | 68 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 校准 |  |
|  | 69 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 检定 |  |
|  | 70 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 检定 |  |
|  | 71 | 数字式声级计 | HS5670B | 1 | 校准 |  |
|  | 72 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 校准 |  |
|  | 73 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 校准 |  |
|  | 74 | 烟气分析仪 | Optima7 | 1 | 校准 |  |
|  | 75 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 1 | 校准 |  |
|  | 76 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 1 | 校准 |  |
|  | 77 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 1 | 校准 |  |
|  | 78 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 1 | 校准 |  |
|  | 79 | 雷磁PH计 | PHS-3E | 1 | 校准 |  |
|  | 80 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 81 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 82 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 83 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 84 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 检定 |  |
|  | 85 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | 1 | 检定 |  |
|  | 86 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 87 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 88 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1 | 检定 |  |
|  | 89 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1 | 校准 |  |
|  | 90 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 91 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 1 | 校准 |  |
|  | 92 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 1 | 校准 |  |
|  | 93 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1 | 校准 |  |
|  | 94 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 95 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 1 | 校准 |  |
|  | 96 | 标准砝码 | 200克 | 1 | 检定 |  |
|  | 97 | 标准砝码 | 200克 | 1 | 检定 |  |
| 标液 分析 | 98 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 99 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 100 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 101 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 102 | 半微量分析天平 | XS205 | 1 | 检定 |  |
|  | 103 | 电子分析天平 | MSA3203S-CE | 1 | 检定 |  |
|  | 104 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 105 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 106 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 107 | 标准砝码 | 100克 | 1 | 检定 |  |
|  | 108 | 标准砝码 | 200克 | 1 | 检定 |  |
|  | 109 | 标准砝码 | 1000克 | 1 | 检定 |  |
|  | 110 | 标准砝码 | 2000克 | 1 | 检定 |  |
|  | 111 | 电子秒表 | — | 1 | 检定 |  |
|  | 112 | 电子秒表 | — | 1 | 检定 |  |
|  | 113 | 电子秒表 | — | 1 | 检定 |  |
|  | 114 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
|  | 115 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
| 烧碱 分析 | 116 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 117 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 118 | TOC/TN分析仪 | multi N/C2100S | 1 | 校准 |  |
|  | 119 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 120 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 121 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 122 | 电子天平 | PL6001-L | 1 | 检定 |  |
|  | 123 | 电子分析天平 | ME 204E | 1 | 检定 |  |
|  | 124 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 校准 |  |
|  | 125 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 校准 |  |
|  | 126 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 127 | 精密PH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 128 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 129 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 130 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 131 | 砝码 | 500g | 1 | 检定 |  |
|  | 132 | 砝码 | 5000g | 1 | 检定 |  |
|  | 133 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
| 中心 | 134 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 135 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 136 | 梅特勒-托利多电子天平 | ME204E | 1 | 检定 |  |
|  | 137 | 梅特勒-托利多电子天平 | ME204E | 1 | 检定 |  |
|  | 138 | 梅特勒-托利多电子天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 139 | 梅特勒-托利多电子天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
| 化水 分析 | 140 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 141 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 142 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 143 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 144 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 校准 |  |
|  | 145 | 台式钠度计 | TP330 | 1 | 校准 |  |
|  | 146 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 147 | 精密PH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 148 | 电导率仪（台式纯水电导） | 310C-06A | 1 | 校准 |  |
|  | 149 | 余氯测定仪 | AQ3070 | 1 | 校准 |  |
|  | 150 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 151 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 152 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 校准 |  |
|  | 153 | 微量溶解氧分析仪 | HK-258 | 1 | 校准 |  |
|  | 154 | 微量溶解氧分析仪 | HK-258 | 1 | 校准 |  |
|  | 155 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 校准 |  |
|  | 156 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 校准 |  |

| 质检中心2018年度玻璃器皿检定清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 器具名称 | 规格 | 数量/根 | 技术服务类型 | 备注 |
| TDI 分析 | 1 | 刻度移液管 | 1ml | 1 | 检定 |  |
|  | 2 | 刻度移液管 | 1ml | 1 | 检定 |  |
|  | 3 | 刻度移液管 | 5ml | 1 | 检定 |  |
|  | 4 | 刻度移液管 | 5ml | 1 | 检定 |  |
|  | 5 | 刻度移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 6 | 刻度移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 7 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 8 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 9 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 10 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 11 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 12 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 13 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 14 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 15 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 16 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 17 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 18 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 19 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 20 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 21 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 22 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 23 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 24 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 25 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 26 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 27 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 28 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 29 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 检定 |  |
|  | 30 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 检定 |  |
|  | 31 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 检定 |  |
|  | 32 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 33 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 34 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
| 烧碱 分析 | 35 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 36 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 37 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 38 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 39 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 40 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 41 | 刻度移液管 | 2mL | 1 | 检定 |  |
|  | 42 | 刻度移液管 | 2mL | 1 | 检定 |  |
|  | 43 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 44 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 45 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 46 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 47 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 48 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 49 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 50 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 51 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 52 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 53 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 54 | 刻度移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 55 | 刻度移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 56 | 刻度移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 57 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 58 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 59 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 60 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 61 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 62 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 63 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 64 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 65 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 66 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 67 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 68 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 69 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 70 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 71 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 72 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 73 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 74 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 75 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 76 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 77 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 78 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 79 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 80 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 81 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 82 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 83 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 84 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 85 | 容量瓶 | 200mL | 1 | 检定 |  |
|  | 86 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 87 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 88 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 89 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 90 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 91 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 92 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 93 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 94 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 95 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 96 | 酸式棕色滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 97 | 酸式无色滴定管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 98 | 比色管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 99 | 比色管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 100 | 酒精温度计 | 100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 101 | 酒精温度计 | 100℃ | 1 | 检定 |  |
| 标液 分析 | 102 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 103 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 104 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 105 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 106 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 107 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 108 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 109 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 110 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 111 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 112 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 113 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 114 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 115 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 116 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 117 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 118 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 119 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 120 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 121 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 122 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 123 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 124 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 125 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 126 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 127 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 128 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 129 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 130 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 131 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 132 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 133 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 134 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 135 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 136 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 137 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 138 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 139 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 140 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 141 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 142 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 143 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 144 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 145 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 146 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 147 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 148 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 149 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 150 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 151 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 152 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 153 | 温度计 | 0℃-100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 154 | 温度计 | 0℃-100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 155 | 温度计 | 0℃-30℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 156 | 温度计 | 0℃-30℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 157 | 温度计 | 0℃-50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 158 | 温度计 | 0℃-50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 159 | 温度计 | 0℃-50℃ | 1 | 检定 |  |
| 原料 分析 | 160 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 161 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 162 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 163 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 164 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 165 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 166 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 167 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 168 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 169 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 170 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 171 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 172 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 173 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 174 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 175 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 176 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 177 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 178 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 179 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 180 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 181 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 182 | 无色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 183 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 184 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 185 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 186 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 187 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 188 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 1 | 校准 |  |
|  | 189 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 1 | 校准 |  |
|  | 190 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 1 | 校准 |  |
|  | 191 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1 | 校准 |  |
|  | 192 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1 | 校准 |  |
|  | 193 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 194 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 195 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 196 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 197 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 198 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 199 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 200 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 201 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 202 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 203 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |

1.2 本次技术服务合同总价不得高于12万元人民币。

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：申报、运输，处理等等以及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、参选文件格式、服务需求一览表及技术规范和评标细则。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视合同已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已购买比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1本次要求参选人具有独立法人资格且有能力履行合同的服务商。

6.2本次比选不接受联合体参选。

6.3参选人在递交比选文件时必须响应附件合同。

6.4其他资格要求详见招标文件。

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年9月17日12时00分，

7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司商务室（福建省福清市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①有良好经营业绩的证明。其中包括以往承包业绩的合同、营业收入证明等，其他可以证明承包单位具有良好运营业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位企业概况（当前主要经营品种及经营状况、经营历史简介，经营能力介绍，）、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的运输、包装及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，详细列明项目单项报价及总价，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面、传真、电子邮件等形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评分规则：

1.1招比选人在评选时，原则上以参选综合低价为中标单位，但不限于以参选低价中选，将会综合考虑以下因数：

①参选人的服务保障能力、生产能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩及服务能力情况；

⑤投标人的资信等情况。

1.2参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选小组成员施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标或串标单位在我公司三年之内的比选活动中的参选资格；

1.3以往的业绩及相关证明材料，可附表提供；

1.4具备良好的沟通、合作能力，服从比选人的管理。

2、以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、 比选人会根据报价为主，其他综合资质条件为辅选定中选人。

3、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其竞买无效。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果口头或电话通知所有未中选的参选人。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人必须响应合同要求，履行中选价格，执行合同过程中不得变动价格，如出现上述情况，将取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、中选人必须全部完成福建省东南电化公司2018年质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目的所有内容，若不能全部完成，则东南电化公司有权拒绝付款，并将取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

6、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，由此给比选人造成的损失，比选有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人必须严格执行《福建省东南电化股份有限公司2018年质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目》的自主比选规定及技术规格书所列要求，否则造成的后果由中选单位完全承担。

3、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：赵先生

5、联系电话：86552063

附件一：参选报价表

福建省东南电化股份有限公司：

贵公司2018年质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目自主比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：每台仪器设备及玻璃器皿技术服务单价详见报价清单，

总价：          元整。

以上报价开具6%增值税专用发票。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件二：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司2018年质检中心实验室仪器设备纪玻璃器皿检定、校准技术服务项目自主比选的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：            性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

联系方式：

附件三：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司2018年质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目自主比选公告表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解标的情况。

2、我方确认，我方完全同意公告制定的交易规则。

3、我方承诺，我方为比选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：接受中选后福建省东南电化股份有限公司对我方合同授予前的资格审查工作。

5、我方保证：我方确认，完全接受比选文件全部条款。自收到该项目中标通知次日起7个工作日内，我方将与东南电化签订实验室仪器设备检定、校准技术服务合同。否则，自动视为放弃该中选权力。

特此承诺。

意向比选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：                                 联系人：

电  话：                                 年    月    日

附件四：技术规格书

一．技术服务要求：

投标方应按东南电化公司要求的技术服务类型出具具有国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。福建省东南电化股份有限公司（以下简称福建省东南电化公司）系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

1、福建省东南电化公司委托投标方进行如下附表一清单的仪器设备检定，附表二的玻璃器皿检定，投标方应在福建省东南电化公司要求的时间内完成，所有证书交由东南电化公司确认无误，投标方开具相应的票据后，东南电化付清相应款项。

2、对投标方需要在福建省东南电化公司实验室进行的仪器设备检定工作，双方应派相应人员共同配合完成，投标方在完成仪器设备检定后在原地向福建省东南电化公司交付其仪器设备，实验室现场进行的仪器设备检定原则上1个工作日内完成。

3、对于需要送到投标方检定场所的仪器设备，由福建省东南电化公司负责打包好，由投标方派车到福建省东南电化公司实验室运走，投标方需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定工作并送回福建省东南电化公司实验室，投标方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

4、投标方在检定过程中遇到仪器设备故障，由投标方负责解决，福建省东南电化公司可派技术人员协助处理。

5、技术服务工作成果的验收方法：投标方根据福建省东南电化公司送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

6、附件清单中所有要求检定的证书必须由福建计量科学研究院出具。

7、未尽事宜由双方协商解决。

附件五：合同

福建省东南电化股份有限公司2018年实验室仪器设备

及玻璃器皿检定、校准项目服务合同

合同号：                           签订地点：福清市江阴工业集中区                                                    签订日期：2018年      月       日

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准服务项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1．服务范围：

1.1.福建省东南电化股份有限公司2018年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准服务项目。

1.2.甲方仪器设备检定校准服务清单见合同附件一，玻璃器皿检定服务清单见合同附件二，投标方应根据甲方提供的服务清单，详细提供每台设备及玻璃器皿的技术服务报价(服务清单见附件)，报价包含各类税费，此报价将作为结算依据。

1.3.仪器设备检定校准费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及检定费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等乙方履行本合同所需的全部费用，甲方不再承担其他费用。

1.4.合同期限：从签订之日起实时生效，有效期至2018年    月    日止。

2.技术服务要求：

投标方应按甲方要求的技术服务类型出具具有国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。甲方系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

2.1.甲方委托乙方进行如下附表一清单的仪器设备检定校准，附表二的玻璃器皿检定校准，乙方应在甲方要求的时间内完成，所有证书交由甲方确认无误，乙方开具相应的票据后，甲方付清相应款项。

2.2.对乙方需要在甲方实验室进行的仪器设备检定校准工作，双方应派相应人员共同配合完成，乙方在完成仪器设备检定校准后在原地向甲方交付其仪器设备，实验室现场进行的仪器设备检定校准原则上1个工作日内完成。

2.3.对于需要送到乙方检定校准场所的仪器设备，由甲方负责打包好，由乙方派车到甲方实验室运走，乙方需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定校准工作并送回甲方实验室，乙方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

2.4.乙方在检定校准过程中遇到仪器设备故障，由乙方负责解决，甲方可派技术人员协助处理。

2.5.技术服务工作成果的验收方法：乙方根据甲方送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

2.6.附件清单中所有要求检定的证书必须由福建计量科学研究院出具。

2.7.乙方对甲方本次检定和校准的证书信息负有保密义务，否则甲方有权向乙方追究相应法律责任。

2.8.乙方须确保检定和校准数据的准确可靠,并可溯源至国家计量基准或标准。

2.9.乙方须确保所有证书在签订合同后50天内给予甲方。

2.10.未尽事宜由双方协商解决。

第二条   结算及付款方式：

- 结算依据

1.1.结算依据：仪器设备及玻璃器皿的检定校准费用以乙方中标报价为结算依据，乙方需将本次仪器设备及玻璃器皿检定的标签、检定证书等资料全部移交给甲方质检中心，甲方确认无误后，再开具发票。

1.2.税费：乙方开具6%增值税专用发票给甲方。

2.付款方式：

2.1.付款方式：乙方在移交所有符合要求的检定校准证书，由甲方质检中心确认无误后，7个工作日内开具相应技术服务发票，在收到技术服务发票30个工作日内甲方以现款转账等方式支付相应的款项。

第三条 争议、违约和索赔

1.检定质量或证书不符合合同规定的，乙方负责无偿返工,不符合项每项承担合同总金额千分之二违约金。

2.甲、乙双方未能按合同规定履行各自应负责任者，违约一方承担相应的经济与法律责任。

3.甲方延迟拨付检定校准款项，按实际延迟天数处于延付款总额每天千分之二的违约金。

4.乙方延迟交货或延迟交《检定证书》及《校准证书》的，按实际延迟天数处于合同总额每天千分之二的违约金。

5.因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

第四条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

签字页

甲方（盖章）：福建省东南电化股份有限公司           乙方（盖章）：

开户银行：中国建设银行福建省分行营业部         开户银行：

开户账号：35001002406050008558                 开户账号：

税号： 913500007051010634                      税号：

法人代表：                                     法人代表：

委 托 人：                                     委 托 人：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

签订日期：                                     签订日期

合同附件一:

| 质检中心2018年度仪器外校清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 数量/台 | 技术服务类型 | 备注 |
| TDI 分析 | 1 | 气相色谱仪GC-10 | 岛津2014C | 1 | 校准 |  |
|  | 2 | 气相色谱仪GC-14 | 岛津2014C | 1 | 校准 |  |
|  | 3 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 4 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 5 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | 1 | 校准 | COCl2、PID、CL2、NH3传感器 |
|  | 6 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 1 | 校准 |  |
|  | 7 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 1 | 校准 |  |
|  | 8 | 便携式露点仪 | DPT-500 | 1 | 校准 |  |
|  | 9 | 微量氧测定仪 | POA200 | 1 | 校准 |  |
|  | 10 | 微量氧测定仪 | POA200 | 1 | 校准 |  |
|  | 11 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 1 | 校准 |  |
|  | 12 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 1 | 校准 |  |
|  | 13 | 微库仑定硫仪 | ZWK-2001 | 1 | 校准 |  |
|  | 14 | 极谱仪 | 797MVA | 1 | 校准 |  |
|  | 15 | 极谱仪 | 797MVA | 1 | 校准 |  |
|  | 16 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 17 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 18 | 热重分析仪 | TGA/DSC1100SF | 1 | 校准 |  |
|  | 19 | 热重分析仪 | TG 209 F3 | 1 | 校准 |  |
|  | 20 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 21 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 22 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 23 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 24 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 25 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 26 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 27 | 自动电位滴定 | 916 | 1 | 校准 |  |
|  | 28 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1 | 校准 |  |
|  | 29 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1 | 校准 |  |
|  | 30 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1 | 校准 |  |
|  | 31 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1 | 校准 |  |
|  | 32 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 33 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 34 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 35 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 36 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 37 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 38 | 电热恒温鼓风干燥箱 | HT101-1G | 1 | 校准 |  |
|  | 39 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 40 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 41 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 42 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 43 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 检定 |  |
|  | 44 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 45 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 46 | 砝码 | 500g | 1 | 检定 |  |
|  | 47 | 砝码 | E2/2000g | 1 | 检定 |  |
|  | 48 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
|  | 49 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
| 污水 分析 | 50 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 校准 |  |
|  | 51 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 52 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 53 | 紫外-可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 检定 |  |
|  | 54 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4II | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 55 | 有毒有害气体检测仪 | PGM7320 | 1 | 校准 | PID传感器 |
|  | 56 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 57 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 58 | 台式常规水电导率仪 | DDS-307A | 1 | 校准 |  |
|  | 59 | 盐度计 | CT-3081 | 1 | 校准 |  |
|  | 60 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 61 | 砝码 | 500g | 1 | 检定 |  |
| 原料 分析 | 62 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 1 | 校准 |  |
|  | 63 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 1 | 校准 |  |
|  | 64 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 1 | 校准 |  |
|  | 65 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 1 | 校准 |  |
|  | 66 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 校准 |  |
|  | 67 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 校准 |  |
|  | 68 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 校准 |  |
|  | 69 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 检定 |  |
|  | 70 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 检定 |  |
|  | 71 | 数字式声级计 | HS5670B | 1 | 校准 |  |
|  | 72 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 校准 |  |
|  | 73 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 校准 |  |
|  | 74 | 烟气分析仪 | Optima7 | 1 | 校准 |  |
|  | 75 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 1 | 校准 |  |
|  | 76 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 1 | 校准 |  |
|  | 77 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 1 | 校准 |  |
|  | 78 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 1 | 校准 |  |
|  | 79 | 雷磁PH计 | PHS-3E | 1 | 校准 |  |
|  | 80 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 81 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 82 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 83 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 84 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 检定 |  |
|  | 85 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | 1 | 检定 |  |
|  | 86 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 87 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 88 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1 | 检定 |  |
|  | 89 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1 | 校准 |  |
|  | 90 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 91 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 1 | 校准 |  |
|  | 92 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 1 | 校准 |  |
|  | 93 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1 | 校准 |  |
|  | 94 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 95 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 1 | 校准 |  |
|  | 96 | 标准砝码 | 200克 | 1 | 检定 |  |
|  | 97 | 标准砝码 | 200克 | 1 | 检定 |  |
| 标液 分析 | 98 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 99 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 100 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 101 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 102 | 半微量分析天平 | XS205 | 1 | 检定 |  |
|  | 103 | 电子分析天平 | MSA3203S-CE | 1 | 检定 |  |
|  | 104 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 105 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 106 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 107 | 标准砝码 | 100克 | 1 | 检定 |  |
|  | 108 | 标准砝码 | 200克 | 1 | 检定 |  |
|  | 109 | 标准砝码 | 1000克 | 1 | 检定 |  |
|  | 110 | 标准砝码 | 2000克 | 1 | 检定 |  |
|  | 111 | 电子秒表 | — | 1 | 检定 |  |
|  | 112 | 电子秒表 | — | 1 | 检定 |  |
|  | 113 | 电子秒表 | — | 1 | 检定 |  |
|  | 114 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
|  | 115 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
| 烧碱 分析 | 116 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 117 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 118 | TOC/TN分析仪 | multi N/C2100S | 1 | 校准 |  |
|  | 119 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 120 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 121 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 122 | 电子天平 | PL6001-L | 1 | 检定 |  |
|  | 123 | 电子分析天平 | ME 204E | 1 | 检定 |  |
|  | 124 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 校准 |  |
|  | 125 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 校准 |  |
|  | 126 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 127 | 精密PH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 128 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 129 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 130 | 砝码 | 200g | 1 | 检定 |  |
|  | 131 | 砝码 | 500g | 1 | 检定 |  |
|  | 132 | 砝码 | 5000g | 1 | 检定 |  |
|  | 133 | 温度湿度表 |  | 1 | 检定 |  |
| 中心 | 134 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 135 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 136 | 梅特勒-托利多电子天平 | ME204E | 1 | 检定 |  |
|  | 137 | 梅特勒-托利多电子天平 | ME204E | 1 | 检定 |  |
|  | 138 | 梅特勒-托利多电子天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 139 | 梅特勒-托利多电子天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
| 化水 分析 | 140 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 141 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 检定 |  |
|  | 142 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 检定 |  |
|  | 143 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 检定 |  |
|  | 144 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 校准 |  |
|  | 145 | 台式钠度计 | TP330 | 1 | 校准 |  |
|  | 146 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 校准 | LEL、CO、H2S、O2传感器 |
|  | 147 | 精密PH计 | PHS-3E | 1 | 检定 |  |
|  | 148 | 电导率仪（台式纯水电导） | 310C-06A | 1 | 校准 |  |
|  | 149 | 余氯测定仪 | AQ3070 | 1 | 校准 |  |
|  | 150 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 校准 |  |
|  | 151 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 检定 |  |
|  | 152 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 校准 |  |
|  | 153 | 微量溶解氧分析仪 | HK-258 | 1 | 校准 |  |
|  | 154 | 微量溶解氧分析仪 | HK-258 | 1 | 校准 |  |
|  | 155 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 校准 |  |
|  | 156 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 校准 |  |

合同附件二:

| 质检中心2018年度玻璃器皿检定清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 器具名称 | 规格 | 数量/根 | 技术服务类型 | 备注 |
| TDI 分析 | 1 | 刻度移液管 | 1ml | 1 | 检定 |  |
|  | 2 | 刻度移液管 | 1ml | 1 | 检定 |  |
|  | 3 | 刻度移液管 | 5ml | 1 | 检定 |  |
|  | 4 | 刻度移液管 | 5ml | 1 | 检定 |  |
|  | 5 | 刻度移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 6 | 刻度移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 7 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 8 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 9 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 10 | 单标移液管 | 10ml | 1 | 检定 |  |
|  | 11 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 12 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 13 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 14 | 单标移液管 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 15 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 16 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 17 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 18 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 19 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 20 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 21 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 22 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 23 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 24 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 25 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 26 | 比色管 | 100ml | 1 | 检定 |  |
|  | 27 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 28 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 检定 |  |
|  | 29 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 检定 |  |
|  | 30 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 检定 |  |
|  | 31 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 检定 |  |
|  | 32 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 33 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 34 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
| 烧碱 分析 | 35 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 36 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 37 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 38 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 39 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 40 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | 检定 |  |
|  | 41 | 刻度移液管 | 2mL | 1 | 检定 |  |
|  | 42 | 刻度移液管 | 2mL | 1 | 检定 |  |
|  | 43 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 44 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 45 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 46 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 47 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 48 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 49 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 50 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 51 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 52 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 53 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | 检定 |  |
|  | 54 | 刻度移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 55 | 刻度移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 56 | 刻度移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 57 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 58 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 59 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 60 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 61 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 62 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 63 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 64 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 65 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 66 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 67 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 68 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 69 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 70 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 71 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 72 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 73 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 74 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 75 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 76 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 77 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 78 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 79 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 80 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 81 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 82 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 83 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 84 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 85 | 容量瓶 | 200mL | 1 | 检定 |  |
|  | 86 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 87 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 88 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 89 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 90 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 91 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 92 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 93 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 94 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 95 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 96 | 酸式棕色滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 97 | 酸式无色滴定管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 98 | 比色管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 99 | 比色管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 100 | 酒精温度计 | 100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 101 | 酒精温度计 | 100℃ | 1 | 检定 |  |
| 标液 分析 | 102 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 103 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 104 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 105 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 106 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 107 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 108 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 109 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 110 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 111 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 112 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 113 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 114 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 115 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 116 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 117 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 118 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 119 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 120 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 121 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 122 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 123 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 124 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 125 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 126 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 127 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 128 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 129 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 130 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 131 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 132 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 133 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 134 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 135 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 136 | 容量瓶 | 2000mL | 1 | 检定 |  |
|  | 137 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 138 | 单标移液管 | 10mL | 1 | 检定 |  |
|  | 139 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 140 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 141 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 142 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 143 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 144 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 145 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 146 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 147 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 148 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 149 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 150 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 151 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 152 | 单标移液管 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 153 | 温度计 | 0℃-100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 154 | 温度计 | 0℃-100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 155 | 温度计 | 0℃-30℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 156 | 温度计 | 0℃-30℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 157 | 温度计 | 0℃-50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 158 | 温度计 | 0℃-50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 159 | 温度计 | 0℃-50℃ | 1 | 检定 |  |
| 原料 分析 | 160 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 161 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 162 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 163 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 164 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 检定 |  |
|  | 165 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 166 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 检定 |  |
|  | 167 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 168 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 检定 |  |
|  | 169 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 170 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 171 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 172 | 单标移液管 | 20mL | 1 | 检定 |  |
|  | 173 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 174 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 175 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 176 | 单标移液管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 177 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 178 | 单标移液管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 179 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 180 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 181 | 无色通用滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 182 | 无色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 检定 |  |
|  | 183 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 184 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 185 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 |  |
|  | 186 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 187 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 188 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 1 | 校准 |  |
|  | 189 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 1 | 校准 |  |
|  | 190 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 1 | 校准 |  |
|  | 191 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1 | 校准 |  |
|  | 192 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1 | 校准 |  |
|  | 193 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 194 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 195 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1 | 校准 |  |
|  | 196 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 197 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 198 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 199 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 200 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 201 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 202 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |
|  | 203 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 检定 |  |