福州市福化环保科技有限公司

电仪外包项目

自主比选文件

比选人：福州市福化环保科技有限公司

二〇一八年十月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：《福州市福化环保科技有限公司电仪外包合同》

附件二：报价表

附件三：法人授权书

附件四：承诺函

第一章   比选公告

1、介绍

福州市福化环保科技有限公司拟对本公司电仪外包项目立项比选。现对该项目进行公开比选，选定参选人。参选人需具备承担本标段工程的资质条件、能力和信誉。

福州市福化环保科技有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

第二章   比选须知

1、比选范围

1.1福州市福化环保科技有限公司电仪的维修、保养外包项目。

1.2本次项目服务时间为2018年12月01日至2019年11月30日。（具体时间以合同签定的服务时间为准）

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福州市福化环保科技有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：来回运输以及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1本次要求参选人具有独立法人资格。

6.2提供到甲方现场维修服务。

6.3能提供6%增值税专用发票。

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年11月22日17时00分。

7.2提交投标文件的地点为：福州市福化环保科技有限公司（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：庄晓东 联系电话：15985913058  传真： 0591-86552042

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①提供经营业绩的证明。

凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表：报价以技术规格书附件一表1、表2、表3及表4进行报价。

⑤以上①至⑤项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的运输工具及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评审方法和标准：

1.1评审办法

本次比选评审采用综合评估法，评标小组根据各项目各推荐中选候选人一名。评标小组依据以下评分标准，按综合评分总得分由高至低的排列次序，并推荐综合评分最高的参选人为中选报价候选人。若总得分相同，则其中报价高的参选人将被排序在前；若最高得分和报价仍相同，则类似项目业绩分较高，与比选人合作良好的参选人将被排序在前。比选人根据评标小组推荐的中选报价候选人依法确定中选报价人。

评标小组将按先技术和商务部分、后报价部分的顺序开展评审工作，各合格竞价人的技术部分（PT）最终得分和商务部分评分（PB）最终得分之和不得低于40分是中选的必要条件。若竞价人技术部分（PT）最终得分和商务部分评分（PB）最终得分之和低于40分，则该参选人不进入报价部分的评审，且不能中选；若未有参选人进入报价部分评审的，评标小组将否决所有比选申请，比选人将重新开展比选工作。

1.2各部分评分分值分布如下：

PT：技术部分评分           满分10分

PB：商务部分评分           满分40分

PF：报价部分评分           满分50分

注: ①PT和PB部分的最终得分为各个评委的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分：P＝PT＋PB＋PF

1.3各部分（技术部分、商务部分、报价部分）评分办法和标准如下：

评分表

|  | 类别 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 营业执照等资质 | 2 | 提供企业营业执照并符合比选文件要求（如无一票否决） |  |
|  | 安全措施、方案 | 2 | 参选人安全管理体系健全、完善；管理目标明确，危害因素识别全面，控制措施科学、可行、针对性强，关键施工作业环节有专项控制措施 |  |
|  |  | 3 | 有针对本公司服务项目的突发事件的应急预案 |  |
|  | 服务承诺 | 3 | 针对比选人各项服务项目提出先进、合理、切实可行的配套服务内容及过程控制措施。 |  |
| 商务部分 | 人员配备 | 3 | 安全员1名：具有福州市（或以上）安全生产监督管理局颁发的危险化学品生产安全管理人员资格证书 |  |
|  |  | 10 | 按要求配备： 电仪外包人员固定3名（包含安全员） |  |
|  | 承包商专业施工机具及操作施工机具人员情况 | 12 | ①乙方必须按外包合同要求配置外包工具、机具、量具、校验仪器、仪表等；②乙方还应自备外包项目服务所需要的其它设备、材料，包括其此类设备、材料的相关操作技术及劳动力等。 |  |
|  | 近三年类似业绩情况 | 15 | 2015年1月以来（以完成日期为准）: 有年产值200万及以上石油化工、危废处置、环保行业服务项目业绩合同。 | 提供一项得5分 |

特别提示：上述评分表所涉及到的如证书、机构设置证明、业绩等一切需要竞价人提供的相关证明材料复印件均应是清晰的，且均应加盖竞价人单位公章，否则将视为无效材料。未按上述要求提供相关证明材料的，评委可视为没有或不满足，评委将作出不利于竞价人的评议和评分。评审过程中无论是否有对原件进行核查，竞价人都必须对其提供各种资料、复印件以及说明的真实性负责。比选人将保留在评审过程中或签订合同前随时核查其原件的权利，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况

1.3.2、报价部分评分         满分50分

评标小组将根据本评审办法第1.6款的规定对各比选人的报价进行计算，计算出报价评审价，评委将按下列方法计算各合格比选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

∣B基准-Bn∣

PF＝50- —————————×Q×50

B基准

式中：Bn --- 进入报价部分评分的竞价人的评审价；

B基准 --- 进入报价部分评分的竞价人评审价的平均值。

Q---为折价分值，B﹥B基准时，Q=1.2；反之，Q=0.3

1.4评标小组根据上述规定的评审办法和标准，对比选申请文件进行评审和比较，向项目业主提交评审报告并推荐标明排列顺序的合格的中选报价候选人。

1.5项目业主在接到评标小组的书面评审报告后十五日内，根据评标小组的推荐结果确定中选报价人。项目业主也可以委托评标小组直接确定中选报价人。

1.6、参选人价格计算方式

1.6.1、福州市福化环保科技有限公司电仪外包项目

外包人数×单人固定费用×12个月（含6%增值税）。

第五章   参选人选定

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、福州市福化环保公司生产部按规定程序,根据评标的标准和要求综合评定确定中选单位。综合评分最高的参选人视为中选人

3、综合评分第二名的参选人作为备选单位。

4、如中选人在合同的履行过程中违约，被取消中选人合同，违约责任将按合同违约条款执行。在无中选人的情况下比选人将立即启动备选合同。按参选人综合评分高至低依次发出邀约，如备选人同意，则接替原中选人继续代维项目。

5、参选人串标、相互勾结挤竞争对手的，其为无效。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求抬高价格。若因中选单位原因未在规定的时间内完成试验及检验工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、中选单位服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福州市福化环保科技有限公司相应处罚条款进行处罚。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福州市福化环保科技有限公司。

4、比选联系人：庄晓东

5、联系电话：15985913058

附件一：《福州市福化环保科技有限公司电仪外包合同》

福州市福化环保科技有限公司

电仪外包合同

甲方：福州市福化环保科技有限公司

乙方：XXX公司

二○一八年X月

第一章    总 则

甲方：福州市福化环保科技有限公司

乙方：XXX公司

为确保福州市福化环保科技有限公司（以下简称甲方）生产装置的安、稳、长、满、优运行，根据甲方装置外包工作社会化服务的特点和现状，经双方商议，甲方委托XXX公司（以下简称乙方）承包生产装置电仪外包工程。为进一步明确双方的责任，本着互利双赢和确保装置安稳长满优运行的原则，经双方充分交换意见，特签订此合同，双方必须共同遵守。

第二章    外包工程名称、地点

1、工程名称：福州市福化环保科技有限公司电仪外包合同

2、工程地点：福建省福州市江阴工业集中区内

第三章    外包工程区域范围

1、工程区域：装置、罐区、管网之间的界限划分以甲方的生产区域划分为准。

2、外包工程范围：负责外包区域内设备及相关设施运行过程中的维护、保养及巡检等工作，保证设备的安全、完好运行。

3、其他约定：当甲方某区域因异常事件导致该区域的外包力量不足时，甲方有权利调用外包人员进行援助。

第四章    外包工程区域范围的具体内容

- 1、按外包费用包干的工程内容

详见合同附件一：《外包工作范围及要求》

- 2、其它

2.1、工程计划安排原则上按三修一体（即“维修、抢修、检修”一体化）的原则，各专业的工程计划优先安排乙方施工。乙方应本着优先外包，辅以工程的原则安排好工作，保证经营运行。

2.2、乙方承担的外包范围以外的临时修理维护工程凭工程计划单、工程量现场签证单及结算书到甲方主管部门办理审批手续，费用结算。

2.3、属于“外包工作范围”的外包工作，一律按甲方有关作业工单和作业指令要求施工。

2.4、外包范围以外的工程原则上【优先】安排承担该外包区域的乙方完成，费用另行结算（单项工程施工费达50万元以上的技改工程通过招标方式确定施工单位）。为了保证现场的外包力量，外包外的工程不得安排外包人员承担，（施工单位）【必须】另行安排人员完成。

第五章    材料配件的供应

1、属于外包费用包干范围内外包工程所用的主材和设备（含备品备件）由甲方供应。

2、特殊情况确需乙方采购，需向甲方甲方生产部电仪组申请、批准，价格由甲方生产部负责人核定。

3、外包范围内工程所用特殊焊材（除E4303焊条外的其它焊材）【标准件】由乙方提供；工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2）由乙方自备；其余低值易耗品及辅材一律由甲方提供，特殊情况由乙方提供，费用另算。

4、周转材料由乙方自备，费用自理。

5、甲乙双方所提供的材料必须有合格证书或能说明材料性能和质量合格的技术资料或文件。因材料到货状态及质量原因所造成的损失，由采购方承担全部责任。

6、凡是没有国标、部标的材料一律不得采用(特殊情况可以采用甲方设备主管部门认可的厂标或地方标准的材料)，坚决杜绝伪劣产品使用在装置上。

7、乙方提出新技术、新材料的使用必须报甲方批准后方可使用。

8、材料配件的使用、更换，应本着节约、修复的原则，乙方应按照甲方要求对更换下来的设备、配件妥善回收，送至指定保管场所。

9、材料的划分参考《石油化工行业生产装置维护维修费用定额》（2004版）执行。

第六章    QHSE管理

1乙方HSE管理基本要求和职责

1.1乙方确保其进场的人员身体健康，未受过任何刑事犯罪指控，且确保在甲方处登记的人员信息准确；

1.2乙方确保其进场的所有工具、机具/设备完好，对职业健康/安全及环境没有危害；

1.3乙方确保其所有施工活动对所属职工或相关方人员及现场和周围环境没有危害；

1.4乙方必须按国家和当地政府的相关要求为所有职工购买建筑工地人身意外伤害保险。

1.5乙方必须遵守甲方的职业健康/安全及环境的相关要求，遵守甲方的承包商安全管理规定，服从甲方的管理；

1.6乙方必须遵守国家、地方或行业的职业健康/安全及环境法律、法规和标准；

1.7乙方在施工合同签订后及时与甲方QHSE联系，组织全员学习并严格遵守甲方有关QHSE管理程序文件和管理规定。

1.8乙方在施工前应该组织员工进行安全操作规程教育、专业技术教育、特种作业人员的培训教育、安全纪律教育等，提前做好施工前的安全教育，加强个人的安全意识。进入厂区之前，要经过甲方QHSE进行的安全教育后才能准予进场。

1.9乙方建立完善的组织机构。有专人负责QHSE工作，有领导具体管理。严格按照比例1/100配备好具有建设部三类人员资格证或是具备国家注册安全工程师资格证的HSE人员经甲方QHSE主管部门面试合格后进入施工现场。

1.10根据国家有关规定以及各项安全规范，并结合甲方施工现场QHSE要求，建立、完善、修订QHSE计划及各项安全规章制度，做好危险辨识，及早告之即将进入施工现场的每一个工人和管理人员，使每个人尽早的了解规章制度，施工中的危险源，应该采取的措施和应急急救方法等。

1.11乙方要按法规要求为进入施工现场的人员提供劳动保护实施，施工人员必须佩戴安全帽、统一着工作装、鞋。配置双背带（五点式）安全带。在配置安全劳动保护用品时，要采购具有国家规范允许内或是持有国家许可合格产品。

1.12乙方要做好QHSE资料管理的电子化工作，如特种作业操作人员登记表、检查通报、会议纪要等各类QHSE台帐的建立。

2 乙方应提供的QHSE文件

2.1乙方应向甲方QHSE主管部门提供《QHSE管理计划》、各类QHSE管理制度（包括但不限于：《全员安全生产责任制度》、《QHSE宣传与教育管理制度》、《安全技术交底制度》、《QHSE检查制度》、《文明施工管理制度》、《消防管理制度》、《环境卫生管理制度》、《未遂事故及事故管理制度》、《应急准备及响应管理制度》）及各应急预案（包括但不限于：《火灾应急预案》、《人员伤亡事故应急预案》）。

2.2乙方应将其QHSE人员资格证及特种作业人员操作证复印件提供甲方HSE主管部门。

3安全施工、安全检查及罚则

3.1乙方应确保整个施工过程符合国家的相关法律法规、标准、规范和规章制度。 乙方应遵守甲方有关安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工。并对施工现场的安全承担全部责任。

3.2乙方根据有关规定，设置必须的防护设施，以对现场工程设施进行保护。

3.3乙方必须建立日常安全检查制度，及时制止施工过程中“三违”行为。并随时接受各级（甲方安全监护人员、专、兼职安全管理人员；QHSE安全管理人员）安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3.4乙方应确保所有施工机具、设备性能良好并在施工过程中保持这些施工机具、设备性能良好；乙方应确保特种操作作业人员如电焊工、气焊工、起重工、电工、架子工、厂内机动车辆操作等人员资质符合相关规定。甲方QHSE对乙方部分特种作业人员进行抽试检查。不合格者将清除出厂。

3.5由于乙方施工安全方面原因，甲方及监理有权随时通知乙方停止全部或者部分工程，乙方应当按照甲方要求进行整改。这种情况下，乙方无权就因此增加的费用提出索赔。

3.6乙方在施工期间做好施工现场环境保护工作，同时要做到活完料净场地清。甲方相关部门有权对乙方进行检查并处罚。

4安全防护措施申请

4.1乙方在施工过程中严格履行甲方的各类票据签字确认制度，并妥善留存票据底联。

4.2 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

4.3在放射性、化学品毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前7天以书面形式提出相应的安全防护措施并通知甲方相关部门，经认可后实施。

5事故处理

5.1乙方应对施工过程中的一切可能发生或已经发生的包括不限于人员伤亡、机具、车辆、设备、材料的遗失、与第三方的任何纠纷及其它任何施工事故负责，并承担因此而发生的全部费用、损失等。并将这些情况和处理结果及时报告给甲方有关部门。

5.2发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。

5.3现场如发生施工事故，乙方负责及时提供施工事故报告并自费处理有关事项，并按《事故管理规定》接受甲方处罚。处罚按以下要求执行。

⑴、发生一起轻伤事故（包括对甲方或第三方人员的伤害），对乙方罚款5000－10000元。

⑵、发生一起重伤事故（包括对甲方或第三方人员的伤害），对乙方罚款3万元－5万元。

⑶、发生伤亡事故（死亡3人外下或重伤10人以下，包括对甲方或第三方人员的伤害），对乙方罚款20万元－50万元。甲方将有权要求更换乙方或乙方主要负责人以及QHSE有关人员。

6消防

6.1成立以项目经理为组长的消防管理小组，成立义务消防队。

6.2现场要有明显的防火宣传标识，定期对职工进行防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案；

6.3对《火灾应急预案》进行培训和演习，确保职工掌握如何使用灭火器材及逃生方法。

6.4电、气焊工持证上岗，动火作业必须办理动火许可证。

6.5动火作业前要清除附近易燃物，配备火花捕捉设施、灭火工具和监火人。

6.6使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

6.7因施工需要搭设临时建筑，不得使用易燃材料。

6.8易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，符合防火规定。不准在库房内调配油漆。

6.9施工现场不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料。

6.10氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于l0m。禁止在现场使用液化石油气“钢瓶”和乙炔发生器。

7车辆/场内交通

7.1只允许工程必需的车辆进入施工现场。

7.2进入施工现场的车辆必须经过甲方检验，乙方应提供车辆的行驶证、检验报告、保险单及个人的驾驶证。

7.3场内车辆限速20km/h，倒车必须有指挥。

7.4场内材料运输选用合适的车辆，装载时不得超长、超高、超重。

8安全防护技术措施

乙方应按甲方要求制定一整套安全防护技术措施，随施工组织设计一并报甲方审批。

9文明施工

9.1乙方必须配置专门清洁人员，保证施工区域时刻保持整洁， 道路和通道保持畅通、整洁，无散落物。

9.2施工区域堆积垃圾和废料每天下班前运回临建区域分类放置，不可回收垃圾及时清理，不得溢出垃圾池。

9.3所有垃圾不得在现场焚烧或掩埋。

9.4材料必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，做到安全、整齐堆放，不得超高。材料堆放应分门别类，悬挂标牌，标牌应标明名称、品种、规格数量等。

9.5如乙方的现场文明施工情况达不到要求，甲方有权指派他人进行管理，并相应地向乙方收取费用。

10  QHSE处罚

10.1对于乙方的违章行为，甲方有权利采取处罚措施。根据严重程度，甲方可能采取口头警告、罚款或中止合同等措施。具体处罚措施执行甲方QHSE的规定。

10.2 施工现场出现的事故，后果由责任方承担。

11 其他规定

11.1乙方建立所有乙方人员的个人安全档案、安全风险金制度；三级安全教育、奖惩制度、安全工器具管理台帐、工作现场防火灾措施，事故调查分析制度、安全信息报表及计划制度、安全文明生产措施、安全设施管理制度、车辆驾驶管理等各项制度并严格执行。

11.2严格执行工作票制度、危险点危险源控制管理、保护投退卡、微机防误闭锁制度，各重要检修工序要有严密的安全措施方案并上报甲方QHSE审核，作业现场安全措施符合要求，作业电源接在指定的地点并保证安全可靠，个人劳动保护符合安规要求，交叉作业有严密的隔离措施，机械设施完好清洁、安全工器具可靠有效，工作负责人及工作班组成员考试合格、符合要求。

11.3 现场安全防护系统如防火封堵、井沟盖板、设备围栏恢复完善工作，保证“工完料尽场地清”，并达到甲方安全文明生产标准，生产现场和办公区域实施定置定位管理，责任区划分明显，道路畅通、安全警示和安全宣传教育到位。

第七章    工程结算与付款

1、按照每月的人员考勤计算实际外包费用，具体的考核办法见附件二。

2、外包费用按月支付。每月月末，由甲方主管部门组织相关人员对乙方的工作情况按附件二的规定进行考核，下月15日前将考核情况报甲方财务部。

3、乙方按甲方有关规定到财务部办理外包费支付手续。

4、计费方式：当月总外包费用的75%+（当月总外包费用的25%×考核评分%），总考核分数为100分。

第八章    双方责任

- 1、 甲方的权利和义务

1.1、给乙方的外包提供必要的工作条件，为乙方外包工作的顺利开展提供帮助。

1.2、对乙方工作质量和对合同的执行情况进行考核和管理。

1.3、对参加外包的人员数量、人员资质、专业结构进行审查并办理有关工作手续。（人员资质、专业结构要求详见考核细则）

1.4、协助办理各种作业票证，为乙方施工提供方便条件和安全保障。

1.5、对提出的各种施工作业方案进行审查批准。

1.6、负责提供本合同工作范围内的工作需要的大机组专用工具。

1.7、负责提供电仪外包人员值班场所及配套办公家具、设备；乙方厂内其它办公、值班场所由甲方提供，办公家具、设备由乙方自备。

1.8、按照甲方的目标责任状和安全责任状的相关内容对乙方提出相应的要求。

1.9、按时给乙方支付外包费用。

- 二、乙方的权利和义务

2.1、乙方应与甲方签定保密协议，对甲方的技术及商务信息负有保密的责任，不得泄漏，否则承担相应的责任。

2.2、按合同和甲方管理规定的要求进行所辖范围的外包工作，确保所辖范围内的设备完好。

2.3、按甲方要求配备外包的机构和人员，确保人员的素质，特殊工种须持证上岗。

2.4、确保人员的稳定性，尤其是技术骨干的稳定，乙方人员的变动必须报甲方批准。

2.5、负责外包中一切施工方案的制订和施工组织工作以及现场施工的技术管理、质量管理、安全管理及环境保护工作。

2.6、按甲方要求定时、定点做好设备的巡回检查、外包、定期保养并认真做好各种运行记录。

2.7、在外包工作中，对甲方操作人员的操作情况进行监督，对违反操作纪律、工艺纪律造成设备超温、超压、超负荷运行的，有权提出并向甲方有关部门反映情况。

2.8、乙方自行解决外包作业中的车辆（吊车及8吨以上货车除外）、常用施工机具、工具、测量器具如：货车（8吨及以下）、叉车、抽芯机，各种常用测量工具、标准仪器、作业工具、现场工具房等，甲方特殊设备（其它类似装置无同类设备）专用工具由甲方配置。乙方所配置工器具不得随意调配，若调配需经甲方书面批准。必须配备的作业车辆、机具没有配备而须甲方提供的，甲方将按台班价格从外包费中扣除。

2.9、乙方自行解决外包职工生活后勤、通勤车辆等生活保障相关事宜。

2.10、乙方负责编制外包人员的岗位责任制度，报甲方批准后执行。

2.11、接受甲方相关人员的监督、检查、管理。

2.12、配合甲方进行设备及材料验收、取样抽查、清点、保管工作。

2.13、乙方所领用及拆装的设备材料必须妥善保管，如发生丢失或损坏 ，乙方负责赔偿。

2.14、乙方不能擅自更换设备所用的零部件或甲方提供的材料，违约应当按实际价值负责赔偿，并赔偿由此给甲方造成的其它损失。

2.15、乙方应保证外包质量，因维修质量问题给甲方或第三方造成的损失，乙方负责赔偿。

2.16、发生安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.17、乙方必须自行完成外包任务，不得转包、分包（甲方批准的除外），如发现擅自转包、分包，甲方有权终止承包合同，并按有关规定予以处罚。

第九章    外包人员数量和外包费用

外包人员数量及取费标准如下：

- 人工单价为6%含税价格；

- 外包人员资质须符合附件二中相关条款之规定；

- 专业技术人员数量包含在各区域人员数量之中；

- 各区域人工单价为计算外包费用的依据；

1、乙方外包人员进驻现场的时间和人员数量以甲方书面通知为准。

2、乙方基准外包费按各区域实际外包人员数量、外包天数和人工单价计算，再结合外包考核情况计算出最终外包费。

3、最终外包费为含税费用，乙方经甲方确认后开具6%增值税发票。

4、甲方收到乙方正式发票后，按规定程序办理付款。

第十章    争议的解决

1、双方在执行本合同过程中所遇到的一切争议，应尽量本着友好协商解决。

2、如果协商解决仍达不成协议，应交仲裁机构仲裁或交人民法院判决。起诉地：福清市。

3、在协商或仲裁过程中，合同应继续履行，合同双方继续承担合同的各项权利和义务。

第十一章    合同的有效期限

合同的有效期：二○一八年XX月XX日至二○一九年XX月XX日

第十三章    合同生效及其它

1、本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章之日起正式生效。

2、合同的修改和未尽事宜的解决需经双方授权代表签署的合同补充条款方可生效。

3、本合同一式十份，双方各执正本一份，副本四份。

4、合同附件作为合同不可分割的一部分与合同具有同等法律效力。

5、合同附件

附件1  《外包工作内容及要求》

附件2  《外包工作考核管理办法》

附件1：

外包工作内容及要求

- 1 外包工作内容

1.1 仪表

负责全部装置区域室内、外仪表设备的校验、保养、维护、维修、更换等工作。

1.1.1外包人员每天必须进行巡回检查并做好记录，并与甲方电仪技术人员进行工作交接，确保仪表的正常运行。巡检主要内容如下：

- 检查仪表供电系统，保证供电正常、安全；

- 检查仪表气源情况，保证风源压力在额定范围内；

- 检查各类一次元件、开关、热偶、热阻、探头、现场变送器等一次检测表的工作情况、完好情况，发现问题及时处理；

- 检查阀门定位器、限位开关、阀位开关、电磁阀等工作情况、完好情况，发现问题及时处理；

- 检查变送器导压管、接头、调节阀填料、排污阀、仪表阀、其它仪表设备及附件等泄漏情况，发现问题及时处理；

- 检查变送器、调节阀、仪表箱等现场仪表设备卫生情况，及时清扫；

- 检查穿线管及弯头、挠性软管、现场接线箱、仪表电缆桥架等的紧固、完好情况，发现问题及时处理；

- 检查安全联锁及报警系统、DCS等系统的工作情况，发现问题及时处理；

- 检查仪表“四防”（防尘、防雨、防冻、防凝）情况，发现问题及时处理。

1.1.2 保证仪表“四率”（完好率、使用率、控制率、泄漏率）在规定范围内，按时记录。

1.1.3 配合甲方对仪表设备及相关配套装置、附件等日常保养、调校及定期标定工作，保证设备完好。

1.1.4 根据甲方要求对执行机构等设备的定期润滑工作，并做好记录。

1.1.5 根据甲方要求对仪表空气过滤器、减压阀的定期排污工作，确保仪表空气质量满足要求。

1.1.6 配合甲方对有毒、可燃报警系统定期检验的工作，按照《有毒、可燃报警仪表管理规定》执行。

1.1.7 配合甲方对所属装置区域内计量仪表检定的配合工作、常规仪表校验及日常维护、在线维修及所属过滤器的清理工作。

1.1.8 配合甲方对所属装置区在线分析仪表的标定（校验）；对系统进行维护、维修工作，负责特殊仪表的维护工作。

1.1.9 配合甲方对调节器、控制器、报警器的参数整定工作。

1.1.10 配合甲方对所属装置区域内仪表设备的定期检查及外委检修项目的配合工作。

1.1.11 配合甲方对所属装置区域内仪表设备的单校和联校工作。负责维护检修记录及校验单整理归档工作；

1.1.12 乙方除负责所属装置区域内的上述工作内容外，还需配合以下部分：

1）火灾报警系统主干网络的维护、维修工作

2）公司各区域的行政电话、调度电话；

3）厂区内的有毒、可燃气体报警系统的维护、维修工作。

4）技改技措项目、生产装置停产检修的电仪设备新增、维护、维修工作。

5）全厂监控系统、工业电视系统、中控室大屏通讯等内容主干网络的维护、维修工作。

1.2 DCS

配合甲方电仪技术人员对所属装置区域内控制系统（包括DCS、PLC等过程控制网络系统）软、硬件及相关附件等进行维护、保养、维修工作。

1.2.1 乙方对所管控制系统（包括DCS、PLC等过程控制网络系统）进行日常维护。

1.2.2 每天严格按照控制系统的巡检制度进行巡回检查。巡检内容包括：

- 检查各控制系统的运行情况；

- 检查各节点和控制器的电源和蓄电池工作情况；

- 检查各节点和机柜风扇运行情况；

- 检查操作室、机柜室等仪表间的卫生、温度、湿度等指标是否符合要求。

1.2.3负责除控制室以外的仪表室（间）内卫生及仪表设备清洁工作。

1.2.4配合甲方对UPS蓄电池充、放电的测试工作进行配合。

1.2.5各类系统中涉及的设置、投用、解除、恢复、变更、停用等操作，在甲方电仪技术人员配合下进行。

1.2.6 配合甲方对全厂调节阀的校验、保养、维护、解体检修和拆装等。

1.3 电气设备

负责所属外包区域内所有10kV（含10kV）以下变、配、用电设备和设施。具体包括：变压器、开关柜、避雷器、UPS、励磁装置、变频器、综合保护器、监控系统、控制柜、防爆电器设备、电抗器、电容器、电缆(含控制电缆、电气通讯用光缆)及其槽盒桥架、电动机、照明、交直流电源（直流柜、蓄电池）、动力箱、PLC（电气专用）、电伴热、临时用电、二次回路及继电保护、自动装置、计测量及接地设施等的日常维护管理，运行操作、倒闸操作、巡检、简单的故障判断处理、事故处理、设备缺陷处理、保养、维护维修工作。按照电气“三三二五”制要求负责辖区内变、配电室和电气设备的管理、维护、运行、试验和检修验收等（包括检修期间辖区电气设备清扫维修）工作。

1.3.1变压器、交直流电源（直流柜、蓄电池）的检查维护。

1.3.2 高、低压开关柜的维护及简单故障处理。

1.3.3 动力箱、临时电源的维护与维修。

1.3.4 动力控制、照明系统、二次回路及元器件的维修（包括设备内元器件更换）。

1.3.5 槽盒、桥架的巡检、维护及电缆的巡检、维护与维修（高压电缆中间头、终端头的制作除外）。

1.3.6 装置内照明灯具的更换（含技改技措项目）维修。

1.3.7 维修、敷设动力及控制电缆，不含所涉及的土石方工程。

1.3.8电动机的巡检、保养维护及电动机的大、中、小修理（各种电机线圈绕制除外）。

1.3.9 低压用电设备的停、送电操作。

1.3.10 办公楼、控制室内电源线路、用电设备的检查维护（不包括家用电器、空调、电梯、起重设备）。

1.3.11 按规定办理临时用电（接电、送电、用电）。

1.3.12 协助生产单位切换备用设备。

1.3.13 负责对UPS蓄电池充、放电的测试工作。

1.3.14 10KV配电室、0.4KV配电室、电缆沟、UPS电源室的维护和卫生清扫。

1.3.15 电气设备、设施及变配电室的门窗的卫生清扫。

1.3.16 按照统一标准进行电气设备标识工作，材料费用由甲方承担。

1.4 其它

1.4.1 下列项目不列入外包工作范围：

1.4.1.1全厂构、建筑物的修理；装置内设备和管道的化学清洗、带压堵漏、防腐、绝热。

1.4.1.2 外包区域范围内脚手架搭、拆工作。

1.4.1.3 埋地管线、电缆的检修更换所涉及的土石方工程。

1.4.2 装置停工检修期间，机械、电气、仪表的运行外包人员负责各自专业的设备检修过程的质量监督和检修结束后的质量验收，并对不进行检修的设备进行全部的检查、保养。

1.4.3 装置界面划分按甲方生产部门管理规定执行，如装置管辖范围发生变化外包区域则随之变更，解释权归甲方。

1.4.4 机械设备润滑、密封系统的附属设备及管道、机组的内置式级间冷却器由机械专业负责维护。

1.4.5 设备专用工具的使用、维护、保管由乙方负责，采购、修理由甲方负责。若由于乙方的使用、维护、保管不当造成的损坏，修理费由乙方承担。

1.4.6 装置外包各专业涉及机械加工由乙方负责测绘、提出技术要求，经甲方审核后由甲方负责委托加工，费用由甲方承担。

2 电仪组基础工作

- 2.1 电气

2.1.1 配合甲方做好电气设备图纸、资料的更新、完善工作。

2.1.2 配合甲方建立电气设备台帐、电气设备档案，建立继电保护定值表。

2.1.3 配合甲方绘制所属辖区内的供配电系统图和电缆敷设示意图更新工作。

2.1.4 建立电气设备配件目录和配件消耗台帐。

2.1.5 按照甲方的管理规定提报运行外包范围内用料的物资申请计划。

2.1.6 按照甲方的要求参与所属辖区内电气设备检修作业规程的编制完善、使用和修订。

2.1.7 按照甲方的要求配合做好电气设备的巡检、操作、检修、试验、运行、周检、特护等的各种日常记录。

2.1.8 参与所辖范围内各种异常、故障、事故的调查、分析并提出意见。

2.1.9 配合甲方根据电气设备情况提出每年设备大修及更新建议性计划初稿。

2.1.10 按时完成甲方安排的其它临时性基础工作。

- 2.2 仪表

2.2.1 配合甲方做好仪表设备图纸、资料的收集、更新、完善工作。

2.2.2 配合甲方建立仪表设备台帐和仪表设备档案。

2.2.3 配合甲方建立仪表设备备件目录和消耗台帐。

2.2.4 按照甲方的管理规定提报运行外包范围内用料的物资申请计划。

2.2.5 按照甲方的要求配合做好仪表设备的巡检、操作、检修、试验、运行、特护等的各种记录。

2.2.6 参与所辖范围内各种异常、故障、事故的调查、分析，提供所需数据和资料并提出意见。

2.2.7 配合甲方根据仪表设备情况提出每年设备大修及更新建议性计划初稿。

2.2.8 按时完成甲方安排的其它临时性基础工作。

- 2.3 DCS

2.3.1配合甲方整理和修改DCS设备台帐和备件消耗台帐及DCS检修计划。

2.3.2 执行甲方各种管理制度，包括DCS管理制度、交接班制度、劳动纪律管理制度、考勤管理制度等。

2.3.3 填写DCS巡检记录，DCS故障处理记录、软件修改记录等。

2.3.4 配合甲方进行装置事故调查，包括打印相关趋势图，分析工艺参数等。

2.3.5 配合甲方根据仪表设备情况提出每年设备大修及计划初稿。

2.3.6 按时完成甲方安排的其它临时性基础工作。

2.3.7 其它方面的基础工作按仪表专业的要求执行。

3 工作要求

3.1 对其所承担的外包区域外包工作必须组织严密，质量保证体系、安全保障体系等措施有力，并坚持交接班制度；

3.2 外包人员根据甲方规定的巡检时间和巡检内容进行巡检，完成后及时做好巡检记录。

3.3 对于巡检过程中查出的问题要及时汇报处理，并做好记录。

3.4 巡检要准时，记录真实准确，详细具体。设备外包、保养、巡检等工作必须记录齐全、填写及时、字迹清晰。乙方负责人必须定期对其主要工作记录进行审核，并签字确认。

3.5 与甲方一起完成每年目标责任状和安全目标责任状涉及的考核项目。

3.6 严格遵守甲方的相关管理标准。

3.7 各个专业设备修理过程中更换下来的配件或设备必须按要求送到指定位置。

3.8 外包人员对配电间、工作站、控制室的钥匙要妥善保管，未经甲方同意不得转借他人。

3.9 人员资质要求详见附件二。

附件2

外包工作考核管理办法

外包工作考核执行以班组为单位，各专业分别打分的办法。具体考核细则如下：

电气专业

1总则

本考核办法是外包合同的重要组成部分，也是对外包工作进行考核的依据，目的是保证甲方电气设备安全平稳运行、确保生产装置平稳生产，并保障合同双方充分行使自己的职责和权益。

2 考核细则（总分100分）

2.1 组织保证（10分）

2.1.1 组织机构建设（2分）

乙方必须根据本单位情况在现场成立外包组，建立有效的应急救援体系，建立完善的组织机构，配置合理机构管理人员，保证外包组有效运行。无此项扣2分。

2.1.2 安全保证体系建设（4分）

2.1.2.1 乙方必须配备安全员，对甲方相关安全要求必须及时传达，并检查落实安全生产措施，保证外包工作安全。无此项扣2分。

2.1.2.2 外包班组必须设置班组兼职安全员，保证定期进行安全活动和安全教育。无此项扣2分。

2.1.3技术保证体系建设（2分）

乙方必须建立适应外包工作的技术管理体系。除主要领导外，乙方、每个专业必须设一名技术负责人（具有从事相关工作3年以上）。无此项扣2分。

2.1.4 质量保证体系建设（2分）

乙方各专业技术人员及时跟踪解决外包工作中出现的各类质量问题，确保外包工作质量。无此项扣2分。

2.2 外包人员岗位技能管理（15分）

2.2.1 外包人员资质要求（5分）

- 所有人员必须取得专业技术等级资格，男职工年龄不大于55岁（不含女职工），有特长和专长的人员和技师可适当放宽，但必须报公司相关部门批准，同时，外包人员必须是乙方的正式职工。如发现不符，当月每人次扣1分，并限期进行人员调换。

- 特种作业人员必须有有效的资格证书，要求持证上岗作业。证件在检维修中心备案，不符合要求当月每一人次扣1分。

- 电气外包人员必须是与乙方签有1年以上的劳动合同的正式职工。否则一人次扣1分。

- 班长、技术人员必须在大中型企业从事电气专业工作3年以上，并具有大专文凭以上的人员。否则一人次扣2分。

- 技术员、班长等岗位人员如发生变更，必须经过甲方认可，并在接替岗位试岗3个月后方可经考核确认定岗。否则一人次扣1分。

- 每年换岗人员应少于职工人数的33％。否则超一人扣1分。

2.2.2 外包人员实际操作技能评价（10分）

- 外包人员应掌握公司的相关管理制度、规程、规定、工作程序等，应了解相应的标准规范，能够认真扎实完成所在岗位的外包工作任务。否则扣0.5分。

- 外包人员应掌握外包范围内的装置电气设备和生产工艺的特点。否则扣0.5分。

- 外包人员应能熟练掌握一次设备的安装位置，并能准确说出设备的位号和名称。实际考核中发现一次扣0.5分。

- 外包人员应掌握电气二次图纸及二次保护设备（含变频器）的显示信息的含义。实际考核中发现一次扣0.5分。

- 要求外包人员具备一定的应急技能，掌握正确处理突发事故的程序、技能。实际考核中发现一次不达标扣0.5分。

- 外包人员应具备独立办理作业票证的能力，考核中发现一次不符合扣0.5分。

- 外包人员应该具备编写倒闸操作票和倒闸操作的能力，实际中发现一次操作不合格扣0.5分。

- 每半年进行一次实际技能考试，不及格每人次扣0.2分。

- 实际工作中发现因技术能力原因不能完成工作者，每人次扣0.7分。

- 外包人员对设备运行情况及设备存在的问题不清楚，1次扣0.5分。

- 外包人员应熟练掌握现场动力箱、照明箱、插座箱的位置。实际考核中发现一次不掌握扣0.5分。

2.3基础资料管理（10分）

- 图纸和技术资料： （3分）

- 外包组在值班岗位放置有图纸、说明书和技术书籍，做好目录记录，否则扣0.5分。

- 各岗位保持公用图纸、说明书和技术书籍干净、齐全、准确，损坏后及时更换，否则缺1份扣0.5分。

- 外包组在值班岗位放置有公司电气相关管理制度、规程、应急预案等,每缺少一项扣0.5分。

- 一次系统图、电缆走向图、巡回检查路线图、电气设备平面布置图上墙，每缺少一项扣0.5分。

- 值班后台岗位必须有一份完好的全装置电气一次系统图，电气二次接线图且内容详细及准确，无图扣0.5分；内容不详细及不真实一处扣0.5分；影响生产扣1分。

- 外包组在值班岗位放置有继电保护定值表，缺少定值表扣0.5分。

- 各类记录：（4分）

- 外包组岗位必须按照电气“三三二五”制的要求 ，备齐资料备查，否则一次考核0.5分。

- 每年设备大修及日常设备检修后, 外包组要及时配合甲方整理各类检修记录。理由推脱每次扣0.5分。

- 甲方技术人员每周抽查运行记录、巡检记录、设备维护保养记录、票证的填写情况和整理情况等，不合格每项扣0.5分。

- 交接班记录和巡检记录有一处以上记录不合格扣0.2分。

- 事故、障碍、异常记录和设备缺陷记录每缺少一次扣0.2分，记录不清扣0.2分。

- 各种记录册完结时交由甲方保存，每遗失一本扣0.5分。

- 各类台帐：（3分）

配合甲方建立各类设备台帐，要求台帐详细准确，若发现提供信息不准确的每项扣0.5分。扣完3分为止。

2.4安全生产管理（20分）

- 安全教育： （2分）

- 按照甲方规定及时向甲方报审新入厂或离岗6个月以上的职工必须进行一、二、三级安全教育。离岗1—6月以内的进行二、三级安全教育，离岗15天—1个月的进行三级安全教育，换岗人员要进行换岗安全教育，成绩填入本人安全教育卡片中，否则一人次扣0.2分。

- 上岗人员必须持有特种上岗证上岗，无证上岗，一人次扣0.5分。

- 电气三票的填写与执行： （6分）

- 电气三票由技术人员每周检查整理，否则一次扣0.2分，并于每月5日前上交甲方电仪组，迟交1天扣0.2分。

- 应填写操作票的操作，而未填写操作票者，一次扣0.5分。

- 填写操作票后应该经过审核，操作人和监护人分别签名后方可进行操作，否则一次扣0.2分，如果发现操作票审核后仍然不合格者，一次扣0.5分。

- 工作票安全措施填写不全者一次扣0.5分。

- 工作票上的安全措施未全部落实即开始工作的一次扣0.5分。

- 未办理工作票进行工作的一次扣0.5分。

- 工作票的签发人、工作负责人、许可人没有签名或未履行确认许可手续的一次扣0.5分。

- 临时用电票未按要求办理者一次扣0.2分。

- 临时用电现场未按要求进行接线、拆除者一次扣0.2分。

- 未按要求进行临时用电巡检者一次扣0.2分，巡检发现问题不积极进行处理者一次扣0.2分。

- 办理的票证要求当值登记，未按时登记者一次扣0.2分。

- 各类票证未按照规程要求填写（涂改、字迹不整）、盖章等，发现一处扣0.2分。

- 操作中未按照规程要求两人进行唱票、复诵操作者一次扣0.2分。

- 填写操作票但未按照操作票进行操作者，一次扣0.5分。

- 凡发生误操作，未造成事故后果的，一次扣1分。

- 票证的签名不能代签，否则扣0.5分。

- 监护人没起到监护作用，如监护人不在监护现场，一次扣0.2分。

- 工作票过期，不办理延期手续或不进行销票1次扣0.2分。

- 临时用电票的监督和检查不到位，每次扣0.5分。

- 事故处理：（3分）

- 发生事故后，2天内组织召开事故分析会，否则一次拖延一天扣0.5分。

- 发生事故后，3天内上报事故报告，否则拖延一天扣0.5分。

- 事故报告的各项附件不齐全的，一次扣0.5分。

- 与事故报告相关的纠正和预防措施单各项内容填写不齐全的，一次扣0.5分。

- 事故报告中预防措施及纠正和预防措施单中的预防措施落实不到位的，一次扣0.5分。

- 外包组所管辖的设备，如果发生重要故障或事故及高、低压设备保护动作跳闸时，应及时向有关人员汇报，否则1次扣0.5分。

- 消防（2分）

- 按照甲方的要求消防设施与器材保持完好、整洁，并按规定摆放，交接班进行交接，要定期检查，否则一处扣0.2分。

- 火灾报警要定期检查，并始终保持完好状态，并做好测试记录，否则一处扣0.2分。

- 所有人员必须正确使用消防器材和防护用品，会报火警和急救，发现有不熟练者一次扣0.2分，不会使用者一次扣0.5分。

- 动火时，应严格按照动火管理标准执行，如有违章动火一次扣0.5分。

- 在禁烟区内吸烟，一人次考核5分，严重者交有关部门处理，发现烟头一处扣1分。

- 隐患治理：（3分）

- 外包人员处理故障响应不及时，延误工作的，或故障处理中发生误操作的，视情节轻重扣0.5～5分。

- 对所管辖设备的隐患、缺陷要及时汇报积极配合处理，缓报、延误消缺的，一次扣0.5分。

- 外包组发现的设备隐患应及时纳入班组隐患台帐和上报甲方电仪组，漏一项扣扣0.5分。上报甲方电仪组的隐患必须填写纠正预措施单，做好防范措施的落实、跟踪、评审工作，一项未做扣0.5分。班组应组织人员进行消缺，若组织不力影响设备安全运行的，一项扣0.5分。

- 每月20日前完善隐患风险消减滚动台帐，将评审记录上报甲方电仪组，否则每次扣0.5分。

- 班长、技术人员对运行岗位设备隐患要监控到位，否则每次扣0.5分。

- 未按要求对全厂接地极进行巡检和测试，1次扣0.5分。

- 根据甲方要求参与事故预案的实际演练，未按要求进行1次扣0.5分。

- 进行事故应急演练应通知有关人员参加，未通知1次扣0.2分。

- 防雷防静电：（1分）

- 未按规定要求进行防雷防静电接地极的测试工作，一次扣0.5分。

- 每季度按要求检查设备接地线的完好，否则一次扣0.2分。

- 其他：（3分）

- 上班期间必须穿工作服，进入装置区、变配电室必须戴安全帽，不得穿凉鞋、高跟鞋、布鞋。发现一人次扣0.2分。

- 从事与有毒有害物质接触的作业时，必须配戴相应的防护用具（如服装、鞋帽、手套、护目镜、防毒面具）等。否则一次扣0.2分。

- 按高处作业管理标准严格执行，登高作业必须系好安全带，否则一人次扣0.2分。

- 各个单位建立安全台帐：安全工器具台帐；消防器材台帐；设备缺陷记录；事故、障碍、异常记录；接地电阻测试记录等，否则一项扣0.5分，台帐不符合实际的一处扣0.2分。

- 要求安全用具完好、齐全，否则一次扣0.5分。

- 要求安全用具摆放定位整齐，否则一次扣0.2分。

- 各类安全警示标志、设备标识要齐全、清晰、准确，缺少应及时补充，否则1处扣0.2分。

- 特殊天气及节前对电气设备、电缆桥架等进行检查、记录和处理，否则一次扣0.5分。

- 配发的特殊劳保用品和个人防护用品在使用期内妥善保管。岗位安技装备（监测仪、应急灯、气防用品、专用防护服）必须保持完好状态，岗位人员应会使用，不会使用1人次扣0.2分。

- 配发的气防用具设备要完好无损，定期测试，丢失的照价赔偿，并一次扣0.5分。

- 大的检修项目必须进行风险识别与评价，制定相应的检维修风险控制、消防和应急方案，未执行的一次扣0.5分。

- 继电保护装置保护参数，不得随意改动，发现一次扣2分。

- 对特殊作业不办理相关票证1次扣0.5分。

- 电气运行方式的变更严格按照规定要求组织实施,否则每次扣1分。

- 在高压配电室内进行施工的项目，必须编写施工方案和危害分析并报甲方电仪组审批，每次扣1分。

- 甲方安排的安全工作不能按时完成并没有正当理由的1次扣0.5分。

- 如果因以上各类违规进行操作、工作引起事故或影响生产的根据情况扣1-10分（外包合同内规定）。

- 以上有关对违章事件的考核，如发现同一个单位连续发生同类违章事件重复发生，考核加倍。乙方违反安全管理相关程序酿成事故的，甲方级的事故扣5分；分公司级事故扣10分；板块公司级事故扣15分；集团公司级事故扣20分。

2.5现场作业管理（20分）

- 施工现场环境：（5分）

- 工作过程中要始终保持作业点整洁；工作结束后要工完料净场地清，否则每次扣1分，检修完不及时清理现场，每次扣0.5分。

- 各类废弃垃圾妥善处理，处理不当每次扣0.5分。

- 对管辖的变电所设备卫生要保持干净、照明完好,在检查时，凡发现1处不符合要求(盘面干净、设备清洁零件齐全、设备内部构件无损、地面要整洁、电缆沟无杂物),否则扣0.5分。

- 检查发现变电所、电缆夹层长明灯，或者照明控制时间没有按规定执行，一次扣0.2分。

- 施工过程管理（10分）

- 维护检修工作中如有不文明行为，发现一次，每次扣1分。

- 提倡文明检修，如由于自身原因造成检修设备损坏，除照价赔偿外，视情节轻重每次扣1-10分。

- 加强施工过程的质量控制，如实记录施工过程的相关信息，确保问题的可追溯性。因检修质量造成返修的，一次扣1分。

- 检修前，要了解各种设备的结构、用途，合理解决检修中存在的问题，凡要改变设备结构或原理，必须经甲方人员同意，否则每次扣1分。

- 电机试运行不按规定执行，每次扣1分。

- 设备检修施工方案的制定和落实不到位，每次扣1分。

- 到期应拆的或接到工艺通知不用的临时用电，未及时拆接，每次扣0.5分。

- 设备检修过程中技术和质量的把关不严，未达到有关规定要求，每次扣0.5分。

- 及时解决设备检修过程中存在的问题，发现问题不处理，每次扣1分。

- 设备检修后，确因施工质量发生问题，视情节轻每次扣0.5-5分。

- 安全管理人员负责督察运行和检修过程中的安全工作，否则每次扣0.5分。

- 在外来施工过程中，监护人不在场或监护不到位，每次扣0.5分。

- 对外来施工人员安全交底不清，每次扣0.5分。

- 巡检：（4分）

- 严格执行设备巡检管理规定，不按规定进行正常巡检或填写记录不认真的扣0.5分。态度不端正，扣0.5分；不巡检做假记录的1次扣0.5分。

- 巡检人员巡检时按规定穿戴好劳保服，携带必要的安全和气防用具及检测工具（仪器）等。不按要求执行者扣0.5分。

- 对巡检查出的问题处理不及时考核0.5分；拖延影响生产扣1分。

- 班组对巡检查出的问题制度逐级向上级汇报，如未及时汇报造成不同程度影响发现1次扣0.5-2分。

- 技术人员不按要求进行周检的，1次扣0.5分。

- 不按要求对特护设备进行监护的，1次扣0.5分。漏项一处扣0.2分。

- 由于巡检不到位、不认真造成生产装置跳车，酿成事故的，甲方级的事故扣5分；分公司级事故扣10分；板块公司级事故扣15分；集团公司级事故扣20分。

- 其他：（1分）

      - 静密封点泄漏率指标未达到规定要求,一处扣0.5分。

      - 变配电室定期清扫不按规定执行，一处扣0.5分。

      - 应急物资应齐全，因使用完而未及时上报增补造成缺失的，缺1件扣0.5分。

      - 按时完成甲方下发的工作任务单内容，未完成又无正当理由每次扣1分。

2.6 工作纪律及服务意识（20分）

2.6.1 乙方必须加强服务意识，积极做好装置外包工作。如乙方员工发生不服从甲方工作安排，扣2分/次。情节严重的扣8分/次，直至清退出厂。（8分）

2.6.2接到维修任务指令后，外包人员必须在10分钟内到达现场，接到作业指令后15分钟内作业人员及机具到达作业地点。否则扣1分/次。（2分）

2.6.3各乙方人员在现场的人数不低于考勤人数的90%，值班人员出勤率保证100％。每低一个百分点扣1分。（2分）

2.6.4当班人员不得串岗、脱岗、迟到、早退等违纪行为，在岗期间发生打扑克、下棋、打麻将、打游戏、吸烟、洗澡，喝酒、酒后上岗和看与工作无关的报刊杂志等违反公司员工行为规范的，每发现一次扣1分，若因此造成工作联系不及时或给外包维护工作造成严重后果者，每发现一次扣1分。（4分）

2.6.5乙方人员的轮换表要及时报检维修中心，人员的变动必须经甲方批准。违反规定每人次扣1分。（2分）

2.6.6根据公司的要求按时参加各种工作会议，迟到、早退扣0.5分/人次，无故缺席扣1分/人次。（2分）

2.6.7 请假办理请假审批手续，人员返回及时销假，否则每一人次扣1分。人员离开不办理请假手续，按旷工处理。

2.7 外包工器具管理（5分）

2.7.1乙方必须按外包合同要求配置外包工具、机具、量具、校验仪器、仪表等；否则扣1分。

2.7.2乙方必须建立工器具台帐，上报甲方电仪组备案；否则扣1分。

2.7.3工器具必须按相关规范要求定期校验、检定，并及时更新工器具台帐，保证工器具完好率100％。完好率每降低1％扣0.2分，扣完1分为止；

2.7.4乙方应妥善保管、维护、使用由甲方提供的专用工具，造成专用工具的丢失、损坏或使用维护不当的，除按价赔偿外扣1分；

2.7.5外包工具、机具未经甲方电仪组允许，乙方不得随意出厂作业，机具调换必须经甲方同意，由于外包工具、机具不全延误工作的，每次扣1分。

2.8 奖励办法

如乙方外包工作业绩突出，可由所服务区域出具书面材料申请奖励。申请中要详述奖励的原因，报经相关部门和主管领导审批同意后可酌情进行奖励。

仪表专业

1总则

本考核办法是外包合同的重要组成，也是对外包工作进行考核的依据，目的是保证甲方设备安全平稳运行、装置平稳生产，保障合同双方充分行使自己的职责和权益。

2 考核细则

2.1 组织保证（10分）

2.1.1 组织机构建设（2分）

乙方必须根据本单位情况在现场成立外包组，建立有效的应急救援体系，建立完善的组织机构，配置合理机构管理人员，保证外包组有效运行。

2.1.2 安全保证体系建设（4分）

2.1.2.1 乙方必须配备安全员。对甲方相关安全要求必须及时传达，并检查落实安全生产措施，保证外包工作安全。违反此项扣2分。

2.1.2.2 外包班组必须设置班长兼职安全员，保证定期进行安全活动和安全教育。违反此项扣2分。

2.1.3技术管理体系建设（2分）

乙方必须建立适应外包工作的技术管理体系。除主要领导外，乙方每个专业必须设一名技术负责人（具有从事相关工作3年以上）。无此项扣2分。

2.1.4 质量保证体系建设（2分）

乙方各专业技术人员及时跟踪解决外包工作中出现的各类质量问题，确保外包工作质量。无此项扣2分。

2.2岗位技能管理（15分）

2.2.1 外包人员资质要求（10分 ）

2.2.1.1专业技术人员配备数量和资质严格按外包合同执行，达不到要求每月每人次扣 1分。（3分）

2.2.1.2所有人员必须取得专业技术等级资格，男职工年龄不大于55岁（不含女职工），有特长和专长的人员和技师可适当放宽，但必须报相关部门批准。同时，外包人员必须是乙方的正式职工。达不到要求每项每月扣 0.5分 。（2分）

2.2.1.3外包人员资质需通过甲方组织的相关考试及认定，不符合要求一人次 扣0.5分。 （2分 ）

2.2.1.4 外包人员必须是乙方的正式员工，不符合要求一人次扣 1分 。（1分）

2.2.2实际操作技能评价（5分）

各级外包人员应按时、保质、保量、独立完成职责范围内的外包工作。对不能独立完成工作的外包人员予以辞退，不能按要求完成工作的一人次扣1分。

2.3基础资料管理（10分）

2.3.1 基础工作（4分）

按《外包工作的具体工作内容及要求》规定和甲方的有关规定，配合甲方做好台帐建立完善、资料管理、图纸绘制、各种计划申报等基础工作，严格执行甲方制定外包范围内的特殊设备检修维护规程。工作达不到要求的，每出现一项视情节扣当月考核分0.5～2分。

2.3.2 各种外包工作记录（4分）

乙方必须按照甲方要求及时、准确地做好各种工作记录。凡是发现填写不及时或内容不全的，每项扣当月考核分0.5～1分，并限期进行整改。典型记录的要求如下：

2.3.2.1 交接班记录（2分）

交班人员必须对当班期间的主要工作和设备出现的异常情况进行详细说明。必须将本班主要工作完成情况进行记录，对未完成的任务或需下一个班进行处理的问题进行说明并交班，对需要跟踪观察的问题必须书面说明时间、地点、部位。交接记录不清楚一处扣0.5分。

2.3.2.2 设备巡检记录（2分）

乙方必须按照甲方要求，及时巡检、准确记录，对运行的特护设备、待修设备、备用设备现状等必须填写清楚。记录不清楚一处扣0.5分。

2.3.2.3 其它记录（1分）

对于上述没有提到，但《外包工作的具体工作内容及要求》中要求的和日常管理工作中另行要求的其它记录和各种票、证必须按其本身的要求填写。记录不清楚一处扣0.5分。

2.3.3 资料存档备份（2分）

2.3.3.1 协助甲方做好资料的保存存档，保管不善造成遗失缺损每次扣0.5分。（2分）

2.4安全生产管理（20分）

2.4.1乙方应认真贯彻执行国家法律法规、行业规章制度及甲方的各项安全制度，做好作业现场的安全管理工作，定时组织开展各项安全教育、事故演练活动，杜绝出现由于安全管理不到位出现的人身、设备、环境污染、停工停产事故。对于违反安全管理规定，不按规定执行各种作业票制度的作业行为，每次扣1分。（5分）

2.4.2安全活动记录（2分）

乙方必须按甲方要求组织员工进行安全学习，因故没有参加的说明原因并作好记录，活动内容要详细记录在安全活动记录本中。活动内容必须真实，不得后补。不按时组织安全活动，记录不符合要求每次扣2分。

2.4.3 严格安全管理，增加安全投入，防止出现人身、设备、环境污染、停工停产事故。出现一般的事故扣5分；重大事故扣10分；特大事故扣15分。（13分）

2.4.4在甲方安全大检查中出现的问题，按以上分值的进行考核。

2.5现场作业管理（20分）

2.5.1 现场仪表卫生（1分）

乙方应保证文明检修，做到工完料净场地清，仪表保护箱、阀门等现场卫生达标，每发现一处不符合标准扣0.5分。

2.5.2、各种作业票证管理（3分）

乙方各种作业必须按甲方管理标准办理各种作业许可证，严禁一票多用或超期使用，重点部位、关键设备作业必须进行现场交底后方可进行，对违章指派各种作业有权拒绝。违反上述条款发现一处不合格扣0.5分，造成严重后果的按相应条款扣3分。

2.5.3、仪表及附件的维护、保养（3分）

2.5.3.1乙方必须按《外包工作的具体工作内容及要求》组织好分管范围的仪表及附件的维护、保养工作，并按规定对维护、保养仪表及附件进行检查。对属于正常外包维护范围内的工作因主观原因而完成质量不好或不能完成的，每发现一项扣0.5分。

2.5.3.2 对因维护、保养不及时、不到位造成生产较大波动并影响产品质量、造成生产装置降量、停工或设备事故等，发现一次扣3分，并承担相应赔偿责任。

2.5.3.3 认真落实仪表专业维护措施，影响到装置正常操作的，发生一次扣1分 ；造成生产装置降量、停工或设备事故等，发生一次扣3分，并承担相应赔偿责任。

2.5.4 设备抢修（2分）

2.5.4.1 接到维修任务指令后，外包人员必须在10分钟内办理好作业手续，接到作业指令后15分钟内作业人员及机具到达作业地点，违反规定每次扣0.5分。

2.5.4.2 为了保证抢修进度和质量，乙方主管必须亲临现场指挥，协调好各专业的配合工作，出现一次扣0.5分。

2.5.4.3 因抢修组织不及时或措施不当影响设备抢修的，每次扣2分。

2.5.5 外包信息传达（1分）

乙方必须按甲方要求及时、准确的交报外包信息，即：日、周、月汇总表向甲方电仪组交接报到工作，每漏一次扣0.5分。

2.5.6 日常巡检（3分）

2.5.6.1 乙方各专业必须根据《外包工作的具体工作内容及要求》的规定和甲方批准的巡检制度，每班进行定时、定点巡检工作，发现问题及时通报并及时处理。

2.5.6.2 凡发现乙方一次没有进行巡检或巡检不到位者或由于巡检不到位而造成仪表、阀门故障或损坏的，扣2分。

2.5.7 材料管理（1分）

2.5.7.1 为了节约设备维修成本，外包过程中的材料、配件本着节约、修复、再利用的原则。

2.5.7.2 更换的维修材料必须经所属区域负责人确认后方可领取。

2.5.7.3 对能修而不修、随意更换新件或材料，对配件储存保管不善造成损坏的，扣当月考核0.5分。

2.5.8 设备完好率及仪表工作间管理（4分）

2.5.8.1 乙方应确保各类仪表设备的完好，制定年度、月份设备完好工作计划，因外包工作问题而没有达到完好率指标的，每超标一个百分点扣1分。

2.5.8.2 外包人员按照相关规定加强工作间、机柜间、工程师站的日常管理，保证清洁卫生。如有违反规定的情况发生，每次扣0.5分。

2.5.8.3 严格执行控制系统机房管理制度，各类机柜键盘钥匙要妥善保管，未经同意不得转借他人。如有违反规定的情况发生，每次扣0.5分。

2.5.9 停工检修管理（2分）

2.5.9.1 在停工期间要按规定对设备进行正常的保养和维护，必需保证仪表设备的完好，完好率每降低1％扣0.5分。

2.5.9.2 装置因甲方生产经营原因停产检修及正常停工检修期间，乙方要配合甲方所维护装置停工检修中施工质量检查、监督、验收工作。装置开工后发现一处因检查不到位而影响生产正常运行的，每台次扣0.5分。

2.6工作纪律及服务意识（20分）

2.6.1 乙方必须加强服务意识，积极配合车间做好外包工作。如发生不服从甲方管理视情节扣当月考核分1～10分。情节严重另行处理直至清除出厂。

2.6.2 各单位外包人员离开现场必须履行书面请假制度，发现未请假离开现场每人次扣2分，累计最高扣20分，违纪人员按旷工处理，一个年度内离开现场未请假达到2次者，再次上岗必须进行入厂专业考试等审批程序，考试不合格不准上岗。值班人员出勤率100％。发现1人次迟到、早退现象，扣当月考核分0.5分，累计最高扣10分。

2.6.3 当班人员不得串岗、脱岗，每发现一次扣当月考核分1分，若因此造成联系不及时或给设备维护造成后果者，每发现一次扣当月考核分3-5分。

2.6.4 外包人员在岗或值班期间不准打扑克、下棋、打麻将、吸烟、洗澡，喝酒、酒后上岗和看与工作无关的报刊杂志等，视情节扣当月考核1～3分。

2.6.6 确保人员的稳定性，乙方人员的轮换表要需报甲方批准，私自调动外包组人员每人次扣1分。

2.6.7 人员必须严格遵守甲方各项劳动纪律和有关管理规定，发现一人一次违纪扣除当月考核分1分，情节严重的要求将违纪人员开除出外包队伍。

2.6.8 根据甲方的要求按时参加各种工作会议，每迟到早退一人次扣除当月考核分0.5分，每无故缺席一人次扣除当月考核分1分。

2.7 外包工器具管理（5分）

2.7.1 乙方必须按甲方要求配置外包工具、机具、量具、校验仪器、仪表等，并且要定期校验、检定合格，保证完好率不低于98％。完好率每降低1％扣月外包考核1分。

2.7.2乙方应妥善保管、维护、使用由甲方提供的专用工具，否则造成专用工具的丢失、损坏扣月外包考核1分并由乙方承担相应赔偿责任。

2.7.2 外包工具、机具未经甲方允许，乙方不得随意出厂作业，机具调换必须经甲方同意后方可进行。发现一起违规扣当月外包考核1-3分。

2.8 奖励办法

如乙方外包工作业绩突出，可由所服务区域出具书面材料申请奖励。申请中要详述奖励的原因，报经相关部门和主管领导审批同意后可酌情进行奖励。

附件二：报价表

福州市福化环保科技有限公司电仪外包服务费用报价表

福州市福化环保科技股份有限公司：

贵公司福州市福化环保科技有限公司电仪外包比选文件内容我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效，我方理解贵公司不一定接受最低价投标报价，同时承诺，中标后认真履行中标义务，提供24小时优质服务。现将本公司有关报价情况明细如下表：

一、福州市福化环保科技有限公司电仪外包合同报价：

外包合同价款

外包劳务服务费用总价：¥         整(含6%增值税)(大写：                　整)。

二、参选单位发票类型及税率

1.参选单位提供发票为增值税 专用 发票。

2.参选单位提供发票税率为     %。

三、报价说明：

1、比选人根据每项目业务外包项目合同选择中选人。

是否愿意作为备选单位：（   ）作为备选单位。

本公司承诺：此次投标一旦中选，绝不悔标；本公司有能力确保各项业务的完成；本公司全体人员将以优良的服务态度及良好的敬业精神真诚服务于贵公司。

投标单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年    月    日

附件三：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福州市福化环保科技有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福州市福化环保科技有限公司2018年福州市福化环保科技有限公司电仪外包项目的意向比选方申请登记、比选竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：承诺函

承诺函

致：福州市福化环保科技有限公司

我方为对福州市福化环保科技有限公司2018年福州市福化环保科技有限公司电仪外包项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选需根据福州市福化环保科技有限公司生产要求，及时提供保运服务。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与福州市福化环保科技有限公司签订代维合同。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日