福建省东南电化股份有限公司

扩建15万吨/年TDI项目110KV增容接入系统设计工程

一、工程概况：

福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目考虑对现有110kV变电站进行扩建，需开展本项目接入系统设计报告的编制工作。

- 扩建二期项目：新增总负荷130117KW，其中：一级负荷2961KW,二级负荷33260KW,三级负荷（即直流负荷）93896KW,保安负荷2961KW，。

- 扩建二期项目投产后（含一期）总负荷约187823KW，其中：一级负荷5061KW，二级负荷55866KW，保安负荷5061KW，其余为三级负荷（即直流负荷）126896KW。

- 用电时间：预计2020年6月。

二、工程内容：

本工程接入系统设计含一、二次部分设计、设计后审核及供电意见收口：

- 一次部分：根据项目负荷需求及其对供电电源的要求，分析变电站接入系统方案并进行相关电气计算和技术经济比较，提出推荐接入系统方案；提出接入系统方案电气主接线建议和相关的电网建设工程项目及投资估算。

- 二次部分：在推荐的接入系统方案基础上，进行继电保护、调度自动化、电量计费系统、通信等二次部分接入系统设计，并提出相应投资估算。

- 审核及意见收口：根据供电公司审核意见修改直至通过审核，以获得电力公司的评审批复为最终节点。

三、工期要求

自合同签订启动设计及配合工作；合同签订后45个工作日内提供正式送审核版接入系统报告；本项目最终完成的节点以接入系统方案获得电力公司的评审批复为限。

四、提供服务要求：

1、严格按国家及福建省现行有关规范及本次招标文件要求开展技术服务工作,提交满足设计要求的成果资料。

2、投标人自接到招标人中标通知书后5日内提供本案项目设计组织架构及技术窗口联系方式。

五、参选人资格要求：

- 1、经工商部门认定的独立的企业法人；

- 2、具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

- 3、具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定颁发的电力工程设计丙级及以上企业资质。

- 4、近3年做过至少三个同类型项目的供电接入方案的业绩。

- 5、本项目不接受联合体比选。