福建省东南电化股份有限公司

扩建15万吨/年TDI项目

110KV变电站扩建工程前期方案咨询及接入系统方案设计项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年3月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：参选报价单

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司扩建15万吨/年TDI项目

110KV变电站扩建工程前期方案咨询及接入系统方案设计项目进行公开比选。本项目最高限价35万元。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程设计丙级及以上企业资质；

3. 近3年做过至少三个同类型项目的供电接入方案的业绩；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019 年3月 1日至

2019年3月5日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2019 年3月11日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人： 林锦星

电    话： 0591-86552021

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年3月1日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目

110KV变电站扩建工程前期方案咨询及接入系统方案设计项目。

(二)项目地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)项目规模：总投资人民币约35万元。

(四)比选范围：

扩建15万吨/年TDI项目考虑对现有110kV变电站进行扩建，需开展本项目接入系统设计报告的编制工作。

1）扩建二期项目：新增总负荷130117KW，其中：一级负荷2961KW,二级负荷33260KW,三级负荷（即直流负荷）93896KW,保安负荷2961KW，。

2）扩建二期项目投产后（含一期）总负荷约187823KW，其中：一级负荷5061KW，二级负荷55866KW，保安负荷5061KW，其余为三级负荷（即直流负荷）126896KW。

3）用电时间：预计2020年6月。

(五)项目内容：

本工程接入系统设计含一、二次部分设计、设计后审核及供电意见收口：

a)	一次部分：根据项目负荷需求及其对供电电源的要求，分析变电站接入系统方案并进行相关电气计算和技术经济比较，提出推荐接入系统方案；提出接入系统方案电气主接线建议和相关的电网建设工程项目及投资估算。

b)	二次部分：在推荐的接入系统方案基础上，进行继电保护、调度自动化、电量计费系统、通信等二次部分接入系统设计，并提出相应投资估算。

c)	审核及意见收口：根据供电公司审核意见修改直至通过审核，以获得电力公司的评审批复为最终节点。

(六)工期要求

合同签订后45个工作日内提供正式送审核版接入系统报告；若评审会专家或主管部门对该报告提出修改意见，乙方应于7个日历日内完成修改且提交符合要求的报告终稿。本项目最终完成的节点以接入系统方案获得电力公司的评审批复为限。

具体详见《东南电化110KV增容接入系统设计工程概况及要求》，另册提供。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程设计丙级及以上企业资质；

3. 近3年做过至少三个同类型项目的供电接入方案的业绩；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目无参选保证金

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2019年3月11日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好业绩的证明。其中包括2016年—2018年类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。(本项目不适用)

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的(本项目不适用)；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目评选时，采用综合评估法的评选办法。本项目最高限价为人民币35万元；参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序，第1名为第一中选候选人，依次类推。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分30分

报价部分评分           满分70分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

2.1商务技术部分得分：

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 评审分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计思路及方案 |  | 5 |  | 基础资料分析深入，对项目的总体设计理解准确，设计思路清晰，具有先进性。 |  | 优4-5分；良3-4分； 中2-3分；差0-2分 |  |
| 2 |  | 综合实力 |  | 5 |  | 根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近几年财务报表状况、银行资信等方面情况， |  | 优4-5分；良3-4分； 中2-3分；差0-2分 |
| 3 |  | 业绩 |  | 20 |  | 同类型项目的供电接入方案的业绩 |  | 优15-20分；良10-15分；中5-10分；差0-5分 |

2.2报价部分得分：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

PF=( F低/ Fn)×70

注：①PF为参选价格得分。

②F低为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价。

③Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件1

协议编号:

福建省东南电化股份有限公司

扩建15万吨/年TDI项目

110KV变电站扩建工程前期方案咨询及

接入系统方案设计项目

技术服务协议

委托方：福建省东南电化股份有限公司

服务方：

签订地点：福建省福清市

签订日期：   年   月   日

福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目110KV变电站扩建工程前期方案咨询及接入系统方案设计项目受项目业主单位 福建省东南电化股份有限公司（以下简称“甲方”）的委托，确定               （以下简称“乙方”）为本项目技术服务单位。协议双方经过充分沟通协商，兹就委托乙方承担本项目事宜，签订本协议，共同执行。

- 一、技术服务的内容、形式和要求：

1、本协议涉及福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目110KV变电站扩建工程前期方案咨询及接入系统方案设计项目技术服务。

2、工作内容：编制福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目110KV变电站增容接入系统设计报告：按照项目总体设计统一规定的要求，根据用电负荷情况，开展110kV专用变接入设计(含一、二次)，并估算接入系统相关工程投资及提出相关投资估算。

- 3、工作要求：  根据国家及行业规范、标准、技术导则等，按照福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目110KV增容接入系统设计报告等相关技术规范标准的要求，结合建设项目具体情况，开展本项目110KV增容接入系统设计报告的编制工作。

- 二、技术服务的设计原则：

根据《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规划》（GB/Z 29328-2012）、《国家电网公司业扩供电方案编制导则》等国家及行业规范、标准、技术导则等，结合福建省电力有限公司电网最新负荷预测与区域电网规划，按照110kV专用变增容接入系统设计报告等相关技术规范标准的要求，结合建设项目具体情况，开展本项目110kV专用变增容接入系统设计报告编制工作。

（1）《国家电网公司业扩供电方案编制导则》（2010年9月）；

（2）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/Z 29328-2012）；

（3）《电力系统调度自动化设计规程》（DL/T5003-2017）；

（4）《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）；

（5）《电能量计量系统设计技术规程》（DL/T5202-2004）；

（6）《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）；

（7）国网福建电力调控中心关于印发《福建省电力调度自动化系统信息采集及接入规范》的通知（调自〔2017〕142号）；

（8）《国网福建省电力有限公司关于下发福建省电力系统调度规程（修订）的通知》（闽电调〔2014〕52号）；

（9）国网福建电力关于印发《福建省电力系统调度规程修订补充规定（2015年1月版）》的通知 （闽电调〔2015〕90号）；

（10）《国网福建电力调控中心关于印发（福建省调直调发电厂及用户变并网确认工作要求）的通知》（调技（2017）11号）；

三、合同价及付款方式：

3.1本项目合同价：        元(大写：     元整)

3.2付款方式：

3.2.1预付款：乙方提供等额收据后10个工作日内，甲方向乙方指定账户支付合同总价30 %即       元(大写：元整)的预付款；

3.2.2进度款：乙方提供正式送审核版接入系统报告及合同总价100%增值税专用发票(税率   %)后10个工作日内，甲方向乙方指定账户支付合同总价60%即       元(大写：元整)进度款；

3.2.3尾款：报告通过专家评审和电力公司的审批后10个工作日内, 甲方向乙方指定账户支付合同总价10%即       元(大写：元整)尾款。

- 四、履行期限、地点和方式：

1、本协议的履行方式：

1）甲方应及时提供乙方设计所需的完整资料，取得项目立项备案批文或纪要，及时向电力主管部门申报用电负荷，满足乙方开展本项目接入系统方案设计的前置条件。若甲方提交的资料不及时或不准确、不完整，甲方应负责补齐，乙方交付报告的时间按双方协商顺延。

2）乙方应配合该报告的送审工作，并根据甲方、评审会专家、各行业主管部门的审查意见及要求期限内完成修编工作，直到通过专家评审和电力公司的审批；乙方应向甲方提供15套（数量需满足评审要求）完整的接入系统设计报告及2套完整的电子文件(PDF版)。如需要增加文本份数应及时通知乙方，增加刊印的文本资料应另行加收文本费。

2、进度计划：乙方应在协议签订生效后启动设计及配合工作，协议签订后45个工作日内提供正式送审核版接入系统报告；若评审会专家或主管部门对该报告提出修改意见，乙方应于7个日历日内完成修改且提交符合要求的报告终稿。

3、本协议的履约期限：     年    月    日前完成本项目接入系统设计报告编制及提交行业主管部门审查。

4、本协议的履约地点：福清市江阴工业区

- 五、甲乙双方权利和义务：

1、甲方权利和义务：

1）甲方应按照协议约定及时支付技术服务费给乙方。

2）在协议履行期间，除不可抗力与非甲方原因外，若甲方要求终止或解除协议，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量进行支付，不足一半时，按技术服务费的一半支付；超过一半时，按技术服务费的全部支付。

3）在乙方提交完整接入系统专题报告给甲方后，甲方应及时组织并委托相关单位、部门参与审查。

2、乙方权利和义务：

1）乙方应及时提交符合行业主管部门要求的方案设计资料给甲方。

2）协议履行期间，除不可抗力与非乙方原因外，乙方要求终止或解除协议，应退还业主已支付款项并双倍赔偿本项目技术服务费。

3）因乙方原因，接入系统专题报告未通过审查的，乙方应负责免费修改直至通过审查为止，提交报告时间不顺延；因非乙方原因，接入系统专题报告未通过审查的，乙方不承担任何责任，如有分歧应当双方协商解决。

4）因乙方原因造成报告交付时间延误，每延误一天，扣除合同款1000元，由甲方直接从合同款中扣除。逾期15天及以上，甲方有权单方面解除合同、要求乙方返还已经收取的费用并赔偿损失。

- 六、技术情报和资料的保密：

甲乙双方均应保护对方的知识产权/商业秘密、经营信息等未经公开的内容，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，披露方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 七、验收、评价方法：

乙方完成接入系统报告送审稿后，提交行业主管部门复核，报告通过复核并取得复核意见。

- 八、争议的解决办法：

在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决。若双方协商不成，双方当事人也可直接向甲方所在地人民法院起诉。

九、其它：

1、本协议未尽事宜，双方协调解决。

2、本协议经双方签章后生效，协议条款履行完毕后自行失效。

3、本协议同一式  捌  份，甲、乙双方各执  肆  份。

（以下无正文）

签署页

委托方（甲方）:福建省东南电化股份有限公司

法定代表人(或委托代理人)：（签字或盖章）

联系人(经办人)：

电话：                       电传：

住所（通讯地址）:

开户银行：

账    号：                    邮政编码:

纳税人识别号:

服务方（乙方）:

法定代表人(或委托代理人)：（签字或盖章）

联系人(经办人)：

电话: 	                     电传:

住所（通讯地址）:

开户银行:

账    号： 	               邮政编码:

纳税人识别号：

开票信息：

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

附件1：

技术服务人员表

| 姓 名 |  | 单 位 | 性 别 | 出生年月 | 职称或职务 | 专 业 | 承担的主要工作 | 投入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 技术服务人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同书附件：《技术协议书》

合同书附件：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件二：参选报价单

参   选   总   价

建设单位：

项目名称：

参选总价（小写）：

（大写）：

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制人：      （签字并加盖执业专用章）

编制时间：       年   月   日

注： 参选总价税率      %。

附件三：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向参选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件四

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日