福建省东南电化股份有限公司

2019年度电机委外维修项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年3月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：参选报价单

附件三：最高限价表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司福建省东南电化股份有限公司2019年度电机委外维修合同项目进行公开比选。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照（参选人应在参选文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖参选单位公章）；

2.有能力提供比选货物及服务的制造商（若参选人非所投货物的制造商，还应在参选文件中附上所提供货物的制造商的授权证明）；

3.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于 2019 年03月18日至 2019 年03月27日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2019 年03月27日下午16时00分。

四、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人： 郑立群（技术部分）、许超（商务部分）

电    话： 18606900895、13625093680

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年 3 月 18 日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：福建省东南电化股份有限公司2019年度电机委外维修合同项目。

(二)比选内容及要求：详见技术规格书。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照（参选人应在参选文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖参选单位公章）；

2.有能力提供比选货物及服务的制造商（若参选人非所投货物的制造商，还应在参选文件中附上所提供货物的制造商的授权证明）；

3.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目无参选保证金。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间： 2019  年03月27日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、防爆资质等级证书、等。

②业绩证明文件。其中包括2016年—2018年类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。(本项目不适用)

⑤其他要求详见技术规格书(或技术交底、施工范围)。

⑥提供参选报价表(见附件二表1至表4)。

以上①至⑤项内容合并密封并加盖公章；⑥项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的(本项目不适用)；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

A、商务技术部分评分（满分40分）

1、对比选文件的响应程度（满分10分）

根据投标文件对比选文件中的要求的响应程度，是否有资质、内容、格式不满足比选文件的要求或有缺漏项由评委会在0-10分之间进行评分。

2、投标人综合实力（满分15分）

根据投标人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近几年（2016年至2018年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，投标人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

3、投标人类似项目业绩（满分5分）

投标人在相关类似项目中业绩证明（如在某单位维修过最大容量高低电机）等（满分5分），由评委会进行评议并在0-5分之间进行评分，投标人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

4、维修服务点（满分5分）

比选人单位为重要化工企业，为了不影响现场生产，在紧急情况下需要投标人在接到比选人通知时，24小时内或者更短时间内到达现场进行服务，由评委会根据投标人所报提供情况在0-5分之间进行评审。

5、保修期限（满分5分）

自愿增加保修期限的，由评委会根据投标人所报情况在0-5分之间进行评审。

B、报价部分评分 （满分60分）

所有报价不得高于不得高于基准价（最高限价），否则按废标处理。

评标委员会将根据本评标细则对各合格投标人的投标报价进行算术性错误修正。

其中表一中6,7,10,13项的定子大修与更换主轴报价，表三中3,5,6,7,14,19项的更换轴承报价，表四中6,12项的整机绝缘加固维护保养报价的权重比例为70%，剩余表格报价的权重比例为30%（注：表二不参与报价评分）

修正后的投标报价=权重比例为70%的报价总和/项目数量+权重比例为30%的报价总和/项目数量

设定基准价，即为本次投标有效报价最低价，其价格分为满分，价格权值分为60分：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

注：评标基准价为有效报价的最低价，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

A+B得分累加后最高者作为第一中标人。

| 类别 | 序号 | 评分项目 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评分 | 1 | 文件的响应程度（0-10） |  |
|  | 2 | 投标人综合实力（0-15） |  |
|  | 3 | 投标人类似项目业绩（0-5） |  |
|  | 4 | 维修服务点（0-5） |  |
|  | 5 | 保修期限（0-5） |  |
| 报价评分 | 6 | 投标报价分（0-60分） |  |
| 总分 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |

评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选得分从高到低进行排序，排序第一的参选人作为第一中标候选人，排序第二的参选人作为第二中标候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中标候选人。

若以上评选得分方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

四、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

2019年度电机委外维修合同

合同号：

甲方： 福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1．服务范围：

1.1甲方维修服务项目清单详见附件。

1.2乙方应根据甲方提供的维修服务清单，提供详细报价(合同第二条1.1项)，此报价将作为结算依据。

1.3合同期限为壹年：从      年   月   日到      年   月   日。

2.技术服务方式：

2.1乙方应根据甲方设备实际情况区分需到甲方现场维修服务或需乙方自行送到外部进行维修服务，甲方予以配合。

3.技术服务地点：

3.1甲方场所或乙方场所。

- 技术标准、质量要求：

4.1按电动机检修规程、规范执行。

4.2按照原厂数据进行检测。

4.3检查各部位机械是否磨损，如需要更换通知委托方后再取决。由乙方更换电机配件的，应选用正规品牌、质量合格的导线、轴承、绝缘材料、润滑油等材料与部件。

4.4在电机更换轴承时，轴承材料首先考虑由甲方提供。在甲方材料不足的紧急情况下，可由乙方供给部分轴承配件，但配件必须取得甲方认可，才能使用。

4.5电动机试验项目

经检查或修复后无问题时，应做绕组冷态绝缘电阻测定、绕组冷态直流电阻测定 、空载试验及交流耐电压试验等。

4.6整机试车并有电动机维修记录资料及试验报告。

记录内容包括选用导线、轴承、型号、数量、厂家、浸漆、实验结果等。乙方未提供实验合格证书和维修记录资料的，甲方有权拒收电机，由乙方重新修理并提供上述材料，否则甲方不予支付维修费及不予验收入库。

4.7若电机无铭牌，乙方负责增设电机参数铭牌。

5.维修内容及基本要求：

5.1在分解前，将电动机表面吹扫、擦拭干净，用500V摇表测量电动机的绝缘电阻并记录。

5.2按规范检修定子。

5.3按规范检修转子。

5.4检修轴承及轴承端盖。

5.5检修其它配件。

6.维修质量的界定：

6.1属于甲方责任的范围：１、电源缺相，烧坏电机。２、严重过载超电流和堵转烧坏三相线圈。３、进水破坏绝缘。４、外力因素损坏了电机。５、人为因素加油不当，安装调整不当损坏了电机。６，自然灾害，雷击损坏的电机。７、保修外，因轴承缺油，轴承坏掉引起扫镗损坏的电机。８、有异物掉进去损坏的电机。９、各方面机械原因引起的损坏电机。以上几点不在保修范围之内。

6.2属于乙方责任的范围：排除甲方所有原因后，其他所有原因造成的电动机损坏，都属于乙方责任。乙方应当免费再次维修，维修的费用由乙方自行负责（包含运费）。

6.3责任的确定由甲方组织相关专业人员分析论证，甲方将分析论证结果通知乙方，乙方如有异议，需提出相应的技术验证，否则以甲方认证结果为准。

7.验收方式：

7.1按第一条第4点内容进行验收。

第二条 结算及付款方式

1.结算依据

1.1结算依据：实际维修费用以乙方维修服务项目清单的报价为结算依据，乙方在开具相应发票前，实际维修业务需经甲方业务部门审核确认。

附件：

电机定子大修或更换配件单价表——表1

| 序号 | 功率/型号 | 数量 | 单位 | 维修项目 | 单价 | 更换主轴 | 轴机加工 | 风叶罩 | 风叶 | 接线盒 | 端盖 | 接线柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.55KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.75KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.2KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜水搅拌机4KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 15KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 30KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 45KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 55KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 75KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 90KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 110KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 132KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 160KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 185KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 200KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 220KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 250KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 280kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 315kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 325kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 355kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 400kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 450kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 500kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 560kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 630kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 800kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1120kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1400kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1600kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、漆包线参考品牌冠城大通。

2、润滑油参考品牌OMEGA润滑油。

3、报价含__%增值税费用和电机往返运费。

4、报价含各类调试费用。

电机轴承报价表——表2

| 序号 | 型号 | 单价（SKF） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6000/C3 |  |  |
| 2 | 6200/C3 |  |  |
| 3 | 6300/C3 |  |  |
| 4 | 6201/C3 |  |  |
| 5 | 6202/C3 |  |  |
| 6 | 6203/C3 |  |  |
| 7 | 6004/C3 |  |  |
| 8 | 6204/C3 |  |  |
| 9 | 6005/C3 |  |  |
| 10 | 6205/C3 |  |  |
| 11 | 6006/C3 |  |  |
| 12 | 6206/C3 |  |  |
| 13 | 6207/C3 |  |  |
| 14 | 6208/C3 |  |  |
| 15 | 6209/C3 |  |  |
| 16 | 6210/C3 |  |  |
| 17 | 6212/C3 |  |  |
| 18 | 6213/C3 |  |  |
| 19 | 6214/C3 |  |  |
| 20 | 6216/C3 |  |  |
| 21 | 6219/C3 |  |  |
| 22 | 6306/C3 |  |  |
| 23 | 6308/C3 |  |  |
| 24 | 6309/C3 |  |  |
| 25 | 6311/C3 |  |  |
| 26 | 6312/C3 |  |  |
| 27 | 6313/C3 |  |  |
| 28 | 6314/C3 |  |  |
| 29 | 6315/C3 |  |  |
| 30 | 6316/C3 |  |  |
| 31 | 6317/C3 |  |  |
| 32 | 6318/C3 |  |  |
| 33 | 6319/C3 |  |  |
| 34 | 6320/C3 |  |  |
| 35 | 6322/C3 |  |  |
| 36 | 6324/C3 |  |  |
| 37 | 6326/C3 |  |  |
| 38 | 6328/C3 |  |  |
| 39 | 6330/C3 |  |  |
| 40 | 6332/C3 |  |  |
| 41 | 6334/C3 |  |  |
| 42 | 6222/C3 |  |  |
| 43 | 6224/C3 |  |  |
| 44 | NU319 |  |  |
| 45 | NU320/P6 |  |  |
| 46 | NU222/C3 |  |  |
| 47 | NU220/C3 |  |  |
| 48 | NU217 |  |  |
| 49 | NU219 |  |  |
| 50 | NU234 |  |  |
| 51 | NU1022ECM |  |  |

注：报价含__%增值税费用。

在甲方现场更换电机轴承报价表——表3

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 17 | 500KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 18 | 560KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 19 | 630KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 20 | 800KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 21 | 1120KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 22 | 1400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 23 | 1600KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |

注：报价不含轴承费用；含__%增值税费用。

电机返厂整机绝缘加固维护保养报价表——表4

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 17 | 500KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 18 | 560KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 19 | 630KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 20 | 800KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 21 | 1120KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 22 | 1400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 23 | 1600KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |

注：报价含往返运费和__%增值税费用。

1.2检修价为全费用综合单价，它包含了工程的人工费、材料费、机械费、管理费及验费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运、试车配合等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

- 付款方式

2.1电机维修费按季度实际发生费用结算。

2.2在收到甲方确认的维修验收报告和乙方实验合格证书、维修记录资料以及乙方维修服务开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项。

2.3税费：发票为16%增值税专用发票。

第三条 双方责任

（一）甲方责任：

1、甲方负责为乙方提供必要的现场维修条件。

2、甲方有权要求乙方更换不符合现场要求的服务人员。

3、甲方派专人负责验收检查货物的品种、型号、质量是否符合要求。

（二）乙方责任：

1、按甲方的要求及时做好电机的维修工作，并及时进行安装测试。

2、乙方将货物运至交货地点，并积极配合甲方人员对货物验收工作。

3、乙方在接到甲方异议后，应在7个工作日内负责处理、否则即视为默认。

第四条 保修

乙方维修后的电动机，５５ＫＷ以下的保修３个月，５５ＫＷ以上的保修６个月。质保期为自甲方使用之日起6个月（以甲方确定的实际使用日期为准）。

乙方维修质量不合格，质保期内所修电机出现二次损坏的，乙方必须进行免费修复。在质保期内，若因乙方维修质量不合格，致使甲方发生安全事故或给甲方造成财产损失、人身损害的，乙方应当承担赔偿责任，乙方不予赔偿的，甲方有权将本次维修金额从维修费中直接扣除。

第五条 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.2乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.3乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修施工的，每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用   %的违约金；逾期超过  日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求甲方赔偿损失。

2.4乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第六条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第七条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

签字页

甲方（盖章）：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：

开户账号：

税号：

法人代表：

委 托 人：

联系电话：

传    真：

签订日期：

乙方（盖章）：

开户银行：

开户账号：

税号：

法人代表：

委 托 人：

联系电话：

传    真：

签订日期：

开票资料

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

附件二：

参选报价单（所有报价不得高于基准价（最高限价），否则按废标处理,详见附件三：最高限价表）

电机定子大修或更换配件单价表——表1

| 序号 | 功率/型号 | 数量 | 单位 | 维修项目 | 单价 | 更换主轴 | 轴机加工 | 风叶罩 | 风叶 | 接线盒 | 端盖 | 接线柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.55KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.75KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.2KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜水搅拌机4KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 15KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18.5KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 30KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 45KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 55KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 75KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 90KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 110KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 132KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 160KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 185KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 200KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 220KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 250KW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 280kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 315kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 325kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 355kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 400kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 450kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 500kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 560kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 630kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 800kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1120kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1400kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1600kW | 1 | 台 | 定子大修 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、漆包线参考品牌冠城大通。

2、润滑油参考品牌OMEGA润滑油。

3、报价含__%增值税费用和电机往返运费。

4、报价含各类调试费用。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

电机轴承报价表——表2

| 序号 | 型号 | 单价（SKF） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6000/C3 |  |  |
| 2 | 6200/C3 |  |  |
| 3 | 6300/C3 |  |  |
| 4 | 6201/C3 |  |  |
| 5 | 6202/C3 |  |  |
| 6 | 6203/C3 |  |  |
| 7 | 6004/C3 |  |  |
| 8 | 6204/C3 |  |  |
| 9 | 6005/C3 |  |  |
| 10 | 6205/C3 |  |  |
| 11 | 6006/C3 |  |  |
| 12 | 6206/C3 |  |  |
| 13 | 6207/C3 |  |  |
| 14 | 6208/C3 |  |  |
| 15 | 6209/C3 |  |  |
| 16 | 6210/C3 |  |  |
| 17 | 6212/C3 |  |  |
| 18 | 6213/C3 |  |  |
| 19 | 6214/C3 |  |  |
| 20 | 6216/C3 |  |  |
| 21 | 6219/C3 |  |  |
| 22 | 6306/C3 |  |  |
| 23 | 6308/C3 |  |  |
| 24 | 6309/C3 |  |  |
| 25 | 6311/C3 |  |  |
| 26 | 6312/C3 |  |  |
| 27 | 6313/C3 |  |  |
| 28 | 6314/C3 |  |  |
| 29 | 6315/C3 |  |  |
| 30 | 6316/C3 |  |  |
| 31 | 6317/C3 |  |  |
| 32 | 6318/C3 |  |  |
| 33 | 6319/C3 |  |  |
| 34 | 6320/C3 |  |  |
| 35 | 6322/C3 |  |  |
| 36 | 6324/C3 |  |  |
| 37 | 6326/C3 |  |  |
| 38 | 6328/C3 |  |  |
| 39 | 6330/C3 |  |  |
| 40 | 6332/C3 |  |  |
| 41 | 6334/C3 |  |  |
| 42 | 6222/C3 |  |  |
| 43 | 6224/C3 |  |  |
| 44 | NU319 |  |  |
| 45 | NU320/P6 |  |  |
| 46 | NU222/C3 |  |  |
| 47 | NU220/C3 |  |  |
| 48 | NU217 |  |  |
| 49 | NU219 |  |  |
| 50 | NU234 |  |  |
| 51 | NU1022ECM |  |  |

注：报价含__%增值税费用。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

在甲方现场更换电机轴承报价表——表3

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 17 | 500KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 18 | 560KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 19 | 630KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 20 | 800KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 21 | 1120KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 22 | 1400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 23 | 1600KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |

注：报价不含轴承费用；含__%增值税费用。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

电机返厂整机绝缘加固维护保养报价表——表4

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 17 | 500KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 18 | 560KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 19 | 630KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 20 | 800KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 21 | 1120KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 22 | 1400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 23 | 1600KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |

注：报价含往返运费和__%增值税费用。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

附件三：最高限价表

电机定子大修或更换配件单价表——表1

| 序号 | 功率/型号 | 数量 | 单位 | 维修项目 | 单价 | 更换主轴 | 轴机加工 | 风叶罩 | 风叶 | 接线盒 | 端盖 | 接线柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.55KW | 1 | 台 | 定子大修 | 180 | 200 | 80 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 |
| 2 | 0.75KW | 1 | 台 | 定子大修 | 180 | 200 | 80 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 |
| 3 | 1KW | 1 | 台 | 定子大修 | 200 | 200 | 80 | 25 | 15 | 15 | 45 | 15 |
| 4 | 1.5KW | 1 | 台 | 定子大修 | 210 | 210 | 85 | 25 | 15 | 15 | 45 | 15 |
| 5 | 2.2KW | 1 | 台 | 定子大修 | 240 | 240 | 100 | 30 | 20 | 20 | 80 | 20 |
| 6 | 3KW | 1 | 台 | 定子大修 | 260 | 240 | 100 | 35 | 20 | 20 | 80 | 20 |
| 7 | 4KW | 1 | 台 | 定子大修 | 300 | 300 | 120 | 40 | 25 | 25 | 90 | 20 |
| 8 | 潜水搅拌机4KW | 1 | 台 | 定子大修 | 4000 | 1500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5.5KW | 1 | 台 | 定子大修 | 400 | 400 | 160 | 45 | 30 | 30 | 120 | 25 |
| 10 | 7.5KW | 1 | 台 | 定子大修 | 450 | 500 | 180 | 45 | 30 | 30 | 150 | 25 |
| 11 | 11KW | 1 | 台 | 定子大修 | 550 | 850 | 200 | 50 | 35 | 35 | 180 | 30 |
| 12 | 13KW | 1 | 台 | 定子大修 | 620 | 900 | 200 | 50 | 35 | 35 | 190 | 30 |
| 13 | 15KW | 1 | 台 | 定子大修 | 800 | 1000 | 220 | 65 | 40 | 40 | 260 | 30 |
| 14 | 18.5KW | 1 | 台 | 定子大修 | 950 | 1100 | 240 | 90 | 50 | 50 | 300 | 35 |
| 15 | 22KW | 1 | 台 | 定子大修 | 1150 | 1300 | 300 | 105 | 55 | 55 | 380 | 40 |
| 16 | 30KW | 1 | 台 | 定子大修 | 1500 | 1600 | 350 | 120 | 85 | 85 | 420 | 85 |
| 17 | 45KW | 1 | 台 | 定子大修 | 2450 | 2000 | 450 | 145 | 100 | 100 | 600 | 100 |
| 18 | 55KW | 1 | 台 | 定子大修 | 2800 | 2500 | 520 | 160 | 110 | 110 | 800 | 110 |
| 19 | 75KW | 1 | 台 | 定子大修 | 3900 | 3100 | 620 | 180 | 130 | 130 | 1050 | 130 |
| 20 | 90KW | 1 | 台 | 定子大修 | 4800 | 4000 | 700 | 200 | 150 | 150 | 1300 | 150 |
| 21 | 110KW | 1 | 台 | 定子大修 | 5800 | 5000 | 1000 | 230 | 160 | 160 | 1600 | 260 |
| 22 | 132KW | 1 | 台 | 定子大修 | 6800 | 5500 | 1100 | 260 | 170 | 170 | 1800 | 280 |
| 23 | 160KW | 1 | 台 | 定子大修 | 8000 | 6000 | 1300 | 300 | 190 | 190 | 2000 | 380 |
| 24 | 185KW | 1 | 台 | 定子大修 | 9000 | 7000 | 1400 | 330 | 200 | 200 | 2100 | 380 |
| 25 | 200KW | 1 | 台 | 定子大修 | 11000 | 8000 | 1500 | 350 | 200 | 200 | 2200 | 380 |
| 26 | 220KW | 1 | 台 | 定子大修 | 12000 | 8800 | 2000 | 390 | 200 | 200 | 2300 | 380 |
| 27 | 250KW | 1 | 台 | 定子大修 | 25000 | 15000 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 28 | 280kW | 1 | 台 | 定子大修 | 28000 | 22000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 29 | 315kW | 1 | 台 | 定子大修 | 31000 | 23000 | 3200 |  |  |  |  |  |
| 30 | 325kW | 1 | 台 | 定子大修 | 31000 | 25000 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 31 | 355kW | 1 | 台 | 定子大修 | 32000 | 27000 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 32 | 400kW | 1 | 台 | 定子大修 | 34000 | 28000 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 33 | 450kW | 1 | 台 | 定子大修 | 38000 | 30000 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 34 | 500kW | 1 | 台 | 定子大修 | 46000 | 35000 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 35 | 560kW | 1 | 台 | 定子大修 | 48000 | 38000 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 36 | 630kW | 1 | 台 | 定子大修 | 56000 | 40000 | 3800 |  |  |  |  |  |
| 37 | 800kW | 1 | 台 | 定子大修 | 72000 | 49000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 38 | 1120kW | 1 | 台 | 定子大修 | 80000 | 58000 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 39 | 1400kW | 1 | 台 | 定子大修 | 110000 | 62000 | 5500 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1600kW | 1 | 台 | 定子大修 | 120000 | 80000 | 6500 |  |  |  |  |  |

注：  1、漆包线参考品牌冠城大通。

2、润滑油参考品牌OMEGA润滑油。

3、报价含__%增值税费用和电机往返运费。

4、报价含各类调试费用。

电机轴承单价表——表2

| 序号 | 型号 | 单价（SKF） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6000/C3 | 30 |  |
| 2 | 6200/C3 | 35 |  |
| 3 | 6300/C3 | 40 |  |
| 4 | 6201/C3 | 40 |  |
| 5 | 6202/C3 | 45 |  |
| 6 | 6203/C3 | 50 |  |
| 7 | 6004/C3 | 40 |  |
| 8 | 6204/C3 | 55 |  |
| 9 | 6005/C3 | 50 |  |
| 10 | 6205/C3 | 60 |  |
| 11 | 6006/C3 | 55 |  |
| 12 | 6206/C3 | 70 |  |
| 13 | 6207/C3 | 85 |  |
| 14 | 6208/C3 | 95 |  |
| 15 | 6209/C3 | 105 |  |
| 16 | 6210/C3 | 115 |  |
| 17 | 6212/C3 | 160 |  |
| 18 | 6213/C3 | 200 |  |
| 19 | 6214/C3 | 225 |  |
| 20 | 6216/C3 | 265 |  |
| 21 | 6219/C3 | 325 |  |
| 22 | 6306/C3 | 90 |  |
| 23 | 6308/C3 | 100 |  |
| 24 | 6309/C3 | 135 |  |
| 25 | 6311/C3 | 275 |  |
| 26 | 6312/C3 | 390 |  |
| 27 | 6313/C3 | 420 |  |
| 28 | 6314/C3 | 510 |  |
| 29 | 6315/C3 | 600 |  |
| 30 | 6316/C3 | 720 |  |
| 31 | 6317/C3 | 865 |  |
| 32 | 6318/C3 | 1000 |  |
| 33 | 6319/C3 | 1250 |  |
| 34 | 6320/C3 | 2350 |  |
| 35 | 6322/C3 | 4180 |  |
| 36 | 6324/C3 | 5450 |  |
| 37 | 6326/C3 | 6950 |  |
| 38 | 6328/C3 | 7550 |  |
| 39 | 6330/C3 | 8230 |  |
| 40 | 6332/C3 | 8920 |  |
| 41 | 6334/C3 | 10200 |  |
| 42 | 6222/C3 | 2250 |  |
| 43 | 6224/C3 | 2830 |  |
| 44 | NU319 | 1680 |  |
| 45 | NU320/P6 | 2850 |  |
| 46 | NU222/C3 | 2640 |  |
| 47 | NU220/C3 | 2220 |  |
| 48 | NU217 | 1680 |  |
| 49 | NU219 | 1920 |  |
| 50 | NU234 | 2800 |  |
| 51 | NU1022ECM | 920 |  |

注：报价含__%增值税费用。

在甲方现场更换电机轴承单价表——表3

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 2500 |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 2800 |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 3000 |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 3300 |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 3500 |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 4000 |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 4200 |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 4500 |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 5000 |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 5500 |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 8000 |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 8300 |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 8300 |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 8500 |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 9000 |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 9000 |  |
| 17 | 500KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 9500 |  |
| 18 | 560KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 9800 |  |
| 19 | 630KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 10000 |  |
| 20 | 800KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 11000 |  |
| 21 | 1120KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 12000 |  |
| 22 | 1400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 13000 |  |
| 23 | 1600KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 | 14000 |  |

注：此报价不含轴承费用，含__%增值税发票。

电机返厂整机绝缘加固维护保养报价表——表4

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 2500 |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 3000 |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 3500 |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 3800 |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 4000 |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 4500 |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 4800 |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 5000 |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 6000 |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 7000 |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 9500 |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 10500 |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 11000 |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 14000 |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 16000 |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 17000 |  |
| 17 | 500KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 17000 |  |
| 18 | 560KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 18000 |  |
| 19 | 630KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 19000 |  |
| 20 | 800KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 21000 |  |
| 21 | 1120KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 24000 |  |
| 22 | 1400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 27000 |  |
| 23 | 1600KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 | 29000 |  |

注：报价含往返运费和__%增值税费用。

附件四：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向参选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:    职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司电机维修项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选需根据东南电化生产要求，及时提供电机维修服务。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受电机委外维修合同项目比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订电机维修框架合同。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日