福海创公司电梯维修保养项目发包说明

1 工程概况

1.1 工程名称：福海创公司电梯维修保养项目。

1.2 工程地点：福建省漳州市古雷开发区福海创公司。

1.3 维修保养期限：自2019年8月15日至2021年8月14日。

1.4 工程范围：福海创公司范围内11台电梯维修保养。

2 资质要求

2.1承包方需具有乘客、载货电梯维修A级资质证书以及防爆电梯维修A级资质；

2.2承包方作业人员需有相关特种设备作业人员证书（T证）。

2.3承包方需具备安全生产许可证

3 工程说明：

3.1工程内容和工程量清单

3.1.1福海创公司电梯维修，包括但不限于：电梯的定期保养、日常检维修及紧急抢修，详见具体维修保养要求。

3.1.2每月/每季/每半年根据国家有关的技术规范和工艺要求对设备进行保养；

3.1.3定期对设备进行安全测试，当设备零部件损坏时立即维修更换；

3.1.4提供全天候维修应急处理服务，并在接到发包人紧急维修通知后2小时内到达现场；

3.1.5配合特检院定期检验，对特检院提出的检验意见进行整改。

3.2维修保养要求

3.2.1承揽商在保养合同有效期间，应定期对电梯设备进行检查以保证电梯日常使用的正常运行；

3.2.2承揽商要做好电梯运行安全监护工作；

3.2.3本次电梯维修保养过程中由承揽商提供配件，其成本也由承揽商负责承担；

3.2.4每次保养工作完毕后，需发包人确认后在保养人员的“维修保养报告书”上签字。如保养人员没有按规定的时间和保养操作指示书进行保养，或违反发包人有关规定，发包人可书面通知承揽商，因保养不善造成的发包人损失由承揽商承担；

3.2.5发包人如发现承揽商维修、保养人员保养或维修不及时，违反了合同约定，在一个年度内发包人提出两次以上（含两次）书面异议并经承揽商确认后，承揽商除应承担相应违约责任外，发包人还可直接在应付维保费用中扣除承揽商当月维保费的10%；

3.2.6承揽商维保人员应严格遵守现场各项规章制度，服从甲方管理；

3.2.7承揽商维保人员应保护工作环境的整洁和发包人财物不受损毁，如有损坏的应照价赔偿；

3.2.8由于承揽商维保人员操作不当等原因造成电梯故障由承揽商负责无偿修复，对发包人及第三方造成的损失由承揽商负责赔偿。

3.2.9特殊要求：

a电梯发生困人故障，必须在30分钟内到达现场（不分工作日、节假日）；

b电梯发生一般故障，2小时内到达现场（不分工作日、节假日）；

c承揽商应明确日常维护保养中现场作业的人数及人员名单、联系方式等信息；

d承揽商在日常维护保养作业中，必须遵守发包人针对施工单位制定的所有制度。

3.3施工标准和规范

3.3.1  GBT18775-2002《电梯维修规范》

3.3.2  DB33T 728-2016 《电梯维修保养安全管理规范》

3.3.3  SJ/T 31047-94  《电梯完好要求和检查评定方法》

3.3.4  TSG T5002-2017  《电梯维护保养规则》

4 报价要求：

4.1承揽商按固定年度总价报价，决购后不得以任何理由要求追加。

4.2报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

4.3分项报价，即按下表分项报价，分项报价的总和需与总报价一致。

| 序号 | 名称 | 型号 | 执行标准 | 数量（台） | 含税单价 | 含税小计 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳烃防爆电梯 | THJB２０００／０.５－JXW | 国标 | 3 |  |  | 东南电梯股份有限公司 |  |
| 2 | 热电厂电梯 | E’NT-F-1500-7/7-2S60 | 国标 | 4 |  |  | 上海永大电梯设备有限公司 |  |
| 3 | 码头电梯 | TKJ40 | 国标 | 2 |  |  | 上海振华重工（集团）沈阳电梯有限公司 |  |
| 4 | 宿舍电梯 | e'IQ-P | 国标 | 2 |  |  | 上海永大电梯设备有限公司 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 其它

5.1承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对相关设施、设备及附件等造成的损坏由承揽商负责修复和赔偿。

5.2当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

5.3承揽商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

5.4承揽商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

5.5 需有履约保证金，具体金额依据商务文件。