福建省东南电化股份有限公司

热电厂输煤栈桥防腐工程项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年7月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电厂输煤栈桥防腐工程项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2. 具备建设行政主管部门核发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质（含二级）或防腐保温工程专业承包三级及以上（含三级）；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年8月2日至8月12日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2019 年8月12日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话： 0591-86552036

传    真： 0591-86552333

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年8月2日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司热电厂输煤栈桥防腐工程项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：合同签订后75天。合同期限届满，乙方尚未完成的检维修施工，仍应按照本合同约定履行。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2. 具备建设行政主管部门核发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质（含二级）或防腐保温工程专业承包三级及以上（含三级）；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2019年8月12日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2013年—2018年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分30分

报价部分评分           满分70分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分30分）

1.参选人综合实力（满分8分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2016年至2018年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-8分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分22分）

根据参选人提供的相关类似防腐工程业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分18分）

如参选人提供的防腐工程业绩所属行业为电厂业绩，则由评委会根据业绩的多少及大小规模在0-4分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分4分）

B.报价部分（满分70分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率13%)：人民币88万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×70

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

热电厂输煤栈桥防腐工程项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2019年7月

一、合同签订依据：

福建省东南电化股份有限公司（以下简称甲方)，       （以下简称乙方)。依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本项目具体情况，双方同意签订本合同，以资共同遵守。

二、组成合同的文件：

本合同由以下附件组成，附件如下：

1. 合同附录一：安全生产协议书。

2. 合同附录二：廉政协议书

3. 合同附录三：技术规范书

三、工程范围和内容：详见技术规范书部分。

四、工期：签订合同后75天

五、双方职责分工：

5.1 甲方职责

5.1.1按照本合同约定，向乙方提供履行本合同期间所需的甲方的管理制度。向乙方提供有关设备的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。甲方所提供的设备清册仅供乙方参考。

5.1.2甲方在组织乙方入场过程中，有权对乙方自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足甲方安健环需求的工具拒绝其进入甲方服务现场。

5.1.3甲方在合同约定的开工日期前完成对乙方的注册管理，审核乙方提供的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实性。

5.1.4甲方在本合同约定开工日期前完成对乙方的开工许可，审核乙方的开工准备工作包括：项目计划任务书、乙方的管理体系建设情况、人员资质及到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全保证金缴纳、安全防护用品的配备等。

5.1.5甲方在合同期内对乙方实行全方位监督管理。

5.1.6甲方负责对合同付款进行管理，即合同付款严格按照合同规定的付款方式执行，乙方每次付款申请前要按照合同约定对合同工程量、安健环、质量、进度签证，上述签证单作为合同付款申请单附件，并作为付款依据。

5.1.7按照合同约定向乙方支付工程费用。

5.2 乙方职责

5.2.1乙方必须熟悉和严格执行国家法律法规和甲方的管理模式，严格遵守并执行国家、行业规程和甲方的有关管理制度，依照合同和甲方管理制度开展工作，接受甲方依据合同和甲方制度进行的评价考核。

5.2.2乙方应根据甲方现场设备运行情况，在现场设立完善的组织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从甲方的生产指挥管理。

5.2.3严格遵守《安全工作规程》等相关法律、法规、标准、甲方上级公司的管理系统、ISO14001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受甲方的检查和监督。

5.2.4乙方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。乙方的工作人员名单经双方协商并经甲方认可确定，不得随意调动；人员变更依据甲方制度要求进行审核批准。乙方对乙方人员承担用人单位的用工法律责任，发生安全事故均由乙方自行承担全部法律责任。

5.2.5乙方应落实安全生产责任制，对安全生产过程及结果负责。

5.2.6乙方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

5.2.7凡由乙方造成的乙方人员或甲方或第三方设备损坏及人身伤亡事故均由乙方承担全部民事或刑事责任。

5.2.8乙方应遵从甲方非生产区域管理规定，对责任区域内的安全、消防负责。

5.2.9工程完工后，乙方应提交验收申请书并以乙方提交该申请书日为完工日。

六、合同价格：

6.1合同总价为人民币     圆整（￥      元），乙方向甲方提供增值税专用发票（税率13%）。乙方收取款项的账户为本合同上列明的账户。

6.2本合同价是本合同所规定的施工范围内全部内容的价格表现。合同价包括但不限于人员工资、加班费、奖金、津贴、食宿、差旅、现场交通、高温、劳保、防护费，按工资总额应提的各款项、社会统筹费、保险、管理费、税金、利润等各种费用及合同包含的所有风险责任等；包括乙方为完成本项目所需的相关费用。

6.3本合同价已考虑到根据工程进度计划的安排、实施时可能发生的延时加班、双休日及法定假日的加班费用。乙方应按照甲方的工作安排并且以满足工作需要为前提，在任何时间提供合同规定范围内的维护服务。

七、支付：

工程施工安装完毕并通过验收，由乙方提供验收文件、与合同总额对应的13%增值税专用发票后一个月内支付95%合同款；余5%作质保金，叁年质保期满，无质量问题后无息一次性付清。

八、履约保证金：

合同签订后10天内，乙方向甲方支付合同总额5%的金额作为本合同的履约保证金，待工程施工完毕并通过验收后一次性无息返还。

九、规范标准：详见技术协议部分

十、安全管理

10.1 甲乙双方在合同生效后，工程项目施工开工前，应签订《安全生产协议书》（以下简称协议）。合同生效后，乙方应持合同有效文本到甲方生产技术部办理入场及开工手续，批准后方可开工。乙方必须组织作业人员认真学习 “协议”。因违反“安全生产协议书”造成的人身或设备事故，由违反方负责。

10.2 施工中，因乙方严重违反行业规定，本合同约定及甲方相关规定，发生人身伤害或威胁人身、设备安全的，或甲方认为乙方行为情节特别严重、性质特别恶劣的，甲方有权解除合同，后果由乙方负责。

十一、违约与赔偿

11.1一方擅自变更或解除本合同，应向另一方按合同总价款的10%支付违约金；

11.2乙方如违反甲方相应的公司管理制度，应按照甲方相应的公司管理制度进行考核。

11.3如一方违约给对方造成损失,违约方需按实际损失向对方支付赔偿。实际损失可由双方协商确定。

11.4工程质量达不到甲方要求，乙方应予以无偿返修。乙方在工程项目施工中造成甲方机器损坏或者其他损失的应予以赔偿。

11.5乙方逾期未能完工的，每逾期一日按合同总价款的日千分之二支付违约金，工程质量达不到合同要求乙方应予以无偿返修，返修期间计入工期。乙方逾期达10日未能完工的，甲方有权视情解除本合同。

11.6当甲方决定行使基于本合同约定而享有的合同解除权或法定解除权时，乙方同意由甲方向福建石化集团通报，列入承包商黑名单。

十二、合同变更、终止：

12.1变更

12.1.1双方经协商，可对合同进行变更或终止。

12.1.2在本合同履行期间，由双方法定代表人或授权代表签署的变更或增补协议，视为本合同的组成部份。

12.2终止

12.2.1由于乙方原因终止：如果乙方未履行其任何实质性义务，或未能按照本合同进行工作，甲方在向乙方发出通知要求其在列明合理期限内纠正，乙方仍未采取补救措施时，则甲方有权提前7天向乙方发出通知解除合同；乙方违反技术规范或安全操作规程，发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故及其它损失额达20万元的安全事故，甲方有权解除本合同；甲方认为乙方的技术能力及维修能力已不能胜任本合同项下的工作，甲方有权解除本合同；出现上述情形甲方要求乙方在规定期限内离开现场，乙方必须按甲方的要求作出安排，向甲方移交其为履行本合同已完成的或正在产生的、作为终止对象的所有文件、设备和材料，并赔偿由此给甲方造成的相应损失。

12.2.2由于甲方原因的终止：甲方未能按约定时间付款且超过60天或甲方未能履行其合同下的实质性义务，则乙方有权在向甲方发出书面通知的15天后终止本合同。乙方除为已做的那部份工作提供安全保护和妥善保管甲方提供的工器具外，停止所有进一步的工作，撤出所有乙方人员，此类终止不得损害乙方在本合同下的任何其他权利。合同终止后，甲方必须向乙方支付因上述原因给乙方造成后果的合理补偿。

12.2.3 由于自然灾害、政策调整等不可抗拒的因素造成甲方无法正常经营生产，甲方有权提前一个月发出通知，终止履行合同，乙方除为已做的那部份工作提供安全保护和妥善保管甲方提供的工器具外，停止所有进一步的工作，撤出所有乙方人员。

12.2.4 双方权利义务履行完毕后，本合同即告终止。

十三、争议解决：

13.1双方友好协商；

13.2协商不成时，向甲方所在地（即项目所在地）人民法院提起诉讼。

十四、合同的生效：

14.1本合同经双方法定代表人或代表人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效，双方权利义务履行完毕后，本合同即告终止。

14.2本合同一式陆份，双方各执叁份。

十五、其它：

本合同未尽事宜，双方可另行约定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

签字页

甲      方：（盖章）福建省东南电化股份有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

开  户  行：

帐      号：

通 讯地 址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

年  月  日

乙      方：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

开  户  行：

帐      号：

通 讯地 址：

合同附录一：安全生产协议书

安全生产协议书

工程项目名称：

发包方：福建省东南电化股份有限公司                （以下简称“甲方”）

承包方：                                            （以下简称“乙方”）

协议期限：以合同实际执行期限为准

鉴于甲方作为福建省东南电化股份有限公司             项目的发包方，乙方作为承包方负责前述项目的施工。为明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任、权利和义务，提高施工现场安全文明管理水平，保障人员的安全与健康，确保设备和环境安全，结合本工程项目特点，经甲乙双方充分协商达成一致，签订本协议。

一、甲方的管理职责

1. 对本工程项目负安全生产监督管理责任，遵照把好“五个关口”、做到“五个统一”的要求，按照“谁使用，谁负责，谁管理”的原则，进行本工程项目安全生产工作的监督、协调与管理。

2. 按照有关安全生产的法律、法规以及福建省东南电化股份有限公司外委工程相关安全管理办法等规定，对乙方进行安全资质和条件审查。

3. 对乙方参与本工程的工作人员进行入场前安全教育培训和安全技术交底，为经考试合格（百分制试卷，成绩达到80分及以上）的人员办理准入手续。监督检查工程开工后乙方每日作业前安全技术交底的执行情况。

4. 对乙方制定的施工组织措施、安全措施、技术措施有权进行审查，对满足本工程安全施工的开工条件进行核查，协助乙方办理工程开工许可手续。

5. 建立健全应急救援体系，要求乙方提供本工程事故应急预案或现场应急处置方案，按计划组织培训和演练。

6. 依据法律、法规的要求及合同条款，对乙方在本工程中的安全投入情况进行监督检查，督促乙方按规定使用安全生产费用。

7. 在项目结束后，对乙方履行协议情况进行评价，并将评价结果录入承包商管理台账和承包商安全信息系统，将其作为选用承包商的重要参考依据。

8. 甲方要全面落实治安综合治理的各项任务和措施，切实维护公司内的政治稳定、治安安定，创造一个良好的生产经营秩序。

二、乙方的管理职责

1. 乙方是本工程项目的安全生产责任主体，必须严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，尊重并服从甲方的安全生产规章制度和管理方式，接受甲方的监督管理，对参加工程项目的有关人员的安全和行为负责。

2. 按照甲方要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查，并对材料的真实性、合法性和有效性负责。

3. 乙方必须为所有参与本工程的工作人员（包括乙方本单位人员、派遣至乙方的工作人员等）办理或监督办理工伤社会保险和意外伤害保险。且乙方工作人员的年龄、身体条件、从事现场作业的资质等，必须符合国家、行业及福建省东南电化股份有限公司的有关规定。

4. 乙方安全管理人员的配备，必须符合相关法律、法规、行业标准以及福建省东南电化股份有限公司相关制度的要求，如甲方根据工程特点认为乙方有必要增加安全管理人员时，乙方应当满足工程要求。

5. 乙方必须在取得经甲方批准的开工许可手续后方可开始施工，并保证施工过程严格按照经批准的安全技术方案执行。

6. 乙方必须按照规定进行安全管理、教育培训和安全生产活动。

7. 乙方应严格遵守和执行国家、地方政府、行业有关消防安全的法律法规、消防安全规程及甲方的消防安全管理制度。

8. 乙方应给本单位人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证本单位人员的健康。

9. 乙方应严格控制施工可能对环境造成的影响，废弃物要按合同约定进行处置，并应符合相关法律、法规要求和甲方规定的程序和方式。

10. 乙方应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程项目周边和谐稳定的行为。

11. 乙方工程期间应纳入甲方应急救援系统，接受甲方的统一协调管理。

12. 乙方必须保证本工程项目所需的安全生产措施费用的有效投入，应当接受甲方及其委托代理单位（人）的监督管理。

13、乙方项目部负责人是本单位治安综合治理的第一责任人，对责任区域内的综治工作负全面领导责任，应将综治工作纳入本项目部全年工作总体目标，并根据人事变动情况，及时调整综治等群防群治组织，做到机构健全、人员到位、责任明确。

14、乙方要定期召开会议，分析治安形势，研究部署综治工作，解决问题，全面推进本项目部的治安防控体系建设，健全和完善治安综合治理长效机制，抓好综治各项措施的落实。

15、乙方要真正落实“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，确保本单位内部安全。对重点、要害部位和财务现金、危险物品的安全防范要责任明确，措施落实，做到有专人管理，搞好物防。

16、乙方要加强对流动人口（临时用工）的管理和教育，严格实行一票否决制。入场时向甲方提供用工人员花名册，人员出现变动时，及时向甲方提供变更人员花名册。

三、违约责任

1.甲方在履行安全监督管理职责时，有权依据本公司安全生产等相关制度，对乙方的安全生产工作进行考核和奖惩。

2. 若乙方不能保证所提交资质材料的真实、合法和有效，甲方将有权要求乙方进行整改或终止合同，同时记入不良行为记录。

3. 当现场发现乙方工作人员的实际安全技术素质和能力不能满足本工程项目需要时，甲方有权要求乙方进行人员更换。

4. 当发现乙方自行携带和使用的设备、工器具、安全设施、安全装备等不符合国家、行业安全标准时，甲方有权责令停工整改，所需费用从工程款中扣除。

5. 甲方有权清退不服从管理，发生严重违章，在施工期内发生违章行为屡教不改累计达到三次的乙方人员。被清退出场的人员，在三年内不准进入福化集团各公司承担工程项目工作。

6. 当乙方发生严重违章，或违章行为累计次数足以影响工程安全致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

7. 因乙方责任发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故以及发生在合同或其相关附件中规定须终止合同的其他情况，致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

8. 各级安全人员发现乙方有可能导致人身和设备安全事故有重大危险行为时，有权发出停工整改的指令，并通过甲方安监部进行相应的处罚。

9. 乙方因发生不良行为和/或管理不善等原因，被甲方评价为四级承包商的单位，将被列入福化集团各公司承包商黑名单，三年内不允许承担同类型项目。

10. 当发生生产安全事故后，甲乙双方各自根据政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

11.乙方队伍发生以下事件，将从安健环风险保证金中予以考核，如果安健环风险保证金数额不足，可以从工程价款中扣除。

1）所辖范围内发生偷盗等治安案件，每次考核承包商1000元；

2）发现所属员工有偷盗行为，每次考核承包商2000元，同时必须将该员工辞退，并承担赔偿因偷盗造成的设备损坏损失，直至追究治安或刑事责任。

3）当乙方出现安全生产事故不能支付事故罚款和/或承担赔偿责任时。

四、其它

1. 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

2. 本协议正本一式陆份，由甲方、乙方各执叁份。

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代表人： | 法定代表人： 或委托代表人： |
| 联 系 人：刘海军 | 联 系 人： |
| 联 系 电话：0591-86552036 | 联 系电 话： |
| 签订时间： |  |

合同附录二：廉政协议书

廉政协议书

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范工作人员行为，防止在项目实施过程中发生违法违纪行为或有悖清廉的事件，促进双方认真履行该合同，经双方协商，制定本协议：

- 甲乙双方的权利和义务

1、双方自觉遵守国家法律法规以及党风廉政建设的有关规定，严格执行合同文件。

2、甲方人员应保持与乙方的正常工作交往，不得以任何形式向乙方人员索要和收受回扣或变相收受贿赂；不得接受乙方人员的礼品、礼金或有价证券；不得参加对公正执行合同有影响的宴请或娱乐活动；不得在乙方报销任何应由个人承担的费用，不得向乙方介绍亲友或其他关系从事与合同项目有关的工程承包、材料或设备供应、技术咨询等经济活动；不发生其他不廉洁的行为。

3、乙方人员应通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方人员行贿、提供回扣；不得向甲方人员馈赠礼品、礼金或有价证券；不得以洽谈业务或签订合同等借口邀请甲方人员参加宴请或娱乐活动；不得为甲方人员报销应由个人承担的任何费用；不得接受甲方介绍的亲友或其他关系从事与合同项目有关的工程承包、材料或设备供应、技术咨询等经济活动。

4、在业务往来中，如发现不廉洁行为，双方人员都有抵制的义务。同时，应及时向各自主管领导汇报，或向对方上级主管领导举报，对方不得以任何借口进行报复。

- 违约责任

1、如发现甲方人员违反上述协议，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪对当事人进行严肃处理；构成犯罪的，移交司法机关处理。

2、如发现乙方人员违反上述协议，经调查属实，造成甲方经济上、生产上损失的，甲方有权要求赔偿或终止履行合同，甲方不再支付尚未发生的有关费用。甲方有权要求乙方追究当事人的经济与法律责任。

- 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

签字页：

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代表人： | 法定代表人： 或委托代表人： |
| 联 系 人：刘海军 | 联 系 人： |
| 联 系 电话：0591-86552036 | 联 系电 话： |
| 签订时间： |  |

合同附录三：技术规范书

技术规范书

一、工程项目简介：

东南热电厂地处化工工业园区和海边，输煤栈桥的彩钢瓦和钢构件长期处在高盐雾、酸雾和各种化工腐蚀环境下，从建成到现在运行多年都未进行防腐保养。目前输煤栈桥彩钢瓦和钢构件腐蚀非常严重。为了延长输煤栈桥使用寿命，更好的保护输煤栈桥内的设备，消除安全和环保隐患，特提出热电输煤栈桥防腐工程项目。

输煤栈桥防腐工程项目分为：对输煤栈桥彩钢瓦部分进行拆除和换新；对输煤栈桥金属钢构件部分进行防腐施工；无离子水装置部分设备支架和管路防腐施工。

- 主要存在问题 ：

目前输煤栈桥彩钢瓦和钢构件腐蚀非常严重，遇大雨天气局部破损处出现雨水渗漏输煤栈桥内部，影响入炉煤品质量，影响输煤栈桥内设备运行安全；遇台风等恶劣天气，还发生过部分残缺破损的彩钢瓦吹走飘落，存在重大安全隐患（被列为集团2018年秋季检查安全隐患整改项目）；输煤栈桥彩钢瓦的破损，在输煤燃料输送作业时也会引起煤粉尘外溢，也存在环保隐患。

三、输煤栈桥防腐工程方案：

1.输煤栈桥防腐工程项目内容包括：

1.1输煤栈桥彩钢瓦拆除和换新施工：包括内容为输煤C-1栈桥顶部和两侧彩钢瓦拆除及换新施工和输煤C-2栈桥顶部和两侧彩钢瓦拆除及换新施工。

1.2输煤栈桥金属钢构件防腐施工：包括内容为输煤C-1栈桥金属钢构件防腐和输煤C-2栈桥金属钢构件防腐的施工。

1.3无离子水装置部分设备支架和管路防腐施工：包括内容为超滤膜装置支架、浓水反渗透保安过滤器支架和除盐水进水母管、叠片过滤器进水总阀至除盐水进水母管、浓水反渗透高压泵至原水站管、混床升压泵到#2冷凝液混床RO水管防腐的施工。

附表1：输煤栈桥防腐工程项目详细内容情况清单：

| 序号 | 工程项目名称 | 预估面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.输煤栈桥彩钢瓦拆除和换新施工详细内容包括 |  |  |  |
| 1.1 | 输煤C-1栈桥顶部彩钢瓦拆除和换新 | 665 | 更换为抗腐蚀性能强的表面烤漆压型铝瓦（70型），厚度不小于1mm；颜色为米黄（与输煤转运楼颜色一致）；搭接长度不少于200mm。 |
| 1.2 | 输煤C-2栈桥顶部彩钢瓦拆除和换新 | 710 | 更换为抗腐蚀性能强的表面烤漆压型铝瓦（70型），厚度不小于1mm；颜色为米黄（与输煤转运楼颜色一致）；搭接长度不少于200mm。 |
| 1.3 | 输煤C-1栈桥两侧彩钢瓦拆除和换新 | 820 | 更换为抗腐蚀性能强的表面烤漆压型铝瓦（70型），厚度不小于1mm；颜色为米黄（与输煤转运楼颜色一致）；搭接长度不少于200mm。 |
| 1.4 | 输煤C-2栈桥两侧彩钢瓦拆除和换新 | 880 | 更换为抗腐蚀性能强的表面烤漆压型铝瓦（70型），厚度不小于1mm；颜色为米黄（与输煤转运楼颜色一致）；搭接长度不少于200mm。 |
| 1.5 | 共计： | 3075 |  |
| 2.输煤栈桥金属钢构件防腐施工详细内容包括 |  |  |  |
| 2.1 | 输煤C-1栈桥金属钢构件防腐 | 3185 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应做好表面清洁并经双方验收合格后方可进行下一道工序。 |
| 2.2 | 输煤C-2栈桥金属钢构件防腐 | 3300 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应做好表面清洁并经双方验收合格后方可进行下一道工序。 |
| 2.3 | 共计： | 6485 |  |
| 3.无离子水装置部分设备支架和管路防腐施工详细内容包括 |  |  |  |
| 3.1 | 超滤膜装置支架 | 33 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应 |
| 3.2 | 浓水反渗透保安过滤器支架 | 6 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应 |
| 3.3 | 除盐水进水母管 | 14 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应 |
| 3.4 | 浓水反渗透高压泵至原水站管 | 15 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应 |
| 3.5 | 叠片过滤器进水总阀至除盐水进水母管 | 3 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应 |
| 3.6 | 混床升压泵到#2冷凝液混床RO水管 | 39 | 按防腐油漆工艺卡规范要求施工：1.除锈；2.底漆两道（环氧富锌底漆）；3.面漆两道（环氧富锌面漆）。每道油漆厚度35～50μm，每道工序前应 |
| 3.7 | 共计： | 110 |  |

备注：1.上表《输煤栈桥防腐工程项目详细内容情况清单》中的输煤栈桥彩钢瓦拆除和更新面积和输煤栈桥金属钢构件防腐施工面积均为估算面积，施工方需自行到现场确认核对工程量，该工程项目为包工包料工程；2.施工方所提供的施工材料必须能适应我厂当地高盐雾、酸雾和各种化工腐蚀环境条件，并经双方验收合格方可用于施工；3.表面烤漆压型铝瓦品牌应是有质量保证的国内一线大品牌铝瓦产品；4.输煤栈桥金属钢构件防腐施工位置分别在栈桥底部和内部；5.输煤栈桥彩钢瓦更新选型选材时，经多方咨询交流，充分考虑到输煤栈桥的承载安全因素和我厂所处的高腐蚀环境；6.金属钢构件防腐油漆品牌要求：华润、三棵树、虹牌等或比之更优的防腐油漆。

2.输煤栈桥防腐工程项目施工必须遵循以下规范、标准、工艺要求，施工单位需提供我司认可的施工组织机构和安全、质量保证体系文件和施工方案。

2.1技术规范及标准资料

2.1.1《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 S/HT3507-2005

2.1.2《钢结构工程施工质量验收标规范》 GB502O5-2001

2.1.3《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50212-91

2.1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2.1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》 （JGJ80-91）

2.1.6《防腐蚀涂料的质量要求》 GB50121-91

2.1.7《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88

2.1.8《涂装作业安全规程，涂装前处理工艺安全》 GB7692-87

2.1.9《涂料涂覆技术条件》 GB765－86

2.1.10《漆膜附着力测定法》 GB1720－89

2.1.11《漆膜厚度测定法》 GB1764

2.1.12《表面处理规范》 SIS—055900

2.1.13工程建设标准强制性条文《电力工程部分》 2006版

2.1.14工程建设标准强制性条文《房屋建筑部分》 2009版

2.1.15《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程》

（DL/T5210.1-2005）

2.1.16 《火力发电厂焊接技术规程》 (DL/T869-2004)

3.施工准备

3.1.技术准备

3.1.1施工方在施工前应编制作业指导书及施工工艺卡、开工报告等相关技术性文件。

3.1.2 施工前，施工方的负责人要组织施工班组成员认真学习领会作业指导书要求，并分发给每个施工人员，结合作业指导书对施工班组做技术和安全交底，使施工班组每天任务清晰、目的明确，确保施工的顺利进行。同时每日做好安全交底，现场检查和监护，确保安全施工。

3.1.3 施工中的重要施工节点应作专门的交底，并先对特殊工序进行培训指导，重点作好施工中的质量通病预防。质量达到招标方要求的质量等级，并按设备防腐工艺卡（详见附件一）的要求联系质检员进行验收签字。

3.1.4 各项施工记录、工艺卡及有关技术资料应齐全。

3.2.材料准备

3.2.1本次防腐工程项目为包工包料工程，材料均由施工方提供。

3.2.2开工前应提供本次防腐工程材料的用量，选择厂家、规格及型号，必须能适应我厂当地高盐雾、酸雾和各种化工腐蚀环境条件，并经双方验收合格方可用于施工。

3.2.3对材料供应厂家的每批材料、每个品种都要全面验收，做好材料验收记录并存档备查。

3.2.4要按计划准备足够的施工材料，采取切实可行的材料供应措施，绝对不能因材料货源不足或供应运输不及时而延误工期。

3.2.5材料使用过程中，应经常对现场实行使用情况进行检查，性能是否符合施工操作要求，对不正确使用材料的行为应加以纠正。

3.3.施工场地的准备

3.3.1施工场地的准备主要有：施工临时设施、施工机具、施工材料、检测仪器、施工用水、电、气、以及必要的消防、救护器材等。

3.3.2根据施工现场情况，并结合工程施工的实际需要，对施工现场进行规划，现场办公室、工具房的布置、水电的布置要以能满足施工高峰期的最大用量为原则，水电的引出点要经批准并办理使用许可证，易燃、易爆、腐蚀性物品要存放到指定地点。

3.3.3材料应按材料品种分类存放，不得混放；保持良好的送排风设施，易燃品应隔离存放；存放的物质要下垫，防止日光直射。

3.4.施工机械及工器具的准备

3.4.1所有进场施工机具及工器具，在进场前要进行彻底的检查、调试，确保其工作性能和安全性能。

3.4.2 施工机具及工器具的存放场所应有防雨防潮设施，应统一存放指定仓库内，应每班检查，保证其可靠安全使用。

3.4.3各类设施和机械、供电等应符合安全标准，并分别设有明显安全标志。

3.4.4登高作业使用的工器具应实验其可靠安全性，使用前应仔细检查并配备足够的中间检查，确保其在使用过程中的安全可靠。

3.4.5 为保证防腐施工质量，应配备足够的中间检查和最终检查和各种检测仪器和工具，以便随时对照施工工艺要求。

4．施工技术要求

4.1.除锈要求

本次防腐工程项目施工不得采用化学除锈法对设备进行除锈，必须采用物理除锈法，具体要求如下：

本次防腐工程项目施工所有锈蚀区域除锈必须达到SA3级或ST3级除锈等级，使钢材不带任何锈迹和氧化皮，完全露出金属光泽。

（注：SA3级：使钢材表观洁净的喷射或抛射除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。ST3级：非常彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈应比ST2更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。（根据国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定，所有能以金属腻子刮刀从钢材表面剥开的氧化皮、漆皮或其他杂物，均视为附着不牢）。除锈时应根据除锈区域的腐蚀程度进行判定，对于严重的和整体锈蚀的区域，必须对该区域及其周围3cm范围进行彻底除锈，对于轻微和局部的锈蚀区域，必须对锈蚀点及其周围2cm范围进行彻底除锈。）

4.2.除锈工艺的选择

4.2.1对于面积超过1㎡的整体锈蚀的表面，由于采用手工除锈效率太低，必须采用机械除锈；

4.2.2对于机械除锈无法够着或不方便施工的锈蚀区域（以招标方认定为准），可以采用手工除锈；

4.2.3手工除锈过程中，必须先使用砂轮磨片将所有成片的锈皮、腐蚀坑等完全打磨干净后，再用钢丝刷除净表面的锈粉、杂质、油污等，直至达到ST3级的标准要求。

4.3.涂层要求

4.3.1经过除锈的表面，清洁完毕后必须涂装2层底漆和2层面漆，对于完好的表面，必须最少涂装一道底漆，根据规定的厚度，若采用喷涂，每层油漆可以只喷涂1道，若采用刷涂或辊涂，则每层油漆都必须分2道涂装，每道的厚度不得超过50μm。

4.3.2 施工前施工单位必须上报各层油漆的颜色方案，并按照预定的颜色进行调制，以利于区分每一层油漆，防止偷工减料。

4.3.3涂装时控制好油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。色彩应完全一致，保持色泽均匀。涂装时不得误涂、漏涂，涂层应无脱皮和返锈。涂刷应均匀，无明显皱皮、气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。除特别说明外，面漆颜色与原来一致。

4.3.4表面处理合格后，应在4～6小时内涂第一道油漆，超过这个时间，应对该表面进行第二次处理，漆膜干燥过程中，要保持周围空气的清洁，若有灰尘飞扬，不能涂装。

4.3.5 油漆的涂装方式，原则上都采用喷涂，对于不方便进行喷涂的位置，优先采用刷涂，经招标方认定无法进行喷涂和刷涂的位置，才可以用辊涂。

4.3.6所有由于槽钢、钢板等对夹拼接所形成的狭窄缝隙，由于在缝隙内部无法进行除锈和刷漆，这些缝隙在外表除完锈后都必须用原子灰将缝隙填满，然后才进行底漆刷涂。

4.4.质量标准要求

4.4.1栈桥金属钢构件和土建建（构）筑物的油漆的颜色应符合原设计及有关规定。

4.4.2涂刷后表面的颜色均匀一致。

4.4.3涂膜应光滑平整、不得有透底斑迹，脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕等缺陷。

4.4.4涂层厚度应均匀，附着力应符合设计要求。

4.4.5涂层应无漏涂、误涂现象。

4.4.6刷涂后无泛锈、气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷。

4.4.7设备表面、管道外护板表面、设备铭牌、标识、介质流向等在施工前应做好防护工作，确保无油漆对其造成污染。

4.5.彩钢瓦更换

压型铝瓦在安装过程中要轻拉轻拽，防止压型铝瓦瓦变形和表面划伤；安装时需进行校核验收，并检查压型铝瓦拼缝及压型铝瓦两端的平整度，两瓦的搭接长度不少于200mm，瓦缝过大或扣合不严密的需要重新校核或返工处理；压型铝瓦烤漆表面应清洁，色泽应均匀，表面不应有皱纹、裂纹、起皮、锈蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、发粘以及膜层脱落、毛刺等缺陷存在。

附表2：压型铝瓦安装的允许偏差和检验

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩板垂直度 | 高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜高度≤60m | 15 |  |
|  |  | 60m＜高度≤90m | 20 |  |
|  |  | 高度＞90m | 25 |  |
| 2 | 彩板水平度 | 层高≤3m | 3 | 用水平仪检查 |
|  |  | 层高＞3m | 5 |  |
| 3 | 彩板表面平整度 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 板材立面垂直度 |  | 3 | 用垂直检测尺检查 |
| 5 | 板材上沿水平度 |  | 2 | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 6 | 相邻板材板角错位 |  | 1 | 用钢直尺检查 |
| 7 | 阳角方正 |  | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 8 | 接缝直线度 |  | 3 | 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 |
| 9 | 接缝高低差 |  | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 10 | 接缝宽度 |  | 1 | 用钢直尺检查 |

- 安全环保保障措施

本次防腐工程项目的施工方需提供我司认可的施工组织机构和安全、质量保证体系文件和施工方案；针对本次防腐工程项目的具体情况施工方应有相关施工安全、质量保证组织、技术和控制措施；根据本次防腐工程项目的施工存在高空坠落、高空落物、火灾、爆炸、物体打击、跨塌、触电、机械伤害和起重伤害等不安全因素的特点，为了预防事故的发生，施工方应有确实可行的应急处置预案，应建立应急事故处理小组，成立应急救援组织，配置应急救援器材，由项目经理和安全员牵头，各班组长和现场管理人员为主体的应急管理体系。

附表3.输煤栈桥防腐工程项目危险点分析预控：

| 序号 | 危险点 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高空坠落 | 1、脚手架搭设人员、油漆刷涂人员都必须持有高空作业证； 2、所有脚手架必须验收合格才能使用 3、所有的安全工器具必须验收合格才能使用； 4、普通高空作业必须使用安全带，使用自制吊篮、吊板时，除了使用安全带外，还必须配备防坠器或安全绳，进行双重防护； 5、风力≥5级时不得进行高空作业。 |
| 2 | 火灾、爆炸 | 1、油漆属于危险品，具有易燃易爆的特性，油漆的存放和使用必须遵守国家和厂内有关危险化学品的规定。 2、所有油漆必须存放于危险品库中，并严格遵守危险品库管理规定。 3、油漆与电焊禁止垂直交叉作业，在上方有电焊、动火作业时，下方不得进行油漆作业； 4、油漆桶在不用时必须盖好，防止焊渣掉入造成火灾； 5、油漆必须根据半天的用量进行领用，不得超量领用造成现场堆积。 |
| 3 | 高空落物 | 1、戴好安全帽并系好帽带； 2、工作前检查作业现场上部有无落物的可能，如有隐患必须通知相关部门、人员进行排除，然后才可施工； 3、做好防止高空落物措施，防止随身工具掉落伤人； 4、禁止垂直交叉作业 |
| 4 | 误碰、误动设备 | 1、工作过程中严禁触碰工作设备、钢梁以外的任何设备、开关、管道等； 2、行走、作业、休息时不可踩踏或坐在任何管道、设备或保温上 3、变换作业位置前必须先注意看，不可碰撞到其他设备。 4、在进行电气、热控设备的防腐前，必须由对应的防腐责任人和有关专业技术人员事先对防腐工作人员进行有针对性的安全交底，同时对现场防腐施工过程进行严密跟踪和严格把控，必要时应停运设备再进行防腐，防止出现误碰误动或因施工导致设备损伤、误报警甚至出现跳闸等事故 |
| 5 | 触电 | 1、电源线及灯具绝缘良好，无电线破损现象，同时使用漏电保护器； 2、电源线穿过走道时需架空放置，不得妨碍通行，或存在被踩踏的可能， 3、所有电源线布置必须遵守横平竖直的原则，禁止乱拉乱放； 4、所有电动工具需检验合格； 5、对于带电设备禁止使用水刀除锈和喷砂除锈。 |
| 6 | 文明卫生 | 1、喷砂作业前必须对喷砂区域进行围护，对于高空的喷砂作业，须提前在该区域零米地面做好围护； 2、每日完工前必须清理现场卫生，对于锅炉等高空除锈作业，必须每天清理零米地面卫生，其他位置的卫生每周组织一次大扫除； 3、每天完工后将所有工器具带回仓库并摆放整齐，严禁将油漆存放在现场； 4、现场工器具摆放整齐； 5、油漆搬运、调和和刷涂过程中不得出现喷溅、流淌、滴落，刷涂过程中不得污染其他设备，不得造成二次污染，一旦污染，必须立即擦洗掉，防止凝固后无法清理。 6、对于涂装设备上有铭牌、标志、警告牌的，须在施工前用胶布等覆盖保护好，完成全部刷漆工作后再撕掉，防止污染铭牌、标志和警告牌。 |

输煤栈桥防腐工程施工区域处于福建省东南电化股份有限公司热电厂界区内，本次防腐工程施工属于高危作业，施工方应有清晰的认识和充分的准备；施工方在工程施工期间应严格遵守福建省东南电化股份有限公司和热电厂的各项规章制度，无条件服从我方相关部门、人员的指挥和安排；在施工期间务必确保安全施工。

为了确保本次输煤栈桥防腐工程的顺利实施，施工方应在施工前看完现场后尽快提供详细的施工方案，该施工方案需经福建省东南电化股份有限公司HSE部审批核准通过后施工方按该施工方案进行施工。根据东南热电厂输煤栈桥目前的具体情况，施工方案应该会涉及但不完全包括：吊篮（吊笼）作业，悬吊脚手架作业，蜘蛛人作业等高危高空作业方式。

四、项目的实施

1.实施的方式

本次输煤栈桥防腐工程采用包工包料方式。按照合同约定对本次输煤栈桥防腐工程所需材料的采购和工程施工的作业等实行全过程的承包。

2.项目工期

根据本次输煤栈桥防腐工程工作量和现场具体情况及要求提出本次输煤栈桥防腐工程具体的施工工期为75天。

五、项目完成预期效果

热电输煤栈桥防腐工程项目完成后，可以延长输煤栈桥使用寿命，更好的保护输煤系统的设备，消除安全和环保隐患，大大改观厂区环境。

六、附件

附表：输煤栈桥金属钢构件防腐施工验收工艺卡

| 附表：输煤栈桥金属钢构件防腐施工验收工艺卡 输煤栈桥金属钢构件防腐施工验收工艺卡 工程名称. 防腐工作内容. 编 号. 计划工作时间; 计划工日. 见证点（W）; 停工待检点（H）. 施工单位. 工作负责人. 工作组成员. 工 序 卡. 工序步骤及内容; 质量标准. □1、开工准备工作 □1.1办理检修工作票； □1.2在专人监护下，核对工作票的安措已经全部执行，具备开工条件； □1.3工作负责人对所有工作人员进行安全技术交底，工作人员都清楚交待内容后，工作负责人下达开工令； □1.4根据现场实际情况设置围栏，确定工作区域； □1.5安全工具和专用工器具运至施工现场。 □1.6隔离或防护用具装设好，防止造成二次污染。 质检点; 1-W1. 一级验收. □2、涂漆前表面处理 □2.1检查是否有对设备表面进行除锈处理。 □2.2检查设备表面是否有尖角。 □2.3 检查设备表面是否干燥，且不得有任何污染现象。 □2.4设备当天除锈施工经质量验收合格后，应立即涂刷底漆进行保护，以防遇潮防锈。 质检点; 1-H2. 一级验收. 二级验收. □3、油漆要求 □3.1 油漆必须符合产品各项指标，不应使用过期的防腐涂料，如涂料中混有结皮或机械杂质，应经过滤后使用。 □3.2检查油漆颜色是否符合要求。 □3.3涂料中的填料易发生沉淀，使用时应充分混匀。 质检点; 2-W1. 一级验收. □4、第一道底漆要求 □4.1在涂刷工序之前，应检查和消除设备表面无积灰和灰疤杂质，以及设备裂缝等缺陷。 □4.2设备底漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □4.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □4.4第一道底漆涂刷最少进行一道施工。 质检点; 3-H1. 一级验收. □5、第二道底漆要求 □5.1在涂刷工序之前，应检查和消除设备表面无积灰和灰疤杂质，以及设备裂缝等缺陷。 □5.2设备底漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □5.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □5.4第二道底漆涂刷最少进行一道施工。在漆刷第二道底漆前，应检查并削除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷，并待上道底漆干燥后方可继续第二道底漆的涂刷。 质检点; 4-H1. 一级验收. □6、面漆前表面清理要求 □6.1检查是否有对设备表面进行清洁处理。 □6.2检查设备表面是否干净，且不得有任何污染现象。 质检点; 5-H1. 一级验收. □7、第一道面漆要求 □7.1在涂刷工序之前，应检查并消除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷。 □7.2设备面漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □7.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □7.4 第一道面漆涂刷最少进行一道施工。 质检点; 6-H3. 一级验收. 二级验收. 三级验收. □8、第二道面漆要求 □8.1在涂刷工序之前，应检查并消除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷。 □8.2设备面漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □8.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □8.4 第二道面漆涂刷最少进行一道施工。在漆刷第二道面漆前，应检查并削除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷，并待上道面漆干燥后方可继续第二道面漆的涂刷。 质检点; 7-H3. 一级验收. 二级验收. 三级验收. 注：1、每个设备或区域施工前、各步骤验收时均需拍照留存图片资料。 2、每个设备，每个分块区域都须对应一份相应的工艺卡。 3、该工艺卡将作为最终项目验收材料之一。 4、该工艺卡在项目验收前均由施工单位保存，待项目验收后移交生产技术部存档。; 1、检修工作票已按要求办理完毕。 2、工作票的安措已执行到位，相关电气设备已隔离。 3、对班组成员进行技术交底已完成，并签字。 4、工作区域已进行隔离，并派人监护。 5、专用工器具和安全工器具已配备齐全，并在有效期内。 1、设备表面必须全部露出金属光泽不允许有残斑，残余氧化物，旧漆皮，油污灰尘及残液存在。 2、设备金属边缘和法兰盘焊接处应打磨圆滑，不得有尖角、毛刺。 3、设备表面应干燥，各部位无灰尘、油污、杂物。 1、油漆品质必须满足规定要求，品牌优先推荐百花品牌或同等级及以上产品 2、所使用的油漆生产日期，应在有效期的范围内。 3、检查包装上的厂名、厂址、商标等信息是否正确，并有正规的检测报告。 1、底漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 1、底漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 2、漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行。 3、漆层间应严密结合，无分层现象。 1、设备表面应干净，各部位无灰尘、油污、杂物。 1、面漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 1、面漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 2、漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行。 3、漆层间应严密结合，无分层现象。 4、面漆的色彩应一致，不变色。. |
| --- |
| 防腐工作内容 |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 工单号 |  |  |
| 计划工作时间 |  | 计划工日 |  |  |
| 见证点（W） |  | 停工待检点（H） |  |  |
| 施工单位 |  | 工作负责人 |  |  |
| 工作组成员 |  |  |  |  |
| 工 序 卡 |  |  |  |  |
| 工序步骤及内容 |  |  | 质量标准 |  |
| □1、开工准备工作 □1.1办理检修工作票； □1.2在专人监护下，核对工作票的安措已经全部执行，具备开工条件； □1.3工作负责人对所有工作人员进行安全技术交底，工作人员都清楚交待内容后，工作负责人下达开工令； □1.4根据现场实际情况设置围栏，确定工作区域； □1.5安全工具和专用工器具运至施工现场。 □1.6隔离或防护用具装设好，防止造成二次污染。 质检点; 1-W1. 一级验收. □2、涂漆前表面处理 □2.1检查是否有对设备表面进行除锈处理。 □2.2检查设备表面是否有尖角。 □2.3 检查设备表面是否干燥，且不得有任何污染现象。 □2.4设备当天除锈施工经质量验收合格后，应立即涂刷底漆进行保护，以防遇潮防锈。 质检点; 1-H2. 一级验收. 二级验收. □3、油漆要求 □3.1 油漆必须符合产品各项指标，不应使用过期的防腐涂料，如涂料中混有结皮或机械杂质，应经过滤后使用。 □3.2检查油漆颜色是否符合要求。 □3.3涂料中的填料易发生沉淀，使用时应充分混匀。 质检点; 2-W1. 一级验收. □4、底漆要求 □4.1在涂刷工序之前，应检查和消除设备表面无积灰和灰疤杂质，以及设备裂缝等缺陷。 □4.2设备底漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □4.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □4.4底漆涂刷最少进行一道施工。在漆刷第二道底漆前，应检查并削除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷，并待上道底漆干燥后方可继续第二道底漆的涂刷。 质检点; 2-H1. 一级验收. □5、中间漆要求 □5.1在涂刷工序之前，应检查和消除设备表面无积灰和灰疤杂质，以及设备裂缝等缺陷。 □5.2设备中间漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □5.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □5.4中间漆涂刷最少进行一道施工。在漆刷第二道底漆前，应检查并削除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷，并待上道底漆干燥后方可继续第二道底漆的涂刷。 质检点; 3-H1. 一级验收. □6、面漆要求 □6.1在涂刷工序之前，应检查并消除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷。 □6.2设备面漆涂刷时应连续均匀，不得有气泡及异物。不得用多涂料的方法涂刷，涂刷形状复杂的设备应注意孔眼、边角等处，防止漏刷。 □6.3涂刷过程时，漆膜中粘附有棕毛等机械杂质时，应及时除去，已干实的漆膜，可用砂布或锉刀磨去。 □6.4 面漆涂刷最少进行二道施工。在漆刷第二道面漆前，应检查并削除漆膜开裂、起泡、针孔及附着机械杂质等缺陷，并待上道面漆干燥后方可继续第二道面漆的涂刷。 质检点; 4-H3. 一级验收. 二级验收. 三级验收. 注：1、每个设备或区域施工前、各步骤验收时均需拍照留存图片资料。 2、每个设备，每个分块区域都须对应一份相应的工艺卡。 3、该工艺卡将作为最终项目验收材料之一。 4、该工艺卡在项目验收前均由施工单位保存，待项目验收后移交生产技术部存档。 | 1、检修工作票已按要求办理完毕。 2、工作票的安措已执行到位，相关电气设备已隔离。 3、对班组成员进行技术交底已完成，并签字。 4、工作区域已进行隔离，并派人监护。 5、专用工器具和安全工器具已配备齐全，并在有效期内。 1、设备表面必须全部露出金属光泽不允许有残斑，残余氧化物，旧漆皮，油污灰尘及残液存在。 2、设备金属边缘和法兰盘焊接处应打磨圆滑，不得有尖角、毛刺。 3、设备表面应干燥，各部位无灰尘、油污、杂物。 1、油漆品质必须满足规定要求，品牌优先推荐百花品牌或同等级及以上产品 2、所使用的油漆生产日期，应在有效期的范围内。 3、检查包装上的厂名、厂址、商标等信息是否正确，并有正规的检测报告。 1、底漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 2、漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行。 3、漆层间应严密结合，无分层现象。 1、中间漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 2、漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行。 3、漆层间应严密结合，无分层现象。 1、面漆的色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕。 2、漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行。 3、漆层间应严密结合，无分层现象。 4、面漆的色彩应一致，不变色。 |  |

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字并加盖执业专用章）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

2、各分项报价表参照工程项目详细清单自行编制。

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日