1、E-201A/B-1/2/3到SL总管未连接

2、E-401-1/2到SL总管未连接好

3、SL总管到PAC-1/2/3中间管线未连接

4、SL到SJ-212未连接

5、SL到NO5、NO7 、NO8冲洗站未连接好