福建省东南电化股份有限公司

2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一九年九月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同

附件二：参选报价单

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：承诺函

附件五：技术规格书

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目进行国内公开比选。本项目控制价或最高限价140000元。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目.

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：详见比选服务清单。

交货期：合同签订60个日历日内。

服务地点：甲方提供的地址明细为准。

二、参选人资格要求：应具备独立法人资格且有能力提供比选服务内容；具备国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。（参选人应在参选文件中提供有效的法人营业执照副本，并加盖参选人单位公章）。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年9月19日至9月28日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，递交参选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)： 2019年9月28日下午16时00分。

五、本自主比选采用最低评标价法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人： 柳女士 (商务) 电话：86552020

赵先生（技术）电话：18850362504

纪检监察室电话：0591-8652317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年9月19日

第二章   比选须知

1、比选范围

1.1福建省东南电化股份有限公司质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目清单详见如下：

| 质检中心2019年度仪器外校清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 数量 |  | 单位 | 关键校准点 | 建议校准/检定周期 | 服务类型 |
| 原料分析 | 1 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 00360 | 1 |  | 台 | 54℃/82℃ | 2年 | 校准 |
|  | 2 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 00495 | 1 |  | 台 | 40℃、80℃ | 2年 | 校准 |
|  | 3 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 00462 | 1 |  | 台 | 40℃、80℃ | 2年 | 校准 |
|  | 4 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 326017094507 | 1 |  | 套 |  | 2年 | 校准 |
|  | 5 | 大气采样器 | KC-6D | 1209238 | 1 |  | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |
|  | 6 | 大气采样器 | KC-6D | 1209234 | 1 |  | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |
|  | 7 | 大气采样器 | KC-6D | 1407663 | 1 |  | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |
|  | 8 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 12400616 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 9 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 12400602 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 10 | 数字式声级计 | HS5670B | 02012018 | 1 |  | 台 | 85分贝 | 2年 | 校准 |
|  | 11 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 140505 | 1 |  | 台 | 流量20L/min | 2年 | 校准 |
|  | 12 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 140504 | 1 |  | 台 | 流量20L/min | 2年 | 校准 |
|  | 13 | 烟气分析仪 | Optima7 | 308111 | 1 |  | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 14 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 120211 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 15 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 16BNTU3M9003 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 16 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 350321 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 17 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | K10793 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 18 | 雷磁PH计 | PHS-3E | 600710N0012090020 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 19 | 电子分析天平 | AL204 | B227080269 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 20 | 电子分析天平 | AL204 | B227080270 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 21 | 电子分析天平 | AL204 | B242435140 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 22 | 电子天平 | PL602-L | B233205627 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 23 | 电子天平 | PL4002 | B236270933 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 24 | 电子天平 | PL602-L | B233205616 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 25 | 电子分析天平 | AL204 | B227080272 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 26 | 电子分析天平 | ME204 | B423675166 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 27 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | R1W13416-6DP | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 28 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204108 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204109 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 30 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1531205173 | 1 |  | 台 | 500℃、920℃ | 1年 | 检定 |
|  | 31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1811206171 | 1 |  | 台 | 105℃、140℃ | 1年 | 校准 |
|  | 32 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 0281207062 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 33 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 0511207022 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 34 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1061206043 | 1 |  | 台 | 1ppm | 1年 | 校准 |
|  | 35 | 气相色谱仪 | GC-2014C | C11885234591CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
| 标液分析 | 36 | 电子天平 | PL602-L | B233205612 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 37 | 电子天平 | PL602-L | B233205624 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 38 | 电子分析天平 | AL204 | B242435136 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 39 | 电子分析天平 | AL204 | B242435101 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 40 | 半微量分析天平 | XS205 | B237303272 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 41 | 电子分析天平 | MSA3203S-CE | 29403018 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 42 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281112 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 43 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281111 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204106 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 45 | 电子秒表 | — | 1508981 | 1 |  | 个 |  | 2年 | 校准 |
|  | 46 | 电子秒表 | — | 1312902 | 1 |  | 个 |  | 2年 | 校准 |
|  | 47 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814115 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 48 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814560 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
| TDI 分析 | 49 | 气相色谱仪GC-01 | GC-2014C | C11885034333CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 50 | 气相色谱仪GC-02 | GC-2014C | C11885034328CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 51 | 气相色谱仪GC-03 | GC-2014C | C11885234612CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 52 | 气相色谱仪GC-04 | GC-2014C | C11885034330CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 53 | 气相色谱仪GC-06 | GC-2014C | C11885234619CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 54 | 气相色谱仪GC-07 | GC-2014C | C11885034331CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 55 | 气相色谱仪GC-08 | GC-2014C | C11885034319CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 56 | 气相色谱仪GC-09 | GC-2014C | C11885034327CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 57 | 气相色谱仪GC-11 | GC-2014C | C11885034332CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 58 | 气相色谱仪GC-12 | GC-2014C | C11885032093CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 59 | 气相色谱仪GC-13 | GC-2014C | C11885232186CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 60 | 气相色谱仪GC-14 | GC-2014C | C11885032092CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 61 | 气相色谱仪GC-15 | GC-2014C | C11885233073CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 62 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-019846 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 63 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-042509 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 64 | 便携式VOC检测仪 | PGM6228 | MBC30002R3 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 65 | 便携式VOC检测仪 | PGM6208 | M01C020147 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 66 | 便携式VOC检测仪 | PGM6208 | M01C020148 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 67 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | ARKK-0277 | 1 |  | 台 | COCl2、PID、CL2、NH3传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 68 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 5600 | ARKK-0128 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 69 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 61457 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 70 | 便携式露点仪 | DPT-600Plus | P140001105 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 71 | 便携式露点仪 | DPT-600Plus | P140001106 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 72 | 微量氧测定仪 | POA200 | AP10003104 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 73 | 微量氧测定仪 | POA200 | AP10002503 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 74 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t FTIR | US13141734B | 1 |  | 台 | 全波长 | 2年 | 校准 |
|  | 75 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t FTIR | MY17412004 | 1 |  | 台 | 全波长 | 2年 | 校准 |
|  | 76 | 极谱分析仪 | 797MVA | 1797001021184 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 77 | 极谱分析仪 | 797MVA | 1797001021123 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 78 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400111 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 79 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400117 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 80 | 热重分析仪 | TGA/DSC1100SF | 13248571896 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 81 | 热重分析仪 | TG 209 F3 | TGA209F3A-0284-L | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 82 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001009268 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 83 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001007195 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 84 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001006198 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 85 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005182 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 86 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005190 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 87 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001009265 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 88 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005197 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 89 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1831001039212 | 1 |  | 台 | 电位 | 2年 | 校准 |
|  | 90 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1915001004219 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 91 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1915001017451 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 92 | 电子分析天平 | AL204 | B227080267 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 93 | 电子分析天平 | AL204 | B137239403 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 94 | 电子分析天平 | AL204 | B218900457 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 95 | 电子分析天平 | AL204 | B227080277 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 96 | 电子天平 | PL602-L | B233205614 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 97 | 电子天平 | PL4002 | B236270946 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 98 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204111 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 99 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204100 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 100 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | AZT09192529 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 101 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3C | 600408N0017050791 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 102 | 便携式纯水电导率仪 | 310C-06A | X04774 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 103 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281113 | 1 |  | 台 | 300℃、500℃、800℃ | 2年 | 校准 |
|  | 104 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 161114 | 1 |  | 台 | 300℃、500℃、800℃ | 2年 | 校准 |
|  | 105 | 分光测色仪 | CS-820 | C4111890145 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 106 | 微机硫氢分析仪 | ZWK-2001 | 1011 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 107 | 砝码 | 1mg~200g | 9174 | 1 |  | 套 |  | 1年 | 检定 |
|  | 108 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814557 | 1 |  | 台 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 109 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814560 | 1 |  | 台 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
| 烧碱分析 | 110 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814555 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 111 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814558 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 112 | 电子天平 | PL602-L | B233205605 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 113 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 14400092 | 1 |  | 台 | 442nm，450nm,510nm | 1年 | 校准 |
|  | 114 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 14400082 | 1 |  | 台 | 442nm，450nm,510nm | 1年 | 校准 |
|  | 115 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 078N2080701C | 1 |  | 台 | 波长示值误差 | 2年 | 校准 |
|  | 116 | 电子天平 | PL602-L | B233205618 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 117 | 电子天平 | PL6001-L | B229139178 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 118 | 电子分析天平 | AL204 | B242435115 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 119 | 电子分析天平 | AL204 | B218900456 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 120 | 电子分析天平 | ME204E | B422654725 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 121 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-009343 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 122 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA212-042481 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 123 | 复合式多气体检测仪 | PGM6208 | 11ATEX2152X | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 124 | 砝码 | 1mg~200g | 9175 | 1 |  | 套 |  | 1年 | 检定 |
|  | 125 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204092 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 126 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204103 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 127 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204110 |  | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 128 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3C | 600408N0017041493 |  | 1 | 台 | PH=7 | 1年 | 校准 |
| 污水分析 | 129 | 台式浊度仪 | AQ4500 | B04714 |  | 1 | 台 | 10NTU、100NTU、1000NTU | 2年 | 校准 |
|  | 130 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 600710N0012090046 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 131 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 600710N0014090042 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 132 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400605 |  | 1 | 台 | 420nm、545nm、710nm | 1年 | 校准 |
|  | 133 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4II | MA213-014398 |  | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 134 | 有毒有害气体检测仪 | PGM7320 | 592-911847 |  | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 135 | 电子分析天平 | AL204 | B227080273 |  | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 136 | 电子天平 | PL602-L | B239374587 |  | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 137 | 台式常规水电导率仪 | DDS-307A | 610610N0012100079 |  | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 138 | 盐度计 | CT-3081 | 868139469 |  | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 139 | 砝码 | 200g | 1115 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 140 | 砝码 | 500g | 824 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 141 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 1211021 |  | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |

| 质检中心2019年度玻璃器皿检定清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 建议校准/检定周期 | 服务类型 |
| 标液 分析 | 1 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1867265 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 2 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1867265 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 3 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 4 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 5 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 6 | 温度计 | 0℃-100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 7 | 温度计 | 0℃-30℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 8 | 温度计 | 0℃-50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 9 | 温度计 | 0℃-50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |

| 原材料分析 | 10 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 12 | 无色酸式滴定管 | 25mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 13 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 14 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 335 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 15 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1486 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 16 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 582 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 17 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 621 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 18 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 171 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 19 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1505 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 20 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 516 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 21 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 645 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 22 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 745 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 23 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1679 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 24 | 温度计 | 0～50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 25 | 温度计 | 0～50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 26 | 温度计 | 0～100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 27 | 温度计 | 0～100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |

| TDI分析 | 28 | 比色管 | 100ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 比色管 | 100ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 30 | 比色管 | 100ml | 3 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 31 | 比色管 | 100ml | 4 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 32 | 比色管 | 100ml | 5 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 33 | 比色管 | 100ml | 6 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 34 | 比色管 | 100ml | 7 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 35 | 比色管 | 100ml | 8 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 36 | 比色管 | 100ml | 9 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 37 | 比色管 | 100ml | 10 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 38 | 比色管 | 100ml | 11 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 39 | 比色管 | 100ml | 12 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 40 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 41 | 容量瓶 | 25ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 42 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 43 | 无色通用滴定管 | 50ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 44 | 无色通用滴定管 | 50ml | 3 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 45 | 无色通用滴定管 | 50ml | 4 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 46 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 47 | 温度计 | 0～100℃ | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 48 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
| 烧碱分析 | 49 | 移液管 | 50mL |  | 2 | 根 | 50mL | 3年 | 检定 |
|  | 50 | 容量瓶 | 50mL |  | 2 | 个 | 50mL | 3年 | 检定 |

|  | 51 | 容量瓶 | 200mL |  | 3 | 个 | 200mL | 3年 | 检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 | 容量瓶 | 250mL |  | 3 | 个 | 250mL | 3年 | 检定 |
|  | 53 | 容量瓶 | 500mL |  | 2 | 个 | 500mL | 3年 | 检定 |
|  | 54 | 容量瓶 | 1000mL |  | 2 | 个 | 1000mL | 3年 | 检定 |
|  | 55 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 6 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 1年 | 检定 |
|  | 56 | 比色管 | 25mL |  | 4 | 根 | 25mL | 1年 | 检定 |
|  | 57 | 温度计 | 100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 58 | 温度计 | 50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 59 | 温度计 | 50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 60 | 微量滴定管 | 10mL |  | 1 | 根 | 2ml，4ml，6ml，8ml，10ml | 1年 | 检定 |
|  | 61 | 酸式滴定管 | 25mL |  | 1 | 根 | 5ml 10ml 15ml 20ml，25ml | 1年 | 检定 |
|  | 62 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 250mL |  | 2 | 个 | 250mL | 1年 | 校准 |
|  | 63 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL |  | 10 | 个 | 50mL | 1年 | 校准 |

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：运输、安装、品牌售后等以及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函、技术规格书等。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1 本次要求参选人具有独立法人资格，具备国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。

6.2 本比选项目不接受联合体参选。

6.3 其他资格要求详见比选文件。

7、参选保证金

本项目因采购金额较小，风险可控故无设比选保证金。

8、比选文件的递交

8.1比选文件递交的截止时间：2019年9月28日16时00分。

8.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司商务室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏、联系电话：86552258。因收件地区偏远，请用顺丰、EMS快递外包装上必须注明参选项目名称）

8.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①有良好经营业绩的证明。其中包括以往承包业绩的合同、营业收入证明等其他可以证明派遣单位具有良好运营业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、计量证书、检定证书、校准证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须对参选报价负责。参选报价应根据报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，以参选单位的报价做为比选标准。

2.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法

1、评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据参选人报价进行评选，原则上以报价最低者做为中选单位。

2、2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目最高限价为14万元。

3、如超过最高限价，视为无效报价。

四、以下情况作废标处理

1、对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2、参选文件存在重大偏差的。

3、未按规定格式要求编制参选文件的。

4、违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

5、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评标

1、比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2、比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人。

2、中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行中选价格，按合同要求进行2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定工作。若因中选单位原因未在规定的时间内完成2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第六章   中选后相关履约要求

1、中选单位应服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人必须严格执行《2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目合同》（详见附件一）、《服务承诺函》（详见附件四）的规定。

3、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

第七章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：柳女士（15980500061）

附件一：合同

福建省东南电化股份有限公司2018年实验室仪器设备

及玻璃器皿检定、校准项目服务合同

合同号：                           签订地点：福清市江阴工业集中区                                                    签订日期：2019年      月       日

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准服务项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1．服务范围：

1.1.福建省东南电化股份有限公司2019年实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准服务项目。

1.2.甲方仪器设备检定校准服务清单见合同附件一，玻璃器皿检定服务清单见合同附件二，投标方应根据甲方提供的服务清单，详细提供每台设备及玻璃器皿的技术服务报价(服务清单见附件)，报价包含各类税费，此报价将作为结算依据。

1.3.仪器设备检定校准费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及检定费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等乙方履行本合同所需的全部费用，甲方不再承担其他费用。

1.4.合同期限：从签订之日起实时生效，有效期至2019年    月    日止。

2.技术服务要求：

投标方应按甲方要求的技术服务类型出具具有国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。甲方系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

2.1.甲方委托乙方进行如下附表一清单的仪器设备检定校准，附表二的玻璃器皿检定校准，乙方应在甲方要求的时间内完成，所有证书交由甲方确认无误，乙方开具相应的票据后，甲方付清相应款项。

2.2.对乙方需要在甲方实验室进行的仪器设备检定校准工作，双方应派相应人员共同配合完成，乙方在完成仪器设备检定校准后在原地向甲方交付其仪器设备，实验室现场进行的仪器设备检定校准原则上1个工作日内完成。

2.3.对于需要送到乙方检定校准场所的仪器设备，由甲方负责打包好，由乙方派车到甲方实验室运走，乙方需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定校准工作并送回甲方实验室，乙方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

2.4.乙方在检定校准过程中遇到仪器设备故障，由乙方负责解决，甲方可派技术人员协助处理。

2.5.技术服务工作成果的验收方法：乙方根据甲方送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

2.6.附件清单中所有要求检定的证书必须由福建计量科学研究院出具。

2.7.乙方对甲方本次检定和校准的证书信息负有保密义务，否则甲方有权向乙方追究相应法律责任。

2.8.乙方须确保检定和校准数据的准确可靠,并可溯源至国家计量基准或标准。

2.9.乙方须确保所有证书在签订合同后50天内给予甲方。

2.10.未尽事宜由双方协商解决。

第二条   结算及付款方式：

- 结算依据

1.1.结算依据：仪器设备及玻璃器皿的检定校准费用以乙方中标报价为结算依据，乙方需将本次仪器设备及玻璃器皿检定的标签、检定证书等资料全部移交给甲方质检中心，甲方确认无误后，再开具发票。

1.2.税费：乙方开具6%增值税专用发票给甲方。

2.付款方式：

2.1.付款方式：乙方在移交所有符合要求的检定校准证书，由甲方质检中心确认无误后，7个工作日内开具相应技术服务发票，在收到技术服务发票30个工作日内甲方以现款转账等方式支付相应的款项。

第三条 争议、违约和索赔

1.检定质量或证书不符合合同规定的，乙方负责无偿返工,不符合项每项承担合同总金额千分之二违约金。

2.甲、乙双方未能按合同规定履行各自应负责任者，违约一方承担相应的经济与法律责任。

3.甲方延迟拨付检定校准款项，按实际延迟天数处于延付款总额每天千分之二的违约金。

4.乙方延迟交货或延迟交《检定证书》及《校准证书》的，按实际延迟天数处于合同总额每天千分之二的违约金。

5.因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

第四条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

签字页

甲方（盖章）：福建省东南电化股份有限公司           乙方（盖章）：

开户银行：中国建设银行福建省分行营业部         开户银行：

开户账号：35001002406050008558                 开户账号：

税号： 913500007051010634                      税号：

法人代表：                                     法人代表：

委 托 人：                                     委 托 人：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

签订日期：                                     签订日期

附件二：参选报价表

福建省东南电化股份有限公司：

贵公司2019年质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目自主比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：每台仪器设备及玻璃器皿技术服务单价详见报价清单，

总价：          元整。

以上报价开具6%增值税专用发票。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

报价清单

| 质检中心2019年度仪器外校清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 数量 |  | 单位 | 关键校准点 | 建议校准/检定周期 | 服务类型 | 价格 |
| 原料分析 | 1 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 00360 | 1 |  | 台 | 54℃/82℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 2 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 00495 | 1 |  | 台 | 40℃、80℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 3 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 00462 | 1 |  | 台 | 40℃、80℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 4 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 326017094507 | 1 |  | 套 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 5 | 大气采样器 | KC-6D | 1209238 | 1 |  | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |  |
|  | 6 | 大气采样器 | KC-6D | 1209234 | 1 |  | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |  |
|  | 7 | 大气采样器 | KC-6D | 1407663 | 1 |  | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |  |
|  | 8 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 12400616 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |  |
|  | 9 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 12400602 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |  |
|  | 10 | 数字式声级计 | HS5670B | 02012018 | 1 |  | 台 | 85分贝 | 2年 | 校准 |  |
|  | 11 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 140505 | 1 |  | 台 | 流量20L/min | 2年 | 校准 |  |
|  | 12 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 140504 | 1 |  | 台 | 流量20L/min | 2年 | 校准 |  |
|  | 13 | 烟气分析仪 | Optima7 | 308111 | 1 |  | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 14 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 120211 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 15 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 16BNTU3M9003 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 16 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 350321 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 17 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | K10793 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 18 | 雷磁PH计 | PHS-3E | 600710N0012090020 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 19 | 电子分析天平 | AL204 | B227080269 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 20 | 电子分析天平 | AL204 | B227080270 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 21 | 电子分析天平 | AL204 | B242435140 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 22 | 电子天平 | PL602-L | B233205627 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 23 | 电子天平 | PL4002 | B236270933 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 24 | 电子天平 | PL602-L | B233205616 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 25 | 电子分析天平 | AL204 | B227080272 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 26 | 电子分析天平 | ME204 | B423675166 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 27 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | R1W13416-6DP | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 28 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204108 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204109 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 30 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1531205173 | 1 |  | 台 | 500℃、920℃ | 1年 | 检定 |  |
|  | 31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1811206171 | 1 |  | 台 | 105℃、140℃ | 1年 | 校准 |  |
|  | 32 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 0281207062 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 33 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 0511207022 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 34 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1061206043 | 1 |  | 台 | 1ppm | 1年 | 校准 |  |
|  | 35 | 气相色谱仪 | GC-2014C | C11885234591CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
| 标液分析 | 36 | 电子天平 | PL602-L | B233205612 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 37 | 电子天平 | PL602-L | B233205624 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 38 | 电子分析天平 | AL204 | B242435136 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 39 | 电子分析天平 | AL204 | B242435101 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 40 | 半微量分析天平 | XS205 | B237303272 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 41 | 电子分析天平 | MSA3203S-CE | 29403018 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 42 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281112 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 43 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281111 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204106 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 45 | 电子秒表 | — | 1508981 | 1 |  | 个 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 46 | 电子秒表 | — | 1312902 | 1 |  | 个 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 47 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814115 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |  |
|  | 48 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814560 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |  |
| TDI 分析 | 49 | 气相色谱仪GC-01 | GC-2014C | C11885034333CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 50 | 气相色谱仪GC-02 | GC-2014C | C11885034328CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 51 | 气相色谱仪GC-03 | GC-2014C | C11885234612CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 52 | 气相色谱仪GC-04 | GC-2014C | C11885034330CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 53 | 气相色谱仪GC-06 | GC-2014C | C11885234619CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 54 | 气相色谱仪GC-07 | GC-2014C | C11885034331CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 55 | 气相色谱仪GC-08 | GC-2014C | C11885034319CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 56 | 气相色谱仪GC-09 | GC-2014C | C11885034327CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 57 | 气相色谱仪GC-11 | GC-2014C | C11885034332CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 58 | 气相色谱仪GC-12 | GC-2014C | C11885032093CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 59 | 气相色谱仪GC-13 | GC-2014C | C11885232186CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 60 | 气相色谱仪GC-14 | GC-2014C | C11885032092CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 61 | 气相色谱仪GC-15 | GC-2014C | C11885233073CS | 1 |  | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |  |
|  | 62 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-019846 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 63 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-042509 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 64 | 便携式VOC检测仪 | PGM6228 | MBC30002R3 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 65 | 便携式VOC检测仪 | PGM6208 | M01C020147 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 66 | 便携式VOC检测仪 | PGM6208 | M01C020148 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 67 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | ARKK-0277 | 1 |  | 台 | COCl2、PID、CL2、NH3传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 68 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 5600 | ARKK-0128 | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 69 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 61457 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 70 | 便携式露点仪 | DPT-600Plus | P140001105 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 71 | 便携式露点仪 | DPT-600Plus | P140001106 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 72 | 微量氧测定仪 | POA200 | AP10003104 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 73 | 微量氧测定仪 | POA200 | AP10002503 | 1 |  | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 74 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t FTIR | US13141734B | 1 |  | 台 | 全波长 | 2年 | 校准 |  |
|  | 75 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t FTIR | MY17412004 | 1 |  | 台 | 全波长 | 2年 | 校准 |  |
|  | 76 | 极谱分析仪 | 797MVA | 1797001021184 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 77 | 极谱分析仪 | 797MVA | 1797001021123 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 78 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400111 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |  |
|  | 79 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400117 | 1 |  | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |  |
|  | 80 | 热重分析仪 | TGA/DSC1100SF | 13248571896 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 81 | 热重分析仪 | TG 209 F3 | TGA209F3A-0284-L | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 82 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001009268 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 83 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001007195 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 84 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001006198 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 85 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005182 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 86 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005190 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 87 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001009265 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 88 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005197 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 89 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1831001039212 | 1 |  | 台 | 电位 | 2年 | 校准 |  |
|  | 90 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1915001004219 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 91 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1915001017451 | 1 |  | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |  |
|  | 92 | 电子分析天平 | AL204 | B227080267 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 93 | 电子分析天平 | AL204 | B137239403 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 94 | 电子分析天平 | AL204 | B218900457 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 95 | 电子分析天平 | AL204 | B227080277 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 96 | 电子天平 | PL602-L | B233205614 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 97 | 电子天平 | PL4002 | B236270946 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 98 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204111 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 99 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204100 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 100 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | AZT09192529 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 101 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3C | 600408N0017050791 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 102 | 便携式纯水电导率仪 | 310C-06A | X04774 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 103 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281113 | 1 |  | 台 | 300℃、500℃、800℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 104 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 161114 | 1 |  | 台 | 300℃、500℃、800℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 105 | 分光测色仪 | CS-820 | C4111890145 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 106 | 微机硫氢分析仪 | ZWK-2001 | 1011 | 1 |  | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 107 | 砝码 | 1mg~200g | 9174 | 1 |  | 套 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 108 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814557 | 1 |  | 台 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |  |
|  | 109 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814560 | 1 |  | 台 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |  |
| 烧碱分析 | 110 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814555 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |  |
|  | 111 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814558 | 1 |  | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |  |
|  | 112 | 电子天平 | PL602-L | B233205605 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 113 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 14400092 | 1 |  | 台 | 442nm，450nm,510nm | 1年 | 校准 |  |
|  | 114 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 14400082 | 1 |  | 台 | 442nm，450nm,510nm | 1年 | 校准 |  |
|  | 115 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 078N2080701C | 1 |  | 台 | 波长示值误差 | 2年 | 校准 |  |
|  | 116 | 电子天平 | PL602-L | B233205618 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 117 | 电子天平 | PL6001-L | B229139178 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 118 | 电子分析天平 | AL204 | B242435115 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 119 | 电子分析天平 | AL204 | B218900456 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 120 | 电子分析天平 | ME204E | B422654725 | 1 |  | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 121 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-009343 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 122 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA212-042481 | 1 |  | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 123 | 复合式多气体检测仪 | PGM6208 | 11ATEX2152X | 1 |  | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 124 | 砝码 | 1mg~200g | 9175 | 1 |  | 套 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 125 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204092 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 126 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204103 | 1 |  | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 127 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204110 |  | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
|  | 128 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3C | 600408N0017041493 |  | 1 | 台 | PH=7 | 1年 | 校准 |  |
| 污水分析 | 129 | 台式浊度仪 | AQ4500 | B04714 |  | 1 | 台 | 10NTU、100NTU、1000NTU | 2年 | 校准 |  |
|  | 130 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 600710N0012090046 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 131 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 600710N0014090042 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 132 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400605 |  | 1 | 台 | 420nm、545nm、710nm | 1年 | 校准 |  |
|  | 133 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4II | MA213-014398 |  | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 134 | 有毒有害气体检测仪 | PGM7320 | 592-911847 |  | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |  |
|  | 135 | 电子分析天平 | AL204 | B227080273 |  | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 136 | 电子天平 | PL602-L | B239374587 |  | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |  |
|  | 137 | 台式常规水电导率仪 | DDS-307A | 610610N0012100079 |  | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 138 | 盐度计 | CT-3081 | 868139469 |  | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |  |
|  | 139 | 砝码 | 200g | 1115 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 140 | 砝码 | 500g | 824 |  | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 141 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 1211021 |  | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 质检中心2019年度玻璃器皿检定清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 建议校准/检定周期 | 服务类型 | 价格 |
| 标液 分析 | 1 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1867265 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 2 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1867265 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 3 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 4 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 5 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 6 | 温度计 | 0℃-100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 7 | 温度计 | 0℃-30℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 8 | 温度计 | 0℃-50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 9 | 温度计 | 0℃-50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |

| 原材料分析 | 10 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 12 | 无色酸式滴定管 | 25mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 13 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 14 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 335 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 15 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1486 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 16 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 582 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 17 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 621 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 18 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 171 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 19 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1505 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 20 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 516 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 21 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 645 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 22 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 745 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 23 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1679 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 24 | 温度计 | 0～50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 25 | 温度计 | 0～50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 26 | 温度计 | 0～100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 27 | 温度计 | 0～100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |

| TDI分析 | 28 | 比色管 | 100ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 比色管 | 100ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 30 | 比色管 | 100ml | 3 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 31 | 比色管 | 100ml | 4 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 32 | 比色管 | 100ml | 5 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 33 | 比色管 | 100ml | 6 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 34 | 比色管 | 100ml | 7 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 35 | 比色管 | 100ml | 8 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 36 | 比色管 | 100ml | 9 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 37 | 比色管 | 100ml | 10 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 38 | 比色管 | 100ml | 11 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 39 | 比色管 | 100ml | 12 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 40 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 41 | 容量瓶 | 25ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 42 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 43 | 无色通用滴定管 | 50ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 44 | 无色通用滴定管 | 50ml | 3 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 45 | 无色通用滴定管 | 50ml | 4 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 46 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 47 | 温度计 | 0～100℃ | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 48 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
| 烧碱分析 | 49 | 移液管 | 50mL |  | 2 | 根 | 50mL | 3年 | 检定 |  |
|  | 50 | 容量瓶 | 50mL |  | 2 | 个 | 50mL | 3年 | 检定 |  |

|  | 51 | 容量瓶 | 200mL |  | 3 | 个 | 200mL | 3年 | 检定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 | 容量瓶 | 250mL |  | 3 | 个 | 250mL | 3年 | 检定 |  |
|  | 53 | 容量瓶 | 500mL |  | 2 | 个 | 500mL | 3年 | 检定 |  |
|  | 54 | 容量瓶 | 1000mL |  | 2 | 个 | 1000mL | 3年 | 检定 |  |
|  | 55 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 6 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 1年 | 检定 |  |
|  | 56 | 比色管 | 25mL |  | 4 | 根 | 25mL | 1年 | 检定 |  |
|  | 57 | 温度计 | 100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 58 | 温度计 | 50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |  |
|  | 59 | 温度计 | 50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |  |
|  | 60 | 微量滴定管 | 10mL |  | 1 | 根 | 2ml，4ml，6ml，8ml，10ml | 1年 | 检定 |  |
|  | 61 | 酸式滴定管 | 25mL |  | 1 | 根 | 5ml 10ml 15ml 20ml，25ml | 1年 | 检定 |  |
|  | 62 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 250mL |  | 2 | 个 | 250mL | 1年 | 校准 |  |
|  | 63 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL |  | 10 | 个 | 50mL | 1年 | 校准 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司2019年质检中心实验室仪器设备纪玻璃器皿检定、校准技术服务项目自主比选的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：            性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司2019年质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准技术服务项目自主比选公告表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解标的情况。

2、我方确认，我方完全同意公告制定的交易规则。

3、我方承诺，我方为比选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：接受中选后福建省东南电化股份有限公司对我方合同授予前的资格审查工作。

5、我方保证：我方确认，完全接受比选文件全部条款。自收到该项目中标通知次日起7个工作日内，我方将与东南电化签订实验室仪器设备检定、校准技术服务合同。否则，自动视为放弃该中选权力。

特此承诺。

意向比选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：                                 联系人：

电  话：                                 年    月    日

附件五：技术规格书

一．技术服务要求：

投标方应按东南电化公司要求的技术服务类型出具具有国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。福建省东南电化股份有限公司（以下简称福建省东南电化公司）系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

1、福建省东南电化公司委托投标方进行如下附表一清单的仪器设备检定，附表二的玻璃器皿检定，投标方应在福建省东南电化公司要求的时间内完成，所有证书交由东南电化公司确认无误，投标方开具相应的票据后，东南电化付清相应款项。

2、对投标方需要在福建省东南电化公司实验室进行的仪器设备检定工作，双方应派相应人员共同配合完成，投标方在完成仪器设备检定后在原地向福建省东南电化公司交付其仪器设备，实验室现场进行的仪器设备检定原则上1个工作日内完成。

3、对于需要送到投标方检定场所的仪器设备，由福建省东南电化公司负责打包好，由投标方派车到福建省东南电化公司实验室运走，投标方需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定工作并送回福建省东南电化公司实验室，投标方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

4、投标方在检定过程中遇到仪器设备故障，由投标方负责解决，福建省东南电化公司可派技术人员协助处理。

5、技术服务工作成果的验收方法：投标方根据福建省东南电化公司送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

6、未尽事宜由双方协商解决。

二、服务范围：

1、福建省东南电化公司仪器设备检定服务清单见附件一，玻璃器皿检定服务清单见附件二，投标方应根据福建省东南电化公司提供的服务清单，详细提供每台设备及玻璃器皿的技术服务报价(服务清单见附件)，报价包含各类税费，此报价将作为结算依据。

2、若有清单范围外发生的费用，在报价书中应单独列出。

三、结算及付款方式：

1、结算依据：仪器设备及玻璃器皿的检定费用以投标方中标报价为结算依据，投标方需将本次仪器设备及玻璃器皿检定的标签、检定证书等资料全部移交给东南电化公司，并开具检毕通知书。

2、付款方式：投标方在开具检毕通知书并经福建省东南电化公司质检中心签字确认后，7个工作日内开具相应技术服务发票，在收到技术服务发票30个工作日内福建省东南电化公司以现款转账等方式支付相应的款项。

四、本协议一式伍份，东南电化公司执肆份，投标方执壹份。具体未尽事宜双方协商解决。

东南电化公司（盖章）：                 投标方（盖章）：

代表（签字）：                         代表（签字）：                    
地址：                                 地址：                       
电话：                                 电话：                      
传真：                                 传真：                      
       年     月     日　                         年     月     日

附件一

| 质检中心2019年度仪器外校清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 建议校准/检定周期 | 服务类型 |
| 原料分析 | 1 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 00360 | 1 | 台 | 54℃/82℃ | 2年 | 校准 |
|  | 2 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 00495 | 1 | 台 | 40℃、80℃ | 2年 | 校准 |
|  | 3 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 00462 | 1 | 台 | 40℃、80℃ | 2年 | 校准 |
|  | 4 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 326017094507 | 1 | 套 |  | 2年 | 校准 |
|  | 5 | 大气采样器 | KC-6D | 1209238 | 1 | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |
|  | 6 | 大气采样器 | KC-6D | 1209234 | 1 | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |
|  | 7 | 大气采样器 | KC-6D | 1407663 | 1 | 台 | 流量0-1L/min | 2年 | 校准 |
|  | 8 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 12400616 | 1 | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 9 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 12400602 | 1 | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 10 | 数字式声级计 | HS5670B | 02012018 | 1 | 台 | 85分贝 | 2年 | 校准 |
|  | 11 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 140505 | 1 | 台 | 流量20L/min | 2年 | 校准 |
|  | 12 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 140504 | 1 | 台 | 流量20L/min | 2年 | 校准 |
|  | 13 | 烟气分析仪 | Optima7 | 308111 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 14 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 120211 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 15 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 16BNTU3M9003 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 16 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 350321 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 17 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | K10793 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 18 | 雷磁PH计 | PHS-3E | 600710N0012090020 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 19 | 电子分析天平 | AL204 | B227080269 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 20 | 电子分析天平 | AL204 | B227080270 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 21 | 电子分析天平 | AL204 | B242435140 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 22 | 电子天平 | PL602-L | B233205627 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 23 | 电子天平 | PL4002 | B236270933 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 24 | 电子天平 | PL602-L | B233205616 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 25 | 电子分析天平 | AL204 | B227080272 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 26 | 电子分析天平 | ME204 | B423675166 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 27 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | R1W13416-6DP | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 28 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204108 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204109 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 30 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1531205173 | 1 | 台 | 500℃、920℃ | 1年 | 检定 |
|  | 31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1811206171 | 1 | 台 | 105℃、140℃ | 1年 | 校准 |
|  | 32 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 0281207062 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 33 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 0511207022 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 34 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1061206043 | 1 | 台 | 1ppm | 1年 | 校准 |
|  | 35 | 气相色谱仪 | GC-2014C | C11885234591CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
| 标液分析 | 36 | 电子天平 | PL602-L | B233205612 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 37 | 电子天平 | PL602-L | B233205624 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 38 | 电子分析天平 | AL204 | B242435136 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 39 | 电子分析天平 | AL204 | B242435101 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 40 | 半微量分析天平 | XS205 | B237303272 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 41 | 电子分析天平 | MSA3203S-CE | 29403018 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 42 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281112 | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 43 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281111 | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204106 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 45 | 电子秒表 | — | 1508981 | 1 | 个 |  | 2年 | 校准 |
|  | 46 | 电子秒表 | — | 1312902 | 1 | 个 |  | 2年 | 校准 |
|  | 47 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814115 | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 48 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814560 | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
| TDI 分析 | 49 | 气相色谱仪GC-01 | GC-2014C | C11885034333CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 50 | 气相色谱仪GC-02 | GC-2014C | C11885034328CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 51 | 气相色谱仪GC-03 | GC-2014C | C11885234612CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 52 | 气相色谱仪GC-04 | GC-2014C | C11885034330CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 53 | 气相色谱仪GC-06 | GC-2014C | C11885234619CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 54 | 气相色谱仪GC-07 | GC-2014C | C11885034331CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 55 | 气相色谱仪GC-08 | GC-2014C | C11885034319CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 56 | 气相色谱仪GC-09 | GC-2014C | C11885034327CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 57 | 气相色谱仪GC-11 | GC-2014C | C11885034332CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 58 | 气相色谱仪GC-12 | GC-2014C | C11885032093CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 59 | 气相色谱仪GC-13 | GC-2014C | C11885232186CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 60 | 气相色谱仪GC-14 | GC-2014C | C11885032092CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 61 | 气相色谱仪GC-15 | GC-2014C | C11885233073CS | 1 | 台 | 重复性 | 2年 | 校准 |
|  | 62 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-019846 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 63 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-042509 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 64 | 便携式VOC检测仪 | PGM6228 | MBC30002R3 | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 65 | 便携式VOC检测仪 | PGM6208 | M01C020147 | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 66 | 便携式VOC检测仪 | PGM6208 | M01C020148 | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 67 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | ARKK-0277 | 1 | 台 | COCl2、PID、CL2、NH3传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 68 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 5600 | ARKK-0128 | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 69 | 便携式露点仪 | DPT-600 | 61457 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 70 | 便携式露点仪 | DPT-600Plus | P140001105 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 71 | 便携式露点仪 | DPT-600Plus | P140001106 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 72 | 微量氧测定仪 | POA200 | AP10003104 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 73 | 微量氧测定仪 | POA200 | AP10002503 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 74 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t FTIR | US13141734B | 1 | 台 | 全波长 | 2年 | 校准 |
|  | 75 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t FTIR | MY17412004 | 1 | 台 | 全波长 | 2年 | 校准 |
|  | 76 | 极谱分析仪 | 797MVA | 1797001021184 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 77 | 极谱分析仪 | 797MVA | 1797001021123 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 78 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400111 | 1 | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 79 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400117 | 1 | 台 | 全波长 | 1年 | 校准 |
|  | 80 | 热重分析仪 | TGA/DSC1100SF | 13248571896 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 81 | 热重分析仪 | TG 209 F3 | TGA209F3A-0284-L | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 82 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001009268 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 83 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001007195 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 84 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001006198 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 85 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005182 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 86 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005190 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 87 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001009265 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 88 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1916001005197 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 89 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 1831001039212 | 1 | 台 | 电位 | 2年 | 校准 |
|  | 90 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1915001004219 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 91 | 容量法卡尔费休水分仪 | 915 | 1915001017451 | 1 | 台 | 电位、定量管 | 2年 | 校准 |
|  | 92 | 电子分析天平 | AL204 | B227080267 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 93 | 电子分析天平 | AL204 | B137239403 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 94 | 电子分析天平 | AL204 | B218900457 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 95 | 电子分析天平 | AL204 | B227080277 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 96 | 电子天平 | PL602-L | B233205614 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 97 | 电子天平 | PL4002 | B236270946 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 98 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204111 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 99 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204100 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 100 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | AZT09192529 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 101 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3C | 600408N0017050791 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 102 | 便携式纯水电导率仪 | 310C-06A | X04774 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 103 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1281113 | 1 | 台 | 300℃、500℃、800℃ | 2年 | 校准 |
|  | 104 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 161114 | 1 | 台 | 300℃、500℃、800℃ | 2年 | 校准 |
|  | 105 | 分光测色仪 | CS-820 | C4111890145 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 106 | 微机硫氢分析仪 | ZWK-2001 | 1011 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 107 | 砝码 | 1mg~200g | 9174 | 1 | 套 |  | 1年 | 检定 |
|  | 108 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814557 | 1 | 台 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 109 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814560 | 1 | 台 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
| 烧碱分析 | 110 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814555 | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 111 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1814558 | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 1年 | 检定 |
|  | 112 | 电子天平 | PL602-L | B233205605 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 113 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 14400092 | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 1年 | 校准 |
|  | 114 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 14400082 | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 1年 | 校准 |
|  | 115 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 078N2080701C | 1 | 台 | 波长示值误差 | 2年 | 校准 |
|  | 116 | 电子天平 | PL602-L | B233205618 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 117 | 电子天平 | PL6001-L | B229139178 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 118 | 电子分析天平 | AL204 | B242435115 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 119 | 电子分析天平 | AL204 | B218900456 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 120 | 电子分析天平 | ME204E | B422654725 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 121 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA213-009343 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 122 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | MA212-042481 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 123 | 复合式多气体检测仪 | PGM6208 | 11ATEX2152X | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 124 | 砝码 | 1mg~200g | 9175 | 1 | 套 |  | 1年 | 检定 |
|  | 125 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204092 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 126 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204103 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 127 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1204110 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |
|  | 128 | 精密pH计（台式，常规水） | PHS-3C | 600408N0017041493 | 1 | 台 | PH=7 | 1年 | 校准 |
| 污水分析 | 129 | 台式浊度仪 | AQ4500 | B04714 | 1 | 台 | 10NTU、100NTU、1000NTU | 2年 | 校准 |
|  | 130 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 600710N0012090046 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 131 | 台式常规水精密pH计 | PHS-3E | 600710N0014090042 | 1 | 台 |  | 1年 | 校准 |
|  | 132 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 12400605 | 1 | 台 | 420nm、545nm、710nm | 1年 | 校准 |
|  | 133 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4II | MA213-014398 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 134 | 有毒有害气体检测仪 | PGM7320 | 592-911847 | 1 | 台 | 全部传感器 | 1年 | 校准 |
|  | 135 | 电子分析天平 | AL204 | B227080273 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 136 | 电子天平 | PL602-L | B239374587 | 1 | 台 | 全量程 | 1年 | 检定 |
|  | 137 | 台式常规水电导率仪 | DDS-307A | 610610N0012100079 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 138 | 盐度计 | CT-3081 | 868139469 | 1 | 台 |  | 2年 | 校准 |
|  | 139 | 砝码 | 200g | 1115 | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 140 | 砝码 | 500g | 824 | 1 | 台 |  | 1年 | 检定 |
|  | 141 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 1211021 | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 2年 | 校准 |

附件二

| 质检中心2019年度玻璃器皿检定清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 建议校准/检定周期 | 服务类型 |
| 标液 分析 | 1 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1867265 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 2 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1867265 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 3 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 4 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 5 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 6 | 温度计 | 0℃-100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 7 | 温度计 | 0℃-30℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 8 | 温度计 | 0℃-50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 9 | 温度计 | 0℃-50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |

| 原材料分析 | 10 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 12 | 无色酸式滴定管 | 25mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 13 | 棕色酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 14 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 335 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 15 | 品氏粘度计 | Φ1.0 | 1486 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 16 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 582 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 17 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 621 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 18 | 品氏粘度计 | Φ1.2 | 171 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 19 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 1505 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 20 | 品氏粘度计 | Φ1.5 | 516 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 21 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 645 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 22 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 745 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 23 | 品氏粘度计 | Φ2.0 | 1679 | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 24 | 温度计 | 0～50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 25 | 温度计 | 0～50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 26 | 温度计 | 0～100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 27 | 温度计 | 0～100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |

| TDI分析 | 28 | 比色管 | 100ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 比色管 | 100ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 30 | 比色管 | 100ml | 3 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 31 | 比色管 | 100ml | 4 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 32 | 比色管 | 100ml | 5 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 33 | 比色管 | 100ml | 6 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 34 | 比色管 | 100ml | 7 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 35 | 比色管 | 100ml | 8 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 36 | 比色管 | 100ml | 9 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 37 | 比色管 | 100ml | 10 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 38 | 比色管 | 100ml | 11 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 39 | 比色管 | 100ml | 12 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 40 | 容量瓶 | 25ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 41 | 容量瓶 | 25ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 42 | 无色通用滴定管 | 50ml | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 43 | 无色通用滴定管 | 50ml | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 44 | 无色通用滴定管 | 50ml | 3 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 45 | 无色通用滴定管 | 50ml | 4 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 46 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 47 | 温度计 | 0～100℃ | 2 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 48 | 温度计 | 0～50℃ | 1 | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
| 烧碱分析 | 49 | 移液管 | 50mL |  | 2 | 根 | 50mL | 3年 | 检定 |
|  | 50 | 容量瓶 | 50mL |  | 2 | 个 | 50mL | 3年 | 检定 |

|  | 51 | 容量瓶 | 200mL |  | 3 | 个 | 200mL | 3年 | 检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 | 容量瓶 | 250mL |  | 3 | 个 | 250mL | 3年 | 检定 |
|  | 53 | 容量瓶 | 500mL |  | 2 | 个 | 500mL | 3年 | 检定 |
|  | 54 | 容量瓶 | 1000mL |  | 2 | 个 | 1000mL | 3年 | 检定 |
|  | 55 | 酸碱两用滴定管 | 50mL |  | 6 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 1年 | 检定 |
|  | 56 | 比色管 | 25mL |  | 4 | 根 | 25mL | 1年 | 检定 |
|  | 57 | 温度计 | 100℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 58 | 温度计 | 50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 检定 |
|  | 59 | 温度计 | 50℃ |  | 1 | 根 |  | 1年 | 校准 |
|  | 60 | 微量滴定管 | 10mL |  | 1 | 根 | 2ml，4ml，6ml，8ml，10ml | 1年 | 检定 |
|  | 61 | 酸式滴定管 | 25mL |  | 1 | 根 | 5ml 10ml 15ml 20ml，25ml | 1年 | 检定 |
|  | 62 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 250mL |  | 2 | 个 | 250mL | 1年 | 校准 |
|  | 63 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL |  | 10 | 个 | 50mL | 1年 | 校准 |