福建省东南电化股份有限公司

全厂低压变频器、软起动器技术服务

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年9月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：报价单

附件四：表法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司全厂低压变频器、软起动器年度技术服务项目进行国内公开比选。本项目控制价或最高限价详见参选报价单。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：全厂低压变频器、软起动器年度技术服务项目。

(二)项目内容：全厂低压变频器、软起动器年度技术服务。

主要技术规格及数量：详见附件技术规格书。

工期、交货期或完工期：2019年9月 日到2020年9月 日

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司厂区内指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

- 参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位应具有低压变频器、软起动器技术服务资质，维修及时，服务响应时间在4小时内，同时持有效证件（包含ABB的原服务授权）；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年09月24日至10月8日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系，并递交参选文件，逾期不予受理。

- 参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2019年10月8日下午16时00分。

五、本自主比选采用参选单位需满足资质条件要求的前提下，综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金（本项目无参选保证金）。

联 系 人：陈丹(商务)电话：0591-86552023

纪检监察室电话：0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年9月24日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)服务名称：福建省东南电化股份有限公司全厂低压变频器、软起动器年度技术服务项目。

(二)服务地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)服务规模：详见服务清单及附件技术规格书。

(四)服务方式：按实际工作量结算。

(五)比选范围：

1.服务概况：全厂低压变频器、软起动器年度技术服务项目。

2.服务范围：全厂低压变频器、软起动器年度技术服务项目。

3.工作内容：详见项目清单及技术规格书。

4.相关要求：/。

(六)服务质量：符合设计和国家现行行业服务有关标准、规范的合格标准。

(七)服务要求：从2019年9月 日到2020年9月 日。合同期限届满，乙方尚未完成的改造项目，仍应按照本合同约定履行。

(八)服务项目：详见服务清单及技术规格书。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2..参选单位应具有低压变频器、软起动器技术服务资质，维修及时，服务响应时间在4小时内，同时持有效证件（包含ABB的原服务授权）；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2019年10月8日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩）、营业执照、资质证书等。

②具有相关有低压变频器、软起动器技术服务能力和经验，有较强专业实力，有良好服务业绩的证明并提供2016年—2018年不少于2个有低压变频器、软起动器技术服务相关业绩服务合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

1、评分规则：

本项目采用综合评选法，按商务技术部分和报价部分分别进行，比选人在评选时，会综合考虑以下因素：

①参选人的服务保障能力、生产能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑤投标人的资信等情况；

⑥2个关于有低压变频器、软起动器技术服务证明。

1.1 初步评审

1.1.1资格审查

评标委员会将按照比选文件第二章第6点“参选人资格”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，评标委员会将否决其投标。

1.1.2 比选文件的符合性检查和响应性确定

1.1.2.1在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

1.1.2.2评标委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决投标条款。

1.2详细评审

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.2.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

1.2.3各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

1.参选人综合实力（满分20分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录，由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分20分）

参选人在相关类似业绩证明（如合同），近几年（2016年至2018年）关于有低压变频器、软起动器技术服务，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分20分）。由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分60分）：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件三中的序号1、序号2的报价清单。如合格参选人的报价高于附件三中的序号1的最高限价将按废标处理。

序号1、序号2的报价部分得分分开计算，公式如下：

（1）序号1报价部分得分： PF1=( F低1/ Fn1)×40

注：①PF1为参选价格得分。

②F低1为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号1的总价）。

③Fn1为进入报价部分评分的各合格参选人的序号1总报价。

④F低1、Fn1不涵盖序号2的报价。

（2）序号2报价部分得分：PF2=( F低2/ Fn2)×20

注：①PF2为参选价格得分。

②F低2为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号2的总价）。

③Fn2为进入报价部分评分的各合格参选人的序号2总报价。

④F低2、Fn2不涵盖序号1的报价。

1.2.4评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一中选候选人中选本项目。

1.2.5参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

1.2.6有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

1.2.7以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同

全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

一、服务概述：

1、 服务范围：甲方委托的甲方厂区内所有低压变频器、软起动器的设备维护保养、故障排除及硬件维修工作等。

2、 服务地点：甲方厂区内

3、 服务方式：乙方根据甲方需求到现场进行技术服务。

二、服务内容和要求

1、服务内容

乙方按照相关服务内容项对全厂低压变频器、软起动器进行维修及预防性维护保养。详见附件技术规格书及维护清单 。

预防性维护保养主要包括：

（1） 变频器运行环境检查

确认现场环境温湿度

检查柜体滤网是否需要更换

检查柜顶出风口过滤铜网是否良好

如果有模块存放一年且没有通电，按照 ABB 的直流电容激活步骤激活电容

检查传动柜体的接地

检查柜内直流熔断器是否正常

确认传动的整流变上没有挂载其他的功率因数补偿装置和消谐装置

测量直流回路无短路，直流电容有充放电现象

检查直流电压值，如不在+-5％，建议用户调整并汇总至服务报告

检查传动风机运转方向

（2) 变频器接线检查

检查进线出线表面是否有过热老化的现象

检查柜内接线尤其是控制线接线的牢固性

检查铜排、电路板等是否有腐蚀现象

在柜内拆下几根电线，查看控制线连接端是否有腐蚀现象

检查光纤接头是否洁净。光纤表皮是否有割痕或挤压的痕迹。

用光纤检测仪测量每个传动点的光纤通光率，将数值汇总到 excel 表格中

条件许可，断开连接到变频器的大线，测量电机的对地绝缘值，记录在 excel 文件中

确认线缆穿过柜体处，柜体底板不会因震动割伤线缆

确保安全，检查急停及防误起装置的接线是否都完好

(3) 变频器内部元件的解体清洁及检测（仅对尺寸为 R7/R8 的变频器）

拆出电容器组对电容进行检查及清洁

拆出整流桥和 IGBT，对散热器进行清洁

将电路板逐一拆下，用防静电刷进行清洁

对电抗器进行清洁

检查直流电容+/-母排间的绝缘片是否完好

检查各电路板之间插接头是否有腐蚀现象或是松动

检查 IGBT 散热箱（heatsink）积灰是否严重，可以用吹风机将散热片中的积灰清理干净

IGBT-TESTER 检测 AGDR/IGBT 性能

检查模块内部框架的清洁积灰是否严重，清洁干净

变频器柜内清洁

(4)老化元器件的更换及通电测试

老化风机、电容、耗能电阻、电路板的更换

通电测试

带载测试

(5)维护记录信息包括：

传动产品的柜体序列号，模块序列号及配置结构

保存维修记录（维修的模块的型号、序列号），更换备件信息（备件的型号、序列号）

设备运行时的曲线

传动参数备份

设备稳定运行时的传动运行数据波形（DriveWindow 波形）

2、服务要求

2.1、紧急故障处理：需紧急处理时，乙方在接到故障处理任务时必须在4个小时内到达甲方现场；

2.2、技术服务结果：所服务的设备以能达到正常使用为原则。

3 、 质量保证

3.1 乙方应建立质量保证体系，确保服务质量符合要求。

3.2 甲方有权在任何时间，就服务对乙方的质量体系和记录进行检查及监督。

3.3 对质量保证体系的遵守不免除或减轻乙方在本协议下承担的任何责任、义务或职责。

3.4 质保期：自维修后运行正常算起为12个月，如在质保期内出现维修问题由乙方承担后续无偿维修服务。

4、工作量确认

工程量以现场服务确认单的形式提交甲方，由甲方相关技术人员进行验收并对工作量做最终确认。

三 、双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对现场维护项目及场外维修项目硬件的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事宜，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或受甲方监督检查，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2甲方为乙方的检维修服务提供配合。

2、乙方工作

2.1 检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.3必须服从甲方的管理。

2.4制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.5乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.6乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.7施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.8 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.4应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.5严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.6进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

四、服务费及付款程序

1、服务费用

甲方全厂低压变频器及软启动器服务费用，该服务费用包括技术服务费、工时费、差旅食宿费等。服务费根据维护清单单价及维护数量进行结算，合同生效，乙方完成该项服务，出具报告并开具正式增值税专用发票（税率  %）提交给甲方，经甲方验收合格后30个工作日内100%支付。

2、硬件更换费用

全厂低压变频器及软启动器维修时如需更换硬件备件由乙方提供，具体价格根据比选递交的硬件更换费用清单进行结算，如不在清单范围内的根据市场价格合理报价，具体数量、型号由甲方核实、确认。

3、硬件更换工程签证与结算管理

3.1 工程签证：乙方每次服务完成并提供相关资料后，甲方以签《现场服务确认单》进行验收。

3.2乙方根据甲方的签证和协议规定的技术服务单价，编制结算书（电子版及1份签字盖章的纸质版原件）送甲方审核，再根据甲方审核后的金额，开具发票并提交付款通知单（签字的纸质版原件 ）给甲方，每季度结算一次。

五、 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1 甲方未按照合同约定支付检维修服务费的，按照银行同期同类贷款基准利率标准支付利息。

2.2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

六、协议份数及生效、失效

1、本协议经双方签订后生效。

2、本协议未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

七、 合同份数及生效、失效：

本合同自2019年 月  日起至2020年 月  日一式 伍份，甲方执　叁 份，乙方执贰 份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同附件为本合同不可分割的部分，也具有同等法律效力。

甲方：福建省东南电化股份有限公司            乙方：

联系地址：福清市江阴工业集中区              联系地址：

邮编：                                      邮编：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

法人或委托代理人：                         法人或委托代理人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账户：

附件二  技术规格书

福建省东南电化股份有限公司

全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议

技术规范书

二〇一九年七月

目    录

1 招标项目技术要求	错误!未定义书签。

2 报价要求	12

3 服务地点	13

4 付款条件	13

5 质量保证	14

6 安全要求	错误!未定义书签。

7 验收	错误!未定义书签。8 附件	错误!未定义书签。

## 1.招标项目技术要求

1.1 基本要求

本项目采购内容为低压变频器和软启动器年度维护保养设备，其中包括维护范围、维护周期、技术标准、验收标准、质量安全等各方面的技术要求。本次招标为整台变频器和软启动器定期维护保养，投标人需按单台分项报价（含单台设备维护保养费和预期备件更换费）。

本次招标范围含ABB、西门子及其他品牌；对于ABB品牌，投标人如不是原厂家的，需提供原厂家售后服务授权。

1.2 项目简介及地点

项目名称:福建省东南电化股份有限公司变频器、软启动器年度维保项目

维保地点：福建省福清市江阴镇江阴工业区（福建省东南电化股份有限公司厂区内）

环境气象条件

年平均温度：21.8 ℃

历年最高温度：38.3℃

历年最低温度：3.0℃

最冷一月平均气温：10℃～12 ℃

最热七月平均气温：28℃～29 ℃

相对湿度：50%-85％

工作条件

工作地点：福建省东南电化股份有限公司厂区各变电所

工作环境温度：10℃～35℃

1.3 总体要求

1.3.1 本采购要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，施工应符合本规范书和国家、行业标准。

1.3.2 招标文件中所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3.3 投标人承诺遵守双方之间签订的变频器年度维保计划，并服从招标人的维护调度安排。

1.4 遵循的标准

低压变频调速系统的维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准，但不仅限于下列标准。

GB 156-1993            标准电压

GB/T 1980-1996         标准频率

GB/T 2423.10-1995      电工电子产品基本环境试验规程振动（正弦）试验导则

GB 2681-81             电工成套装置之中的导线颜色

GB 2682-81             电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色

GB 3797-89             电控设备第二部分：装有电子器件的电控设备

GB 3859.1-93           半导体电力变流器基本要求的规定

GB 3859.2-93           半导体电力变流器应用导则

GB 3859.3-93           半导体电力变流器变压器和电抗器

GB 4208-93             外壳防护等级的分类

GB 4588.1-1996         无金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 4588.2-1996         有金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 7678-87             半导体自换相变流器

GB 9969.1-88           工业产品使用说明书总则

GB 10233-88            电气传动控制设备基本试验方法

GB 12668-90            交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T14436-93           工业产品保证文件总则

GB/T15139-94           电工设备结构总技术条件

GB/T13422-92           半导体电力变流器电气试验方法
GB/T 14549-93          电能质量公用电网谐波

IEEE std 519-1992      电力系统谐波控制推荐实施

IEC 76                Power Transformer;

IEC 529               Protection Classes of Cases （IP code）;

IEC 1131/111 PLC       Correlative norms;

IEC 68               Correlative tests;

IEC68-2-6            抗振动标准

IEC68-2-27           抗冲击标准

IEC 1175             Design of signals and connections;

IEC 801          Electro-magnetic radiation and anti-surge-interference;

IEC 870              Communication protocol;

IEC1000-4-2          EMC抗干扰标准

IEC1000-4-3          EMC抗干扰标准

IEC1000-4-4          EMC抗干扰标准

IEC1000-4-5          EMC抗干扰标准

IEC1800-3            EMC传导及辐射干扰标准

EN50082-2            工业环境的一般标准

IEEE519              电气和电子工程师学会

GB 12326             电能质量电压允许波动和闪变

DL/T 620             交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

1.5 维护内容

1.5.1低压变频器

| 序 号 | 型号 | 出厂编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB变频器ACS355-03E-01A9-4 | 61219E1102，61219E0995，61215E1847 | 3台 | 热电 |
| 2 | ABB变频器ACS355-03E-03A3-4 | 61134E2439，61134E2533 | 2台 | 热电 |
| 3 | ABB变频器ACS355-03E-07A3-4 |  | 16台 | 热电 |
| 4 | ABB变频器ACS510-01-04A1-4 |  | 9台 | 热电 |
| 5 | ABB变频器ACS510-01-07A2-4 | 6184591133，3132005331，3132005341，3132005485，3132005483 | 5台 | 热电 |
| 6 | ABB变频器ACS510-01-290A-4 | 3164404148，不详 | 2台 | 热电 |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-012A-4 |  | 9台 | 热电 |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3121001732 | 1台 | 热电 |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-059A4 | 3114501516 | 1台 | 热电 |
| 10 | ABB变频器ACS550-01-072A-4 | 不详 | 3台 | 热电 |
| 11 | ABB变频器ACS550-01-087A-4 | 3113901275，3113302487 | 2台 | 热电 |
| 12 | ABB变频器ACS550-01-180A-4 | 3114802894 | 1台 | 热电 |
| 13 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112202295，3112202520，3112202517，3112106162 | 4台 | 热电 |
| 14 | ABB变频器ACS800-01-0009-3+P901 | 不祥 | 2台 | 热电 |
| 15 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |
| 16 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 3174508813、3174508816 | 4台 |  |
| 17 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |
| 18 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |
| 19 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 3113206223 | 1台 |  |
| 20 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 3112804801 | 1台 |  |
| 21 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3112600381 | 1台 |  |
| 22 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112401734 | 1台 |  |
| 23 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142407238 | 1台 |  |
| 24 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500520 | 1台 |  |
| 25 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500519 | 1台 |  |
| 共计 |  |  | 77台 |  |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |
| 共计 |  |  | 11台 |  |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |
| 13 | 三菱F700 | G2ZP11002，G29M43004 | 2台 | 热电 |
| 14 | 三菱FR-D700 |  | 9台 |  |
| 共计 |  |  | 35台 |  |
| 全厂变频器总计 |  |  | 123台 |  |

投标人应为ABB原厂家，或具备下列条件：

1）应提供ABB公司售后服务授权书复印件（原件备查）。

2）具有同等规模设备维护保养经验不少于2次；

3）具有履行合同所需的技术能力的文件资料。

1.5.2  全厂低压软启动器

| 序 号 | 型号 | 出厂编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |
| 2 | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |
| 3 | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |
| 共计 |  |  | 8台 |  |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW | 8140403895 | 8台 |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW | 8121223737 | 2台 |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW | 8170604919 | 1台 |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW | 8120916042 | 2台 |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 3台 |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 2台 |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW | 不详 | 2台 |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 2台 |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 1台 |  |
| 13 | JJR8000-290-380-M 132KW | 8120815973 | 1台 |  |
| 14 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 4台 |  |
| 15 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |
| 16 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 4台 |  |
| 17 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |
| 18 | JJR8000-450-380-M 185KW | 不详 | 5台 |  |
| 共计 |  |  | 45台 |  |
| 全厂软启动器数量 |  |  | 53台 |  |

1.6  维护保养要求

1.6.1变频器预防性维护、故障处理及更换老化硬件和参数修订：解体（必要时）、组装、空载上电、负载调试，必须包括且不限于以下维护项目：

1）、变频器内部和风路内的积灰，脏污清理；

2）、变频器内部电子元件如电解电容、滤波电容、冷却风机容量测试；

3）、操作显示单元维护；PCB电路板（主板、I/O板等控制板）维护保养；

4）、IGBT模块、输入输出电抗器维护；

5）、整流和逆变单元回路维护；

6）、变频器内部铜排及连接件紧固；

7）、变频器通信光纤头维护；

8）、变频器放电电阻和充电电阻维护；

9）、变频器内部线路维护保养；

10）、其它需要维护的工作（如备件更换）。

1.6.2 软启动器预防性维护、故障处理及更换老化硬件和参数修订：解体（必要时）、组装、上电调试，必须包括且不限于以下维护项目：

1）、软启动器面板，线路板及控制线绝缘检查；

2）、主回路端子、铜排连接处、控制回路各插件维护紧固；

3）、消弧罩检查、内部触点、主板线路维护；

4）、可控硅、内部接触器、参数维护；

5）、内部CT维护、校验；

6）、其它需要维护的工作（如备件更换）。

1.6.3  维护过程所需要的工具、专用工具、消耗性材料（导电膏、清洁剂、硅脂、高温腊管）均由中标人负责，涉及元器件或备件更换，参照年度预报备件单价执行。

1.6.4按附件2（需更换设备清单报价）要求，提供相应备件报价清单，如需上门服务可按附件4收取人工费（不含大修期间保养）。

1.6.5投标人按照清单中的单价供货并负责更换，并按清单中备件的单价进行结算。

## 2.报价要求

2.1投标总报价为完成本项目招标的维保服务的所有可能发生的费用，投标总报价包括但不限于：包括员工工资、行政办公费用、员工保险费、福利费、加班费、设备投入使用费、劳保费、税金、维修费、安装费、验收费、管理费、招标代理服务费、相关伴随服务等服务期间所可能发生的一切费用。如有遗漏，投标人应予补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

2.2备品备件应按技术规范书的备品备件清单填报单价，按实际更换数量结算，其报价不在本次采购预算内。

2.3 本次招标为国内公开招标，请投标人报人民币交付价。

2.4 投标人对每一种货物（服务）只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

2.5根据附件表3报出ABB软启的价格

## 3.服务地点

3.1 服务期：本次项目的维保服务期为合同签订之日起一年。

3.2 服务地点：福建省福清市江阴镇江阴工业区（福建省东南电化股份有限公司厂区内）。

## 4.付款条件

4.1采取按季度付款方式，按招标人现场确认的实际维保项目及考核结果结算。

4.2合同生效后，中标人按要求完成合同项下维保项目并出具维护报告且经招标人验收合格后，在收到中标人提交的本批次维保项目的合同单价下100%增值税专用发票、维护报告、合格验收单并审核无误后15个工作日内向中标人支付本批次100%的款项。

## 5.质量保证

5.1  400V软启动器维护后必须达到且不限于以下要求：

1）部件完整，保险无损伤、无腐蚀，零件齐全，外壳接地良好；

2）绝缘良好，各项试验符合规程要求；

3）可动部分灵活无卡涩现象；

4）密封严密，盘内整洁，油漆完整，无腐蚀；

5）操作正常, 二次回路良好，满足实际运行需要。

6）冷却风扇等辅助系统应完好，运行正常、无异常声音，振动在允许范围内；

7）各IGBT模块工作温度应正常；

8）模拟保护动作时，信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警。

9）整机试运正常。

5.2 变频器维护后必须达到且不限于以下要求：

1）各项参数满足实际运行需要；

2）无振动，金属无腐蚀，整洁，分相漆完整；

3）参数及各保护定值正确，带开关驱动正确，二次回路正常；

4）变频器正常，整洁、部件没有松动或焊接不良现象，远方调整频率正常；

5）冷却风扇等辅助系统应完好，运行正常、无异常声音，振动在允许范围内；

6）各IGBT模块工作温度应正常；

7）模拟保护动作时，信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警。

8）整机试运正常。

5.3 所维护设备性能指标必须具备其原有功能。

5.4 须保证所使用的备件为原装正品。如该元器件或该型号产品已停止生产，经招标人确认后，可以使用同等质量的元器件更换，招标人只需支付元器件的成本费，投标人对所维修或更换的元器件保修一年。

5.5 维护后其参数如：功率因素、效率、输出电压、电流、过载能力、负载能力、温升、频率分辨率等达到出厂标准。

5.6维保周期：按招标人检修计划完成年度全部日常维保项目1次，紧急服务随叫随到（不限次数）。

5.7质保期：维护保养投入使用并经验收合格后开始计算，更换的元器件质保期壹年。

## 6.安全要求

6.1投标人不发生因维保人员原因造成的设备损坏事故；不发生人身轻伤以上事故。

6.2投标人应加强现场管理，确保安全生产，在检修保养中发生投标人责任的人身、设备及第三者事故，招标人不承担任何责任。

## 7.验收

中标人每次维保后，需提供维护保养报告。经招标人相关技术人员验收确认并出具书面验收单。

7.1投标人维护人员应按照招标人的有关要求佩带标志，人员应固定，技术力量充足，遵守招标人的规章制度。

7.2投标人所负责维保的设备应保持整洁，无垃圾杂物，招标人将安排相关人员检查现场施工情况。

7.3投标人维保的相关台帐（包括巡查记录、月度测试报告、检修记录、季度保养报告等）、记录和各种数据记录准确、及时、完整，文字工整。招标人将相关台帐及记录的完整性列入低压变频器及软启动器维护保养工作验收项目。

7.4投标人低压变频器及软启动器维护保养消缺率要达到100%，消缺及时率要达到100%，消除过缺陷的主要设备1个月内不应出现重复缺陷。

## 8.附件

报价单

- 服务费

表1 -1 变频器

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 日常维保次数 （年/次） | 单价 元 | 小计 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB变频器ACS355-03E-01A9-4 | 61219E1102，61219E0995，61215E1847 | 3台 |  |  |  |  |
| 2 | ABB变频器ACS355-03E-03A3-4 | 61134E2439，61134E2533 | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | ABB变频器ACS355-03E-07A3-4 |  | 16台 |  |  |  |  |
| 4 | ABB变频器ACS510-01-04A1-4 |  | 9台 |  |  |  |  |
| 5 | ABB变频器ACS510-01-07A2-4 | 6184591133，3132005331，3132005341，3132005485，3132005483 | 5台 |  |  |  |  |
| 6 | ABB变频器ACS510-01-290A-4 | 3164404148，不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-012A-4 |  | 9台 |  |  |  |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3121001732 | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-059A4 | 3114501516 | 1台 |  |  |  |  |
| 10 | ABB变频器ACS550-01-072A-4 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 11 | ABB变频器ACS550-01-087A-4 | 3113901275，3113302487 | 2台 |  |  |  |  |
| 12 | ABB变频器ACS550-01-180A-4 | 3114802894 | 1台 |  |  |  |  |
| 13 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112202295，3112202520，3112202517，3112106162 | 4台 |  |  |  |  |
| 14 | ABB变频器ACS800-01-0009-3+P901 | 不祥 | 2台 |  |  |  |  |
| 15 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |  |  |  |
| 16 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 3174508813、3174508816 | 4台 |  |  |  |  |
| 17 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |  |  |  |
| 18 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |  |  |  |
| 19 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 3113206223 | 1台 |  |  |  |  |
| 20 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 3112804801 | 1台 |  |  |  |  |
| 21 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3112600381 | 1台 |  |  |  |  |
| 22 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112401734 | 1台 |  |  |  |  |
| 23 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142407238 | 1台 |  |  |  |  |
| 24 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500520 | 1台 |  |  |  |  |
| 25 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500519 | 1台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 77台 |  |  |  |  |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |  |  |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 11台 |  |  |  |  |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |  |  |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |  |  |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |  |  |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 13 | 三菱F700 | G2ZP11002，G29M43004 | 2台 |  |  |  |  |
| 14 | 三菱FR-D700 |  | 9台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 35台 |  |  |  |  |
| 全厂变频器总计： |  |  | 123台 |  |  |  |  |

表1-2  软启动器

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 日常维保次数 （年/次） | 单价 元 | 小计 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 2 | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 3 | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 8台 |  |  |  |  |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW | 8140403895 | 8台 |  |  |  |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW | 8121223737 | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW | 8170604919 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW | 8120916042 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 13 | JJR8000-290-380-M 132KW | 8120815973 | 1台 |  |  |  |  |
| 14 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |
| 15 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 16 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |
| 17 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 18 | JJR8000-450-380-M 185KW | 不详 | 5台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 45台 |  |  |  |  |
| 全厂软起动器总计： |  |  | 53台 |  |  |  |  |

- 配件更换清单

表2-1全厂低压变频器：

| ABB变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| 1 | ABB变频器ACS355-03E-01A9-4 | 61219E1102，61219E0995，61215E1847 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ABB变频器ACS355-03E-03A3-4 | 61134E2439，61134E2533 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ABB变频器ACS355-03E-07A3-4 |  | 16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ABB变频器ACS510-01-04A1-4 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ABB变频器ACS510-01-07A2-4 | 6184591133，3132005331，3132005341，3132005485，3132005483 | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ABB变频器ACS510-01-290A-4 | 3164404148，不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-012A-4 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3121001732 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-059A4 | 3114501516 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ABB变频器ACS550-01-072A-4 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ABB变频器ACS550-01-087A-4 | 3113901275，3113302487 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ABB变频器ACS550-01-180A-4 | 3114802894 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112202295，3112202520，3112202517，3112106162 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ABB变频器ACS800-01-0009-3+P901 | 不祥 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 3174508813、3174508816 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 3113206223 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 3112804801 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3112600381 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112401734 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142407238 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500520 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

西门子变频器配件价格清单

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） |  | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） |  | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三菱F700 | G2ZP11002，G29M43004 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三菱FR-D700 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-2全厂低压软起动器：

| 雷诺尔软起动器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 |  | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元 | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW |  | 8140403895 | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW |  | 8121223737 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW |  | 8170604919 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW |  | 8120916042 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW |  | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | JJR8000-290-380-M 132KW |  | 8120815973 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | JJR8000-450-380-M 220KW |  | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JJR8000-360-380-M 160KW |  | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | JJR8000-450-380-M 185KW |  | 不详 | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华光软起动器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| 1 |  | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上报价含开具13%增值税专用发票

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月

- ABB低压软启动器报价单

表3  ABB软启动器

| 序号 | ABB软启动器型号 | 380V电机功率（轻载应用） | 软起动器价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSTX30-600-70 | 15KW |  |  |
| 2 | PSTX37-600-70 | 18.5KW |  |  |
| 3 | PSTX45-600-70 | 22KW |  |  |
| 4 | PSTX60-600-70 | 30KW |  |  |
| 5 | PSTX72-600-70 | 37KW |  |  |
| 6 | PSTX85-600-70 | 45KW |  |  |
| 7 | PSTX105-600-70 | 55KW |  |  |
| 8 | PSTX142-600-70 | 75KW |  |  |
| 9 | PSTX170-600-70 | 90KW |  |  |
| 10 | PSTX210-600-70 | 110KW |  |  |
| 11 | PSTX250-600-70 | 132KW |  |  |
| 12 | PSTX300-600-70 | 160KW |  |  |
| 13 | PSTX370-600-70 | 200KW |  |  |
| 14 | PSTX470-600-70 | 250KW |  |  |
| 15 | PSTX570-600-70 | 315KW |  |  |
| 16 | PSTX720-600-70 | 400KW |  |  |
| 17 | PSTX840-600-70 | 450KW |  |  |
| 18 | PSTX1050-600-70 | 560KW |  |  |
| 19 | PSTX1250-600-70 | 710KW |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

以上报价含开具13%增值税专用发票

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月

- 大修期间之外，上门服务人工费

表4  人工费

| 序号 | 人工费（/每人.每次） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月

附件三  参选报价单：

1：全厂低压变频器及软起动器维护服务清单

| 序号 | 规格型号 | 数量 | 日常维保次数 （次/年） |  | 参选最高限价单价（台/元） | 参选报价 单价（台/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABB变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 2台 | 1 |  | 5500 |  |
| 2 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 4台 | 1 |  | 2000 |  |
| 3 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 2台 | 1 |  | 2000 |  |
| 4 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 2台 | 1 |  | 2000 |  |
| 5 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 1台 | 1 |  | 1800 |  |
| 6 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 1台 | 1 |  | 2300 |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 1台 | 1 |  | 1000 |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 1台 | 1 |  | 3600 |  |
| 9 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 1台 | 1 |  | 500 |  |
| 10 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 1台 | 1 |  | 500 |  |
| 11 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 1台 | 1 |  | 500 |  |
| 西门子变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | 1台 | 1 | 3000 |  |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | 1台 | 1 | 2300 |  |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 1台 | 1 | 2000 |  |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | 2台 | 1 | 3000 |  |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | 2台 | 1 | 3000 |  |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | 2台 | 1 | 3000 |  |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | 2台 | 1 | 3500 |  |  |
| 其他变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 1台 | 1 | 3000 |  |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 1台 | 1 | 2000 |  |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 1台 | 1 | 3000 |  |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 1台 | 1 | 2000 |  |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | 3台 | 1 | 3500 |  |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 2台 | 1 | 8500 |  |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 4台 | 1 | 300 |  |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 2台 | 1 | 3000 |  |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | 2台 | 1 | 4200 |  |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 2台 | 1 | 800 |  |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 4台 | 1 | 500 |  |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 1台 | 1 | 800 |  |  |
| 全厂软起动器总计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 规格型号 | 数量 | 日常维保次数 （次/年） | 参选最高限价单价（台/元） | 参选报价 单价（台/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM2-055-A00 | 3台 | 1 | 800 |  |
| 2 | ICM2-075-A00 | 3台 | 1 | 800 |  |
| 3 | ICM2-090-A00 | 2台 | 1 | 800 |  |
| 4 | JJR8000-360-380-M 200KW | 8台 | 1 | 1900 |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 132KW | 2台 | 1 | 1700 |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 115KW | 1台 | 1 | 1600 |  |
| 7 | JJR8000-105-380-M 55KW | 2台 | 1 | 1200 |  |
| 8 | JJR8000-250-380-M 110KW | 3台 | 1 | 1600 |  |
| 9 | JJR8000-220-380-M 90KW | 1台 | 1 | 1000 |  |
| 10 | JJR8000-450-380-M 220KW | 2台 | 1 | 1900 |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW | 2台 | 1 | 1000 |  |
| 12 | JJR8000-105-380-M 52KW | 2台 | 1 | 800 |  |
| 13 | JJR8000-250-380-M 110KW | 2台 | 1 | 1600 |  |
| 14 | JJR8000-220-380-M 90KW | 1台 | 1 | 1000 |  |
| 15 | JJR8000-360-380-M 160KW | 1台 | 1 | 1800 |  |
| 16 | JJR8000-290-380-M 132KW | 1台 | 1 | 1500 |  |
| 17 | JJR8000-450-380-M 220KW | 4台 | 1 | 1900 |  |
| 18 | JJR8000-220-380-M 90KW | 2台 | 1 | 1000 |  |
| 19 | JJR8000-360-380-M 160KW | 4台 | 1 | 1800 |  |
| 20 | JJR8000-220-380-M 90KW | 2台 | 1 | 1000 |  |
| 21 | JJR8000-450-380-M 185KW | 5台 | 1 | 1800 |  |

注：以上报价含（税率  %），具体服务要求详见技术规格书，参选报价高于参选最高限价视为无效报价。

- 人工费

配件更换人工费：    元（8小时/每人.每趟）（税率  %）此项报价针对更换以下清单（序列3）中的配件所产生的服务费，

3、配件更换清单报价表

表3-1全厂低压变频器：

| ABB变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| 1 | ABB变频器ACS355-03E-01A9-4 | 61219E1102，61219E0995，61215E1847 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ABB变频器ACS355-03E-03A3-4 | 61134E2439，61134E2533 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ABB变频器ACS355-03E-07A3-4 |  | 16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ABB变频器ACS510-01-04A1-4 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ABB变频器ACS510-01-07A2-4 | 6184591133，3132005331，3132005341，3132005485，3132005483 | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ABB变频器ACS510-01-290A-4 | 3164404148，不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-012A-4 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3121001732 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-059A4 | 3114501516 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ABB变频器ACS550-01-072A-4 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ABB变频器ACS550-01-087A-4 | 3113901275，3113302487 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ABB变频器ACS550-01-180A-4 | 3114802894 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112202295，3112202520，3112202517，3112106162 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ABB变频器ACS800-01-0009-3+P901 | 不祥 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 3174508813、3174508816 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 3113206223 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 3112804801 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3112600381 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112401734 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142407238 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500520 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500519 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

西门子变频器配件价格清单

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三菱F700 | G2ZP11002，G29M43004 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三菱FR-D700 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-2全厂低压软起动器：

| 雷诺尔软起动器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 |  | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元） |  | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） | 功率板（块/元） |  |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW |  | 8140403895 | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW |  | 8121223737 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW |  | 8170604919 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW |  | 8120916042 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW |  | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | JJR8000-290-380-M 132KW |  | 8120815973 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | JJR8000-450-380-M 220KW |  | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JJR8000-360-380-M 160KW |  | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | JJR8000-450-380-M 185KW |  | 不详 | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华光软起动器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） | 散热风机（只/元） |  | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） | I/O板（块/元） |  | 功率板（块/元） |
| 1 |  | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-3  ABB软启动器

| 序号 | ABB软启动器型号 | 380V电机功率（轻载应用） | 软起动器价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSTX30-600-70 | 15KW |  |  |
| 2 | PSTX37-600-70 | 18.5KW |  |  |
| 3 | PSTX45-600-70 | 22KW |  |  |
| 4 | PSTX60-600-70 | 30KW |  |  |
| 5 | PSTX72-600-70 | 37KW |  |  |
| 6 | PSTX85-600-70 | 45KW |  |  |
| 7 | PSTX105-600-70 | 55KW |  |  |
| 8 | PSTX142-600-70 | 75KW |  |  |
| 9 | PSTX170-600-70 | 90KW |  |  |
| 10 | PSTX210-600-70 | 110KW |  |  |
| 11 | PSTX250-600-70 | 132KW |  |  |
| 12 | PSTX300-600-70 | 160KW |  |  |
| 13 | PSTX370-600-70 | 200KW |  |  |
| 14 | PSTX470-600-70 | 250KW |  |  |
| 15 | PSTX570-600-70 | 315KW |  |  |
| 16 | PSTX720-600-70 | 400KW |  |  |
| 17 | PSTX840-600-70 | 450KW |  |  |
| 18 | PSTX1050-600-70 | 560KW |  |  |
| 19 | PSTX1250-600-70 | 710KW |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

注：以上配件更换清单的零配件品牌必须是正牌产品，报价含（税率  %）。

附件三  授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件四  承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日