竞价比选邀请书

项目名称：2019年度福建省石油化学工业设计院零星修缮

竞价比选

致             ：

根据福建省石油化学工业设计院的经营发展，满足设计院的日常经营需求，本着“公开、公平、科学、择优”的原则，拟通过公开比选确定劳务服务提供方，诚邀贵司参加福建石化设计院年度零星修缮竞价比选。

一、项目概况

（一）竞价比选人：福建省石油化学工业设计院。

（二）项目名称：福建省石油化学工业设计院年度零星修缮竞价比选

（三）竞价比选企业简介：

1.福建省石油化学工业设计院

福建省石油化学工业设计院建于1958年，隶属于福建石油化工集团有限责任公司。具有化工、石化、医药全行业工程咨询、工程设计、工程总承包甲级资质，市政燃气施工图审查一类A资质；建筑行业、市政行业、压力管道、压力容器资质，集化工科研与开发、工程咨询、工程设计、工程管理、工程总承包、工程监理、工程造价、环境评价、环境监测、安全评价、产品质量检验于一体的综合性的化工设计研究单位。

建院六十年来，在石油化工、有机化工、无机化工、高分子合成材料、精细化工、生物化工等领域形成了领先的技术优势，尤其在石化储运工程、生物医药、氟化工系列产品、环氧氯丙烷、高浓度甲醛、氯酸盐、双氧水、锂盐、钼盐、白炭黑、工业气体、LPG、LNG等方面具有独特的技术优势；在油脂化工、林产化工研发方面取得了多项科研成果和奖项；在安全评价、环境评价、环境监测、质量检验、信息咨询等技术服务方面具有明显的行业特色。

（四）资金来源：竞价比选人自筹。

（五）服务期限：中选后与我司正式签订为期二年合同。

（六）付款方式：按季度支付结算。

（七）服务内容及要求：根据竞价比选企业零星修缮的服务要求提供及时优质的服务。

二、比选申请人需提供的资格文件

（一）具有独立法人资格，提供加盖公章的统一社会信用代码证复印件（统一社会信用代码证记载的经营范围应涵盖本次比选所涉及的服务）。

（二）竞价比选参选书、法定代表人授权书（法人参选则无需提供）、年度零星修缮服务报价单（具体格式详见附件）。

三、确定中选人原则

按竞价比选邀请书的规定对外发出竞价比选邀请、收取密封报价比选文件，在福州市鼓楼区东大路117号7号楼会议室进行比选。

- 参选人按本比选邀请书第二条规定提供相关文件，密封后寄送或专人送达。

- 本项目采用综合最低价来确定中选候选人，但前提报价人符合竞价比选文件的其他条件要求。

- 中选人放弃中选的，比选人有权依次递补其他报价人中选或重新组织比选。

中选人确定后，竞价比选人将口头或电话通知中选人，中标结果将在福建省石油化学工业设计院的网站上公示。

五、比选申请文件递交时间及地点

比选申请文件请于2019年11 月8 日下午17:30前通过快递邮寄或专人送达的方式至接收地址，逾期到达的比选文件将不予接收。

比选申请文件接收地址：福建省福州市鼓楼区东大路117号7号楼309室，收件人：王小姐，联系电话：0591-87519994

六、比选开始时间及地点

比选开始时间：2019年11月 9 日。

比选地址：同比选申请文件递交地址。

七、联系方式

竞价比选人：福建省石油化学工业设计院

地址：福建省福州市鼓楼区东大路117号7号楼309室

联系人及联系电话：王小姐   0591-87519994

附件1：

| 年度零星修缮单价表（土建部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 税金 | 施工说明 |
| 1 | 乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 1.000 |  |  | 室内外：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 |
| 2 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 外墙扣件式钢管脚手架 双排 | m2 | 1.000 |  |  | 平土，挖坑，安底座，场内外材料搬运，预埋件安装，搭拆脚手架、上料平台、挡脚板、护身栏杆，上下翻板子，拆除后材料的整理堆放 |
| 5 | 现场签证 人工工日 | 工日 | 1.000 |  |  | 现场签证人工。 |
| 6 | 装配式U型轻钢 300mm×300mm 平面) | m2 | 1.000 |  |  | 吊件加工、安装，定位、弹线、射钉，选料、下料、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等，临时加固、调整、校正，灯箱风口封边、龙骨设置，预留位置、整体调整。 |
| 8 | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) | m2 | 1.000 |  |  | 安装天棚面层。 |
| 9 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 1.000 |  |  | 安装天棚面层。 |
| 10 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 1.000 |  |  | 拆除，清理基层，废渣清理归堆。 |
| 11 | 拆除混凝土结构构件 | m3 | 1.000 |  |  | 拆除，清理基层，废渣清理归堆。 |
| 12 | 防盗锁 | 个 | 1.000 |  |  | 门特殊五金安装，包括定位、打孔、安装、固定等到全部操作过程。 |
| 13 | 型材屋面(单层彩钢板 檩条或混凝土面上) | m2 | 1.000 |  |  | 截料、制作安装铁件，吊装安装屋面板；安装防水堵头、屋脊板。 |
| 14 | 型材屋面(彩钢夹芯板 檩条或混凝土面上) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 15 | 金属隔断(轻质隔热彩钢夹芯板墙 墙厚50mm) | m2 | 1.000 |  |  | 选料，弹线，切割，折边成型，周边打胶。 |
| 16 | 金属隔断(轻质隔热彩钢夹芯板墙 墙厚75mm) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 17 | 金属隔断(轻质隔热彩钢夹芯板墙 墙厚100mm) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 18 | 打补洞 | 个 | 1.000 |  |  | 人工凿补洞、清理基层，废渣清理归堆 |
| 19 | 垃圾外运 | m3 | 1.000 |  |  | 人工搬、装车垃圾、自卸车外运， |
| 20 | 材料运输费 | m2 | 1.000 |  |  | 人工搬运材料上下楼梯 |
| 21 | 其他隔断(双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙) | m2 | 1.000 |  |  | 定位划线，安装墙骨架，封板。 |
| 22 | 基础(C25现拌普通混凝土 垫层) | m3 | 1.000 |  |  | 浇前准备，浇筑，振捣，养护。 |
| 23 | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 1.000 |  |  | 调、运、铺砂浆，运、砌砖，包括浇水；安放木砖、垫块、铁件等。 |
| 24 | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 1.000 |  |  | 调、运、铺砂浆，传、运、砌砖，包括浇水；砌砖包括窗台虎皮砖、腰线、门窗套、砖平拱及过梁等；安放木砖、铁件等。 |
| 25 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 1.000 |  |  | 模板清理、补缝、看模及水平运输，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板，刷隔离剂等。 |
| 26 | 基础(C25预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 1.000 |  |  | 浇前准备，浇筑，振捣，养护。 |
| 27 | 拆除屋面(铲除卷材防水层 无砂石保护层) | m2 | 1.000 |  |  | 拆除，清理基层，废渣清理归堆。 |
| 28 | 卷材防水(铝箔复合防水层) | m2 | 1.000 |  |  | 清理基层，刷基底处理剂，铺设防水层，收口，压条等全部操作。 |
| 29 | 水泥砂浆(防水砂浆楼地面面层 20mm厚) | m2 | 1.000 |  |  | 清理基层，刷素水泥浆，调运砂浆，抹平，压光，养护。 |
| 30 | 地砖楼地面 水泥砂浆结合层 | m2 | 1.000 |  |  | 清理基层，刷素水泥浆，调制砂浆，贴块料面层，擦缝，清理净面 |
| 31 | 内墙面面砖 水泥砂浆粘贴 | m2 | 1.000 |  |  | 基层清理砂浆制作、运输，粘结层铺贴，面层安装，擦缝，清洗表面 |
| 32 | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 1.000 |  |  | 基层清理修补湿润基层表面堵墙眼，砂浆制作、运输，清扫落地灰，底层抹灰，打底扫毛或划出纹道找平拉毛，刷浆，洒水，湿润 |
| 33 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 1.000 |  |  | 门洞修整，防火门安装，框周边塞缝等。打眼剔洞，安装框扇，校正，焊接，框周边塞缝等。 |
| 34 | 塑钢门(塑钢平开门) | m2 | 1.000 |  |  | 定位，划线，吊正，找平，安装，框周边塞缝等。 |
| 35 | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 1.000 |  |  | 型材矫正，放样下料，切割断料，钻孔组装，玻璃裁定等。 |
| 36 | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 37 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 1.000 |  |  | 现场搬运安装框扇校正安装玻璃及五金配件，周边塞口，清扫等。 |
| 38 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 1.000 |  |  |  |
| 39 | 防火、防盗窗(防盗格栅窗 不锈钢管) | m2 | 1.000 |  |  | 打眼剔洞，安装框扇，校正，焊接，周边塞缝。 |
| 年度零星修缮单价表（安装部分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 税金（元） | 施工说明 |
| 40 | 吸顶灯600*600 | 套 | 1.000 |  |  | 测定划线打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地。 |
| 41 | 按钮开关 | 套 | 1.000 |  |  | 测位划线打眼清扫盒子上塑料台、缠铜丝弹簧垫装开关和按钮接线、装盖、埋塑料胀管。 |
| 42 | 五孔插座 | 套 | 1.000 |  |  | 测位划线打眼埋塑料胀管上塑料台装插座接线装盖。 |
| 43 | 洗衣池 | 个 | 1.000 |  |  | 打螺栓孔托架安装洗脸盆、池及附件安装、与上下水管连接、试水 |
| 44 | 洗脸台 | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 45 | 单冷龙头 | 个 | 1.000 |  |  | 上水嘴、试水。 |
| 46 | 混合龙头 | 个 | 1.000 |  |  | 上水嘴、试水。 |
| 47 | 长颈水嘴 | 个 | 1.000 |  |  | 上水嘴、试水。 |
| 48 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 1.000 |  |  | 切管、组对、紧密封圈，管道及管件安装，灌水试验。 |
| 49 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 1.000 |  |  |  |
| 50 | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | m | 1.000 |  |  |  |
| 51 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | m | 1.000 |  |  | 切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 |
| 52 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | m | 1.000 |  |  |  |
| 53 | 铜芯电线2.5m2 | m | 1.000 |  |  | 排列、整理、固定、临时封头、挂牌、电线敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 |
| 60 | 铜芯电线4m2 | m | 1.000 |  |  |  |
| 55 | 成品隔断(防潮板隔断 小便斗) | m2 | 1.000 |  |  | 定位、铺钉、安装等全部操作过程 |
| 56 | 蹲式大便器安装(脚踏开关) | 套 | 1.000 |  |  | 打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水。 |
| 57 | 坐式大便器安装(自闭阀) | 套 | 1.000 |  |  | 打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水。 |
| 58 | 壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 套 | 1.000 |  |  | 打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水。 |
| 59 | 地漏安装(公称直径75mm以内 带存水弯) | 个 | 1.000 |  |  | 安装、与下水管道连接。 |
| 54 | 成品隔断(防潮板隔断 卫生间) | m2 | 1.000 |  |  | 定位、铺钉、安装等全部操作过程 |
| 61 | 总造价 |  |  |  |  | 1、任何承诺必须以书面为准，口头承诺无效。2、本报价不含物业管理部门的任何费用、本项目不含施工用水用电费 。3、本报价不含城管及市政管理的任何费用 。 4、本报价有效期 年 月 日至 年 月 日 |

参选书

致：福建省石油化学工业设计院

根据贵方的竞价比选文件，              被我方正式授权并代表我公司                                   （单位名称）递交下述文件，并对此负责。

（1）参选书

（2）法定代表授权书

（3）报价单

据此参与书，我公司及签字代表宣布同意如下：

- 所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

- 我方将履行竞价比选文件规定的每一项要求：如我司中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

- 我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如我司中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职务：

联系方式：

被授权代表签字；

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                                    （注册地址）的                                  （公司名称）的在下方签字（或签章）的              （法人代表姓名）代表本公司授权                （被授权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就福建省石油化学工业设计院年度零星修缮竞价比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于    年   月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。特此声明。

法人代表（签字或签章）：

被授权代表签字：

单位名称（公章）：

地址：

电话：

传真：