2019年福建省东南电化股份有限公司

110kV GIS及主变带电检测项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

二零一九年十月

目录

第一章  比选公告	3

第二章  比选须知	5

第三章  参选文件的编制	8

第四章  评比规则	10

第五章  项目服务要求	13

第六章  合同授予	15

第七章  中选后相关履约要求	16

第八章  其它	16

附件一：	17

附件二：	27

附件三：	28

附件四：	29

第一章  比选公告

2019年福建省东南电化股份有限公司110kV GIS及主变带电检测项目进行公开比选，选定参选人。本项目最高限价为人民币18万元。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：2019年110kV GIS及主变带电检测

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：详见技术规格书

工期、交货期或完工期：1年

实施地点或交货地点：甲方公司

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、具有一般纳税人资格、且具有良好的财务状况和商业信誉（需提供营业执照复印件）。

2.具备对检测数据异常的设备进行诊断定位，通过监控、综合定位及多种仪器联合检测等手段进行绝缘状况诊断评估的能力。

3.具有叁年以上丰富的局放带电检测经验，覆盖10kV、35kV、110kV、220kV局放检测。（需出具业绩列表，标明检测数量，至少提供局部放电带电检测项目不少于5个的业绩合同证明）

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年11月1  日至11月11日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，递交参选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)： 2019年11月11日下午16时00分。

五、本自主比选采用合理最低价的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：林女士（商务）电话：0591-86552279

郑先生 (技术) 电话：18606900895

纪检监察室    电话：0591-86552317

传    真：0591-86552003

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年11月1日

第二章  比选须知

一、比选范围

1.2019年东南电化股份有限公司110kV GIS及主变带电检测项目。

2.本次的项目合同生效时间为自合同签约之日起。

二、定义和解释

1.“比选人”系指福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、具有一般纳税人资格、且具有良好的财务状况和商业信誉（需提供营业执照复印件）。

2.具备对检测数据异常的设备进行诊断定位，通过监控、综合定位及多种仪器联合检测等手段进行绝缘状况诊断评估的能力。

3.具有叁年以上丰富的局放带电检测经验，覆盖10kV、35kV、110kV、220kV局放检测。（需出具业绩列表，标明检测数量，至少提供局部放电带电检测项目不少于5个的业绩合同证明）

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、合格的产品和相关服务

本比选项目为开展2019年福建省东南电化股份有限公司110kV GIS及主变带电检测，必须保证本项目最终成果的所有权归福建省东南电化股份有限公司所有，并对相关内容保密。

八、参选文件的递交

1.参选文件的密封和标记：参选文件密封封口处须加盖参选人公章，否则其参选将被拒绝。

2.文件递交的截止时间：2019年11月1日16时。

3.提交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章  参选文件的编制

一、参选文件组成

1.企业概况（企业简介、经营状况等）、营业执照、资质证明等

2.提供近三年具有110kV GIS及主变带电检测相关的业绩或类似110kV GIS及主变带电检测业绩作为证明文件。凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

3.单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

4.参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理,发票税率须填写。

5.以上第1至3项内容合并密封并加盖公章；第4项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.信封或外包装上应当注明比选项目名称和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

2.参选文件的正本需打印，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

一、评分规则：

比选人在评选时，原则上以参选最低价为中标单位,但不限于以参选高价中选，将会综合考虑以下因数：

①参选人的服务保障能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑤投标人的资信等情况；

1.初步评审

1.1资格审查

评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，评标委员会将否决其投标。

1.2比选文件的符合性检查和响应性确定

1.2.1在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的服务范围和关键的质量及性能，或限制了买方的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

1.2.2评标委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（4）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（5）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（6）参选人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（7）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决投标条款。

2.详细评审

2.1评标委员会将仅对通过初步评审的参选文件，进行详细评审。

2.2评标委员会将根据以下评标办法和标准，对参选文件进行评审和比较：

2.3评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。

2.4本项目评选时，原则以合理报价最低者定为中选单位。本项目最高限价为人民币18万元；参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

2.5本项目评审原则上根据报价的高低进行评标。评标委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评标价格从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中标候选人，排序第二的参选人作为第二中标候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中标候选人。

若以上评标价格方法排序相同，则由评标委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

第五章  项目服务要求

一、服务内容和范围

1、对我司型号为ZF12-126(L)的GIS和型号为SSZ11-40000/110的变压器进行局部放电带电检测，包括各回路的母线气室、开关气室、隔刀及地刀气室、CT、PT 气室、出线气室、避雷器、电缆终端、变压器主体等各部位进行检测。

2、局部放电检测至少包括超声波、超高频电磁波、高频电流法信号检测。对采集到的信号进行综合分析判断，并需结合CIGRE标准进行基于局部放电诊断技术的GIS设备、变压器缺陷风险评估，最终给出设备绝缘状况的综合结论。

3、针对存在局部放电异常信号的气室或间隔应根据现场条件采取局部放电复测以及其他辅助检测技术，如红外成像检测仪等。

4、对GIS分气室进行SF6湿度、气体纯度、分解物20℃进行分析（包括水分、纯度及空气(Air)、二氧化硫(SO2)、四氟化碳(CF4)、一氧化碳(CO)、氟化氢 (HF)等分解产物含量），测量完成后，按照标准要求恢复补气口，注意按力矩要求紧固并检漏。

二、参考标准

本次招标主要依据如下标准开展，必要时也将参考其他相关标准：

1、 DL/T596 《电力设备预防性试验规程》

2、 GB/T 7354《局部放电测量》

3、 GB/T 7354-2003 / IEC 60270 2000《高电压测试技术-局部放电量测量》

4、 DL/T 664-2008《带电设备红外诊断应用规范》

5、 Q/GDW 534-2010《变电设备在线监测系统技术导则》

6、 Q/GDW Z410-2010《高压设备智能化技术导则》

7、 DL 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》

8、 GB/T 26837-2011《无损检测仪器 固定式和移动式工业X射线探伤机》

9、 Q/GDW 644-2011《配网设备状态检修导则》

10、 DLT 393-2010《输变电设备状态检修试验规程》

11、 Q/GDW11224-2014《电力电缆局部放电带电检测设备技术规范》

12、国家电网公司《电力设备带电检测技术规范（试行）》

三、验收要求

比选人和参选人签订110kV GIS及主变带电检测项目合同，参选人应在比选人110kV GIS及主变带电检测工作完成后出具正式检测报告（纸质版、电子版）。

第六章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成企业技术服务相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第七章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第八章  其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

2019年福建省东南电化股份有限公司

110kV GIS及主变带电检测

项目合同

项目名称：   110kV GIS及主变带电检测

委托方（甲方）： 福建省东南电化股份有限公司

受托方（乙方）：

合同编号：

签订时间：       年     月     日

签订地点：   福建福州

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

检测服务合同

委托方（甲方）： 福建省东南电化股份有限公司

受托方（乙方）：

本合同由甲方委托乙方就 2019年福建省东南电化股份有限公司110kV GIS及主变带电检测  进行检测，并支付检测费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 乙方进行检测的内容、要求、方式等：

- 检测内容：  2019年110kV GIS及主变带电检测

- 检测要求： 1)对福建省东南电化股份有限公司型号为ZF12-126(L)的GIS和型号为SSZ11-40000/110的变压器 进行局部放电带电检测，包括各回路的母线气室、开关气室、隔刀及地刀气室、CT、PT 气室、出线气室、避雷器、电缆终端、变压器主体等各部位进行检测。

2)局部放电检测至少包括超声波、超高频电磁波、高频电流法信号检测。对采集到的信号进行综合分析判断，并需结合CIGRE标准进行基于局部放电诊断技术的GIS设备、变压器缺陷风险评估，最终给出设备绝缘状况的综合结论。

3）针对存在局部放电异常信号的气室或间隔应根据现场条件采取局部放电复测以及其他辅助检测技术，如红外成像检测仪等。

4）对GIS分气室进行SF6湿度、气体纯度、分解物20℃进行分析（包括水分、纯度及空气(Air)、二氧化硫(SO2)、四氟化碳(CF4)、一氧化碳(CO)、氟化氢 (HF)等分解产物含量），测量完成后，按照标准要求恢复补气口，注意按力矩要求紧固并检漏。

3.服务地点：  福建省福清市江阴镇江阴工业集中区东南电化公司

4.其他要求详见附件《技术规格书》。

第二条 为保证乙方有效进行检测工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

提供技术资料： 与110kV GIS及主变带电检测相关的资料 （乙方需做好资料的保密工作，提交给乙方的资料，仅作为评标资料，未经甲方允许不许挪作他用。）

提供工作条件：在乙方工作期间，甲方应提供协助或派专人配合工作 。

其他： 乙方完成的所有技术资料均需提供电子版给甲方 ，另需提交提交2份纸质正式检测报告给甲方。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方提出需求后的5日内提供。

第四条 甲方向乙方支付检测费用及支付方式为：

1. 检测费用总价款为：人民币           元（税率   %）

具体支付方式和时间分配如下：

（1）协议签定之日起15个工作日内,甲方支付总价款的 30 %比例作为预付款，即人民币     整（￥    元）。

（2）乙方按照合同约定提供完整的服务，并出具经甲方认可的正式    检测报告后15个工作日内，甲方支付总价款的 70%，即人民币    整（￥    元）。

（3）每次付款前，乙方需提供相应金额的增值税专用发票，税率  %。乙方应在甲方付款期限届满15个工作日前提供该发票，否则甲方有权顺延付款。

上述检测费用直接支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方提供的资料，检测报告及该检测报告的附件资料除外。

2.涉密人员范围：甲方及甲方工作人员。

3.泄密责任：  按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.涉密人员范围：乙方及乙方工作人员

3.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的检测工作成果进行验收：

1、乙方提交工作成果的形式：在工作完成后，10个工作日内提交2份纸质正式检测报告给甲方，同时提供检测报告电子版，检测原始数据以电子存档方式提供给甲方。乙方提交的检测报告内容必须正确无误。

在检测过程中，若发现设备运行状态处于危险状态，必须第一时间告知甲方，以便甲方根据情况采取一定的措施。

现场检测服务过程中所产生的原始档案由乙方进行妥善保存，保存期限5年，在保存期限内如果甲方需要，乙方可提供相关副本给甲方。

2、工作成果的验收标准：  甲方业务部门审核确认

3、验收地点：  甲方公司

4、双方确认，甲方的验收仅作为付款依据，不代表甲方对乙方工作成果的最终认可。在技术咨询成果运用过程中，如有证据表明乙方存在弄虚作假等违反合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。

第八条 双方确定，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定           为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.负责双方及协作方的交流协调；

2.督促工作进度和经费到位情况；

3.现场工作的协调工作。

一方变更项目联系人的，应当10日内 及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条  违约责任

1．乙方逾期提交检测报告的，每日应向甲方支付违约金人民币     1000元，逾期超过 30 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的检测报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

3．任何一方违反保密义务的，应向对方支付违约金人民币 2000    元；赔偿由此给对方造成的损失。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第  2  种方式解决：

1．向  /   仲裁委员会申请仲裁；

2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1.双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

2．乙方提交的检测报告及其所包含的技术成果的所有权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将检测报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。

第十二条 合同生效期间为 2019 年  月    日至 2020 年    月    日。本合同经双方签订后生效。本合同一式  陆   份，甲方执叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

附件：《2019年110kV变电站GIS设备及主变带电检测技术规格书》

甲    方：福建省东南电化股份有限公司 乙   方：                                                                 （公章）                               （公章）

住    所：福清市江阴镇江阴工业       住   所：

集中区国盛大道3号

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

邮政编码： 350309                    邮政编码：

发票开票资料

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部 3500 1002 4060 5000 8558

2019年110kV变电站GIS设备及主变带电检测

技

术

规

格

书

二零一九年九月

### 1总则

1.1计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2分包

本工程不允许分包。

1.3技术规范参照标准

应执行最新版本相关标准、规范及规定，包括但不限于：

下列标准所包含的条文, 通过在技术协议中引用而构成技术协议的基本条文。在技术协议出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用技术协议的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

1. DL/T596 《电力设备预防性试验规程》

2. GB/T 7354《局部放电测量》

3. GB/T 7354-2003 / IEC 60270 2000《高电压测试技术-局部放电量测量》

4. DL/T 664-2008《带电设备红外诊断应用规范》

5. Q/GDW 534-2010《变电设备在线监测系统技术导则》

6. Q/GDW Z410-2010《高压设备智能化技术导则》

7. DL 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》

8. GB/T 26837-2011《无损检测仪器 固定式和移动式工业X射线探伤机》

9. Q/GDW 644-2011《配网设备状态检修导则》

10. DLT 393-2010《输变电设备状态检修试验规程》

11. Q/GDW11224-2014《电力电缆局部放电带电检测设备技术规范》

12.国家电网公司《电力设备带电检测技术规范（试行）》

2 承包范围及方式、工作要求

2.1承包范围

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| ZF12-126(L) GIS | 7间隔 |
| SSZ11-40000/110 | 2台 |

1)对我司型号为ZF12-126(L)的GIS和型号为SSZ11-40000/110的变压器 进行局部放电带电检测，包括各回路的母线气室、开关气室、隔刀及地刀气室、CT、PT 气室、出线气室、避雷器、电缆终端、变压器主体等各部位进行检测。

2)局部放电检测至少包括超声波、超高频电磁波、高频电流法信号检测。对采集到的信号进行综合分析判断，并需结合CIGRE标准进行基于局部放电诊断技术的GIS设备、变压器缺陷风险评估，最终给出设备绝缘状况的综合结论；

3）针对存在局部放电异常信号的气室或间隔应根据现场条件采取局部放电复测以及其他辅助检测技术，如红外成像检测仪等；

4）对GIS分气室进行SF6湿度、气体纯度、分解物20℃进行分析（包括水分、纯度及空气(Air)、二氧化硫(SO2)、四氟化碳(CF4)、一氧化碳(CO)、氟化氢 (HF)等分解产物含量），测量完成后，按照标准要求恢复补气口，注意按力矩要求紧固并检漏；

2.2  检测成果提交

在工作完成后，10个工作日内提交2份纸质正式检测报告给甲方，同时提供检测报告电子版，检测原始数据以电子存档方式提供给甲方。乙方提交的检测报告内容必须正确无误。

在检测过程中，若发现设备运行状态处于危险状态，必须第一时间告知甲方，以便甲方根据情况采取一定的措施。

现场检测服务过程中所产生的原始档案由乙方进行妥善保存，保存期限5年，在保存期限内如果甲方需要，乙方可提供相关副本给甲方。

2.3 检测装备要求

采用国际主流局部放电检测装置，专门用于电力设备，如变压器、GIS及断路器和电缆等内部局部放电(PD)信号的连续在线检测、诊断及定位系统。同时提供专业分析软件，并可完全实现整套系统的通讯及操作。

设备局部放电的连续检测；采用特高频(UHF)电磁波、AE（超声波）传感器及HFCT（射频电流）传感器进行局部放电检测，能够进行声-电联合检测；局部放电波形测量、分析、显示及故障定位。

2.4检测设备的准备

乙方提供现场测试的所有检测人员、仪器设施（包括各种测试探头）、耗材及工具等，并负责将仪器设施运输至现场；

乙方所使用的设备应合格，满足相关规章制度的要求，并在试验合格周期内。

由乙方根据检测方案和检测进度计划在检测前准备齐全，不得因材料准备不齐影响工程进度和质量。

2.5 检测力量配置

检测力量应满足工程要求，不得因检测力量原因影响工程进度和质量。

电气带电检测相关专业技术队伍，应满足相应检测资质要求。

电气带电检测相关技术人员应充分了解现场设备，并保证对甲方同类型设备进行过实际操作不少于三个项目。

2.6接入设备安全性要求

本次检测装置应使用非介入式外置传感器，传感器设置应不影响电缆设备盘式绝缘子结构的密封性能和外壳接地和通流性能。外置传感器的设置原则上应不拆动电缆设备的任何部件。

2.7检测装置的装设应满足

与附近高压带电部件和区域具有足够的安全距离；不产生涉及电源和网络通讯等的安全隐患，不影响变电站其他系统的安全运行。

2.8检测报告要求

检测报告中应包含局部放电检测所涉及的相关规范及标准（包含制造厂的有关标准）；

检测报告中需包含参加测试的人员名字并注明测试日期；

检测过程所使用的仪器需要在报告中列出；

检测报告中需要记录测试的原始数据及相关的图谱，并对数据做出判断；对存在问题的数据及图谱进行分析，定位故障点；

针对存在异常信号的设备在检测报告中需提供综合在线绝缘诊断分析、热老化实验及数据分析，并结合CIGRE标准进行基于局部放电及绝缘诊断技术的电缆设备缺陷风险评估，并提供评估报告。

甲方（盖章）：_________　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　　　　　　　
经办人（签字）：_________　　　　　　经办人（签字）：_________　　　　　　　                            联系人：                             联系人：

_________年____月____日　　　　　_________年____月____日

附件二：

参选报价单

| 序号 | 名 称 | 费用（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年110kV GIS及主变带电检测 |  |  | 含税（XX）% |
| 2 | 其他费用说明： |  |  |  |
| 2019年110kV GIS及主变带电检测项目总费用（元） |  |  | 人民币： |  |

备注：（1）以上报价均为含税价格，备注中请填入税率；

（2）最高投标限价为18万元。

参选人（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

附件三：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就参加2019年福建省东南电化股份有限公司110kV GIS及主变带电检测项目的比选方申请登记、比选竞价，合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对2019年福建省东南电化股份有限公司110kV GIS及主变带电检测项目的比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评标标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订2019年110kV GIS及主变带电检测项目合同，并在要求的时间内完成技术服务等。特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日