福建省漳州福化水务发展有限责任公司

北部污水厂（一期）项目临时围挡工程公开比选公告

福建省漳州福化水务发展有限责任公司拟对北部污水厂（一期）项目临时围挡工程进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该比选项目进行密封报价参选。

如未中选恕不解释且不退还参选文件。我们将及时电话通知中选单位，非中选单位恕不通知。有意向的单位请将报价数据密封邮寄到我司，谢绝来访。具体见发包要求如下：

一、资质及工期要求

1、资质条件：①参选人须具有独立企业法人资格；②参选人有年审合格的营业执照；③参选人须具备有效的不低于建筑工程施工总承包资质叁级或市政公用工程施工总承包叁级；④具有安全生产许可证；⑤具备临时围挡的安装业绩。

2、本项目不接受联合体参选。

3、工期要求：总工期20个日历天

二、工程范围

1、工程地点：漳州市漳浦县古雷经济开发区纬四路与疏港大道交叉口西北角。

2、工程范围：临时围挡彩钢板高1.82米，长度957米，约计1633平方米。围挡采用方管钢框架，结构设计符合相关规范标准，并满足当地气候条件；现有临时围墙拆除、杂草和杂木清除，围挡施工范围场地平整。

3、比选控制价：最高限价16.5万元（含税）

4、承包方式：包工包料、总价包干，总价费用需包含围挡制作费、围挡施工范围场地平整费、安装费、运费、辅料、税金（增值税专用发票，税率9%）、对外协调、风险包干等全部费用。

三、比选文件领取

有意向的参选人可于2019年11月01日至2019年11月05日上午9～11时、下午14～16时，到福建省漳州市古雷港经济开发区下林路17号福建省漳州福化水务发展有限责任公司工程技术部报名获取比选文件。获取比选文件需提供以下资料：营业执照、法定代表人身份证的复印件及授权委托书（复印件均需加盖单位公章）。

- 四、参选文件提交

参选文件须密封后于2019年11月05日时之前提交至福建省漳州市古雷港经济开发区下林路17号福建省漳州福化水务发展有限责任公司工程技术部，逾期送达或不符合规定的参选文件将被拒绝。

- 评选方法

本自主比选在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评标价格从低到高进行排序，排序第一的参选人作为中选候选人。

- 六、联系方式

联 系 人：周煜				联系电话：18876310918

纪检监督：郑女士				联系电话：0591-87868165

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

2019年11月1日

福建省漳州福化水务发展有限责任公司北部污水厂（一期）项目临时围挡工程公开比选文件

福建省漳州福化水务发展有限责任公司拟对北部污水厂（一期）项目临时围挡工程进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该比选项目进行密封报价参选。

如未中选恕不解释且不退还参选文件。我们将及时电话通知中选单位，非中选单位恕不通知。有意向的单位请将报价数据密封邮寄到我司，谢绝来访。具体见发包要求如下：

- 项目概括

1、项目地点：位于漳州市漳浦县古雷经济开发区纬四路与疏港大道交叉口西北角。

2、工程量：临时围挡彩钢板高1.82米，长度957米，约计1633平方米。

3、工程要求：围挡采用方管钢框架，结构设计符合相关规范标准，并满足当地气候条件；现有杂草和杂木清除，围挡施工范围场地平整。

4、工程主要材料及施工要求：围挡钢框架立柱、面板骨架、斜撑等全部用热镀锌方管，彩钢板打瓦，焊接部位应防锈防腐、刷银粉漆，保证安全、牢固、美观。

5、工期要求：20个日历天

6、保修期限：自竣工验收合格之日起一年

- 项目报价

1、报价内容：包工包料、总价包干，总价费用需包含围挡制作费、围挡施工范围场地平整费、安装费、运费、辅料、税金（增值税专用发票，税率9%）、对外协调、风险包干等全部费用。

2、比选控制价： 最高限价16.5万元（含税）

- 参选人要求

- 参选人须具有独立企业法人资格；

- 参选人有年审合格的营业执照；

- 参选人须具备有效的不低于建筑工程施工总承包资质叁级或市政公用工程施工总承包叁级；

- 具有安全生产许可证；

- 具备临时围挡的安装业绩。

- 参选文件的编制

1、参选文件的组成

（1）企业基本信息（详见附件1）；

（2）参选报价表（详见附件2）；

（3）法定代表人授权委托书（详见附件3，如法定代表人参与报价，可不提交授权委托书）；

（4）近三年所承担类似项目的业绩(详见附件4)；

（5）拟投入本项目的主要人员简历表（详见附件5）；

以上（1）至（5）项内容装订密封并加盖公章。（注：报价表须单独密封）

2、参选文件及参选人与比选人往来信件、材料应以中文书写；参选人应以人民币填报所有单价和总价。

3、参选人所报的价格在成交后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

4、参选文件份数：2份，采用A4幅面。

- 参选文件的提交

1、参选文件的密封与标记

（1）参选人应把参选文件密封，封口要加盖参选人公章。

（2）外层包封上都应注明:

A.项目名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司北部污水厂（一期）项目临时围挡工程参选文件

B.评选前不能启封的字样

C.参选人的名称和地址

- 评选

1、资格审查：由比选人按照第三项“参选人要求”对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。同时，将会依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

2、合理最低价中选，比选人通过对报价比较，共同讨论形成评选意见并提出中选候选人。如未中选，恕不解释且不退换参选文件。

3、参选文件有下列情形之一的，应当按废选处理：

（1）没有单位盖章的；

（2）没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

（3）代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

（4）未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外；

（6）参选人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

4、有下列情形之一，应当重新比选：

（1）资格审查合格的潜在参选人不足3个的；

（2）在比选截止时间届满时提交参选文件的参选人少于3个的；

（3）所在参选均被作为废选处理的；

（4）经评审，有效参选不足3个使得参选明显缺乏竞争，且评选委员会决定否决所有参选的。

- 合同授予

1、合同条款详见附件6

2、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

3、中选人确定后，比选人将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司集团官网。

4、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后 10 个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6、接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

2019年11月01日

附件1：

- 企业基本信息

企业基本信息

| 企业登记信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |
| 机构传真 |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |

注：后附法人营业执照副本、资质证书副本复印件并加盖公章，原件备查

附件2：

参选报价表

| 项目名称 |  | 比选编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参选人名称 |  |  |  |
| 参选报价 (含税) | 参选总报价（大写）： 元人民币 （小写） 元人民币 |  |  |
| 施工工期 | 合同签订后20日历天 |  |  |
| 保修期 | 临时围挡工程竣工验收合格之日起一年 |  |  |
| 说 明 |  |  |  |

注：报价价格总价费用需包含围挡制作费、围挡施工范围场地平整费、安装费、运费、辅料、税金（增值税专用发票，税率9%）、对外协调、风险包干等全部费用。

地  址：

电  话：                            传真：

参选人(单位全称、盖章)：

参选人代表(代表人盖章、签字)：

日  期： 2019 年    月    日

- 附件3：

- 法定代表人授权委托书

本人作为（参选人名称）                           的法定代表人，在此授权我公司的             ，其身份证号码：                     ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目参选的以下事宜：

1.

2.

3.

本授权书期限自        年    月    日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表（签字、盖章）：

身份证号码：                           职务：

参选人（全称、盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

授权委托日期：         年     月    日

- 附件4：

近三年所承担类似项目的业绩

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 项目所在地 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5：

拟投入本项目的主要人员简历表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

临时围挡工程施工合同

甲方：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

乙方：

甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列事项达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北部污水处理厂（一期）项目临时围挡工程

工程地点：位于漳州市漳浦县古雷经济开发区纬四路与疏港大道交叉口西北角。

工程量：临时围挡彩钢板高1.82米，长度957米，约计1633平方米。

- 工程内容

- 围挡采用方管钢框架，结构设计符合相关规范标准，并满足当地气候条件；现有杂草和杂木清除，围挡施工范围场地平整。

三、工程工期

工程工期总日历天数，合同签订后20天内完成。如遇不可抗力因素（如特大雨、六级以上大风等）工期顺延。

四、工程主要材料及施工要求

围挡钢框架立柱、面板骨架、斜撑等全部用热镀锌方管，彩钢板打瓦，焊接部位应防锈防腐、刷银粉漆，保证安全、牢固、美观。

五、工程质量标准

工程质量标准：合格。

六、工程价款

工程价款采用总包干方式计算，临时围挡工程设计施工工程总价款  元（人民币大写：              ），费用包含包含围挡制作费、围挡施工范围场地平整费、安装费、运费、辅料、税金（增值税专用发票，税率9%）、对外协调及风险包干等全部费用。

七、工程价款的支付

本工程无工程预付款。双方约定如下付款方式为：

1.乙方完成合同约定的临时围挡结构框架施工，并经甲方现场验收合格后，乙方开具工程总价款的全额增值税专用发票，甲方于次月30日前付款至工程总价款的97%；

2.工程总价款的3%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起，质保期(1年）满后无质量问题一次性付清。

八、甲乙双方权利、义务

甲方：

1．向乙方提供现场、器材摆放场地；

2．有权监督乙方的施工（工程进度、质量），以达到施工要求；

3．按合同约定组织验收，按进度节点支付工程款；

4. 甲方现场委派     为现场管理人员。

乙方：

1．乙方施工应参照甲方提供的临时围挡具体做法剖面图等及总体进度计划。

2．保证本工程施工用材的质量，主材进场后，需提供主材质量证明文件报甲方；进场施工的特种作业人员必须持证作业，高空作业应按规定要求组织施工，保证安全；

3．全面履行工程施工管理和协调的职责，做到安全文明施工；负责办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音等手续，负责协调和解决施工所在地的当地关系；

4．施工材料、设备进场，乙方负责自行看管，因保管不当造成的损失，由乙方自行承担；施工时，必须保护好现场的成品和半成品；

5．必须保证施工质量要求，达不到要求，应无偿返修到合格为止；临时围挡结构应安全牢固，抗风力等指标达到相关规范标准；

6．因施工场地内无施工用电电源，乙方需自行解决施工用电问题，施工用电相关费用由乙方自行承担；

7．乙方必须服从甲方现场管理人员的工作安排，否则情节严重的，甲方有权解除合同；

九、安全施工

1．乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，现场作业人员身体健康，并对其进行安全教育，对其安全负责；随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；

2．乙方在动力设备、输电线路、铁路沿线、地下管道等附近施工，应做好安全防护措施，消除安全隐患；

3．施工期间，乙方发生的一切安全责任，均由乙方自行负责，对甲方或第三方造成连带经济损失的，乙方应无条件负责赔偿；

4．因乙方原因导致的安全事故，应按有关规定立即上报地方主管部门和甲方，并由乙方自行承担责任及发生的费用。

十、履约保证金

乙方提交履约保证金，履约保证金为 / 元，待工程竣工验收合格后十五日内无息退还。

十一、竣工验收

甲乙双方按本合同、比选和参选文件及相关法律、法规，组织竣工验收。

十二、违约责任

1．因乙方原因造成延期交工，每延误一日，应向甲方支付合同总价款0.1%的违约金；

2．乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方应向甲方支付工程总价款10%的违约金，并赔偿因违约给甲方造成的经济损失；

3．如属甲方原因，造成中途停工、重建等，均由甲方负责，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完工部分的工程进度款。

十三、工程质量保修及服务承诺

1．本工程质量保修期：临时围挡工程竣工验收合格之日起壹年；在质量保修期内，由乙方免费进行保养和维护；

2．在保修期内乙方应定期对临时围挡进行巡查，以保证使用安全，如因基础、结构设计和施工、安装材料及配件质量问题或维护不当造成甲方或第三方经济损失和伤害的，乙方无条件负责赔偿；

3．在保修期间，如发生需要维修的事项，乙方应在接到甲方通知后2小时内赶至现场进行维修，否则造成甲方或第三方损失的，乙方负责赔偿。如属甲方原因，费用由甲方承担；工程质量原因造成维护维修涉及费用，均由乙方承担。

十四、其他

1．本合同的文件包括比选文件、参选文件及附件，未尽事宜由甲乙双方友好协商解决；如协商未能达成一致，双方约定向工程所在地人民法院提出诉讼。

2．本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3．本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

发包人：                            承包人：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：（签名）                 法定代表人：（签名）

授权代表：（签名）                   授权代表：（签名）

住    所：                          住    所：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

签订日期：                          签订日期：