工程量清单编制说明

工程名称（全称）： 二化新村三区A、D挡土墙等安全隐患整改项目

- 工程概况 1.建设地点： 福州市 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围： 二化新村三区A、D挡土墙和危房改造总图、土建、水、电等安全隐患整改内容 ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照 / 设计的 / 图纸，专业范围包括 二化新村三区A、D挡土墙和危房改造总图、土建、水、电等安全隐患整改内容 ，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：业主提供图纸及相关三区A、D挡土墙等安全隐患整改方案技术交底文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2019年7月31日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年7月31日以前） 。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 回转钻机1台，机械型号按定额 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 根据业主交底材料，三区D危房改造主要包括基础、墙面加固和水电整改等内容，工作量暂无法明确，以暂估金额10万元计入，按实际发生计量，工程量均现场签证，按实结算； - 根据业主交底材料，三区A挡土墙加固长度为51米，Φ25充填注浆管约52根，注浆加固范围约51x4.8x1=244.8m3；DN25压密注浆管约35根，注浆总长度约35x5=175m;注浆加固范围约51x(2.3+1.5)/2x4.8=465.12m3； Φ48X3锚管注浆管约70根，注浆总长度约70x6=420m; Φ80软式透式排水管约26根，总长度26X6=156m； - 根据业主交底材料，三区D挡土墙加固范围约12X6=72m2，锚索约12根，总长度约300m。面板厚度25cm，面积约72m2；Φ80软式透式排水管约10根，总长度8X12=96m； - 三区A、D挡墙入岩成孔增加费按钻入挡墙1米考虑软岩岩层增加费； - 三区A、D挡墙透水软管位置需安装泄水孔，设计未明确本次编制暂按φ90硬聚氯乙烯管考虑，安装深度按1米考虑。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。