二化新村三区A、D挡土墙等安全隐患整改技术交底

一、工程概况

本工程为福建省福二化有限公司二化新村三区A、D挡土墙等安全隐患整改项目。

本项目包括二化新村三区A、D挡土墙和危房改造总图、土建、水、电等安全隐患整改内容。

二、施工范围和图纸目录：

- 三区A挡土墙加固总平面图

- 三区D挡土墙加固总平面图

- 三区A挡土墙加固方案

- 三区D挡土墙加固方案1

- 三区D挡土墙加固方案2

- 三区D危房改造

三区D危房改造主要包括基础、墙面加固和水电整改等内容，工作量暂无法明确，属本标段范围，暂估金额10万元，按实际发生计量。

上述图纸所包括的设计施工内容投标单位应在勘察现场的基础上认真核对，确保无遗漏。

上述工程量均现场签证，按实结算。

三、工期要求：

总工期60日历天。

四、质量要求：合格。

五、暂估工程量：

1，三区A挡土墙加固长度为51米，Φ25充填注浆管约52根，注浆加固范围约51x4.8x1=244.8m3；DN25压密注浆管约35根，注浆总长度约35x5=175m;注浆加固范围约51x(2.3+1.5)/2x4.8=465.12m3； Φ48X3锚管注浆管约70根，注浆总长度约70x6=420m; Φ80软式透式排水管约26根，总长度26X6=156m。

2，三区D挡土墙加固范围约12X6=72m2，锚索约12根，总长度约300m。面板厚度25cm，面积约72m2；Φ80软式透式排水管约10根，总长度8X12=96m。

3，其余工程量详图纸。

六、材料设备参考品牌

1、钢筋：三钢、首钢、中钢

2、水泥：建福、炼石、华润水泥、海螺