福建省化工产品质量检验站

(环境监测仪器设备)

自动烟尘烟气测试仪、烟气预处理器、

智能烟气采样器等设备采购

招标文件

招标文件编号：FJSZJZ201901

采购单位：福建省化工产品质量检验站

2019年11月18日

特别提示

请投标人严格按照中华人民共和国及福建省招投标有关法律、法规参与本次项目的投标活动。若发现投标人有串标、围标、虚报业绩等行为，将取消其投标资格（已中标的取消中标资格），且禁止其未来5年内参与本院的投标，并上报福建省石化集团请求集团成员单位共同禁止该投标人参与福建省石化集团成员单位的投标。投标人行为构成犯罪的，报请相关部门依法追究其法律责任。

特此声明：

福建省化工产品质量检验站对本次环境监测仪器设备招标全过程拥有最终的解释权。

第一章	投标须知...............................................3

第二章   报价与投标文件.......................................5

第三章   供货清单和技术要求...................................7

第四章   安装、验收与售后服务................................ 12

第五章   评标方法............................................ 14

第六章   附件	................................................23

第七章	采购合同 .............................................27

- 第一章  投标须知

福建省化工产品质量检验站拟采购一批环境监测仪器设备，邀请具备本招标文件规定资格的生产厂商或供应商参加投标。有关内容如下；

一、招标单位：福建省化工产品质量检验站

二、招标方式：公开比选

三、采购项目：自动烟尘烟气测试仪、烟气预处理器、智能烟气采样器等，货物清单详见本招标文件第三章表1

四、投标人资质要求

投标人资格：

1、中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力的法人；

2、独立于招标人；

3、仪器设备生产制造厂家或代理商；投标人所持有的产品若属国家有强制性规定的产品（如3C认证、节能产品、技术标准、信息安全产品等），应符合要求。

4、本次招标不接受联合体投标。

五、投标保证金：5000元人民币（该保证金须在投标之前汇入福建省化工产品质量检验站账户，并将银行汇款凭证随同投标文件一起递交招标人。福建省化工产品质量检验站开户行：农行福州市鸿源支行。账号：13115501040002866）。在开标后5个工作日内，招标人将未中标人的投标保证金全额无息退回至投标人账户。

六、投标文件递交、开标时间、地点及要求：

1、投标文件递交：

投标文件递交日期为2019年11月20日～11月30日，上午9：00～12：00下午15：00～17：30。地点为福建省石油化学工业设计院（地址：福建省福州市鼓楼区东大路117号5号楼207室）；联系人：林天斌。联系电话：0591-87570807；手机：13960960545。

2、标书制作的要求：

投标人应对招标人的要求编写标书，报价表，报价函等，有落款签字的地方必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字及盖单位章。委托代理人签字的，投标人应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件不得涂改，并尽量避免行间插字或删除。改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

标书应分为文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

投标人递交标书时应将标书的正本与副本应包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加投标人单位章。

3、投标文件递交：

投标文件递交截止日期：2019年11月30日17：30（北京时间），将投标文件递交至福建省福州市鼓楼区东大路117号5号楼207室，联系人：林天斌。联系电话：0591-87570807；手机：13960960545。

4、开标时间：

2019年12月2日9：00点（北京时间），开标地点：福建省福州市鼓楼区东大路117号7号楼福建省石油化学工业设计院四楼会议室。投标人法定代表人（或其授权委托代表）须准时到场参加开标会议，若是授权代表参加则需携带法定代表人授权委托书原件并加盖单位公章及本人身份证原件作为开标现场备查。

七、采购合同：中标后双方再协商签订

八、交货时间：采购合同生效之日起15日内

招   标   人： 福建省化工产品质量检验站

招标工作小组：福建省化工产品质量检验站招标工作小组

联   系   人：林天斌

联  系 电 话： 0591-87570807

手        机： 13960960545

第二章  报价及投标文件

一、报价要求

1、本次环境监测仪器设备（打包）投标报价为总报价：包括设备本机、包装、保险、税费（包括进口关税、商检、手续费等）、检测、运输、安装、验收、税金等一切费用，即：按照招标人的招标要求，使得招标仪器设备能够正常投入使用为止的一切费用。本次设立最高限价为40万元人民币，超过者视为废标。

2、无论何种原因，供方在投标报价后其价格不得变动。

3、投标人应对本标书中拟采购知识产权费用承担完全责任。若因侵权引发的法律纠纷及费用均与招标人无关。

4、本次招标须以人民币报价。

二、投标文件组成：

（一）投标文件由以下各部分组成:

1、投标函；

2、法定代表人身份证明和授权委托书原件；

3、经销商、代理商合格有效的企业营业执照、机构代码证和税务登记证复印件或扫描件（如有）；

4、生产厂家产品授权代理文件（如有）；

5、生产厂家营业执照、机构代码证和税务登记证复印件或扫描件；

6、生产厂家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等相关认证证书复印件或扫描件；

7、 生产厂家产品质量负责承诺函（如有）；

8、投标总价表和报价明细表；

9、其他；

以上资料均需加盖单位公章。

全部投标文件应正、副本各一份，电子文档一份。

（二）投标文件的封装

投标文件的正本和副本应分别封装，封口处应加盖投标人印章，并在封面上填写下述内容：

收件人名称：

投标编号：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

第三章	    供货清单和技术要求

一、采购货物清单

表1 采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘烟气测试仪 | 1套 |
| 2 | 烟气预处理器 | 1台 |
| 3 | 智能烟气采样器 | 1台 |
| 4 | 环境空气综合采样器 | 3台 |
| 5 | PM2.5切割器 | 3个 |
| 6 | 智能移动电源 | 3个 |
| 7 | 智能流量校准仪 | 1台 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |
| 9 | 便携式溶解氧测量仪 | 1台 |
| 10 | 风向风速仪 | 1个 |
| 11 | 恒温恒湿箱 | 1台 |
| 12 | 氡测试仪 | 1台 |

- 二、一般要求

投标人必须保证：提供的货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货；投标设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹)，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等；设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求；设备各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

- 三、各种仪器设备技术指标

（一）自动烟尘烟气测试仪

| 品目号 | 1 | 货物名称 | 自动烟尘烟气测试仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定。自动测量烟气动压、静压、大气压、湿度、含湿量、流量计前压力、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2的浓度及等速吸引流速等参数。 2.主要配置（单套） 主机、烟尘多功能取样管（1.5m）、含湿量检测器、高效气水分离器、热敏打印机、链接管路等。 3.技术要求 3.1中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 47-1999《烟尘采样器技术条件》 3.2技术指标 3.2.1烟尘采样技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 采样流量 （10～60）L/min 0.1 L/min 烟气动压 （0～2000）Pa 1Pa 烟气静压 （-30～30）KPa 0.01 KPa 烟气全压 （-30～30）KPa 0.01 KPa 流量计前压力 （-30～0）KPa 0.01 KPa 流量计前温度 （-55～125）℃ 0.1℃ 烟气温度 （0～500）℃ 1℃ 等速吸引流速 （5～45）m/s 0.1 m/s 干、湿球温度 （0～100）℃ 0.1℃ 含湿量 （0～60）% 0.1% 大气压 （50～130）KPa 0.1 KPa 最大采样体积 9999.9L 0.1L 采样泵负载能力 ≥40L/min（阻力为20 KPa时） 数据存储能力 ＞5000组 工作电源： AC220V±10%, 50Hz或DC24V 3.2.2烟气采样技术指标 O2： （0～30）% 分辨率：0.1% SO2： （0～5700）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 NO：（0～1300）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 NO2：（0～200）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 CO：（0～5000）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 |  |  |  |

（二）烟气预处理器

| 品目号 | 2 | 货物名称 | 烟气预处理器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理。 2.主要配置 电源适配器、钛滤芯、仪器箱。 3.技术参数 主要参数 参数范围 工作电压 DC12V 加热温度 （100～160）℃ 制冷温度 （0～9）℃ |  |  |  |

（三）智能烟气采样器

| 品目号 | 3 | 货物名称 | 智能烟气采样器 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.用途 - 用于固定污染源气态污染物的采集 - 2.主要配置 - 主机、烟气预处理器、三角支架、防倒吸干燥器。 3.技术要求 3.1中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 47-1999《烟尘采样器技术条件》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 3.2技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 采样流量 （0.2～1.5）L/min 0.01 L/min 采样时间 99小时59分钟内任意设置 1min 间隔时间 99小时59分钟内任意设置 1min 采样次数 （1～99）次 流量计前压力 （-25～0）KPa 0.01 KPa 流量计前温度 （-30～99）℃ 0.1℃ 烟气温度 （0～500）℃ 1℃ 仪器噪音 ≤65dB（A） |  |  |  |

（四）环境空气综合采样器

| 品目号 | 4 | 货物名称 | 环境空气综合采样器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于测定环境大气中总悬浮微粒（TSP）和可吸入微粒（PM10）或细颗粒物（PM2.5）。采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成分（SO2、NOX等）。 2.主要配置（单套） 主机、TSP/PM10采样头、三角支架、防倒吸干燥器、直径90mm玻璃纤维滤膜。 3.1技术要求 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 93-2013《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》 3.2技术指标 3.2.1 主机基本参数 主要参数 参数范围 分辨率 颗粒物采样流量 100L/min 0.1 L/min 大气采样流量 （0.1～1.0）L/min 0.01 L/min 采样时间 99小时59分钟内任意设置 1min 间隔时间 99小时59分钟内任意设置 1min 流量计前温度 （-30～99）℃ 0.1℃ 大气压 （50～130）KPa 0.01 KPa 采样次数 （1～99）次 仪器噪音 ≤59dB（A） 3.2.2 废气颗粒物预处理器 主要参数 参数范围 PM2.5切割特性 Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 PM10切割特性 Da50=(10±0.5)μm σg=1.5±0.1 入口速度 0.3m/s 采样流量计稳定度 100 L/min ≤±5% 有效滤膜直径 Φ80mm |  |  |  |

（五）PM2.5切割器

| 品目号 | 5 | 货物名称 | PM2.5切割器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术要求 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 93-2013《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》 2.技术指标 主要参数 参数范围 PM2.5切割特性 Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 |  |  |  |

（六）智能移动电源

| 品目号 | 6 | 货物名称 | 智能移动电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主要配置 主机、充电器。 2.1技术要求 中华人民共和国国家标准《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》 2.2技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 电池类型 三元聚合物锂电池 0.1V 电池电压 （22.4～29.4）V 0.01A 充电电流 额定5A 0.01A 放电电流 额定15A最大20A 1W 负载功率 额定300W，瞬间500W 0.1Ah 电池容量 ≥24 Ah 充电时间 ≤8h 循环使用寿命 ＞1000次 |  |  |  |

（七）智能流量校准仪

| 品目号 | 7 | 货物名称 | 环境空气综合采样器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于校准各种采样仪器多范围的流量。 2.主要配置 主机、附件箱、锂电池、Φ90mm玻璃纤维滤膜、电源适配器、阻力模块、测温线、转接嘴。 3.1技术要求 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》 3.2技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 流量范围 小流量（0～2）L/min 0.1 L/min 中流量（5～130）L/min 0.1 L/min 环境温度 （-20～70）℃ 0.1℃ 大气压 （50～130）KPa 0.01 KPa 待机时间 ≥4h |  |  |  |

（八）紫外可见分光光度计

| 品目号 | 8 | 货物名称 | 紫外可见分光光度计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主要配置 主机1台、扫描软件1套、比色皿（1cm玻璃比色皿 4只、1cm石英比色皿 2只）、技术文件1份。 2.技术指标 1、波长范围：190-1100nm； 2、波长准确度： ±0.3nm全区域； 3、波长重复性：≤0.1nm； 4、光谱带宽：0.1、0.2、0.5、1、2、5nm六档自动可调； 5、杂散光： ≤0.01%T； 6、光度范围：0-200%T、-3.0-3.0A、0-9999C； 7、光度准确度： ±0.3%T(0-100%T)； 8、光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)； 9、基线平直度：±0.001A； 10、噪声水平： ±0.0004Abs(500nm处)； 11、基线漂移：±0.0004Abs(500nm处) ； 12、光源：进口氘灯和进口钨灯； 13、检测器：光电倍增管。 14、光栅：原装进口光栅 15：打印输出：并行口 16：数据输出：USB接口 17：产品具有ISO14001、OHSAS18001、ISO9001、FCC、CE、RoHS、CMC等认证证书。 |  |  |  |

（九）便携式溶解氧测量仪

| 品目号 | 9 | 货物名称 | 便携式溶解氧测量仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于环境监测等水质分析。 2.主要配置 电源适配器、主机箱。 3.1技术要求 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 506 -2009《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 3.2技术指标 1显示：可显示1个电极的读数（1）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度； 2. 数据内存： ≥500 组数据； 3 数据存储： 500个读数，可以手动或自动存储数据。 4 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输； 5防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡≥30 分钟（IP67）； 6电极技术性能指标 6.1温度量程：-10.0～+110.0℃； 6.2分辨率：0.1℃；准确度：±0.3℃； 6.3溶解氧（荧光法）量程: 0.05~20.0 mg/L；1~200% 饱和度；分辨率：0.01 mg/L； 6.4溶解氧的准确度： 在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L；大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L。 |  |  |  |

（十）风向风速仪

| 品目号 | 10 | 货物名称 | 风向风速仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于环境监测噪声检测。 2.技术指标 2.1风速指标： 风速测量范围：0-30m/s ； 风速传感器启动风速：≤0.5m/s ； 风速测量精度：±（0.4+0.04×V）m/s(v表示实际风速) ； 可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高 ； 显示分辨率：0.1m/s （风速）； 1级 （风级）； 0.1m（浪高）。 2.2风向指标 风向测量范围：0～360度 16个方位； 风向传感器启动风速：1m/s ； 风向测量精度：±1/2方位； 风向定北：自动 ； 3、环境指标： 工作环境温度：0℃—+45℃； 工作环境湿度：≦90%RH （无凝结）。 |  |  |  |

（十一）恒温恒湿箱

| 品目号 | 11 | 货物名称 | 恒温恒湿箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于环境监测大气总悬浮颗粒物、PM10/PM2.5检测。 2.1技术要求 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 618 -2011《环境空气 PM10/PM2.5的测定 重量法 》 2.2技术指标 容积：400～500L 控温范围：10-50°C； 温度分辨率：0.1℃； 温度波动度 ：±0.5℃； 湿度波动度：50~95 %RH； 湿度波动度：±5 %RH； |  |  |  |

（十二）氡测试仪

| 品目号 | 12 | 货物名称 | 氡测试仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.用途 用于环境监测空气、土壤中氡测定。 2.技术指标 灵敏度：≥0.8cpm/［Bq·m-3］； 测量范围： 空气氡（单次/连续）：（3～10000）Bq/m3， 土壤氡（300～100000）Bq/m3； 探测器：硫化锌ZnS（Ag）和光电倍增管组合系统； 数据存储：大于40000数据； 操作模式：点测和连续监测； 取气方式：主动泵吸式； 响应时间：典型条件下，空气氡测量20min。 |  |  |  |

第四章  安装、验收及售后服务

一、安装

仪器设备的安装、调试、试运行均由中标方负责完成，但招标方应提供水源、电源、照明等基础条件并有专人配合。

二、 验收

1、验收标准

投标方所提供的仪器设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有仪器设备按厂家仪器设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件等有关规定进行验收如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

2、验收程序和方法

（1）出厂检验

中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合验收标准的要求。

（2）初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据招标文和合同的有关规定逐项检验、确认。

（3）试运行

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。各项技术指标的测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

（4）最终验收

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对仪器设备进行联合验收。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

(5)进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应由中标方请商检部门出具商检报告，费用均由中标方承担。

三、技术资料的配备

供方应向采购人提供以下目录的技术资料壹套：

①、货物明细表(装箱单)；

②、出厂检验报告和合格证书；

③、使用说明书；

④、安装手册、操作手册、维修手册；

⑤、零部件目录；

⑥、相关文件、支持程序软盘或光盘；

⑦、提供原产地制造商的产品证明；

⑧、合同中要求的其它文件资料。

四、 专用工具及特殊工具

中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书。

五、技术培训

中标方应根据投标货物特点及技术要求在设备安装现场对招标方的技术、管理人员进行有关设备使用操作、仪器原理、设备维修、故障排除、维护保养等方面进行现场培训，直至使受训人员能熟练独立操作为止。受训人数在采购合同中约定。

六、售后服务

1、货物运抵用户指定地点后，负责设备的安装和调试。

2、提供的设备自验收合格证书签署之日算起，质保期为1年。

3、在质保期内设备发生故障，免费更换损坏的零件和免费维修服务。（消耗品除外）

4、质保期届满后，提供终身有偿售后服务。进行定期维护和修理，实行本地化维修服务（只收取工时费和维修配件成本费），配件的保质期为1年。

- 七、其他要求

1、本项目不允许中标方以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购方有权单方中止合同，且中标方必须赔偿由此给采购方带来的一切损失。

2、中标方应保证采购方不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标方应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购方的损失。

3、在项目终验前所发生的任何功能性遗漏，均必须由中标方免费提供。中标方所提供的应用软件产品，如需使用第三方的控件、组件、软件开发包、操作系统、数据库系统等，均由中标方负责免费提供。

4、投标人提供的产品及其配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

第五章  评标办法

一、评标程序

评标程序分为开标、投标文件的符合性审查、评标三个阶段进行。

1、开标

评标小组指定工作人员在投标人的监督下开封投标文件，逐一清点投标文件的各种要件。

2、投标文件的符合性审查

由招标小组工作人员对各投标人的投标文件进行符合性审查，全部符合者为合格的投标人，可进入下一阶段。不符合者取消其评标资格。

此阶段填写投标文件符合性审查表，由投标方代表签字确认。

3、评标

由评标委员会专家进行投标的实质性评价，分别按技术、商务和价格三个部分进行定量化打分，总分最高者中标。

各部份评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分30分

B：商务部分               满分15分

C：报价部分评分           满分55分

综合得分=A＋B+C

| A：技术部分评分（总分30分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 分数 |
| A1 | 技术规格及要求符合情况 |  | 评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，给出相应得分。最终得分计算各设备得分的加权平均得分。具体的评分细则详见附表。 | 25分 |
| A2 | 投标产品技术支持材料 |  | 根据投标人提供产品技术支持材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告或产品彩页等有效的证明材料】，对所投产品技术性能的佐证情况，每提供一项得1分。提供虚假材料者按无效投标处理。 | 5分 |
| B：商务部分评分（总分15分） |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项目 | 评分标准 | 分数 |
| B1 |  | 产品生产厂家资质 | 评委根据各投标人提供的产品获得国家高新技术企业，连续三年（含）以上获得省级守合同重信用企业称号，创新型中小微企业，产品发明专利，软件发明专利，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，中国环境保护产业协会会员单位等自2013年1月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）进行打分，每提供一份奖项得1分，满分6分。【须提供产品证书的复印件（原件备查）。获奖级别低于省级，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 | 6分 |
| B2 |  | 技术培训 | 根据各投标人对招标人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0-2分之间进行打分，好的得2分、一般的得1分、没有应答的不得分。 | 2分 |
| B3 |  | 质保期与售后服务承诺 | B3.1、质量保证和售后服务内容承诺：根据招标文件要求各投标人对所投产品的质量保证承诺、维护响应计划（包括时间、方式等）、备品备件供应、保修期后的服务项目及费用承诺情况由评标委员会进行综合评定，并在0～2分之间进行打分，好的得2分、一般的得1分、没有应答的不得分。 | 2分 |
|  |  |  | B3.2、免费质量保修期承诺：投标人在响应招标文件要求的免费质量保修期的基础上，另再延长免费质量保修期年限一年及以上的得1分。 （注：质保期不满足招标文件要求的视为无效标。） | 1分 |
|  |  |  | B3.3、投标人承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1分，否则不得分。 | 1分 |
|  |  |  | B3.4、投标人在福州市区内（不含八县）设有公司、分公司或办事处，且所投产品的生产厂家在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得1分（投标人须提供相关证明材料，如营业执照等，并附该站点的具体地址、联系人、固定电话等，未提供的不得分）。 | 1分 |
|  |  |  | B3.5、根据投标产品对招标文件配置要求的响应情况，以及耗材、备品备件的响应承诺情况，由评委综合评议并在0-2分之间进行横向对比，由评委综合评议并在0-2分之间进行评分，好的得2分，一般的得1分，差的或没有提供的不得分。 | 2分 |
| C：报价部分得分（总分55分） |  |  |  |  |
| 评标委员会将按下列公式计算各合格投标人的报价部分得分： C=Fm÷F×55 注： （1）C：投标人报价部分得分 （2）Fm：评标基准价即满足招标文件要求的最低投标价 （3）F：各有效投标人的投标书报价 （4）计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |  |  |

二、中标规则

综合得分（A、B、C三项总和）从高到底的顺序确定中标候选人顺序。

总分相同者，报价低者优先；

总分相同且报价相同者，技术得分高者优先；

总分相同且报价相同，技术得分亦相同者，拥有节能减排、质量、环境认证标志数量多的优先。

得分最高者为第一中标候选人，次高者为递补候选人，在第一中标候选人无论何种原因未能签订合同的情况下，得分次高者可递补为中标人。

三、中标通知：

1、招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

2、中标人接到中标通知书后，即按通知规定的时间与招标人签订仪器设备采购合同。本招标文件中未予规定和事项，可在采购合同中约定。

附表1  自动烟尘烟气测试仪技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 |  | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机、烟尘多功能取样管（1.5m）、含湿量检测器、高效气水分离器、热敏打印机、链接管路等。 |  | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 符合中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T47-1999《烟尘采样器技术条件》 |  | 2 |  |  |  |
|  | 烟 尘 采 样 技 术 要 求 | 采样流量： （10～60）L/min 分辨率：0.1 L/min | 1 |  |  |  |
|  |  | 烟气动压： （0～2000）Pa 分辨率：1Pa | 1 |  |  |  |
|  |  | 烟气静压： （-30～30）KPa 分辨率：0.01kPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 烟气全压： （-30～30）KPa 分辨率：0.01kPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 流量计前压力： （-30～0）KPa 分辨率：0.01kPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 流量计前温度： （-55～125）℃ 分辨率： 0.1℃ | 1 |  |  |  |
|  |  | 烟气温度： （0～500）℃ 分辨率： 1℃ | 1 |  |  |  |
|  |  | 等速吸引流速： （5～45）m/s 分辨率： 0.1 m/s | 1 |  |  |  |
|  |  | 干、湿球温度： （0～100）℃ 分辨率： 0.1℃ | 1 |  |  |  |
|  |  | 含湿量： （0～60）% 分辨率： 0.1% | 1 |  |  |  |
|  |  | 大气压： （50～130）KPa 分辨率： 0.1 KPa | 1 |  |  |  |
|  |  | 最大采样体积： 9999.9L 分辨率： 0.1L | 1 |  |  |  |
|  |  | 采样泵负载能力： ≥40L/min（阻力为20 KPa时） | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据存储能力： ＞5000组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 工作电源：AC220V±10%, 50Hz或DC24V | 1 |  |  |  |
|  | 烟气 采样 技术 要求 | O2： （0～30）% 分辨率：0.1% | 2 |  |  |  |
|  |  | SO2： （0～5700）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | NO：（0～1300）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | NO2：（0～200）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | CO：（0～5000）mg/m3 分辨率：1 mg/m3 | 2 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |  |

附表2  烟气预处理器技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 电源适配器、钛滤芯、仪器箱。 | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 符合中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T47-1999《烟尘采样器技术条件》 | 3 |  |  |  |
|  | 工作电压 DC12V | 3 |  |  |  |
|  | 整机功率 110W | 3 |  |  |  |
|  | 加热温度 （100～160）℃ | 3 |  |  |  |
|  | 制冷温度 （0～9）℃ | 3 |  |  |  |
|  | 取样管长度： 1.0m（标准） | 3 |  |  |  |
|  | 颗粒物过滤装置 | 3 |  |  |  |
|  | 脱水设计，自动排水。 | 3 |  |  |  |
|  | 加热温度、制冷温度在一定范围自行设置。 | 3 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表3  智能烟气采样器技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机、烟气预处理器、三角支架、防倒吸干燥器 | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T47-1999《烟尘采样器技术条件》 | 3 |  |  |  |
|  | 采样流量：（0.2～1.5）L/min 分辨率：0.01 L/min | 2 |  |  |  |
|  | 采样时间：99小时59分钟内任意设置 分辨率：1min | 2 |  |  |  |
|  | 间隔时间：99小时59分钟内任意设置 分辨率：1min | 2 |  |  |  |
|  | 采样次数：（1～99）次 | 2 |  |  |  |
|  | 流量计前压力：（-25～0）KPa 分辨率：0.01 KPa | 2 |  |  |  |
|  | 流量计前温度：（-30～99）℃ 分辨率：0.1℃ | 2 |  |  |  |
|  | 烟气温度：（0～500）℃ 分辨率：1℃ | 2 |  |  |  |
|  | 仪器噪音： ≤65dB（A） | 2 |  |  |  |
|  | 自动调节流量 | 2 |  |  |  |
|  | 多级滤尘设计 | 2 |  |  |  |
|  | 自动累积采样体积，自动换算标况体积 | 2 |  |  |  |
|  | 采样过程停电，自动保存运行采样数据 | 2 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表4  环境空气综合采样器技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 |  |  | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机、TSP/PM10采样头、三角支架、防倒吸干燥器、Φ90mm玻璃纤维滤膜 |  |  | 4 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 93-2013《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 主机基本 参数 | 颗粒物采样流量：100L/min 分辨率：0.1 L/min |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 大气采样流量：（0.1～1.0）L/min 分辨率：0.01 L/min |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 采样时间：99小时59分钟内任意设置 分辨率：1min |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 间隔时间：99小时59分钟内任意设置 分辨率：1min |  | 2 |  |  |  |
|  | 主机基本 参数 |  | 流量计前温度：（-30～99）℃ 分辨率：0.1℃ | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 大气压：（50～130）KPa 分辨率：0.01 KPa | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采样次数： （1～99）次 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器噪音： ≤59dB（A） | 1 |  |  |  |
|  | 废气颗粒物预处理 器 |  | PM2.5切割特性：Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | PM10切割特性：Da50=(10±0.5)μm σg=1.5±0.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 入口速度：0.3m/s | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采样流量计稳定度：100 L/min ≤±5% | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 有效滤膜直径：Φ80mm | 2 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |  |  |

附表5  PM2.5切割器技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 切割器、直径90mm玻璃纤维滤膜。 | 5 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 93-2013《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》 | 3 |  |  |  |
|  | PM2.5切割特性 Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 | 22 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表6  智能移动电源技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机、充电器 | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》 | 3 |  |  |  |
|  | 电池类型：三元聚合物锂电池 分辨率：0.1V | 3 |  |  |  |
|  | 电池电压：（22.4～29.4）V 分辨率：0.01V | 3 |  |  |  |
|  | 充电电流：额定5A 分辨率：0.01A | 3 |  |  |  |
|  | 放电电流：额定15A最大20A 分辨率：1W | 3 |  |  |  |
|  | 负载功率：额定300W，瞬间500W 分辨率：0.1Ah | 3 |  |  |  |
|  | 电池容量：≥24 Ah | 3 |  |  |  |
|  | 充电时间：≤8h | 3 |  |  |  |
|  | 循环使用寿命：＞1000次 | 3 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表7  智能流量校准仪技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机、充电器 | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》 | 3 |  |  |  |
|  | 电池类型：三元聚合物锂电池 分辨率：0.1V | 3 |  |  |  |
|  | 电池电压：（22.4～29.4）V 分辨率：0.01V | 3 |  |  |  |
|  | 充电电流：额定5A 分辨率：0.01A | 3 |  |  |  |
|  | 放电电流：额定15A最大20A 分辨率：1W | 3 |  |  |  |
|  | 负载功率：额定300W，瞬间500W 分辨率：0.1Ah | 3 |  |  |  |
|  | 电池容量：≥24 Ah | 3 |  |  |  |
|  | 充电时间：≤8h | 3 |  |  |  |
|  | 循环使用寿命：＞1000次 | 3 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表8  紫外可见分光光度计技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机1台、扫描软件1套、比色皿（1cm玻璃比色皿 4只、1cm石英比色皿 2只）、技术文件1份 | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 波长范围：190-1100nm； | 2 |  |  |  |
|  | 波长准确度： ±0.3nm全区域； | 2 |  |  |  |
|  | 波长重复性：≤0.1nm； | 2 |  |  |  |
|  | 光谱带宽：0.1、0.2、0.5、1、2、5nm六档自动可调； | 2 |  |  |  |
|  | 杂散光： ≤0.01%T； | 1 |  |  |  |
|  | 光度范围：0-200%T、-3.0-3.0A、0-9999C； | 2 |  |  |  |
|  | 光度准确度： ±0.3%T(0-100%T)； | 2 |  |  |  |
|  | 光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)； | 1 |  |  |  |
|  | 基线平直度：±0.001A； | 1 |  |  |  |
|  | 噪声水平： ±0.0004Abs(500nm处)； | 1 |  |  |  |
|  | 基线漂移：±0.0004Abs(500nm处) | 1 |  |  |  |
|  | 光源：进口氘灯和进口钨灯； | 2 |  |  |  |
|  | 检测器：光电倍增管。 | 2 |  |  |  |
|  | 光栅：原装进口光栅 | 2 |  |  |  |
|  | 打印输出：并行口 | 1 |  |  |  |
|  | 数据输出：USB接口 | 1 |  |  |  |
|  | 产品具有ISO14001、OHSAS18001、ISO9001、FCC、CE、RoHS、CMC等认证证书。 | 2 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表9  溶解氧测定仪技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 |  | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 电源适配器、主机箱。 |  | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 506 -2009《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 |  | 2 |  |  |  |
|  | 显示：可显示1个电极的读数（1）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度； |  | 3 |  |  |  |
|  | 数据内存： ≥500 组数据； |  | 3 |  |  |  |
|  | 数据存储： 500个读数，可以手动或自动存储数据。 |  | 3 |  |  |  |
|  | 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输； |  | 2 |  |  |  |
|  | 防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡≥30 分钟（IP67）； |  | 2 |  |  |  |
|  | 电极技术性指标 | 温度量程：-10.0～+110.0℃； | 3 |  |  |  |
|  |  | 分辨率：0.1℃；准确度：±0.3℃； | 3 |  |  |  |
|  |  | 溶解氧（荧光法）量程: 0.05~20.0 mg/L；1~200% 饱和度；分辨率：0.01 mg/L； | 3 |  |  |  |
|  |  | 溶解氧的准确度： 在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L；大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L。 | 3 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |  |

附表10  风向风速仪技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 |  | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 电源适配器、主机箱。 |  | 2 |  |  |  |
| 技术要求 | 风速指标 | 风速测量范围：0-30m/s | 3 |  |  |  |
|  |  | 风速传感器启动风速：≤0.5m/s | 3 |  |  |  |
|  |  | 风速测量精度：±（0.4+0.04×V）m/s(v表示实际风速) | 3 |  |  |  |
|  |  | 可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高 | 2 |  |  |  |
|  |  | 显示分辨率：0.1m/s （风速）； 1级 （风级）； 0.1m（浪高） | 3 |  |  |  |
|  | 风向指标 | 风向测量范围：0～360度 16个方位 | 3 |  |  |  |
|  |  | 风向传感器启动风速：1m/s | 3 |  |  |  |
|  |  | 风向测量精度：±1/2方位 | 2 |  |  |  |
|  |  | 风向定北：自动 | 2 |  |  |  |
|  | 环境 指标 | 工作环境温度：0℃—+45℃ | 2 |  |  |  |
|  |  | 工作环境湿度：≦90%RH（无凝结） | 2 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |  |

附表11  恒温恒湿箱技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机箱、载物托架（标配） | 4 |  |  |  |
| 技术要求 | 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 618 -2011《环境空气 PM10/PM2.5的测定 重量法 》 | 3 |  |  |  |
|  | 容积：400～500L | 3 |  |  |  |
|  | 控温范围：10-50°C； | 5 |  |  |  |
|  | 温度分辨率：0.1℃； | 5 |  |  |  |
|  | 控湿范围：50-95% °C 士5%RH； | 5 |  |  |  |
|  | 温度波动度 ：±0.5℃； | 5 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表12  氡测试仪技术规格及要求符合评分表格         投标单位：

| 项目 | 标书设备技术参数 | 分数 | 投标设备技术参数 | 是否符合 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要配置 （单台） | 主机箱、电源适配器。 | 3 |  |  |  |
| 技术要求 | 灵敏度：≥0.8cpm/［Bq·m-3］； | 4 |  |  |  |
|  | 测量范围： 空气氡（单次/连续）：（3～10000）Bq/m3， 土壤氡（300～100000）Bq/m3； | 8 |  |  |  |
|  | 探测器：硫化锌ZnS（Ag）和光电倍增管组合系统； | 3 |  |  |  |
|  | 数据存储：大于40000数据； | 3 |  |  |  |
|  | 操作模式：点测和连续监测； | 3 |  |  |  |
|  | 取气方式：主动泵吸式； | 3 |  |  |  |
|  | 响应时间：典型条件下，空气氡测量20min。 | 3 |  |  |  |
| 总分（满分30）： |  |  |  |  |  |

附表12 设备技术规格及要求评分汇总表   投标单位:

| 序号 | 设备 | 单台得分 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘烟气测试仪 |  |  |
| 2 | 烟气预处理器 |  |  |
| 3 | 智能烟气采样器 |  |  |
| 4 | 环境空气综合采样器 |  |  |
| 5 | PM2.5切割器 |  |  |
| 6 | 智能移动电源 |  |  |
| 7 | 智能流量校准仪 |  |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 |  |  |
| 9 | 溶解氧测定仪 |  |  |
| 10 | 风向风速仪 |  |  |
| 11 | 恒温恒湿箱 |  |  |
| 12 | 氡测试仪 |  |  |

第六章  附件

1．投标函

（招标人名称）:

我方己仔细阅读并完全理解了（项目名称）邀标文件的全部内容，以人民币（大写）元（￥）的总报价投标。

承诺质量保证期：

是否需要预付款：

其他（投标人可自行添加）：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成供货。

（3）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（4）（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

2．法定代表人身份证明和授权委托书原件；

3．代理商或经销商合格有效的企业营业执照、税务登记证复印件或扫描件（如有）；

4．生产厂家产品授权代理文件（如有）；

致：福建省化工产品质量检验站

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方在（国家或地区名称）办理贵方第   号投标活动要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方完全理解关于XXXX工程 (货物和服务)         招标文件的一切规定和要求。我方将按照招标文件的规定和要求，提供相关文件资料，并全力配合  (投标人)  就本项目的设计、供货、制造、服务提供技术保障（包括但不限于技术、性能、设计质量保证、制造质量监督和保证、质量管理保证、交货期保证等）。

（5）如果投标人中标，我方将在合同签订20天内根据上述承诺内容提供正式的技术协议。

我方于   年   月   日签署本文件，    （贸易公司名称）于    年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称  制造商名称

签字人职务和部门  签字人职务和部门

签字人姓名  签字人姓名

签字人签字  签字人签字

注：投标人也可按制造商的专用格式提供有效的授权证明。

5.生产厂家合格有效的企业营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一）复印件或扫描件；

6. 生产厂家有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；等相关认证证书复印件或扫描件；

7.生产厂家产品质量负责承诺函（如有）；

福建省化工产品质量检验站：

我司授权          公司为本公司在中国     区域的（总）代理，负责本公司实验设备的销售和售后服务，我司承诺由        有限公司销售的本公司产品，若有任何质量问题而造成的损失或责任，由我司承担连带责任。

特此承诺！

公司

年     月     日

8．近3年以来的同类业绩（提供合同复印件或扫描件，投标时须带原件备查）。

9．投标报价明细表

9-1投标报价明细表

注：下列投标报价明细表，应按照招标文件第三章“供货清单和技术要求”中材质要求进行主要材料选取填报和报价。不得改变表中实验设备名目顺序，否则按废标处理。

| 品名 | 样式 | 数量 | 规格 | 所选用材料 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

9-2保质期满后优惠配件清单（不含投标报价中）

金额单位：RMB/元

| 序号 | 品 名 | 产地 | 规格 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 第七章 采购合同

合同号：SH-SJ-ZJ-2019-G-001

甲方(招标人)：  福建省化工产品质量检验站 (以下简称甲方)

住　所　地： 福建省福州市鼓楼区东大路117号

法定代表人：　                 林雨

社会统一信用代码：　       12350000F243562037

联   系   人：　   林天斌　    联系电话：   13960960545

通讯地址：   福建省福州市鼓楼区东大路117号5号楼207室

电话： 　    0591-87570807        传真：

电子邮箱：

乙方(中标人)：　                           （以下简称乙方）

住　所　地：

法定代表人：

社会统一信用代码：

联　系　人：　   　    联系电话：

通讯地址：

电　　话：　         　传真：

电子邮箱：

甲方于2019年 月 日对以下货物进行招标采购，确认乙方为中标人。甲、乙双方本着诚实信用、友好协商的原则，依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 所购产品明细

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘烟气测试仪 |  |  | 1套 |
| 2 | 烟气预处理器 |  |  | 1台 |
| 3 | 智能烟气采样器 |  |  | 1台 |
| 4 | 环境空气综合采样器 |  |  | 3台 |
| 5 | PM2.5切割器 |  |  | 3个 |
| 6 | 智能移动电源 |  |  | 3个 |
| 7 | 智能流量校准仪 |  |  | 1台 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 |  |  | 1台 |
| 9 | 便携式溶解氧测量仪 |  |  | 1台 |
| 10 | 风向风速仪 |  |  | 1个 |
| 11 | 恒温恒湿箱 |  |  | 1台 |
| 12 | 氡测试仪 |  |  | 1台 |
| 合计： 大写 ：人民币 元整小写（￥： ） (合同总金额包含运输、安装、调试、培训、13%增值税专用发票等) |  |  |  |  |

- 购货总金额

1、本次招标合同所确认的产品明细总金额为人民币：（  元整）。

2、本合同所确认的总金额包含运输、安装、调试、培训、13%增值税专用发票。

- 交货方式和交货地点

1、交货方式：　                                     。

2、交货地点：                                        ，甲方如有变动交货地点，需在发货前5个工作日内通知乙方。

3、交货时间：自本合同生效之日起15个日历日内，乙方必须将本合同中甲方所购的仪器设备运到甲方指定的地点并安装、调试到位。

四、供货清单

供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（详见附件1）。

五、付款方式

乙方将本合同中甲方所购的仪器设备全部运到甲方指定的地点并安装、调试到位、验收合格后10个工作日内，甲方需付本合同约定总金额的95%，余留总金额的5%作为质保金，在产品质保期届满且无遗漏问题后10个工作日内无息结算支付。每次付款前，乙方须先提供13%全额增值税专用发票。

六、质量要求和技术标准

产品质量、包装质量、技术资料质量等均按国家有关标准执行。

七、双方权利及义务

甲方：

1、及时接收乙方供应的仪器设备并为乙方仪器设备安装调试提供必要的场所、电源照明等基础条件；

2、为乙方赴仪器设备安装现场提供必要的协助及工作便利，并有专人配合。

3、按合同约定支付费用。

乙方：

1、按合同约定及时供应甲方采购的仪器设备，并保证仪器设备为制造厂家生产的崭新未开箱的原包装仪器设备。

2、负责仪器设备的安装、调试、试运行。

3、对甲方两名以上的技术、管理人员进行有关仪器设备使用操作、仪器原理、设备维修、故障排除、维护保养等方面进行现场培训，直至使受训人员能熟练独立操作为止。

八、售后服务

详细售后服务承诺、验收及安装培训等详见附件2。

九、违约责任

1、甲方未按合同约定的期限汇款和提供仪器设备安装场地应承担相应的责任。甲方无故逾期付款的，每日按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付滞纳金，逾期付款超过10日的，乙方有权解除合同，并要求甲方一次性支付合同总额20%的违约金。

2、 乙方提供仪器设备应按照国家有关标准及合同约定（含乙方投标文件中的有关技术要求）提供，未按规定提供造成甲方损失的应承担更换和赔偿责任。乙方交付的仪器设备经甲方验收不合格的，应向甲方支付违约金人民币 1000 元/每台·次，并应根据甲方要求进行更换或采取其它补救措施。累计 两台·次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

3、乙方未在合同约定的期限提供仪器设备并安装到位应承担违约责任。乙方逾期交货的，每日按照本合同总额的0.5%向甲方支付违约金，逾期超过10 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方赔偿损失并向甲方一次性支付合同总额20%的违约金。乙方部分交货、交货不符合要求的，均按照逾期交货处理。

4、一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。但不论本合同是否另有约定，一方在本合同下承担的赔偿责任总额以本合同总金额为限，但因一方故意或重大过失给对方造成损失的情形除外。

5、甲、乙双方均应全面履行本合同约定的义务，若一方严重违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并支付不超过本合同总额20%的违约金，本合同另有约定的除外。

十、知识产权

乙方必须保障甲方在使用本合同所规定的全部货物不受第三方专利权、商标权或工业设计权等知识产权的限制。如果第三方提出侵权指控，则与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担相应的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十一、不可抗力

遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十二、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均向福州仲裁机构申请仲裁，

十三、其他约定

1、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方另行补充,并签订协议。

3、本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： 福建省化工产品质量 检验站 单位地址： 福州市鼓楼区东大路117号5号楼207室 法定代表人：林雨 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： |  | 乙方： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- | --- |

附件1：

配置清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单台配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 、 | 、 |  | 、 |
| 2 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 |
| 3 |  |  |  |  |  |

附件2：

售后服务承诺

- 对产品质量保证、免费售后服务期限、方式，免费售后服务结束后的服务方式、收费标准，培训类型等做出详细阐述

- 安装调试情况

3、培训方式、内容