2020年大修烧碱、水气、储运、电仪车间检维修安装施工单位技术要求

- 一、单位资质要求：具有GC1压力管道安装维修改造资质，具有电解NACL工艺、氯气化工工艺维保、安装、检修经验。

- 二、人员配置最低要求及标准：

| - 工种 | - 项目经理 | - 安全管理员 | - 技术人员 | - 高压焊工 | - 普通焊工 | - 管工 | - 普工 | - 起重工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 烧碱车间 | - 1 | - 1 | - 1 | - 7 | - 5 | - 14 | - 26 | - 1 |
| - 水气车间 |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 4 |  |
| - 储运车间 |  |  |  |  | - 2 | - 2 | - 2 |  |
| - 电仪车间 |  |  |  |  | - 2 | - 4 | - 27 |  |
| - 要求 |  |  |  | - 具有焊接资格证与焊接操作证，其中6个具有钛材、镍材焊接资质 | - 具有焊接资格证，其中1人具有塑料焊接技术 |  |  | - 具有起重指挥（Q3）证书 |

- 施工要求：

- 所有人员在大修开始前4天必须全部到位。经过公司入厂安全培训，培训合格后，方可入厂作业。

- 前期需要预制的工程量，在合同签订后7个工作日内安排人员进厂安排预制工作。中标单位必须的大修前完成所有预制项目的工程量。

- 所有施工人员的劳动保护用品由中标单位承担，包括但不限于安全帽、护目镜、安全用品挎包、防毒面罩（符合国家相关标准规定）等。

- 施工单位人员在检修期间的用餐，住宿费用等均由中标单位提供。

- 涉及到压力管道、压力容器安装维修改造的项目，必须按照《特种设备安全技术监察规程》要求进行告知，签订监检协议后，方可施工。

- 所有到厂人员必须遵守我公司各项规章制度，违章人员根据制度要求，考核施工单位。

- 有特殊技术要求的施工人员，如高压焊工、钳工除需持有证书外，还需经过我公司相关部门考核。对于考核不合格人员，施工单位必须无条件予以更换。

- 所有的大修项目，必须根据招标方施工进度要求，按时完成。如临时增设项目，施工单位需立即调配施工人员，人员在24小时内到位，进行施工。

- 大修项目收尾阶段，在不影响整体施工进度的情况下，经我公司相关单位同意，施工单位的人员数量可进行适当减少，但是前期施工入厂培训人员必须按照最低配置执行。

- 施工使用的工器具、辅助材料（包括乙炔、氧气、氩气、氮气等）均为中标单位提供。特殊焊材如钛材、镍材、双相钢、因康镍、C4由我公司提供。在防爆场所必须使用防爆工具。

四、标准、规范及规定（规程）

本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范。

1、钢结构安装工程

钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001

石油化工钢结构工程施工及验收规范 SH/T3507-2006

建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002

2、工业管道安装工程

工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93

工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97

石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收SH/T3064-2003

石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2002

石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-2001

阀门检验与管理规程  SH/T3518-2001

夹套管施工及验收规范FJJ211-86

3、焊接及无损探伤

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98

钢熔化焊对接接头射线照和质量分级GB/T3323-1987

石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程SH/T3520-2004

石油化工低温钢焊接规程SH/T3525-2004

石油化工异种钢焊接规程SH/T3526-2004

4、自控及仪表安装工程

火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-92

自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002

自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131-90

石油化工仪表工程施工技术规程  SH3521-1999

5、防腐蚀工程

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2002

工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范  HGJ229-91

石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-1999

腐蚀工程施工验收规范 YSJ411-89

6、试车、安全及其他

化学工业大、中型装置试车工作规范  HGJ231-91

建设项目生产准备与试车规定中石化[1998]建字162号

石油化工施工安全技术规程  SH3505-1999

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-93

建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91

施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2003

建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2004

建筑施工安全检查标准  JGJ59-99

建筑机械使用安全技术规范  JGJ33-2001

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

设计文件指定的其它标准规范及技术指导书

工程建设交工技术文件规定 MCJ1021-2000

说明：工程施工过程中出现上述标准规范以外的施工内容时，必须遵守现行国家或行业最新相应标准规范。

- 五、双方责任

1、招标方责任

1.1招标方有权对进维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对投标方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。投标方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表招标方承诺对投标方的行为承担任何责任，更不因此构成对投标方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2 施工用水、电由招标方提供。招标方为投标方的检维修服务提供配合，如设备断电及保护。

- 投标方责任

- 2.1 严格按本合同约定及招标方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.2必须服从招标方或招标方所委托的第三方的管理。

2.3制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.4投标方负责检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用招标方提供的配件，如有）的卸车和保管。

2.5投标方负责检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.6投标方人员必须遵纪守法，投标方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，投标方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.7安全网、警戒线由投标方提供，投标方负责搭设、拆除。投标方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由招标方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.8施工安全责任由投标方承担，发生各类安全事故，投标方应及时报告招标方，不得隐瞒。招标方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.9 投标方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由投标方项目负责人签字认可后提交招标方。

3、投标方应遵守以下安全条件：

3.1、应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2、应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“招标方”的各项安全管理制度。

3.3、操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4、应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5、应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6、应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7、严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8、进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9、装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10、应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。