PTA装置防火涂料整改修复项目

发 包 说 明

- 工程名称：PTA装置防火涂料整改修复项目

- 工程地点：福建福海创石油化工有限公司PTA厂区

- 甲方：福建福海创石油化工有限公司

- 乙方：承包商

- 施工期限：本项目施工期为非工厂停车时期，作业时间预计为2019年10月，具体时间请与福建福海创石油化工有限公司确认，为保证生产现场整洁，承包商需集中足够的人力、机具，并提供最短的工期进行投标。

- 报价内容：

- 详见附件项目清单。

- 结算时以实际工程量核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。

- 本案施工范围：

详见附件项目清单，。

- 资质要求：

- 资质：需有专项消防施工一级资质

- 本工程施工商不得挂靠，不得转包或违法分包，否则视为承包商违约，甲方可无条件解除合同。

- 其他要求须满足国家及漳州市政府文件规定。

- 本案要求：

  - 所用施工材料由承包商自备，防火涂料选用厚涂型防火涂料、耐火等级为二级，耐火极限为1.5小时。

（1）所有施工材料必须经甲方确认并提交防火涂料检测报告，材料进场前应向甲方提交合格证、供货证明。

（2）材料进场后应立即通知甲方，并按规定取样送交有关部门检验。

（3）消防产品应是消防部门认可之产品。

（4）材料进场后，若甲方对材料质量有怀疑，可再要求施工商提交该材料经国家有关质检部门检验，所发生费用由施工商承担。

（5）甲方对施工商提交的材料质量有怀疑，且经检验材料不合格，施工商应立即调换保证质量之材料进场施工，不得以任何借口推诿，以至于拖延工期。从检验材料不合格起第一天，三日内未能提供保证质量之材料进场施工视同违约，甲方可每日扣除总价1‰作为违约金。

（6）所有材料均应符合设计和规范要求，否则因此产生的一切责任由施工商承担。

（7）所有材料均须经甲方认可后才能进场施工。

  - 承包商涉及脚手架作业，必须严格执行国家关于脚手架搭设的规范要求，并严格按照公司《脚手架搭设拆除安全守则》、《脚手架检查验收表》执行。

  - 承包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。

  - 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

  - 投标承包商需根据施工项目编写详细施工方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经答辩并评判合格后方具备报价资格。

  - 工安管理：施工期间承包商需配置专业安全监管人员，施工作业必须服从福海创环安管理相关规定。

- 报价要求：1.本次发包采用P/C总包形式。2.包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 3 .合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ，（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。

- 报价资格：1.具备相关施工业绩； 2.自备有施工机具者； 3.具备财物调度能力；4.技术标书评判合格者。

十二、付款办法：

1. 施工结束验收合格后付90%工程款，壹年保固期，保固验收合格后支付剩余10%的保固款。

2. 本案无预付款，动员费，各类奖金，全部含于合约总价中。

十三、乙方负责人：得标承包商应派有经验人员为项目经理，总体负责进度、工安及施工质量 。

十四、施工质量要求：严格执行国家有关现行施工及验收规范和规程；设计图纸引用的标准和规范。

十五、损害赔偿：本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。

十六、保    险：

- 自施工工具器材运抵工地日起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。

- 本工程契约签妥后，承包商应自行向产物保险公司投保上列保险，保险单应以本公司指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，贵司应即依照保险公司规定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由贵司自行负责，且不得要求本公司任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日且办妥保固切结手续为止。

十七、其它：

- 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，配合工程上之需要或本公司认为有需要夜间施工或加派人力赶工，得标承包商应配合照做并不得要求加价。

- 入厂后每日均须先开立检维修作业票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。

- 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。

- 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。

- 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

- 入厂作业规定依甲方规定办理。

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。

附件一.施工项目清单