## 清单
PTA装置防火涂料整改修复报价清单
序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | C-231-1/2/3二楼板下面东西侧支撑防火涂料修复 | 10 | m2
2 | V-272二楼板下面东西侧支撑防火涂料修复 | 10 | m2
3 | C-231-1底坐南侧北侧支撑防火涂料修复 | 10 | m2
4 | V-212二楼板下面东西侧支撑防火涂料修复 | 5 | m2
5 | 200区东侧机楼梯口东西南北侧支撑防火涂料修复 | 20 | m2
6 | V-110罐底西侧支撑防火涂料修复 | 15 | m2
7 | V-251罐底西，北，南侧防火涂料修复 | 20 | m2
8 | C-411-2罐底北侧防火涂料修复 | 25 | m2
9 | P-401A西侧顶上防火涂料修复 | 5 | m2
10 | V-412-1周围顶上防火涂料修复 | 10 | m2
11 | V-412-2周围顶上防火涂料修复 | 10 | m2
12 | V-104东边两根立柱防火涂料修复 | 10 | m2
13 | E-253西南侧立柱防火涂料修复 | 5 | m2
14 | V-412-2东北侧立柱防火涂料修复 | 10 | m2
15 | M-311-1/2东侧楼梯照明灯旁支撑防火涂料修复 | 5 | m2
16 | C-1601A与C-1601B之间支撑防火涂料修复 | 10 | m2
17 | ST-1601北侧支撑防火涂料修复 | 10 | m2
18 | ST-1601与C-1601C之间支撑防火涂料修复 | 10 | m2
19 | C-1601C与C-1601D之间支撑防火涂料修复 | 10 | m2
20 | RTO-F南侧支撑防火涂料修复 | 10 | m2
21 | RTO色谱分析房南侧支撑防火涂料修复 | 10 | m2
22 | V524裙座地脚螺栓防火涂料修复 | 1 | m2
23 | C530裙座地脚螺栓防火涂料修复 | 1 | m2
24 | V613裙座地脚螺栓防火涂料修复 | 3 | m2
25 | V515-1靠DCS柱子及斜梁防火涂料修复 | 3 | m2
26 | P502-1J旁500/600横向地沟上方防火涂料修复 | 2 | m2
27 | V613溢流管线上方防火涂料修复 | 1 | m2
28 | LV9601处柱子及管廊防火涂料修复 | 30 | m2
29 | C581下方横梁防火涂料修复 | 10 | m2
30 | P502-2F上方防火涂料修复 | 1 | m2
31 | V521-1/2出料管线旁柱子及斜梁防火涂料修复 | 5 | m2
32 | M621-3尾端横梁防火涂料修复 | 1 | m2
33 | M621-2尾端柱子防火涂料修复 | 1 | m2
34 | M621-1尾端柱子防火涂料修复 | 1 | m2
35 | LV5801旁斜梁防火涂料修复 | 10 | m2
36 | V525与V523对角柱子防火涂料修复 | 10 | m2
37 | P502-1E旁柱子防火涂料修复 | 1 | m2
38 | p502-2E旁柱子防火涂料修复 | 1 | m2
39 | V521至V601-2支撑上方防火涂料修复 | 1 | m2
40 | P502处平台支撑防火涂料修复 | 10 | m2
合计总价
备注： | 1、住宿、人员休息、吃饭自理；
2、人员进厂需办理临时出入证，需作工安训练，由环安中心负责；
3、工具、消耗品、劳保用品、施工材料，由施工单位自备。