福建省东南电化股份有限公司

热电厂化水PLC升级改造项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年1月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电厂化水PLC升级改造项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.投标方近五年内具有一项火力发电机组PLC系统项目业绩，并提供合同原件的扫描件作为证明材料。

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年2月18日至2月27日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020 年2月27日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话： 0591-86552036

传    真： 0591-86552333

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年2月18日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司热电厂化水PLC升级改造项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：供货安装调试总承包。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)服务期限：2020年2月20日 至2020年3月5日（暂定）。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.投标方近五年内具有一项火力发电机组PLC系统项目业绩，并提供合同原件的扫描件作为证明材料。

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2020年2月27日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2015年—2019年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分20分

报价部分评分           满分80分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分20分）

1.参选人综合实力（满分8分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2017年至2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-8分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分12分）

根据参选人提供的相关类似技术服务业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-12分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分12分）

B.报价部分（满分80分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率6%)：人民币20万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×80

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

热电厂化水PLC升级改造项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

二○二〇 年 一 月

甲  方：福建省东南电化股份有限公司（以下简称甲方）

乙  方：

- 第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、 《建设工程勘察设计市场管理规定》、 《建设工程质量管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 国家及地方有关建筑安装工程承包管理法规和规章。

- 第二条　工程概况

2.1 工程名称：热电厂化水PLC升级改造项目。

2.2 工程范围：

福建省东南电化股份有限公司热电厂化水PLC升级改造项目的需求分析、工艺设计、所需设备和软件的设计、选型、制作、包装、运输和保险、安装、调试和试运行、检验、验收配合、技术资料提交、人员培训及备品备件供应、质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务以及招标人提供的图纸和《技术规范书》等所提出要求的各项工作。对于属于整套系统运行和安装所必需的部件，即使本技术文件附件未列出或数量不足，乙方免费予以补足，具体详见技术协议。

2.3 工程地点：福建省福州市福清江阴工业区

2.4质量要求：按照技术协议书要求。

- 第三条  合同价款

3.1合同价款：

人民币：¥       元（大写：      元整）。

3.2该价格包括乙方的利润及在合同执行过程中需支出的所有成本、税金、物价上涨费用、政策性调整增加费等所有的风险费和其他相关费用。

3.3双方重申，合同价格中已充分考虑且包括了实施和移交本升级改造项目所需的一切费用。

第四条  合同工期

- 工程工期：现场具备条件后10天内完成安装调试。

- 第五条 安健环目标

5.1乙方应严格执行国家、行业、地方政府、甲方及其上级单位颁布或制订的安全、健康、环境、文明施工管理的有关法律、法规 、标准、制度和规定。

- 5.2确保本工程实现：确保实现不发生一般及以上人身轻伤事故、不发生一般及以上火灾事故、不发生一般及以上机械、设备事故（含施工和生产设备）、不发生一般及以上交通运输事故、不发生一般及以上环境污染事故和职业卫生伤害事故，实现零死亡。

- 5.3乙方承诺：特殊工种人员必须持证上岗；建立和规范劳动关系，承担一切用工单位依法应承担的用工责任；依法缴纳社会保险；对人员或财产办理必要商业保险，并承担保险费用。

- 第六条  项目负责人

姓名：        职务： 项目负责人

项目负责人按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

6.1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人签字后送交甲方 ，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。

6.2项目负责人按批准的施工组织设计（或施工方案）和甲方依据合同发出的指令组织施工。

6.3施工过程中发生紧急情况，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。导致紧急情况出现的责任如在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任如在乙方，由乙方承担费用，工期不予顺延。

6.4项目负责人易人应至少提前7天书面通知甲方，未经甲方批准，不得更换。后任继续承担前任应承担的责任。

6.5甲方发出的任何通知、要求、文件，送达至项目负责人即视为已送达给乙方。

- 第七条  甲方职责

7.1甲方参与全过程的质量管理。

7.2审查乙方的初步设计方案，甲方在乙方提交初步设计方案后，应在5日内提出审查意见，乙方依据甲方的审查意见进行设计修改，修改后得到甲方认可后实施。甲方的审查不能免除乙方的责任。

7.3参与设备选型及审定。

7.4甲方提供施工所需水、电接口等。

甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，工期相应顺延，损失由甲方承担。如由于乙方原因造成甲方不能按期履约，损失由乙方承担，工期不能顺延。

7.5向乙方工作人员提供生活、工作方便。

- 第八条  乙方职责

8.1按照本合同的要求完成本升级改造项目的设计、采购、施工、调试、服务、培训等工作。

8.2 合同签订后      天内向甲方提交初步设计方案供甲方审核。

8.3本项目设计内容、安装调试及要求：以技术协议书及本合同为准，有关设计修改必须征得甲方同意。

8.4已完工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作。保护期间发生损坏，乙方自费予以修复，导致不能按期交工的，工期不予顺延。

8.5根据相关法律法规的规定，做好安装现场管线和邻近设备的保护工作，发生损坏由乙方负责恢复和修复的全部费用。

8.6遵守地方政府和有关管理部门对施工现场的管理规定，坚持文明作业。材料和工具应堆放整齐，施工垃圾应及时清理外运。完工时，应做到工完场清，乙方承担违反有关规定造成的损失和罚款。自行处理工程安装的各方关系及费用。

8.7负责对甲方操作人员等的培训工作，按技术协议书要求进行。

8.8工程移交按技术协议书要求进行。

乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应按甲方的损失给予赔偿，工期不予顺延。

第九条  合同价款支付

9.1合同生效后15天内，乙方向甲方提供20％合同总金额的正式定金收据后，甲方向乙方支付合同总金额的20%的款项作为定金。

9.2乙方将甲方所订设备送至施工现场后，设备安装调试完毕且性能合格后甲方支付乙方合同总额60%的款项作为到货安装调试款（乙方需先提供合同全额的增值税专用发票）。

9.3设备安装调试完毕，72小时试运行结束并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的15%。剩余5%作为质量保证金，待质保期结束后1个月内支付。

- 第十条  进度计划

- 合同签订后20天内完成全部设备供货，10天内完成安装调试。

第十一条  保险及税金

11.1 乙方应根据国家有关规定进行投保。

11.2 乙方缴纳的税金应根据国家法律规定执行。

- 第十二条  材料、设备的采购与包装运输

12.1乙方应向甲方提供设备、材料的供货厂商，应提供供应商的资质证明文件，产品合格证明（包括生产许可证）、鉴定书、性能试验参数、监造质量证明、化验单等有关证明文件。

12.2 乙方所提供的货物均为货物出厂时的原包装。

12.3 乙方所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲击以及其它因包装不当引起的破坏。

12.4 乙方所提供货物内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件、消耗品和专用工具，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

12.5 货物运输中的运输和装、卸费用及保险费由乙方承担。运输过程中的一切风险和损失由乙方负担。

- 第十三条  检验和验收

13.1在交货前，乙方应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。

13.2货物运抵现场后，乙方应根据系统开发情况及进度组织验收，并签署验收意见，必须邀请甲方参加验收。

13.3甲方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

- 第十四条  暂停施工

14.1甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在24小时内提出处理意见，乙方按甲方要求暂停施工，妥善保护已完工程，乙方在实施甲方代表处理意见后，向其提出复工要求，经甲方代表批准后继续施工。

14.2停工责任在甲方，相应顺延工期，由此发生的费用由双方协商解决；停工责任在乙方，由乙方承担所发生的费用，工期不予顺延。

- 第十五条  工期延误

15.1 对以下造成移交日期的任何推迟和延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

（1）非乙方原因停电、停水一周内时间累计达24小时以上；

（2）不可抗力。

（3）合同中的约定或甲方同意给予顺延的其它情况。

15.2乙方在以上情况发生后2天内，就延误的内容，向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后1天内作出确认与否的答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

15.3由于乙方的原因造成工期延误，每延误一天按工程总价款的0.05%扣款。

- 第十六条  检查和返工

16.1乙方应认真按照标准、规定和设计的要求，以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方纠正不正确导致的经济支出，由甲方承担。

16.2以上检查检验后，又发现由乙方原因引起质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，工期不予顺延。

第十七条  专利

乙方须保障甲方在使用合同货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任及相关费用；如果第三方发生指控，而造成甲方不能或暂时不能收到货物、使用货物的及由此产生的一切损失均应由乙方承担。因此导致甲方的任何损失，由乙方全部负责赔偿。

- 第十八条  工程质量等级

18.1 工程质量达不到本合同约定条件的部分，乙方必须按约定的条件进行返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，工期不予顺延，另由乙方承担违约责任。

18.2工程质量应符合技术协议书要求。

- 第十九条  调试

19.1 现场安装完成后，在设备通电前，供方应仔细检查所有的设备、现场接线，电源和安装情况，在检查无误后，系统方可授电，乙方可以进行其标准的诊断调试试验。

19.2在系统诊断调试试验合格并经双方确认后方可进行72小时满负荷连续运行考核试验。考核方案由乙方提供，经甲方认可，现场考核由甲方和乙方共同进行。考核结束后，由乙方在一周内提供考核试验报告，并经甲方签字认可。

19.3 由于设计、施工、设备制造和安装原因，试车达不到验收要求，乙方负责修改、设备拆除、设备重新购置及重新安装，费用自负，工期不顺延。

19.4 其它按技术协议书要求执行。

- 第二十条  质量保证

20.1乙方保证合同范围内提供的货物是全新的、未使用过的，保证没有因设计、材料、加工以及任何由乙方的行为或疏忽所造成的、并在正常使用中可能发生的缺陷。保证整个工程的质量、技术规格和性能方面完全符合合同的规定。

20.2乙方还应对本合同质保期内因设计、施工、安装、加工和材料方面的失误所造成的任何缺陷或功能失常负责。如果出现上述问题，除在技术要求中已做过说明外，乙方应尽快修理或更换有缺陷的部分、零部件或设备。所发生的一切费用均由乙方负责。

20.3工程质保期为项目验收合格后一年。

第二十一条  性能保证

21.1乙方提供并安装的设备需达到技术协议书要求达到的性能保证值。

21.2为了达到“性能保证”中的要求，乙方必要时对设备或有关部件进行调整、修改或替换，由此导致的所有人员、材料费用将由乙方自己承担。

- 第二十二条  争议的解决方式

22.1双方因履行本合同发生争议或纠纷，按下列方式的约定解决：

- 双方友好协商；

- 协商不成时，双方均可向甲方所在地（即项目所在地）人民法院提起诉讼。

发生争议或纠纷后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工延续，保护好完工工程。

a、双方协议全部施工停止的；

b、调解要求停止施工，且为双方接受；

c、人民法院要求全部施工停止的。

第二十三条  违约

23.1 乙方的违约责任

乙方如果因自身原因，导致未能按合同规定实现对工程建设的工期、质量、安全的有效控制，应按本合同条款的规定向甲方支付违约金。本第28条的规定并不限制乙方根据其他合同条款所应承担的责任。

(1) 逾期完工违约金

如果工程非因甲方原因未能在规定的计划完工日之前完工，则每延误一天乙方应向甲方支付逾期完工违约金。工期违约后，经三次书面催告仍不能满足要求时，甲方有权终止合同或将部分工程分包其他施工单位。

(2) 施工质量违约金

如果因乙方原因工程未达到《技术协议书》所规定的施工质量标准，乙方应按双方签订的合同的相关规定承担违约责任，支付违约金。

(3) 安全风险保证违约金

如果乙方未能实现合同规定的安全目标，应按双方另行签订的《安全生产协议书》的规定承担违约责任，并支付违约金。

(4) 其他违约责任

乙方违反本合同下的其他义务时，甲方有权要求其纠正，如果乙方在收到甲方的纠正要求后3天内未纠正其违约行为，甲方可自行或委托第三方履行本应由乙方履行的义务（合同另有规定的除外），由此发生的额外费用由乙方承担。

23.2甲方的违约责任

甲方未按时向乙方支付合同约定的价款，每延误一个月，向乙方支付工程总价款的0.05%违约金。

- 第二十四条  安全施工

24.1乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

24.2发生伤亡事故，乙方应立即上报通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，甲方积极协助救助。发生的费用由事故责任方承担。

24.3乙方在合同签订时与甲方签订健康、安全和环境管理协议,并严格执行。

24.4安全施工过程中乙方应严格遵守甲方相关管理制度及规定。

24.5 乙方的履约保证金与安全风险保证金合并使用。

- 第二十五条  不可抗力

25.1不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况、损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔1天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

因灾害发生的费用由双方分别承担。

(1)工程本身损害由甲方承担；

(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

(3)造成乙方设备、机械的损坏及停止等损失，由乙方承担；

(4)所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方协商解决。

30.2不可抗力自然灾害的认定标准：

(1)6级以上地震；

(2)战争；

(3)火山爆发；

(4)百年一遇的山洪；

(5)瘟疫；

以上标准的认定以国家或当地有关部门的实际记录为准。

- 第二十六条  工程停建和缓建

由于政策变化、不可抗力以及双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件，并按合同规定支付已完工程价款。

已经订货的材料、设备由乙方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由乙方承担。

第二十七条  履约保证金

合同签订后10个工作日内乙方应向甲方提供合同履约保证金保函或直接支付履约保证金，金额为合同总额的3%。履约保证金或保函在72小时试运行合格后15日内退还乙方。

第二十八条 转让和分包

在没有得到甲方事先同意的情况下，乙方不得转让和分包合同或合同的任何部分，或任何利益或权益，或以协作、合作、劳务分包等名义变相转包合同工程（或部分工程或工序项目工作等）。

- 第二十九条  合同的生效及终止

29.1本合同自双方签字、盖章之日起生效。

29.2本工程通过竣工验收、质保期结束合同价款全部结清后，本合同即告终止。

- 第三十条  合同组成

30.1本合同（含附件、合同谈判中澄清文件、合同履行过程中双方协商一致达成的纪要、协议等，若前述文件有不一致之处，以时间在后的文件为准）。

30.2投标文件（含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）。

30.3招标文件（含招标文件补遗书，如果有）。

30.4标准、规范和有关技术文件。

30.5 经双方确认的图纸。

30.6其他有关文件。

- 第三十七条  合同份数

本合同共计6份，双方各执3份，具有同等法律效力。

第三十八条  未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可另行约定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三十九条  附件

39.1  附件1：技术协议书

39.2  附件2：安全生产协议书

以下无正文

签署页

甲    方：福建省东南电化股份有限公司

地 址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

法定代表人：

或委托代表人：

开户银行：建设银行福建省分行营业部

银行帐号：35001002406050008558

税    号：913500007051010634

乙    方：

地     址：

法定代表人：

或委托代表人：

开户银行：

银行帐号：

税    号：

合同签订日期：      年   月   日

附录：技术规范书

技术规范书

## 1.范围

## 1.1总则

1.1.1本技术规范书对福建省东南电化股份有限公司热电厂化水PLC升级改造项目化水控制部分采用的组态软件及工控机提出了技术方面和有关方面的要求。

1.1.2本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。供方应提供符合本技术规范书和有关工业标准要求的优质组态软件及工控机。

1.1.3如果供方未以书面形式对本技术规范书提出异议，则意味着供方提供的设备和组态软件满足了本技术规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明,并进行说明供业主方确认。

1.1.4报价书及合同规定的文件，说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。

1.1.5只有需方有权修改本技术规范书。经买卖双方协商，最终确定的技术规范书应作为化水PLC改造合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。

1.1.6供方的报价书至少应包括下列内容：

化水PLC升级改造的供货范围，包括所有硬件、软件、服务和有关设备资料。

化水PLC升级改造的详细说明，包括系统说明、子系统功能、系统性能等。

所供系统的标准工控机的外形尺寸及初步的数量。

对技术规范书建议和同规范书的差异。

供方认为有助于提供高系统性能的建议替代方案。

## 1.2工程概述

1.2.1本项目为福建省东南电化股份有限公司热电厂化水PLC升级改造项目的3套组态软件及工控机设备采购。

1.2.2化水PLC升级改造后，组态软件的控制功能及操作应跟原有系统一致，并增加查询操作记录功能。化水PLC升级改造的设计、供货、安装、调试应能够满足上述要求，并保证系统可利用率达到99.9%。

## 1.3供方的供货范围和工作范围

1.3.1供方的供货范围

1）供方应提供满足本技术规范书要求所必须的全套硬件设备、软件和各项服务。

2）PLC工控机内与所有盘台柜之间的内部电缆（包括预制电缆、电源电缆）以及PLC与第三方通讯的软硬件应属供方供货范围。

3）本技术规范书要求的全部外围及附属设备。

4）设备清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 工控机 | 3台 |
| 组态软件 | 3套 |
| 编程软件 | 3套 |
| 西门子PLC通信驱动 | 3个 |

1.3.2供方的工作范围

1）按照除尘装置运行要求、本PLC技术规范书的规定和适用的工业标准，设计、提供并组态一套完整的分散控制系统。

2）需方在投标书，以及技术协议、联络会中对供方设计方案的确认，尤其是硬件配置、功能分配及组态软件等的确认并不代表需方将为PLC改造的设计承担责任，供方应完全保证所供PLC改造的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过需方确认，供方都应无条件对PLC改造中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

3）工控机安装

4）所有现场设备对外接线、电缆敷设。

5）组态软件的组态和调试

6）PLC编程软件调试

7）PLC设备现场安装所需的劳动力及服务。

8）达到本PLC改造技术规范书规定的全部功能要求，进行PLC软件的编程和调试。

9）应按照合同规定的进度要求，按时发运、调试、投运PLC。

10）应负责通电启动和调试，直到所供组态软件及工控机能达到PLC的全部功能要求，并保证系统可利用率达到99.9%。

11）应根据本技术规范书的要求，向需方提供PLC优化运行所必需的系统文件，使需方能组态、编程、维护、修改和调试PLC。

12）负责培训需方的运行和维护的工程技术人员，并使这些培训人员能熟练地操作、维护、修改和调试PLC。

1.4原组态软件及技术指标

PLC：SIMENS 400

CPU：414-5H

西门子PLC通信驱动：S7A

编程软件：SIMATIC Manager

Version：V5.5+SP2

Revision Level：K5.5.2.0

组态软件：GE Ifix

Version：4.5

操作系统：Microsoft windowsXP

Service Pack 3

工控机：研华科技

CPU：E7400

内存2GB

电源220V

## 2.规范和标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，即以需方发出本PLC改造订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与参照的文献之间有不一致之处，供方应向需方指明。

DL/T 5190.5-2012《电力建设施工及验收技术协议》热工自动化篇

DL/T659-2006《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

DL/T 5428-2009《火力发电厂热工保护系统设计技术规定》

DL/T 5175-2003《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

DL/T 1083-2008《火力发电厂分散控制系统技术条件》

GB50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》其它适用于本项目的规范和标准。

GB0198-97《热工仪表及控制装置施工及验收规范》

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

## 3.技术要求

## 3.1总则

3.1.1  控制系统采用先进、成熟、符合有关工业标准、有良好业绩的产品。原则上与厂内现有系统具有一致性。

## 3.2硬件要求

## 3.2.1技术性能

CPU型号：i5-9500；

CPU主频：3.0GHz；

最高睿频：4.4GHz；

三级缓存：9M；

操作系统：Windows10中文版；

内存类型：DDR4；

内存容量：8GB；

硬盘类型：机械硬盘；

硬盘容量：2TB；

接口类型：SATA串行；

硬盘转速：7200rpm；

显卡类型：集成显卡；

显示芯片：英特尔® HD 630显示芯片；

面板尺寸：21.5英寸

屏幕比例：16:9

最佳分辨率：1920 x 1080

响应时间：5ms

点距：0.248 毫米 x 0.248 毫米

色数：16.7M

亮度：200cd/m2

对比度：600:1

可视角度：垂直/ 水平 65° /90°

LED背光：是

满足以上或更高

## 3.3 软件要求

组态软件：IFIX5.9 无限点，单机

西门子PLC通信驱动：S7A(WIN10,64位)

编程软件：SIMATIC Manager  Version：V5.5+SP2

满足以上或更高

## 4.工程服务

4.1项目管理

合同签订后，供方应指定一固定项目负责人，负责协调供方在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、设备资料、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。需常驻现场，现场服务时间不小于10工作日。

以下工程节点该项目经理必须在施工现场；

1 . PLC到货开箱

2 . PLC系统上电

3 .化水系统调试

4.2现场服务

按照合同规定，在完成所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间，供方应派出常驻工程现场的专家，以提供现场服务。

供方派出的专家，在设备和系统的安装、接线、调试和启动期间，应负责监督和指导。

供方派出的专家，还应负责对需方的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。

供方还应负责将PLC投入运行。

供方应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

供方现场服务时间限于完成本技术规范书所规定的任务而定。即时间的长短以供方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。

供方的专家应遵守法律和法规，在现场工作期间应遵守现场工作的规定。

供方应支付所需交通、生活和其它各项费用，需方仅为其提供便利和办公室。

## 5.试验、验收和演示

5.1总则

供方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本技术规范书和已确认的设计图纸的要求。

需方有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

此外，还应进行工厂验收试验、演示和现场试验。

在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本技术规范书要求的硬件和软件，供方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由供方承担。更换后的硬件或软件还必须通过本技术规范书5.2和5.3章节规定的试验和演示要求。

5.2工厂验收试验和要求

系统在设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件完成后，供方应在发货前进行能使需方满意的工厂验收试验和演示。

除规定的工厂验收试验和演示外，需方有权在供方的工厂进行各单独功能的试验，包括硬件试验以及逐个回路的组态和编程检查。在工厂验收和演示前，系统设计应体现出供方在设备上所作的最新修改。

5.3现场试验

5.3.1初步检查

现场安装完成后，在设备通电前，供方应仔细检查所有的设备、现场接线，电源和安装情况，在检查无误后，系统方可授电。供方可以进行其标准的诊断试验。

5.4保证期

供方应同意化水PLC改造的保证期自系统可利用率试验证书签字之日起计算，为期12个月。

在保证期内，供方应保证及时免费排除任何并非由需方人员非正常操作而导致的缺陷或故障，包括因此而造成的相关设备的更换。

## 6.包装、装运和仓储

6.1	供方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备在装运时完好如初。

6.2	供方应包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

6.2.1设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

6.2.2装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

6.2.3所有设备均应分别包装、装箱、或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

6.2.4在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。

6.2.5最后一层包装上应清楚地标明需方的订货号、发货号及相应的设备安装位置。

6.2.6大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

6.2.7供方应向需方提供整套有关现场准备，装运和搬运的指导书。

## 7.工程总进度

7.1投标方在具备现场施工条件后10天内完成化水PLC系统改造的安装、调试工作。

## 8.培训

8.1总则

对需方的设计、施工、运行和维修人员的培训，是PLC成功起动和运行的基础。

供方有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。

8.2现场培训

供方应提供需方认为必要的现场培训。

供方应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与使用培训相仿。

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选价格分项报价表按供货范围另行自拟；

2、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日