福建省东南电化股份有限公司

实验室2020年度仪器设备维修年度框架项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年1月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：参选报价单

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：承诺函

附件五：技术规格书

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司实验室2020年度仪器设备维修年度框架项目进行公开比选。

一、参选人资格要求：

1.投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，营业范围须有维修仪器设备资质，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力；

2.投标人需提供近3年内承揽的至少1份有关石化行业实验室维保或维修服务框架合同，同时需提供维修清单中至少三种品牌的厂家维修授权，并提供对应合同复印件；

3.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年2月18日至2020年2月27日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间：2020年2月27日下午16时00分。

四、本自主比选采用合理最低价的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：赵先生（技术部分），电话：0591—86552603

许先生（商务部分），电话：13625093680

纪检监察室电话：0591-86552317

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年2月18日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程、货物或服务项目名称：实验室2020年度仪器设备维修年度框架项目。

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：详见附件五：《福建省东南电化公司实验室2020年仪器设备维修框架服务项目》 。

工期、交货期或完工期：2020年3月1日至2021年2月28日。

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司厂区内指定地点。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，营业范围须有维修仪器设备资质，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力；

2.投标人需提供近3年内承揽的至少1份有关石化行业实验室维保或维修服务框架合同，同时需提供维修清单中至少三种品牌的厂家维修授权，并提供对应合同复印件；

3.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金（本项目无参选保证金）

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年2月27日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2017年—2019年类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单。（本项目不适用）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；（本项目不适用）

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；（本项目不适用）

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目评审采用合理最低价评选法（修正后报价最低价中标）。评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选价格从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中标候选人，排序第二的参选人作为第二中标候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中标候选人。

若以上评选价格方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

四、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

福建省东南电化股份有限公司

实验室2020年度仪器设备维修年度框架合同

合同号：                        签订地点：福清市江阴工业集中区

签订日期：2020年    月    日

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

本合同为甲方委托乙方就甲方质检中心仪器设备维修服务项目进行维修服务，并支付相应的维修服务报酬。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1．服务范围：

1.1. 甲方仪器设备维修服务项目清单详见附件。

1.2.乙方应根据甲方提供的维修服务清单，提供详细报价(合同第二条1.1项)，此报价将作为结算依据。

1.3合同期限为壹年：从2020年     月     日到2021年     月     日。

2.技术服务方式：

2.1乙方应根据甲方仪器设备实际情况区分需到甲方现场维修服务或需乙方自行送到外部进行维修服务，甲方予以配合。

3.技术服务地点：

3.1甲方场所或乙方场所。

4.技术服务要求：

4.1乙方应承担甲方仪器设备的故障维修及配件更换等服务，确保仪器设备满足生产需求。当仪器设备出现异常，甲方以电话、邮件等方式告知乙方，乙方需在4小时内做出响应，并到东南电化公司现场进行仪器设备检查维修，现场无法修复的，乙方负责送外维修，并在修复后对仪器进行校准检测。

4.2送修仪器乙方需在10个工作日内完成仪器的维修校准，并出具校验合格证书。如仪器检测后，需要更换配件的，乙方应出具一份维修报告，待甲方审核确认后，乙方再进行仪器的更换维修。乙方需对更换配件的仪器设备进行再校准检验，并出具校验合格证书，并负责到现场安装调试。

4.3如果乙方为甲方仪器更换的配件在保修期内非人为的损坏，乙方需为甲方提供免费更换、维修。

4.4甲方因需更换配件或送检的仪器设备（含气体检测），若周期需在15个工作日以上的，乙方应为甲方司优先提供应急备用仪器使用。

4.5乙方一月一次集中性维护服务，解决甲方所有仪器损坏故障问题。

4.6乙方应确认维保仪器工作性能，为每台维保仪器制作《仪器设备维保单》，保单内明确规定保养内容，低值易耗品的更换周期。

4.7乙方每月提供一次预防保养服务，内容包括：

4.7.1仪器设备功能功能测试；

4.7.2仪器设备表面清洁；

4.7.3仪器设备隐患检查（仪器保险管，电源线，线路免费更换）；

4.7.4仪器使用维护建议；

4.7.5保养服务跟踪报告。

5.质量保证：

5.1仪器设备备件质保期为一年。

5.2对于维保仪器在维保期限内出现故障，乙方提供专属工程师电话进行及时响应，4小时上门维修服务。对于故障仪器及装置，承诺6小时给出维修方案，配件齐备的情况下8小时解决仪器问题。

第二条   结算及付款方式：

1.服务范围

1.1

附件：

东南电化公司仪器设备服务清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 维修/更换项目 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 岛津2014C | 台 | 1 | AFC |  |
|  |  |  |  |  | APC |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
|  |  |  |  |  | TCD检测器 |  |
|  |  |  |  |  | 气体过滤器 |  |
| 2 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 台 | 1 | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | LEL传感器 |  |
|  |  |  |  |  | H2S传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
| 3 | 有毒有害气体检测仪 | PGM6228 | 台 | 1 | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 4 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | 台 | 1 | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | PGM6208 | 台 | 1 | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 6 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 5600 | 台 | 1 | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
| 7 | 皮托管平行全自动烟尘测试仪 | WJ-60B | 台 | 1 | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
| 8 | 露点仪 | DPT-500 | 台 | 1 | 露点传感器 |  |
| 9 | 露点仪 | DPT-600 | 台 | 1 | 露点传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |
| 10 | 便携式烟气分析仪 | OPTIM 7 | 台 | 1 | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO2传感器 |  |
| 11 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 台 | 1 | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
| 12 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 13 | 加氢装置 | premex cs4001 Twister | 台 | 1 | 温度传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |
|  |  |  |  |  | premex cs4001 Twister转速传感器 |  |
| 14 | 荧光法硫元素测定仪 | Xplorer-S | 台 | 1 | 燃烧管 |  |
|  |  |  |  |  | 进样装置 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒过滤器 |  |
| 15 | 极谱仪 | 797MVA | 台 | 1 | 极谱工作电极 |  |
|  |  |  |  |  | 极谱参比电极 |  |
|  |  |  |  |  | 极谱电磁阀V1 |  |
| 16 | 热重分析仪TGA | TGA/DSC1100SF | 台 | 1 | TGA/DSC1100SF托盘 |  |
|  |  |  |  |  | 天平 |  |
| 17 | 自动电位滴定仪 | 916 | 台 | 1 | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | 916 搅拌桨 |  |
| 18 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 台 | 1 | 主板 |  |
| 19 | 915卡尔费休仪 | 915 | 台 | 1 | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | 主板 |  |
| 20 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 鼓风机 |  |
| 21 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 台 | 1 | 电极 |  |
| 22 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 控制面板518P |  |
| 23 | TOC/TN分析仪 | Multi N/C 2100S | 台 | 1 | 燃烧管（粗） |  |
|  |  |  |  |  | 卤素捕集器 |  |
|  |  |  |  |  | 水份捕集器 |  |
| 24 | 总氮测定仪 | LH-3BN | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 消解器 |  |
| 25 | 超纯水装置 | MILLI-Q Direct16 | 台 | 1 | 主板 |  |
|  |  |  |  |  | Milli-Q Direct16/ Q-PAK TEX |  |
|  |  |  |  |  | 空气过滤器 |  |
| 26 | 台柜及通风系统 | TOF | 套 | 1 | 三联水龙头 |  |
|  |  |  |  |  | 不锈钢去离子水龙头 |  |
|  |  | PP材质，智能控制 |  |  | 通风橱控制面板 |  |
|  |  |  |  |  | 电动风阀 |  |
|  |  | 480*450 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 480*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 960*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 1060*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 530*450 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  |  |  |  | ABB变频控制系统 |  |
|  |  | 424*450 |  |  | 抽屉 |  |
|  |  | 431*450 |  |  | 抽屉 |  |
|  |  | 900*450*1800 |  |  | PP通风药品柜 |  |
|  |  | 4300*850*750 |  |  | 实验台面 |  |
|  |  |  |  |  | 通风柜灯 |  |
|  |  | 304不锈钢材质，阻尼铰链 |  |  | 不锈钢铰链 |  |
|  |  | 不锈钢材质，全铜锁芯 |  |  | 不锈钢球锁 |  |
|  |  | 1117*500 |  |  | 试剂架托架 |  |
| 27 | 氮气减压面板 |  | 套 | 1 | 更换面板 |  |
|  |  |  |  |  | 更换针阀 |  |
| 28 | 氢气减压面板 |  | 套 | 1 | 更换面板 |  |
|  |  |  |  |  | 更换针阀 |  |
| 29 | 双超牌三轮电动车 （DS100-02） | 60V，17-20Ah | 辆 | 1 | 铅酸电池电瓶 |  |
|  |  | 4.00-12寸 |  |  | 轮胎 |  |
|  |  | 12寸 |  |  | 轮毂 |  |
|  |  | 手动 |  |  | 刹车 |  |
| 30 | 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物测定仪 | EXPEC3200 | 台 | 1 | 电池 |  |
|  |  |  |  |  | 氢气钢瓶 |  |
|  |  |  |  |  | 氮气钢瓶 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
|  |  |  |  |  | 色谱柱 |  |
| 31 | LADR泄露检测仪 | EXPEC3100 | 台 | 1 | 电池 |  |
|  |  |  |  |  | 显示面板 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
| 32 | 库仑法水分仪 | CA-310 | 台 | 1 | 滴定杯 |  |
|  |  |  |  |  | 发生电极 |  |
|  |  |  |  |  | 指示电极 |  |
| 33 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 控制面板 |  |
| 34 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌装置控制器 |  |
| 35 | 大气采样器 | KC-6D | 台 | 1 | 流量控制器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源组件 |  |
| 36 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 台 | 1 | 鼓泡玻璃管 |  |
|  |  |  |  |  | 空气泵 |  |
| 37 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 台 | 1 | 电导电极 |  |
| 38 | 便携式气体检测报警器 | PGM1860 | 台 | 1 | HCl传感器 |  |
| 39 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 台 | 1 | 水冷机 |  |
|  |  |  |  |  | 空压机 |  |
|  |  |  |  |  | 蠕动泵 |  |
|  |  |  |  |  | ICP发生器 |  |
| 40 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 41 | 紫外可见分光光度计 | UV1801 | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 42 | 电子分析天平 | AL204 | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 43 | 电子天平 | PL602-L | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 44 | 电子分析天平 | ME204E | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 45 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 台 | 1 | 传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |
| 46 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 | 台 | 1 | 传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |

1.2维修服务费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及维修后的校准费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2. 结算及付款方式

2.1结算依据：仪器维修及更换配件费用以投标方年度框架协议的报价为结算依据，投标方在开具相应发票前，业务需经过东南电化业务部门审核确认。

2.2东南电化公司在收到投标方维修及更换配件开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项。

2.3税费：发票为13%增值税专用发票。

第三条 争议、违约和索赔

1.维修服务质量不符合合同规定者，乙方负责无偿返工。

2.甲、乙双方未能按合同规定履行各自应负责任者，违约一方承担相应的经济与法律责任。

3.甲方延迟拨付维修款项，按实际延迟天数处于延付款总额每天千分之二的违约金。

4.乙方延迟维修服务日期，按实际延迟天数处于合同总额每天千分之二的违约金。

5. 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第四条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

签字页

甲方（盖章）：福建省东南电化股份有限公司      乙方（盖章）：

开户银行：                                   开户银行:

开户账号：                                   开户账号：

税号：                                       税号：

法人代表：                                   法人代表：

委 托 人：                                   委 托 人：

联系电话：                                   联系电话：

传    真：                                   传    真：

签订日期：                                   签订日期：

开票资料

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

附件二：参选报价单

福建省东南电化股份有限公司：

贵公司实验室2020年度仪器设备维修年度框架项目自主比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 维修/更换项目 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 岛津2014C | 台 | 1 | AFC |  |
|  |  |  |  |  | APC |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
|  |  |  |  |  | TCD检测器 |  |
|  |  |  |  |  | 气体过滤器 |  |
| 2 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 台 | 1 | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | LEL传感器 |  |
|  |  |  |  |  | H2S传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
| 3 | 有毒有害气体检测仪 | PGM6228 | 台 | 1 | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 4 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | 台 | 1 | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | PGM6208 | 台 | 1 | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 6 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 5600 | 台 | 1 | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
| 7 | 皮托管平行全自动烟尘测试仪 | WJ-60B | 台 | 1 | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
| 8 | 露点仪 | DPT-500 | 台 | 1 | 露点传感器 |  |
| 9 | 露点仪 | DPT-600 | 台 | 1 | 露点传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |
| 10 | 便携式烟气分析仪 | OPTIM 7 | 台 | 1 | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO2传感器 |  |
| 11 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 台 | 1 | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
| 12 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 13 | 加氢装置 | premex cs4001 Twister | 台 | 1 | 温度传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |
|  |  |  |  |  | premex cs4001 Twister转速传感器 |  |
| 14 | 荧光法硫元素测定仪 | Xplorer-S | 台 | 1 | 燃烧管 |  |
|  |  |  |  |  | 进样装置 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒过滤器 |  |
| 15 | 极谱仪 | 797MVA | 台 | 1 | 极谱工作电极 |  |
|  |  |  |  |  | 极谱参比电极 |  |
|  |  |  |  |  | 极谱电磁阀V1 |  |
| 16 | 热重分析仪TGA | TGA/DSC1100SF | 台 | 1 | TGA/DSC1100SF托盘 |  |
|  |  |  |  |  | 天平 |  |
| 17 | 自动电位滴定仪 | 916 | 台 | 1 | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | 916 搅拌桨 |  |
| 18 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 台 | 1 | 主板 |  |
| 19 | 915卡尔费休仪 | 915 | 台 | 1 | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | 主板 |  |
| 20 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 鼓风机 |  |
| 21 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 台 | 1 | 电极 |  |
| 22 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 控制面板518P |  |
| 23 | TOC/TN分析仪 | Multi N/C 2100S | 台 | 1 | 燃烧管（粗） |  |
|  |  |  |  |  | 卤素捕集器 |  |
|  |  |  |  |  | 水份捕集器 |  |
| 24 | 总氮测定仪 | LH-3BN | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 消解器 |  |
| 25 | 超纯水装置 | MILLI-Q Direct16 | 台 | 1 | 主板 |  |
|  |  |  |  |  | Milli-Q Direct16/ Q-PAK TEX |  |
|  |  |  |  |  | 空气过滤器 |  |
| 26 | 台柜及通风系统 | TOF | 套 | 1 | 三联水龙头 |  |
|  |  |  |  |  | 不锈钢去离子水龙头 |  |
|  |  | PP材质，智能控制 |  |  | 通风橱控制面板 |  |
|  |  |  |  |  | 电动风阀 |  |
|  |  | 480*450 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 480*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 960*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 1060*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 530*450 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  |  |  |  | ABB变频控制系统 |  |
|  |  | 424*450 |  |  | 抽屉 |  |
|  |  | 431*450 |  |  | 抽屉 |  |
|  |  | 900*450*1800 |  |  | PP通风药品柜 |  |
|  |  | 4300*850*750 |  |  | 实验台面 |  |
|  |  |  |  |  | 通风柜灯 |  |
|  |  | 304不锈钢材质，阻尼铰链 |  |  | 不锈钢铰链 |  |
|  |  | 不锈钢材质，全铜锁芯 |  |  | 不锈钢球锁 |  |
|  |  | 1117*500 |  |  | 试剂架托架 |  |
| 27 | 氮气减压面板 |  | 套 | 1 | 更换面板 |  |
|  |  |  |  |  | 更换针阀 |  |
| 28 | 氢气减压面板 |  | 套 | 1 | 更换面板 |  |
|  |  |  |  |  | 更换针阀 |  |
| 29 | 双超牌三轮电动车 （DS100-02） | 60V，17-20Ah | 辆 | 1 | 铅酸电池电瓶 |  |
|  |  | 4.00-12寸 |  |  | 轮胎 |  |
|  |  | 12寸 |  |  | 轮毂 |  |
|  |  | 手动 |  |  | 刹车 |  |
| 30 | 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物测定仪 | EXPEC3200 | 台 | 1 | 电池 |  |
|  |  |  |  |  | 氢气钢瓶 |  |
|  |  |  |  |  | 氮气钢瓶 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
|  |  |  |  |  | 色谱柱 |  |
| 31 | LADR泄露检测仪 | EXPEC3100 | 台 | 1 | 电池 |  |
|  |  |  |  |  | 显示面板 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
| 32 | 库仑法水分仪 | CA-310 | 台 | 1 | 滴定杯 |  |
|  |  |  |  |  | 发生电极 |  |
|  |  |  |  |  | 指示电极 |  |
| 33 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 控制面板 |  |
| 34 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌装置控制器 |  |
| 35 | 大气采样器 | KC-6D | 台 | 1 | 流量控制器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源组件 |  |
| 36 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 台 | 1 | 鼓泡玻璃管 |  |
|  |  |  |  |  | 空气泵 |  |
| 37 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 台 | 1 | 电导电极 |  |
| 38 | 便携式气体检测报警器 | PGM1860 | 台 | 1 | HCl传感器 |  |
| 39 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 台 | 1 | 水冷机 |  |
|  |  |  |  |  | 空压机 |  |
|  |  |  |  |  | 蠕动泵 |  |
|  |  |  |  |  | ICP发生器 |  |
| 40 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 41 | 紫外可见分光光度计 | UV1801 | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 42 | 电子分析天平 | AL204 | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 43 | 电子天平 | PL602-L | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 44 | 电子分析天平 | ME204E | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 45 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 台 | 1 | 传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |
| 46 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 | 台 | 1 | 传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |

以上报价含13%增值税。

注：服务清单中序号第1至第19项所占报价权重按60%计，其余项报价按40%计，以综合报价最低者中选。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:       。

身份证号码：

联系方式：

附件四：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

附件五：

福建省东南电化公司实验室2020年

仪器设备维修框架服务项目

技

术

规

格

书

福建省东南电化公司

二0一九年十二月

一．技术服务要求：

1、投标方应承担福建省东南电化公司仪器设备的故障维修及配件更换等服务，确保仪器设备满足生产需求。当仪器设备出现异常，东南电化公司以电话、邮件等方式告知投标方，投标方需在4小时内做出响应，并到东南电化公司现场进行仪器设备检查维修，现场无法修复的，投标方负责送外维修，并在修复后对仪器进行校准检测。

2、送修仪器投标方需在10个工作日内完成仪器的维修校准，并出具校验合格证书。如仪器检测后，需要更换配件的，投标方应出具一份维修报告，待东南电化公司审核确认后，投标方再进行仪器的更换维修。投标方需对更换配件的仪器设备进行再校准检验，并出具校验合格证书，并负责到现场安装调试。

3、如果投标方为东南电化公司仪器更换的配件在保修期内非人为的损坏，投标方需为东南电化公司提供免费更换、维修。

4、东南电化公司因需更换配件或送检的仪器设备（含气体检测），若周期需在15个工作日以上的，投标方应为东南电化公司优先提供应急备用仪器使用。

二、投标方资格要求

本次招标要求投标方必须具有以下条件：

1、投标方应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，营业范围须有维修仪器设备资质，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力；

2、投标方需提供近3年内承揽的至少1份有关石化行业实验室维保或维修服务框架合同，同时需提供维修清单中至少三种品牌的厂家维修授权，并提供对应合同复印件；

3、本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

4、投标方需在福建省内设有仪器维修点，方便售后服务；

5、本项目不接受联合体投标；

6、对于维保仪器在维保期限内出现故障，投标方提供专属工程师电话进行及时响应，4小时上门维修服务。对于故障仪器及装置，承诺6小时给出维修方案，配件齐备的情况下8小时解决仪器问题。

5、投标方每月提供一次预防保养服务，内容包括：

（1）仪器设备功能功能测试；

（2）仪器设备表面清洁；

（3）仪器设备隐患检查（仪器保险管，电源线，线路免费更换）；

（4）仪器使用维护建议。

二、服务范围：

1、东南电化公司仪器设备维修服务清单（见附件一），投标方应根据东南电化公司提供的服务清单，按维修项提供详细维修报价，此报价将作为结算依据。

2、维修报价费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及维修后的校准费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

三、质量保证

新更换配件质保期为一年。

四、结算及付款方式：

1、结算依据：仪器维修及更换配件费用以投标方年度框架协议的报价为结算依据，投标方在开具相应发票前，业务需经过东南电化业务部门审核确认。

2、东南电化公司在收到投标方维修及更换配件开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项。

3、税费：发票为13%增值税专用发票。

附件一

东南电化公司仪器设备服务清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 维修/更换项目 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 岛津2014C | 台 | 1 | AFC |  |
|  |  |  |  |  | APC |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
|  |  |  |  |  | TCD检测器 |  |
|  |  |  |  |  | 气体过滤器 |  |
| 2 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 台 | 1 | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | LEL传感器 |  |
|  |  |  |  |  | H2S传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
| 3 | 有毒有害气体检测仪 | PGM6228 | 台 | 1 | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 4 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 7000 | 台 | 1 | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | PGM6208 | 台 | 1 | PID传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NH3传感器 |  |
| 6 | 便携式多种气体检测仪 | X-am 5600 | 台 | 1 | CL2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | COCL2传感器 |  |
| 7 | 皮托管平行全自动烟尘测试仪 | WJ-60B | 台 | 1 | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
| 8 | 露点仪 | DPT-500 | 台 | 1 | 露点传感器 |  |
| 9 | 露点仪 | DPT-600 | 台 | 1 | 露点传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |
| 10 | 便携式烟气分析仪 | OPTIM 7 | 台 | 1 | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO2传感器 |  |
| 11 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 台 | 1 | O2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | SO2传感器 |  |
|  |  |  |  |  | CO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO传感器 |  |
|  |  |  |  |  | NO2传感器 |  |
| 12 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 5500t | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 13 | 加氢装置 | premex cs4001 Twister | 台 | 1 | 温度传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 压力传感器 |  |
|  |  |  |  |  | premex cs4001 Twister转速传感器 |  |
| 14 | 荧光法硫元素测定仪 | Xplorer-S | 台 | 1 | 燃烧管 |  |
|  |  |  |  |  | 进样装置 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒过滤器 |  |
| 15 | 极谱仪 | 797MVA | 台 | 1 | 极谱工作电极 |  |
|  |  |  |  |  | 极谱参比电极 |  |
|  |  |  |  |  | 极谱电磁阀V1 |  |
| 16 | 热重分析仪TGA | TGA/DSC1100SF | 台 | 1 | TGA/DSC1100SF托盘 |  |
|  |  |  |  |  | 天平 |  |
| 17 | 自动电位滴定仪 | 916 | 台 | 1 | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | 916 搅拌桨 |  |
| 18 | 库仑法卡尔费休水分仪 | 831 | 台 | 1 | 主板 |  |
| 19 | 915卡尔费休仪 | 915 | 台 | 1 | 电源板 |  |
|  |  |  |  |  | 主板 |  |
| 20 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 鼓风机 |  |
| 21 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 台 | 1 | 电极 |  |
| 22 | 箱式电阻炉 | S×2-5-12 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 控制面板518P |  |
| 23 | TOC/TN分析仪 | Multi N/C 2100S | 台 | 1 | 燃烧管（粗） |  |
|  |  |  |  |  | 卤素捕集器 |  |
|  |  |  |  |  | 水份捕集器 |  |
| 24 | 总氮测定仪 | LH-3BN | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 消解器 |  |
| 25 | 超纯水装置 | MILLI-Q Direct16 | 台 | 1 | 主板 |  |
|  |  |  |  |  | Milli-Q Direct16/ Q-PAK TEX |  |
|  |  |  |  |  | 空气过滤器 |  |
| 26 | 台柜及通风系统 | TOF | 套 | 1 | 三联水龙头 |  |
|  |  |  |  |  | 不锈钢去离子水龙头 |  |
|  |  | PP材质，智能控制 |  |  | 通风橱控制面板 |  |
|  |  |  |  |  | 电动风阀 |  |
|  |  | 480*450 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 480*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 960*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 1060*150 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  | 530*450 |  |  | 宝石蓝门板 |  |
|  |  |  |  |  | ABB变频控制系统 |  |
|  |  | 424*450 |  |  | 抽屉 |  |
|  |  | 431*450 |  |  | 抽屉 |  |
|  |  | 900*450*1800 |  |  | PP通风药品柜 |  |
|  |  | 4300*850*750 |  |  | 实验台面 |  |
|  |  |  |  |  | 通风柜灯 |  |
|  |  | 304不锈钢材质，阻尼铰链 |  |  | 不锈钢铰链 |  |
|  |  | 不锈钢材质，全铜锁芯 |  |  | 不锈钢球锁 |  |
|  |  | 1117*500 |  |  | 试剂架托架 |  |
| 27 | 氮气减压面板 |  | 套 | 1 | 更换面板 |  |
|  |  |  |  |  | 更换针阀 |  |
| 28 | 氢气减压面板 |  | 套 | 1 | 更换面板 |  |
|  |  |  |  |  | 更换针阀 |  |
| 29 | 双超牌三轮电动车 （DS100-02） | 60V，17-20Ah | 辆 | 1 | 铅酸电池电瓶 |  |
|  |  | 4.00-12寸 |  |  | 轮胎 |  |
|  |  | 12寸 |  |  | 轮毂 |  |
|  |  | 手动 |  |  | 刹车 |  |
| 30 | 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物测定仪 | EXPEC3200 | 台 | 1 | 电池 |  |
|  |  |  |  |  | 氢气钢瓶 |  |
|  |  |  |  |  | 氮气钢瓶 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
|  |  |  |  |  | 色谱柱 |  |
| 31 | LADR泄露检测仪 | EXPEC3100 | 台 | 1 | 电池 |  |
|  |  |  |  |  | 显示面板 |  |
|  |  |  |  |  | FID检测器 |  |
| 32 | 库仑法水分仪 | CA-310 | 台 | 1 | 滴定杯 |  |
|  |  |  |  |  | 发生电极 |  |
|  |  |  |  |  | 指示电极 |  |
| 33 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 控制面板 |  |
| 34 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | 台 | 1 | 加热管 |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌装置控制器 |  |
| 35 | 大气采样器 | KC-6D | 台 | 1 | 流量控制器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源组件 |  |
| 36 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 台 | 1 | 鼓泡玻璃管 |  |
|  |  |  |  |  | 空气泵 |  |
| 37 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 台 | 1 | 电导电极 |  |
| 38 | 便携式气体检测报警器 | PGM1860 | 台 | 1 | HCl传感器 |  |
| 39 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 台 | 1 | 水冷机 |  |
|  |  |  |  |  | 空压机 |  |
|  |  |  |  |  | 蠕动泵 |  |
|  |  |  |  |  | ICP发生器 |  |
| 40 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 41 | 紫外可见分光光度计 | UV1801 | 台 | 1 | 光源 |  |
|  |  |  |  |  | 检测器 |  |
| 42 | 电子分析天平 | AL204 | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 43 | 电子天平 | PL602-L | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 44 | 电子分析天平 | ME204E | 台 | 1 | 托盘 |  |
| 45 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 台 | 1 | 传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |
| 46 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 | 台 | 1 | 传感器 |  |
|  |  |  |  |  | 电源板 |  |

注：服务清单中序号第1至第19项所占报价权重按60%计，其余项报价按40%计，以综合报价最低者中选。