公开比选公告

比选编号：LJ-JG-2020-0003

福建湄洲湾氯碱工业有限公司地磅载荷测量仪法改造项目进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该招比选货物及服务进行密封报价参选。

1.招比选内容:

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 规格型号 | 服务内容及要求 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅载荷测量仪法改造 | 1台 | 制造商：梅特勒托利多 型号：SCS-100DH （8个传感器） 编号：Q00960-6FK 量程：0-100t | 对钢体结构秤台的电子汽车衡进行计量检定基础改造，满足JJG 1118-2015 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程的检定要求，并配合完成首次验收检定工作。 具体服务内容及要求详见附件《技术规格书》 | 在合同签订20个工作日内对附件清单中电子汽车衡，依据国家颁布规范要求实行改造服务，并配合检定机构对改造后地磅进行首次检定工作。 |
| 实施地点：福建省泉州市泉港区南山北路1137号福建湄洲湾氯碱工业有限公司厂区指定地点 |  |  |  |  |  |

备注：参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。

- 参选人资格要求：具备独立法人资格且取得福建省计量科学研究院或获得计量院授权培训机构的地磅载荷测量仪法改造培训有效合格证明的客商；

- 发放招比选文件时间、地点：凡愿意参加公开比选的合格参选人请于2020年3月16日起（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），联系福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）收取招比选文件。

4. 比选截止时间：比选文件应在2020年3月25 日17时 00 分（北京时间）前按下述地址送至 福建湄洲湾氯碱工业有限公司费用控制科室（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）或邮寄，收件人：欧阳翰，逾期收到或不符合规定的比选文件恕不接受。

5. 开选时间、地点：2020年03月26日或另行通知（北京时间）在福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号） 开选。

6．本次比选采用低价中选的比选办法。

招比选人名称：福建湄洲湾氯碱工业有限公司

招比选人地址：福建省泉州市泉港区南山北路1137号

电话：0595-87027337，

联系人：洪女士

邮箱：mzwljxmb@163.com

公司纪检监察室：0595-87027062 联系人：蔡女士

集团纪检监察室：0591-87525133 联系人：林主任

福建湄洲湾氯碱工业有限公司企业管理部

2020年3月16 日