福建省东南电化股份有限公司

110kV变电站高压继保设备改造

技术规格书

二〇二〇年二月

目    录

1 总则	3

2 概述	4

3 设备规格	4

4 技术要求	4

5 设备安装调试	17

6 质量保证和试验	17

7 包装运输及储存清洁涂漆	18

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司110kV变电站、烧碱配电室高压继保设备优化改造项目的采购、安装和调试，它提出了故障录波装置、电能质量监测装置、保护面板装置、共创五防装置及后台系统升级、高压综保装置及后台系统升级优化改造的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责。

1.7 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.8 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.9 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.10在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

2 概述

2.1 建设规模

本工程对1套故障录波装置、1套电能质量监测装置、26套综合保护装置显示面板及插件、1套共创五防装置及后台系统升级、3套高压综保装置及后台系统升级进行优化改造；利用旧柜做柜内改造，更换主要元器件，在原柜内改造，应包含所有安装工作及设备调试工作，即包工包料。包括拆除旧柜内元器件、安装新元器件及线路改造、原理图变更等，但不局限上述工作。

3 设备规格

本工程订购的设备规格和数量见表3.1。

表3.1          设备规格及数量

| 设备配置单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 故障录波装置 | YS-900A | 套 | 1 | 银山、国电南自、南瑞继保 |
| 1.1 | 故障录波及测距装置 | YS-900A | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 开关箱 |  | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 显示屏 |  | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 键盘鼠标 |  | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 安装用金属附件及连接线 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 电能质量在线监测装置 | NER9001、LION701、VG611 | 套 | 1 | 南京纳恩、隆远电气、法腾电力 |
| 3 | 综合保护装置显示面板及插件 | PSL 641U | 块 | 26 | 南瑞继保、国电南自、北京四方 |
| 4 | 五防后台升级 |  | 项 | 1 |  |
| 4.1 | 系统管理软件 | FY2000 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 图形管理软件 | FY2000 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 操作票管理软件 | FY2000 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 通讯管理软件 | FY2000 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 主机后台 | 3050MT W10 22寸 | 套 | 1 | 戴尔 |
| 5 | 高压综保装置 | PSM642UX | 台 | 3 | 南瑞继保、国电南自、 北京四方 |
| 6 | 开关柜面板 |  | 块 | 3 | 根据现场要求定制 |
| 7 | 烧碱10KV保护后台系统更新及通信 | NES9000 | 套 | 1 | 综保配套，含交换机、规约转换等 |
| 7.1 | 后台系统软件 | NES90000 | 套 | 1 | 综保配套 |
| 7.2 | 规约转换装置 | NES9697D | 台 | 1 | 综保配套 |
| 7.3 | 后台主机 | 3050MT W10 22寸 | 套 | 1 | 戴尔 |

4.技术要求

4.1技术条件

### 投标方应对电能质量监测装置、综合保护装置显示面板及插件、五防装置、高压综保装置的功能、技术和设备的可靠性、完整性、规范性总负责，即对以上设备的功能、设计、制造、设备质量、使用性能、试验、检验、包装、运输、安装、系统集成、现场调试、全系统成功投运、人员培训、售后服务等总负责。

### 4.1.2、投标方的产品必须通过全部型式试验。

### 4.1.3、投标方负责以上设备及监控系统与直流屏、火灾报警装置等设备的接口设计、系统调试及现场技术服务等，并向上述相关供应商提供资料和技术支持。

### 4.1.4、投标方需提供现场调试、测试所需的仪器、仪表和专用工具报价清单、调试备品备件（易损件）报价清单。清单应包含设备名称、规格型号，单位，数量，单价，总价，生产厂商等项目。

4.1.5 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准。

4.1.6 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB T14285-2006	   继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T5044-2004	 电力工程直流系统设计技术规程

DB-50065		 交流电气装置的接地设计规范

IEC 255－5	    绝缘电压、冲击耐压测试

IEC 255－6     高频干扰电压测试

IEC 529  	    防护等级

IEC 255-22-1	 1兆赫脉冲群干扰试验

IEC 255-22-2	 静电放电试验

IEC 255-22-3	 辐射静电试验

IEC 255-22-4	 快速瞬变干扰试验

IEC870-5-101	 基本远动任务配套标准

IEC870-5-102	 电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

IEC870-5-103	 继电保护设备信息接口配套标准

GB/T13926      工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB/T 14537-93  量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB 6162－85  	 静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB 2423  	    电工电子产品基本环境试验规程

GB 50171－92	 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB-2887-89		 计算机场地技术条件

GB/T6593-1996	 电子测量仪器质量检测规则

DL/T587-1996	 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T671-1999	 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL5003-92		 电力系统调度自动化设计技术规程

DL478-2	    静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T5137-2001  电测量及电能计量装置设计技术规程

IEC870-1	远动设备及系统总则一般原理和指导性规范

IEC870-2	远动设备及系统工作条件环境条件和电源

IEC870-3	远动设备及系统接口(电气特性)

IEC870-4	远动设备及系统性能要求

IEC870-5	远动设备及系统传输规约

IEC870-5-101	 基本远动任务配套标准

IEC870-5-103	 继电保护信息接口配套标准

GB/T13729-92	 远动终端通用技术条件

GB/T13730	地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

DL476-92	电力系统实时数据通信应用层协议

DLS003-91	电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T630	交流采样远动终端技术条件

2.2施工执行标准

本方案措施执行国家标准：《电力建设施工技术管理规定》、《电气装置安装工程施工及验收规范》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》。

4.1.7 备品备件和专用工具

应提供必要的备品备件和专用工具。

4.2设备标示

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、和重量等。

4.3包装、运输和存储要求

4.3.1设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护，确保不受污损。

4.3.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.3.3在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

4.3.4各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.3.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

4.3.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.3.7随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.装箱单

b.产品说明书

c.产品检验合格证书

d.安装指示图

4.4清洁和涂漆：组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

5.设备安装调试

5.1投标方应依据电气安装规范和招标方的要求对故障录波装置、电能质量监测装置、综合保护装置显示面板及插件、共创五防装置及后台系统升级、高压综保装置及后台系统升级优化改造进行优化改造（包括原柜体的拆除更换及相关控制线路的改线接线）。

5.2投标方负责对以上装置进行调试，试运行。

5.3 现场柜面改造需要现场接线安装，投标方应现场落实：确认电缆的长度、拆除及改造的工作量、盘柜改线接线。投标方应对以上工程量做详细报价。

6 质量保证和试验

6.1  质量保证

- 6.1.1 订购的新型产品除需满足本技术协议外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

6.1.2设备投入连续运行后由招标方组织验收，验收合格后质保期开始，质保期为12个月或货到现场18个月，以先到为准。

6.1.3在质保期内，系统免费保修；

6.1.4设备调试完成投入使用后，投标方必须向招标方移交完整的图纸资料。

- 6.2  试验

- 6.2.1 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场试验由投标方负责进行，招标方配合。招标方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

- 7 包装、运输及储存、清洁和涂漆

- 7.1   包装、运输和存储要求

- 7.1.1  设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

- 7.1.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 7.1.3  在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

- 7.1.4  各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 7.1.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

- 7.1.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 7.1.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

- a.  装箱单

- b.  产品说明书

- c.  产品检验合格证书

- d.  安装指示图