福建省东南电化股份有限公司

知识产权分析及顾问服务

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

二零二零年四月

目录

第一章  比选公告	3

第二章  比选须知	4

第三章  参选文件的编制	7

第四章  评比规则	9

第五章  项目服务要求	11

第六章  合同授予	11

第七章  中选后相关履约要求	13

第八章  其它	13

附件一：	14

附件三：	21

附件四：	22

附件五：	23

第一章  比选公告

福建省东南电化股份有限公司知识产权分析及顾问服务进行公开比选，选定参选人。该项目最高投标限价为8万元。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：知识产权分析及顾问服务

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：详见比选文件附件《业务范围》

工期、交货期或完工期：合同签订2年

实施地点或交货地点：甲方公司

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、具有一般纳税人资格、且具有良好的财务状况和商业信誉（需提供营业执照复印件）。

2.参选人为国家知识产权分析评议服务示范机构或示范创建机构，参选人具有知识产权服务资质。（需提供资质证明复印件）

3.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年3月31日至 4月9日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，递交参选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)： 2020年 4月9日下午16时00分。

五、本自主比选采用参选单位需满足资质条件要求的前提下，综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、本项目不设参选保证金。

联 系 人：陈女士（商务）电话：0591-86552023

陈女士 (业务) 电话：0591-86552072

纪检监察室    电话：0591-86552317

传    真：0591-86552003

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年3月31日

第二章  比选须知

一、比选范围

1.福建省东南电化股份有限公司知识产权分析及顾问服务。

2.本次的项目合同生效时间为自合同签约之日起。

二、定义和解释

1.“比选人”系指福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、具有一般纳税人资格、且具有良好的财务状况和商业信誉（需提供营业执照复印件）。

2.参选人为国家知识产权分析评议服务示范机构或示范创建机构，参选人具有知识产权服务资质。（需提供资质证明复印件）

3.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、合格的产品和相关服务

本比选项目为福建省东南电化股份有限公司知识产权分析及顾问服务，必须保证本项目最终成果的所有权归福建省东南电化股份有限公司所有，并对相关内容保密。

八、本项目不设参选保证金。

九、参选文件的递交

1.参选文件的密封和标记：参选文件密封封口处须加盖参选人公章，否则其参选将被拒绝。

2.文件递交的截止时间：2020年4月9日16时。

3.提交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章  参选文件的编制

一、参选文件组成

1.企业概况（企业简介、经营状况等）、营业执照、资质证明等

2. 参选人的福建省内知识产权服务战略合作公司提供近三年具有成功辅助国家中型及以上企业申报知识产权贯标经验企业业绩作为证明文件。

3.根据公司的专利导航项目、商标分析、2020年及2021年知识产权贯标的年度审核业务提供计划方案，具体详见《业务范围》。

4.单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

5.参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理,发票税率须填写。

6.以上第1至4项内容合并密封并加盖公章；第5项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.信封或外包装上应当注明比选项目名称和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

2.参选文件的正本需打印，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，中选单位的报价为比选标准。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法

评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据综合评分的高低进行评标（具体详见附件）。

四、以下情况作废标处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.未按规定格式要求编制参选文件的。

4.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

5.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.比选人将做开标记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章  项目服务要求

一、服务内容和范围

本次为福建省东南电化股份有限公司知识产权分析及顾问服务，服务内容为辅导公司的专利导航项目、商标分析、2020年及2021年知识产权贯标的年度审核。

范围：

1、咨询机构为公司的专利导航项目提供服务，指导公司顺利推进该项目，完成专利导航分析报告；
    2、咨询机构辅导公司进行商标、专利的全面梳理分析；
    3、咨询机构辅导公司通过2020年度知识产权贯标的年度审核；
    4、咨询机构辅导公司通过2021年度知识产权贯标的年度审核。

注：最终的服务范围，以双方确认的业务范围为准，详见附件《业务范围》。

二、参考标准

本次招标主要依据如下标准开展，必要时也将参考其他相关标准：

《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T 29490-2013）

三、验收要求

比选人和参选人签订知识产权分析及顾问服务合同，参选人应

1.在6月内出具专利导航报告；

2.在3个月内出具商标专利的全面梳理分析报告；

3.在2020年度知识产权贯标的监督评审前完成2020年监督评审辅导，并通过2020年度知识产权贯标的监督评审；

4.在2021年度知识产权贯标的监督评审前完成2021年监督评审辅导，并通过2021年度知识产权贯标的监督评审。

第六章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成企业技术服务相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第七章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第八章  其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

合同编号：

福建省东南电化股份有限公司

知识产权分析及顾问服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

合同编号：

签订时间：

签订地点：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

技术咨询服务合同

委托方（甲方）： 福建省东南电化股份有限公司

受托方（乙方）：

本合同由甲方委托乙方辅导福建省东南电化股份有限公司的专利导航项目、商标分析、2020年及2021年知识产权贯标的年度审核，并支付技术服务及报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　乙方进行技术咨询的内容、要求、方式：

1.技术服务内容：辅导甲方的专利导航项目、商标分析、2020年及2021年知识产权贯标的年度审核。

2.技术服务要求：为甲方的专利导航项目提供服务，指导公司顺利推进该项目，完成专利导航分析报告；咨询机构辅导公司进行商标、专利的全面梳理分析；咨询机构辅导公司通过2020年度知识产权贯标的年度审核；咨询机构辅导公司通过2021年度知识产权贯标的年度审核。

第二条 乙方按照下列要求进行本合同项目的技术工作：

1.技术服务及咨询地点：  福建省福清市江阴镇江阴工业集中区东南电化公司

2、技术服务质量要求：

（1）.在6月内出具专利导航报告；

（2）.在3个月内出具商标专利的全面梳理分析报告；

（3）.在2020年度知识产权贯标的监督评审前完成2020年监督评审辅导，并通过2020年度知识产权贯标的监督评审；

（4）.在2021年度知识产权贯标的监督评审前完成2021年监督评审辅导，并通过2021年度知识产权贯标的监督评审。

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

提供技术资料： 与技术咨询工作相关的资料 （乙方需做好资料的保密工作，提交给乙方的资料，仅作为评标资料，未经甲方允许不许挪作他用。

提供工作条件：在乙方工作期间，甲方应提供协助或派专人配合工作 。

其他： 乙方完成的所有技术资料均需提供电子版给甲方  。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方提出需求后的5日内提供。

第四条 甲方向乙方支付技术服务及咨询报酬及支付方式为：

1. 技术服务及咨询报酬总价款为：人民币 80000 元（税率   %）

具体支付方式和时间分配如下：

- 协议签定之日起15个工作日内,甲方收到乙方开具合同总价70%的等额增值税专用发票后向乙方支付合同总额的70%的合同款，即人民币     整（￥   元）。

- 乙方按照合同约定完成a.出具专利导航报告；b.出具商标专利的全面梳理分析报告；c.在2020年度知识产权贯标的监督评审前完成2020年监督评审辅导，并通过2020年度知识产权贯标的监督评审后15个工作日内，甲方收到乙方提供10%的增值税专用发票（税率  %）后向乙方支付总价款的   %，即人民币     整（￥     元）。

- 乙方按照合同约定完成2021年监督评审辅导，并通过2021年度知识产权贯标的监督评审后15个工作日内，甲方收到乙方提供20%的增值税专用发票（税率  %）后向乙方支付总价款的   %，即人民币     整（￥     元）。

上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方提供的资料，服务咨询报告及该服务咨询报告的附件资料除外。

2.涉密人员范围：甲方及甲方工作人员。

3.泄密责任：  按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.涉密人员范围：乙方及乙方工作人员

3.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1、乙方提交工作成果的形式： 技术咨询工作服务过程中的所有文件、资料及报告

2、工作成果的验收标准：甲方通过2020/2021年知识产权贯标监督评审，乙方出具的专利导航报告获得福州市知识产权局专家组审议通过。

3、验收地点：  甲方公司

4、双方确认，甲方的验收仅作为付款依据，不代表甲方对乙方工作成果的最终认可。在技术咨询成果运用过程中，如有证据表明乙方存在弄虚作假等违反合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。

第八条 双方确定，甲方指定 陈颖 为甲方项目联系人，乙方指定           为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.负责双方及协作方的交流协调；

2.督促工作进度和经费到位情况；

3.现场工作的协调工作。

一方变更项目联系人的，应当10日内 及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条  违约责任

1．乙方逾期提交服务咨询报告的，每日应向甲方支付违约金人民币     元，逾期超过 30 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的服务咨询报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

3．任何一方违反保密义务的，应向对方支付违约金人民币 10000    元；赔偿由此给对方造成的损失。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第  2  种方式解决：

1．向  /   仲裁委员会申请仲裁；

2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1.双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

2．乙方提交的服务咨询报告及其所包含的技术成果的所有权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将服务咨询报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。

第十二条 本合同服务期限：2020年  月   日-2022年  月  日，经双方签订后生效。合同期限届满，乙方尚未完成的项目，仍应按照本合同约定履行。合同一式 陆 份，甲方执叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

甲    方：福建省东南电化股份有限公司     乙   方：                                                                 （公章）                               （公章）

住    所：福清市江阴镇江阴工业       住   所：

集中区国盛大道3号

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

邮政编码： 350309                    邮政编码：

发票开票资料

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部 3500 1002 4060 5000 8558

合同附件

业务范围

咨询机构为公司的专利导航项目提供服务，指导公司顺利推进该项目，完成专利导航分析报告：

乙方向甲方提交XXXX导航分析报告（包括盖章的纸质材料与电子版）及与分析报告相关的重要佐证材料。分析报告主要包括国内的：1）XXXX重点技术的专利现状、存在问题和发展趋势，明晰XXXX的市场竞争态势；2）XXXX关键技术发展路线、近期研发热点，帮助企业确定未来研发方向；3）XXXX核心专利及其主要市场壁垒情况、中国公知公用专利，帮助甲方合理利用专利技术提高自主创新能力、并规避专利风险；4）高校/科研院所持有XXXX重点技术专利的情况，及其联合专利申请、合作创新情况的分析，揭示专利产业化情况；5）全面分析XXXX重点技术的产业链布局、产业技术发展趋势，甲方在产业链中的角色位置；6）分析国内龙头企业关键技术演化路线和成功模式；7）结合甲方优势和不足，形成合理的发展规划。

咨询机构辅导公司通过2021年度知识产权贯标的年度审核：

1．依据标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全管理体系，其中包括：

a）指导甲方制订建立管理体系工作的计划；

b）对甲方有关人员进行体系标准的宣贯培训、内审员的培训、管理体系文件修改编写培训；

c）指导甲方维护管理体系文件，确保文件符合体系标准要求，并进行审改、定稿；

d）指导甲方完善有关支持性文件；

e）指导甲方制订管理体系试运行计划并指导实施；

f）指导并参加甲方进行的内部管理体系审核和管理评审，指出存在的问题，提出改进建议。

2．派专家到甲方现场指导建立并完善管理体系。

3．指导甲方按管理体系文件要求实施，使管理体系有效运行。

咨询机构辅导公司进行商标、专利的全面梳理分析：

1、乙方针对为甲方提供的知识产权顾问项目，委派xxx作为顾问服务负责人，并在必要时，抽调乙方团队其他成员加入到相应的具体项目中。

2、签订顾问协议后，乙方对甲方的知识产权情况进行尽职调查，并根据调查结果，提供尽职调查报告。

3、乙方根据尽职调查结果，组建顾问团队，根据甲方实际情况与甲方沟通并确定具体的顾问服务方案，顾问服务的可能涵盖内容详见合同附件。

4、乙方按照顾问方案，为甲方提供顾问服务，解决甲方实际工作中的知识产权问题，并收集乙方的反馈意见与服务需求，实时调整改进甲方的服务。

5、对甲方在企业经营过程中遇到的知识产权问题，向乙方问询，甲方在1个工作日内响应，在3-5个工作日内给出答复。

附件二：

参选报价单

| 序号 | 名 称 |  | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识产权分析及顾问服务 |  |  | 含税（XX）% |
| 2 | 其他费用说明： |  |  |  |
| 知识产权管理体系认证服务总费用（元） |  | 人民币： |  |  |

备注：（1）以上报价均为含税价格，备注中请填入税率；

（2）最高投标限价为8万元。

参选人（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

附件三：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就参加福建省东南电化股份有限公司知识产权管理体系认证技术服务的比选方申请登记、比选竞价，合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司知识产权分析及顾问服务的比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评标标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订知识产权分析及顾问服务合同，并在要求的时间内完成技术服务等。特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件五：

评标办法

1.评分方法及说明

（1）评分分值如下：

技术、商务部分：满分60分。

价格部分：满分40分。

（2）技术、商务部分评分内容及说明

技术、商务评标内容：详见技术评分表；

技术、商务评标说明：评委应根据技术评分要素表中评分标准的各项内容对投标人的技术标进行打分。各评委所打技术分的算术平均值，即为投标人的最终技术得分。

（3）价格评标内容及说明

价格评标内容：详见价格评分表；

价格评标说明：评标小组将对确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件的报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

①如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

②单价与项目量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

③按上述原则及方法调整比选申请文件的报价。经竞价人同意后，调整后的报价对竞价人起约束作用。如果竞价人不接受改正后的报价则其报价将被拒绝。

报价经上述修正后，计算出参选单位报价的最低价，为B基准，评委将按下列方法计算各合格竞价人的评审价Bn与B基准的百分比。计算PF时四舍五入取小数点后2位数：

PF=B基准/ Bn *40

注：

①PF为投标价格得分。

②B基准为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。

③Bn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。

（4）本评标方法最终解释权归属评标小组。

技术、商务评分（60分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 40 | 根据参选人提供的服务计划方案，由评委会进行评议并在0-40分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项的0分。 |
| 2 | 人员情况 | 10 | 根据参选人提供拟参与本项目的所有服务人员名单及其职业职称复印件、职业资格证书复印件、工作经验及咨询服务年限等，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项的0分。 |
| 3 | 企业业绩 | 10 | 根据参选人提供的相关类似业绩证明（如合同），近三年关于具有成功辅助国家中型及以上企业申报知识产权贯标经验企业业绩技术服务，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关资料，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项的0分。 |
| 合 计： |  |  |  |

特别提示：上述评分表所涉及到的如证书、机构设置证明、业绩等一切需要参选人提供的相关证明材料复印件均应是清晰的，且均应加盖参选人单位公章，否则将视为无效材料。未按上述要求提供相关证明材料的，评委可视为没有或不满足，评委将做出不利于参选人的评议和评分。评审过程中无论是否有对原件进行核查，参选人都必须对其提供各种资料、复印件以及说明的真实性负责。比选人将保留在评审过程中或签订合同前随时核查其原件的权利，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。

报价评分（40分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 | 40 | （1）基准价（B基准）：进入报价部分评分的竞价人评审价的最低价（取保留小数点后两位，第三位四舍五入）; （2）PF= B基准/ Bn *40（Bn--进入报价部分评分的竞价人的评审价；B基准--进入报价部分评分的竞价人评审价的最低价） |
| 合 计： |  |  |  |

综合评标得分 =商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分