公开比选公告

比选编号：LJ-JG-2020-0004

福建湄洲湾氯碱工业有限公司网络安全监测装置改造项目进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该招比选货物及服务进行密封报价参选。

1.招比选内容:

| 合同包 | 项目名称 | 主要设备名称 | 参数要求 | 改造要求 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全监测装置改造 | 网络安全监测装置 | 网络安全监测装置:完成现有南瑞继保硬件及系统加装要求。具体参数详见：技术规范3.1网络安全监测装置技术要求 | 改造后必须与网络安全监测装置完全兼容，满足电网接入的标准，最终以符合泉调〔2019〕29号 《国网泉州电力调控中心关于开展所辖电厂、用户变网络安全监测装置部署的函》 闽监能安全【2019】41号 《福建能源监管办关于进一步加强电力监控系统网络安全管理工作的通知》 《国网泉州电力调控中心关于开展所辖电厂、用户变网络安全监测装置部署的补充说明》文件的要求并通过国网泉州电力调控中心验收为验收标准。具体参数要求及改造要求等详见招比选文件附件《技术规范书》 | 合同签定后40天内完成本次改造交钥匙工程。 |
|  |  | 软件 | Agent 软件 需在 2台主机上完成Agent 软件部署，具体参数详见：技术规范3.2 Agent 软件技术参数 |  |  |
|  |  | 站控层交换机 | 站控层交换机具体参数详见： 技术规范3.3、站控层交换机技术参数（现有南瑞继保PCS系列交换机不满足网络安全监测装置接入规范，替换后的交换机必须与网络安全监测装置完全兼容，通过泉州地调自动化联调的测试项“监测装置对网络设备数据采集测试内容”，并与现有电力监控系统完全匹配） |  |  |
| 实施地点：福建省泉州市泉港区南山北路1137号福建湄洲湾氯碱工业有限公司厂区指定地点 |  |  |  |  |  |

备注：参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。

- 参选人资格要求：1.独立承担民事责任的企业（独立法人）；2.具有同类项目的成功实施案例。（提供相关案例合同首尾页及金额页复印件并加盖参选人单位公章）；3.具备国家有关部门颁发的资质证书，项目实施人员必须具备国家有关部门颁发的信息安全服务保障能力资格证书；

- 发放招比选文件时间、地点：凡愿意参加公开比选的合格参选人请于2020年5月9日起（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），联系福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）收取招比选文件。

4. 比选截止时间：比选文件应在2020年5月18 日17时 00 分（北京时间）前按下述地址送至 福建湄洲湾氯碱工业有限公司费用控制科室（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）或邮寄，收件人：叶淑滨，逾期收到或不符合规定的比选文件恕不接受。

5. 开选时间、地点：2020年05月19日或另行通知（北京时间）在福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号） 开选。

6．本次比选采用低价中选的比选办法。

招比选人名称：福建湄洲湾氯碱工业有限公司

招比选人地址：福建省泉州市泉港区南山北路1137号

电话：0595-87027337，

联系人：洪女士

邮箱：mzwljxmb@163.com

公司纪检监察室：0595-87027062 联系人：蔡女士

集团纪检监察室：0591-87525133 联系人：林主任

福建湄洲湾氯碱工业有限公司企业管理部

2020年5月9 日