福建省东南电化股份有限公司

2020年职业病危害因素现场检测项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年5月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：2020年采样与测量计划

附件三：参选文件格式

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2020年职业病危害因素现场检测项目进行公开比选。本项目最高限价为15万元。

一、参选人资格要求：

1.中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备完成和保障如期交付承担本项目的能力。必须持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照或事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书；

2.参选单位应取得职业卫生技术服务甲级资质（包括辐射甲级资质，省内可为辐射乙级）；

3.本项目不接受联合体参选。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年5月27日至2020年6月5日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间：2020年6月5日下午16时00分。

四、本自主比选采用合理最低价评选办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：林先生（技术部分），电话：0591—86552092

许先生（商务部分），电话：13625093680

纪检监察室电话：0591-86552317

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年5月27日

第二章   比选须知

- 比选内容

1.1适用的法律、法规及规定：

1.1.1 中华人民共和国《职业病防治法》（2016年版）

1.1.2《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159－2004）

1.1.3 其他相关法律、法规、文件及规范要求等

1.2服务的内容要求：

1.2.1 项目名称：

福建省东南电化股份有限公司2020年职业病危害因素现场检测项目

1.2.2 服务内容：

对福建省东南电化股份有限公司（烧碱装置、TDI装置及配套的热电、水气、储运等全部现场区域）的职业病危害因素进行现场采样检测，并提交检测报告。

详见附件二《2020年采样与测量计划》

1.2.3 服务时间要求：

1.2.3.1 技术服务期限：3个月

1.2.3.2 乙方在签订合同后10日之内到甲方现场开展调查、检测工作。

1.2.3.3 乙方在现场检测结束后30天之内提交检测报告。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备完成和保障如期交付承担本项目的能力。必须持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照或事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书；

2.参选单位应取得职业卫生技术服务甲级资质（包括辐射甲级资质，省内可为辐射乙级）；

3.本项目不接受联合体参选。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金（本项目无参选保证金）

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年6月5日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好服务业绩的证明。其中包括2017年—2019年类似服务业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单以及开户许可证复印件。（本项目不适用）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；（本项目不适用）

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目评选时，采用合理最低价评选办法。本项目最高限价为人民币15万元；参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

本项目评审采用合理最低价评选法。评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选价格从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中标候选人，排序第二的参选人作为第二中标候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中标候选人。

若以上评选价格方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

四、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：

技术服务合同

项目名称：职业病危害因素现场检测

甲    方：福建省东南电化股份有限公司

乙    方：

签约时间：2020年  月  日

签约地点：福建福州

本合同由甲方委托乙方就福建省东南电化股份有限公司职业病危害现状评价进行委托技术服务，并支付技术服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术服务的内容、要求和方式：

1.服务内容：根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》要求，企业必须委托有资质的职业病危害检测机构，进行职业病危害因素现场检测。

2.服务要求：依照《中华人民共和国职业病防治法》，结合现场出具检测数据，编写职业危害因素现场检测报告。

3.服务方式：向甲方提供《福建省东南电化股份有限公司职业病危害因素现场检测报告》肆份。

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

1、福建省东南电化股份有限公司职业病危害因素现场检测是在甲方提供基本齐备的相关技术资料（按乙方提供资料清单），由乙方对该工程项目进行勘察的基础上，于30个工作日内出具职业病危害因素现场检测报告。

第三条  为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1.提供技术资料：

（1）根据评价范围，提供《2020年采样与测量计划》资料。

（2）根据《中华人民共和国职业病防治法》要求，提供职业病危害因素现场检测其他资料。

2.提供工作条件：

（1）为乙方评价人员职业病危害因素现场检测工作提供便利。

（2）                ／                                   。

3.其他：                ／                                。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方进行职业病危害因素现场检测期间，为其提供以上便利。

第四条  甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1.技术咨询报酬总额为：      元整（含6%增值税） ；

2.技术咨询报酬由甲方  一次  （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

乙方提交正式职业病危害因素现场检测报告后，且甲方收到乙方提供全额增值税专用发票后30个工作日内，甲方向乙方支付人民币   元整。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）： 报告书属技术性资料、知识产权，未经双方同意，任何一方不得向第三方提供该报告书。

2.涉密人员范围：项目管理人员、参与人员和其他涉密人员。

3.保密期限：自合同生效之日起，长期有效。

4.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：

（1）乙方对甲方提供的有关资料应妥善保存，并负责保密，不得对外泄密；

（2）报告书属技术性资料、知识产权，未经双方同意，任何一方不得向第三方提供该报告书。

2.涉密人员范围：项目管理人员、参与人员和其他涉密人员。

3.保密期限：自合同生效之日起，长期有效。

4.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1.乙方提交技术咨询工作成果的形式：向甲方提供正式的职业病危害因素现场检测报告书。

2.技术咨询工作成果的验收标准： 符合国家及地方有关的法律法规。

3.技术咨询工作成果的验收方法：                /            。

4.验收的时间和地点：             福州市福清市             。

第八条  违约责任

1.乙方逾期提交服务咨询报告的，每逾期一日，应按合同总额 1 %支付违约金，逾期超过 15 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的服务咨询报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

第九条  双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    林景 为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 负责该项目实施期间甲乙双方具体工作联系及协调等事宜。   ；

2.              ／                                      ；

3.              ／                                       。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，当发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。若协商、调解不成的，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条  双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第十四条  本合同自双方签订之日起生效。合同文本一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。

委托方（甲方）：福建省东南电化股份有限公司

住  所  地：福建福清

法定代表人：

委托代表人：

项目联系人：林景

通讯地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

电话：0591-86552092

传真：0591-86552003

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

委托代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电    话：

传  真：

电子信箱：

开票资料

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

附件二：

采样与测量计划

用人单位：福建省东南电化股份有限公司                           检测时间：20    年    月  日

检测类别：                    评价项目编号：\                      检测项目编号：

| 车间及工种 | 采样点/对象 | 检测的职业病危害因素 | 样本数 (点数×样本数×天数) | 采样/测量方式 | 采样/测量时机/时段 | 采样流量/(L/min) | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 采样/测量设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢化装置气体罐区 | 一氧化碳储罐巡检位 | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 一氧化碳球罐出口取样点操作位 | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 硝化装置酸碱罐区 | 硫酸储罐巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 硝化装置酸碱中间罐 | 废酸储罐 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
|  | 甲苯储罐巡检位 | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
|  | 硫酸储罐巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  | 硝酸储罐巡检位 | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 硝化装置硝化A线 | 硝烟压缩机巡检位 | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 二楼硝化巡检位 | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  | 硝化三楼一段废酸取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 二段废酸取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 硝化三楼粗DNT取样点操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 硝化二楼DNT成品取样点操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 硝化装置硝化B线 | 二楼硝化巡检位 | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  | 硝化三楼一段废酸取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 二段废酸取样操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 硝化三楼粗DNT取样点操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 硝化二楼DNT成品取样点操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 甲苯罐区 | 甲苯罐区巡检位 | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯中间罐区 | 二硝基甲苯输送泵巡检位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 废酸楼 | 96%产品酸供料泵巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  | 三级浓缩循环泵巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  | 五层硝烟吸收装置巡检位 | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 一楼硫酸取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 氢化装置催化制备楼A线 | 一楼输送泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 二楼催化器制备操作位 | 碳黑粉尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 氢化装置催化制备楼B线 | 一楼输送泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 二楼催化器制备操作位 | 碳黑粉尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 氢化装置氢化A线 | 一楼热水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 一楼氢化反应器巡检位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 四楼氢化反应器巡检位 | 二硝基甲苯¦ | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  |  | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氢化装置氢化B线 | 一楼热水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 一楼氢化反应器巡检位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 四楼氢化反应器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二胺罐区 | 间甲苯二胺泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 光化装置光化B线 | 光气合成反应器巡检位 | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 红外线气体分析仪 |  |
|  |  | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 高剪切反应器巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 二楼光气一级压缩机巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 光化装置光化B线 | 二楼光气二级压缩机巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 光气吸收循环泵巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 第一塔釜循环泵巡检位 | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | 第一ODCB塔釜取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 第二ODCB塔冷凝液取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 成品TDI取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | LIST系统AP机巡检位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 光化A线 | 光气合成反应器巡检位 | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  |  | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 高剪切反应器巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 二楼光气一级压缩机巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 二楼光气二级压缩机巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 光气吸收循环泵巡检点 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 一楼80残液受槽巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  | 第一塔釜循环泵巡检位 | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 光化A线 |  | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | 第一ODCB塔釜取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 第二ODCB塔冷凝液取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 成品TDI取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | LIST系统AP机巡检位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | 碱洗系统巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 光化装置 | 冷冻机房巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| TDI中间罐区 | 甲苯二异氰酸脂输送泵巡检位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | 邻二氯苯输送泵 | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 甲苯二异氰酸脂取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂包装库 | 甲苯二异氰酸脂成品包装操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 硝化循环水 | 循环水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 烧碱一次盐水 | 碳酸钠加药操作位（外委） | 碳酸钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 脱氯装置 | 脱氯盐水泵 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 盐酸储罐巡检位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 亚硫酸钠加药操作位 | 亚硫酸钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 电解装置 | 二楼电解槽巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 一次脱氯塔巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氯压机厂房 | 氢压机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 浓硫酸泵巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
|  | 泡罩干燥塔巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
|  | 氯压机巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 盐酸工序 | 冷冻站巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 一层氯气缓冲罐巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 盐酸中间槽巡检位 | 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液氯与汽化 | 液氯储槽巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 液氯汽化器巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液氯充装站 | 液氯充装台巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 热电装置 | CI皮带头巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | C1皮带尾巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 双转式筛分机巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 细碎机巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | C2皮带头巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | C2皮带尾巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 犁煤机巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 4#锅炉4#仓落煤口巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 2#给煤机二楼平台巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 4#给煤机二楼平台巡检位 | 煤尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 热电装置 | 2#锅炉省煤器联箱巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 2#锅炉低温过热器巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 2#锅炉蒸汽出口集箱巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 2#锅炉炉门巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 4#锅炉省煤器联箱巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 4#锅炉低温过热器巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 热电装置 |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 4#锅炉蒸汽出口集箱巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  | 4#锅炉炉门巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 2#冷渣机巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 2#锅炉除尘除灰系统巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 4#锅炉除尘除灰系统巡检位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 卸灰操作位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 卸渣控制室操作位 | 矽尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 35KV厂变巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
|  | 110KV变电站巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
|  | 1,2整流所巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
|  | 10Kv电机柜间巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
|  | 三层 电机柜间巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
|  | 35Kv无功补偿室巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 化学水处理 | 酸碱加药间操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 酸碱计量箱巡检位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 锅炉加药间操作位 | 肼 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 1.0 | 酸性硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氨 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 焚烧炉装置 | 铲车司机（外委） | 粉尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
|  | 焚烧炉装置巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 污水处理站 | 收集池巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | \ | 大气采样仪 |  |
|  | 微电解池巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | \ | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 芬顿氧化池巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 过氧化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 1.0 | 大型气泡吸收管 | 12小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 中和絮凝沉淀池出水巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 污水处理站 | 中和絮凝沉淀池出水巡检位 | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  | 综合好氧池（鼓风机房）巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 生化调节池取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
|  |  | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
|  | 末端氧化池巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液体罐区 | 盐酸装车操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 盐酸装车泵巡检位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 次氯酸钠巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 质检中心 | 电解槽单槽氯气取样点操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 氯氢处理填料干燥塔循环酸出口管取样点操作 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
|  | 液氯及汽化工序原料氯气取样点操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 尾气分配台操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 氯化氢降膜吸收器出口08/09取样点操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
|  | 氯化氢降膜吸收器出口10取样点操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 质检中心 | 液体罐区次氯酸钠取样点操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| TDI实验分析 | TDI片区样品暂存处 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | TDI片区样品分析处 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
|  | 制样室一操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 制样室二操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | MTD室操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 仪器分析室操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 色谱室操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 氯碱装置一次盐水巡检工 | 噪声 | 1×1×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 氯碱装置电解巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 氯碱装置氯氢处理巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 氯碱装置盐酸工序巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 液氯与汽化工序巡检工 | 噪声 | 1×1×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 氢化装置气体罐区及氢压机工序巡检工 | 噪声 | 1×1×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 硝化工序巡检工 | 噪声 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  |  | 甲苯、二硝基甲苯 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 个体毒物仪 |  |
|  | 氢化工序巡检工 | 噪声 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  |  | 二硝基甲苯 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 室温7天 | 个体毒物仪 |  |
|  | 光化工序巡检工 | 噪声 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  |  | 二氯苯 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 室温7天 | 个体毒物仪 |  |
|  | 热电装置C1-C2皮带巡检工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
|  |  | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| TDI实验分析 | 热电装置C3皮带巡检工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
|  |  | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 锅炉装置电气巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 锅炉装置汽机巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 锅炉装置化学水处理巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 锅炉装置锅炉巡检工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
|  |  | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 热电脱硫巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
|  | 空压/PSA制氮巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |

编制人：                                  审核人：                              批准人：

日期： 年 月 日                           日期： 年 月 日                       日期： 年 月 日

附件三：

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金（本项目无参选保证金）

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 |
| --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金（本项目无参选保证金）

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件并加盖参选人单位公章。）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参选报价单

| 序号 | 名 称 |  | 费用（元） 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省东南电化股份有限公司 2020年职业病危害因素现场检测项目 |  |  |
| 2 | 其他费用说明： |  |  |
| 咨询服务总费用（元） |  | 人民币： |  |

以上报价含     %税率增值税。

具体内容详见附件二：2020年采样与测量计划

备注：（1）以上报价均为含税价格，请填写税率；

（2）本项目最高限价为15万元，超过最高限价按废标处理。

参选单位名称：                          (盖章)

日期：