宁德工业废物综合处置中心土建及安装修缮外包项目

工程造价估算表

| 序号 | 区域位置及设施设备 | 估算价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固化车间及固化设施（含设备维修费用） | 10 | 其中固化车间整体土建及修缮费用约为3万元，固化设备检维修及技改费用约为7万元。 |
| 2 | 污水处理站及污水处置设施（含设备维修费用） | 5 | 其中污水处理站整体土建及修缮费用约为2万元，污水设备检维修及技改费用约为3万元。 |
| 3 | 填埋场（含周边排水沟整改及修缮费用） | 5 | 其中填埋场周边排水沟整改修缮费用约为3万元。 |
| 4 | 厂区给排水系统 | 2 | 其中含消防系统设备更换费用约为0.5万元 |
| 5 | 厂区道路、边坡及花圃修缮费用 | 4 | 其中含道路补画线费用约为1万元 |
| 6 | 厂区照明、监控系统 | 3 | 其中含厂区道路照明系统改造 |
| 7 | 其他费用 | 1 |  |
| 费用参考标准如下： 1.《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017） 2.《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017） 3.《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017） 4.《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017- FJYD-409-2017） 5.《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017） 6.《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版） 7.《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017-FJYD-311-2017） |  |  |  |