建设工程选用消防产品清单

建设单位(印章)：福建福海创石油化工有限公司       工程名称：厦门港古雷港区古雷作业区南9#泊位工程(后方仓储及配套设施)

建设单位填表日期：    年   月   日

| 以下由建设单位填写 |  |  |  |  | 以下由公安机关消防机构在验收审查时填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 数量 | 证书编号 | 检验报告编号 | 市场准入检查情况 |  | 不合格情形 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 地下消火栓 | SA100/65-1.6 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 9 | 2015081811001323 | Zb201321844 | √ |  |  |
| 2 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 福建省闽太消防水暖有限公司 | 5 | 无 | No：2011-0571 | √ |  |  |
| 3 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 厦门市广捷安消防器材有限公司 | 124 | 无 | Zb201421117 | √ |  |  |
| 4 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 厦门市广捷安消防器材有限公司 | 6 | 无 | Zb201620263 | √ |  |  |
| 5 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 白沙消防设备有限公司 | 44 | 2016081802000126 | Zb2014M0019 | √ |  |  |
| 6 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 福建省南安市贵峰消防水带厂 | 80 | 2012081802000345 | Zb2015M0014 | √ |  |  |
| 7 | 消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 福建省南安市华厦水带织造有限公司 | 10 | 2013081802000088 | Zb201391122 | √ |  |  |
| 8 | 室内消火栓 | SN65 | 白沙消防设备有限公司(曾用名南安市白沙消防设备有限公司) | 124 | 2015081811000229 | Gn201414548 | √ |  |  |
| 9 | 室内消火栓 | SN65 | 闽太消防科技股份有限公司 | 12 | 2015081811001823 | Zb2015M0019 | √ |  |  |
| 10 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 白沙消防设备有限公司 | 44 | 2015081811000015 | Zb201031517 | √ |  |  |
| 11 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省南安市贵峰消防水带厂 | 80 | 2015081811000806 | Zb201432089 | √ |  |  |
| 12 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省南安市华厦水带织造有限公司 | 10 | 2015081811000546 | Zb201430348 | √ |  |  |
| 13 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽太消防科技股份有限公司 | 12 | 2015081811001823 | Zb2015M0019 | √ |  |  |
| 14 | 内扣式接口 | KD65 | 福建省南安市贵峰消防水带厂 | 124 | 2015081811000805 | Zb201420812 | √ |  |  |
| 15 | 内扣式接口 | KD65 | 泉州市泉美消防器材有限公司 | 10 | 2015081811001373 | Zb201520229 | √ |  |  |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 江山市民安消防设备有限公司 | 254 | 2015081810001591 | Zb201010579 | √ |  |  |
| 17 | 室内超薄型钢结构 防火涂料 | NCB(ALD-1) | 厦门安隆达消防材料有限公司 | 9900㎡ | 2015081809000488 | 201130453 | √ |  |  |
| 18 | 火灾 显示盘 | LD128EN(D) | 北京利达华信电子有限公司 | 8 | 2013081801000189 | Dz201510068 | √ |  |  |
| 19 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 北京利达华信电子有限公司 | 480 | 2012081801000628 | Dz201410152 | √ |  |  |
| 20 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EH | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 122 | 2014081801000032 | Dz201410378 | √ |  |  |
| 21 | 手动火灾报警按钮 | J-SA B-M-LD2000E(Ex) | 北京利达华信电子有限公司 | 72 | 2011081801000923 | Dz201003198 | √ |  |  |
| 22 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EH | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 13 | 2014081801000258 | Dz201510906 | √ |  |  |
| 23 | 火灾声光报警器 | YJ8402 | 北京原杰电子有限责任公司 | 72 | 2013081801000341 | Dz201202980 | √ |  |  |
| 24 | 火灾声光报警器 | LD1000EH | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 13 | 2015081801000347 | Dz201411063 | √ |  |  |
| 25 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-LD3300EH(A2S) | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 1 | 2014081801000028 | Dz201410574 | √ |  |  |
| 26 | 中继模块 | LD4800E-A | 北京利达华信电子有限公司 | 23 | 2012081801001475 | Dz201003160 | √ |  |  |
| 27 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 北京利达华信电子有限公司 | 10 | 2015081801001303 | Dz201511392 | √ |  |  |
| 28 | 输入/输出模块 | LD6800EC-1 | 北京利达华信电子有限公司 | 10 | 2012081801001173 | Dz201200261 | √ |  |  |
| 29 | 钢质隔热防火门 | GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2 | 漳州市固嘉金属制品有限公司 | 2 | 2015081806003130 | 201421066 | √ |  |  |
| 30 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-dk5 A1.00(乙级)-1 | 漳州市固嘉金属制品有限公司 | 2 | 2015081806003128 | 201421064 | √ |  |  |
| 31 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-d5A1.00(乙级)-1 | 广东坤泰科技有限公司 | 7 | 2015081806000705 | 201390248 | √ |  |  |
| 32 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1 | 广东坤泰科技有限公司 | 5 | 2015081806000705 | 201390248 | √ |  |  |
| 33 | 钢质隔热防火门 | GFM-3036-dk5 A1.50(甲级)-2 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 3 | 2017081806000702 | 2016610160 | √ |  |  |
| 34 | 钢质隔热防火门 | GFM-2123-d5A1.00(乙级)-2 | 广东坤泰科技有限公司 | 1 | 2015081806000706 | 201390249 | √ |  |  |
| 35 | 安全出口灯(防爆型) | BAYD81 | 启动斯太尔防爆电气仪表有限公司 | 35 |  |  |  |  |  |
| 36 | 消防应急标志灯具 | ML-BLZD-Ⅰ2LRE3W-1 | 佛山市顺德区勒流曼凌电器厂 | 34 | 2015081815002328 | Dz201304358 | √ |  |  |
| 37 | 消防应急照明灯具 | ML-ZFZD-E3WB2ML-ZFZD-E3WX2 | 佛山市顺德区勒流曼凌电器厂 | 66 | 2016081815000283 | Dz201610711 | √ |  |  |
| 38 | 消防应急照明灯 | ML-ZLZD-E20W | 佛山市顺德区勒流曼凌电器厂 | 6 | 2015081815002332 | Dz201304138 | √ |  |  |
| 39 | 钢制隔热防火门 | GFM-1023-bd5A1.00(乙级)-1 | 厦门市三恒消防器材有限公司 | 2 | 2015081806003362 | 201423806 | √ |  |  |
| 40 | 消防电气控制装置 | LEC-FS(P)-90-Y | 上海连成(集团)有限公司 | 1 | 2016081801000414 | Dz201610767 | √ |  |  |
| 41 | 消防电气控制装置 | LEC-FS(P)-132 | 上海连成(集团)有限公司 | 1 | 2016081801000822 | Dz201611134 | √ |  |  |
| 42 | 电动机消防泵组 | XBD15.2/60-150DL | 上海连成(集团)有限公司 | 2 | 2015081811003229 | Gn201303385 | √ |  |  |
| 43 | 电动机消防泵组 | XBD9.5/60-150DL | 上海连成(集团)有限公司 | 1 | 2015081811003229 | Gn201303385 | √ |  |  |
| 44 | 消防稳压给水设备 | W2.7/0.6-LC | 上海连成(集团)有限公司 | 2 | 2015081811002280 | Gn201303379 | √ |  |  |
| 45 | 柴油机消防泵组 | XBC12/80-D | 上海连成(集团)有限公司 | 1 | 2016081811000972 | Gn201602639 | √ |  |  |
| 46 | 柴油机消防泵组 | XBC8/60-SLOW | 上海连成(集团)有限公司 | 1 | 2016081811000970 | Gn201602641 | √ |  |  |
| 47 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-QG-LD128EII | 北京利达华信电子有限公司 | 1 | 2012081801001210 | Dz201511331 | √ |  |  |
| 48 | 消火栓按钮 | LD2004EH | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 120 | 2014081801000259 | Dz201510907 | √ |  |  |
| 49 | 消防应急广播设备 | YJG4-300 | 北京原杰电子有限责任公司 | 1 | 2013081801000339 | Dz201410917 | √ |  |  |
| 50 | 防爆型火灾声光报警器 | HZFB-SG-B | 昆山汇智电子有限公司 | 48 |  | 1505F154 |  |  |  |
| 51 | 防爆型感温火灾探测器(A2S) | JTW-ZDM-LD3300EN | 北京利达华信电子有限公司 | 12 |  | J132013 |  |  |  |
| 52 | 手动火灾报警按钮 | J-SAB-M-LD2000E(Ex) | 北京利达华信电子有限公司 | 48 | 2011081801000923 | Dz201300496 | √ |  |  |
| 53 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 北京利达华信电子有限公司 | 102 | 2015081801001305 | Dz201510604 | √ |  |  |
| 54 | 输入模块 | LD4400ED-2 | 北京利达华信电子有限公司 | 102 | 2015081801001302 | Dz201510605 | √ |  |  |
| 55 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 北京利达华信电子有限公司 | 102 | 2015081801001303 | Dz201511392 | √ |  |  |
| 56 | 输出模块 | LD6804ED | 北京利达华信电子有限公司 | 90 | 2016081801000121 | Dz201511710 | √ |  |  |
| 57 | 中继模块 | LD4800ED-A | 北京利达华信电子有限公司 | 112 | 2016081801000119 | Dz201511709 | √ |  |  |
| 58 | 洒水喷头 | T-ZSTZ20-68℃ | 南安市振祥消防器材有限公司 | 3840 | 2016081803000185 | Gn201412763 | √ |  |  |
| 59 | 水流指示器 | ZSJZ 200(M) | 南安市文盛消防器材有限公司 | 12 | 2016081803000192 | Gn201513156 | √ |  |  |
| 60 | 湿式报警阀 | ZSFZ 250 | 福建省南安市远洋消防器材厂 | 12 | 2015081803000475 | Gn201413150 | √ |  |  |
| 61 | 地下消火栓 | SA100/65-1.6 | 南安市振祥消防器材有限公司 | 7 | 2015081811002499 | Zb201421311 | √ |  |  |
| 62 | 多用式消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 南安市振祥消防器材有限公司 | 10 | 2016081811001804 | Zb2016M0135 | √ |  |  |
| 63 | 消防信号蝶阀 | ZSXF-200-D(对夹式) | 南安市振祥消防器材有限公司 | 12 | 2016081803000183 | Gn201412785 | √ |  |  |
| 64 | 特级防火卷帘(无机) | TFJ(W)-300300-TF3- CZ-S-240 | 福建泉州正泰防火设备有限公司 | 6 | 2015081806008668 | Gn201405999 | √ |  |  |
| 主责承办人： 协办人： 技术复核人：. 年 月 日 年 月 日 年 月 日. |

说明：对于消防产品市场准入检查情况还应附上“中国消防产品信息网”查询情况的截屏，一并存档。