东南电化生活区消防维保材料清单

维保范围 1-7号楼

维保系统清单

1#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层3个x9层=27个

2#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层3个x9层=27个

3#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层3个x9层=27个

4#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层约4个x4层=16个

5#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层3个x9层=27个

6#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层3个x9层=27个

7#楼室内消火栓（带启泵按钮）每层3个x9层=27个

合计约178个

室外消火栓约10套

每栋楼两个楼梯口及走道配有疏散指示灯

地下室消防泵2台及消防水池