福建省东南电化股份有限公司

110kV线路、调度数据网及通信设备

代维项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年09月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司110kV线路、调度数据网及通信设备代维项目进行公开比选，技术服务费最高限价20万元。

一、比选内容：

1、工程、货物或服务项目名称：110kV线路、调度数据网及通信设备代维项目。

2、项目内容：

主要服务内容：详见附件技术规格书。

服务工期、交货期或完工期：该项目服务期限为一年，以具体服务项目为准。

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司现场指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位应具有相关高压及变电站维护的有效证件；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年9月21日至 2020年9月30日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间：2020年9月30日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

本项目不设参选保证金。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：陈丹(商务)   电    话：0591-86552023

林星(技术)    电    话：0591-86552142

纪检监察室   电    话：0591-86552317

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年9月21日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司110kV线路、调度数据网及通信设备代维项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：以实际工程量计算。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：

1.工程概况：/。

2.施工范围：详见附件技术规格书。

3.工作内容：具体以现场服务量清单为准，以施工技术要求为最终依据。

4.相关要求：详见附件技术规格书。

5.标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范： / 。

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：2020年10月 日-2021年10月 日。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位应具有相关高压及变电站维护的有效证件；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目不设参选保证金。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年9月21日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②本项目参选人有较强的服务实力，提供良好服务业绩的证明。良好服务业绩的证明包括2017年—2019年在化工行业从事同类服务业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有化工类同类服务良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的(本项目不适用)；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

（1）各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

（2）各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

1.参选人综合实力（满分20分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、近几年（2017年至2019年）相关高压及变电站维护相关业绩服务，由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分20分）

参选人在相关类似业绩证明（如合同），其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分20分）。由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分60分）：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件三中的序号1、序号2的报价清单。如合格参选人的报价高于附件三中的序号1的最高限价将按废标处理。

序号1、序号2的报价部分得分分开计算，公式如下：

（1）序号1报价部分得分： PF1=( F低1/ Fn1)×40

注：①PF1为参选价格得分。

②F低1为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号1的总价）。

③Fn1为进入报价部分评分的各合格参选人的序号1总报价。

④F低1、Fn1不涵盖序号2的报价。

（2）序号2报价部分得分：PF2=( F低2/ Fn2)×20

注：①PF2为参选价格得分。

②F低2为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号2的总价）。

③Fn2为进入报价部分评分的各合格参选人的序号2总报价。

④F低2、Fn2不涵盖序号1的报价。

3、评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一、第二名中选候选人中选本项目。

4、参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

5、有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

6、以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一

2020年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维合同

甲方：福建省东南电化股份有限公司             （以下简称甲方）

乙方：                                        （以下简称乙方）

合同编号：                                     签订时间：2020年  月   日

福建省东南电化股份有限公司（以下简称甲方）将110kV线路、调度数据网及通信设备运行维护工作委托          （以下简称乙方）承担，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

一、名称和地点

工程名称：110kV线路、调度数据网及通信设备运行维护

工程地点：福建省福州市福清江阴工业集中区

二、工程范围和内容

110kV顺化I路、顺化II路线路、调度数据网及通信设备运行维护（起自220kV顺宝变电站，止于东南电化110kV变电站），具体维护方案详见附件。

三、合同期限

2020年 月 日- 2021年 月 日

四、合同价款及支付

1、设备年度技术服务费：总价为￥ 元（大写：    ），如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整。该价格包括为履行本合同而发生的人工、日常运行维护、办公、交通、管理、利润、税金等费用（含  %增值税专用发票）。在合同履行期间，甲、乙双方均不得提出增减合同总价的要求。

合同到期前一个月，甲方对乙方进行综合评价，若评价合格，甲方支付剩余款项。

支付方式：按季度支付，乙方在完成一个季度维护服务，提供本季度应付金额的增值税专用发票（  %）及双方确认的截止当季度维护正常无遗漏未处理问题的确认报告后，甲方支付给乙方合同内应付金额（合同总价的1/4）。

线路及通信设备维修时如需更换硬件备件由乙方提供，具体价格根据硬件更换清单进行结算，以下配件价格含  %增值税专用发票：

详见技术规格书及报价单

五、工作质量与验收

验收标准：按国家现行电力行业运行维护规范和安全质量评定标准进行检验和验收。

由乙方提供的材料、构配件必须满足相关行业规范及安全规定，经检验合格后方可使用。甲方有权对乙方采购的材料予以监督和检查，一经发现不符合要求，乙方应及时给予调换，由材料质量而引起的费用的增加及安全事故，均由乙方负责。

乙方在工作中应严格遵守各项操作章程，满足电力管理部门的审查。由于乙方人员操作失误或操作不当引起的处罚、纠纷及各类事故，一律由乙方负全责。

六、双方责任

1、甲方责任

（1）自本合同签订后一个月内，将维护范围内的设备、线路的相关资料或变动部分的资料提供给乙方，包括：线路竣工图纸、设备说明书、线路走廊土地使用协议等维护管理所必要资料与线路设备有关的其它资料等。

（2）发生破坏电力设施的案件，负责与公安部门联系案件的侦破工作；负责协调解决线路沿线出现的违反《电力法》及《电力设施保护条例》的行为和事件；提供线路沿线保杆护线宣传品（材料）供乙方实施发放；提供线路杆塔号牌、警示牌和标志牌供乙方设立。

（3）对乙方人员进行不定期检查、考核。对运行维护质量和安全进行监督、抽查。

（4）甲方指派詹郑重作为业务联系人，手机：13665060603，负责甲方与乙方的业务联系。

2、乙方责任

（1）对代维护的设备按国家和电力部门的规定，进行严格认真的巡视、测试、维护，做好各种运行记录，确保设备安全运行。

（2）按运行、检修规程的要求，及时做好代维护范围的缺陷处理和正常的维修工作，以提高设备健康水平；对其它的事故检修，应积极配合甲方进行处理。

（3）及时向甲方提出设备大修项目、要求和标准，对甲方电力设备大修进行技术指导。

（4）住宿、交通自理，就餐费用自理。

（5）乙方指派   作为业务联系人，电话：          ，负责乙方服务中与甲方的业务联系 。

七、合同变更

合同中如有未尽事宜，双方可协商一致进行变更，并以书面形式确定。

八、违约责任

1、如果因乙方工作失误、服务质量等原因造成的安全隐患或事故，乙方承担全部责任，甲方有权解除合同，同时保留追究乙方法律责任的权利。

2、联系人变更应提前五天通知对方，否则造成联系延误的，由变更方承担相关责任。

九、相关约定

1、本合同期满一个月内，双方应商定续签合同事宜，在同等的条件下，乙方享有优先权。

2、合同续签后的甲方设备年检费用按照国家相关标准，由甲方承担。

十、争议处理

双方应本着诚实信用的原则切实履行本合同规定的所有义务，若发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可依法向福清市人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效，至合同约定的全部义务履行完毕后自然终止。

2、本合同一式陆份，甲乙方双方各持叁份，具有同等效力。

3、未尽事宜经双方协商一致后，可另行签订与本合同具有同等法律效力的补充协议。

十二、合同附件

附件：2020年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维技术规格书

甲    方：福建省东南电化股份有限公司

法人或委托代理人：

乙    方：

法人或委托代理人：

开户银行：

帐    号：

合同书附件：

安全承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附件：1.福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

2.福建省东南电化公司安全生产管理协议

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件二

2020年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维技术规格书

第一条 委托维护标准及要求

1、根据乙方的技术要求，做好维护范围内的服务工作并坚决服从甲方代表的管理。

2、按照中华人民共和国国家经济贸易委员会《架空送电线路运行规程》（DL／T741-2001）、国家电网公司《110(66)kV～500kV架空输电线路运行规范》开展维护工作。按《福建省电力有限公司架空输电线路管理规范实施细则》做好各种日常维护、巡视、检查、缺陷处理和年度检修、试验等工作，并认真做好各种记录及数据保存工作。

3、应做好由福建省电力有限公司组织的安全大检查工作，及时处理安全检查提出的安全隐患并及时提出整改方案。运行维护过程中包括的设备巡护、线路年检及甲方委托的故障抢修等工作相应的安全责任由乙方负责。

4、乙方应每个月对委托维护的线路及设备进行一次详细的巡检，每月应将日常维护、设备线路巡视、安全检查所发现的缺陷、处理方案、时间安排快速准确的提供给甲方审查，并及时提供线路缺陷报表。

5、当设备线路发生故障跳闸时，应在故障后2个小时内到达故障点巡查，并及时将故障情况及时反馈给甲方（凡属乙方责任所造成的事故，抢修中的一切费用由乙方承担）。

6、保障设备线路的正常运行，负责维护范围内的故障处理及抢修工作，除主要材料费（单价100元及以上）外其他费用由乙方负责。由乙方提供的材料、构配件必须满足相关行业规范及安全规定，经检验合格后方可使用。甲方有权对乙方采购的材料予以监督和检查，一经发现不符合要求，乙方应及时给予调换，由材料质量而引起的费用的增加及安全事故，均由乙方负责。因不可抗力引起的倒塔断线事故抢修费用另计。

7、工作中间改变线路运行方式时，应负责办理申请手续，填写工作方案，做好危险点分析，确保工作中的人身安全。

8、负责建立、整理、保管该运行、维护、检修的有关技术资料和记录，并自觉接受甲方不定期的检查。

9、严格执行运维方案，甲方根据实际情况提出合理可行整改方案时，乙方需虚心接受并予以执行。

第二条 委托维护设备的范围及内容

1、110kV顺化I路、顺化II路线路运行维护

1.1 委托维护设备与范围：

110kV顺化I路、顺化II路线路起自220kV顺宝变电站，止于东南电化110kV变电站，路径总长约1.898km，全线包括11基钢管杆架设，其中7基转角杆，4基直线杆，架空与电缆混合双回同杆架设，其中架空部分长1.733km，导线采用JL/LB20A-300/25型铝包钢芯铝绞线；电缆路径0.165km，采用YJLW03-64/110-1*630和配套高压电缆附件（包括一根单芯接地电缆YJV-8.7/15-1×240）；地线除110kV东南电化变进线档采用两根JLB40-80型良导体地线与两根OPGW配合外，其余部分两根地线均为OPGW复合光缆。

1.2维护工作内容

2.2.1 定期巡视：由乙方维护人员定期进行，巡查线路设备运行状况，并做好保杆护线宣传工作，每月进行一次。

1.2.2特殊性巡视：在气候剧烈变化（大雾、狂风暴雨等），自然灾害（地震、台风河水泛滥、森林起火等），线路过负荷和其它特殊情况时，对全线某几段或某些部件进行巡视，以发现线路的异常现象其及部件的变形损坏。

1.2.3 故障性巡视：根据线路故障跳闸、障碍、异常等性质，安排巡视。巡视人员应将所分提的巡线区段全部巡完，不得中断或遗漏，对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回，并对故障现场情况作好详细记录，以作为事故分析的依据和参考。

1.2.4巡视内容:对线路的沿线情况、杆塔、导线、避雷线、绝缘子和瓷横担、接地装置所出现的异常情况做好详细记录，并及时上报甲方，协助甲方处理异常现象。

1.2.5配合甲方完成线路检修：

1.2.5.1依据巡线发现的缺陷，结合运行年限和检测结果进行线路检修

1.2.5.2根据季节性特点，结合日常巡线发现的一般缺陷和应急缺陷进行检修

2.通信设备

2.1、维护设备范围：

（1）2套SDH设备（华为、烽火）

（2）4套PCM设备（华为、烽火）

（3）1套录音设备（广哈）

（4）管道普通光缆1.2公里

2.2、维护设备内容：

（1）管道光缆徒步巡回工作内容：查看管道或人孔是否有深陷、破损、井盖丢失等情况，路由探测，检查沿线重点部位保护是否到位，沿线有无外力施工等影响线路安全的行为，沿线是否发生鼠害、蚁害等对线路构成威胁的情况。做好巡查记录，并将发现的问题及时上报。

（2）管道光缆日常检修维护工作内容：人孔抽水，重新绑扎、整理光缆在人孔内的走线排列，光缆除垢，按需加套塑料管，整治、固定接头盒、预留光缆，补、换光缆挂牌。

（3）光缆中继段光性能测试维护工作内容：（a）、测试技术指标；（b）、测试记录；（c）、资料整理；（d）、总结分析；（e）、尾纤整理；（f）、清洁纤芯适配器；（g）、更新纤芯使用情况表；（h）、终端盒整理；（i）、走线架光缆整理。

（4）SDH、PCM等传输设备及录音设备工作内容：（a）、清洁传输设备；（b）、检查工作状态；（c）、检查线缆连接；（d）、核对资源使用情况；（e）、检查标识。

3、调度数据网

3.1、维护设备范围：

（1）2套调度数据网设备（路由器、交换机、加密、防火墙）

（2）1套电量采集设备（iES-E50G）

（3）1套OMS设备（路由器、交换机、防火墙）

- 福清县调侧数据网与OMS。

3.2、维护设备内容：

（1）7*24*2现场服务： 7*24*2现场服务是指用户可全天24小时通过专线电话联络响应中心的专业工程师，以便及时咨询诊断并解决问题，在做出故障问题的初步判断后，如有需要，特约服务级别的工程师将在2小时内上门服务.

（2）主动式预防性维护服务是为客户提供的包括设备例行检查、维护服务在内的一项主动式技术服务。本项服务的重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、运行状态的检查。其内容取决于系统配置和相应单项功能的可执行性。 工作内容： 场地环境检查； 硬件设备检查； 系统日志检查； 系统配置检查； 系统备份检查； 系统总体性能评估； 预防性维护的总结及建议。 2次/年的主动式服务。

（3）响应要求：在维保期内，如果发生故障后，用户只需打电话给响应中心，工程师将立即进行诊断。如为硬件问题，现场工程师即携带从备件库中提取的备件在合同规定的响应时间（一般24小时、特约服务4小时）内到达用户现场，进行故障排除。如为软件问题，响应中心工程师24小时内（特约服务4小时）通过远程联机登入用户系统解决软件问题，如需现场支持，将安排现场工程师到场处理。

（4）调度数据网等传输设备及OMS设备工作内容：（a）、清洁传输设备；（b）、检查工作状态；（c）、检查线缆连接；（d）、核对资源使用情况；（e）、检查标识。

第三条 委托维护期间双方责任的界定：

1、甲方责任

（1）自本合同签订后一个月内，将维护范围内的设备、线路的相关资料或变动部分的资料提供给乙方，包括：线路竣工图纸、设备说明书、线路走廊土地使用协议等维护管理所必要资料与线路设备有关的其它资料等。

（2）发生破坏电力设施的案件，负责与公安部门联系案件的侦破工作；负责协调解决线路沿线出现的违反《电力法》及《电力设施保护条例》的行为和事件；提供线路沿线保杆护线宣传品（材料）供乙方实施发放；提供线路杆塔号牌、警示牌和标志牌供乙方设立。

（3）对乙方人员进行不定期检查、考核。对运行维护质量和安全进行监督、抽查。

2、乙方的责任

（1）对代维护的设备按国家和电力部门的规定，进行严格认真的巡视、测试、维护，做好各种运行记录，确保设备安全运行。

（2）按运行、检修规程的要求，及时做好代维护范围的缺陷处理和正常的维修工作，以提高设备健康水平；对其它的事故检修，应积极配合甲方进行处理。

（3）及时向甲方提出设备大修项目、要求和标准，对甲方电力设备大修进行技术指导。

- 线路及通信设备维修时如需更换硬件备件由乙方提供，具体价格根据乙方投标时的硬件更换清单报价进行结算：

| 变电站通讯设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
| 一、SDH光传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华为OPTIX OSN 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PIU模块 |  |  | 块 | 2 |  | 华为 |  |
| 1.2 | SCC模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | AUX模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | PL1模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | EFT0模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | XCS1A模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.7 | LA1模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.8 | ETFS8模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 烽火IBAS 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EMUEOW模块 |  |  | 块 | 1 |  | 烽火 |  |
| 3.2 | E1模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | ETD1模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | XCU模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 4.1 | O155模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | FAN模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 二、PCM设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
|  | PCM设备 | 华为2000 2M |  | 套 | 2 |  | 华为 |  |
|  | PCM设备 | 烽火180 2M |  | 套 | 2 |  | 烽火 |  |
| 三、调度数据网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
| 1.1 | 交换机 | LS-5130S-28S-HI |  | 台 | 2 |  | 华三 |  |
| 1.2 | 路由器 | H3C MSR 36-40 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 | Netkeeper-2000Ⅳ |  | 台 | 2 |  | 南瑞 |  |
| 1.4 | 正向安全隔离装置 | StoneWall-2000 |  | 台 | 1 |  | 北京 科东 |  |
| 1.5 | 反向安全隔离装置 | StoneWall-2000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1 | 电能量采集器 | iES-E70G |  | 套 | 1 |  | 山东积成 |  |
| 2 | 拨号防雷器 | 1路拨号、3路485通道防雷 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | RS-485防雷器 | 485通道防雷，1路8通道 |  | 台 | 25 |  |  |  |
| 四、OMS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
| 1 | OMS接入工作站 | 配置不低于：Intel CoreI5 内存8G；100/1000Mb/s网口×2，2M口×1,ATI 独立显卡；键盘、鼠标，硬盘1T；22"液晶显示器 |  | 台 | 1 |  | 联想 |  |
| 2 | OMS接入协议转换器 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | OMS路由器 | H3C MSR 36-20 |  | 台 | 1 |  | 华三 |  |
| 3 | 交换机 | LS-3600V2-28TP-SI |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火墙 | NS-SecPath F100 |  | 台 | 1 |  | 华三 |  |
| 五、测控保护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
| 1 | 综合保护测控装置 | PST671U |  | 台 | 10 |  | 国电南自 |  |
| 2 | 综合保护测控装置 | PSL641U |  | 台 | 20 |  | 国电南自 |  |
| 3 | 综合保护测控装置 | PSR662U |  | 台 | 2 |  | 国电南自 |  |
| 六、高压电缆接头及终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
|  | 10KV冷缩单芯户内终端 |  | 1*70 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 10KV冷缩单芯户内终端 |  | 1*95 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 10KV冷缩三芯户内终端 |  | 3*95 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 10KV冷缩管 |  | 70-120 | 根 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 35kV冷缩单芯户内终端 |  | 1*300 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 35kV冷缩单芯中间接头 |  | 1*300 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 35kV中间接头防爆盒 |  | 1.3玻璃钢 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |

第四条 资质的提供

乙方应提供公司员工从事相关操作的证件资质证明。

附件三

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件并加盖参选人单位公章。）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

服务项目报价表

1：设备年度（12个月）技术服务费报价      元，报价含（税率  %），具体技术要求详见技术规格书，参选报价最高限价20万，高于参选最高限价视为无效报价。

2：变电站通讯设备配置更换清单及价格表（税率  %）

| 变电站通讯设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 参选单价 | 备注 |  |
| 一、SDH光传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华为OPTIX OSN 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PIU模块 |  |  | 块 | 2 |  | 华为 |  |
| 1.2 | SCC模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | AUX模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | PL1模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | EFT0模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | XCS1A模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.7 | LA1模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.8 | ETFS8模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 烽火IBAS 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EMUEOW模块 |  |  | 块 | 1 |  | 烽火 |  |
| 3.2 | E1模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | ETD1模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | XCU模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 4.1 | O155模块 |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | FAN模块 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 二、PCM设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 参选单价 | 备注 |  |
|  | PCM设备 | 华为2000 2M |  | 套 | 2 |  | 华为 |  |
|  | PCM设备 | 烽火180 2M |  | 套 | 2 |  | 烽火 |  |
| 三、调度数据网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 参选单价 | 备注 |  |
| 1.1 | 交换机 | LS-5130S-28S-HI |  | 台 | 2 |  | 华三 |  |
| 1.2 | 路由器 | H3C MSR 36-40 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 | Netkeeper-2000Ⅳ |  | 台 | 2 |  | 南瑞 |  |
| 1.4 | 正向安全隔离装置 | StoneWall-2000 |  | 台 | 1 |  | 北京 科东 |  |
| 1.5 | 反向安全隔离装置 | StoneWall-2000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1 | 电能量采集器 | iES-E70G |  | 套 | 1 |  | 山东积成 |  |
| 2 | 拨号防雷器 | 1路拨号、3路485通道防雷 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | RS-485防雷器 | 485通道防雷，1路8通道 |  | 台 | 25 |  |  |  |
| 四、OMS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 参选单价 | 备注 |  |
| 1 | OMS接入工作站 | 配置不低于：Intel CoreI5 内存8G；100/1000Mb/s网口×2，2M口×1,ATI 独立显卡；键盘、鼠标，硬盘1T；22"液晶显示器 |  | 台 | 1 |  | 联想 |  |
| 2 | OMS接入协议转换器 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | OMS路由器 | H3C MSR 36-20 |  | 台 | 1 |  | 华三 |  |
| 3 | 交换机 | LS-3600V2-28TP-SI |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火墙 | NS-SecPath F100 |  | 台 | 1 |  | 华三 |  |
| 五、测控保护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 |  | 单位 | 数量 | 参选单价 | 备注 |  |
| 1 | 综合保护测控装置 | PST671U |  | 台 | 10 |  | 国电南自 |  |
| 2 | 综合保护测控装置 | PSL641U |  | 台 | 20 |  | 国电南自 |  |
| 3 | 综合保护测控装置 | PSR662U |  | 台 | 2 |  | 国电南自 |  |
| 六、高压电缆接头及终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 参选单价 | 备注 |  |
|  | 10KV冷缩单芯户内终端 |  | 1*70 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 10KV冷缩单芯户内终端 |  | 1*95 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 10KV冷缩三芯户内终端 |  | 3*95 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 10KV冷缩管 |  | 70-120 | 根 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 35kV冷缩单芯户内终端 |  | 1*300 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 35kV冷缩单芯中间接头 |  | 1*300 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |
|  | 35kV中间接头防爆盒 |  | 1.3玻璃钢 | 套 | 1 |  | 长缆、泉源（含安装） |  |

注：以上变电站通讯设备配置更换清单标注的零配件品牌必须是正牌产品