福建石油化工集团责任有限公司

信息系统环境运维服务采购项目

比 选 文 件

二○二○年八月

目 录

第一章比选说明	1

第二章  参选人资格要求	2

对参选人资质及其他资格条件的规定	2

第三章    参选须知	3

一、说明	3

二、比选文件说明	3

三、参选文件的编写	4

四、参选文件的递交	6

五、分包	7

六、比选文件的澄清和修改	7

七、开选	7

八、合同签订	14

第四章   项目技术要求	14

一、项目概况及总体要求	14

1.项目概况	14

2.建设目标	15

二、 采购项目情况	15

三、 服务要求	18

第五章  合同格式及条款	37

第六章 附件---参选文件格式	44

附件1：	44

附件2：	45

附件3：	46

附件4：	47

附件5：	48

附件6：	49

附件7：	50

附件8：	51

附件8-1	52

附件8-2	53

附件8－3	55

附件8－4	56

附件9	57

附件10	58

附件11	59

# 第一章 比选说明

福建石油化工集团责任有限公司信息系统环境运维服务采购项目采用自主比选。现将有关事宜公布如下：

1、本次自主比选项目的名称是：“福建石油化工集团责任有限公司信息系统环境运维服务采购项目”。

2、本项目采用自主比选的方式进行采购。

3、自主比选范围及有关情况：

自主比选范围：信息系统运维服务采购项目。

服务地址：福建省福州市五四路外贸大厦32层甲方所在地，及甲方相关权属企业所在地。

4、参选文件提交时间：截止于 2020 年  9 月   29日早上10:00整，逾期提交的参选文件将不予接受。

5、参选文件提交地点：福建省福州市五四路外贸大厦32层信息中心。

6、参选文件提交方式：详见“第三章参选须知”。

7、参选文件递交联系人：黄先生    联系电话：0591-87501982   传真号码：  。

8、评选时间：    年  月   日   ，若有调整，比选人将提前通知各参选人。

# 第二章  参选人资格要求

- 对参选人资质及其他资格条件的规定

1、参选人应具有独立法人资格，在法律上、财务上独立，应为符合《公司法》等法律法规运营的专业公司（若参选人为分公司，需提供总公司授权），并持有合法有效的营业执照。

2、近3年内没有骗取中选和严重违约等其它不良记录，无安全事故，参选时没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，及破产等状态，不存在可能影响本项目合同履行的其他问题，不存在按照国家法律规定的须对本项目回避的情形。

3、中选人在结算时必须提供与参选人签章处单位名称一致的增值税专用发票,对于使用非本公司发票的，比选人有权解除与其签订的服务采购合同、拒绝支付合同价款，并追究参选人的相关违约责任。

4、参选人有良好的商业信誉和较强的技术、经营实力。

5、参选人提供本项目服务，不得超越其营业执照记载的经营范围。

6、参选人应能满足服务的要求，报价材料应明确服务承诺，参选人必须具备本地化服务的能力，其当地驻点的维护工程师不能少于10人。

7、本比选文件规定的其他资质及资格条件要求。

# 第三章    参选须知

- 一　说明

1．适用范围

1.1本比选文件适用于本次自主比选要求中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1“比选人”系指组织本次比选的福建石油化工集团责任有限公司。

2.2“参选人”系指向比选人报名，领取比选文件，参与本次比选报价的服务供应商。

2.3“中选人”系指比选人按照本比选文件的规定，评选确定的本项目服务供应商。

2.4“服务”系指比选文件及服务采购合同等规定的参选人须承担的服务工作内容和其它的义务。

3．合格的参选人

3.1合格的参选人应符合第二章《参选人资格要求》中对参选人的规定。

3.2参选人应遵守有关的法律和法规。

4．参选费用

无论比选过程中的做法和结果如何，参选人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。

- 二　比选文件说明

1．“比选文件”的构成

1.1“比选文件”是用以阐明所需服务内容及服务情况，以及比选程序和相应的合同条款。“比选文件”由下述几部份组成：

（1）比选说明；

（2）参选人资格要求；

（3）参选须知；

（4）项目技术要求；

（5）参选文件附件；

2．“比选文件”的修改

2.1 在参选文件提交截止时间前，比选人可主动地或依据参选人澄清的问题而修改比选文件，并通知每一参选人，参选人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。参选人未予以确认的，视为通知已收到。 
    2.2 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人有约束力。

- 三　参选文件的编写

1．要求

参选人应仔细阅读“比选文件”及其中第四章“项目技术要求”的所有内容，按“比选文件”的要求编制“参选文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其参选对“比选文件”做出实质性响应。否则，其比选可能被拒绝。

2．“参选文件”的组成

2.1“参选文件”应包括下列部分：

- 参选文件

- 法定代表人授权书（原件）

- 参选一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件（包含以下内容）：

  - 关于资格的声明函

  - 参选人的资格声明

  - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章，并验原件）

  - 参选人的资信证明：近三年度经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表（复印件加盖比选人公章，开业不满一年的出具当年的验资报告）；无法按照本款规定提供财务报告复印件的参选人，应提供银行开具的有效资信证明（非自然人的参选人还应附上开户（基本户）许可证复印件）复印件或参选担保函复印件。

- 服务质量保证及服务承诺书。

- 技术方案

- 同类项目业绩表。参选人应提供最近两年内在相关行业里的同类项目业绩表。

- 服务相关工程师清单及资格证书证明材料

- 参选人备件库证明材料

2.2 参选文件的式样与签署

2.2.1参选文件（含资格证明文件部分）：参选人应准备参选文件一份正本、两份副本和一份电子文件（U盘或光盘）。并在密封袋上标明“参选文件”字样。在每一份“参选文件”右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.2.2“参选文件”正本和副本均须装订成册，并经正式授权的参选人代表签字和盖章。

2.2.4除参选人对错处作必要修改（修改处需由法定代表人并加盖参选人公章）外，“参选文件”中不许有加行、涂抹或改写。

2.2.5电话、传真及电子邮件形式的参选概不接受。

2.2.6签署要求：参选文件由参选人法定代表人签字并加盖公章，委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2.7 装订要求：参选文件应附有目录，并连续编号左侧装订，不得使用活页。

3．“参选文件”格式

参选人应按“比选文件”中提供的“参选文件格式”及附件顺序编写参选书。

4．参选报价

4.1参选报价应为含税最终价格，以人民币为结算单位。

4.2参选报价应在“比选文件”所附的“参选一栏表”上写明参选总价。

- 四　参选文件的递交

1．“参选文件”的密封和选记

1.1参选人应将“参选文件”正本和副本分别用信封密封，在密封处加盖公章，在信封面上写明参选项目名称、“正本”或“副本”和“比选人正式开选前不得开启的字样”。

1.2“参选文件”必须由专人送交。参选人应按规定进行密封和盖章后，将“参选文件”按照“比选文件”中注明的比选时间和地址送至比选人。

2．递交“参选文件”的时间

2.1提交“参选文件”的截止时间为　　年　 月　　日   时前。

2.2所有“参选文件”都必须按比选人在“比选文件”中规定的截止时间之内送至比选人。

3．迟交的“参选文件”

比选人将拒绝接收在比选提交时间后递交的“参选文件”。

4．参选人在比选日期截止前，对所递交的参选文件可以补充、修改或撤回，并书面通知比选人，补充、修改的内容为参选文件的组成部分，对参选人具有约束力。

5．如果发现参选人之间串通抬价的，将一律取消参选资格，同时比选人保留进一步采取法律行动的权利。

6. 参选人应在参选文件中附带提供比选人的地址、联系人、电话、传真等联系信息，以便于比选人进行有关事项的通知，未提供联系信息或非因比选人原因造成无法通知的，相关责任由参选人自行承担。未提供联系信息的，比选人还有权决定是否按无效参选处理。

7.本项目参选报价采用人民币。本项目所涉及费用均包含在参选报价中。

- 五 分包

参选人对参选的服务不得以任何形式再次分包、转包。

- 六 比选文件的澄清和修改

1 .参选人若对比选文件有任何疑问，应于参选文件提交截止日期3日前向比选人提出澄清要求，澄清要求应以书面形式（扫描件电子邮件、传真形式）送达比选人。无论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，比选人都将以书面形式（扫描件电子邮件、传真形式）予以澄清，同时将书面澄清文件于参选文件提交截止时间前向所有参选人发送。该澄清作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

2．为使参选人编写参选文件时有充分时间对比选文件的修改部分进行研究或因比选工作需要，比选人可以自行决定酌情延长包括比选文件提交截止时间、开选时间等日期。

- 七　开选

1. 开选

1.1比选人组织评选小组成员在规定的时间内开选。

1.2开选时，由比选人评选小组成员检查“比选文件”的密封情况，确认无误后当众拆封并唱选，做唱选记录。

1.3比选人在比选截止时间前收到的所有参选文件，开选时都应当众予以拆封，检查文件格式是否符合要求，并宣读有关内容。

1.4 废选

有下列情况之一者，其参选文件作废：

（1）参选文件未按规定格式编制或未按规定标志及密封。

（2）未经法定代表人签署或未加盖参选人公章。

（3）截止时间后递交的参选文件。

（4）对自主比选项目要求无实质性响应的。

（5）本比选文件规定的其他情形。

2．评选小组组成

比选人将根据比选项目的特点组建评选小组，其成员由比选人管理及技术人员等方面的专家组成。

3．自主比选及对参选文件的澄清

3.1开选后，评选小组将会对“参选文件”进行审查、质疑、评估和比较，评选小组成员根据需要可随时对“参选文件”中的具体问题向参选人进行电话询问，参选人必须由法定代表人或委托代理人予以解答或澄清。

3.2重要澄清的答复应是书面的，其将构成“参选文件”的组成部分，但不得对参选内容进行实质性修改，否则将被拒绝。

4．对“参选文件”的审查和响应性的确定

4.1开选后，比选人将组织审查“参选文件”是否完整；是否有计算错误：文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若参选人拒绝接受上述修正，其参选将被拒绝。

4.2在对“参选文件”进行详细评估前，比选人将依据参选人提供的“资格证明文件”，审查参选人资质能力。如果确定参选人无资格履行合同，其参选将被拒绝。

4.3比选人将确定每份参选是否对“比选文件”的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的参选是指符合“比选文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“比选文件”规定的范围、质量和性能，或限制了比选人权利和参选人义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应比选的参选人公平竞争地位。

4.4比选人将拒绝被确定为非实质性响应的参选人。参选人不能通过修改或撤销不符之处，而使其参选成为实质性响应的参选。

5．评审标准

5.1评分方法

项目评分采用综合评分法。比选人比选小组将对具有实际性响应的参选人按价格、商务和技术三部份进行评估，以综合评分法确定中选人，综合得分最高的确定为中选人；若有相同的最高得分，则其中所报总价最低的参选人将被推荐为中选人；若所报总价相同，则其中技术部分得分高的参选人将被推荐为中选人。

（1）参选人的商务、技术分最终得分：各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后2位数）。

（2）参选人的综合得分为：价格分与参选人的商务分、技术分三者得分总和为综合得分（保留小数点后2位数）。

5.2评分细则

各部分评分分值及标准如下：

5.2.1商务部分(PB)15分

（1）根据参选人的企业规模、综合实力信誉及银行资信等方面情况，参选人注册资金≥5000万的得1分，5000万 ＜参选人注册资金≥3000万的得0.5分，其余不得分；（满分1分）

（2）本地化：参选人注册地在福州内的得1分，没有不得分（需提供营业执照或在国家有关部门的注册登记材料）。（满分1分）

（3）参选人具备福建省科学技术厅颁发的福建省级高新技术企业认定证书的得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查）

（4）参选人具备有效的中国诚信供应商证书的得1分，没有不得分。（参选人应在响应文件中提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查）。（满分1分）

（5）参选人具备有效的中国企业软件行业协会颁发的企业信用评价AAA级信用企业证书的得1分，没有不得分，需提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查。（满分1分）

（6）参选人具备有效的质量管理体系（ISO9001）认证和环境管理体系（ISO14000）认证和职业健康和安全管理体系（ISO18000）认证和ISO27001信息安全管理体系认证和ISO20000服务管理体系认证的得1分，缺一不得分。（提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查）。（满分1分）

（7）参选人具备信息系统业务安全服务资质证书（政府类三级及以上）的得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查）（满分1分）

（8）参选人具备中国电子工业标准化技术协会颁发的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书(三级)的得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查）（满分1分）

（9）成功案例（满分7分）

参选人须具有网络安全设备运维服务（包括：防火墙、入侵检测、入侵防御、安全审计系统、网闸）系统维护经验的，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

参选人须具有数据中心设备及机房运维服务（包括：网络设备、磁盘阵列、服务器、UPS电源）系统维护经验的，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

参选人须具有整体数据中心设备（包括：服务器、磁盘阵列、服务器、oracle数据库）设备维护经验的，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

参选人须具有VMware虚拟化维护经验的，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

参选人须具有信息系统数据库调优及安全维护经验的，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

参选人须具有覆盖福建省9地市视频会议系统维保项目服务经验的，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

参选人须具有覆盖福建省9地市网络设备维保项目服务经验，得1分。参选人在参选文件中应如实填报业绩清单并附项目合同书复印件（原件备查），否则不得分。

备注：以上项目合同书复印件均需加盖参选人公章。案例不重复得分，参选人应在参选文件中列出符合上述规定的案例清单，并同时提供该业绩项目的中标/中选公告（提供相关网站中标/中选公告的下载网页截图并注明网址）或中标/中选通知书复印件，提供采购合同文本复印件和客户负责人职位、联系信息的，原件备查。参选人没有符合上文规定的类似案例或未按上文规定完整提供类似案例证明材料或提供的证明材料未能体现符合类似案例定义条件的均视为不合格的案例，不予得分。

5.2.2技术部分(PT)60分

技术部分具体评分标准如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术方案得分（30分） | 运维方案的整体评价：结合比选人现有业务应用系统运行现状和容灾机房和数据中心机房的硬件环境现状提现状描述的准确性，由评委根据描述的真实性和完整性进行0～6行打分； 结合比选人现有硬件平台以及运营商线路的情况，提供的维保清单、安全服务、机房基础环境服务的个性化服务保障体系情况、售后服务承诺。由评委根据描述的真实性和完整性进行0～3行打分； 结合比选人现有应用支撑平台架构详细描述数据库结构及超融合虚拟架构，针对现有的架构提供的数据库服务、虚拟化服务具有个性化服务保障体系、售后服务承诺。由评委根据描述的真实性和完整性进行0～3行打分； | 12 |
| 1.2 |  | 应急预案的整体评价：提供确保在6小时内业务恢复的应急方案，至少应包含但不限于针对环境原因、网络安全设备故障、网络系统故障、服务器存储故障、突发事件等风险因素提出应急处理措施，且参选人与福建省网络与信息安全信息通报中心支撑单位联合成立应急保障小组（需提供合作相关证明材料），提供证明材料的得1分，不提供不得分。 提供完整的项目实施方案，包括但不限于实施计划、实施人员、实施步骤、保障措施、应急预案等。由评委根据描述的真实性和完整性进行0～2行打分； | 3 |
| 1.3 |  | 机房制度：提供机房运维服务相关管理制度的得1分，否则不得分。 | 1 |
| 1.4 |  | 服务团队：服务团队中具备一名ITSS服务经理认证工程师的得1分； 服务团队中具备一名IBM CATE认证工程师的得1分； 服务团队中具备一名VMware VCP虚拟化认证工程师和一名CompAIA SecuriAy+认证工程师的得1分； 服务团队中有一名 ORACLE OCM认证工程师和一名ORACLE OCP认证工程师的得1分； 服务团队中有一名SUSE SCA认证工程师得1分。 注：参选人在参选文件中列明为本项目设置的服务团队人员名单，同时并提供认证工程师证书复印件、身份证复印件、比选公告发布时间前近三个月的社保证明材料，上述材料都要加盖参选人公章，否则不得分。不满足要求或未按要求提供证明资料的不得分。 | 5 |
| 1.5 |  | IT机房运维管理系统：提供IT机房运维工具作为本项目机房运维辅助系统，且该系统具有国家版权局计算机软件著作权登记的《IT机房运维管理系统》证书的得3分（提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查），否则不得分。 | 3 |
| 1.6 |  | IT主机优化管理系统：提供IT主机优化管理系统作为本项目辅助主机优化工具，且同时具有国家版权局计算机软件著作权登记的《IT主机优化管理系统》证书的得3分（提供证书复印件并加盖参选人公章，原件备查），否则不得分。 | 3 |
| 1.7 |  | IT数据优化软件：提供IT数据优化工具作为本项目辅助数据库调优工具，且同时具有国家版权局计算机软件著作权登记的《IT数据优化软件》证书的得1分（提供证书复印件并加盖报价参选人公章，原件备查），否则不得分。 | 3 |
| 1.8 |  | 备件库：参选人结合比选人本次项目涉及到的设备信息制定应急备件，备件必须放置于比选人现场。同时在福州市本地设有备件库，能够承诺在确诊故障后1小时内提供配件到比选人现场。（要求有备件库照片和详细备件清单资料介绍，合同签订前5个工作日内，比选人到现场检查备品备件情况），由评委评价打分。 | 2 |
| 1.9 |  | 参选人结合比选人本次项目涉及到的设备信息提出承诺,负责维修好本次比选的维护清单内的软硬件设备,包括已经坏损的设备，提供承诺函的得3分，不提供则不得分。 | 3 |
| 2.0 | 服务响应得分（25分） | 参选服务与比选文件偏离情况（共25分），见以下详细要求： ★为必须满足项，未满足按作废文件处理，带▲项条款不满足扣10分，其它条款不满足扣3分，扣完为止。 服务实质性参数及要求均满足的得基准分20分，非实质性参数（指没打★和▲部分参数）每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 25 |

5.2.3价格部分(PF)25分

①各参选人必须对比选文件中所列全部项目作出报价。

②评委会将对各合格参选人的参选价进行算术性错误修正，计算出报价评审价：若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

③各合格参选人的报价部分得分按以下评分标准得出（最高分限制为25分）：

F-Fm

PF= 25－         ×Q×100

Fm

注：1、PF为报价部分得分

2、Fm为评选基准价，取各家有效报价的算术平均值×0.98

3、F为参选人的有效报价

4、Q为折价分值，当F＞Fm 则Q=0.5; 当F≤Fm 则 Q=0.2

5、计算分数时四舍五入取小数点后两位

6．评选原则

6.1评选小组负责审查参选文件是否符合比选文件的要求，并做出评价。评选小组认为必要时，可向参选人进行质疑。评选小组有权决定全部或部分废选。

6.2评选小组就所有参选文件是否对比选文件的实质性要求做出完全响应进行审查，确定合格参选人。

6.3评选前后，比选人将视情况需要再考虑是否安排评选小组与参选人双方作技术和商务交流，届时评选小组将对参选文件中有关问题分别向参选人进行询问，各参选人应予以认真答复。比选人认为重要或复杂问题的回答须以书面形式，并经参选人法定代表人或授权人签署。参选人的回答文件将作为“参选文件”的组成部份。

6.4评选小组将综合分析合格参选人的各项指选，而不是以单项指选的优劣评选出中选人。

6.5评选小组对参选者所报价格、技术性能、服务进行综合评定。

6.6对其它内容进行分析比较：

（1）参选人的资质情况；

（2）履约能力（曾经中选的情况实例及用户反馈等）；

（3）参选人的培训计划、售后服务措施等：

（4）参选人提供的其它情况。

7．评选小组负责完成全部评选过程，综合以上分析比较结果向比选人提出书面评选报告，并推荐合格的中选候选人。

8．保密及其它注意事项

8.1评选是自主比选工作的重要环节，评选工作在评选小组内独立进行。评选小组将遵照评选原则，公正、平等地对待所有参选人。

8.2在开选、比选期间，参选人不得向评选小组成员询问评选情况，不得进行旨在影响评选结果的活动。

8.3为保证评选的公正性，在评选过程中，评选小组成员不得与参选人私下交换意见。在自主比选工作结束后，凡与评选情况有接触的任何人，不得也不应将评选情况扩散出评选小组之外。

8.4比选人不向未中选的参选人解释落选原因，不退还比选文件。

- 八．合同签订

1合同签订

1.1参选人应按照本比选文件所附合同文本，与比选人签订服务采购合同。比选人在发中选通知书的同时，将通知中选人预定签订合同的时间、地点。签订合同应在中选通知书发出后5天内完成。

1.2 中选人按中选通知书中规定的日期、时间及地点由法定代表人或授权代理人前往与比选人代表签订合同。

1.3 比选人保留在授予合同时对项目中规定的服务予以增加或减少，以及将项目拆开授予一个及以上参选人的权利。

1.4 比选文件、中选人的参选文件及中选通知书作为本合同的组成部分，其中的条款若有抵触，则以有利于比选人的条款为准。

2合同主要条款

违约责任 ：中选人签订合同后，若提供的服务与合同约定的不符，比选人有权解除合同，并由中选人根据合同约定承担相应的违约责任。

# 第四章   项目技术要求

- 一、项目概况及总体要求

- 1、项目概况

- 福建石油化工集团有限责任公司（以下简称：福建石化集团公司）数据中心机房和灾备机房的硬件系统环境在2013年完成建设后，系统已经运行了五年多，随着应用业务的不断发展，信息网络系统及机房设备设施规模越来越大，现有信息系统及机房的运行维护工作任务逐年递增，系统运行维护工作难度越来越大，且随着各类数据的增多，各项信息安全要求的提高，机房内部大多数设备已经过了保修期，设备故障引发的业务中断无法有效避免，信息系统及机房设备的维保工作迫切需要进一步加强。

- 现在根据业务发展及应用需求为出发点，以重点保障核心设备安全稳定运行为目的，福建石化集团公司拟通过采购专业的第三方维保服务，并建立相应的运行维护服务机制，提高各系统运行的管理水平，提高信息服务的效率和规范性，提高信息系统及数据的安全可靠性，以满足信息化建设及运维工作发展的需求，切实保障各类信息系统稳定可靠运行和各项日常业务工作正常开展。

- 2、建设目标

此次运维项目将实现以下目标：

1.引入社会化专业分工优势，将福建石化集团公司信息系统和设备的运行维护，采用专业的第三方维保服务商提供运维服务，委托社会上有经验、能力强、信誉好、技术实力雄厚的公司来承担，为福建石化集团公司的各类业务工作的开展提供强有力的信息技术服务和支持。

2.构建福建石化集团公司信息系统运维外包组织体系，科学合理地针对外包任务设置岗位，编制岗位职责，从政治、技术、经验等方面综合评估考核运维服务人员，全面提高运维效益和专业化水平。

3.采取科学合理的方式建立服务制度、工作流程制度、汇报制度、跟踪反馈制度等，提高信息化服务效率、加强服务管理。从优化资源配置、提高服务响应能力，增强服务能力等方面保证运维服务质量。通过制定故障等级确定标准响应方式和时间，通过规范化的流程将服务人员、服务技术和服务过程进行有机组合，明确从问题发生到问题处理完毕整个过程中的流程和操作技术规范。

- 项目情况

随着福建石化集团公司信息化建设和应用工作的深入开展，信息系统及机房运维工作量不断加大，主要的运维工作由以下几个方面构成：

1.福建石化集团公司业务信息系统陆续建成并投入使用，配备了大量的服务器、存储、备份设备、网络交换机、网络安全系统等信息网络设备，需要进行有关系统软硬件的日常巡检维护工作、有关系统的操作辅助以及设备的维修更换等工作；

2.虚拟化、操作系统等信息化基础平台软件维护。

3.信息系统的日常网络安全维护。

★此次运维及维保服务外包主要涉及以下设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 型号/版本 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容灾机房 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | HP DL388 G7 | 1 |
| 2 | 服务器 | HP DL360 G7 | 1 |
| 3 | 服务器 | HP DL360 G7 | 1 |
| 4 | 服务器 | HP DL360 G7 | 1 |
| 5 | 服务器 | IBM X3250 M3 | 1 |
| 6 | 存储 | EMC VNX5100 | 1 |
| 7 | 刀框 | C7000 | 1 |
| 8 | 刀片服务器 | HP BL460c G7 | 8 |
| 9 | VPN | 深信服VPN-2050 | 1 |
| 10 | 交换机 | RG-S5750S-24GT/12SFP | 1 |
| 11 | 交换机 | H3C S5024PV2-EI-PWR | 1 |
| 12 | 交换机 | H3C S3100V2 | 5 |
| 13 | 交换机 | H3C S3600 | 1 |
| 14 | 视频会议系统 | 华为 | 2 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | RG-S5750S-24SFP/8GT-E | 1 |
| 2 | 交换机 | D-LINK DES-1024A | 1 |
| 3 | 服务器 | HP DL120 G7 | 1 |
| 4 | 交换机 | RG-S5750-24SFP/8GT-E | 1 |
| 5 | 光纤交换机 | EMC DS-300B | 2 |
| 6 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |
| 7 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |
| 8 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |
| 10 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |
| 11 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |
| 12 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |
| 13 | 存储 | EMC VNX5100 | 1 |
| 14 | 服务器 | HP DL388 Gen8 | 1 |
| 16 | 存储 | HP MSA2000 | 1 |

- 三、 服务要求

3.1▲服务响应时间

- 故障分类

故障具体定义：

- 紧急故障通常是指软硬件设备发生严重影响业务的故障或者是主要网络设备出现系统宕机等现象；

- 严重故障通常是指软硬件设备发生故障，目前没有影响到业务，但如果不尽快处理将造成业务中断或给网络造成重大隐患等现象；

- 一般故障通常是指软硬件设备发生故障但尚未对业务产生直接影响的现象。

- 故障处理时间

| 服务级别 | 到场时限 | 故障清除时限 | 故障报告交付时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急类故障 | 2小时 | 4小时 | 故障清除后1个自然天 |
| 严重类故障 | 4小时 | 8小时 | 故障清除后2个自然天 |
| 一般类故障 | 6小时 | 24小时 | 故障清除后3个自然天 |

3.2服务周期

本次服务周期：自合同签订之日起1年服务期。

★3.3设备维保服务要求

3.3.1服务范围要求

本次维保服务主要包含以下设备及要求：

| 序号 | 产品名称 | 型号/版本 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | HP DL388 G7 | 1 | - 硬件系统维护服务（包含备件）； - 软件系统维护服务； - 定期巡检服务； - 针对本项目的增值服务具体包括： - 系统性能优化服务； - 应用系统软件支持； - 辅助故障定位； - 技术咨询服务； - 客户系统档案建立； - 系统调整支持； - 保密义务。 5、维保中选人在福州备件库备常用备件，在确认故障后1小时内备件到达用户现场。 |
| 2 | 服务器 | HP DL360 G7 | 1 |  |
| 3 | 服务器 | HP DL360 G7 | 1 |  |
| 4 | 服务器 | HP DL360 G7 | 1 |  |
| 5 | 服务器 | IBM X3250 M3 | 1 |  |
| 6 | 存储 | EMC VNX5100 | 1 |  |
| 7 | 刀框 | C7000 | 1 |  |
| 8 | 刀片服务器 | HP BL460c G7 | 8 |  |
| 9 | 交换机 | RG-S5750S-24GT/12SFP | 1 |  |
| 10 | 交换机 | H3C S5024PV2-EI-PWR | 1 |  |
| 11 | 交换机 | H3C S3100V2 | 5 |  |
| 12 | 交换机 | H3C S3600 | 1 |  |
| 13 | UPS | SANTAK CASTLE 6KS | 1 |  |
| 14 | 交换机 | RG-S5750S-24SFP/8GT-E | 1 |  |
| 16 | 交换机 | D-LINK DES-1024A | 1 |  |
| 17 | 服务器 | HP DL120 G7 | 1 |  |
| 18 | 交换机 | RG-S5750-24SFP/8GT-E | 1 |  |
| 19 | 光纤交换机 | EMC DS-300B | 2 |  |
| 20 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |  |
| 21 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |  |
| 22 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |  |
| 23 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |  |
| 24 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |  |
| 25 | 服务器 | HP DL388e Gen8 | 1 |  |
| 26 | 存储 | EMC VNX5100 | 1 |  |
| 27 | 服务器 | HP DL388 Gen8 | 1 |  |
| 28 | 存储 | HP MSA2000 | 1 |  |
| 30 | 防火墙 |  | 1 | 1. 软硬件系统维护服务； 2. 定期巡检服务； 3. 针对本项目的增值服务，具体包括： （1）系统性能优化服务； （2）应用系统软件支持； （3）辅助故障定位； （4）技术咨询服务； （5）客户系统档案建立； （6）系统调整支持； （7）保密义务。 4. 设备出现故障时，可提供同档次配置的整机支持服务； |
| 31 | 入侵防御系统 |  | 1 |  |
| 32 | VPN | 深信服VPN-2050 | 1 |  |
| 33 | 防火墙 |  | 1 |  |
| 34 | 入侵防御系统 |  | 1 |  |
| 35 | 安全审计系统 |  | 1 |  |

3.3.2定期巡检服务

▲定期巡检是一种主动式的服务。目的在于通过事先的检查，采取必要措施消除故障隐患，保障系统的健康运行。

- 定期巡检的时间安排

| 序号 | 时间节点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每个月（一般安排在月初，具体时间点双方沟通确定） | 每个月现场巡检一次，具体巡检时间根据实际需要和中选人沟通后决定。每次巡检之前中选人工程师需事先联系比选人维护人员，确定时间和巡检要求，并在要求时间内完成巡检工作。 诊断内容如下（不仅只有以下内容）： - 检查系统内存使用情况 - 检查系统CPU使用的性能情况 - 检查磁盘I/O的性能情况 - 检查系统交换空间的使用情况 - 检查系统进程运行情况 - 检查系统用于网络通讯的缓冲区使用情况 - 检查磁盘状态和使用情况 …… |
| 2 | 每个季度（一般安排在季度末，具体时间点双方沟通确定） | 对系统提供运行性能诊断。由中选人的技术专家对主机系统性能进行诊断，根据结果调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。诊断内容如下： - 定期检查错误日志，并对错误日志进行分析，消除故障隐患。 - 对硬件设备定期保养。 - 对各个设备控制微码定期进行版本检查，并在中选人专家的指导下,在必要的时候进行升级。 - 协助比选人建立数据备份,保存及恢复方法。 …… |
| 3 | 每年度（一般安排在年度末，具体时间点双方沟通确定） | 对于一年内周、月、季度巡检的整体汇报，包括故障次数、原因、排除方式的统计和汇报，同时对所有维保设备进行一次年度总结性的健康巡检，可在年度总结会议上提交具体汇报文档。 |
| 4 | 重要节日、重大活动前全面巡检 | 在重要节日、重大活动或其他需要重点保障的时间内根据根据要求安排人员在现场进行保障。 |

- 定期巡检的工作内容

定期对系统进行健康巡检及时发现问题，提交相应的健康检查报告供比选人分类存档。健康检查报告除了完整的描述系统现状外，还将针对健康检查中发现的问题提出专家建议。系统健康巡检的主要内容如下：

（1）网络巡检服务

1、负责网络设备巡检；

2、负责网络设备故障检修；

3、提供网络技术支持和保障；

- 负责网络规划及改造优化评估；
5、负责网络信息安全部署建议。

（2）系统巡检服务：

1、负责服务器、存储、安全设备等维保清单中设备的巡检；

2、提供Windows、Linux等操作系统以及主要服务的安装、配置和维护技术保障服务。

3.3.3故障处理服务

当出现系统故障时，通过拨打指定的技术支持服务热线或者指定联系人电话，要求中选人在服务响应时间内与比选人合作，共同解决系统问题。

中选人技术工程师在接到故障申报后，应首先进行远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。

1)电话支持

中选人技术工程师接到服务请求后，须在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助比选人对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导比选人实施。

2)远程接入

对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，中选人技术工程师在征得比选人同意后，通过远程终端登陆到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导实施，必要时提供远程操作。

对于通过远程技术支持服务都不能解决的设备问题，中选人安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

工程师现场服务完毕，中选人应针对本次服务的相关内容对比选人进行现场培训，要向比选人维护人员解释故障原因和解决方法,以及在日常维护中的预防措施,如有必要应提供现场培训服务。

▲3.3.4备件保修和更换服务

要求中选人在福州备件库放置部分整机和常用的易损部件。如在福州备件库中没有与用户故障部件一致的备件，将迅速启动公司备件管理流程，从周边备件分库中紧急调用，在第一时间将备件送达比选人现场更换故障部件，帮助用户及时恢复系统。备件被使用后，由备件库管理人员及时补充。

3.3.5技术支持服务

要求中选人在服务期内提供备件更换服务。当维保范围内的设备出现硬件故障时，按照要求承担设备更换或维保服务。当故障设备在短时间内无法修复时或者更换备件等恢复的时间过长时，提供相应的整机备件解决方案。技术支持服务

当比选人对机房设备（包括服务器、存储、网络设备等)进行维护，升级，优化，改造及新建项目时，要求中选人安排经验丰富的工程师讨论和制订方案并协助比选人实施，同时根据比选人要求安排工程师到现场处理。

3.3.6现场备件服务

要求中选人提供现场常用备件，有助于第一时间更换故障硬件，减少风险，在现场备件使用之后，中选人在三天内进行补充，确保现场备件齐备，保障期结束，比选人将备件归还。★现场备件清单如下：

| 序号 | 备件品牌 | 备件型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMC 硬盘 | 600GB | 2 |  |
|  | HP 硬盘 | 600GB | 2 |  |
|  | HP硬盘 | 300GB | 2 |  |
|  | 光模块 | 10GE SFP+光模块 | 2 |  |
|  | HP 硬盘 | 146GB | 2 |  |
|  | IBM 硬盘 | 146GB | 1 |  |
|  | 内存 | HP 原厂内存 | 2 |  |

3.3.7备品备件库

要求在福州本部建立起一定规模的备件仓库，提供必要的网络、服务器、存储及安全方面的备品备件，进一步缩短系统故障停机时间，提升售后服务质量。

3.3.8备品备件管理

- 要求福州本地建立备件库，各地本地化备件分库相互协调配合，形成备件供应体系；

- 备件体系中的备件数量和种类要做到全面统筹调配，同时具备相应的备件管理流程；

- 备件库实行7*24小时专人负责制，随时可以为比选人提供备件支持；

- 备件的出入库必须经过专人进行严格规范的检测才能接收和使用；

3.3.9备件质量保证

要求参选人承诺：向客户提供的所有备品备件都为原厂正品，质量保证。所有更换的备件与原配件或模块的型号相同，各项性能规格不低于原有设备或模块。所有更换的备件，均提供一年的保修期及免费更换服务，时间从更换日起。

比选人对于拟更换的硬件，应在接收时进行验收测试，合格的予以更换，不合格的应予退回。对于在交接时，不具备立即进行验收测试条件的，双方协商验收方式。为保证备件的质量，参选人需对备件来源、备件出厂检测机制提供相关证明文件，并签署备件质量承诺书。

▲3.3.10备品备件响应时间

在比选人备品备件仓库中有备件的设备发生故障时，保证在2小时内进行备件更换；其它备件保证24小时内更换备件到位。现场备件在合同签订后1周内到位，并在使用后1周内予以补充。

3.4★虚拟化服务要求

中选人针对现有的超融合虚拟化平台进行提供技术支持和巡检服务，服务内容如下：

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 定期巡检服务：每月针对运行的操作环境进行定期检查 |
|  | 运行监控服务:针对虚拟化平台运行监控服务进行定期检查 |
|  | 日常操作服务:提供虚拟化平台日常操作支持 |
|  | 虚拟化补丁安装、版本升级 |
|  | 故障诊断服务:针对故障设备进行诊断，明确故障范围 |
|  | 故障响应服务:提供与远程、现场故障响应 |
| 2 | 安全管理服务:针对虚拟化平台安全进行优化 |
|  | 提供性能趋势分析与优化建议报告:提供性能趋势分析与优化建议报告 |
|  | 规划设计服务：协助比选人进行虚拟化平台的架构设计，安全规划设计等 |
|  | 数据备份与恢复服务:提供数据备份与恢复的专业服务 |

3.5★网络运维服务要求

3.5.1定期巡检服务

每月定期对办公及机房网络进行健康巡检及时发现问题，提交相应的健康检查报告供福建石油化工集团有限公司存档。健康检查报告除了完整的描述系统现状外，还将针对健康检查中发现的问题提出专家建议。系统健康巡检的主要内容如下：

（1）负责网络设备巡检；

（2）负责网络设备故障检修；

（3）提供网络技术支持和保障；

(4)负责网络规划及改造优化评估；

(5)负责网络信息安全部署建议。

3.5.2故障处理服务

当出现网络故障时，通过拨打指定的技术支持服务热线或者指定联系人电话，中选人在合同限定的服务时间内与福建石油化工集团有限公司合作，共同解决系统问题。

中选人技术工程师在接到故障申报后，应首先进行远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。

1)电话支持

中选人技术工程师接到服务请求后，须在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助我方对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导客户实施。

2)远程接入

对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，中选人技术工程师在征得我方同意后，通过远程终端登陆到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导实施，必要时提供远程操作。

对于通过远程技术支持服务都不能解决的设备问题，中选人安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

工程师现场服务完毕，中选人应针对本次服务的相关内容对我方进行现场培训，要向我方维护人员解释故障原因和解决方法,以及在日常维护中的预防措施,如有必要应提供现场培训服务。

3.4.3网络IP地址规划

协助我司进行全网IP地址网段/VLAN号进行统一规划并按需部署，并按时对分配使用IP段进行说明；

3.4.4设备及线缆标准化服务

在维护服务过程中提供设备和线缆标签的规范定制，及标签的制作和黏贴，并在不影响现有业务使用的情况下，整理设备之间的互联线缆。

3.4.5设备配置优化及备份服务

各网络节点设备配置进行优化，如安全加固、广域网双线路热备及时切换保障、无效配置清理等。每季度一次对各网络节点核心设备配置进行备份，以保证各节点核心设备配置最新。

3.6★安全服务要求

中选人针对我司现在的信息化情况，要在物理安全、网络安全、数据库安全、数据备份与恢复、主机安全、应用安全等方面采取技术防护措施。

详细服务内容如下：

| 序号 | 项目 |  | 服务内容 | 服务频率 | 技术文档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全风险评估 |  | 根据国家《信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）及信息安全等级保护系列规范，遵循ISO27001以及相关行业规范，从安全技术和安全管理两个层面入手，全面深入开展信息安全风险评估，具体内容包括但不限于资产分析、威胁分析、脆弱性分析、风险评价、安全规划。 | 每季度1次，分别于每季最后一个月实施。 | 安全风险评估报告 |  |
| 2 | 安全检测 | 漏洞检测 | 采用自动化检测工具与平台进行漏洞扫描，并人工验证漏洞与风险。 扫描对象包含网络设备、安全设备、应用系统、主机系统、数据库系统。 漏洞检测包括但不限于：应用系统是否存在WEB程序安全漏洞、数据库漏洞、操作系统漏洞等，至少包括：网站SQL注入、XSS、远程代码可执行、目录遍历、文件包含、脚本源码泄露、CSRF注入、物理路径泄漏、Cookie篡改、URL重定向、应用错误信息、脚本错误信息、敏感文件、敏感目录、目录权限、CVS信息泄漏、环境变量泄漏、Bash 信息泄漏、测试页面、弱口令、缓冲区溢出、等方面漏洞检测等。 | 每季1次，分别于每季最后一个月实施。 | 安全风险评估报告和安全检测报告 | 在信息资产入网、重要活动期间、重大网络、系统变更后需执行针对性扫描。 |
|  |  | 安全配置情况排查 | 基于相关安全基线标准，通过工具扫描及人工检测，对网络设备、服务器、数据库、中间件等设备的账号管理、口令管理、认证授权、日志配置、进程服务、外部端口等各个层面进行检查，检查其安全配置是否合规、有效以及网络的防护策略的部署情况。针对发现的问题，提供相应的整改建议。 | 每年2次。 | 1.安全检测报告 |  |
| 3 | 安全巡检 | 远程巡检 | 外网端口扫描、漏洞复查 | 每月1次，通常安排在每月的最后一周。 | 1.巡检记录表 2.巡检报告 |  |
|  |  | 防病毒软件 | 检查安装防病毒软件覆盖率，落实各个安全软件的安装情况，精确到每个用户； 是否对关键服务器实时查、杀毒，对客户端定期进行查、杀毒，并备有查、杀记录； 根据厂家发布的软件升级信息，及时对安全软件进行病毒库和版本升级等工作，并记录日志； 对防病毒软件中出现的实施报警和每月定期扫描的报警信息进行监控和处理； 检查安全软件基本配置、策略配置、日志存储情况以及管理员的权限划分、口令设置、操作行为日志等，记录检查结果。 |  |  |  |
|  |  | 终端补丁维护 | 定期检查和统计终端补丁安装情况，并对没有安装的补丁的终端统一安装补丁。 |  |  |  |
|  |  | 日志分析 | 检查和分析系统日志、安全设备日志和应用服务日志，进行事件审计和日志分析，检查策略是否有效，配置是否安全，是否有可疑事件发生。 |  |  |  |
| 4 | 策略优化和安全加固 | 策略优化 | 根据安全评估的结果对系统策略及网络系统进行优化设 计，制定调整系统策略优化、网络拓扑优化、安全域规划与配置、IP规划、VLAN优化等策略，并根据实际情况调整与实施。 | 每年2次 | 1. 信息系统优化与加固方案 2.信息系统优化与加固方案实施报告。 | 安全加固需要遵循用户方的变更管理控制程序，加固前需确定变更方案、进行变更内容测试、备份等工作，当加固发生问题时，可及时恢复到加固前的环境。 |
|  |  | 网络设备安全设备加固 | 通过了解各种网络、安全设备的运行状况和安全状况，采取升级并优化和加强访问控制、账号口令、网络属性、服务等的安全性能。这些网络、安全设备包括各个厂商的路由器、交换机、防火墙等。 |  |  |  |
|  |  | 服务器加固 | 通过全面了解服务器操作系统运行状况和安全状况，采取补丁修补并优化和加强账号口令、日志审核、网络性能、文件系统、权限控制、服务和进程等的安全性能。包括各种操作系统：Windows、Linux、各种Unix等。 |  |  |  |
|  |  | 数据库加固 | 通过了解数据库系统的运行状况，采取补丁修补并优化和加强账号口令、日志审核、网络属性、相关文件、数据库配置（存储过程）等的安全性能。 |  |  |  |
|  |  | 应用服务加固 | 通过了解常见应用服务的运行状况和安全状况，采取补丁修补，并优化和加强应用属性、日志审核、目录和相关文件等的安全性能。包括常见的各种应用：Web、Mail、DNS等。 |  |  |  |
| 5 | 响应支持 |  | 针对网络和信息系统安全事件，按照承诺时间进行现场响应服务。 安全事件包括并不仅限于：计算机病毒事件、蠕虫事件、特洛伊木马事件、僵尸网络事件、混合攻击程序事件、网页内嵌恶意代码事件和其他有害程序事件、拒绝服务攻击事件、后门攻击事件、漏洞攻击事件、网络扫描窃听事件、网络钓鱼事件、干扰事件和其他网络攻击事件、信息篡改事件、信息假冒事件、信息泄漏事件、信息窃取事件、信息丢失事件和其他信息破坏事件、信息内容安全事件以及由于设备设施故障或灾害性事件而导致的导致的信息安全事件。 服务内容包括并不限于：黑客攻击时的紧急处置措施；病毒安全紧急处置措施；软件系统遭到破坏性攻击的紧急处置措施；数据库安全紧急处置措施；局域网中断紧急处置措施；设备安全紧急处置措施等。 服务目标包括并不仅限于：采取紧急措施，恢复业务到正常服务状态；调查安全事件发生的原因，避免同类安全事件再次发生；保存证据、查找后门、追查来源等；提供事件处理报告以及后续的安全状况跟踪。 | 根据需要 | 1.网络与信息安全事件处理报告 2.网络与信息安全事件处理总结报告 |  |
| 6 | 安全通告 |  | 提供信息安全政策咨询及最新安全资讯，包括但不限于：国家安全政策及法律法规；省网络与信息安全信息通报中心安全情况专报；包括Cisco、Microsoft在内的主流厂商的安全通告；系统安全漏洞情况和解决方案；病毒动态及防治；其他应用系统和安全组织的安全通告；其他有必要提示的重要安全问题通告。 | 随机（有出现即提醒） | 网络与信息安全通告 |  |

3.7★考核标准

(一)人力资源考核

1、中选人根据合同约定配置项目经理及相应资质运维人员，保证合同期内运维人员的稳定性，未征得比选人同意，不得擅自更换运维人员；合同期内，因中选人原因需更换运维人员的，提前1个月书面通知比选人，征得比选人同意并通过技能考核后，方可换人；若中选人配置人员不符合比选人运维工作要求的，比选人有权要求中选人更换人员。

(二)服务与安全质量考核

1、中选人在故障处理和运行维护服务中未按合同约定的时间进行响应和故障处理时

2、重大天气过程、重大社会保障安排人员未正常值班。

4、中选人未按照比选人要求按时提供相关报表材料的，或提供的报表材料内容敷衍、不完整且经退回修改后仍不合格的。

5、中选人未按照本规范要求开展工作或工作质量不合格的。

6、未经比选人审批，中选人私自在比选人的在线运行设备进行测试、培训的信息系统中部署信息系统。

7、中选人按照合同要求派遣服务工程师，未按合同要求派遣服务工程师且未按规定随意更换人员。

如违反以上情况单月累计2次，扣除乙方单月维保费用。

（三）运维服务评价和综合评价

比选人将根据下列指标每季度对中选人的运维服务进行打分并通报评价。评价表如下：

| 项目名称 |  |  |  | 评价周期 | 季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维单位 |  |  |  |  |  |
| 考核内容 | 主要指标 | 分值 | 评价说明 | 评价部门 | 评价得分 |
| 人员管理(15分) | 人员稳定性 | 8 | 除了比选人要求的，三个月之内最多更换一人。超出的，每多一人扣2分。 |  |  |
|  | 人员管理规范性 | 8 | 严格遵守比选人的管理规定，未出现违规情况，得5分；基本遵守，得3-4分；不遵守，得0分。 |  |  |
| 工作质量(45分) | 技术人员专业水平 | 10 | 具有很强的专业技术水平，可以根据用户的需求提供相应的解决方案(6～10)；了解服务需求，能给予一些建议(3～6)；对服务、专业技术方面还有不足，还需要进一步提高(0～3) |  |  |
|  | 故障处理及时有效性 | 20 | 故障响应及到达现场，超过规定时间的，每次扣2分；故障修复超过规定时间的，视情况而定，每次扣2-10分。 |  |  |
|  | 缺陷消缺率 | 10 | 缺陷消缺率=已消缺的缺陷数/已发现的缺陷数 1.消缺率等于100%，得10分； 2.消缺率小于100%，大于90%，得8分； 3.消缺率小于90%，大于80%，得4分； 4.消缺率小于80%，不得分。 |  |  |
|  | 检修方案准确性 | 4 | 所有检修方案准确，得5分；有1-3个检修方案不准确，得3分；有3个以上检修方案不准确，得0分。 |  |  |
| 服务态度及沟通能力(20分) | 工作配合程度、沟通及时性、积极主动性 | 20 | 服务态度好，沟通能力强(12～20)；服务态度或沟通能力一般(6～12)；服务态度或沟通能力较差(0～6) |  |  |
| 安全生产(20分) | 信息安全事件次数 | __ | 因技术支持人员原因导致系统崩溃且造成信息系统安全事件，扣100分； |  |  |
|  | 保密事件发生次数 | 20 | 因技术支持人员导致在提供服务过程中发生的保密事件发生次数，每发生一次，扣20分。 |  |  |
| 加分项 | 提出合理化建议或对工作手段进行改进被采纳 | __ | 每季度加分最多不得超过10分 |  |  |
| 项目负责人签名： 部门负责人签名： |  |  |  | 考核评价总得分 |  |

1、中选人需在运维合同到期后一周内按照比选人要求提交《XX系统年度运维总结报告》，收到年度总结报告后，比选人将结合季度评价因素等对年度运维情况进行综合评价。

2、年度运维综合评价结果大等于90分的，比选人将支付全部尾款；年度运维综合评价结果大等于80分而小于90分，比选人将支付尾款的80%；年度运维综合评价结果大等于70分而小于80分，比选人将支付尾款的50%；年度运维综合评价结果小于70分，比选人有权拒绝支付任何尾款。

3、如中选人在运维服务周期内，运维综合评价结果大于95分，则经比选人与中选人协商一致，运维服务合同可顺延一年（12个月）。

第五章  合同格式及条款

信息系统环境运维服务采购合同

甲    方：XXXX

乙    方：

合 同 号：

签署时间：

甲  方：XXXX

地  址：

联系人：

电  话：

邮  编：

- 乙  方：

- 地  址：

- 联系人：

- 电  话：

- 传  真：

- 邮  编：

- 开户银行名称：

- 银行帐号：

根据xxxx服务项目(编号：   )的比选结果，现依照比选文件、参选文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

| 服务名称 |  | 总 价（元） |
| --- | --- | --- |
| XXXX服务 |  | ￥ |
| 合同总价(大写)(合同总价为含税价格，已包含乙方提供本合同项下服务的全部费用，除非双方另有书面约定，甲方不再承担其他任何费用。)：人民币 元整 (￥： ) |  |  |

- 服务周期和服务地点

1、服务期：自合同生效之日起，乙方按照合同要求提供1年（即12个月）服务。

2、服务地点：

3、本合同服务期届满，若乙方年度运维综合评价结果大于95分，经双方协商一致，本合同可顺延1年（12个月）。

- 服务内容：详见附件一《XXXX服务内容》

- 付款方式与条件

本合同总金额为人民币：人民币   元整（￥   ）。

  - 合同签订之日起5个工作日内，乙方开具符合国家法律法规规定的相应数额的增值税专用发票；甲方在收到发票且确认无误后10个工作日内支付合同总金额的50%，即人民币   元整（￥  ）。

  - 服务期满后一周内，乙方向甲方提供《XX系统年度运维总结报告》，经甲方考核后，根据考核结果，乙方开具符合国家法律法规规定相应数额的增值税转专用发票；甲方收到发票且确认无误后10个工作日内支付剩余款项。

- 甲乙双方责任

1. 甲方责任：

（1）为了实施服务，甲方同意乙方在甲方允许的范围内，进出甲方的场所，并提供相应的便利，以保证乙方及其工作人员能够及时提供服务；

（2）允许乙方使用或接触（或进入）相关系统、设备和其它资源；

（3）为乙方提供信息、数据和相关系统配置文件；

（4）按时向乙方支付服务费。

2. 乙方责任：

（1）乙方将在合同规定的期限内为甲方提供服务。乙方同意遵守甲方相关的规章、制度，服从甲方的安排；

（2）协助甲方快速定位故障，快速处理设备及系统运行中遇到的各种故障；

（3）提供必要的前瞻性优化建议；

（4）按照合同规定向甲方提供当期发票。

- 违约与赔偿责任

  - 服务违约：除“不可抗力”因素外，乙方如未按期、按要求履行本合同约定的各项服务项目，除依照以下约定支付违约金外，甲方有权要求乙方补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：每发生一次违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金人民币[  ]元。

如果违约行为持续时间超过一个月，甲方还有权解除合同并要求乙方另行支付合同总价30%的违约金。

乙方的服务违约行为造成甲方损失的，还应予以赔偿。

  - 付款违约：如果因非乙方原因及不可抗力外，甲方未能按照合同规定的期限付款，在逾期时间内应按照人民银行同期贷款基准利率向乙方支付逾期付款利息。

3.保密违约：任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应当支付本合同总金额的30%作为违约金；如果违约方的泄密行为给对方造成的损失超过违约金的，受损失一方还有权要求违约方赔偿超过部分的损失。同时，违约方因泄密行为获得的收益，应归守约方所有。

4.如果发生违约事件，一方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应当于5天内答复对方，并支付违约金。如果双方不能就此达成一致意见，可以按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷。

- 不可抗力

  - 由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方延期履行本合同时发生了不可抗力的，延期方的合同义务不能免除。

  - 受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

- 争议解决

  - 如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方首先应当采取友好协商的方式解决该争议，友好协商解决期为争议发生后的 15天。如果超过该协商期而协商不成的，双方同意按下列方式（1）予以解决：

- 向厦门仲裁委员会申请仲裁；

- 向服务履约所在地法院提起诉讼。

  - 仲裁机构的仲裁裁决、法院判决对双方都有约束力。

  - 除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

- 合同生效

本合同经甲、乙双方签订后生效。

- 保密条款

  - 甲、乙双方应履行保密义务，未经双方书面同意，不得向与本合同无关的任何第三方泄露合同内容及其涉及的相关技术文件。

  - 在整个服务实施过程中涉及的双方业务、商务、技术秘密，甲、乙双方未经对方书面授权同意，任何一方不得向第三方泄露。无论本合同变更、解除或终止，本条款保持有效。

  - 违反以上条款规定的，按本合同第六条保密违约规定承担违约责任。

- 适用法律及其他

  - 法律适用：本合同适用法律为中华人民共和国法律。

  - 权利义务的转让：双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

  - 双方未尽事宜，由双方本着平等互惠、共同协作的精神通过友好协商解决。对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字、盖章后形成补充协议，作为本合同的附件。

4.本项目甲方的比选文件、乙方的参选文件，均为本合同的有效组成部分。本合同与相关文件之间如有不符，乙方同意甲方有权选择适用甲方认为最有利的约定。

5.本合同正本壹式肆份，甲方持贰份、乙方持贰份，具有同等效力。

详见附件一《XXXXX服务内容》

甲 方：                                乙 方：

授权代表：                              授权代表：

签署日期：                              签署日期：

## 详见附件一《		XXXX服务内容》

# 第六章 附件---参选文件格式

- 附件1：

福建石油化工集团责任有限公司信息系统环境运维服务采购项目

参  选  文  件

参选人全称：　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　（签字盖章）

授权代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　（签字盖章）

参选时间：

公司地址：

联系电话：

- 附件2：

授权委托书

本人_______(姓名)系________(参选人名称)的法定代表人，现委托我单位_______(姓 名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改__________(项目名称)参选文件、签订合同和处理有关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书出具之日起至本授权委托书项下全部事项处理完毕之日止。

代理人无转委托权。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件或授权的代表人身份证复印件

参选人：____________________________(盖单位章)

单位地址：

法定代表人：_________________________(签字)

身份证号码：_________________________

授权代理人：_________________________(签字)

身份证号码：__________________________

______年______月_____日

- 附件3：

参 选 函

福建石油化工集团责任有限公司：

我方已全面阅读和研究了贵方信息系统环境运维服务采购项目比选文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受比选文件的全部内容和条件，并按比选文件的规定参选贵司（具体服务名称）               项目。参选报价（总价）为                （大写）         元人民币。

我方将严格按照国家法律法规及比选文件的规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低选价的比选，对决选结果也没有解释义务。如由我方中选，在接到贵司发出的中选通知书规定的期限内，按中选通知书、比选文件和本参选函的约定与贵司签订合同，履行规定的一切责任和义务。

本参选书自出具之日起生效，全部条款内容对我方具有约束力。我方在此承诺，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律法规限制参选的任何情形，知识产权清晰、无纠纷。如有虚假，愿意承担违约责任。

参选人（盖单位章）：              法定代表人(或授权代理人)（签字）：

地址：                           邮编：

电 话：                          传真：

年     月     日

- 附件4：

参选一览表

参选项目：信息系统环境运维服务采购项目

| 参选总价（人民币元） | 小写： | 大写： |
| --- | --- | --- |

（注：本次参选报价为含税价格，且包含本项目所有费用）

参选人名称（盖单位章）：

参选人代表签字：

职    务：

日    期：     年     月     日

- 附件5：

技术规格偏离表

参选项目：信息系统环境运维服务外包项目

| 序号 | 服务名称 | 比选文件条目号 | 自主比选规格 | 参选规格 | 描述 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参选人应对照比选文件技术规格，逐条说明所提供服务对比选文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指选，参选人必须提供所投服务的具体参数值。

参选人全称（盖公章）：

参选人代表签字：

职    务：

日    期：     年   月   日

- 附件6：

商务条款偏离表

参选项目：信息系统环境运维服务外包项目

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参选人全称（盖公章）：

参选人代表签字：

职    务：

日    期：     年   月   日

- 附件7：

资格证明文件

- 附件7-1

关于资格的声明函

福建石油化工集团责任有限公司：

参选人参加福建石油化工集团责任有限公司信息系统运维服务采购项目的比选，并证明提交的所有文件和说明是准确的和真实的，包括但不限于：

1．由市场监督管理部门签发的我方营业执照副本及复印件（加盖公章）一份。

2.请参选人根据所提交的文件和说明自行补充

3.

.

.

.

单位名称和地址：（全称并加盖公章）　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　签字人姓名：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　职务：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

（此页附件加盖比选人公章）

- 附件7-2

参选人的资格声明

1．参选人概况：

Ａ．选人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：           电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年已提供服务在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 服务名称、规格 | 数量 | 服务期限 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格参选人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.法人营业执照见附件8－3。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

参 选 人 名 称：     （全称并加盖公章）

参选人代表签字：_______________    _________

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

附件7－3

法人营业执照

福建石油化工集团责任有限公司：

现附上我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

参选人   （全称并加盖公章）：

参选人代表（签字）：

日期：

- 附件7－4

参选人的资信证明

（参选人自行书写）

- 附件8

质量保证及售后服务承诺书

（参选人自行书写）

- 附件9

技术方案

（参选人自行书写）

说明：

1、参选人应按照比选文件“第四部分项目技术要求”并提交相应的技术方案。

2、技术方案中所选的服务数量可以增加，但不能少于本文件比选一览表中规定的服务数量要求。因技术方案所需而增加的服务项目、数量和相应的报价应单独列表说明，其报价包含在本次报价总价中。参选人若获中选，经比选人审核认为上述内容全部或部分要核减，则其合同价款中应删减相应部分的价格。

- 附件10

同类项目业绩表

（参选人自行书写）

说明：参选人应提供最近两年内在相关行业里的同类项目业绩表。