福建省东南电化股份有限公司

热电厂锅炉脱硫路面冲洗水系统土建分项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年8月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电厂锅炉脱硫路面冲洗水系统土建分项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；
2.具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程施工总承包（或建筑工程施工总承包）三级及以上资质证书；
3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年10月10日至10月19日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年8月28日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话： 0591-86552036

传    真： 0591-86552333

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年10月10日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司热电厂锅炉脱硫路面冲洗水系统土建分项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：合同签订后20天。合同期限届满，乙方尚未完成的检维修施工，仍应按照本合同约定履行。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；
2.具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程施工总承包（或建筑工程施工总承包）三级及以上资质证书；
3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金（本项无）

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2020年10月19日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2015年—2019年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

1.参选人综合实力（满分15分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2017年至2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分15分）

2.参选人类似项目业绩（满分25分）

根据参选人提供的相关类似工程业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-25分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分25分）

B.报价部分（满分60分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率9%)：人民币10万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×60

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

热电厂锅炉脱硫路面冲洗水系统土建

分项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年7月

一、合同签订依据：

福建省东南电化股份有限公司（以下简称甲方)，       （以下简称乙方)。依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本项目具体情况，双方同意签订本合同，以资共同遵守。

二、组成合同的文件：

本合同由以下附件组成，附件如下：

1. 合同附录一：安全生产协议书。

2. 合同附录二：廉政协议书

3. 合同附录三：技术规范书

三、工程范围和内容：详见技术规范书部分。

四、工期：签订合同后20天

五、双方职责分工：

5.1 甲方职责

5.1.1按照本合同约定，向乙方提供履行本合同期间所需的甲方的管理制度。向乙方提供有关设备的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。甲方所提供的设备清册仅供乙方参考。

5.1.2甲方在组织乙方入场过程中，有权对乙方自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足甲方安健环需求的工具拒绝其进入甲方服务现场。

5.1.3甲方在合同约定的开工日期前完成对乙方的注册管理，审核乙方提供的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实性。

5.1.4甲方在本合同约定开工日期前完成对乙方的开工许可，审核乙方的开工准备工作包括：项目计划任务书、乙方的管理体系建设情况、人员资质及到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全保证金缴纳、安全防护用品的配备等。

5.1.5甲方在合同期内对乙方实行全方位监督管理。

5.1.6甲方负责对合同付款进行管理，即合同付款严格按照合同规定的付款方式执行，乙方每次付款申请前要按照合同约定对合同工程量、安健环、质量、进度签证，上述签证单作为合同付款申请单附件，并作为付款依据。

5.1.7按照合同约定向乙方支付工程费用。

5.2 乙方职责

5.2.1乙方必须熟悉和严格执行国家法律法规和甲方的管理模式，严格遵守并执行国家、行业规程和甲方的有关管理制度，依照合同和甲方管理制度开展工作，接受甲方依据合同和甲方制度进行的评价考核。

5.2.2乙方应根据甲方现场设备运行情况，在现场设立完善的组织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从甲方的生产指挥管理。

5.2.3严格遵守《安全工作规程》等相关法律、法规、标准、甲方上级公司的管理系统、ISO14001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受甲方的检查和监督。

5.2.4乙方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。乙方的工作人员名单经双方协商并经甲方认可确定，不得随意调动；人员变更依据甲方制度要求进行审核批准。乙方对乙方人员承担用人单位的用工法律责任，发生安全事故均由乙方自行承担全部法律责任。

5.2.5乙方应落实安全生产责任制，对安全生产过程及结果负责。

5.2.6乙方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

5.2.7凡由乙方造成的乙方人员或甲方或第三方设备损坏及人身伤亡事故均由乙方承担全部民事或刑事责任。

5.2.8乙方应遵从甲方非生产区域管理规定，对责任区域内的安全、消防负责。

5.2.9工程完工后，乙方应提交验收申请书并以乙方提交该申请书日为完工日。

六、合同价格：

6.1合同总价为人民币     圆整（￥      元），乙方向甲方提供增值税专用发票（税率   %）。乙方收取款项的账户为本合同上列明的账户。

6.2本合同价是本合同所规定的施工范围内全部内容的价格表现。合同价包括但不限于人员工资、加班费、奖金、津贴、食宿、差旅、现场交通、高温、劳保、防护费，按工资总额应提的各款项、社会统筹费、保险、管理费、税金、利润等各种费用及合同包含的所有风险责任等；包括乙方为完成本项目所需的相关费用。

6.3本合同价已考虑到根据工程进度计划的安排、实施时可能发生的延时加班、双休日及法定假日的加班费用。乙方应按照甲方的工作安排并且以满足工作需要为前提，在任何时间提供合同规定范围内的维护服务。

七、支付：

工程施工安装完毕并通过验收，由乙方提供验收文件及合同总额对应的9%增值税专用发票后一个月内支付95%合同款；余5%作质保金，壹年质保期满，无质量问题后无息一次性付清。

八、履约保证金：

无。

九、规范标准：详见技术协议部分

十、安全管理

10.1 甲乙双方在合同生效后，工程项目施工开工前，应签订《安全生产协议书》（以下简称协议）。合同生效后，乙方应持合同有效文本到甲方生产技术部办理入场及开工手续，批准后方可开工。乙方必须组织作业人员认真学习 “协议”。因违反“安全生产协议书”造成的人身或设备事故，由违反方负责。

10.2 施工中，因乙方严重违反行业规定，本合同约定及甲方相关规定，发生人身伤害或威胁人身、设备安全的，或甲方认为乙方行为情节特别严重、性质特别恶劣的，甲方有权解除合同，后果由乙方负责。

十一、违约与赔偿

11.1一方擅自变更或解除本合同，应向另一方按合同总价款的10%支付违约金；

11.2乙方如违反甲方相应的公司管理制度，应按照甲方相应的公司管理制度进行考核。

11.3如一方违约给对方造成损失,违约方需按实际损失向对方支付赔偿。实际损失可由双方协商确定。

11.4工程质量达不到甲方要求，乙方应予以无偿返修。乙方在工程项目施工中造成甲方机器损坏或者其他损失的应予以赔偿。

11.5乙方逾期未能完工的，每逾期一日按合同总价款的日千分之二支付违约金，工程质量达不到合同要求乙方应予以无偿返修，返修期间计入工期。乙方逾期达10日未能完工的，甲方有权视情解除本合同。

11.6当甲方决定行使基于本合同约定而享有的合同解除权或法定解除权时，乙方同意由甲方向福建石化集团通报，列入承包商黑名单。

十二、合同变更、终止：

12.1变更

12.1.1双方经协商，可对合同进行变更或终止。

12.1.2在本合同履行期间，由双方法定代表人或授权代表签署的变更或增补协议，视为本合同的组成部份。

12.2终止

12.2.1由于乙方原因终止：如果乙方未履行其任何实质性义务，或未能按照本合同进行工作，甲方在向乙方发出通知要求其在列明合理期限内纠正，乙方仍未采取补救措施时，则甲方有权提前7天向乙方发出通知解除合同；乙方违反技术规范或安全操作规程，发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故及其它损失额达20万元的安全事故，甲方有权解除本合同；甲方认为乙方的技术能力及维修能力已不能胜任本合同项下的工作，甲方有权解除本合同；出现上述情形甲方要求乙方在规定期限内离开现场，乙方必须按甲方的要求作出安排，向甲方移交其为履行本合同已完成的或正在产生的、作为终止对象的所有文件、设备和材料，并赔偿由此给甲方造成的相应损失。

12.2.2由于甲方原因的终止：甲方未能按约定时间付款且超过60天或甲方未能履行其合同下的实质性义务，则乙方有权在向甲方发出书面通知的15天后终止本合同。乙方除为已做的那部份工作提供安全保护和妥善保管甲方提供的工器具外，停止所有进一步的工作，撤出所有乙方人员，此类终止不得损害乙方在本合同下的任何其他权利。合同终止后，甲方必须向乙方支付因上述原因给乙方造成后果的合理补偿。

12.2.3 由于自然灾害、政策调整等不可抗拒的因素造成甲方无法正常经营生产，甲方有权提前一个月发出通知，终止履行合同，乙方除为已做的那部份工作提供安全保护和妥善保管甲方提供的工器具外，停止所有进一步的工作，撤出所有乙方人员。

12.2.4 双方权利义务履行完毕后，本合同即告终止。

十三、争议解决：

13.1双方友好协商；

13.2协商不成时，向甲方所在地（即项目所在地）人民法院提起诉讼。

十四、合同的生效：

14.1本合同经双方法定代表人或代表人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效，双方权利义务履行完毕后，本合同即告终止。

14.2本合同一式陆份，双方各执叁份。

十五、其它：

本合同未尽事宜，双方可另行约定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

签字页

甲      方：（盖章）福建省东南电化股份有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

开  户  行：

帐      号：

通 讯地 址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

年  月  日

乙      方：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

开  户  行：

帐      号：

通 讯地 址：

合同附录一：安全生产协议书

安全生产协议书

工程项目名称：

发包方：福建省东南电化股份有限公司                （以下简称“甲方”）

承包方：                                            （以下简称“乙方”）

协议期限：以合同实际执行期限为准

鉴于甲方作为福建省东南电化股份有限公司             项目的发包方，乙方作为承包方负责前述项目的施工。为明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任、权利和义务，提高施工现场安全文明管理水平，保障人员的安全与健康，确保设备和环境安全，结合本工程项目特点，经甲乙双方充分协商达成一致，签订本协议。

一、甲方的管理职责

1. 对本工程项目负安全生产监督管理责任，遵照把好“五个关口”、做到“五个统一”的要求，按照“谁使用，谁负责，谁管理”的原则，进行本工程项目安全生产工作的监督、协调与管理。

2. 按照有关安全生产的法律、法规以及福建省东南电化股份有限公司外委工程相关安全管理办法等规定，对乙方进行安全资质和条件审查。

3. 对乙方参与本工程的工作人员进行入场前安全教育培训和安全技术交底，为经考试合格（百分制试卷，成绩达到80分及以上）的人员办理准入手续。监督检查工程开工后乙方每日作业前安全技术交底的执行情况。

4. 对乙方制定的施工组织措施、安全措施、技术措施有权进行审查，对满足本工程安全施工的开工条件进行核查，协助乙方办理工程开工许可手续。

5. 建立健全应急救援体系，要求乙方提供本工程事故应急预案或现场应急处置方案，按计划组织培训和演练。

6. 依据法律、法规的要求及合同条款，对乙方在本工程中的安全投入情况进行监督检查，督促乙方按规定使用安全生产费用。

7. 在项目结束后，对乙方履行协议情况进行评价，并将评价结果录入承包商管理台账和承包商安全信息系统，将其作为选用承包商的重要参考依据。

8. 甲方要全面落实治安综合治理的各项任务和措施，切实维护公司内的政治稳定、治安安定，创造一个良好的生产经营秩序。

二、乙方的管理职责

1. 乙方是本工程项目的安全生产责任主体，必须严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，尊重并服从甲方的安全生产规章制度和管理方式，接受甲方的监督管理，对参加工程项目的有关人员的安全和行为负责。

2. 按照甲方要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查，并对材料的真实性、合法性和有效性负责。

3. 乙方必须为所有参与本工程的工作人员（包括乙方本单位人员、派遣至乙方的工作人员等）办理或监督办理工伤社会保险和意外伤害保险。且乙方工作人员的年龄、身体条件、从事现场作业的资质等，必须符合国家、行业及福建省东南电化股份有限公司的有关规定。

4. 乙方安全管理人员的配备，必须符合相关法律、法规、行业标准以及福建省东南电化股份有限公司相关制度的要求，如甲方根据工程特点认为乙方有必要增加安全管理人员时，乙方应当满足工程要求。

5. 乙方必须在取得经甲方批准的开工许可手续后方可开始施工，并保证施工过程严格按照经批准的安全技术方案执行。

6. 乙方必须按照规定进行安全管理、教育培训和安全生产活动。

7. 乙方应严格遵守和执行国家、地方政府、行业有关消防安全的法律法规、消防安全规程及甲方的消防安全管理制度。

8. 乙方应给本单位人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证本单位人员的健康。

9. 乙方应严格控制施工可能对环境造成的影响，废弃物要按合同约定进行处置，并应符合相关法律、法规要求和甲方规定的程序和方式。

10. 乙方应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程项目周边和谐稳定的行为。

11. 乙方工程期间应纳入甲方应急救援系统，接受甲方的统一协调管理。

12. 乙方必须保证本工程项目所需的安全生产措施费用的有效投入，应当接受甲方及其委托代理单位（人）的监督管理。

13、乙方项目部负责人是本单位治安综合治理的第一责任人，对责任区域内的综治工作负全面领导责任，应将综治工作纳入本项目部全年工作总体目标，并根据人事变动情况，及时调整综治等群防群治组织，做到机构健全、人员到位、责任明确。

14、乙方要定期召开会议，分析治安形势，研究部署综治工作，解决问题，全面推进本项目部的治安防控体系建设，健全和完善治安综合治理长效机制，抓好综治各项措施的落实。

15、乙方要真正落实“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，确保本单位内部安全。对重点、要害部位和财务现金、危险物品的安全防范要责任明确，措施落实，做到有专人管理，搞好物防。

16、乙方要加强对流动人口（临时用工）的管理和教育，严格实行一票否决制。入场时向甲方提供用工人员花名册，人员出现变动时，及时向甲方提供变更人员花名册。

三、违约责任

1.甲方在履行安全监督管理职责时，有权依据本公司安全生产等相关制度，对乙方的安全生产工作进行考核和奖惩。

2. 若乙方不能保证所提交资质材料的真实、合法和有效，甲方将有权要求乙方进行整改或终止合同，同时记入不良行为记录。

3. 当现场发现乙方工作人员的实际安全技术素质和能力不能满足本工程项目需要时，甲方有权要求乙方进行人员更换。

4. 当发现乙方自行携带和使用的设备、工器具、安全设施、安全装备等不符合国家、行业安全标准时，甲方有权责令停工整改，所需费用从工程款中扣除。

5. 甲方有权清退不服从管理，发生严重违章，在施工期内发生违章行为屡教不改累计达到三次的乙方人员。被清退出场的人员，在三年内不准进入福化集团各公司承担工程项目工作。

6. 当乙方发生严重违章，或违章行为累计次数足以影响工程安全致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

7. 因乙方责任发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故以及发生在合同或其相关附件中规定须终止合同的其他情况，致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

8. 各级安全人员发现乙方有可能导致人身和设备安全事故有重大危险行为时，有权发出停工整改的指令，并通过甲方安监部进行相应的处罚。

9. 乙方因发生不良行为和/或管理不善等原因，被甲方评价为四级承包商的单位，将被列入福化集团各公司承包商黑名单，三年内不允许承担同类型项目。

10. 当发生生产安全事故后，甲乙双方各自根据政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

11.乙方队伍发生以下事件，将从安健环风险保证金中予以考核，如果安健环风险保证金数额不足，可以从工程价款中扣除。

1）所辖范围内发生偷盗等治安案件，每次考核承包商1000元；

2）发现所属员工有偷盗行为，每次考核承包商2000元，同时必须将该员工辞退，并承担赔偿因偷盗造成的设备损坏损失，直至追究治安或刑事责任。

3）当乙方出现安全生产事故不能支付事故罚款和/或承担赔偿责任时。

四、其它

1. 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

2. 本协议正本一式陆份，由甲方、乙方各执叁份。

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代表人： | 法定代表人： 或委托代表人： |
| 联 系 人：刘海军 | 联 系 人： |
| 联 系 电话：0591-86552036 | 联 系电 话： |
| 签订时间： |  |

合同附录二：廉政协议书

廉政协议书

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范工作人员行为，防止在项目实施过程中发生违法违纪行为或有悖清廉的事件，促进双方认真履行该合同，经双方协商，制定本协议：

- 甲乙双方的权利和义务

1、双方自觉遵守国家法律法规以及党风廉政建设的有关规定，严格执行合同文件。

2、甲方人员应保持与乙方的正常工作交往，不得以任何形式向乙方人员索要和收受回扣或变相收受贿赂；不得接受乙方人员的礼品、礼金或有价证券；不得参加对公正执行合同有影响的宴请或娱乐活动；不得在乙方报销任何应由个人承担的费用，不得向乙方介绍亲友或其他关系从事与合同项目有关的工程承包、材料或设备供应、技术咨询等经济活动；不发生其他不廉洁的行为。

3、乙方人员应通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方人员行贿、提供回扣；不得向甲方人员馈赠礼品、礼金或有价证券；不得以洽谈业务或签订合同等借口邀请甲方人员参加宴请或娱乐活动；不得为甲方人员报销应由个人承担的任何费用；不得接受甲方介绍的亲友或其他关系从事与合同项目有关的工程承包、材料或设备供应、技术咨询等经济活动。

4、在业务往来中，如发现不廉洁行为，双方人员都有抵制的义务。同时，应及时向各自主管领导汇报，或向对方上级主管领导举报，对方不得以任何借口进行报复。

- 违约责任

1、如发现甲方人员违反上述协议，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪对当事人进行严肃处理；构成犯罪的，移交司法机关处理。

2、如发现乙方人员违反上述协议，经调查属实，造成甲方经济上、生产上损失的，甲方有权要求赔偿或终止履行合同，甲方不再支付尚未发生的有关费用。甲方有权要求乙方追究当事人的经济与法律责任。

- 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

签字页：

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代表人： | 法定代表人： 或委托代表人： |
| 联 系 人：刘海军 | 联 系 人： |
| 联 系 电话：0591-86552036 | 联 系电 话： |
| 签订时间： |  |

合同附录三：技术规范书

技术规范书

- 项目提出的背景及改造的必要性

目前，热电厂锅炉脱硫石膏库区域未设专用装车场地，石膏在装车过程中洒落严重，导致路面及货车车轮被石膏沾染；车辆行车过程中，会将石膏带出到其他区域路面上，造成路面污染严重；脱硫电石渣堆场内由于冲洗车辆内部积水，车辆行车过程中，也会将电石渣带出到其他区域路面上，造成路面污染严重。人工清理困难，晴天石膏和电石渣风干后容易扬尘，白茫茫一片；雨天石膏和电石渣则会混合雨水进入雨水管网，石膏和电石渣主要成分是氢氧化钙，导致外排雨水水体PH值碱性超标严重。造成脱硫区域现场环境卫生污染严重，雨天时处理不当极易造成环保事故；根据公司环保和环境卫生管理制度要求，特提出热电厂脱硫道路冲洗水系统技术改造项目。

二、改造内容介绍

热电厂脱硫道路冲洗水系统技改项目包括土建部分和设备部分。土建部分采取包工包料总包方式实施项目，为后续设备安装部分做好充分的准备；设备部分可采取设备福化工贸采购，由我厂机组常维单位实施安装调试。

热电厂脱硫道路冲洗水系统技改项目土建部分主要内容如下：

1.石膏库道路冲洗水系统土建部分:

1.1水泥硬化一块大约50㎡的场地，厚度20公分C20商品砼垫层，厚度20公分C30商品砼路面；强度应满足重载货车承载要求，用于装载机和60吨重载货车转运石膏；该场地由北向南和由西向东，向着排水沟散水，散水坡度1%；具体位置尺寸详见附件2和附件3图纸。

1.2新建一个内容积2mx2mx1.5 m的钢筋混凝土集水池；该集水池外围尺寸2.4mx2.4m，平均开挖深度约1.85 m，局部最大开挖深度约2 m，底部20公分C20水泥混凝土垫层，池底20公分钢筋混凝土，池四周侧面20公分厚钢筋混凝土，池面用钢筋混凝土封闭，预留安装一台搅拌器、一台卧式泵和一台液位计位置；具体位置尺寸详见附件2和附件3图纸。

1.3新建一条14.5mx0.25m的钢筋混凝土排水沟，连接到新建集水池；该排水沟外围尺寸14.5mx0.65m，平均开挖深度约0.6m，底部20公分C20水泥混凝土垫层，沟底20公分钢筋混凝土，沟侧面20公分厚钢筋混凝土，排水沟起始深度0.2m，散水坡度1%，最深处在连接集水池处，深度为0.35m；排水沟沟面盖板用Ø30mm螺纹钢筋和50mmx50mm角铁制作；具体位置尺寸详见附件3附件4图纸。

1.4新建集水池南侧旁边新建一个1.5mx0.8m的钢筋混凝土卧式自吸泵基础，开挖深度30公分，开挖外围尺寸1.5mx0.8m，底部20公分C20水泥混凝土垫层，面上50公分钢筋混凝土，露出地面40公分。具体位置尺寸详见附件3附件4图纸。

2.电石渣库道路冲洗水系统土建部分：

2.1电石渣库场内靠门口正中间新建一条长约1.5mx0.25m的钢筋混凝土排水沟，散水坡度1%，连接到电石渣库门口现有排水沟；排水沟沟面盖板用Ø30mm螺纹钢筋和50mmx50mm角铁制作；施工工艺与上面1.1.3石膏库道路冲洗水排水沟一致；具体位置详见附件2图纸。

2.2电石渣库场西南角集水坑前新建一个1.5mx0.8m的钢筋混凝土卧式自吸泵基础，开挖深度30公分，开挖外围尺寸1.5mx0.8m，底部20公分C20水泥混凝土垫层，面上50公分钢筋混凝土，露出地面40公分。具体位置尺寸详见附件3附件4图纸。

- 改造方案

1.石膏库道路冲洗水改造

在石膏库道路前方硬化一块50㎡的水泥场地，作为装载机和重载货车转运石膏的场地，运输车辆大小约为11 m X2.5m，预留一个12 m X3m的停车区。具体改造面积见附件2和附件3图纸。如图所示，在硬化区域南面东侧挖一个2mx2mx1.5 m的集水池用于收集冲洗水；集水池南侧旁边新建一个1.5mx0.8m的钢筋混凝土卧式自吸泵基础，底部20公分C20水泥混凝土垫层，面上50公分钢筋混凝土；集水池和排水沟连通，图中排水沟是为了收集路面冲洗水，及装载机和转运石膏货车车辆冲洗轮胎的冲洗水。如图所示，绿色区域为转运石膏货车车辆停车区域。

石膏库道路冲洗水集水池采用全封闭式，池内壁安装爬梯，方便进入清理沉淀物；池面上用钢板封闭，槽钢框架并预留设备安装位置和一个0.7mx0.7m人孔门。池面封闭钢板槽钢框架上其中安装一台卧式自吸泵和一台搅拌器，卧式自吸泵由卧式泵和自吸罐组成，卧式泵安装在冲洗水集水池旁水泥基座上，自吸罐安装的冲洗水集水池封闭钢板槽钢框架上；在集水池上安装一台水位计，用于监测液位；排水沟与集水池连通的进口处安装插板阀，防止雨天时雨水大量流入冲洗水回收池；卧式自吸泵将回收的冲洗水送入化浆池或煤泥沉淀池，卧式自吸泵到脱硫化浆池的管路沿灰库钢构架上升6m固定于灰库钢构架上，然后沿管架布置直到化浆池；管路长度约120m，管路通径65mm；卧式自吸泵扬程为15m，流量20m3/h，设置相应的配套阀门和管件；在卧式自吸泵出口设三通，另一路到输煤煤泥沉淀池，在灰库北侧就地接入输煤煤仓间煤水集水池污水泵至输煤煤泥沉淀池的管道，该管道为不锈钢φ108 mm x7 mm管道。

脱硫道路冲洗水系统中机泵设备电源引自脱硫配电室，通过场内电缆沟接入各用电设备，。

脱硫道路冲洗水系统中机泵设备冷却水从脱硫设备机封冷却水母管至中间泵机封冷却水母管连接处接出，管道沿管廊架至灰库钢构架最后至各机泵设备。脱硫道路冲洗水系统中管道冲洗水从电石渣库集水池提升泵冲洗水管路接出，管道沿管廊架至灰库钢构架最后至卧式自吸泵三通阀后。脱硫道路冲洗水系统中路面冲洗水由灰库原水总管处引出。

2.电石渣库车辆冲洗水改造

在电石渣库内纵向挖一条长1.5m、宽0.2m、深0.2m排水沟，散水坡度1%，与电石渣库外部门口集水沟连通；今后车辆在冲洗的时候在沟渠左侧，保证冲洗水不会流到电石渣堆积的地方；在电石渣库外废水池处安装一台自吸泵，管路沿管廊架将冲洗水收集到化浆池中，用于制作浆液用水；管路长度约30m，自吸泵扬程为8m，流量6.3m3/h，设置相应的配套阀门和管件。

电石渣库车辆冲洗水集水池自吸泵管道冲洗水从震动筛冲洗水母管尾部接出，沿化浆池上部直接至自吸泵泵管道。

3.技术要求

热电场地内地下水位黄海高程为2.5m～3.2m，在开挖基坑时，应采取必要和合理的措施满足施工要求，如抽排水、支护等；开挖基坑也应采取必要和合理的措施做好对周边建（构）筑物、道路、地下管网、设备基础的保护；基坑底部采用3：7级配砂石夯实处理，压实密度不小于95%。

本工程项目中新建集水池和排水沟的底部底板和垂直侧壁的配筋采用：主筋不小于φ14mm的优质螺纹钢筋；分布筋不小于φ8mm的优质螺纹钢筋，分布间隔不小于200mm,加密处间隔不小于100mm。

本工程项目中土建防腐要求：集水池外壁地面以下部分采用涂刷环氧沥青涂料，厚度不小于500um；集水池内壁部分和集水池外壁地面以上部分均采用聚合物水泥砂浆粉面20mm厚。排水沟外壁地面以下部分采用涂刷环氧沥青涂料，厚度不小于500um；排水沟内壁部分采用聚合物水泥砂浆粉面20mm厚。

本工程项目中钢构部件及预埋钢板等除锈、防腐要求：除锈等级St3级；防腐均采用环氧富锌底漆两度（厚度不小于60um）,脂肪族聚氨酯磁漆面漆两度（厚度不小于80um）；油漆颜色应符合热电厂规定防腐色卡要求。钢构部件及预埋钢板的焊接焊缝厚度不小于8mm。

本项目土建部分的施工做法与锅炉脱硫现有两个集水坑土建部分相似。考虑了本工程项目的实际情况和综合考虑到日后运行管理和设备管理的需要进行优化。

本工程项目中混凝土采用商品混凝土，应保留混凝土试块备查；钢筋参考品牌为：三钢、首钢、沙钢；水泥参考品牌为：建福、炼石、海螺；油漆参考品牌为：金陵、三棵树、华润；其他相关材料品牌应选用符合我厂要求的国内一线品牌。

本项目施工区域处于福建省东南电化股份有限公司热电厂生产区域范围内，在项目施工期间应遵守我厂各项规章制度，无条件服从我厂相关部门管理。

- 投资估算

根据公司土建专业相似项目和日常土建专业检维修修缮项目结算审核价格，经多方咨询考察得出本项目土建部分的投资估算费用为10万元。详细项目费用情况请见下表：

| 序号 | 项目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路面硬化（50m2） | 10000 |
| 2 | 集水池 | 58000 |
| 3 | 排水沟 | 32000 |
| 4 | 土建开挖和清运等 | 2000 |
| 5 | 合计 | 102000 |

- 改造工程的实施

1.实施方式：土建部分可采取公司框架内土建常维单位自主比选，包工包料总包实施。

2.技改工期：本项目土建总工期约为20天。

六、改造的预期效果

- 热电厂锅炉脱硫系统道路冲洗水技术改造项目完成后，将会很好的改善脱硫系统石膏库和电石渣堆场区域石膏（电石渣）污染路面，道路冲洗水会很好的进行收集利用；能减少电石渣库的积水，以免稀释电石渣；雨天时不会有混合了石膏和电石渣的雨水进入雨水管网，不会造成环保事故；符合公司环保和环境卫生管理制度要求。

七、附件

1.脱硫道路冲洗水系统平面位置图；

2.脱硫道路冲洗水系统技术改造平面布置图；

3.脱硫石膏库道路冲洗水系统详图；

4.脱硫道路冲洗水系统排水沟截面图；

具体详细图纸资料请见热电厂锅炉脱硫系统道路冲洗水技术改造项目土建专业图纸（另附）。

1.脱硫道路冲洗水系统平面位置图

注：上图红色标注区域为本项目施工位置区域

2. 脱硫道路冲洗水系统技术改造平面布置图

3. 脱硫石膏库道路冲洗水系统详图

4.脱硫道路冲洗水系统排水沟截面图

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字并加盖执业专用章）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

2、各分项报价表参照工程项目详细清单自行编制。

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日