***参选文件(4套，正本一套副本三套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下***

**福建省福化古蕾化学有限公司**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***项目**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**2020 年 月 日**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定**手签，不得用签名章代替**。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，**参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。**

4、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

**5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参 选 文 件 内 容** | **页码** |
| 一 | 商务参选文件 |  |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价单（明细）（若有） |  |
| **二** | **技术参选文件** |  |
| 1 | 营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 承诺函 |  |
| 6 | 企业概况 |  |
| 7 | 业绩的证明 |  |
| 8 | 其他 |  |
| … |  |  |

**参选报价单**

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司\*\*\*\*采购项目比选文件,我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中选义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

\*\*\*\*采购项目**含税总价（增值税专用发票）**人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率 **必填** %.

2. 以上报价含人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

 参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

 年 月 日

**参选报价明细单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **单位** | **单价，含税，元/单位** | **费用，元** | **备注** |
| 1 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (附含真空断路器、柜) | 1  | 面 |  |  |  |
| 2 | 箱变修缮（卫生清理、铜排改造、低压柜改造、损坏箱门修复等） | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 户外智能真空断路器（带电子狗） | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 避雷器 (10kV) | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 3 | 只 |  |  |  |
| 6 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面ZR-YJV22-3\*120 | 20 | m |  |  |  |
| 7 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室外热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面120mm2 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面120mm2 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 地上铺设 沿电杆敷设 钢管直径100mm | 1 | 根 |  |  |  |
| 10 | 电缆井室 | 1 | 座 |  |  |  |
| 11 | 地极（板）制作与安装 角钢接地极 (普通土) | 9 | 根 |  |  |  |
| 12 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 15 | m |  |  |  |
| 13 | 接地系统测试 独立接地装置 (6根接地极以内) | 2 | 组 |  |  |  |
| 14 | 接地系统测试 接地网 | 2 | 系统 |  |  |  |
| 15 | 电缆故障点测试 | 2 | 点 |  |  |  |
| 16 | 输配电装置系统调试 10kV (交流供电 带断路器) | 1 | 系统 |  |  |  |
| 17 | 输配电装置系统调试 1600V (直流供电) | 1 | 系统 |  |  |  |
| 18 | 变电站、配电室调试 组合型成套箱式变电站整套启动调试 | 1 | 座 |  |  |  |
| 19 | 报装手续（含送电）费用 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 20 | 吊车台班费用 | 1 | 台班 |  |  |  |
| 含税合计总价 |  |  |

**营业执照复印件**

**法定代表人授权委托书**

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目 项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2020年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系方式：

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**承诺函**

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：

联系人：

电 话：

年 月

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**其 他**

**（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）**