福州市福化环保科技有限公司

土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目

比

选

文

件

福州市福化环保科技有限公司

二零二零年十二月

目		录

第一章		比选公告

第二章		参选人须知

第三章		项目概况

第四章		比选需求

第五章		参选文件的编制

第六章		评审规则

第七章		合同授予

第八章		中选后的相关履约要求及其他

附件1. 		参选函

附件2. 		法定代表人（企业负责人）身份证明

附件3. 		授权委托书

附件4.     报价单

附件5. 		退还保证金声明函

附件6.		合同范本

第一章	比选公告

比选编号:HB-FZHB-BX-2020-AJ-003

- 福州市福化环保科技有限公司拟对我司土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该比选项目进行密封报价参选。

| 合同包 | 货物或服务名称 | 数量 | 主要技术规格 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目 | 1 | 详见必选需求 | 合同签订之日起2个月内完成 |
| 服务地点： |  | 福州市福清市江阴镇江阴工业园区 |  |  |

- 一、比选概况及内容

- 1.服务项目名称：福州市福化环保科技有限公司土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目

- 2.项目主要内容：

- （1）参照《福建省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开指导意见》（试行），制定福州市福化环保科技有限公司厂区土壤、地下水自行监测方案，并完成专家评审；

- （2）根据自行监测方案的布点要求，进行规范建井（已知厂区下游需要建一口地下水监测井，深度约10米，直径要求符合建井规范，其他按方案要求布点建井）和取样；

- （3）根据自行监测方案的指标要求，规范分析，出具检测报告和分析报告。

- 3.服务期限：合同签订之日起2个月内完成

- 二、参选人资格要求

- 1.中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选。

- 2.近三年内有1个以上土壤污染重点监管企业土壤自行监测或土壤场地调查的类似业绩证明（提供合同复印件）。

- 3.具有CMA资质认证或者经营范围包括建设项目环境影响评价；

- 4.本项目不接受联合体参选。

- 其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格进入下一流程的评选。

- 三、比选文件的获取

- 凡有意参选者，请自本公告发布之日起，登录福建石油化工集团有限责任公司官网，网址：http://www.fjpec.com.cn/notice.aspx，（以下简称“官网”）下载电子比选文件，比选人不另行提供纸质比选文件。

- 参选报名及参选文件的提交

- 1.参选人请于2020年12月22日至2020年12月29日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，向比选人报名，并递交参选文件，逾期不予受理。

2.参选文件的递交地址为福州市福化环保科技有限公司安技部办公室（福建省福州市江阴港城经济开发区国盛大道3号）。

- 五、参选保证金

- 1.本项目参选保证金的金额为人民币2000元（大写贰仟元），应于2020年12月29日17:30之前汇达参选保证金指定账户。参选保证金应从参选人基本账户以电汇或银行转账方式提交，并应在电汇或银行转账单上注明为本项目的参选保证金。

- 2.参选保证金指定账户如下：

- 开户名称：福州市福化环保科技有限公司

- 开户银行：中国银行福清江阴开发区支行

- 账号：4273 7504 6363

- 注明用途：土壤自行监测项目参选保证金。

- 开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。比选结束后，未中选的参选人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后无息退回至参选人基本账户。中选人的参选保证金将转为履约保证金，合同未约定履约保证金则无息退换。

- 六、评选办法

- 1.本项目最高限价为10万元，超过最高限价的参选无效。

- 2.本次比选，采用经评审的最低参选价法的评选方法，在合格参选人中确定1名中选人。

- 3.我司将组织招标及自主比选工作小组，在参选文件提交截止日后，对参选文件进行评审（参选文件的编制要求详见比选文件第五章）。

- 七、开选时间

- 比选人在参选文件提交截止后，5个工作日内组织开选。具体日期不另行通知。

- 八、联系方式

- 1.项目联系人张先生，联系电话：18805021249。

- 2.纪检监督：林女士，联系电话：0591-87270021。

- 3.联系地址：福建省福州市江阴港城经济开发区国盛大道3号。

- 九、其他

我司承诺本次比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。同时，我司在任何时候都依法保留和拥有对本次比选及比选文件的解释权和修改权。

福州市福化环保科技有限公司

2020年12月21日

第二章	参选人须知

- 一、比选范围及内容

- 1.福州市福化环保科技有限公司土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目。

- 2.本次的项目服务期限约为：自合同签订之日起2个月内完成。

- 二、定义和解释

- 1.“比选人”系福州市福化环保科技有限公司，即业主方。

- 2.“参选人”系指向比选人报名，领取（或自行下载）比选文件，且已经提交或准备提交参选文件的供应商。

- 3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 4.“中选人”系指比选人按本比选文件的规定所确定的货物或服务的供应商。

- 5.“货物或服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：采购、运输、安装、品牌售后等以及其他类似的义务。

- 三、比选文件组成

- 1.比选文件包括比选公告、参选人须知、项目概况、比选需求、参选文件的编制、评审规则等。

- 2.比选文件除上述第1项内容外，比选人在比选期间发出的公告、书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

- 3.比选文件的修改、补充、澄清

- 参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前3日，按比选公告载明的地址以书面形式通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

- 在参选文件提交截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件并公示，比选文件的修改、补充及澄清一经官网公示，即视为所有参选人已知晓及确认，请各参选人务必关注官网信息更新。比选文件的修改、补充文件将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

- 4.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选文件提交截止时间和开选时间，并在网页公告。

四、参选人资格

- 1.中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选。

- 2.近三年内有1个以上土壤污染重点监管企业土壤自行监测或土壤场地调查的类似业绩证明（提供合同复印件）。

- 3.具有CMA资质认证或者经营范围包括建设项目环境影响评价；

4.本项目不接受联合体参选。

- 其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格进入下一流程的评选。

五、参选保证金

- 1.本项目参选保证金的金额为人民币2000元（大写贰仟元），应在提交参选文件之前汇达参选保证金指定账户。参选保证金应从参选人基本账户以电汇或银行转账方式提交，并应在电汇或银行转账单上注明为本项目的参选保证金。

- 2.参选保证金指定账户如下：

- 开户名称：福州市福化环保科技有限公司

- 开户银行：中国银行福清江阴开发区支行

- 账号：4273 7504 6363

- 注明用途：土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目参选保证金。

- 3.开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。比选结束后，未中选的参选人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后无息退回至参选人基本账户。中选人的参选保证金将转为履约保证金，合同未约定履约保证金则无息退换。

六、参选文件递交

- 1.各参选人请于2020年12月22日至2020年12月29日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，递交参选文件，逾期不予受理。

- 2.参选文件的递交地址为福建省福州市福清市江阴镇江阴港城经济开发区国盛大道3号。请使用EMS/顺丰进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

- 3.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。

七、重新比选及调整比选方式

- 1.项目有下列情形之一，应当重新比选：在参选文件递交截止时间届满时提交参选文件的参选人少于3个的，或者经资格审查合格的潜在参选人不足3个的；所有参选均被作为废选处理的；经评审，有效参选不足3个使得参选明显缺乏竞争，且招标及自主比选工作小组决定否决所有参选的。

- 2.连续两次比选失败的项目，经我司相关部门批准，可以调整比选方式。

- 项目概况

- 福州市福化环保科技有限公司（以下称福州福化环保），系由福建省福化环保科技有限公司和东南电化股份有限公司合资设立，公司所在地在福州市江阴镇工业集中区东南电化厂区内，注册资本金为15000万元，主要从事固体废物治理、危险废物治理、环保设施建设运营、污水处理工程设施、环保技术咨询等业务。

- 福州福化环保筹建的福州市工业危固废综合利用与处置中心项目，占地面积约102.8亩，于2018年12月竣工，建设有甲类危废仓库、丙类危废仓库、废液储罐、污泥干化车间、污水处理站、焚烧车间及备件库（含化验室），建筑面积共约7209平方米。项目污泥干化采用圆盘式干燥机，设计规模为20000t/a；焚烧采用回转窑焚烧工艺处置危险废物，设计规模为16000t/a。项目于2018年12月12日初次取得《危险废物经营许可证》，2020年7月扩项，现可处置危险废物共13大类（HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW45、HW49、HW50），共205个小类。

福州福化环保于2020年被列为福清市土壤污染重点监管企业，按要求开展土壤自行监测。

第四章	比选需求

本项目主要需求包括（但不限于）：

- （1）参照《福建省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开指导意见》（试行），制定符合福州市福化环保科技有限公司实际情况的土壤、地下水自行监测方案，并通过专家评审；

- （2）根据自行监测方案的布点要求，进行规范建井（已知厂区下游需要建一口地下水监测井，井深约10米，直径符合规范要求，其他按方案要求布点建井）和取样；

（3）根据自行监测方案的指标要求，规范分析，出具检测报告和分析报告。

（4）提供电子+纸质版的监测方案。

（5）合同签订后，10个工作日内完成自行监测方案编制并通过专家评审，25个工作日内完成采样，2个月内出具监测报告和分析报告。

第五章	参选文件的编制

一、参选人的参选文件应包括下列内容(但不限于)

1.提供三证合一“营业执照副本复印件”，CMA证复印件；

2.参选函（格式见附件1）

3.法定代表人身份证明（格式见附件2）

4.法定代表人委托书及委托代理人身份证复印件（格式见附件3）

5.报价单（格式见附件4）

6.参选保证金的电子回单及退还保证金声明函（格式见附件5）

7.单位企业概况（企业简介、人员配置、经营年限及主营业务等），已承接类似项目服务合同复印件作为证明文件（截止公告日止）、服务保障方案、承诺函等。

以上（1）至（7）项内容合并密封并加盖公章。

二、参选文件的编写要求

1.参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本1份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.参选文件的正本和副本均需A纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

3.参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人公章。

4.每包参选文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹，必须胶装成册，否则为无效参选文件。参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

5、参选文件包装与密封应符合相关规定，正本与副本分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口上加盖参选人单位公章。

三、参选文件有下列情形之一的，应当按无效参选处理

1.没有企业盖章的；

2.没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

3.代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

4.未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

5.参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外；

6.未按照比选文件要求提交参选保证金的；

7.参选报价高于最高限价；

8.参选文件外包装损坏或其他不符合要求的情形；

9.招标及自主比选工作小组评审时发现参选文件存在重大偏差，不能满足完成比选项目的期限要求，明显不符合技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法的，不能响应比选文件实质性要求的，应当确定其为废选。

四、特别说明

1.参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况下均不负担上述费用。

2.参选人对比选文件所做出的任何推论、解释和结论，比选人概不负责。

- 评审规则

一、规则

1.最高限价：10万。

2.替补候选人的设定与使用：排名第一的中选候选人放弃中选，因不可抗力提出不能履行合同，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的（上述除不可抗力外，其他情形均不予退还参选保证金），比选人可以取消排名第一的中选候选人的中选资格。同时，按照招标及自主比选工作小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。依次确定其他中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。

二、资格审查

由比选人组建的招标及自主比选工作小组将按照第二章“参选人须知”中约定的“参选人资格”，对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件要求的合格参选人。

同时，将综合考虑参选人提交的资格、营业范围、财务、业绩等材料，判断是否满足比选文件全部实质性要求。资格审查合格的参选人的报价为有效报价，资格审查不合格的报价将被确认为无效报价。

三、评审办法

1.参选人递交的参选文件应满足比选文件全部实质性要求，通过资格审查后，招标及自主比选工作小组将按参选报价（或参选报价合计）由低到高排序，排名第一的参选人为中选候选人。

2.如排名第一的参选人出现并列的情形，则由招标及自主比选工作小组抽签选出中选候选人。

3.不合理低价排除。在评选过程中，招标及自主比选工作小组发现参选人的参选报价明显低于其他参选报价，或者明显低于市场公允价格，使得其参选报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标及自主比选工作小组认定该参选人以低于成本价竞选，应当否决其参选。

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的（重大偏差包括没有按照比选文件要求提供参选保证或参选保证有瑕疵，参选文件没有参选人授权代表签字和加盖公章，参选文件载明的比选项目完成期限超过比选文件规定的期限，明显不符合技术规格、技术标准的要求，参选文件附有比选人不能接受的条件，不符合比选文件规定的其他实质性要求等）。

3.未按规定格式要求编制参选文件的。

4.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

5.参选人串选、相互勾结故意压低选价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件递交截止时间后组织评审，中选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招标及自主比选工作小组负责。

2.比选人将做评审记录。

第七章	合同授予

1.中选人确定后，比选人将通知中选人。比选人将把合同授予中选人。在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选通知对比选人和参选人均具有法律效力。比选人将于中选通知书发出之日起5日内与中选人完成合同签订事宜。中选人需在比选人通知中选后7日内与比选人完成合同签订。

3.中选人签署合同后必须履行中选价格，按合同要求进场作业或履行合同义务。若因中选企业原因未在规定的时间按照中选价格及比选文件的要求进场作业或履行合同义务的，则比选人有权单方面取消中选企业的中选资格（参选保证金或履约保证金不予退还）。同时取消参选人三年内在比选人的其他比选业务中的参选资格。由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选人的全部责任。

4.比选文件、参选文件及相关附件作为签订合同的条款，比选文件所附合同的条款中没有规定的，比选人、中选人认为有必要进行补充的，可另行商定解决。

5.接受和拒绝任何或所有参选的权利。比选人保留在合同授予之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第八章 中选后相关履约要求及其他

1.中选人要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选人的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行合同约定，按中选报价履行合同。相关付款方式详见合同约定。

3.中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

4.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

5.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

6.本比选文件的解释权归福州市福化环保科技有限公司。

附件1：参选函

参选函

福州市福化环保科技有限公司：

我方已仔细研究了福州市福化环保科技有限公司土壤污染重点监管企业自行监测项目比选文件的全部内容，对贵司土壤自行监测项目比选文件完全知悉，同意按照比选公告及比选文件的要求参选。

1.我方确认，已仔细阅读并研究了贵司的比选公告、比选文件及相关附件，我司完全知悉其中的要求、条款和条件，已充分了解比选项目的情况，并充分考虑后参选并报价。

2.我方确认，完全同意比选文件载明的评审规则，接受比选文件中所制定的评分标准。

3.我方承诺，参选文件及所提供的其他材料均为真实、合法、完整。

4.我方承诺，完全接受土壤自行监测项目比选文件及所附合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起7个工作日内，我方将与贵司签订合同，在签订合同时，不向贵方提出任何附加条件。否则，贵司可没收已提交的参选保证金，我方将承担相应责任，并同意接受比选文件所约定的处罚。我方承诺在合同约定的期限内，完成合同规定的全部义务。

参选人名称:(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

地址:								   邮编:

电话:								   传真:

时间：

附件2：法定代表人（企业负责人）身份证明

法定代表人（企业负责人）身份证明

【比选人名称】:

姓名：         性别：     年龄：    职务：      系【参选人企业名称】的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份正正反面复印件

参选人：【参选人企业名称】(公章)

时间:【】年【】月【】日

附件3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：【姓名】系【参选人名称】的法定代表人，现授权委托【参选人名称】的【代理人姓名】为本公司的合法代理人，就【项目名称】项目的比选，以本公司的名义进行洽谈、签署参选文件、签署合同，处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

职务：

参选人：【参选人名称】（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：【】年【】月【】日

附件4：报价单

报价单

（单位：元）

| 合同包 | 服务名称 | 数量 | 税点 | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市福化环保科技有限公司土壤污染重点监管企业土壤自行监测项目 | 1 |  |  |
| 备注：1.此报价为含税价，包括方案编制、评审费用、差旅费、建井费、采样费、分析费、报告费等一切本项目相关费用。 |  |  |  |  |

参选人：【参选人企业名称】(公章)

法定代表人/授权代表人签字:

时间:【】年【】月【】日

附件5：退还保证金声明函

退还参选保证金声明函

福州市福化环保科技有限公司：

我司为土壤自行监测项目所提交的参选保证金贰仟元，在比选结束后，请贵司按以下账户退还我司。若由于我司提供的信息不全、有误导致退还参选保证金的失败、延误，均由我司承担责任。

退还账户信息如下：

账户名称：

开户行：

账号：

联系人：        联系电话：

参选人：【参选人企业名称】（公章）

时间：

附件6：合同模板

土壤污染重点监管企业自行监测委托合同

合同编号：

合同签订地点：福州江阴

甲方：福州市福化环保科技有限公司（以下简称甲方）

住所地：福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号

法定代表人：

社会统一信用代码：

委托代理人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：                     传真：

电子信箱：

乙方：

住所地：

法定代表人：

社会统一信用代码：

委托代理人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：                     传真：

电子信箱：

甲方委托乙方就福州市福化环保科技有限公司土壤污染重点监管企业土壤自行监测服务进行委托，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：乙方进行技术自行服务的内容、要求、方式：

1．服务内容：甲方委托乙方根据环保部门要求编制自行监测方案，并组织专家评审，按照方案开展土壤、地下水的布点、建井、取样、分析，出具符合要求的检测报告和分析报告。

2.技术服务及咨询要求： 监测方案通过专家评审，取样、监测等符合相关规范及环保要求。

3．服务方式：出具自行监测方案、监测报告和分析报告。

第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的环境监测工作：

1、技术服务及咨询地点： 福州市福清市江阴镇。

2、技术服务及咨询期限： 合同签订之日起2个月内完成该项目。

3、技术服务及咨询进度： 合同签订后，10个工作日内完成自行监测方案编制并通过专家评审，25个工作日内完成采样，2个月内出具监测报告和分析报告。

4、技术服务及咨询质量要求： 监测方案通过专家评审，监测报告和分析报告符合环保相关要求。

5、技术服务及咨询质量期限要求：自合同签订后，2个月内完成监测数据和分析报告。

第三条：为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．提供技术资料：

（1）

（2）

2．提供工作条件：

（1）

3．其他：

（1）按本合同约定及时向乙方支付服务费用。

甲方提供上述协作事项的时间及方式： 合同签订7日内提交其他相关技术资料。

第四条：甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1.履约保证金5000元，签订合同前，乙方应向甲方提供履约保证金5000元或者等额的保函。履约保证金在合同履行完毕后3个工作日内无息退还。履约保证金指定账户如下：

开户名称：福州市福化环保科技有限公司

开户银行：中国银行福清江阴开发区支行

账号：4273 7504 6363

注明用途：土壤自行监测项目履约保证金。

2．技术咨询报酬总额为：人民币           元整（￥     元）含税，税率    %。除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

具体支付方式和时间如下：

（1）乙方向甲方提供通过专家评审后的自行监测方案后，15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的的20%，即人民币           元整（￥     元）；

（2）乙方完成现场取样后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%，即人民币           元整（￥     元）；

（3）乙方向甲方提供监测报告和分析报告后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币           元整（￥     元）。

（4）乙方应在甲方付款期限届满 15 日前提供正式增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

开 户 名：

开户银行：

账    号：

第五条  保密责任：甲乙双方应遵守如下保密义务：

1．甲方：

（1）保密内容（包括技术和经营信息）：乙方提供的资料，服务咨询报告及该服务咨询报告的附件资料除外。

（2）涉密人员范围：甲方及甲方工作人员。

（3）保密期限：长期。

（4）泄密责任：按本合同约定及合同法第18章规定承担赔偿责任。

2．乙方：

（1）保密内容（包括技术和经营信息）：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

（2）涉密人员范围：乙方及乙方工作人员。

（3）保密期限：长期。

（4）泄密责任：按本合同约定及合同法第18章规定承担赔偿责任。

第六条  本合同变更须得到双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一时，一方可向另一方提出书面变更请求，10日内未予答复则视作变更成立：

1.不可预见原因导致必须变更合同。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1、乙方提交技术服务工作成果的形式： 纸质监测、分析报告1份，自行监测方案纸质版2份+电子版 。

2、技术服务工作成果的验收标准：监测方案通过专家评审。

3、验收地点： 福州市福清市

第八条  在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。合同履约期内，联系人签署来往传真、电报、会议纪要等视同合同组成要件。

一方变更联系人应当5天内以书面形式通知对方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，承担相应责任。

第九条  违约责任

1．乙方逾期提交服务咨询成果的，每日应向甲方支付违约金人民币200元，逾期超过7日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的服务咨询报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

3．任何一方违反保密义务的，应向对方支付合同总价的10%作为违约金；赔偿由此给对方造成的损失。

第十条  争议的解决方式：双方因履行本合同而发生争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第1种方式处理：

1．提交福州仲裁委员会仲裁；

2．向本地人民法院起诉。

第十一条  其他

1、双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

2．乙方提交的服务咨询报告及其所包含的技术成果的所有权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将服务咨询报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。

第十二条 本合同经双方签订后生效。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（以下无内容，为签字页）

甲  方：福州市福化环保科技有限公司（盖章）

法定代表人／委托代理人：（签名）

年   月  日

乙  方：                              （盖章）

法定代表人／委托代理人：（签名）

年   月  日