# 附件七：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为黑色字体打印)

参选项目名称：******

联系人姓名：******

联系人电话：******

联系人邮箱：******

备注：快递外包装袋无需盖章！

参选文件(4套，正本1套副本3套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下

福建省福化古蕾化学有限公司

************项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2020 年    月    日

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

4、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目  录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务参选文件 |  |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价单（明细） |  |
| 二 | 技术参选文件 |  |
| 1 | 营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 承诺函 |  |
| 6 | 企业概况 |  |
| 7 | 业绩的证明 |  |
| 8 | 其他 |  |
| … |  |  |

参选报价单

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司PA项目35KV专用变通信、调度数据网及二次安防系统工程比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

PA项目35KV专用变通信、调度数据网及二次安防系统工程含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）     _______元（￥____）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含材料费、人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

4. 供货期：合同签订之日起40天内设备、材料到比选人现场安装、调试。

5. 付款方式：合同生效后，比选人收到中选人开具合同价款的30%收据后10个工作日支付合同总价30%作为预付款；设备、材料运至漳州福化古蕾化学现场并经比选人验收合格且收到中选人开具合同全额增值税专用发票后10个工作日内支付合同价款的30%；中选人根据合同、招标文件、技术规范的要求完成项目建设工作并通过比选人及供电部门的验收合格后10个工作日内支付合同金额的30％；余款10％作为质保金，从供电部门验收合格之日起满12个月，由中选人提出申请，经比选人确认无误后10个工作日内付清。

参选人（盖章）：

参选联系人：              联系电话：

参选人邮箱：

年   月   日

附件一：电力通信、调度数据网、二次安防系统工程详细报价清单（含成套、安装、调试等费用）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SDH设备 | 华为 OSN1800 II型 | 套 | 2 |  |  | 华为 |
| 1.1.1 | 屏柜 | 2200*600*600 | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | PCM设备 | 普天MJ120-07A型 | 套 | 4 |  |  | 本侧2套，漳浦县调2套 |
| 1.2.1 | 屏柜 | 2200*600*600 | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 配线架系统 | 2个ODF-72，4个DDF-20,2个音频配线架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1 | 屏柜 | 2200*600*600 | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 通信电源 | AC380V-DC48V通信电源柜及 200Ah通信蓄电池组设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 220kv油田变板卡 | S4.1接口板 | 块 | 1 |  |  |  |
|  |  | S4.1接口板 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 通信数据网 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 路由器 | H3C MSR3640 | 套 | 1 |  |  | H3C、华为 |
| 1.6.2 | 交换机 | H3C S5130-28S-HI | 台 | 1 |  |  | H3C、华为 |
| 1.6.3 | 屏柜 | 2200*600*600 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 录音系统 | 符合技术规范书要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 调度数据网络 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 路由器 | H3C MSR3640 | 套 | 2 |  |  | H3C、华为 |
| 2.2 | 交换机 | H3C S5130-28S-HI | 台 | 4 |  |  | H3C、华为 |
| 2.3 | 纵向加密认证装置 | 南瑞Netkeeper-2000 | 台 | 2 |  |  | 南瑞、科东、兴唐 |
| 2.4 | 调度数据网专用屏柜 | 屏柜的尺寸为2260×800×600㎜（高×宽×深），包含屏顶交直流配电空开，以及屏后左侧的接线端子排等 | 面 | 2 |  |  |  |
| 2.5 | OMS系统 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 路由器 | H3C MSR3610-X1-DP | 台 | 1 |  |  | H3C、华为 |
| 2.5.2 | 交换机 | H3C H3C S5130-28S-HI | 台 | 1 |  |  | H3C、华为 |
| 2.5.3 | 防火墙 | H3C F100 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.5.4 | 工作站 | 品牌工作站 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 电量采集器 | 积成IES-E70G | 套 | 2 |  |  | 积成电子、兰吉尔 |
| 3 | 二次安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 入侵检测系统 | 东软IDS2050-MDL2110 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 网络安全监测装置 | 南瑞ISG-3000 | 台 | 1 |  |  | 南瑞、科东、长园深瑞、北京四方 |
| 3.3 | 工控安全审计系统 | 东软NABH7000-MDL2510 | 台 | 1 |  |  | 东软 |
| 3.4 | 防病毒系统 | 符合技术规范书要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 电力监控系统安全防护屏柜 | 屏柜的尺寸为2260×800×600㎜（高×宽×深），包含屏顶交直流配电空开，以及屏后左侧的接线端子排等 | 面 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 附件 | 满足现场需求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 安全防护评估和等级保护测评 | 古蕾化学（腾龙化学）35kV专用变电力监控系统的安全防护评估和等级保护测评工作 | 套 | 1 |  |  | 北京卓识等全国五大测评实验室 |

中选人采用的主材及重要零部件，必须满足省电力公司、漳州供电公司、漳浦供电公司、业主认可。

营业执照复印件

法定代表人授权委托书

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目  项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

年    月  日

法定代表人身份证复印件

被授权代表人身份证复印件

承诺函

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司*********项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订**********项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月   日

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

其 他

（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）