**福建省福化古蕾化学有限公司**

**气动调节阀采购项目比选文件**

**澄清(答疑)文件**

各意向参选人：

我司气动调节阀采购项目比选文件，编号：CG201203。对比选文件作两点澄清，具体如下

一、**比选文件采购范围由29台气动调节阀变更调整为19台，具体详见附件。**

采购明细单中**HV-6050A/B/C/D/E/F/G/H/I/J**共十台衬套式旋塞阀（Plug）因工艺原因取消采购，参选文件中无需选型及报价。

**双方明确理解：因比选范围变更，如参选人递交的参选文件按调整前的范围报价，比选人有权将按此变更范围和参选人的报价明细单核减项目总价。**

**二、参选文件递交的截止时间变更为2021年2月3日11:00之前（以收到参选文件时间为准）。**

其余未提及的不作变动，特此澄清说明！

福建省福化古蕾化学有限公司招投标管理办公室

2021年1月29日

**报价明细单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位号 | 类型 | 数量 | 口径 | 法兰标准及等级 | 金额/元 |
| 1 | TV-1203A | 蝶阀 | 1 | 14" | ANSI 150# |  |
| 2 | TV-1203B | 蝶阀 | 1 | 8" | ANSI 150# |  |
| 3 | TV-2203A | 蝶阀 | 1 | 14" | ANSI 150# |  |
| 4 | TV-2203B | 蝶阀 | 1 | 8" | ANSI 150# |  |
| 5 | TV-3203A | 蝶阀 | 1 | 14" | ANSI 150# |  |
| 6 | TV-3203B | 蝶阀 | 1 | 8" | ANSI 150# |  |
| 7 | FV-4401 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 8 | FV-5401 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 9 | LV-1261 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 10 | LV-1262 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 11 | LV-2261 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 12 | LV-2262 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 13 | LV-3261 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 14 | LV-3262 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 15 | LV-4414 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 16 | LV-4471 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 4" | ANSI 150# |  |
| 17 | LV-5414 | 衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | 3" | ANSI 150# |  |
| 18 | LV-4431 | Y Valve(底部排污) | 1 | 1-1/2" | ANSI 150# |  |
| 19 | LV-5431 | Y Valve(底部排污) | 1 | 1-1/2" | ANSI 150# |  |
| 合计含税金额（元）： | | | | | |  |