福建省东南电化股份有限公司

2021年度实验室仪器、器皿检定及校准

服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2021年3月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2021年度实验室仪器、器皿检定及校准服务项目进行国内公开比选。本项目设置参选单项最高限价及汇总最高限价，详见比选文件。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：2021年度实验室仪器、器皿检定及校准服务项目

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：具体详见《技术规格书》。

服务工期、交货期或完工期：实验室现场进行的仪器设备检定原则上1个工作日内完成；因本合同为框架，对于需要送到中选人检定校准场所的仪器设备，零星送检由福建省东南电化公司负责送至中选人，中选人在5个工作日内完成；年度一次性规模送检由福建省东南电化公司负责打包好，由中选人派车到福建省东南电化公司实验室运走，中选人需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定校准工作并送回福建省东南电化公司实验室，中选人需保证在运输途中仪器设备的完好性。

中选人应在送检之日起30日历日内将所有证书提交福建省东南电化公司。

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照(营业范围涵盖计量器具检定或校准资质)；

2.具有国家承认的检定、校准计量资质单位的计量证书。具体要求如下：所有检定证书必须由福建省计量科学研究院出具，具有《技术规格书》清单中所有仪器器皿校准项目的实验室CNAS认可能力证明文件；

3.需在福建省内设有办事处(提供相关证明文件)；

4.自项目发布比选公告之日的前三年内，参选人应具有至少一次在石油化工领域实验室的检定校准业绩；

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2021年3月25日至4月6日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，逾期不予受理。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2021年4月6日下午16时00分。

五、本自主比选采用最低价评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：林锦星 (商      务)  电   话： 0591-86552021

魏明光 (技      术)  电   话： 0591-86552218

苏  葱 (纪检监察室)  电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2021 年3月25日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司2021年度实验室仪器、器皿检定及校准服务项目。

主要技术规格及数量：具体详见《技术规格书》。

服务工期、交货期或完工期：实验室现场进行的仪器设备检定原则上1个工作日内完成；因本合同为框架，对于需要送到中选人检定校准场所的仪器设备，零星送检由福建省东南电化公司负责送至中选人，中选人在5个工作日内完成；年度一次性规模送检由福建省东南电化公司负责打包好，由中选人派车到福建省东南电化公司实验室运走，中选人需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定校准工作并送回福建省东南电化公司实验室，中选人需保证在运输途中仪器设备的完好性。

中选人应在送检之日起30日历日内将所有证书提交福建省东南电化公司。

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照(营业范围涵盖计量器具检定或校准资质)；

2.具有国家承认的检定、校准计量资质单位的计量证书。具体要求如下：所有检定证书必须由福建省计量科学研究院出具，具有《技术规格书》清单中所有仪器器皿校准项目的实验室CNAS认可能力证明文件；

3.需在福建省内设有办事处(提供相关证明文件)；

4.自项目发布比选公告之日的前三年内，参选人应具有至少一次在石油化工领域实验室的检定校准业绩；

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目不适用。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2021年4月6日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好业绩的证明。其中包括2018年—2020年类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。本项目不适用。

⑤提供参选报价表。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选分项报价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目最高限价见下表，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

1.1本项目评审采用最低价评选法。评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按单价汇总报价，从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中选候选人，排序第二的参选人作为第二中选候选人，依次类推。

若以上评选方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

备注：设备、器皿清单汇总最高限价为36245元，参选人所填报的参选价高于单价最高限价、汇总最高限价的，其参选将被评选委员会予以否决。

设备、器皿清单单价及汇总价最高限价如下：

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 服务类型 | 最高 限价 （元、含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 1 | 套 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 | 600 |
| 2 | 便携式烟气分析仪 | Optima7 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 | 1000 |
| 3 | 便携式紫外烟气分析仪 | ZR-3211(H)型 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 | 1300 |
| 4 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 台 | 流量0-1L/min | 校准 | 300 |
| 5 | 数字式声级计 | HS5670B | 1 | 台 | 85分贝 | 校准 | 300 |
| 6 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 台 | 流量20L/min | 校准 | 300 |
| 7 | 林格曼黑度测定仪 | HL-80A | 1 | 台 | 1级 | 校准 | 200 |
| 8 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 校准 | 75 |
| 9 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 | 1 | 台 | 5ppm、10ppm、50ppm | 校准 | 1000 |
| 10 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 台 | 0.1%、0.5% | 校准 | 1000 |
| 11 | 便携式露点仪 | DPT-600plus | 1 | 台 | 10ppm、50ppm | 校准 | 800 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 校准 | 500 |
| 13 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 校准 | 225 |
| 14 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |
| 15 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 450 |
| 16 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 450 |
| 17 | 电子天平 | PL6001-L | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 400 |
| 18 | 电子分析天平 | PR224ZH/E | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |
| 19 | 电子分析天平 | ME204E | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |
| 20 | 半微量分析天平 | XS205 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |
| 21 | 砝码 | 1mg~200g | 1 | 套 | 一套含20个砝码 | 检定 | 500 |
| 22 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 250 |
| 23 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 校准 | 450 |
| 24 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1 | 台 | 500℃、920℃ | 校准 | 350 |
| 25 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 1 | 台 |  | 校准 | 250 |
| 26 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 1 | 台 | 1150℃、1300℃ | 校准 | 300 |
| 27 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1 | 台 | 0.5ppm、1ppm | 校准 | 300 |
| 28 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 台 | 280℃、550℃、800℃ | 校准 | 400 |
| 29 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 校准 | 1150 |
| 30 | 复合式多气体检测仪 | PGM6208 | 1 | 台 | PID、Cl2、HCl传感器 | 校准 | 1150 |
| 31 | 复合式多气体检测仪 | PGM6228 | 1 | 台 | PID、Cl2、HCl传感器 | 校准 | 1150 |
| 32 | 复合式多气体检测仪 | PGM1860 | 1 | 台 | HCl传感器 | 校准 | 400 |
| 33 | 便携式多种气体检测仪 | Drager X-am 8000 | 1 | 台 | Cl2、LEL、H2、O2传感器 | 校准 | 1150 |
| 34 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 1 | 台 | 涵盖钙、镁、铁、铝、硅五种元素 | 校准 | 1000 |
| 35 | 单道可调移液器 | 20-200μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 85 |
| 36 | 单道可调移液器 | 100-1000μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 85 |
| 37 | 单道可调移液器 | 500-5000μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 85 |
| 38 | 精密pH计 | PHS-3C | 1 | 台 | 0-14.00PH | 校准 | 165 |
| 39 | 精密pH计 | PHS-3E | 1 | 台 | 0-14.00PH | 校准 | 165 |
| 40 | 库伦法卡尔费休水分析（带卡式炉） | 917+860 | 1 | 台 | 1ppm、10ppm | 校准 | 1000 |
| 41 | 运动粘度测定仪 | SVM2001 | 1 | 台 | 41mm2/s、50.6mm2/s | 校准 | 500 |
| 42 | 石油破乳化测定仪 | H7605 | 1 | 台 | 54℃、82℃ | 校准 | 500 |
| 43 | COD快速测定仪 | DR1900 | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 500 |
| 44 | 全自动间断化学分析仪 | CleverchemANNA | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 600 |
| 45 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1 | 台 | 量管：0-20mL，电位 | 校准 | 500 |
| 46 | TOC/TN分析仪 | Multi N/C 2100S | 1 | 台 | TOC=1ppm、5ppm、10ppm | 校准 | 450 |
| 47 | 离子色谱仪 | 930 | 1 | 台 | 配阴离子色谱柱 | 校准 | 1500 |
| 48 | 气相色谱分析仪 | 岛津2014C | 1 | 台 | TCD、FID检测器共2路 | 校准 | 1400 |
| 49 | 微量氯气水分测定仪 | WLSC-II | 1 | 台 | 50ppm | 校准 | 500 |
| 50 | 余氯测定仪 | AQ3070 | 1 | 台 | 0.1ppm、1ppm | 校准 | 400 |
| 51 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 1 | 台 | 1ppm、5ppm、10PPM | 校准 | 900 |
| 52 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 台 | 5ppb、15ppb | 校准 | 800 |
| 53 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 1 | 台 | 1us/cm、10us/cm、100us/cm | 校准 | 600 |
| 54 | 便携式纯水电导率仪 | A329 | 1 | 台 | 1us/cm、10us/cm、100us/cm | 校准 | 300 |
| 55 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 | 275 |
| 56 | 台式浊度仪 | 2100Q | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 | 275 |
| 57 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 | 600 |
| 58 | 台式钠度计 | TP330 | 1 | 台 | 1ppb、5ppb | 校准 | 260 |
| 59 | 瓶口分液器 | Dispensette S 1-10ml | 1 | 台 | 5ml、10ml | 校准 | 200 |
| 60 | 酸式自动回零滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |
| 61 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |
| 62 | 碱式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |
| 63 | 无色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 根 | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml | 检定 | 200 |
| 64 | 无色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |
| 65 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |
| 66 | 棕色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 根 | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml | 检定 | 200 |
| 67 | 棕色酸式微量滴定管 | 10mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml | 检定 | 200 |
| 68 | 棕色酸式微量滴定管 | 5mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml | 检定 | 200 |
| 69 | 棕色酸式微量滴定管 | 2mL | 1 | 根 | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml | 检定 | 200 |
| 70 | 分度吸量管 | 1mL | 1 | 根 | 0.2ml，0.5ml，0.8ml，1ml | 校准 | 50 |
| 71 | 分度吸量管 | 2mL | 1 | 根 | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml | 校准 | 50 |
| 72 | 分度吸量管 | 5mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml | 校准 | 50 |
| 73 | 分度吸量管 | 10mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml | 校准 | 50 |
| 74 | 聚乙烯分度吸量管 | 20ml | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，10ml，20ml | 校准 | 50 |
| 75 | 单标线吸量管 | 50mL | 1 | 根 | 50mL | 校准 | 50 |
| 76 | 单标线吸量管 | 25mL | 1 | 根 | 25mL | 校准 | 50 |
| 77 | 单标线吸量管 | 20mL | 1 | 根 | 20mL | 校准 | 50 |
| 78 | 单标线吸量管 | 10mL | 1 | 根 | 10mL | 校准 | 50 |
| 79 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 50mL | 校准 | 50 |
| 80 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 100mL | 校准 | 50 |
| 81 | 容量瓶 | 200mL | 1 | 个 | 200mL | 校准 | 50 |
| 82 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 | 250mL | 校准 | 50 |
| 83 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 | 500mL | 校准 | 50 |
| 84 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 个 | 1000mL | 校准 | 50 |
| 85 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 1000mL | 1 | 个 | 1000mL | 校准 | 25 |
| 86 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 250mL | 1 | 个 | 250mL | 校准 | 25 |
| 87 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 100mL | 校准 | 25 |
| 88 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 50mL | 校准 | 25 |
| 89 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 25mL | 1 | 个 | 25mL | 校准 | 25 |
| 90 | 纳氏比色管 | 25ml | 1 | 根 | 25ml | 校准 | 60 |
| 91 | 纳氏比色管 | 50ml | 1 | 根 | 50ml | 校准 | 60 |
| 92 | 温度计 | 0℃-50℃（0.1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 | 75 |
| 93 | 温度计 | 0℃-50℃（1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 | 15 |
| 94 | 温度计 | 0-100℃（0.1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 | 15 |
| 汇总最高限价(含税) |  |  |  |  |  |  | 36245 |

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

2021年度实验室仪器、器皿检定及校准服务项目框架合同

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

合同编号：                                         签订时间2021年  月   日

就乙方承接甲方质检中心实验室仪器设备及玻璃器皿检定、校准服务项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1．服务范围：

1.1.福建省东南电化股份有限公司2021年度实验室仪器、器皿检定及校准服务项目。

1.2.甲方仪器设备、器皿检定校准服务清单见合同附件，乙方应根据甲方提供的服务清单，详细提供每台设备及玻璃器皿的技术服务报价(服务清单见附件)，报价包含各类税费，此报价将作为结算依据。

1.3.仪器设备检定校准费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及检定费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等乙方履行本合同所需的全部费用，甲方不再承担其他费用。

1.4.合同期限：从签订之日起实时生效，有效期至2021年   月     日止。

2.技术服务要求：

乙方应按甲方要求的技术服务类型出具具有国家承认的检定计量资质单位的计量证书，除检定证书外，校准证书均需带CNAS或CMA标识。甲方系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

2.1.甲方委托乙方进行如下附表一清单的仪器设备、器皿检定校准，乙方应在甲方要求的时间内完成，所有证书交由甲方确认无误，乙方开具相应的票据后，甲方付清相应款项。

2.2.对乙方需要在甲方实验室进行的仪器设备检定校准工作，双方应派相应人员共同配合完成，乙方在完成仪器设备检定校准后在原地向甲方交付其仪器设备，实验室现场进行的仪器设备检定校准原则上1个工作日内完成。

2.3.因本合同为框架，对于需要送到乙方检定校准场所的仪器设备，零星送检由甲方负责送至乙方，乙方在5个工作日内完成；年度一次性规模送检由甲方负责打包好，由乙方派车到甲方实验室运走，乙方需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定校准工作并送回甲方实验室，乙方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

2.4.乙方在检定校准过程中遇到仪器设备故障，由乙方负责解决，甲方可派技术人员协助处理。

2.5.技术服务工作成果的验收方法：乙方根据甲方送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

2.6.附件清单中所有要求检定的证书必须由福建计量科学研究院出具。

2.7.乙方对甲方本次检定和校准的证书信息负有保密义务，否则甲方有权向乙方追究相应法律责任。

2.8.乙方须确保检定和校准数据的准确可靠,并可溯源至国家计量基准或标准。

2.9.乙方须确保所有证书在送检之日起30日内给予甲方。

2.10.未尽事宜由双方协商解决。

第二条   结算及付款方式：

- 结算依据

1.1.结算依据：仪器设备及玻璃器皿的检定校准费用以乙方中标报价为结算依据，乙方需将本次仪器设备及玻璃器皿检定的标签、检定证书等资料全部移交给甲方质检中心，甲方确认无误后，再开具发票。

1.2.税费：乙方开具6%增值税专用发票给甲方。

2.付款方式：

2.1.付款方式：乙方在移交符合要求的检定校准证书，由甲方质检中心确认无误后，7个工作日内开具相应技术服务发票，在收到技术服务发票30个工作日内甲方以现款转账等方式支付相应的款项。

第三条 争议、违约和索赔

1.检定质量或证书不符合合同规定的，乙方负责无偿返工,不符合项每项承担合同总金额千分之二违约金。

2.甲、乙双方未能按合同规定履行各自应负责任者，违约一方承担相应的经济与法律责任。

3.甲方延迟拨付检定校准款项，按实际延迟天数处于延付款总额每天千分之二的违约金。

4.乙方延迟交货或延迟交《检定证书》及《校准证书》的，按实际延迟天数处于合同总额每天千分之二的违约金。

5.因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

6. 如发现超CNAS认可范围外出具虚假证书的，甲方有权终止合同并向乙方提出相应赔偿，且向相关官方机构提出举证。

第四条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

签字页

甲    方： 福建省东南电化股份有限公司       乙    方：

(公章)                                             (公章)

住    所：福清市江阴镇江阴工业              住    所：

集中区国盛大道3号

法定代表人：                                法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

经办人：

电    话：                                  电    话：

传    真：0591-86552003                     传    真：

开户银行：

帐     号：

邮政编码： 350309                            邮政编码：

履约(或预付款)保证金汇入银行：建设银行福建省分行营业部

履约(或预付款)保证金汇入银行账号：35001002406052517017

开票信息：

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

附件二：

福建省东南电化股份有限公司2021年度实验室仪器器皿检定校准服务项目年度

框架合同

技

术

规

格

书

福建省东南电化股份有限公司

2021年03月

一．技术服务要求：

投标方应按东南电化公司要求的技术服务类型及关键校准点参数要求出具具有国家承认的检定、校准计量资质单位的计量证书。所有检定证书必须由福建省计量科学研究院出具，其余校准证书均需带CNAS标识。福建省东南电化股份有限公司（以下简称福建省东南电化公司）系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

1、投标方应具有独立法人资格，其营业范围涵盖计量器具检定或校准资质，需在投标文件中提供附件一清单中所有仪器器皿校准项目的实验室CNAS认可能力证明文件，需在福建省内设有办事处，并提供证明文件。

2、福建省东南电化公司委托投标方在2021年度内进行如下附表一清单的仪器器皿检定校准服务，投标方应在福建省东南电化公司要求的时间内完成，所有证书交由东南电化公司确认无误，投标方开具相应的票据后，东南电化付清相应款项。

3、对投标方需要在福建省东南电化公司实验室进行的仪器设备检定校准工作，双方应派相应人员共同配合完成，投标方在完成仪器设备检定后在原地向福建省东南电化公司交付其仪器设备，实验室现场进行的仪器设备检定原则上1个工作日内完成。

4、因本合同为框架，对于需要送到乙方检定校准场所的仪器设备，零星送检由甲方负责送至乙方，乙方在5个工作日内完成；年度一次性规模送检由甲方负责打包好，由乙方派车到甲方实验室运走，乙方需在10个工作日内完成送检的仪器设备检定校准工作并送回甲方实验室，乙方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

5、投标方在检定校准过程中遇到仪器设备故障，由投标方负责解决，福建省东南电化公司可派技术人员协助处理。

6、技术服务工作成果的验收方法：投标方根据福建省东南电化公司送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

7、投标方对甲方本次检定和校准的证书信息负有保密义务，否则甲方有权向投标方追究相应法律责任。

8、投标方须确保检定和校准数据的准确可靠,并可溯源至国家计量基准或标准。

9、投标方须确保所有证书在送检之日起30日内给予甲方。。

10、投标方需提供三年内至少一次在石油化工领域实验室的检定校准业绩。

11、如发现超CNAS认可范围外出具虚假证书的，甲方有权终止合同并向投标方提出相应赔偿，且向相关官方机构提出举证。

12、投标方须在历年为福建省东南电化股份有限公司服务过程中无违约行为，否则其投标视为无效。

13、未尽事宜由双方协商解决。

二、服务范围：

1、福建省东南电化公司仪器器皿检定校准服务清单见附件一，投标方应根据福建省东南电化公司提供的服务清单，详细提供每台设备及玻璃器皿的技术服务报价(服务清单见附件)，报价包含各类税费，此报价将作为结算依据。

2、若有清单范围外发生的费用，在报价书中应单独列出。

三、结算及付款方式：

1、结算依据：仪器器皿的检定校准服务费用以投标方中标报价为结算依据，投标方需将本次仪器器皿检定校准的标签、检定证书等资料全部移交给东南电化公司，并开具本次检定校准服务项目清单经福建省东南电化公司质检中心签字确认。

2、付款方式：投标方在开具检定校准服务清单并经福建省东南电化公司质检中心签字确认后，7个工作日内开具相应技术服务发票，在收到技术服务发票30个工作日内福建省东南电化公司以现款转账等方式支付相应的款项。

3、税费：乙方开具6%增值税专用发票给甲方。

四、本协议一式伍份，东南电化公司执肆份，投标方执壹份。具体未尽事宜双方协商解决。

东南电化公司（盖章）：                 投标方（盖章）：

代表（签字）：                         代表（签字）：                    
地址：                                 地址：                       
电话：                                 电话：                      
传真：                                 传真：                      
       年     月     日　                         年     月     日

附件一：

| 质检中心2021年度外校设备器皿清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 服务类型 | 报价（元） |
| 1 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 1 | 套 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 |  |
| 2 | 便携式烟气分析仪 | Optima7 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 |  |
| 3 | 便携式紫外烟气分析仪 | ZR-3211(H)型 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 |  |
| 4 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 台 | 流量0-1L/min | 校准 |  |
| 5 | 数字式声级计 | HS5670B | 1 | 台 | 85分贝 | 校准 |  |
| 6 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 台 | 流量20L/min | 校准 |  |
| 7 | 林格曼黑度测定仪 | HL-80A | 1 | 台 | 1级 | 校准 |  |
| 8 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 校准 |  |
| 9 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 | 1 | 台 | 5ppm、10ppm、50ppm | 校准 |  |
| 10 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 台 | 0.1%、0.5% | 校准 |  |
| 11 | 便携式露点仪 | DPT-600plus | 1 | 台 | 10ppm、50ppm | 校准 |  |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 校准 |  |
| 13 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 校准 |  |
| 14 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 15 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 16 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 17 | 电子天平 | PL6001-L | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 18 | 电子分析天平 | PR224ZH/E | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 19 | 电子分析天平 | ME204E | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 20 | 半微量分析天平 | XS205 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 21 | 砝码 | 1mg~200g | 1 | 套 | 一套含20个砝码 | 检定 |  |
| 22 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | 1 | 台 | 全量程 | 检定 |  |
| 23 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 校准 |  |
| 24 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1 | 台 | 500℃、920℃ | 校准 |  |
| 25 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 1 | 台 |  | 校准 |  |
| 26 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 1 | 台 | 1150℃、1300℃ | 校准 |  |
| 27 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1 | 台 | 0.5ppm、1ppm | 校准 |  |
| 28 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 台 | 280℃、550℃、800℃ | 校准 |  |
| 29 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 校准 |  |
| 30 | 复合式多气体检测仪 | PGM6208 | 1 | 台 | PID、Cl2、HCl传感器 | 校准 |  |
| 31 | 复合式多气体检测仪 | PGM6228 | 1 | 台 | PID、Cl2、HCl传感器 | 校准 |  |
| 32 | 复合式多气体检测仪 | PGM1860 | 1 | 台 | HCl传感器 | 校准 |  |
| 33 | 便携式多种气体检测仪 | Drager X-am 8000 | 1 | 台 | Cl2、LEL、H2、O2传感器 | 校准 |  |
| 34 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 1 | 台 | 涵盖钙、镁、铁、铝、硅五种元素 | 校准 |  |
| 35 | 单道可调移液器 | 20-200μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 |  |
| 36 | 单道可调移液器 | 100-1000μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 |  |
| 37 | 单道可调移液器 | 500-5000μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 |  |
| 38 | 精密pH计 | PHS-3C | 1 | 台 | 0-14.00PH | 校准 |  |
| 39 | 精密pH计 | PHS-3E | 1 | 台 | 0-14.00PH | 校准 |  |
| 40 | 库伦法卡尔费休水分析（带卡式炉） | 917+860 | 1 | 台 | 1ppm、10ppm | 校准 |  |
| 41 | 运动粘度测定仪 | SVM2001 | 1 | 台 | 41mm2/s、50.6mm2/s | 校准 |  |
| 42 | 石油破乳化测定仪 | H7605 | 1 | 台 | 54℃、82℃ | 校准 |  |
| 43 | COD快速测定仪 | DR1900 | 1 | 台 | 全量程 | 校准 |  |
| 44 | 全自动间断化学分析仪 | CleverchemANNA | 1 | 台 | 全量程 | 校准 |  |
| 45 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1 | 台 | 量管：0-20mL，电位 | 校准 |  |
| 46 | TOC/TN分析仪 | Multi N/C 2100S | 1 | 台 | TOC=1ppm、5ppm、10ppm | 校准 |  |
| 47 | 离子色谱仪 | 930 | 1 | 台 | 配阴离子色谱柱 | 校准 |  |
| 48 | 气相色谱分析仪 | 岛津2014C | 1 | 台 | TCD、FID检测器共2路 | 校准 |  |
| 49 | 微量氯气水分测定仪 | WLSC-II | 1 | 台 | 50ppm | 校准 |  |
| 50 | 余氯测定仪 | AQ3070 | 1 | 台 | 0.1ppm、1ppm | 校准 |  |
| 51 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 1 | 台 | 1ppm、5ppm、10PPM | 校准 |  |
| 52 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 台 | 5ppb、15ppb | 校准 |  |
| 53 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 1 | 台 | 1us/cm、10us/cm、100us/cm | 校准 |  |
| 54 | 便携式纯水电导率仪 | A329 | 1 | 台 | 1us/cm、10us/cm、100us/cm | 校准 |  |
| 55 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 |  |
| 56 | 台式浊度仪 | 2100Q | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 |  |
| 57 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 |  |
| 58 | 台式钠度计 | TP330 | 1 | 台 | 1ppb、5ppb | 校准 |  |
| 59 | 瓶口分液器 | Dispensette S 1-10ml | 1 | 台 | 5ml、10ml | 校准 |  |
| 60 | 酸式自动回零滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 |  |
| 61 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 |  |
| 62 | 碱式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 |  |
| 63 | 无色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 根 | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml | 检定 |  |
| 64 | 无色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 |  |
| 65 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 |  |
| 66 | 棕色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 根 | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml | 检定 |  |
| 67 | 棕色酸式微量滴定管 | 10mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml | 检定 |  |
| 68 | 棕色酸式微量滴定管 | 5mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml | 检定 |  |
| 69 | 棕色酸式微量滴定管 | 2mL | 1 | 根 | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml | 检定 |  |
| 70 | 分度吸量管 | 1mL | 1 | 根 | 0.2ml，0.5ml，0.8ml，1ml | 校准 |  |
| 71 | 分度吸量管 | 2mL | 1 | 根 | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml | 校准 |  |
| 72 | 分度吸量管 | 5mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml | 校准 |  |
| 73 | 分度吸量管 | 10mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml | 校准 |  |
| 74 | 聚乙烯分度吸量管 | 20ml | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，10ml，20ml | 校准 |  |
| 75 | 单标线吸量管 | 50mL | 1 | 根 | 50mL | 校准 |  |
| 76 | 单标线吸量管 | 25mL | 1 | 根 | 25mL | 校准 |  |
| 77 | 单标线吸量管 | 20mL | 1 | 根 | 20mL | 校准 |  |
| 78 | 单标线吸量管 | 10mL | 1 | 根 | 10mL | 校准 |  |
| 79 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 50mL | 校准 |  |
| 80 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 100mL | 校准 |  |
| 81 | 容量瓶 | 200mL | 1 | 个 | 200mL | 校准 |  |
| 82 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 | 250mL | 校准 |  |
| 83 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 | 500mL | 校准 |  |
| 84 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 个 | 1000mL | 校准 |  |
| 85 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 1000mL | 1 | 个 | 1000mL | 校准 |  |
| 86 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 250mL | 1 | 个 | 250mL | 校准 |  |
| 87 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 100mL | 校准 |  |
| 88 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 50mL | 校准 |  |
| 89 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 25mL | 1 | 个 | 25mL | 校准 |  |
| 90 | 纳氏比色管 | 25ml | 1 | 根 | 25ml | 校准 |  |
| 91 | 纳氏比色管 | 50ml | 1 | 根 | 50ml | 校准 |  |
| 92 | 温度计 | 0℃-50℃（0.1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 |  |
| 93 | 温度计 | 0℃-50℃（1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 |  |
| 94 | 温度计 | 0-100℃（0.1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 |  |

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书等

1.3.3(不适用)

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.6参选保证金

1.1承诺函

1.1.1参选承诺函

参选承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.1.2 安全承诺函

不适用

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

2. 社会保险参保缴费证明复印件(盖章)

1.3.3 (不适用)。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.6参选保证金 (本项目不适用)

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2项目实施方案

2.3安全资质审查文件

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2项目实施方案

项目实施方案

2.3安全资质审查文件

不适用。

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

2021年度实验室仪器、器皿检定及校准

服务项目参选报价单

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 关键校准点 | 服务类型 | 最高限价 （元） | 参选报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 | ZR-3260型 | 1 | 套 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 | 600 |  |
| 2 | 便携式烟气分析仪 | Optima7 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 | 1000 |  |
| 3 | 便携式紫外烟气分析仪 | ZR-3211(H)型 | 1 | 台 | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 | 校准 | 1300 |  |
| 4 | 大气采样器 | KC-6D | 1 | 台 | 流量0-1L/min | 校准 | 300 |  |
| 5 | 数字式声级计 | HS5670B | 1 | 台 | 85分贝 | 校准 | 300 |  |
| 6 | 粉尘采样器 | CCZ-20(A) | 1 | 台 | 流量20L/min | 校准 | 300 |  |
| 7 | 林格曼黑度测定仪 | HL-80A | 1 | 台 | 1级 | 校准 | 200 |  |
| 8 | 温度湿度表 | GJWS2080A | 1 | 个 | （20±5）℃，40%~75% | 校准 | 75 |  |
| 9 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 | 1 | 台 | 5ppm、10ppm、50ppm | 校准 | 1000 |  |
| 10 | 便携式常量氧分析仪 | POA300 | 1 | 台 | 0.1%、0.5% | 校准 | 1000 |  |
| 11 | 便携式露点仪 | DPT-600plus | 1 | 台 | 10ppm、50ppm | 校准 | 800 |  |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 校准 | 500 |  |
| 13 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 1 | 台 | 442nm，450nm,510nm | 校准 | 225 |  |
| 14 | 电子分析天平 | AL204 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |  |
| 15 | 电子天平 | PL4002 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 450 |  |
| 16 | 电子天平 | PL602-L | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 450 |  |
| 17 | 电子天平 | PL6001-L | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 400 |  |
| 18 | 电子分析天平 | PR224ZH/E | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |  |
| 19 | 电子分析天平 | ME204E | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |  |
| 20 | 半微量分析天平 | XS205 | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 700 |  |
| 21 | 砝码 | 1mg~200g | 1 | 套 | 一套含20个砝码 | 检定 | 500 |  |
| 22 | 电子计重秤 | ACS系列（RW00） | 1 | 台 | 全量程 | 检定 | 250 |  |
| 23 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 台 | 105℃、120℃ | 校准 | 450 |  |
| 24 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 | 1 | 台 | 500℃、920℃ | 校准 | 350 |  |
| 25 | 快速量热仪 | 5E-KC IV | 1 | 台 |  | 校准 | 250 |  |
| 26 | 智能灰熔点测定仪 | 5E-AFII | 1 | 台 | 1150℃、1300℃ | 校准 | 300 |  |
| 27 | 自动测硫仪 | 5E-S3100A | 1 | 台 | 0.5ppm、1ppm | 校准 | 300 |  |
| 28 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 台 | 280℃、550℃、800℃ | 校准 | 400 |  |
| 29 | 泵吸式气体检测仪 | GAMAX-XT4 | 1 | 台 | LEL、CO、H2S、O2传感器 | 校准 | 1150 |  |
| 30 | 复合式多气体检测仪 | PGM6208 | 1 | 台 | PID、Cl2、HCl传感器 | 校准 | 1150 |  |
| 31 | 复合式多气体检测仪 | PGM6228 | 1 | 台 | PID、Cl2、HCl传感器 | 校准 | 1150 |  |
| 32 | 复合式多气体检测仪 | PGM1860 | 1 | 台 | HCl传感器 | 校准 | 400 |  |
| 33 | 便携式多种气体检测仪 | Drager X-am 8000 | 1 | 台 | Cl2、LEL、H2、O2传感器 | 校准 | 1150 |  |
| 34 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Optima 8000 | 1 | 台 | 涵盖钙、镁、铁、铝、硅五种元素 | 校准 | 1000 |  |
| 35 | 单道可调移液器 | 20-200μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 85 |  |
| 36 | 单道可调移液器 | 100-1000μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 85 |  |
| 37 | 单道可调移液器 | 500-5000μl | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 85 |  |
| 38 | 精密pH计 | PHS-3C | 1 | 台 | 0-14.00PH | 校准 | 165 |  |
| 39 | 精密pH计 | PHS-3E | 1 | 台 | 0-14.00PH | 校准 | 165 |  |
| 40 | 库伦法卡尔费休水分析（带卡式炉） | 917+860 | 1 | 台 | 1ppm、10ppm | 校准 | 1000 |  |
| 41 | 运动粘度测定仪 | SVM2001 | 1 | 台 | 41mm2/s、50.6mm2/s | 校准 | 500 |  |
| 42 | 石油破乳化测定仪 | H7605 | 1 | 台 | 54℃、82℃ | 校准 | 500 |  |
| 43 | COD快速测定仪 | DR1900 | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 500 |  |
| 44 | 全自动间断化学分析仪 | CleverchemANNA | 1 | 台 | 全量程 | 校准 | 600 |  |
| 45 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1 | 台 | 量管：0-20mL，电位 | 校准 | 500 |  |
| 46 | TOC/TN分析仪 | Multi N/C 2100S | 1 | 台 | TOC=1ppm、5ppm、10ppm | 校准 | 450 |  |
| 47 | 离子色谱仪 | 930 | 1 | 台 | 配阴离子色谱柱 | 校准 | 1500 |  |
| 48 | 气相色谱分析仪 | 岛津2014C | 1 | 台 | TCD、FID检测器共2路 | 校准 | 1400 |  |
| 49 | 微量氯气水分测定仪 | WLSC-II | 1 | 台 | 50ppm | 校准 | 500 |  |
| 50 | 余氯测定仪 | AQ3070 | 1 | 台 | 0.1ppm、1ppm | 校准 | 400 |  |
| 51 | 微量溶解氧分析仪 | TP350 | 1 | 台 | 1ppm、5ppm、10PPM | 校准 | 900 |  |
| 52 | 硅酸根分析仪 | TP306 | 1 | 台 | 5ppb、15ppb | 校准 | 800 |  |
| 53 | 便携式纯水电导率仪 | 320C-06A | 1 | 台 | 1us/cm、10us/cm、100us/cm | 校准 | 600 |  |
| 54 | 便携式纯水电导率仪 | A329 | 1 | 台 | 1us/cm、10us/cm、100us/cm | 校准 | 300 |  |
| 55 | 台式浊度仪 | AQ4500 | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 | 275 |  |
| 56 | 台式浊度仪 | 2100Q | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 | 275 |  |
| 57 | 浊度测定仪 | LH-NTU3M | 1 | 台 | 0NTU、10NTU、100NTU | 校准 | 600 |  |
| 58 | 台式钠度计 | TP330 | 1 | 台 | 1ppb、5ppb | 校准 | 260 |  |
| 59 | 瓶口分液器 | Dispensette S 1-10ml | 1 | 台 | 5ml、10ml | 校准 | 200 |  |
| 60 | 酸式自动回零滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |  |
| 61 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |  |
| 62 | 碱式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |  |
| 63 | 无色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 根 | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml | 检定 | 200 |  |
| 64 | 无色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |  |
| 65 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 根 | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml | 检定 | 200 |  |
| 66 | 棕色酸式滴定管 | 25mL | 1 | 根 | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml | 检定 | 200 |  |
| 67 | 棕色酸式微量滴定管 | 10mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml | 检定 | 200 |  |
| 68 | 棕色酸式微量滴定管 | 5mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml | 检定 | 200 |  |
| 69 | 棕色酸式微量滴定管 | 2mL | 1 | 根 | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml | 检定 | 200 |  |
| 70 | 分度吸量管 | 1mL | 1 | 根 | 0.2ml，0.5ml，0.8ml，1ml | 校准 | 50 |  |
| 71 | 分度吸量管 | 2mL | 1 | 根 | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml | 校准 | 50 |  |
| 72 | 分度吸量管 | 5mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml | 校准 | 50 |  |
| 73 | 分度吸量管 | 10mL | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml | 校准 | 50 |  |
| 74 | 聚乙烯分度吸量管 | 20ml | 1 | 根 | 1ml，2ml，5ml，10ml，20ml | 校准 | 50 |  |
| 75 | 单标线吸量管 | 50mL | 1 | 根 | 50mL | 校准 | 50 |  |
| 76 | 单标线吸量管 | 25mL | 1 | 根 | 25mL | 校准 | 50 |  |
| 77 | 单标线吸量管 | 20mL | 1 | 根 | 20mL | 校准 | 50 |  |
| 78 | 单标线吸量管 | 10mL | 1 | 根 | 10mL | 校准 | 50 |  |
| 79 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 50mL | 校准 | 50 |  |
| 80 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 100mL | 校准 | 50 |  |
| 81 | 容量瓶 | 200mL | 1 | 个 | 200mL | 校准 | 50 |  |
| 82 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 | 250mL | 校准 | 50 |  |
| 83 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 | 500mL | 校准 | 50 |  |
| 84 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | 个 | 1000mL | 校准 | 50 |  |
| 85 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 1000mL | 1 | 个 | 1000mL | 校准 | 25 |  |
| 86 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 250mL | 1 | 个 | 250mL | 校准 | 25 |  |
| 87 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 100mL | 校准 | 25 |  |
| 88 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 50mL | 校准 | 25 |  |
| 89 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 25mL | 1 | 个 | 25mL | 校准 | 25 |  |
| 90 | 纳氏比色管 | 25ml | 1 | 根 | 25ml | 校准 | 60 |  |
| 91 | 纳氏比色管 | 50ml | 1 | 根 | 50ml | 校准 | 60 |  |
| 92 | 温度计 | 0℃-50℃（0.1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 | 75 |  |
| 93 | 温度计 | 0℃-50℃（1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 | 15 |  |
| 94 | 温度计 | 0-100℃（0.1度值） | 1 | 根 | 全量程 | 校准 | 15 |  |
| 合计(最高限价) |  |  |  |  |  |  | 36245 |  |

以上报价含      %税率增值税。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：