## Sheet1
位号 | 类型 | 数量 | 信号类型 | 使用
HV-1132 | 气动调节阀（Globe Valve） | 1 | AO（4~20mA） | 6.0MPa过热蒸汽总管压力控制
HV-2132 | 气动调节阀（Globe Valve） | 1 | AO（4~20mA） | 6.0MPa过热蒸汽总管压力控制
HV-3132 | 气动调节阀（Globe Valve） | 1 | AO（4~20mA） | 6.0MPa过热蒸汽总管压力控制
PV-1132 | 气动调节阀（Globe Valve） | 1 | AO（4~20mA） | 6.0MPa蒸汽总管压力控制
PV-2132 | 气动调节阀（Globe Valve） | 1 | AO（4~20mA） | 6.0MPa蒸汽总管压力控制
PV-3132 | 气动调节阀（Globe Valve） | 1 | AO（4~20mA） | 6.0MPa蒸汽总管压力控制