## Sheet1
| 类型 | 数量 | 信号类型 | 使用
HV-4423 | 气动衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | AO（4~20mA） | 出E-452去C-445粗PA
HV-5423 | 气动衬套式旋塞阀（Plug） | 1 | AO（4~20mA） | 出E-552去C-545粗PA
PV-6201 | 气动单座调节阀 | 1 | AO（4~20mA） | T-601罐氮封压力调节
PV-6203 | 气动单座调节阀 | 1 | AO（4~20mA） | T-602罐氮封压力调节
PV-6101A | 气动单座调节阀 | 1 | AO（4~20mA） | T-611罐氮封压力调节
PV-6103A | 气动单座调节阀 | 1 | AO（4~20mA） | T-612罐氮封压力调节
PV-6111A | 气动单座调节阀 | 1 | AO（4~20mA） | T-616罐氮封压力调节
PV-6113A | 气动单座调节阀 | 1 | AO（4~20mA） | T-617罐氮封压力调节
UV-6203 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-602出料多功能开关阀
UV-6201 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-601出料多功能开关阀
UV-6101 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-611进料多功能开关阀
UV-6102 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-611出料多功能开关阀
UV-6103 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-612进料多功能开关阀
UV-6104 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-612出料多功能开关阀
UV-6111 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-616进料多功能开关阀
UV-6112 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-616出料多功能开关阀
UV-6113 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-617进料多功能开关阀
UV-6114 | 气动切断球阀 | 1 | DO/DI（接点） | T-617出料多功能开关阀