## Sheet1
位号 | 类型 | 数量 | 信号类型 | 使用
LT-8003 | 雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 消防水池液位
LS-1105 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | M-114排污管线
LS-1156 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | E-117排污管线
LS-2105 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | M-214排污管线
LS-2156 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | E-217排污管线
LS-3105 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | M-314排污管线
LS-3156 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | E-317排污管线
LT-4451 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 精苯酐蒸馏塔C-445
LT-5451 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 精苯酐蒸馏塔C-545
LT-4400 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 初馏塔C-443
LT-5400 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 初馏塔C-543
LT-4414 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | PA预处理器V-441C
LT-5414 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | PA预处理器V-541C
LT-4431 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 蒸发罐V-451
LT-5431 | 导波雷达液位计 | 1 | AI（4~20mA） | 蒸发罐V-551
LS-6101 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | T-611液位报警联锁
LS-6102 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | T-612液位报警联锁
LS-6111 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | T-616液位报警联锁
LS-6112 | 音叉液位开关 | 1 | DI（接点） | T-617液位报警联锁