福建省漳州福化水务发展有限责任公司

分析化验室设备采购及服务项目

比

选

文

件

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

二零二零年四月

目		录

第一章		比选公告

第二章		参选人须知

第三章		项目概况

第四章		比选需求

第五章		参选文件的编制

第六章		评审规则

第七章		合同授予

第八章		中选后的相关履约要求及其他

附件1. 		参选函

附件2. 		法定代表人（企业负责人）身份证明

附件3. 		授权委托书

附件4.     报价单

附件5. 		退还保证金声明函

附件6.		近三年以来完成的类似项目情况表

附件7.		承包人主要管理人员

附件8.		项目实施方案

附件9.		分析化验室设计方案

附件10.		合同范本

第一章	比选公告

比选编号:【ZZFHSW-2021-BX-002】

福建省漳州福化水务发展有限责任公司拟对本公司北部污水处理厂分析化验室设备采购及服务项目进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该比选项目进行密封报价参选。

| 合同包 | 货物或服务名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析实验室设备采购及服务 | 1 | 详见比选人提供的《技术规格书》 | 中选通知书发出后的30天内 |
| 交货地点： |  | 福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

一、比选概况及内容

1.工程、货物或服务项目名称：北部污水处理厂分析化验室设备采购及服务项目

2.项目主要内容：

参选人负责比选人北部污水处理厂分析化验室功能、布局进行设计，提供分析化验室设备平面布局设计，并按照设计完成台面装修，按照技术规格要求书提供所需的设备、仪器，负责协助指导设备调试、检验及质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务。

所有货物必须为全新原装品牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

3.最高限价：  68.5  万元。

4.服务期限：中选通知书发出后30天内完成分析实验室装修并将所需的设备、仪器运送至交货地点。经比选人验收合格后承担相应质量保证期服务，质保期按照国家相关规定执行，没有规定的按照厂家出厂质保期限约定。

5.踏勘：比选人不组织踏勘，由参选人自行踏勘。

二、参选人资格要求

1.中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选。

2.参选人未被暂停参选资格，参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html），参选人及其法定代表人未被列为失信执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/），与我公司无诉讼纠纷。

3.具备合同履约能力。

4.本项目不接受联合体参选，不许非法分包、杜绝转包。

三、比选文件的获取

凡有意参选者，请自本公告发布之日起，登录福建石油化工集团有限责任公司官网，网址：http://www.fjpec.com.cn/notice.aspx，（以下简称“官网”）下载电子比选文件，比选人不另行提供纸质比选文件。

四、参选文件的递交

5.1参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2021年5月10日17时30分，地点为福建省漳州福化水务发展有限责任公司。在递交参选文件的同时，参选人（携带法人资格证明书原件和身份证原件）或授权书委托代理人（授权委托书原件和身份证原件），逾期送达的参选人将被拒绝。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

五、参选保证金

1.本项目参选保证金的金额为人民币10000元（大写壹万元整），应于2021年5月10日17:30之前汇达参选保证金指定账户。参选保证金应从参选人账户以银行转账方式提交，并应在银行转账单上注明为本项目的参选保证金。

2.参选保证金指定账户如下：

开户名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

账号：415677818066

注明用途：北污分析化验室项目。

- 比选结束后，未中选的参选人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后无息退回至参选人账户。中选人的参选保证金将转为履约保证金。

六、评选办法

综合评选法。具体评选方法详见评审规则。

七、开选时间

比选人在参选文件提交截止后，5个工作日内组织开选。具体日期不另行通知。

八、联系方式

1.项目联系人：刘先生，联系电话：0596-3638390。

2.纪检监督：林女士，联系电话：0591-87270021。

九、其他

我司承诺本次比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。同时，我司在任何时候都依法保留和拥有对本次比选及比选文件的解释权和修改权。

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

2021年4月29日

第二章	参选人须知

一、比选范围及内容

对北部污水处理厂分析化验室功能、布局进行设计，提供实验室设备平面布局设计，根据设计完成台面装修，按照技术规格要求书提供所需的设备、仪器，负责协助指导设备调试、检验及质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务。

所有货物必须为全新原装品牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

比选人不组织踏勘，由参选人自行踏勘。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省漳州福化水务发展有限责任公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名，领取（或自行下载）比选文件，且已经提交或准备提交参选文件的供应商。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.“中选人”系指比选人按本比选文件的规定所确定的货物或服务的供应商。

5.“货物或服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：采购、运输、安装、品牌售后等以及其他类似的义务。

三、比选文件组成

1.比选文件包括比选公告、参选人须知、项目概况、比选需求、参选文件的编制、评审规则等。

2.比选文件除上述第1项内容外，比选人在比选期间发出的公告、书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.比选文件的修改、补充、澄清

参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按比选公告载明的地址以书面形式通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

在参选文件提交截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件并公示，比选文件的修改、补充及澄清一经官网公示，即视为所有参选人已知晓及确认，请各参选人务必关注官网信息更新。比选文件的修改、补充文件将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

4.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选文件提交截止时间和开选时间，并在网页公告。

四、参选人资格

1.中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选。

2.参选人未被暂停参选资格，参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html），参选人及其法定代表人未被列为失信执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/），与我公司无诉讼纠纷。

3.具备合同履约能力。

4.本项目不接受联合体参选，不许非法分包、杜绝转包。

五、参选保证金

1.本项目参选保证金的金额为人民币10000元（大写壹万元整），应于2021年5月10日17:30之前汇达参选保证金指定账户。参选保证金应从参选人对公账户以银行转账方式提交，并应在银行转账单上注明为本项目的参选保证金。

2.参选保证金指定账户如下：

开户名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

账号：415677818066

注明用途：北污分析化验室项目。

比选结束后，未中选的参选人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后无息退回至参选人账户。比选结束后，中选人的参选保证金将于本项目合同签订后无息退回至参选人账户。

六、参选文件递交

1.各参选人请于2021年4月29日至2021年5月10日（五一期间不接收），每天上午9:00至12:00，下午15:00至17:30，递交参选文件，逾期不予受理。

2.参选文件的递交地址为福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号。

3.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。

七、重新比选及调整比选方式

1.项目有下列情形之一，应当重新比选：在参选文件递交截止时间届满时提交参选文件的参选人少于3个的，或者经资格审查合格的潜在参选人不足3个的；所有参选均被作为废选处理的；经评审，有效参选不足3个使得参选明显缺乏竞争，且招标及自主比选工作小组决定否决所有参选的。

2.连续两次比选失败的项目，经我司相关部门批准，可以调整比选方式。

第三章	项目概况

1.1项目地点：

本工程位于福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号。

1.2项目内容

1、污水处理厂化验分析室总体建设包括检测设备、辅助设备、台面、药品橱柜等的布置方案并出平面布置图，对综合楼化验室、仪器室进行合理规划、布局及分隔并出装修设计方案（功能区需覆盖无菌室、精密仪器室、药品室、化验室、培养间），相关设备、仪器技术及服务要求见下第四章技术规格书。

2、本次比选的所有货物必须为全新原装品牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

3、参选人需配置与本项目设备仪器配套的相关实验室家具、实验室废气收集、实验室台面用水、用电（接驳点由我司提供）、试验器气体管路系统等，需满足4名化验分析员同时进行基础操作的空间布局。

第四章	技术规格书

一、服务要求

1、安装、调试（注：技术及服务要求中另有要求的从其规定）

1.1安装

1.1.1合同签订后，中选人须将安装所须要求和水、电、气要求通知比选人。

1.1.2由中选人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中选人应在接到比选人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付比选人使用。

1.1.3中选人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，比选人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.1.4中选人应在合同签订时向比选人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

1.1.5设备到达最终用户现场后，中选人的工程师到比选人的现场安装设备，同时应向比选人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

1.1.6设备进场后须在接到规定时间内安装调试完毕并交付使用。

2、验收

2.1验收标准

参选人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、比选文件、参选文件等有关内容进行验收。参选人提供设备的制造标准及技术规格等有关资料必须符合中国相应有关标准、规格要求。

2.2验收程序和方法

2.2.1出厂检验

中选人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中选人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合第2.1款验收标准要求。

2.2.2中选人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中选人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合比选文件技术要求以及合同中相关条款，同时向比选人提供自检记录。

2.2.3验收与最终验收

中选人自检后，中选人与比选人一同按比选文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合比选人使用要求。

安装完毕后，中选人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。设备安装调试的费用由中选人承担。

2.3验收所发生的一切费用均由中选人承担。

3、技术资料要求(包括但不限于以下)

3.1出厂明细表（装箱单）；

3.2出厂检验报告和合格证书；

3.3使用说明书；

3.4安装手册、操作手册、维修手册

3.5设备安装、调试维修线路原理图；

3.6零部件目录；

3.7相关文件、支持程序软盘或光盘；

3.8安装、维修及操作手册；

3.9提供制造商的产品证明；

3.10合同中要求其它文件资料。

中选人应向比选人提供以上目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，比选人有权委托有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

4、专用工具

4.1中选人应向比选人提供一套维修所需的专用工具及清单。

5、特殊工具

5.1中选人应向比选人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在参选总价内。

6、售后服务要求

6.1质量保证期：验收合格之日起计算，其中整机不低于2年，蓄电池不低于3年。室内外装修自验收合格起1年。

6.2保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；供货方应在收到用户方的通知后2小时内响应要求，48小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若 72 小时内无法排除故障，则应先提供备用机供比选人使用。其中发生一切费用由供货方承担。

6.3保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，48小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

6.4参选人应响应本次采购服务要求并在参选文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在参选文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

7、培训要求

7.1中选人应根据新仪器特点，免费对比选人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中选人委派的专业技术人员所需费用均由中选人承担。

7.2提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

8、其他要求：

8.1参选人选定的参选货物技术性能必须符合或优于比选文件的技术性能要求。

8.2参选人应根据比选文件的技术要求条款，在参选文件中详细说明所提供设备的技术规格和参数。

8.3本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，参选人应予以补充，否则，一旦中选将认为参选人认同遗漏部分并免费提供。

8.4参选人所提供的货物应是先进的、可靠的，参选人参选文件应严格按比选文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

8.5参选人提供设备为进口设备者，应保证这些设备进口的合法性并在合同签订时提供相应的商检、海关等文件，承担法律责任。

8.6参选人报价应包含设备的制造、税金、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、培训、检验、保修等一切相关费用。

二、技术及服务要求

1、本次比选的范围如下表“货物需求一览表及技术规格”，参选人按照标准、参数要求进行应选。

2、如参选人漏填或少填，比选人将在推荐品牌或制造商中选定，中选价格不予调整。

3、实验设备配套所需必要的备品、备件，参选人应按照生产需求进行配置，满足检验要求。

4、实验室家具（台面）、水、电、气安装要求，参选人应按照便利性、科学性、可操作性、安全性进行设计、安装。

（一）货物需求

表1.1 货物需求一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 台 | 2 | 上海三信、上海雷磁、梅特勒-托利多 |
| 2 | 电导率分析仪（含电导率、盐度、温度、TDS） | 台 | 2 | 上海三信、上海雷磁、梅特勒-托利多 |
| 3 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 上海岛韩实业有限公司、 上海跃进、上海齐欣、德国赛得利斯 |
| 4 | 翻转式振荡仪 | 台 | 1 | 江苏金坛、上海齐欣、上海一恒、 格林凯瑞、湖南金蓉园 |
| 5 | 蒸汽消毒器 | 台 | 1 | 上海楚定，上海博讯，上海申安 |
| 6 | 菌溶计数器 | 台 | 1 | 力辰科技、上海精科、重庆江雪科技 |
| 7 | 高温箱式电阻炉 | 台 | 1 | 上海成顺、上海博迅、上海一恒 |
| 8 | 电子分析天平 | 台 | 1 | 梅特勒-托利多、美国哈希、奥豪斯 |
| 9 | 分析天平 | 台 | 1 | 梅特勒-托利多、美国哈希、奥豪斯 |
| 10 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 | 上海成顺、上海博迅、上海一恒 |
| 11 | 真空泵 | 台 | 2 | 郑州长城、天津东康、浙江杨仪 |
| 12 | 恒温磁力搅拌器 | 台 | 2 | 江苏金坛、江苏常州、天津泰斯特 四亿科学仪器、IKA、爱博特 |
| 13 | 空压机 | 台 | 1 | 上海精密、苏州同一、 山东宏润、 上海飞钧 |
| 14 | COD恒温加热器 | 台 | 2 | 格林凯瑞、聚创环保、青岛路博 |
| 15 | 污水采样器 | 台 | 3 | 浙江恒达、抚顺博瑞特、常州普天 |
| 16 | 紫外可见分光计 | 台 | 1 | 美国哈希、梅特勒-托利多、赛默飞、日本岛津 |
| 17 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 上海光学、江西凤凰、永新光学 |
| 18 | 冰箱 | 台 | 1 | 青岛海尔、广东美的、中科美菱 |
| 19 | 滤膜 | 套 | 1 | 新亚、上海名利，海宁正兴 |
| 20 | 自动双重蒸馏水器 | 套 | 1 | 上海博迅、上海一恒、天津泰斯特 |
| 21 | 万用电炉 | 台 | 3 | 上海实验、天津泰斯特、力辰科技 北京永光明、上海成顺 |
| 22 | 万用电炉 | 台 | 2 | 上海实验、天津泰斯特、力辰科技 北京永光明、上海成顺 |
| 23 | 电磁搅拌器 | 台 | 1 | 德国KIA、四亿科学仪器、天津泰斯特 |
| 24 | 便携式溶氧计 | 台 | 2 | 美国哈希、德国WTW、美国奥立龙MT |
| 25 | 便携式水质分析仪 | 套 | 1 | 美国哈希、连华科技、格林凯瑞 |
| 26 | 马弗炉 | 台 | 1 | 湖南三德、上海一恒、上海博迅 |
| 27 | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 上海成顺、上海博迅、上海一恒 |
| 28 | 通风橱 | 台 | 1 | 苏州智净、上海跃进、太仓华风 |
| 29 | 紫外测油仪 | 台 | 1 | ### 德天环保、北京华夏科创、连华科技 |
| 30 | 四合一气体检测仪 | 台 | 1 | ### 爱德克斯、德尔格、加拿大BW |
| 31 | 定制四合一气体检测仪 | 台 | 1 | ### 爱德克斯、德尔格、美国华瑞 |
| 32 | 纯水机 | 台 | 1 | ### 南京易普易达、密理博、格林凯瑞 |
| 33 | 玻璃烘干器 | 台 | 1 |  |
| 34 | 安全保险柜 | 台 | 2 |  |
| 35 | 快速消解检测仪 | 套 | 1 | ### 北京连华科技、哈希、格林凯瑞 |
| 36 | 实验室温湿度检测电子看板 | 块 | 1 |  |
| 37 | 污泥水分仪 | 台 | 1 | ## 奥豪斯、维科美拓、欧莱博 |
| 38 | 化验室及仪器室平面布置设计服务（含化验桌1套、货架/药品柜1套供应安装） | 套 | 1 |  |
| 39 | 标准筛等一批实验室耗材 | 套 | 1 | ## 天津玻璃器皿、蜀牛、北玻 |

说明：本比选项目比选人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为参选人参选参考。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合比选文件规定标准的材料设备。

（二）技术参数要求

一、PH计

技术参数：

1.液晶显示

2.具有手动、自动温度补偿功能

3.同时测量或显示pH、温度

4.二点校准

技术指标：

1．仪器级别：0.01级

2．测量范围: 显示范围 pH：(-2.00～18.00)pH；测量范围 pH：(0.00～14.00)pH ；温度：（0～99.9）℃

3．分辨率: pH：0.01pH ；温度：0.1℃

4．基本误差: pH：±0.01pH±1个字 ；温度：±0.3℃±1个字

5．稳定性：±0.01pH±1个字/3h

6．温度补偿范围：(0～99.9)℃

7．被测溶液温度：（0～60）℃

- 电导率分析仪（含电导率、盐度、温度、TDS）

技术参数：

1.液晶显示

2.直接显示电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度、温度值，无需互换计算

仪器指标：

测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度值

测量范围：电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm；

电阻率：5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm；

TDS	0.000 mg/L～99.9g/L

盐度：(0.00～8.00)%

温度：（-5.0～110.0）℃

基本误差：电导率	±0.5%（FS）

TDS：±0.5%（FS）

盐度：±0.1%

温度：±0.2℃

稳定性：(±0.3%(FS))/3h

温度补偿：手动/自动（-5.0～110.0）℃

- 生化培养箱

技术参数：

控温范围：0℃～60℃

温度分辨率：0.1℃

恒温波动度：±0.5℃

电源电压：220V 50Hz

温度均匀度：±1.5℃

工作环境温度：5~35℃

内胆尺寸（mm）:≥130L

载物托架（标配）: 3 块(pcs)

定时范围:1-9999 minutes

四、翻转振荡器

技术参数：

1.样品瓶位数：≥6位（个）

2.适用于50ml,125ml,250ml,500ml,1000ml分液漏斗

3.额定电压：220V,50Hz

4.转动方式：单向/双向

5.转速：0~60R/min可调

6.时间控制：0~24h

7.正反转控制：自由设定，正转，反转，停止时间

8.材质：外壳全不锈钢

五、蒸汽消毒器

技术参数：

采用SUS304不锈钢

手轮式快开门结构

自涨式密封圈，自动排放冷空气

内循环排汽式

断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全联锁

灭菌终了提醒

标配G1/2A的内螺纹样品测试孔

三种模式控制：

a.加热-灭菌-快排汽

b.加热-灭菌-慢排气

c.加热-灭菌-不排汽

熔化温度60~98℃，时间范围0~999分钟

保温温度40~60℃，时间范围0~999分钟

技术参数：

容积：≥50L

电源：220V±10%  50Hz±2%

极限工作/设计温度：135℃/139℃

极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa

定时范围（分钟）：4-120

- 菌溶计数器

技术参数：

1.计数器容量：0～999

2.光源灯功率：16W

3.总功耗：＜20W

4.电源电压：220V±10％，50Hz

- 高温箱式电阻炉

技术参数：

炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；

电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；

内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品。

工作室尺寸:（长×宽×高）200×120×80 (mm)

电压:220(V)

功率:2.5 (kW)

额定温度:1000(℃)

- 电子分析天平

技术参数：

1:称重能力:420g

2:可读性:1 mg

3:重复性:1 mg

4:线性误差:±2mg

5:校准方式：外部校准

6:典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：2g

7:防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸

8:称量模式:  基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、密度测定，下挂式称量，称量指示条。

9：配置红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。

10:称盘尺寸: 直径 120mm

14：铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用

- 分析天平

技术参数：

1:称重能力： 520g

2:可读性:   1 mg

3:重复性:   1 mg

4:线性误差：  ±2mg

5:校准方式：外部校准

6:典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：2g

7:防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸

8:称量模式:  基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、密度测定，下挂式称量，称量指示条。

9：配置红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。

10:称盘尺寸: 直径 120mm

11：铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用

- 电热恒温干燥箱

技术参数：

1.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

2.控温范围：室温+5～300℃

3.分辨率：0.1℃

4.波动度：±1℃(105℃)

5.均匀度：±2.5%

6.升温速率：＞5℃/min（150℃）

7.输入功率：2150W

8.定时范围：0～9999min/h

9.容积：≥129L

10.载物搁架：2/7块（标配/最多）

11.搁架承重：15Kg

- 真空泵

仪器参数：

1.双频：50（Hz）抽气速度：4.5CFM；128L/min

60（Hz）抽气速度：5CFM；142L/min

2.极限真空：3*10-1Pa；25microns

3.电机功率：1/2HP

4.进气接头：1/4&3/8″Flare

5.油量：350ml

- 恒温磁力搅拌器

仪器参数：

1.电源电压（V）:220V/50Hz

2.加热功率(kw):500

3.电机功率(W):20

4.搅拌速度(r/min):0-1600

5.加热盘尺寸(mm):170*170

6.搅拌容量(ml):1000

- 空压机

技术参数：

1.额定工作电压：220V±10%50Hz

2.输出功率/转速：1100W/1400r/min

3.启动压力（运行中）:0.45mpa（0.45~0.5mpa可调）

4.停机压力（运行中）：0.75mpa

5.最大工作压力：1map

6.排气量：≥100L/min

7.储气罐容积：50L（0.055㎡）

8.储气罐尺寸：φ504*308

9.噪音：≤64dB

- COD恒温加热器

产品参数：

1、温度可调节范围：32℃—399℃

2、恒温精度：±1℃

3、升温时间：(180℃)<20min

4、最大功耗：1kw

5、同时加热样品数：标准9孔、12孔、15孔（20~30L样品）。

6、电源电压： AC220V±10％，50Hz

- 污水采样器

技术参数：

1、采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块，上下盖可轻松翻转，实现开合

2、容量：1000mL，2500mL，5000mL

3、采样深度：0-30m

4、温度计：测温误差±1℃

5、尺寸：1L采水器直径：10cm，高度：21cm

2.5L采水器直径：12.5cm，高度：27.5cm

5L采水器直径：15cm，高度：37.5cm

- 紫外分光光度计

技术参数：

1.操作模式：百分比透射率、吸光率和浓度

2.光源灯：氘灯 (UV) 和卤钨灯 （可见范围）

3.波长范围：190–1100 nm

4.波长精度：±1nm （波长范围 200–900 nm）；

5.波长重复性：< 0.1 nm

6.波长分辨率：0.1 nm

7.波长校准：自动

8.波长选择：自动，根据方法设定

9.扫描速度：900nm/分钟（以1nm的步长）

10.主机+消解器，消解器搭配30位16mm消解孔，电源220VAC

11.光谱带宽：2nm （656 nm处为1.5–2.9nm，对于D2线，为1nm）

12.光度测量范围：±3Abs（波长范围200–900nm）

13.光度精度：0.0–0.5 Abs 处为 5 mAbs；在 546 nm 0.50–2.0 Abs 处 < 1%

14.光度线性：< 0.5% 至 2 Abs；≤1%( 在 > 2 Abs 时 ) 使用中性玻璃 (546 nm)

15.杂散光：KI 溶液在 220 nm 处；< 3.3 Abs / < 0.05%

16.空白读数的测光漂移（30 分钟基线稳定）：190–199 nm +/- 0.0100 Abs；200–349 nm +/- 0.0054 Abs；350–899 nm +/- 0.0034 Abs；900–1100 nm +/- 0.0100 Abs

17.环境操作要求：10–40 °C (50–104 °F)，最大 80% 相对湿度（未形成冷凝水）

18.环境存储要求：-25–60 °C (-13–140 °F)，最大 80% 相对湿度（未形成冷凝水）

19.电源连接：100–240 V/50–60 Hz

20.保险丝：T 2A H ； 250 V （2 个装置）

21.外壳防护等级：隔室盖关闭时为IP20

- 生物显微镜

技术参数:

1、总放大倍数：40X-1600X

2、观察镜筒: 铰链双目，30°倾斜，瞳距55-75mm

3、目镜:广角WF10×/20㎜，  WF16X/15mm，视度可调

4、物镜: 195mm消色差物镜4X/0.10，10X/0.25， 40X/0.65（弹），100X/1.25（弹油）

5、聚光镜:阿贝式聚光镜,数值孔径N.A.=1.25，中心可调，可变光阑,手轮升降。

6、载物台:双层机械载物台，可夹双切片

7、调焦机构:粗微调同轴调焦，带粗动松紧调节和限位装置，粗调22mm，微调精度0.002mm.

8、电源: 外置稳压电源适配器DC6V/2A

- 冰箱

主要指标:

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

3、有效容积(L)：≥260。

4、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。

5、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

6、箱内配有LED照明功能。

7、配置1个测试孔，方便用户测试箱内温度。

9、采用无氟环保制冷剂。

10、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能。

- 滤膜

技术参数：

- 0.45μm水系滤膜

二十、自动双重蒸馏水器

实验方法：蒸馏法制取蒸馏水

1、整体不锈钢设计

2、具有液位控制，缺水报警、缺水断电，补水恢复

3、安全性：缺水报警、缺水断电，补水恢复

技术参数：

1.名称：蒸馏水器

2.方式：水蒸汽冷凝

3.性能： 冷凝水量（L/h）：≥10

4.构成：蒸发器：不锈钢；冷凝器：不锈钢；加热器：不锈钢加热管

5.控制器：缺水报警：有；缺水断电：有；缺水恢复：有

6.安全装置：缺水报警、缺水断电、补水恢复

二十一、万用电炉

产品特点：

1、冷轧板喷涂外壳。

2、无级调温。

3、全封闭控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统。

技术参数：

1.单联1KW

2.方式：热传导

3.构成：外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

4.加热器：电阻丝

5.额定功率：1.0 kw

6.温度控制方式：变阻器无极调节

7.电源：AC220

二十二、万用电炉

产品特点：

1、冷轧板喷涂外壳。

2、无级调温。

3、全封闭控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统。

技术参数：

1.单联2KW

2.方式：热传导

3.构成：外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

4.加热器：电阻丝

5.额定功率：2.0 kw

6.温度控制方式：变阻器无极调节

7.电源：AC220

二十三、电磁搅拌器

产品特点：

1、全铝拉升加热盘，表面防腐处理

2、可有效防止跳子

3、全封闭控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统

技术参数：

1.方式：磁力搅拌+表面热传导

2.性能：搅拌容量：1000ml

3.调速范围：0-1600rpm

4.工作方式：持续

5.最小调节转数：200rpm

6.构成：外装：铁铸锌，表面耐药品性涂装

7.加热盘：全铝拉伸

8.驱动方式：电机

9.电机功率：0.02KW

10.加热功率：0.5KW

11.设定方式：刻度

12.速度表示方式：刻度

13.加热盘尺寸（mm）：170*170

14.托盘承重：10Kg/层

16.托盘层数：1

17.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/2.4A

二十四、便携式溶氧计

技术要求：

1.执行标准：Q/DXNHK0004-2015

2.仪表关键零部件：实验室溶解氧电极。

技术参数：

1.极谱式微量溶解氧检测电极，适用于低浓度氧含量的检测，测量精度为微克级。

2.测量部分采用全防水结构设计，整体防水效果达到IP68。

3.电源要求：外部充电座：电压：AC(100～240)V,(50～60)Hz ；内置供电电池：DC3.7V(内置)

4.测量范围: （0～20）µg/L、（0～200）µg/L、（0～20）mg/L，自动切换

5.分 辨 力： 0.1µg/L、0.01mg/L

6.仪器引用误差：±0.3%FS或1μg/L(取大者)

7.温度补偿范围：（0～50）℃（手动或自动）

8.温度示值误差：±0.5℃

9.温度测量分辨力：0.1℃

10.响应时间（T90）：≤60s（25℃）

二十五、便携式水质分析仪

检测项目：COD、氨氮、总磷、总氮

1.COD测定范围：（0~10000）mg/L（分段）；氨氮测定范围：（0~160）mg/L（分段）；总磷测定范围：（0~100）mg/L（分段）；总氮测定范围：（0~100）mg/L（分段）

2.COD示值误差：COD≤50mg/L，误差≤±8%；COD＞50mg/L，误差≤±5%；氨氮示值误差：误差≤±10%；总磷示值误差：误差≤±5%；总氮示值误差：误差≤±10%

3.COD抗氯干扰：［CL-］＜1000mg/L无影响；［CL-］＜4000mg/L（可选）

4.参数切换：自动/手动

5.控温范围：室温~190℃

6.定时范围：1分钟~10小时

7.定时精度：0.2秒/小时

8.温度示值误差：＜±2℃

9.温场均匀性：≤2℃

10.显示屏：彩色液晶屏

11.比色方式：比色皿、比色管比色

12.打印机：配备

13.环境温度：适应（5~40）℃

20.环境湿度：适应相对湿度≤85%（无冷凝）

21.额定电压：AC220V±10%/50Hz

二十六、马弗炉

仪器参数：

1.电阻炉配有温度控制器；

2.炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；

3.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；

4.内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维制品。

5电压：220(V)

8.功率：4(kW)

9.额定温度：1000(℃)

二十七、电热恒温培养箱

技术参数：

1.电源电压：AC 220V±10%

2.控温范围：室温+5℃-65℃

3.温度分辨率：0.1℃

4.温度波动度：±0.5℃（37℃时）

5.输入功率：600W

6.载物托架（标配/最多）：3块/7块

7.稳定时间：≤20min（105℃）

8.定时范围：0-999min/h

二十八、通风橱

技术参数：

一、标准执行及资质

1.由于化学试剂易挥发且有毒有害的特殊性，为了保证使用者生命财产安全，产品必须完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012，并按以下核心项目提供第三方检测报告。

（1）.过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的过滤器具体吸附量不低于标准规定值；异丙醇 ≥500g ; 环己烷 ≥750g ;盐酸≥1620g ;（2）.双层分子过滤器对于丙酮类化学品的吸附后，残余量小于0.25mg/m3，符合GBZ/T 160.55标准排风柜控制六氟化硫（SF6）浓度测定结果应低于0.5ppm, 按照JG/T 385-2012标准（3）.面风速：0.4-0.6m/s按照JG/T 385-2012标准2.工作风量：480m³/h；

3. LED显示屏：LED智能显示屏，显示柜内温度，风机转速，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口和室内空气TVOC浓度探头；

4.为了保证所供货物质量，生产厂商须通过相关认证体系：ISO 9001-2008认证、ISO14001-2004环境管理体系、OHSAS18001职业健康管理体系、CE认证，国家安全生产标准化三级企业证书,并提供相应证书。

5.由于产品用于存放化学品涉及到实验室消防安全，制造厂商所生产产品需由大型保险机构对产品进行承保，并提供保单证明,针对第三者公众责任险的保单金额必须≧500万人民币

6. 过滤模块：聚丙烯（PP材质），标配4块同种规格的分子过滤器。

7.过滤效率及过滤器吸附量要求针对硝酸可吸附≥1360g、吡啶可吸附≥400g、甲醛可吸附≥100g

8.根据密闭性评估要求产品满足泄漏OEB-5等级，并在参选文件中提供密闭性评估OEB-5等级检测报告。

9.过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器。

配置清单：

1.风机箱：含2套无刷式风机；

2.环氧树脂台面：一体透芯；

3.控制面板：LED智能显示屏；

4.安装工具一套；

5.4块同种规格的PP材质分子过滤器。

6.磁性标示贴1个。

二十九、紫外测油仪

技术参数：

1.符合国标

中华人民共和国国家环境保护标准“HJ970-2018”水质  石油类的测定 紫外分光光度法（试行）。

2.使用试剂：正己烷。

3.技术原理

在pH≤2的条件下，样品中的油类物质被正己烷萃取，萃取液经无水硫酸钠脱水，再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后，于225nm波长处测定吸光度，石油类含量与吸光度值符合朗伯—比尔定律。

4.应用领域

用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。

5.技术指标和有关参数

1测试波长： 225nm；

2波长准确度：±0.5nm；

3分辨率：0.001 mg/L；

4测量范围：0-50mg/L；

5方法检出限：当样品体积为500mL,萃取液体积为25mL，使用2cm石英比色皿时，检出限为0.01mg/L；

6仪器检出限：DL<0.04mg/L（正己烷空白液测定11次的3倍SD）；

7最低检出浓度：0.002 mg/L（水样中浓度）；

8准确度误差：≤±2%；

9重复性：RSD≤2%；

10线性相关系数：r> 0.999；

11基线稳定性:零点实时自动调整（消除基线漂移影响）；

12光源系统：光源使用波长准确度高的氘灯，寿命可达5000小时以上；

13校准方式：标准曲线校准；

14温    度：-5-45℃；

15相对湿度：5%-95%；

16主机电源功率：(220±22)V；

17外壳材质：整体工程塑料结构（PC+ABS）、防电磁辐射处理、抗冲击、防腐；

三十、四合一气体检测仪

仪器参数：

1、仪器配置可燃气(0-100%LEL)、氧气（0-25Vol%）、一氧化碳（0-2000ppm）和硫化氢（0-100ppm）传感器，传感器寿命不小于4年；

2、外壳防护等级：IP67；

3、满足工作环境：温度为-20—50摄氏度，短时间 -40—50摄氏度、压力为700—1300毫巴、相对湿度为10%-95%。

4、提供可燃气传感器具备从甲烷检测到壬烷的性能认证证明。

三十一、定制四合一气体检测仪

技术参数：

1、仪器配置氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮传感器，传感器寿命不小于4年；

2、外壳防护等级：IP67；

3、满足工作环境：温度为-20—50摄氏度，短时间 -40—50摄氏度、压力为700—1300毫巴、相对湿度为10%-95%。

4、提供可燃气传感器具备从甲烷检测到壬烷的性能认证证明。

三十二、纯水机

仪器参数：

1.工作条件：进水水源为一般城市自来水；

2.进水压力：水压1～4kg/cm2,水温5-45℃；

3.工作电源：220V/50HZ，电功率：50-80W，噪音＜40db

技术参数：

1.产水量：10L/h；

2.取水流速：1.5-2.0L/min

3.产水水质（一机同时产出两种水质）：

4.纯水水质：电导率≤1μs/cm25℃，水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准；

5.超纯水水质：电阻率 18.2MΩ•cm@25℃，水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准，美国ASTM、NCCLS、CAP标准；TOC＜10ppb；微生物＜0.1cfu/ml；重金属含量(ppb.max)＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2)＜0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001；

6.以自来水为源水直接生产纯水和超纯水；

7.液晶式显示；

8.实时监测源水、RO反渗透水、UP超纯水水质；水温在线检测；

9. 无水保护、高压水满系统自动停机保护，用水后系统自动开机和故障告警功能；

10.超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平；

11.兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量，满足不同的应用需求；

12.全自动RO膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间；

13.PP滤芯、AC滤芯、RO膜、UV灯、UF膜和UP超纯化柱的滤芯寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换；

14.定时、定质取水功能；

15.UP超纯水系统内置循环设定，制备所需最佳UP超纯水水质；

16.耗材更换时间可记录、查看，全面掌握设备维护信息；

17.系统自带超大内存可储存一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整数据导出（Excel表格）；

18. 工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改；

19.纯水管路、接头均获NSF认证；

20.电导率仪电阻池常数：0.01cm -1 ，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能；

21. 采用低压24VDC为主电源供电；

22.全身柱体采用食品级 PP 材质，热熔设备一次热熔成型。

23.紫外杀菌设备

三十三、玻璃烘干器

技术参数：

1.调温自动控制装置（可调温40-120℃）

2.全不锈钢调温型。

3.孔数30孔

4.功率：800W

5.工作电源：220V

6.风管数量：30

7.调温温度：40/120℃

8.调温精度：±5℃

三十四、安全保险柜

1、易燃液体理论存储量：≥170L。

2、柜体和门板均有良好的防火绝缘层；

3、每台产品配置2块层板，层板采用双层镀锌钢板，承载面采用独有的波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于200kg。

4、独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢；

5、柜体设置通风装置；

6、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理；

7、安全挂锁配置，实现双人双锁管理；

8、配置静电泄放装置；

9、产品符合OHSA1910.106标准2000版及NFPA第4.3章中提及的关于可燃或易燃化学品安全柜的设计、构造和容量要求；

10、空气处理量：70 m³/h；

11、LED显示屏；

12、生产厂商须通过相关认证体系：ISO 9001-2008认证、ISO14001-2004环境管理体系、IS018001 职业健康理体系证书、CE认证，国家安全生产标准化证书。

13、过滤模块：聚丙烯（PP材质）

三十五、快速消解检测仪

技术参数：

1.测定项目:COD；氨氮；总磷；浊度；总氮

2.测定范围	：COD（2-10000）mg/L（分段）；氨氮（0.02-100）mg/L（分段）；总磷（0.002-5）mg/L（分段）；浊度（0.5-400）NTU；总氮（0-100）mg/L（分段）

3.测定精度	：COD≤50mg/L,≤±8%；氨氮≤±8%；总磷≤±5%；浊度≤±5%；总氮≤±10%

4.最低检出限：COD0.1mg/L；氨氮0.01mg/L；总磷0.001mg/L；浊度0.1NTU；总氮0.01mg/L

5.测定时间：COD20分钟；氨氮（10-15）分钟；总磷（35-50）分钟；浊度1分钟；总氮60分钟

6.批处理量：COD15/30支（可选）水样；氨氮20支水样（可扩展）；总磷15/30支（可选）水样；浊度不限	；总氮15支水样

7.重复性：COD≤±3%；氨氮≤±3%；总磷≤±3%；浊度≤±5%；总氮≤±3%

8.光源寿命：10万小时

9.光学稳定：＜0.005A/20min

10.抗氯干扰：COD[CL-]＜1000mg/L（无影响）[CL-]＜4000mg/L(可选)

11.比色方式：COD比色管、比色皿；氨氮比色管、比色皿；总磷比色管、比色皿；浊度比色皿；总氮比色皿

14.显示方式：COD；氨氮；总磷；浊度彩色液晶（分辨率320×240）；总氮：5.6寸彩色液晶触摸屏

15.供电方式：220V交流电源

16.消解温度：COD：165℃±0.5℃；总磷120℃±0.5℃；总氮122℃

17.消解时间：COD10分钟；总磷30分钟；总氮40分钟

19.定时开关：COD；氨氮；总磷；总氮3个

20.供电方式：20V交流电源

21.标配25孔多参数消解仪

三十六、实验室温湿度检测电子看板

技术参数：

1.量程：+10~+95%RH；0~50℃；-20~+50℃td

2.精度±1位数：±3%RH（+10~95%RH）；±0.5℃（在+25℃）

3.工作温度：0~50℃

4.分辨力：0.1%RH/0.1℃

5.测量速度：18S

6.储存温度：-40~+70℃

三十七、污泥水分仪

技术参数：

1.量程(g)：110/99

2.可读性(g)：0.01/0.005

3.可读性(>10g样品)(%)：0.05%

4.重复性(3g样品)(%)：0.20%

5.重复性(10g样品)(%)：0.05%

6.最小样品量(g)：0.5

7.建议样品量(g)：3~20

10.环境操作温度(˚C)：10˚C~30˚C

13.加热温度范围(˚C)：50˚C到160˚C(间隔5˚C)

14.显示内容：水分%、固体%、重量、时间、温度

15.样品盘手柄：标配

16.加热源：卤素

17液晶显示屏；

三十八、化验室及仪器室平面布置设计及装修服务（含化验桌1套、货架/药品柜1套供应安装）

污水处理厂化验分析室总体建设包括检测设备、辅助设备、台面、药品橱柜等的布置方案并出平面布置图，对综合楼化验室、仪器室进行合理规划、布局、分隔并出装修设计方案（功能区需覆盖无菌室、精密仪器室、药品室、化验室、培养间），合理布局用水、用电，根据设计布局完成台面装修，同时负责化验桌1套、货架/药品柜1套的供应安装。化验桌需满足4人同时在不同区域进行基础操作，足量摆放所需基本仪器设备。

设计方案需需提供纸质及电子版（U盘提供），包含平面布置图、效果图等必要的设计文件。

三十九、标准筛等一批实验室耗材

| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准筛 |  |  |  | 套 | 2 |
| 2 | 量筒 | 5ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 10ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 25ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 50ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 100ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 500ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 1000ml |  |  | 个 | 5 |
| 3 | 刻度吸管 | 0.1 ml |  |  | 支 | 15 |
|  |  | 0.2 ml |  |  | 支 | 15 |
|  |  | 0.5ml |  |  | 支 | 15 |
|  |  | 1ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 2ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 5ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 10ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 15ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 20ml |  |  | 支 | 10 |
| 4 | 移液管 | 5ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 10ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 15ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 25ml |  |  | 支 | 10 |
|  |  | 50ml |  |  | 支 | 10 |
| 5 | 移液管架 |  |  |  | 个 | 3 |
| 6 | 胖肚吸管 | 10ml |  |  | 支 | 5 |
| 7 | 铁架台 |  |  |  | 个 | 5 |
| 8 | 碱式滴定管 | 白色 | 25ml |  | 支 | 2 |
|  |  |  | 50ml |  | 支 | 2 |
|  |  | 棕色 | 25ml |  | 支 | 2 |
|  |  |  | 50ml |  | 支 | 2 |
| 9 | 酸式滴定管 | 白色 | 25ml |  | 支 | 2 |
|  |  |  | 50ml |  | 支 | 2 |
|  |  | 棕色 | 25ml |  | 支 | 2 |
|  |  |  | 50ml |  | 支 | 2 |
| 10 | 移液枪 | 25ml |  |  | 支 | 2 |
|  |  | 50ml |  |  | 支 | 2 |
|  |  | 1000ml |  |  | 支 | 2 |
| 11 | 蛇形冷凝管 | 200mm |  |  | 支 | 5 |
| 12 | COD回流装置 |  |  |  | 套 | 6 |
| 13 | 白色试剂瓶 | 60ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 100ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 250ml |  |  | 个 | 5 |
| 14 | 棕色试剂瓶 | 60ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 100ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 250ml |  |  | 个 | 5 |
| 16 | 漏斗（长颈） | 20mm |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 25mm |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 38mm |  |  | 个 | 2 |
| 17 | 漏斗（短颈） | 20mm |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 25mm |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 38mm |  |  | 个 | 2 |
| 18 | 滴定台 |  |  |  | 个 | 1 |
| 19 | 废液杯 | 2L |  |  | 个 | 2 |
| 20 | 比色管 | 10ml |  |  | 盒 | 2 |
|  |  | 25ml |  |  | 盒 | 2 |
|  |  | 50ml |  |  | 盒 | 2 |
|  |  | 100ml |  |  | 盒 | 2 |
| 21 | 比色管架 |  |  |  | 个 | 1 |
| 22 | 蒸馏器 | 500ml |  |  | 套 | 2 |
| 23 | 小口瓶 | 白色 |  | 250ml | 个 | 5 |
|  |  |  |  | 500ml | 个 | 5 |
|  |  |  |  | 1000ml | 个 | 5 |
|  |  | 棕色 | 250ml |  | 个 | 5 |
|  |  |  | 500ml |  | 个 | 5 |
|  |  |  | 1000ml |  | 个 | 5 |
| 24 | 广口瓶 | 白色 | 250ml |  | 个 | 5 |
|  |  |  | 500ml |  | 个 | 5 |
|  |  |  | 1000ml |  | 个 | 5 |
|  |  | 棕色 | 250ml |  | 个 | 5 |
|  |  |  | 500ml |  | 个 | 5 |
|  |  |  | 1000ml |  | 个 | 5 |
| 25 | 不锈钢酒精灯 | 150ml |  |  | 个 | 2 |
| 26 | 烧杯 | 50ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 100ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 200ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 500ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 1000ml |  |  | 个 | 10 |
| 27 | 玻璃棒 |  |  |  | 个 | 10 |
| 28 | 三角瓶(大口) | 100ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 200ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 300ml |  |  | 个 | 5 |
| 29 | 三角瓶(磨口) | 100ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 200ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 300ml |  |  | 个 | 5 |
| 30 | 圆底烧瓶 | 250ml |  |  | 个 | 5 |
| 31 | 平底烧瓶 | 250ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 500ml |  |  | 个 | 5 |
| 32 | 高形称量瓶 | 25*40 |  |  | 个 | 5 |
| 33 | 扁形称量瓶 | 25*40 |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 50*30 |  |  | 个 | 5 |
| 34 | 真空干燥器 | 210mm |  |  | 个 | 2 |
| 35 | 白容量瓶 | 250ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 500ml |  |  | 个 | 2 |
| 36 | 棕色容量瓶 | 250ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 500ml |  |  | 个 | 5 |
| 37 | 定性滤纸 | 12.5cm |  |  | 盒 | 10 |
|  |  | 9cm |  |  | 盒 | 10 |
| 38 | 定量滤纸 | 12.5cm |  |  | 盒 | 10 |
|  |  | 9cm |  |  | 盒 | 10 |
| 39 | 擦镜纸 |  |  |  | 本 | 10 |
| 40 | 橡胶管 | 6*9 |  |  | 包 | 5 |
| 41 | 洗瓶 | 200ml |  |  |  | 5 |
| 42 | 普通手术剪 | 14cm |  |  | 个 | 3 |
| 43 | 镊子 | 14cm |  |  | 个 | 5 |
| 44 | 药勺 | 3*1 |  |  | 套 | 2 |
| 45 | 药勺 | 20cm |  |  | 个 | 5 |
| 46 | 一体防护面罩 |  |  |  | 套 | 5 |
| 47 | 护目镜 |  |  |  | 个 | 20 |
| 48 | 剧毒防护面罩 |  |  |  | 套 | 5 |
| 49 | 耐酸碱手套 |  |  |  | 双 | 10 |
| 50 | 耐高温手套 |  |  |  | 双 | 5 |
| 51 | 胶塞 | 0#~18# |  |  | 批 | 2 |
| 52 | 洗耳球 | 中 |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 小 |  |  | 个 | 5 |
| 53 | 试管刷 | 中 |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 小 |  |  | 个 | 5 |
| 54 | 瓷元皿 | 60ml |  |  | 个 | 5 |
|  |  | 100ml |  |  | 个 | 5 |
| 55 | 瓷坩埚 | 30ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 50ml |  |  | 个 | 10 |
|  |  | 200ml |  |  | 个 | 5 |
| 56 | 坩埚钳 | 12寸 |  |  | 个 | 2 |
| 57 | 止水夹 |  |  |  | 个 | 10 |
| 58 | 止夹 |  |  |  | 个 | 10 |
| 59 | 蝴蝶夹 |  |  |  | 个 | 10 |
| 60 | 托盘 |  |  |  | 个 | 10 |
| 61 | 标签贴纸 |  |  |  | 包 | 10 |
| 62 | 温/湿度计 |  |  |  | 个 | 4 |
| 63 | Ph试纸 | 1~14 |  |  | 盒 | 5 |
| 64 | 精密Ph试纸 | 5.5~9.0 |  |  | 盒 | 5 |
| 65 | Ph缓冲溶液 | 3袋1套 |  |  | 套 | 10 |
| 66 | 一次性PE手套 |  |  |  | 包 | 5 |
| 67 | 具塞比色管 | 10ml |  |  | 组 | 10 |
|  |  | 25ml |  |  | 组 | 10 |
| 68 | 具塞尖底离心管 | 10ml |  |  | 个 | 10 |
| 69 | 实验服装 |  |  |  | 套 | 6 |
| 70 | 取样器 | 304不锈钢水样采集器 |  |  | 个 | 5 |
| 71 | 刻度直管 | 1ml |  |  | 支 | 5 |
|  |  | 2ml |  |  | 支 | 5 |
|  |  | 5ml |  |  | 支 | 5 |
| 72 | 玻璃珠 |  |  |  |  | 100粒 |
| 73 | 胶头滴管 |  |  |  | 支 | 5 |
| 74 | 滤膜 | D=50mm |  |  | 张 | 100 |
|  |  | D=100mm |  |  |  | 100 |
|  |  | D=150mm |  |  |  | 100 |
|  |  | D=200mm |  |  |  | 100 |
| 75 | 转子 | 直径7mm,长度25mm |  |  |  | 50 |
| 76 | 冷凝管+磨砂口锥形瓶 |  |  |  | 套 | 6 |

第五章	参选文件的编制

一、参选人的参选文件应包括下列内容(但不限于)

1.提供三证合一“营业执照副本复印件”

2.参选函（格式见附件1）

3.法定代表人身份证明（格式见附件2）

4.法定代表人委托书及委托代理人身份证复印件（格式见附件3）

5.报价单（格式见附件4）

6.退还保证金声明函（格式见附件5）

7.近三年以来完成的类似项目情况表（附件6）

8.承包人主要管理人员（附件7）

9.项目实施方案（附件8）

10.分析化验室设计方案（附件9）

以上（1）至（10）项内容合并密封并加盖公章。

二、参选文件的编写要求

1.参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本四份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.参选文件的正本和副本均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

3.参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人公章。

三、参选文件有下列情形之一的，应当按无效参选处理

1.没有企业盖章的；

2.没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

3.代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

4.未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

5.参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外；

6.未按照比选文件要求提交参选保证金的；

7.参选报价高于最高限价；

8.比选及自主比选工作小组评审时发现参选文件存在重大偏差，不能满足完成比选项目的期限要求，明显不符合技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法的，不能响应比选文件实质性要求的，应当确定其为废选。

四、特别说明

1.参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况下均不负担上述费用。

2.参选人对比选文件所做出的任何推论、解释和结论，比选人概不负责。

- 评审规则

一、规则

1.最高限价：68.5万元。

2.替补候选人的设定与使用：排名第一的中选候选人放弃中选，因不可抗力提出不能履行合同，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的（上述除不可抗力外，其他情形均不予退还参选保证金），比选人可以取消排名第一的中选候选人的中选资格。同时，按照比选及自主比选工作小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。依次确定其他中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。

二、资格审查

由比选人组建的比选及自主比选工作小组将按照第二章“参选人须知”中约定的“参选人资格”，对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件要求的合格参选人。

同时，将综合考虑参选人提交的资格、营业范围、财务、业绩等材料，判断是否满足比选文件全部实质性要求。资格审查合格的参选人的报价为有效报价，资格审查不合格的报价将被确认为无效报价。

三、评审办法

采用综合评选的方式，从报价和商务技术两部分进行综合评价。报价分与商务技术分的比例为40：60。综合得分最高者作为第一中选人。

| NO | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 报价评分 |  | 40 |  |  |
| 1 | 报价（40 分） | 1.设置最高限价 68.5 万元整。如超过则为无效报价，不参与评选基准价的计算。 2.报价评选总分值40分。 3.参选报价得分=40×（1-¦Ai-A¦÷A） 其中，Ai 为有效报价评选价； A为评选基准价。当有效报价数3≤Q≤5时，A为有效报价算数平均数；当有效报价数Q>5时，A为去除最高报价及最低报价的算数平均数。 参选报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 | 40 |  |  |
| 二 | 商务技术评分 |  | 60 |  |  |
| 1 | 平面布局（8分） | 根据各参选人针对本项目所提供化验室及仪器室的平面布置图进行评分：①布局合理且有利于项目实施的得6~8分；②布局较合理且较有利于项目实施的得3~5分；③布局方案一般的得2分；④布局差或未提供的不得分。 | 8 |  |  |
| 2 | 产品技术性能和功能（22分） | 综合考虑参选人对参选设备的说明情况，以及对参选文件响应情况等方面。由评选小组对比选文件中的技术要求进行比较，对所参选人设备仪器的参数是否正偏离与负偏离做出评价，技术参数全部满足比选文件要求的得基本分25分；每负偏离一项扣1-2分，直至扣完为止。 | 22 |  |  |
| 3 | 项目实施计划（8分） | 根据参选人提供的中选后组织安排,确保按时保质地完成实验室设计装修，仪器设备采购、运输、装卸直至验收等工作实施计划，以及其为此所采取的保障措施进行横向比较。①计划合理且有利于项目实施的得6~8分；②计划较合理且较有利于项目实施的得3~5分；③计划一般的得2分；④方案差或未提供的不得分。 | 8 |  |  |
| 4 | 项目组成员 （3分） | 参选人拟投入本项目的项目负责人同时具有环境工程类相关专业高级技术职称及注册环保工程师证的得3分；只具有其中一项的得1分，未提供或提供不全的不得分。（注：需提供人员相关证书复印件及参选截止时间前（不含当月）六个月内任意3个月的社保缴纳证明，未提供的不得分） | 3 |  |  |
|  |  | 参选人拟投入本项目的质量审核人员具有高级工程师及以上（含享受教授、研究员待遇高级工程师）职称的，得3分；具有中级技术职称的得1分。（注：需提供人员相关证书复印件及参选截止时间前（不含当月）六个月内意3个月的社保缴纳证明，未提供的不得分） | 3 |  |  |
| 5 | 参选人综合实力（5分） | 根据参选人的企业规模、注册资本、财务状况、技术实力（设计资质及相关专利）及履约能力等方面综合评价，由评委会在0-5分之间进行评分。 | 5 |  |  |
| 6 | 参选人体系认证资质（3分） | 参选人具备ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含环境工程相关方面，须提供有效期内的证书复印件并加盖参选人公章，否则不得分。 | 1 |  |  |
|  |  | 参选人具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含环境工程相关方面，须提供有效期内的证书复印件并加盖参选人公章，否则不得分。 | 1 |  |  |
|  |  | 参选人具备ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含环境工程相关方面，须提供有效期内的证书复印件并加盖参选人公章，否则不得分。 | 1 |  |  |
| 7 | 售后服务、技术培训与支持（3分） | 根据各参选人的质量保证期、售后服务承诺、维护响应计划进行评分。参选人承诺的质保期为整机2年或2年以上，蓄电池3年或3年以上，得1分。在此基础上增加质保期年限及其他售后服务及技术培训与支持的，酌情进行0~2分加分。否则不得分。 | 3 |  |  |
| 8 | 参选人类似项目业绩（5分） | 根据参选人近三年以来仪器或设备采购类项目承接情况，项目合同金额大于等于100万元的，每提供1项得1分，满分5分。（注：参选人须提供项目合同复印件作为业绩证明材料并加盖公章，列出类似项目业绩且写明用户的单位名称、联系人、联系电话，以方便评委随时抽查） | 5 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 100 |  |  |

1.参选人递交的参选文件应满足比选文件全部实质性要求，通过资格审查后，招标及自主比选工作小组将按综合评分由高到低排序，排名第一的参选人为中选候选人。

2.如排名第一的参选人出现并列的情形，则由比选及自主比选工作小组抽签选出中选候选人。

3.不合理低价排除。在评选过程中，比选及自主比选工作小组发现参选人的参选报价低于最高控制价的40%或明显低于其他参选报价，或者明显低于市场公允价格，使得其参选报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由比选及自主比选工作小组认定该参选人以低于成本价竞选，应当否决其参选。

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的（重大偏差包括没有按照比选文件要求提供参选保证或参选保证有瑕疵，参选文件没有参选人授权代表签字和加盖公章，参选文件载明的比选项目完成期限超过比选文件规定的期限，明显不符合技术规格、技术标准的要求，参选文件附有比选人不能接受的条件，不符合比选文件规定的其他实质性要求等）。

3.未按规定格式要求编制参选文件的。

4.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

5.参选人串选、相互勾结故意压低选价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件递交截止时间后组织评审，中选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的比选及自主比选工作小组负责。

2.比选人将做评审记录。

第七章	合同授予

1.中选人确定后，比选人将通知中选人。比选人将把合同授予中选人。在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选通知对比选人和参选人均具有法律效力。比选人将于中选通知书发出之日起3个工作日内与中选人完成合同签订事宜。中选人需在比选人通知中选后3个工作日内与比选人完成合同签订。

3.中选人签署合同后必须履行中选价格，按合同要求进场作业或履行合同义务。若因中选企业原因未在规定的时间按照中选价格及比选文件的要求进场作业或履行合同义务的，则比选人有权单方面取消中选企业的中选资格（参选保证金或履约保证金不予退还）。同时取消参选人三年内在比选人的其他比选业务中的参选资格。由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选人的全部责任。

4.比选文件、参选文件及相关附件作为签订合同的条款，比选文件所附合同的条款中没有规定的，比选人、中选人认为有必要进行补充的，可另行商定解决。

5.接受和拒绝任何或所有参选的权利。比选人保留在合同授予之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第八章 中选后相关履约要求及其他

1.中选人要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选人的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行合同约定，按中选报价履行合同。相关付款方式详见合同约定。

3.中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

4.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

5.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

6.本比选文件的解释权归福建省漳州福化水务发展有限责任公司。

附件1：参选函

参选函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我方已仔细研究了北部污水处理厂分析化验室设备采购及服务项目比选文件的全部内容，对贵司北部污水处理厂分析化验室设备采购及服务项目比选文件完全知悉，同意按照比选公告及比选文件的要求参选。

1.我方确认，已仔细阅读并研究了贵司的比选公告、比选文件及相关附件，我司完全知悉其中的要求、条款和条件，已充分了解比选项目的情况，并充分考虑后参选并报价。

2.我方确认，完全同意比选文件载明的评审规则，接受比选文件中所制定的评分标准。

3.我方承诺，参选文件及所提供的其他材料均为真实、合法、完整。

4.我方承诺，完全接受北部污水处理厂分析化验室设备采购及服务项目比选文件及所附合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起3个工作日内，我方将与贵司签订合同，在签订合同时，不向贵方提出任何附加条件。否则，贵司可没收已提交的参选保证金，我方将承担相应责任，并同意接受比选文件所约定的处罚。我方承诺在合同约定的期限内，完成合同规定的全部义务。

参选人名称:【】(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

地址:								   邮编:

电话:								   传真:

时间：

附件2：法定代表人（企业负责人）身份证明

法定代表人（企业负责人）身份证明

福建省漳州福化水务发展有限责任公司:

姓名：         性别：     年龄：    职务：      系【参选人企业名称】的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份正正反面复印件

参选人：【参选人企业名称】(公章)

时间:【】年【】月【】日

附件3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：【姓名】系【参选人名称】的法定代表人，现授权委托【参选人名称】的【代理人姓名】为本公司的合法代理人，就【项目名称】项目的比选，以本公司的名义进行洽谈、签署参选文件、签署合同，处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

职务：

参选人：【参选人名称】（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：【】年【】月【】日

附件4：报价单

报价单

（元）

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 台 | 2 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |
| 合计（税率13%） |  |  |  |  |  |

注：按照货物一览表进行分项报价，并汇总报价。单价与总价不符的，以单价为准。

参选人：【参选人企业名称】(公章)

法定代表人/授权代表人签字:

时间:【】年【】月【】日

附件5：退还保证金声明函

退还参选保证金声明函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我司为北部污水处理厂分析化验室设备采购及服务项目所提交的参选保证金10000元（大写壹万元整），在比选结束后，请贵司按以下账户退还我司。若由于我司提供的信息不全、有误导致退还参选保证金的失败、延误，均由我司承担责任。

退还账户信息如下：

账户名称：

开户行：

账号：

联系人：        联系电话：

参选人：【参选人企业名称】（公章）

时间：

附件6：近三年以来完成的类似项目情况表

类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |
| 参选人（公章） 法定代表人或授权委托人（签字）： |  |

需按照比选文件前述要求附合同等证明文件。

附件7：承包人主要管理人员

- 承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 质量审核人 |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |

- 附件8：项目实施方案

- 项目实施方案

注:参选人自行编制。

- 附件9：分析化验室设计方案

- 分析化验室设计方案

注:参选人自行设计，并提供设计平面图、效果图，提供纸质及电子版U盘存储。

附件10：合同范本

采购合同

合同编号：

合同校对：

甲方：

乙方：

签订时间：二零二壹年肆月  日

一、总则

1.1甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物肌服务事宜，双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，经过协商，达成一致意见，签订本合同。

1.2本合同货物名称、型号、规格、数量详见附件《货物一览表、技术规格书和技术要求》。

1.3乙方按本合同和《货物一览表、技术规格书和技术要求》规定提供合同产品，并就设备的质量、技术和性能等向甲方负责。

1.4乙方负责按相关设计对分析化验室室内外进行装修。

1.5工期：30（三十）日历天。合同签订后内30（三十）日历天完成分析实验室装修并将所需的设备、仪器运送至交货地点，并安装调试完毕。

1.6本项目比选文件、乙方参选文件均为本合同不可分割的一部分。

二、价格

2.1本合同总价为人民币￥    万元（大写   元整）。

2.2本合同总价含室内布局分隔、台面装修、室外尾气系统、设备制造费、设备组装费、设备包装费、运输费、税金、保险费、技术服务费及其他所需费用。

2.3合同总价为固定总价。现场交货，安装验收通过前一切风险和费用由乙方承担。

三、服务要求

3.1安装

3.1.1合同签订后，乙方须将安装所须要求和水、电、气要求通知甲方。

3.1.2由乙方负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，乙方应在接到甲方通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付甲方使用。

3.1.3乙方负责组织专业技术人员进行货物安装调试，甲方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

3.1.4乙方应在合同签订时向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3.1.5设备到达最终用户现场后，乙方的工程师到甲方的现场安装设备，同时应向甲方介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

3.1.6设备进场后须在接到甲方安装通知后一周内安装调试完毕并交付使用。

3.2验收

3.2.1验收标准

乙方所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、比选文件、参选文件等有关内容进行验收。参选人提供设备的制造标准及技术规格等有关资料必须符合中国相应有关标准、规格要求。

3.2.2验收程序和方法

3.2.2.1出厂检验

乙方在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，乙方应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合第2.1款验收标准要求。

3.2.2.2乙方自检

设备在安装地安装完毕后，要求乙方对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合比选文件技术要求以及合同中相关条款，同时向甲方提供自检记录。

3.2.2.3验收与最终验收

乙方自检后，乙方与甲方一同按比选文件、参选文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合甲方使用要求。

安装完毕后，乙方需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。设备安装调试的费用由中选人承担。

3.2.3验收所发生的一切费用均由乙方承担。

3.3技术资料要求(包括但不限于以下)

3.3.1出厂明细表（装箱单）；

3.3.2出厂检验报告和合格证书；

3.3.3使用说明书；

3.3.4安装手册、操作手册、维修手册

3.3.5设备安装、调试维修线路原理图；

3.3.6零部件目录；

3.3.7相关文件、支持程序软盘或光盘；

3.3.8安装、维修及操作手册；

3.3.9提供制造商的产品证明；

3.3.10合同中要求其它文件资料。

乙方应向甲方提供以上目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，甲方有权委托有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

3.4专用工具

3.4.1乙方应向甲方提供一套维修所需的专用工具及清单。

3.5特殊工具

3.5.1乙方应向甲方提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在总价内。

3.6售后服务要求

3.6.1质量保证期：验收合格之日起计算，其中整机不低于2年，蓄电池不低于3年。室内外装修自验收合格起1年。

3.6.2保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；供货方应在收到用户方的通知后2小时内响应要求，48小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若 72 小时内无法排除故障，则应先提供备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。

3.6.3保修期外：设备保修期过后，收到甲方通知后2小时内响应，48小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

3.7培训要求

3.7.1乙方应根据新仪器特点，免费对甲方技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。

3.7.2提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

3.8其他要求：

3.8.1参选人选定的参选货物技术性能必须符合或优于比选文件的技术性能要求。

3.8.2参选人应根据比选文件的技术要求条款，在参选文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

3.8.3本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，参选人应予以补充，否则，一旦中选将认为参选人认同遗漏部分并免费提供。

3.8.4参选人所提供的货物应是先进的、可靠的，参选人参选文件应严格按比选文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

3.8.5参选人提供设备为进口设备者，应保证这些设备进口的合法性并在合同签订时提供相应的商检、海关等文件，承担法律责任。

3.8.6参选人报价应包含设备的制造、税金、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、培训、检验、保修等一切相关费用。

四、技术及服务要求

4.1乙方参选文件的货物需求一览表本次比选的范围如下表货物需求一览表及技术规格”，参选人按照标准、参数要求进行应选。

4.2如参选人漏填或少填，甲方将在推荐品牌或制造商中选定，中选价格不予调整。

4.3实验设备配套所需必要的备品、备件，乙方应按照生产需求进行配置，满足检验要求。

4.4实验室家具（台面）、水、电、气安装要求，参选人应按照便利性、科学性、可操作性、安全性进行设计、安装。

五、款项支付

5.1合同签订生效后。乙方提供合同总价款的全额增值税专用发票（税率13%），甲方在收到符合要求的增值税专用发票后5（五）日历天内向乙方支付合同总价款的 30%作为预付款，即人民币￥    万元（          元整）。

5.2货物到货经运转调试合格且按时按设计完成室内外装修，经甲方全部验收合格，甲方在收到符合要求的增值税专用发票后5（五）日历天内向乙方支付合同总价款的 65%，即人民币￥    万元（          元整）。

5.3质保金：合同总价款的5%作为乙方质量保证金，即为人民币￥    元（大写     元整）。保质期为两年，保质期满的10（十）个日历天内，结算相关质保费用（如果有）后，一次性付清。

5.4 乙方未提供发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为甲方违约。

六、保证与索赔

6.1保质期为验收合格之日起计算，其中整机不低于2年，蓄电池不低于3年。室内外装修自验收合格起1年。在质保期内，由于乙方责任或者设备、装置本身质量原因造成损坏，乙方应在甲方规定或本合同约定时间内免费提供保修或更换服务。合同装置出现故障如需乙方到现场处理时，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。在质保期内乙方拒不修理时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。

6.2乙方必须对本合同的所有资料保密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同资料相关内容。

6.3乙方必须保证本合同货物符合合同约定，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

6.4考虑到乙方推迟交货或不能交货对甲方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按合同规定的交货期交货时(不可抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

迟交或装修未按时完工15日历天以内，每日违约金金额为5000元；

迟交或装修未按时完工15日历天，甲方有权解除合同并要求乙方返还已支付的款项，并赔偿因此造成的损失；乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

6.5乙方必须保证本合同货物为生产商原厂生产，否则将由乙方应负责更换，乙方不予更换，甲方有权拒付款项，并不视为甲方的违约行为。乙方必须保证按比选文件、参选文件要求（包括但不限于品牌、技术要求）提供货物，否则，甲方有权拒付款项，并不视为甲方的违约行为。

七、纠纷解决

7.1本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交福州仲裁委员会申请仲裁。

八、其它

8.1本合同未尽事宜，合同各方应本着实事求是友好协商的原则解决。

8.2合同签订后壹周内，乙方向甲方提供甲方工程设计所需的技术资料，（详见技术规格书）。

8.3技术规格书、技术要求和乙方的《参选文件》、承诺信函同为本合同组成要件，具有法律效力。当各文件的内容发生抵触时，按以下顺序确定

8.4本合同在执行过程中的修改、补充，凡经本合同各方同意，并形成正式文件，都可视为本合同的组成部分。

8.5双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

8.6本合同经各方代表签订后生效。本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （公章） | （公章） |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 纳税人识别号： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 邮政编码：362800 | 邮政编码： |