## 1.1、球阀维修
1.1、球阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 |  | ① 阀门解体/清理/组装/调试/试压 | ②更换或研磨修复 阀座 | ③ 球体修复 |  | ④手动执行机构 |  | ⑤ 制作/更换球体 | [6 empty] | ⑥ 制作/更换阀杆 |  |  |  |  | 综合价格
| 寸D | 压力等级 |  |  | 研磨 | 喷涂 | 修复 | 更换 | 304 | 304L | 316 | 316L | 317 | F51 | Ti | 304 | 316 | 317 | F51 | Ti
1 | 1"(含)以下 | 150-600 | 84.6 | 35.72 | 18.8 | 282 | 18.8 | 18.8 | 13.16 | 15.98 | 16.92 | 16.92 | 24.44 | 22.56 | 33.84 | 12.22 | 12.22 | 18.8 | 15.04 | 26.32 | 687.14
2 |  | 900-1500 | 145.7 | 37.6 | 23.5 | 394.8 | 18.8 | 18.8 | 15.98 | 17.86 | 22.56 | 22.56 | 33.84 | 31.96 | 39.48 | 13.16 | 13.16 | 20.68 | 15.98 | 27.26 | 913.68
3 | 1~2"(含) | 150-600 | 183.3 | 75.2 | 37.6 | 470 | 18.8 | 23.5 | 33.84 | 39.48 | 43.24 | 43.24 | 62.04 | 56.4 | 78.96 | 26.32 | 26.32 | 34.78 | 28.2 | 51.7 | 1332.92
4 |  | 900-1500 | 272.6 | 112.8 | 103.4 | 470 | 18.8 | 23.5 | 50.76 | 58.28 | 67.68 | 67.68 | 90.24 | 84.6 | 124.08 | 33.84 | 33.84 | 47 | 37.6 | 67.68 | 1764.38
5 | 2"~3"(含) | 150-600 | 385.4 | 187.06 | 127.84 | 752 | 28.2 | 28.2 | 127.84 | 146.64 | 171.08 | 171.08 | 253.8 | 248.16 | 330.88 | 34.78 | 34.78 | 51.7 | 39.48 | 69.56 | 3188.48
6 |  | 900-1500 | 470 | 205.86 | 133.48 | 752 | 47 | 47 | 141 | 162.62 | 219.02 | 219.02 | 324.3 | 315.84 | 423 | 34.78 | 34.78 | 51.7 | 39.48 | 69.56 | 3690.44
7 | 4" | 150 | 441.8 | 188 | 131.6 | 1128 | 75.2 | 75.2 | 169.2 | 195.52 | 203.04 | 203.04 | 329 | 329 | 507.6 | 30.08 | 30.08 | 45.12 | 33.84 | 70.5 | 4185.82
8 |  | 300-600 | 535.8 | 235 | 216.2 | 1128 | 75.2 | 188 | 203.04 | 225.6 | 236.88 | 236.88 | 338.4 | 319.6 | 507.6 | 50.76 | 50.76 | 47 | 35.72 | 75.2 | 4705.64
9 |  | 900-1500 | 611 | 275.42 | 235 | 1128 | 94 | 188 | 248.16 | 282 | 248.16 | 248.16 | 338.4 | 319.6 | 507.6 | 62.04 | 62.04 | 67.68 | 56.4 | 90.24 | 5061.9
10 | 5" | 150 | 611 | 319.6 | 157.92 | 1353.6 | 90.24 | 90.24 | 203.04 | 234.624 | 243.648 | 243.648 | 394.8 | 394.8 | 609.12 | 36.096 | 36.096 | 54.144 | 40.608 | 84.6 | 5197.824
11 |  | 300-600 | 639.2 | 338.4 | 259.44 | 1353.6 | 90.24 | 225.6 | 243.648 | 270.72 | 284.256 | 284.256 | 406.08 | 383.52 | 609.12 | 60.912 | 60.912 | 56.4 | 42.864 | 90.24 | 5699.408
12 |  | 900-1500 | 658 | 357.2 | 282 | 1353.6 | 112.8 | 225.6 | 297.792 | 338.4 | 297.792 | 297.792 | 406.08 | 383.52 | 609.12 | 74.448 | 74.448 | 81.216 | 67.68 | 108.288 | 6025.776
13 | 6" | 150 | 676.8 | 376 | 188 | 2115 | 94 | 564 | 206.8 | 263.2 | 255.68 | 255.68 | 385.4 | 361.9 | 564 | 54.52 | 54.52 | 75.2 | 61.1 | 103.4 | 6655.2
14 |  | 300-600 | 846 | 481.28 | 282 | 2115 | 94 | 752 | 242.52 | 280.12 | 297.04 | 297.04 | 451.2 | 432.4 | 611 | 65.8 | 65.8 | 92.12 | 75.2 | 126.9 | 7607.42
15 |  | 900-1500 | 1457 | 940 | 619.46 | 2115 | 94 | 940 | 268.84 | 305.5 | 338.4 | 338.4 | 507.6 | 488.8 | 658 | 106.22 | 106.22 | 141 | 112.8 | 211.5 | 9748.74
16 | 8" | 150 | 1081 | 752 | 470 | 3102 | 94 | 940 | 709.7 | 813.1 | 1034 | 1034 | 1316 | 1269 | 1645 | 94 | 94 | 141 | 112.8 | 192.7 | 14894.3
17 |  | 300-600 | 1316 | 926.84 | 564 | 3102 | 94 | 1297.2 | 791.48 | 902.4 | 1203.2 | 1203.2 | 1504 | 1504 | 1880 | 117.5 | 117.5 | 173.9 | 141 | 225.6 | 17063.82
18 |  | 900-1500 | 1880 | 1234.22 | 846 | 3102 | 94 | 1880 | 847.88 | 958.8 | 1410 | 1410 | 1804.8 | 1692 | 2350 | 176.72 | 176.72 | 249.1 | 206.8 | 338.4 | 20657.44
19 | 10" | 150 | 1334 | 920 | 552 | 4140 | 202.4 | 1269.6 | 1094.8 | 1162.1053 | 1729.6 | 1729.6 | 2116 | 2097.6 | 2760 | 202.4 | 202.4 | 243.8 | 202.4 | 331.2 | 22289.9053
20 |  | 300-600 | 1757.2 | 1196 | 828 | 4140 | 202.4 | 1334 | 1453.6 | 1656 | 2056.2 | 2056.2 | 2484 | 2438 | 3312 | 220.8 | 220.8 | 294.4 | 239.2 | 400.2 | 26289
21 |  | 900-1500 | 2438 | 1564 | 1196 | 4140 | 202.4 | 2178.56 | 1661.52 | 1876.8 | 2423.28 | 2423.28 | 2980.8 | 2870.4 | 3956 | 220.8 | 220.8 | 322 | 257.6 | 441.6 | 31373.84
22 | 12" | 150 | 2171.2 | 1104 | 920 | 6808 | 294.4 | 1306.4 | 1748 | 1876.8 | 2699.28 | 2699.28 | 3312 | 3220 | 4324 | 231.4526 | 231.4526 | 322 | 257.6 | 419.52 | 33945.3853
23 |  | 300-600 | 2392 | 1288 | 1288 | 6808 | 294.4 | 2392 | 1794 | 1987.2 | 2944 | 2944 | 3588 | 3542 | 4784 | 264.96 | 264.96 | 331.2 | 276 | 478.4 | 37661.12
24 |  | 900-1500 | 2944 | 1791.5789 | 1840 | 6808 | 294.4 | 3422.4 | 1936.6 | 2208 | 3183.2 | 3183.2 | 4038.8 | 3956 | 5336 | 264.96 | 264.96 | 364.32 | 294.4 | 519.8 | 42650.6189
25 | 14" | 150 | 2668 | 1743.1579 | 1656 | 9200 | 386.4 | 2392 | 2364.4 | 2649.6 | 3340 | 3340 | 5198 | 4968 | 6440 | 243.0737 | 243.0737 | 322 | 267.2842 | 441.6 | 47862.5895
26 |  | 300-600 | 2852 | 1914.52 | 1840 | 9200 | 386.4 | 2530 | 2423.28 | 2760 | 3461.04 | 3461.04 | 5198 | 4968 | 6624 | 264.96 | 264.96 | 368 | 303.6 | 519.8 | 49339.6
27 |  | 900-1500 | 3128 | 2342.32 | 2491.36 | 9200 | 386.4 | 3389.4737 | 2654.2 | 2980.8 | 3760.96 | 3760.96 | 5520 | 5336 | 6900 | 299.92 | 299.92 | 404.8 | 331.2 | 575 | 53761.3137
28 | 16" | 150 | 2741.6 | 2561.28 | 2300 | 11040 | 423.2 | 4195.2 | 2279.76 | 2539.2 | 3404 | 3404 | 5060 | 4968 | 7820 | 266.8 | 266.8 | 391 | 322 | 533.6 | 54516.44
29 |  | 300-600 | 3312 | 2845.56 | 2760 | 11040 | 423.2 | 4800.56 | 2400.28 | 2760 | 3689.2 | 3689.2 | 5520 | 5336 | 8832 | 323.84 | 323.84 | 441.6 | 349.6 | 630.2 | 59477.08
30 |  | 900-1500 | 3404 | 2688.24 | 3184.12 | 11040 | 423.2 | 6141.92 | 3201.6 | 3643.2 | 4600 | 4600 | 6900 | 6624 | 9384 | 323.84 | 323.84 | 441.6 | 349.6 | 630.2 | 67903.36
31 | 18" | 150 | 3036 | 2760.92 | 2491.36 | 12420 | 506 | 4997.44 | 3562.24 | 4048 | 4784 | 4784 | 7249.6 | 6900 | 10120 | 355.12 | 355.12 | 496.8 | 414 | 699.2 | 69979.8
32 |  | 300-600 | 3404 | 3184.12 | 3505.2 | 12420 | 506 | 6237.6 | 3968.88 | 4416 | 5060 | 5060 | 7544 | 7176 | 11040 | 391 | 391 | 552 | 441.6 | 699.2 | 75996.6
33 |  | 900-1500 | 3680 | 3257.72 | 3505.2 | 12420 | 506 | 7912 | 4152.88 | 4747.2 | 5262.4 | 5262.4 | 7912 | 7728 | 11500 | 414 | 414 | 570.4 | 478.4 | 828 | 80550.6
34 | 20" | 150 | 4140 | 2730.56 | 2491.36 | 16560 | 506 | 6348 | 4274.32 | 4857.6 | 5759.2 | 5759.2 | 8740 | 8280 | 11960 | 427.8 | 427.8 | 570.4 | 460 | 828 | 85120.24
35 |  | 300-600 | 4324 | 3337.76 | 3244.84 | 16560 | 506 | 8142 | 4983.64 | 5630.4 | 6329.6 | 6329.6 | 9660 | 9062 | 12420 | 506 | 506 | 680.8 | 570.4 | 993.6 | 93786.64
36 | 24" | 150 | 4324 | 3627.56 | 3374.56 | 17020 | 506 | 8910.2 | 4983.64 | 5630.4 | 6329.6 | 6329.6 | 9660 | 9062 | 12880 | 506 | 506 | 680.8 | 570.4 | 993.6 | 95894.36
37 |  | 300-600 | 4968 | 3627.56 | 3374.56 | 17020 | 506 | 10166 | 5520 | 6292.8 | 6992 | 6992 | 10304 | 10120 | 13340 | 552 | 552 | 754.4 | 625.6 | 1104 | 102810.92
38 | 26" | 150 | 4968 | 4005.68 | 3893.44 | 17480 | 506 | 10166 | 6624 | 6844.8 | 7636 | 7636 | 11040 | 10580 | 14352 | 607.2 | 607.2 | 828 | 690 | 1214.4 | 109678.72
39 |  | 300-600 | 5888 | 4351.6 | 4049.84 | 17480 | 506 | 12861.6 | 6624 | 7617.6 | 8418 | 8418 | 12420 | 11040 | 15456 | 690 | 690 | 918.16 | 754.4 | 1435.2 | 119618.4
40 | 28" | 150 | 5888 | 4351.6 | 4049.84 | 17940 | 506 | 12861.6 | 7268 | 8390.4 | 9660 | 9660 | 13340 | 12144 | 17480 | 736 | 736 | 1104 | 920 | 1435.2 | 128470.64
41 |  | 300-600 | 6992 | 5221.92 | 4860.36 | 17940 | 506 | 19182 | 8004 | 9163.2 | 10120 | 10120 | 14352 | 13248 | 19320 | 846.4 | 846.4 | 1104 | 920 | 1545.6 | 144291.88
42 | 30" | 150 | 6992 | 5221.92 | 4860.36 | 18400 | 506 | 19182 | 8786 | 10120 | 11132 | 11132 | 16560 | 14352 | 20976 | 883.2 | 883.2 | 1214.4 | 1012 | 1766.4 | 153979.48
43 |  | 300-600 | 7820 | 6267.04 | 5830.96 | 18400 | 506 | 19320 | 9752 | 11040 | 12420 | 12420 | 17940 | 16560 | 23000 | 1012 | 1012 | 1334 | 1104 | 1941.2 | 167679.2
44 | 32" | 150 | 7176 | 5639.6736 | 5249.1888 | 19872 | 546.48 | 20716.56 | 9488.88 | 10929.6 | 12022.56 | 12022.56 | 17884.8 | 15500.16 | 22654.08 | 953.856 | 953.856 | 1311.552 | 1092.96 | 1907.712 | 165922.4784
45 |  | 300-600 | 8280 | 6768.4032 | 6297.4368 | 19872 | 546.48 | 20865.6 | 10532.16 | 11923.2 | 13413.6 | 13413.6 | 19375.2 | 17884.8 | 24840 | 1092.96 | 1092.96 | 1440.72 | 1192.32 | 2096.496 | 180927.936
| 合计 | [19 empty] | 2420858.475
注：1、球阀材质分不锈钢和Ti材，维修项目除制作/更换球体和阀杆两项要求按材质分别报价外，其余项目不分材质。 2、球阀在试压合格后，交付时应处于全开状态，密封腔内应吹扫干净，法兰密封面应加装塑封保护。 3、① 阀门解体/清理/组装/调试/试压还包含且不限于换垫、换密封环、换填料、换轴承、更换螺栓、除锈喷漆、润滑保护等内容。 4、③项中，球体喷涂修复属于硬密封阀门，软密封阀门无此项。

## 1.2、双球球阀维修
1.2、双球球阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 |  | ① 阀门解体/清理/组装/调试/试压 | ②更换或研磨修复阀座 | ③球体修复 |  | ④手动执行机构 |  | ⑤制作/更换球体 |  |  |  |  | ⑥制作/更换阀杆 |  |  |  | 综合价格
| 寸D | 压力等级 |  |  | 研磨 | 喷涂 | 修复 | 更换 | 304 | 316 | 316L | F51 | Ti | 304 | 316 | F51 | Ti
1 | 6" | 150-300 | 1218.24 | 676.8 | 338.4 | 3807 | 169.2 | 1015.2 | 372.24 | 460.224 | 460.224 | 651.42 | 1015.2 | 98.136 | 98.136 | 109.8 | 185.4 | 10675.62
2 | 8" | 150-300 | 1945.8 | 1353.6 | 846 | 5583.6 | 169.2 | 1692 | 1277.46 | 1861.2 | 1861.2 | 2284.2 | 2961 | 169.2 | 169.2 | 203.4 | 347.4 | 22724.46
3 | 10" | 150-300 | 2401.2 | 1656 | 993.6 | 7452 | 364.32 | 2285.28 | 1970.64 | 3113.28 | 3113.28 | 3775.68 | 4968 | 364.32 | 364.32 | 363.6 | 595.8 | 33781.32
4 | 12" | 150-300 | 3908.16 | 1987.2 | 1656 | 12254.4 | 529.92 | 2351.52 | 3146.4 | 4858.704 | 4858.704 | 5796 | 7783.2 | 416.6147 | 416.6147 | 464.4 | 756 | 51183.8375
5 | 14" | 150-300 | 4802.4 | 3137.6842 | 2980.8 | 16560 | 695.52 | 4305.6 | 4255.92 | 6012 | 6012 | 8942.4 | 11592 | 437.5326 | 437.5326 | 480.6 | 795.6 | 71447.5895
6 | 16" | 150-300 | 4934.88 | 4610.304 | 4140 | 19872 | 761.76 | 7551.36 | 4103.568 | 6127.2 | 6127.2 | 8942.4 | 14076 | 480.24 | 480.24 | 579.6 | 961.2 | 83747.952
7 | 18" | 150-300 | 5464.8 | 4969.656 | 4484.448 | 22356 | 910.8 | 8995.392 | 6412.032 | 8611.2 | 8611.2 | 12420 | 18216 | 639.216 | 639.216 | 745.2 | 1258.2 | 104733.36
合计 | [17 empty] | 378294.1389
注：1、维修项目除制作/更换球体和阀杆两项要求按材质分别报价外，其余项目不分材质。 2、球阀在试压合格后，交付时应处于全开状态，密封腔内应吹扫干净，法兰密封面应加装塑封保护。 3、① 阀门解体/清理/组装/调试/试压还包含且不限于换垫、换密封环、换填料、换轴承、更换螺栓、除锈喷漆、润滑保护等内容。 4、③ 球体修复中，喷涂修复属于硬密封阀门，软密封阀门无此项。

## 2、止回阀维修
2、止回阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 | 压力等级 | ① 阀门解体/清理/组装/调试/试压 | ② 阀座密封面研磨 | ③ 阀片密封面研磨 | ④ 制作/更换弹簧 | [8 empty] | ⑤ 制作/更换阀杆 | [8 empty] | 综合价格
[6 empty] | 碳钢 | 合金钢 | 304 | 304L | 316 | 316L | 317 | F51 | Ti | 碳钢 | 合金钢 | 304 | 304L | 316 | 316L | 317 | F51 | Ti
1 | 1"(含)以下 | 150-600 | 47.4947 | 23.5 | 28.2 | 6.58 | 7.52 | 8.46 | 9.4 | 11.28 | 14.1 | 16.92 | 18.8 | 24.44 | 6.58 | 7.52 | 8.46 | 9.4 | 11.28 | 11.28 | 17.86 | 18.8 | 28.2 | 336.0747
2 |  | 900-1500 | 98.9474 | 35.72 | 32.9 | 28.2 | 32.9 | 37.6 | 42.3 | 65.8 | 75.2 | 103.4 | 112.8 | 169.2 | 9.4 | 10.34 | 12.22 | 15.04 | 18.8 | 20.68 | 30.08 | 30.08 | 42.3 | 1023.9074
3 | 1~2"(含) | 150-600 | 89.0526 | 42.3 | 42.3 | 35.72 | 37.6 | 42.3 | 47 | 70.5 | 84.6 | 32.9 | 37.6 | 47 | 32.9 | 37.6 | 41.36 | 48.88 | 56.4 | 61.1 | 84.6 | 94 | 131.6 | 1197.3126
4 |  | 900-1500 | 141.4947 | 56.4 | 56.4 | 45.12 | 47 | 51.7 | 65.8 | 75.2 | 94 | 112.8 | 131.6 | 188 | 9.4 | 11.28 | 13.16 | 16.92 | 18.8 | 23.5 | 28.2 | 30.08 | 42.3 | 1259.1547
5 | 2"~3"(含) | 150-600 | 179.0947 | 84.6 | 84.6 | 65.8 | 70.5 | 75.2 | 94 | 112.8 | 131.6 | 169.2 | 178.6 | 282 | 14.1 | 16.92 | 19.74 | 23.5 | 28.2 | 32.9 | 42.3 | 47 | 63.92 | 1816.5747
6 |  | 900-1500 | 197.8947 | 84.6 | 84.6 | 67.68 | 73.32 | 79.9 | 98.7 | 117.5 | 141 | 169.2 | 188 | 300.8 | 18.8 | 20.68 | 23.5 | 28.2 | 32.9 | 39.48 | 47 | 56.4 | 75.2 | 1945.3547
7 | 4" | 150-600 | 254.2947 | 103.4 | 103.4 | 84.6 | 94 | 103.4 | 122.2 | 150.4 | 169.2 | 244.4 | 282 | 357.2 | 32.9 | 37.6 | 42.3 | 56.4 | 65.8 | 75.2 | 84.6 | 94 | 141 | 2698.2947
8 |  | 900-1500 | 329.4947 | 103.4 | 112.8 | 150.4 | 169.2 | 188 | 235 | 319.6 | 357.2 | 470 | 564 | 658 | 75.2 | 89.3 | 103.4 | 108.1 | 112.8 | 141 | 178.6 | 188 | 282 | 4935.4947
9 | 5" | 150-600 | 263.2 | 111.672 | 111.672 | 91.368 | 101.52 | 111.672 | 131.976 | 162.432 | 182.736 | 263.952 | 304.56 | 385.776 | 35.532 | 40.608 | 45.684 | 60.912 | 71.064 | 81.216 | 91.368 | 101.52 | 152.28 | 2902.72
10 |  | 900-1500 | 340.3789 | 111.672 | 121.824 | 162.432 | 182.736 | 203.04 | 253.8 | 345.168 | 385.776 | 507.6 | 609.12 | 710.64 | 81.216 | 96.444 | 111.672 | 116.748 | 121.824 | 152.28 | 192.888 | 203.04 | 304.56 | 5314.8589
11 | 6" | 150-600 | 338.4 | 141 | 131.6 | 141 | 150.4 | 169.2 | 225.6 | 263.2 | 300.8 | 376 | 470 | 564 | 56.4 | 65.8 | 75.2 | 84.6 | 103.4 | 131.6 | 150.4 | 169.2 | 235 | 4342.8
12 |  | 900-1500 | 432.4 | 188 | 169.2 | 206.8 | 225.6 | 244.4 | 300.8 | 376 | 451.2 | 564 | 705 | 846 | 94 | 112.8 | 131.6 | 169.2 | 206.8 | 244.4 | 319.6 | 338.4 | 470 | 6796.2
13 | 8" | 150-600 | 470 | 188 | 188 | 150.4 | 169.2 | 188 | 235 | 282 | 338.4 | 423 | 564 | 658 | 75.2 | 84.6 | 94 | 112.8 | 141 | 206.8 | 282 | 310.2 | 329 | 5489.6
14 |  | 900-1500 | 526.4 | 206.8 | 206.8 | 235 | 159.8 | 282 | 376 | 470 | 564 | 705 | 799 | 1034 | 112.8 | 131.6 | 150.4 | 169.2 | 235 | 253.8 | 329 | 357.2 | 470 | 7773.8
15 | 10" | 150-600 | 632.4 | 204.6 | 213.9 | 186 | 213.9 | 232.5 | 251.1 | 279 | 418.5 | 558 | 604.5 | 651 | 74.4 | 83.7 | 93 | 130.2 | 148.8 | 251.1 | 325.5 | 353.4 | 372 | 6277.5
16 |  | 900-1500 | 669.6 | 279 | 213.9 | 325.5 | 344.1 | 372 | 465 | 558 | 697.5 | 837 | 930 | 1116 | 111.6 | 130.2 | 148.8 | 167.4 | 232.5 | 279 | 372 | 418.5 | 511.5 | 9179.1
17 | 12" | 150-600 | 744 | 279 | 260.4 | 288.3 | 306.9 | 325.5 | 390.6 | 465 | 651 | 744 | 837 | 930 | 93 | 111.6 | 130.2 | 148.8 | 186 | 279 | 372 | 418.5 | 465 | 8425.8
18 |  | 900-1500 | 1004.4 | 372 | 279 | 372 | 418.5 | 446.4 | 511.5 | 630.54 | 744 | 818.4 | 883.5 | 1069.5 | 102.3 | 120.9 | 139.5 | 167.4 | 213.9 | 297.6 | 418.5 | 446.4 | 483.6 | 9939.84
19 | 14" | 150-600 | 1097.4 | 418.5 | 372 | 390.6 | 427.8 | 465 | 576.6 | 664.02 | 790.5 | 864.9 | 930 | 1116 | 111.6 | 130.2 | 148.8 | 232.5 | 316.2 | 325.5 | 390.6 | 418.5 | 502.2 | 10689.42
20 |  | 900-1500 | 1255.9895 | 492.9 | 427.8 | 427.8 | 465 | 511.5 | 632.4 | 734.7 | 837 | 976.5 | 1023 | 1255.5 | 120.9 | 139.5 | 167.4 | 241.8 | 251.1 | 353.4 | 446.4 | 483.6 | 558 | 11802.1895
21 | 16" | 150-600 | 1395 | 567.3 | 492.9 | 427.8 | 465 | 511.5 | 651 | 744 | 837 | 976.5 | 1116 | 1255.5 | 120.9 | 139.5 | 167.4 | 241.8 | 251.1 | 334.8 | 418.5 | 465 | 558 | 12136.5
22 |  | 900-1500 | 1562.4 | 651 | 567.3 | 465 | 511.5 | 576.6 | 669.6 | 818.4 | 930 | 1023 | 1209 | 1395 | 130.2 | 148.8 | 186 | 251.1 | 279 | 427.8 | 558 | 604.5 | 623.1 | 13587.3
23 | 18" | 150-600 | 1395 | 651 | 651 | 651 | 697.5 | 744 | 837 | 930 | 1023 | 1209 | 1302 | 1488 | 186 | 223.2 | 279 | 297.6 | 325.5 | 465 | 604.5 | 651 | 697.5 | 15307.8
24 |  | 900-1500 | 1860 | 837 | 744 | 697.5 | 762.6 | 837 | 855.6 | 930 | 1116 | 1302 | 1395 | 1674 | 167.4 | 186 | 223.2 | 297.6 | 334.8 | 558 | 651 | 697.5 | 790.5 | 16916.7
25 | 20" | 150-600 | 2139 | 930 | 744 | 697.5 | 762.6 | 837 | 1023 | 1116 | 1302 | 1488 | 1581 | 1674 | 186 | 232.5 | 279 | 372 | 446.4 | 604.5 | 744 | 837 | 930 | 18925.5
26 |  | 900-1500 | 2604 | 1116 | 930 | 744 | 837 | 930 | 1023 | 1116 | 1488 | 1674 | 1767 | 1860 | 297.6 | 325.5 | 372 | 418.5 | 511.5 | 651 | 837 | 930 | 1023 | 21455.1
27 | 22" | 150-600 | 2604 | 1116 | 930 | 744 | 837 | 930 | 1023 | 1116 | 1488 | 1674 | 1767 | 1860 | 297.6 | 325.5 | 372 | 418.5 | 511.5 | 651 | 837 | 930 | 1023 | 21455.1
28 | 24" | 150-600 | 2604 | 1116 | 930 | 744 | 837 | 930 | 1116 | 1209 | 1534.5 | 1674 | 1767 | 1860 | 306.9 | 334.8 | 390.6 | 418.5 | 511.5 | 790.5 | 930 | 1023 | 1116 | 22143.3
29 | 26" | 150-600 | 2976 | 1395 | 1116 | 930 | 1023 | 1116 | 1116 | 1209 | 1674 | 1860 | 1860 | 2139 | 325.5 | 353.4 | 418.5 | 446.4 | 558 | 837 | 976.5 | 1116 | 1395 | 24840.3
30 | 28" | 150-600 | 3162 | 1488 | 1116 | 1023 | 1116 | 1209 | 1209 | 1302 | 1674 | 1860 | 1953 | 2139 | 353.4 | 362.7 | 427.8 | 465 | 558 | 930 | 1023 | 1209 | 1488 | 26067.9
31 | 30" | 150-600 | 3348 | 1534.5 | 1209 | 1041.6 | 1153.2 | 1246.2 | 1246.2 | 1339.2 | 1674 | 1953 | 2046 | 2185.5 | 353.4 | 362.7 | 427.8 | 483.6 | 604.5 | 930 | 1023 | 1209 | 1525.2 | 26895.6
32 | 32" | 150-600 | 3534 | 1581 | 1302 | 1069.5 | 1190.4 | 1283.4 | 1283.4 | 1376.4 | 1674 | 1953 | 2046 | 2185.5 | 353.4 | 362.7 | 427.8 | 483.6 | 604.5 | 930 | 1023 | 1209 | 1562.4 | 27435
33 | 34" | 150-600 | 4138.9895 | 1953 | 1860 | 1116 | 1209 | 1302 | 1302 | 1488 | 1767 | 2046 | 2232 | 2325 | 372 | 390.6 | 446.4 | 558 | 651 | 976.5 | 1069.5 | 1348.5 | 1581 | 30132.4895
34 | 36" | 150-600 | 4231.9895 | 2046 | 2046 | 1162.5 | 1246.2 | 1339.2 | 1339.2 | 1534.5 | 1813.5 | 2092.5 | 2278.5 | 2325 | 390.6 | 418.5 | 465 | 576.6 | 697.5 | 976.5 | 1069.5 | 1348.5 | 1581 | 30978.7895
35 | 40" | 150-600 | 4324.9895 | 2139 | 2139 | 1209 | 1283.4 | 1376.4 | 1376.4 | 1581 | 1813.5 | 2092.5 | 2278.5 | 2325 | 390.6 | 418.5 | 465 | 576.6 | 697.5 | 976.5 | 1069.5 | 1348.5 | 1581 | 31462.3895
36 | 42" | 150-600 | 4650 | 2232 | 2232 | 1302 | 1302 | 1395 | 1395 | 1674 | 1860 | 2139 | 2418 | 2604 | 418.5 | 446.4 | 483.6 | 604.5 | 725.4 | 1023 | 1116 | 1376.4 | 1627.5 | 33024.3
37 | 44" | 150-600 | 5022 | 2604 | 2604 | 1395 | 1395 | 1488 | 1488 | 1860 | 1953 | 2232 | 2604 | 2976 | 446.4 | 483.6 | 558 | 651 | 790.5 | 1069.5 | 1209 | 1395 | 1674 | 35898
合计 | [23 empty] | 512808.0653
注：1、阀门维修合格后，法兰密封面应加装塑封保护。 2、① 阀门解体/清理/组装/调试/试压还包含且不限于换垫、换螺栓、除锈喷漆、润滑保护等内容。

## 3、闸阀、截止阀维修
3、闸阀/截止阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 | 压力等级 | ① 阀门解体/清理/组装/调试/试压 | ② 阀座密封面研磨 |  | ③ 闸板(阀头)研磨修复 |  | ④ 手动执行机构 |  | ⑤ 制作/更换阀杆 | 综合价格
|  |  |  | 碳钢 | 不锈钢或合金钢 | 碳钢 | 不锈钢或合金钢 | 修复 | 更换 | 2Cr13
1 | 1"(含)以下 | 150-600 | 81.1368 | 20.68 | 22.56 | 23.5 | 31.02 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 205.5137
2 |  | 900-1500 | 117.7474 | 32.9 | 36.66 | 37.6 | 48.88 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 300.4042
3 | 1~2"(含) | 150-600 | 141.4947 | 42.3 | 47 | 56.4 | 73.32 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 387.1316
4 |  | 900-1500 | 188 | 47 | 51.7 | 61.1 | 79.9 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 454.3168
5 | 2"~3"(含) | 150-600 | 239.4526 | 108.1 | 119.38 | 112.8 | 146.64 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 752.9895
6 |  | 900-1500 | 295.8526 | 131.6 | 144.76 | 131.6 | 171.08 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 901.5095
7 | 4" | 150-600 | 400.7368 | 169.2 | 186.12 | 157.92 | 204.92 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 1145.5137
8 |  | 900-1500 | 493.7474 | 197.4 | 217.14 | 177.66 | 231.24 | 0.94 | 24.7368 | 0.94 | 1343.8042
9 | 5" | 150 | 301.7895 | 134.232 | 147.6552 | 134.232 | 174.5016 | 0.94 | 24.7368 | 494.7368 | 1412.824
10 |  | 300-600 | 408.6526 | 172.584 | 189.8424 | 161.0784 | 209.0184 | 0.94 | 24.7368 | 494.7368 | 1661.5895
11 |  | 900-1500 | 503.6421 | 201.348 | 221.4828 | 181.2132 | 235.8648 | 0.94 | 24.7368 | 494.7368 | 1863.9646
12 | 6" | 150 | 456.1474 | 157.92 | 173.9 | 177.66 | 231.24 | 0.94 | 24.7368 | 692.6316 | 1915.1758
13 |  | 300-600 | 503.6421 | 197.4 | 217.14 | 197.4 | 256.62 | 0.94 | 24.7368 | 692.6316 | 2090.5105
14 |  | 900-1500 | 642.1684 | 315.84 | 347.8 | 197.4 | 256.62 | 0.94 | 24.7368 | 692.6316 | 2478.1368
15 | 8" | 150 | 670.8632 | 345.92 | 380.7 | 315.84 | 410.78 | 42.0526 | 174.7619 | 791.5789 | 3132.4966
16 |  | 300-600 | 741.1158 | 227.48 | 250.04 | 345.92 | 449.32 | 54.6684 | 227.1904 | 791.5789 | 3087.3136
17 |  | 900-1500 | 847.9789 | 227.48 | 250.04 | 345.92 | 449.32 | 151.3895 | 629.1428 | 791.5789 | 3692.8501
18 | 10" | 150 | 947.6211 | 371.07 | 408.27 | 390.6 | 507.78 | 166.4211 | 684.2533 | 881.0526 | 4357.068
19 |  | 300-600 | 1034.7474 | 390.6 | 429.66 | 439.89 | 571.95 | 216.3474 | 889.5293 | 881.0526 | 4853.7767
20 |  | 900-1500 | 1375.4211 | 518.01 | 570.09 | 488.25 | 635.19 | 216.3474 | 889.5293 | 881.0526 | 5573.8903
21 | 12" | 150 | 1367.5895 | 537.54 | 591.48 | 537.54 | 698.43 | 232.9895 | 957.9546 | 930 | 5853.5236
22 |  | 300-600 | 1441.0105 | 585.9 | 644.49 | 585.9 | 761.67 | 241.3105 | 992.1673 | 930 | 6182.4483
23 |  | 900-1500 | 1542.8211 | 635.19 | 698.43 | 605.43 | 786.78 | 241.3105 | 992.1673 | 930 | 6432.1289
24 | 14" | 150 | 1552.6105 | 605.43 | 665.88 | 605.43 | 786.78 | 257.9526 | 1060.5926 | 978.9474 | 6513.6231
25 |  | 300-600 | 1651.4842 | 635.19 | 698.43 | 635.19 | 825.84 | 266.2737 | 1094.8053 | 978.9474 | 6786.1605
26 |  | 900-1500 | 1729.8 | 683.55 | 752.37 | 664.02 | 863.04 | 274.5947 | 1129.0179 | 978.9474 | 7075.34
27 | 16" | 150 | 2110.6105 | 839.79 | 923.49 | 878.85 | 1142.97 | 332.8421 | 1368.5066 | 1027.8947 | 8624.954
28 |  | 300-600 | 2371.9895 | 898.38 | 988.59 | 898.38 | 1168.08 | 374.4474 | 1539.5699 | 1027.8947 | 9267.3315
29 |  | 900-1500 | 2490.4421 | 928.14 | 1021.14 | 928.14 | 1206.21 | 391.0895 | 1607.9952 | 1027.8947 | 9601.0516
30 | 18" | 150 | 3204.0947 | 1221.09 | 1342.92 | 1221.09 | 1587.51 | 432.6947 | 1779.0586 | 1076.8421 | 11865.3001
31 |  | 300-600 | 3339.1895 | 1269.45 | 1396.86 | 1269.45 | 1650.75 | 474.3 | 1950.1219 | 1076.8421 | 12426.9635
32 |  | 900-1500 | 3534.9789 | 1318.74 | 1450.8 | 1318.74 | 1713.99 | 490.9421 | 2018.5472 | 1076.8421 | 12923.5804
33 | 20" | 150 | 3974.5263 | 1562.4 | 1718.64 | 1514.04 | 1967.88 | 509.0526 | 2093.0101 | 1125.7895 | 14465.3385
34 |  | 300-600 | 4199.6842 | 1757.7 | 1933.47 | 1611.69 | 2095.29 | 540.3789 | 2221.8107 | 1125.7895 | 15485.8133
35 |  | 900-1500 | 4483.5789 | 1757.7 | 1933.47 | 1660.05 | 2158.53 | 563.8737 | 2318.4112 | 1125.7895 | 16001.4033
36 | 22" | 150 | 4052.8421 | 1593.648 | 1753.0128 | 1544.3208 | 2007.2376 | 587.3684 | 2415.0116 | 1174.7368 | 15128.1782
37 |  | 300-600 | 4278 | 1792.854 | 1972.1394 | 1643.9238 | 2137.1958 | 626.5263 | 2576.0124 | 1174.7368 | 16201.3886
38 |  | 900-1500 | 4581.4737 | 1792.854 | 1972.1394 | 1693.251 | 2201.7006 | 642.1895 | 2640.4127 | 1174.7368 | 16698.7577
39 | 24" | 150 | 4718.5263 | 1855.35 | 2041.35 | 1855.35 | 2412.42 | 681.3474 | 2801.4135 | 1223.6842 | 17589.4414
40 |  | 300-600 | 6314.2105 | 2538.9 | 2792.79 | 2441.25 | 3174.09 | 767.4947 | 3155.6152 | 1223.6842 | 22408.0347
41 |  | 900-1500 | 6715.5789 | 2636.55 | 2900.67 | 2538.9 | 3300.57 | 798.8211 | 3284.4158 | 1223.6842 | 23399.19
42 | 26" | 150 | 5119.8947 | 1953 | 2148.3 | 1953 | 2538.9 | 704.8421 | 2898.014 | 1321.5789 | 18637.5298
43 |  | 300-600 | 6426.7895 | 2148.3 | 2363.13 | 2148.3 | 2792.79 | 744 | 3059.0147 | 1321.5789 | 21003.9032
44 | 28" | 150 | 5227.5789 | 1992.06 | 2191.266 | 1992.06 | 2589.678 | 744 | 3059.0147 | 1419.4737 | 19215.1314
45 |  | 300-600 | 6842.8421 | 2191.266 | 2410.3926 | 2191.266 | 2848.6458 | 767.4947 | 3155.6152 | 1419.4737 | 21826.9961
46 | 30" | 150 | 5609.3684 | 2343.6 | 2577.96 | 2343.6 | 3046.68 | 783.1579 | 3220.0155 | 1517.3684 | 21441.7502
47 |  | 300-600 | 6735.1579 | 2441.25 | 2685.84 | 2538.9 | 3300.57 | 822.3158 | 3381.0163 | 1517.3684 | 23422.4184
48 | 32" | 150 | 6201.6316 | 2538.9 | 2792.79 | 2636.55 | 3427.98 | 861.4737 | 3542.0171 | 1615.2632 | 23616.6055
49 |  | 300-600 | 7175.6842 | 2636.55 | 2900.67 | 2734.2 | 3554.46 | 939.7895 | 3864.0186 | 1615.2632 | 25420.6355
50 | 34" | 150 | 7126.7368 | 2734.2 | 3007.62 | 2734.2 | 3554.46 | 1096.4211 | 4508.0217 | 1713.1579 | 26474.8175
51 |  | 300-600 | 7567.2632 | 2831.85 | 3115.5 | 2929.5 | 3808.35 | 1096.4211 | 4508.0217 | 1713.1579 | 27570.0638
52 | 36" | 150 | 7263.7895 | 2788.884 | 3067.7724 | 2788.884 | 3625.5492 | 1096.4211 | 4508.0217 | 1811.0526 | 26950.3745
53 |  | 300-600 | 7714.1053 | 2888.487 | 3177.81 | 2988.09 | 3884.517 | 1096.4211 | 4508.0217 | 1811.0526 | 28068.5047
54 | 40" | 150 | 7415.5263 | 2844.6617 | 3129.1278 | 2844.6617 | 3698.0602 | 1112.0842 | 4572.422 | 1908.9474 | 27525.4913
55 |  | 300-600 | 7870.7368 | 2946.2567 | 3241.3662 | 3047.8518 | 3962.2073 | 1112.0842 | 4572.422 | 1908.9474 | 28661.8725
56 | 42" | 150 | 7616.2105 | 2929.5 | 3222.45 | 3027.15 | 3935.76 | 1135.5789 | 4669.0225 | 2006.8421 | 28542.5141
57 |  | 300-600 | 7958.8421 | 3027.15 | 3330.33 | 3027.15 | 3935.76 | 1174.7368 | 4830.0233 | 2006.8421 | 29290.8343
58 | 60" | 150 | 7958.8421 | 3124.8 | 3437.28 | 3124.8 | 4062.24 | 1253.0526 | 5152.0248 | 2055.7895 | 30168.829
59 |  | 300-600 | 8242.7368 | 3222.45 | 3545.16 | 3222.45 | 4189.65 | 1292.2105 | 5313.0256 | 2055.7895 | 31083.4724
合计 | [10 empty] | 761462.4751
注：1、阀门在试压合格后，交付时应处于微开状态，密封腔内应吹扫干净，法兰密封面应加装塑封保护。 2、① 阀门解体/清理/组装/调试/试压还包含且不限于换垫、换手轮、换填料压盖、换填料、换螺栓、除锈喷漆、润滑保护等内容。

## 4、蝶阀维修
4、蝶阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 | 压力等级 | ① 阀门解体/清理/组装/调试/试压 | ② 阀座研磨密封垫更换 | ③ 阀芯研磨密封垫更换 | ④ 手动执行机构 |  | 综合价格
[6 empty] | 修复 | 更换
1 | 4"(含)以下 | 150-300 | 216.6947 | 65.8 | 65.8 | 47 | 195.426 | 590.7207
2 | 6" | 150-300 | 310.6947 | 84.6 | 84.6 | 94 | 390.852 | 964.7467
3 | 8" | 150-300 | 413.6 | 112.8 | 112.8 | 188 | 738.276 | 1565.476
4 | 10" | 150-300 | 604.9895 | 139.5 | 139.5 | 186 | 730.422 | 1800.4115
5 | 12" | 150-300 | 744 | 167.4 | 204.6 | 186 | 730.422 | 2032.422
6 | 14" | 150-300 | 758.6842 | 170.748 | 208.692 | 189.72 | 730.422 | 2058.2662
7 | 16" | 150-300 | 1181.5895 | 316.2 | 465 | 186 | 730.422 | 2879.2115
8 | 18" | 150-300 | 1441.9895 | 465 | 651 | 297.6 | 1168.6752 | 4024.2647
9 | 20" | 150-300 | 1767 | 651 | 837 | 297.6 | 1099.9296 | 4652.5296
10 | 22" | 150-300 | 1802.2421 | 664.02 | 853.74 | 303.552 | 1168.6752 | 4792.2293
11 | 24" | 150-300 | 2139 | 1116 | 1023 | 325.5 | 1203.048 | 5806.548
12 | 26" | 150-300 | 2492.4 | 1209 | 1302 | 325.5 | 1696.0263 | 7024.9263
13 | 28" | 150-300 | 3208.9895 | 1515.9 | 1581 | 604.5 | 2234.232 | 9144.6215
14 | 30" | 150-300 | 3655.3895 | 1674 | 1860 | 651 | 2406.096 | 10246.4855
15 | 32" | 150-300 | 3727.8316 | 1707.48 | 1897.2 | 664.02 | 2577.96 | 10574.4916
16 | 36" | 150-300 | 3802.2316 | 1741.6296 | 1935.144 | 677.3004 | 2643.1579 | 10799.4635
17 | 40" | 150-300 | 4240.8 | 1994.85 | 1999.5 | 883.5 | 2917.2632 | 12035.9132
18 | 42" | 150-300 | 4789.9895 | 2099.94 | 2092.5 | 930 | 3279.4737 | 13191.9032
19 | 44" | 150-300 | 5664.1895 | 2418 | 2418 | 976.5 | 3475.2632 | 14951.9526
20 | 48" | 150-300 | 6696 | 2887.8947 | 2887.8947 | 1116 | 3866.8421 | 17454.6316
21 | 50" | 150-300 | 6754.7368 | 3069 | 3069 | 1116 | 4209.4737 | 18218.2105
22 | 64" | 150-300 | 6830.1158 | 3130.38 | 3130.38 | 1138.32 | 4454.2105 | 18683.4063
23 | 72" | 150-300 | 8321.0526 | 3524.2105 | 3524.2105 | 1253.0526 | 4747.8947 | 21370.4211
合计 | [7 empty] | 194863.2529
注：1、阀门维修合格后，法兰密封面应加装塑封保护。 2、① 阀门解体/清理/组装/调试/试压还包含且不限于换垫、换手轮、换填料压盖、换填料、除锈喷漆、润滑保护等内容。

## 5、角阀维修
5、角阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 | 压力等级 | ① 阀门解体/清理/组装/调试/试压 | ② 阀座密封面研磨 | ③ 阀杆研磨修复 | ④ 手动执行机构/手柄修复 | 综合价格
1 | 1"(含)以下 | 150-600 | 123.6842 | 31.02 | 31.02 | 20.68 | 206.4042
2 |  | 900-1500 | 207.7895 | 51.7 | 41.36 | 31.02 | 331.8695
3 | 1~2"(含) | 150-600 | 446.2526 | 144.76 | 144.76 | 41.36 | 777.1326
4 |  | 900-1500 | 713.4105 | 248.16 | 206.8 | 51.7 | 1220.0705
5 | 2"~3"(含) | 150-600 | 992.4421 | 361.9 | 361.9 | 62.04 | 1778.2821
6 |  | 900-1500 | 1633.6211 | 568.7 | 568.7 | 82.72 | 2853.7411
7 | 4" | 150-600 | 1271.4737 | 413.6 | 413.6 | 206.8 | 2305.4737
8 |  | 900-1500 | 1758.2947 | 568.7 | 517 | 310.2 | 3154.1947
9 | 6" | 150-600 | 1654.4 | 672.1 | 620.4 | 310.2 | 3257.1
10 |  | 900-1500 | 2151.1158 | 723.8 | 723.8 | 413.6 | 4012.3158
11 | 8" | 150-600 | 2274.8 | 1034 | 1034 | 465.3 | 4808.1
12 |  | 900-1500 | 2792.2947 | 1240.8 | 1240.8 | 537.68 | 5811.5747
13 | 10" | 150-600 | 2762.5895 | 1329.9 | 1329.9 | 613.8 | 6036.1895
14 |  | 900-1500 | 3324.5053 | 1432.2 | 1381.05 | 644.49 | 6782.2453
15 | 12" | 150-600 | 3733.7053 | 1636.8 | 1739.1 | 716.1 | 7825.7053
16 |  | 900-1500 | 4631.4 | 1841.4 | 2046 | 767.25 | 9286.05
17 | 16" | 150-600 | 4961.3053 | 2046 | 2250.6 | 869.55 | 10127.4553
18 |  | 900-1500 | 5882.4947 | 2250.6 | 2352.9 | 941.16 | 11427.1547
合计 | [6 empty] | 82001.0589
注：1、阀门在试压合格后，交付时应处于微开状态，密封腔内应吹扫干净，法兰密封面应加装塑封保护。 2、① 阀门解体/清理/组装/调试/试压还包含且不限于换垫、换手轮、换填料压盖、换填料、换螺栓、除锈喷漆、润滑保护等内容。

## 6、低温阀维修
6、低温闸阀/截止阀/疏水阀维修基价清单（RMB/PC）
序号 | 规格 | CL150-300 |  | CL600-1500 |  | 综合价格
|  | 碳钢 | 不锈钢或合金钢 | 碳钢 | 不锈钢或合金钢
1 | 2〞以下 | 263.2 | 277.3 | 278.24 | 293.28 | 1112.02
2 | 2〞 | 338.4 | 357.2 | 357.2 | 374.12 | 1426.92
3 | 3〞 | 582.8 | 611 | 601.6 | 625.1 | 2420.5
4 | 4〞 | 789.6 | 825.32 | 817.8 | 846 | 3278.72
5 | 6〞 | 864.8 | 907.1 | 916.5 | 963.5 | 3651.9
6 | 8〞 | 1269 | 1316 | 1316 | 1391.2 | 5292.2
7 | 10〞 | 2101.8 | 2157.6 | 2185.5 | 2232 | 8676.9
8 | 12〞 | 3124.8 | 3180.6 | 3255 | 2464.5 | 12024.9
9 | 14〞 | 3534 | 3682.8 | 3701.4 | 3887.4 | 14805.6
10 | 16〞 | 5208 | 5412.6 | 5412.6 | 5598.6 | 21631.8
合计 | [5 empty] | 74321.46

## 7、新阀打压单价
7、新阀门打压基价清单
序号 | 规格 | 压力等级 | 闸阀/ 截止阀 | 球阀 | 蝶阀 | 止回阀 | 角阀 | 综合价格
1 | 2〞 以下 | CL150-300 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 316.8
2 |  | CL600-1500 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 374.4
3 |  | CL2500 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480
4 | 2〞 | CL150-300 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 422.4
5 |  | CL600-1500 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 441.6
6 |  | CL2500 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 528
7 | 3〞 | CL150-300 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 441.6
8 |  | CL600-1500 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 576
9 |  | CL2500 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 792
10 | 4〞 | CL150-300 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 633.6
11 |  | CL600-1500 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 768
12 |  | CL2500 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 950.4
13 | 6〞 | CL150-300 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 816
14 |  | CL600-1500 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 950.4
15 |  | CL2500 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1200
16 | 8〞 | CL150-300 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 1104
17 |  | CL600-1500 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 1320
18 |  | CL2500 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3110 | 4350
19 | 10〞 | CL150-300 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | 1401.25
20 |  | CL600-1500 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 1567.5
21 | 12〞 | CL150-300 | 384.75 | 384.75 | 384.75 | 384.75 | 384.75 | 1923.75
22 |  | CL600-1500 | 498.75 | 498.75 | 498.75 | 498.75 | 498.75 | 2493.75
23 | 14〞 | CL150-300 | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 2707.5
24 |  | CL600-1500 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 3135
25 | 16〞 | CL150-300 | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 3277.5
26 |  | CL600-1500 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 4180
27 | 18〞 | CL150-300 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 3895
28 |  | CL600-1500 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 4702.5
29 | 20〞 | CL150-300 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 4702.5
30 |  | CL600-1500 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 5700
31 | 22〞 | CL150-300 | 959.31 | 959.31 | 959.31 | 959.31 | 959.31 | 4796.55
32 |  | CL600-1500 | 1162.8 | 1162.8 | 1162.8 | 1162.8 | 1162.8 | 5814
33 | 24〞 | CL150-300 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 6270
34 |  | CL600-1500 | 1567.5 | 1567.5 | 1567.5 | 1567.5 | 1567.5 | 7837.5
35 | 26〞 | CL150-300 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 8075
36 |  | CL600-1500 | 2090 | 2090 | 2090 | 1615 | 1615 | 9500
37 | 28〞 | CL150-300 | 1900 | 1900 | 1900 | 1615 | 1615 | 8930
38 |  | CL600-1500 | 2280 | 2280 | 2280 | 1615 | 1615 | 10070
39 | 30〞 | CL150-300 | 2185 | 1900 | 2185 | 1615 | 1615 | 9500
40 | 32〞 | CL150-300 | 2517.5 | 1900 | 2517.5 | 1615 | 1615 | 10165
41 | 34〞 | CL150-300 | 2831 | 1900 | 2831 | 1615 | 1615 | 10792
42 | 36〞 | CL150-300 | 2887.62 | 1938 | 2887.62 | 1647.3 | 1647.3 | 11007.84
43 | 40〞 | CL150-300 | 3325 | 1900 | 3325 | 1615 | 1615 | 11780
44 | 42〞 | CL150-300 | 3610 | 1900 | 3610 | 1615 | 1615 | 12350
45 | 48〞 | CL150-300 | 3610 | 1900 | 3800 | 1615 | 1615 | 12540
46 | 60〞 | CL150-300 | 3610 | 1900 | 4085 | 1615 | 1615 | 12825
47 | 64〞 | CL150-300 | 3610 | 1900 | 4085 | 1615 | 1615 | 12825
48 | 72〞 | CL150-300 | 3610 | 1900 | 4560 | 1615 | 1615 | 13300
合计 | [7 empty] | 234529.34