# 附件六：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为黑色字体打印)

参选项目名称：******

联系人姓名：******

联系人电话：******

联系人邮箱：******

备注：快递外包装袋无需盖章！

参选文件(4套，正本1套副本3套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下

福建省福化古蕾化学有限公司

************项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2021年    月    日

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

4、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

分册一    商务参选文件

目 录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价明细单 |  |
| 3 | 偏差表 |  |
| 4 | 其他 |  |

分册二   技术参选文件

目  录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 承诺函 |  |
| 6 | 偏差表 |  |
| 7 | 企业概况 |  |
| 8 | 业绩的证明 |  |
| 9 | 其他（评分表中技术部分要求提供的相关资料） |  |
| … |  |  |

注：商务、技术参选文件须分册独立装订。

参选报价单

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司废水装置凝液回收装置采购项目比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

废水装置凝液回收装置采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含材料费、设计费、人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

4.供货期：中选通知书送达之日起40天内交货到比选人指定地点。

5.付款方式(必填)：货到现场验收合格且收到全额增值税专用发票后支付合同总价的90%，余下10%作为质保金（质保金支付时间：设备验收合格满一年且无违约扣款事项）。

参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

年   月   日

报价明细单：

冷凝水回收装置单套供货清单（室外安装）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 型 号 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 本体 |  |  |  |
| 1.1 | 本体 | 1套 | 材质：Q235B 罐体形式：立式 罐体容量：1.6m3 常压罐体，开式 |  |  |  |
| 1.2 | 底座及管道 | 1套 | 管道，底座材质：20#，Q235B |  |  |  |
| 1.3 | 内置防汽蚀装置 | 1套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 内置除污装置 | 1套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 内置消旋装置 | 1套 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 仪表 |  |  |  |
| 2.1 | 磁翻板液位计 （4-20MA信号输出） | 1套 | 材质：不锈钢304 |  |  | 西安相远或同等质量 |
| 2.2 | 温度表 | 1台 | 双金属 |  |  | 北京旭日或同等质量 |
| 2.3 | 压力表 | 1套 | YTF-100H |  |  | 杭州科创或同等质量 |
| 3 |  |  | 水泵 |  |  |  |
| 3.1 | 冷凝水泵及电机 | 2套 | 流量10t/h，扬程80米 水泵耐温120℃，一用一备 单台水泵功率4KW 水泵同时启动功率8kw |  |  | 南方泵业或同等质量 |
| 4 |  |  | 阀门 |  |  |  |
| 4.1 | 硬密封耐高温蝶阀 | 2只 | DN80PN1.6 进口 |  |  | 需业主确认 |
| 4.2 | 截止阀 | 2只 | DN40PN1.6 出口 |  |  | 需业主确认 |
| 4.3 | 止回阀 | 2只 | DN40PN1.6 出口 |  |  | 需业主确认 |
| 4.4 | 硬密封耐高温蝶阀 | 1只 | DN50PN1.6 排污阀 |  |  | 需业主确认 |
| 4.5 | 排净阀 | 1只 | DN25PN1.6 排净阀 |  |  | 需业主确认 |
| 5 |  | 控制系统（PLC控制水泵高低液位自动启动和停止，留有远传通讯端口） |  |  |  |  |
| 5.1 | 电控柜 | 1台 | 室外安装 |  |  |  |
| 5.2 | 主要电气元件 | 若干 |  |  |  | 施耐德 |
| 5.3 | PLC | 1台 |  |  |  | 西门子 |
| 5.4 | 触摸屏 | 1台 | 7寸 |  |  | 昆仑通态 |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：设备整套撬装，配对外接法兰、螺栓、螺母、垫片。法兰标准：20592-2009(B) |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制原理 冷凝水通过管道送往冷凝水回收装置聚集，冷凝水通过回收装置收集后指定地方使用。 冷凝水集水罐上设有液位变送器，由液位信号控制冷凝水泵启停。当集水罐内冷凝水液位到达H1时，启动冷凝水泵P1。当冷凝水液位下降到L2时，停止冷凝水泵P1.正常工况下一台冷凝水泵流量就可以满足额定的冷凝水回收量。如果冷凝水量超过设计回收量，在启动冷凝水水泵P1后，液位继续升高，当液位升高到H2时，启动备用冷凝水水泵P2。当冷凝水液位下降到L1时，停止备用冷凝水泵P2，当冷凝水液位下降到L2时，停止冷凝水泵P1。 |  |  |  |  |  |

偏差表

| 序号 | 比选文件的要求 | 参选文件响应 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

营业执照复印件

法定代表人授权委托书

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目  项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人身份证复印件

被授权代表人身份证复印件

承诺函

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司*********项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订**********项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月  日

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

其 他

（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）