附件五：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为黑色字体打印)

参选项目名称：******

联系人姓名：******

联系人电话：******

联系人邮箱：******

备注：快递外包装袋无需盖章！

参选文件(4套，正本1套副本3套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下

福建省福化古蕾化学有限公司

************项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2021 年    月    日

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

4、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目   录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价单（明细） |  |
| 3 | 偏差表 |  |
| 4 | 营业执照复印件 |  |
| 5 | 法定代表人授权书 |  |
| 6 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 7 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 8 | 承诺函 |  |
| 9 | 其他 |  |
| … |  |  |

请随纸版参选文件一同提供加盖公章的参选文件扫描件，载体：U盘，格式：PDF。

参选报价单

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司仪表备件采购项目比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

仪表备件采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含材料费、人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

4.供货期：中选通知书送达之日起60天内交货到比选人指定地点（对于无法按期送货的产品须在偏差表中列明）。

5.付款方式(必填)：货到现场验收合格且收到全额增值税专用发票后支付合同总价的90%，余下10%作为质保金（质保金支付时间：设备调试验收合格满一年且无违约扣款事项）。

参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

年   月   日

参选报价明细单：

| 仪表备件采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注（品牌等信息） | 含税单价（元） | 金额 （元） |
| 1 | 卡套式直通终端接头 |  | 1/4"NPT(M)-ø8 卡套SUS304 | 个 | 100 | 气源管接头 |  |  |
| 2 | 卡套式弯通终端接头 |  | 1/4"NPT(M)-ø8 卡套SUS304 | 个 | 100 | 气源管接头 |  |  |
| 3 | 直通终端接头 |  | 3/8"NPT(外)-ø8 卡套SUS304 | 个 | 10 | 气源管接头 |  |  |
| 4 | 直通终端接头 |  | 3/8"NPT(外)-ø10卡套 SUS304 | 个 | 10 | 气源管接头 |  |  |
| 5 | 弯通终端接头 |  | 3/8"NPT(外)-ø8 卡套SUS304 | 个 | 10 | 气源管接头 |  |  |
| 6 | 直通终端接头 |  | 1/2"NPT(外)-ø12卡套 SUS304 | 个 | 10 | 气源管接头 |  |  |
| 7 | 直通终端接头 |  | 1/2"NPT(外)-ø14卡套 SUS304 | 个 | 10 | 气源管接头 |  |  |
| 8 | 不锈钢导压管 |  | ø14×2 304 | 米 | 20 | 全厂引压管备用 |  |  |
| 9 | 不锈钢气源管 |  | ø8×1 304 | 米 | 50 | 全厂气源管备用 |  |  |
| 10 | 不锈钢气源管 |  | ø10×1 304 | 米 | 20 | 全厂气源管备用 |  |  |
| 11 | 不锈钢气源管 |  | ø12×1 304 | 米 | 20 | 全厂气源管备用 |  |  |
| 12 | 气源球阀 |  | 150LB 1/2"(内丝)-ø8（卡套接头） | 个 | 30 | 全厂气源球阀备用 |  |  |
| 13 | 气源球阀 |  | 150LB 1/2"(内丝)-ø10（卡套接头） | 个 | 20 | 全厂气源球阀备用 |  |  |
| 14 | 气源球阀 |  | 150LB 1/2"(内丝)-ø12（卡套接头） | 个 | 5 | 全厂气源球阀备用 |  |  |
| 15 | 阀门定位器 | DVC6200/AD | 4-20ma | 台 | 6 | FISHER（须提供合法 正品进货渠道证明） |  |  |
| 16 | 阀门定位器 | DVC6200/AD | FF | 台 | 3 | FISHER（须提供合法 正品进货渠道证明） |  |  |
| 17 | 电磁阀 | NF8327B102M0 | 24V | 套 | 30 | ASCO |  |  |
| 18 | 位置开关 | APL-410N |  | 套 | 10 | 韩国永泰 |  |  |
| 19 | 过滤减压阀 | AW20-NO2B | 带压力小表1.0MPa | 个 | 30 | SMC |  |  |
| 19 | 过滤减压阀 | AW30-NO3B | 带压力小表1.0MPa | 个 | 10 | SMC |  |  |
| 20 | 过滤减压阀 | AW40-NO4B | 带压力小表1.0MPa | 个 | 20 | SMC |  |  |
| 21 | 阀门定位器 | AVP301 |  | 个 | 1 | azbil |  |  |
| 22 | 隔膜耐震压力表 |  | 0-6Bar，1/2NPT连接 | 个 | 6 | 压力表 |  |  |
| 23 | 过滤减压阀 | 67CFR | 带压力小表 | 个 | 20 | FISHER |  |  |
| 24 | 过滤器减压阀 | FR500A-02A | 带压力小表 | 个 | 20 | 台湾SHAKO |  |  |
| 25 | 四氟垫片 |  | M20外径，18mm,内径8mm，厚度2mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 26 | 四氟垫片 |  | M22外径，20mm,内径10mm，厚度3mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 27 | 紫铜垫片 |  | M20外径，18mm,内径8mm，厚度2mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 28 | 紫铜垫片 |  | M22外径，20mm,内径10mm，厚度2mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 29 | 针形截止阀 |  | 两头ø8卡套，材质316，PN2.5MPa | 个 | 20 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参选人报价请注明报价所对应的品牌。

2、上表中第15、16项目要求要求中选人须提供合法、正品进货渠道证明，如授权书、购销合同、购买发票、付款凭证等；

偏差表

| 序号 | 比选文件的要求 | 参选文件响应 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

营业执照复印件

法定代表人授权委托书

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目  项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人身份证复印件

被授权代表人身份证复印件

承诺函

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司*********项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订**********项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年   月  日

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

其 他

（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）