附件五：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为**黑色**字体打印)

**参选项目名称：\*\*\*\*\*\***

**联系人姓名：\*\*\*\*\*\***

**联系人电话：\*\*\*\*\*\***

**联系人邮箱：\*\*\*\*\*\***

***备注：快递外包装袋无需盖章！***

***参选文件(4套，正本1套副本3套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下***

**福建省福化古蕾化学有限公司**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***项目**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**2021 年 月 日**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定**手签，不得用签名章代替**。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，**参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。**

4、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

**5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参 选 文 件 内 容** | **页码** |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价单（明细） |  |
| 3 | 偏差表 |  |
| 4 | 营业执照复印件 |  |
| 5 | 法定代表人授权书 |  |
| 6 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 7 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 8 | 承诺函 |  |
| 9 | 其他 |  |
| … |  |  |

**请随纸版参选文件一同提供加盖公章的参选文件扫描件，载体：U盘，格式：PDF。**

**参选报价单**

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司**仪表工器具采购项目**比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

**仪表工器具采购项目含税总价（增值税专用发票）**人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率 **必填** %.

2. 以上报价含材料费、人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

4.供货期：中选通知书送达之日起60天内交货到比选人指定地点**（对于无法按期送货的产品须在偏差表中列明）。**

5.付款方式(必填)：**货到现场验收合格且收到全额增值税专用发票后支付合同总价的90%，余下10%作为质保金（质保金支付时间：设备调试验收合格满一年且无违约扣款事项）。**

参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

 年 月 日

**报价明细单：**

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 物资名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 数字万用表 | FLUKE 17B+ | 　 | 台 | 2 |  |  | FLUKE（须提供合法正品进货渠道证明） |
| 2 | 数字万用表表笔 | 　 | TL75,配用FLUKE 17B+ | 套 | 4 |  |  | FLUKE（须提供合法正品进货渠道证明） |
| 3 | 毫安级过程钳形表 | 　 | FLUKE 773 | 台 | 1 |  |  | FLUKE（须提供合法正品进货渠道证明） |
| 4 | 测温枪 | 　 | 雷泰ST20 | 把 | 1 |  |  |  |
| 5 | 直流稳压电源 | WYJ30V2A | 便携式，输入：220V,双路输出，输出电压：30V,输出电流：2A,输出电压电流可调 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 6 | 手操器 | TREXLFPKLWP3S　 | FF/HART | 台 | 1 |  |  | AMS TREX艾默生（须提供合法正品进货渠道证明） |
| 7 | 多功能过程信号校准仪 | 753EL | 测量和输出mA，mV，V，电阻，频率和脉冲信号测量和仿真输出8种RTD和12种热电偶类型、同时读取双路读数的功能，可提供24V回路供电 | 部 | 1 |  |  | Fluke （须提供合法正品进货渠道证明） |
| 8 | 手持式压力泵 | 700 PTP | .-83KPa～4080KPa（压力模块700P05/P06/P27/P07/P08） | 部 | 1 |  |  | Fluke （须提供合法正品进货渠道证明） |
| 9 | 液压校验台 | 　 | 压力范围：-0.098～30MPa ，连接方式：多种标准可互换连接头、如m20\*1.5、1/2NNPT等 | 部 | 1 |  |  | 　 |
| 19 | 数字标准压力表 | 　 | 测量范围：-0.1…0Mpa仪表显示：4位LCD，连接方式：m20\*1.5精度0.05% | 台 | 2 |  |  | 　 |
| 11 | 数字标准压力表 | 　 | 测量范围：0…1Mpa仪表显示：4位LCD，连接方式：m20\*1.5精度0.05% | 台 | 2 |  |  | 　 |
| 12 | 数字标准压力表 | 　 | 测量范围：0…4Mpa仪表显示：4位LCD，连接方式：m20\*1.5精度0.05% | 台 | 2 |  |  | 　 |
| 13 | 数字标准压力表 | 　 | 测量范围：0…10Mpa仪表显示：4位LCD，连接方式：m20\*1.5精度0.05%连接方式：m20\*1.5 | 台 | 2 |  |  | 　 |
| 合计：含税金额 |  |  |  |  |  |

**备注：**

**1、参选人报价请注明报价所对应的品牌。**

**2、上表中第1-3、6-8项要求中选人须提供合法、正品进货渠道证明，如授权书、购销合同、购买发票、付款凭证等；**

**偏差表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件的要求 | 参选文件响应 | 偏差说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**营业执照复印件**

**法定代表人授权委托书**

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目 项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系方式：

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**承诺函**

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：

联系人：

电 话：

年 月 日

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**其 他**

**（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）**